## Listado de Direcciones
ANDALUCIA OCCIDENTAL - CADIZ |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 1 |  | PROXIMA REVISION OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
JEREZ DE LA FRONTERA (HOSPITAL DE DIA) | CADIZ | 1100 | PUERTAS DEL SUR S/N | 2019-07-01
ALGECIRAS | CADIZ | 1101 | VIRGEN DEL CARMEN, 85 | NO APLICA
CÁDIZ | CADIZ | 1102 | CARACOLA, 5 BAJOS (EDIF.COMODORO) | NO APLICA
PUERTO REAL | CADIZ | 1103 | ANCHA, 3 | NO APLICA
TOTAL CENTROS |  |  | 3 CENTROS + 1 HOSPITAL DE DIA
ANDALUCIA OCCIDENTAL - HUELVA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 2 |  | PROXIMA REVISION OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
HUELVA | HUELVA | 2100 | PLAZA DE AMERICA S/N | NO APLICA
LEPE | HUELVA | 2101 | AVDA DE ANDALUCÍA, 23 | 2020-12-01
TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
ANDALUCIA OCCIDENTAL - SEVILLA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 3 |  | PROXIMA REVISION OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
ALCALA DE GUADAIRA | SEVILLA | 4102 | ANTONIO MAIRENA, 72 | NO APLICA
DOS HERMANAS | SEVILLA | 4103 | AVDA DE ESPAÑA, 6 | 2019-03-01
MAIRENA DE ALJARAFE | SEVILLA | 4104 | HORIZONTE, 15 | NO APLICA
MORÓN DE LA FRONTERA | SEVILLA | 4110 | CRUZ VERDE, 47 | NO APLICA
SAN JOSE DE LA RINCONADA | SEVILLA | 4105 | P.I. EL CAÑAMO I - C/ JUAN DE LA CIERVA, 2 | NO APLICA
CIUDAD JARDIN | SEVILLA | 4101 | AVDA CIUDAD JARDIN 26-28 | NO APLICA
TOTAL CENTROS |  |  | 6 CENTROS
CEUTA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 10 |  | PROXIMA REVISION OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
CEUTA | CEUTA | 5100 | URB PARQUES DE CEUTA, FASE 3, LOCAL 6B | NO APLICA
TOTAL CENTROS |  |  | 1 CENTRO

## 1100 JEREZ DE LA FRONTERA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | JEREZ DE LA FRONTERA
| CODIGO DE CENTRO: | 1100
| PROVINCIA: | CADIZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADROS GENERALES 1800 X 700 MM 3 UNIDADES | SOTANO |  | LEGRAND URA21 70 LM | 40
| CUADRO PARCIAL GARAJE Y EXTERIORES | SOTANO |  | LEGRAND URA21 110 LM | 22
| CUADRO PARCIAL PLANTA BAJA 2 UNIDADES | ENTRADA PRINCIPAL |  | LEGRAND URA21 150 LM | 18
| CUADRO PARCIAL PLANTA PRIMERA 2 UNIDADES | PASILLO |  | LEGRAND URA21 200 LM | 12
| CUADRO QUIROFANO | PREQUIROFANO |  | NORMALUX 70 LM | 16
| CUADROS CLIMA | TORREON |  | NORMALUX 150 LM | 22
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RTR -MU4401575751000 | PR8-D157,5 KWAR |  | LIEBERT-EMERSON | 6000VA 4200W- | 20 MINUTOS
|  |  |  | SALICRU 10000 VA | 10000 VA-8000 W
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | Si | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | SI | 1 | 400 KVA
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONECTADA SAI |  | GMI | 65A43TDMBDB | 40 KVA
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 3 X 36 W | FLUORESCECIA | 190 | 840 |  | REACTANCIA + CEBADOR
| DOWLING 2 X 26 W | FLUORESCENCIA COMPACTA | 60 | 840 |  | REACTANCIA
| LAMPARAS 23W | ELECTRONICA | 120 | 840 |  | CASQUILLO E27
| LAMPARAS LED ESTANDAR 7,5W | LED | 50 | 840 |  | CASQUILLO E27
| TUBOS FLUORESCENTES 58 W | FLUORESCENTES | 25 | 840 |  | CASQUILLO G13
| TUBOS FLUORESCENTES 36 W | FLUORESCENTES | 45 | 840 |  | CASQUILLO G 13
| TUBOS FLUORESCENTES 18 W | FLUORESCENTES | 10 | 840 |  | CASQUILLO G13
| DICROICAS 50 W | HALOGENAS | 12 | 3000 |  | BIPIN
| DICROICAS LED 5W | LED | 15 | 3000 |  | GU-10
| LAMPARAS LINEALES 118 MM 9W | LED | 8 | 3000
| FOCOS 400 W EXTERIOR | HALOGENUROS | 22 | 840
| FOCOS 50 W EXTERIOR | LED | 2 | 840

## 1101 ALGECIRAS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALGECIRAS
| CODIGO DE CENTRO: | 1101
| PROVINCIA: | CADIZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION | PL. SÓTANO |  | DAISALUX NOVA N3, 150 LM | 13
| CUADRO SECUNDARIO | PL. 2ª (JUNTO ASCENSOR) |  | DAISALUX ARGOS N2, 80 LM | 4
|  |  |  | DAISALUX ARGOS N3, 130 LM | 6
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1 UD. CISAR | MOD. M50 / 45KVAR/400V |  | SALICRU SPS 1000 ADV RT | 1000 VA 900W 4,3A | 10 Minutos
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| LAMPARAS DE LED EN SALA DE CURA Y YESOS | CONECTADO A SAI
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia | 10 | 840 | G13 | BALASTRO 2x18w + CEBADOR
| Pantalla fluorescente 2x36W/840 | Fluorescencia | 10 | 840 | G13 | BALASTRO 2x36w + CEBADOR
| Pantalla fluorescente 2x55W/840 | Fluorescencia | 54 | 830 | 2G11 | BALASTRO ELECTRONICO
| Downlight fluorescente 2x26w | Fluorescencia | 120 | 840 | G24d-1 | BALASTRO ELECTRONICO
| Downlight fluorescente 2x18w | Fluorescencia | 40 | 840 | G24d-1 | BALASTRO ELECTRONICO
| Regleta Fluorescente 1x58w/840 | Fluorescencia | 12 | 840 | G13 | BALASTRO 1x58w + CEBADOR
| Lámpara PAR-36 LED 18W | LED | 8 | 840 | E27 | NO REQUIERE

## 1102 CADIZ
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CADIZ
| CODIGO DE CENTRO: | 1102
| PROVINCIA: | CADIZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION | PASILLO ACCESO A PATIO DE ADMINISTRACION |  | DAISALUX MODELO ARGOS 267 LM 8W | 27
| SUBCUADRO DE RAYOS X | SALA DE RAYOS X
| SUBCUADRO EQUIPOS INFORMATICOS | CUARTO TECNICO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO DISPONE |  |  | LIEBERT ENTRADA/SAILDA MONOFASICAS | 6000VA/4200W | 10
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO DISPONE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | SALA DE CURAS-RAYOS X |  | NO DISPONE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA LUZ SUAVE TROLL 1X55 PL-L 840 60X60 | FLUORESCENTE COMPACTA PL-L55 | 88 | 840 | 2G11 | ELECTRONICO
| DOWN LIGHT 2X26 W TROLL PL | FLUORESCENTE COMPACTA PL26 | 35 | 840 | G24d-1 | CONVENCIONAL
| DOWNLIGHT LED PHILIPS 40º 830 FIJO | LED | 6 | 830 | NO PROCEDE | DRIVER INTEGRADO

## 1103 PUERTO REAL
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PUERTO REAL
| CODIGO DE CENTRO: | 1103
| PROVINCIA: | CADIZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION | OFICINA RECEPCION P. BAJA |  | SCHNEIDER 65 | 1
| SUBCUADRO DE RAYOS X | SALA DE RAYOS X |  | SCHNEIDER 150 | 47
| SUBCUADRO DE AIRES ACONDICIONADOS | ACCESO CUBIERTA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO DISPONE |  |  | NO DIPONE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO DISPONE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | SALA CURAS Y RAYOS X |  | NO DISPONE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS 3X36 W | FLUORESCENTE COMPACTA | 39 | 840 | 2G11 | BALASTRO ELECTRONICO
| DOWN LIGHT 2X26 W | FLUORESCENTE COMPACTA | 30 | 840 | G24d1 | BREACTANCIA CONVENCIONAL
| DOWN LIGHT 1X18 W | FLUORESCENTE COMPACTA | 9 | 840 | G24d1 | REACTANCIA CONVENCIONAL
| PANTALLA 1X58 W | FLUORESCENTE | 2 | 840 | G13 | REACTANCIA CONVENCIONAL
| PANTALLA 1X36 W | FLUORESCENTE | 4 | 840 | G13 | REACTANCIA CONVENCIONAL
| HALOGENA DICROICA | INCANDESCENTE | 6 | 827 | GU5,3 | TRANSFORMADOR BT
| PANEL LED PHILIPS 42 W | LED | 8 | 840 | INTEGRADA | DRIVER INTEGRADO

## 2100 HUELVA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | HUELVA
| CODIGO DE CENTRO: | 2100
| PROVINCIA: | HUELVA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL 1 (SALAS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN) | OFICINAS |  | ZEMPER LDF 3200 c | 25 | LED
| CUADRO GENERAL 2 (SALAS CLÍNICA Y REHABILITACIÓN) | PASILLO CONSULTAS |  | LUZNOR L 300 | 16 | FLUORESCENTE COMPACTA
| CUADRO SECUNDARIO 1 ( CLIMA Y AUTOMATISMOS DE PUERTAS) | CONTIGUO A CUADRO GENERAL 1
| CUADRO SECUNDARIO 2 ( INSTALACIONES PLANTA ALTA) | DESCANSILLO ESCALERAS PLANTA ALTA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CYDESA | 440 V 61 kvar, 1x10+2x20 en 5 x 10 escalones |  | META SYSTEM (INFORMÁTICA) | 5000VA - 3500 W - 22 A | 60
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | AUTÓNOMO, 3H AUTONOMÍA |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA simón 36w | LED | 50 |  |  | DRIVER PROPIO
| PANTALLA FLUORESCENTE DE 1 X 58W | FLUORESCENTE | 28 |  | PORTATUBOS GIRATORIO ESTÁNDAR | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE DE 2 X 58W | FLUORESCENTE | 11 |  | PORTATUBOS GIRATORIO ESTÁNDAR | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE DE 3 X 36W | FLUORESCENTE | 14 |  | PORTATUBOS GIRATORIO ESTÁNDAR | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE DE 2 X 36W | FLUORESCENTE | 5 |  | PORTATUBOS GIRATORIO ESTÁNDAR | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE DE 1 X 36W | FLUORESCENTE | 5 |  | PORTATUBOS GIRATORIO ESTÁNDAR | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE DE 4 X 18W | FLUORESCENTE | 1 |  | PORTATUBOS GIRATORIO ESTÁNDAR | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE DE 3 X 18W | FLUORESCENTE | 24 |  | PORTATUBOS GIRATORIO ESTÁNDAR | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE DE 2 X 18W | FLUORESCENTE | 3 |  | PORTATUBOS GIRATORIO ESTÁNDAR | REACTANCIA + CEBADOR
| REGLETA FLUORESCENTE 1 X 18 W | FLUORESCENTE | 10 |  | PORTATUBOS GIRATORIO ESTÁNDAR | REACTANCIA + CEBADOR
| APLIQUE ADOSADO DOWNLIGHT 1X18 W | FLUORESCENTE COMPACTO | 3 |  | E27
| DOWNLIGHT 1 X 26 W | FLUORESCENTE COMPACTO | 6 |  | BIPIN
| DOWNLIGHT 2 X 26 W | FLUORESCENTE COMPACTO | 8 |  | BIPIN
| DOWNLIGHT LED 18 W | LED | 4 |  |  | DRIVER PROPIO

## 2101 LEPE
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LEPE
| CODIGO DE CENTRO: | 2101
| PROVINCIA: | HUELVA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO PRINCIPAL 1 | ENTRADA PRINCIPAL |  | EMERGENCIA MARACA LEGRAND TIPO SIMILAR L31. Lámparas de 6 W. 70-315 lúmenes. 1, 2 y 3 horas de autonomía | 31
| CUADRO PRINCIPAL 2 | ENTRADA PRINCIPAL
| CUADRO SECUNDARIO 1 | JUNTO A SALA DE EMPLEADOS
| CUADRO SECUNDARIO 2 | SALA DE RAYOS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO | NO |  | SAI MARCA SAFT / EQUIPO MOS | de 5 a 50 A | 10 + - 10% HORAS
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | NO | NO | NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO | Ejemplo: Conectado a S.A.I |  | NO | NO | NO
Ejemplo: Autonomia Propia
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWLIGHT LED | LED | 66 | COLOR 4500K
| DOWLIGHT LAMPARA FLUORESCENTE 18 W | FLUORESCENTE | 40 | COLOR 840 | 4-PIN 2G10 | BALASTRO ELECTRONICO 18 W
| PLAFON LAMPARAS ESTANDAR 40W | ESTANDAR | 6 | ESTANDAR CLARA | E27 | NO
| PANTALLA DE 60X60 DE 2 TUBOS FLUORESCENTES DE 55W | FLUORESCENTE | 57 | COLOR 840 | PL-L 4 PIN | BALASTRO ELECTRONICO DE 110W

## 4102 ALCALA GUADAIRA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALCALA DE GUADAIRA
| CODIGO DE CENTRO: | 4102
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Indicar CUADRO+TIPO (ej: CUADRO GENERAL)(CUADRO CLIMA) | Ejemplo: Entrada principal
| CUADRO GENERAL + CUADRO CLIMA | ENTRADA PRINCIPAL (PASILLO) + CLIMA |  | LUMINARIA SUPERFICIE DUNNA LED 150LM | 42
| SUBCUADRO SALA REHABILITACION | SALA REHABILITACION
| SUBCUADRO SALA ESPERA | SALA ESPERA REHABILITACIÓN (ASCENSOR)
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RTN energïa | 15 Kvar 400V |  | Ejemplo: META SYSTEM | Ejemplo: 5000VA - 3500 W - 22 A | Minutos
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Indicar Si o No | Ejemplo: Conectado a S.A.I |  | NO EXISTE
| NO | Ejemplo: Autonomia Propia
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Ejemplo: Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 67 | 840 | Biclavillo | Balasto 2-2x18W + cebador
| Ejemplo: Lámpara | Halógena | 7 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V
| DOWNLIGHT EMPOTRAR 2X26W/840 | FLUORESCENCIA | 54 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2X26
| LAMPARA PAR | HALOGENA | 6 | 75W | E27 | NO
| TUBO FLUORESCENTE 36W/840 | FLUORESCENCIA | 11 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO +CEBADOR
| TUBO FLUORESCENTE 58W/840 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO +CEBADOR
| LAMPARA BAJO CONSUMO 6W/840 | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | E27 | NO
| TUBO FLUORESCENTE 18W/840 | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 1X18W + CEBADOR
| EMPOTRAR BAJO CONSUMO E27 14W/840 | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | E27 | NO
| LAMPARA HALOGENA 75W | HALOGENA | 4 |  | BIPIN | NO
| PANEL LED 60X60 24W/4000ºK | LED | 8 | 4000ºK |  | NO
| DOWNLIGHT EMPOTRAR REDONDO LED 28W/6000ºK | LED | 8 | 6000ºK |  | NO
| LAMPARA LED E27 6W/6000ºK | LED | 5 | 6000ºK | E27 | NO
| DOWNLIGHT EMPOTRAR REDONDO LED 18W/6000ºK | LED | 5 | 6000ºK |  | NO
| DOWNLIGHT EMPOTRAR REDONDO LED 9W/6000ºK | LED | 5 | 6000ºK |  | NO

## 4103 DOS HERMANAS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | DOS HERMANAS
| CODIGO DE CENTRO: | 4103
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ENTRDA PRINCIPAL |  | ZEMPER LDF3100C LED 100 LM | 30
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RECTICUR MODELO CPI | BATERIA PB/NICD |  | SALICRU | SERIE NX NEXT POWER | 20
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | NO | NO | NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO | NO |  | NO | NO | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA LED 60X60 44 W | LED | 65 | 4,000 K |  | DRIVER
| PANTALLA LED 60X60 44 W | LED | 4 | 6,000 K |  | DRIVER
| DOWNLIGHT 5 W | LED | 20 | 4,000 K |  | DRIVER
| DOWNLIGHT 18 W | LED | 36 | 4,000 K |  | DRIVER
| DOWNLIGHT 18 W | LED | 10 | 6,000 K |  | DRIVER
| DOWNLIGHT 24 W | LED | 7 | 6,000 K |  | DRIVER
| TUBO DE LED 22 W | LED | 40 | 6,000 K |  | DRIVER
| TUBO DE LED 18 W | LED | 10 | 6,000 K |  | DRIVER
| TUBO DE LED 18 W | LED | 5 | 6,000 K |  | DRIVER

## 4104 ALJARAFE
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALJARAFE
| CODIGO DE CENTRO: | 4104
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro Aire | Hall de entrada |  | LEGRAND Superficie 70 LM | 8
| Cuadro Alumbrado y Fuerza | Hall de entrada |  | LEGRAND Superficie 110 LM | 21
| Cuadro General | Hall de entrada |  | LEGRAND Superficie 155 LM | 1
| Cuadro | Almacén |  | LEGRAND Superficie 160 LM | 7
| Cuadro | Pasillo de las consultas y radiología
| Cuadro Máquina Aire | Planta alta Zona de farmacia y maquinaria de aa (Se sube por el pasillo de las consultas)
| Termo | Baños zona oficina termo
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RTR MF4400030035C00 | 30 Kvar 440 V |  | S.A.I. | No disponibles
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | Indicar Si o No | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  | NO |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
|  | NO EXISTE |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla empotrada 60x60 4x18 W | Tubo fluorescente | 24 | 865 | Biclavillo | Cebador
| Pantalla empotrada 60x60 4x18 W | Tubo fluorescente | 48 | 765 | Biclavillo | Cebador
| Pantalla empotrada 60x60 4x18 W | Tubo fluorescente | 1 | 840 | Biclavillo | Cebador
| Pantalla empotrada 60x60 4x18 W | Tubo fluorescente | 9 | 865 | Biclavillo | Cebador
| De superficie, metálica 1x18 W | Tubo fluorescente | 2 | 840 | Biclavillo | Balasto electrónico
| De superficie , metálica 1x36 W | Tubo fluorescente | 13 | 865 | Biclavillo | Balasto electrónico
| De superficie 1x36 W | Tubo fluorescente | 5 | 840 | Biclavillo | Cebador
| De superficice 1X18 W | Tubo fluorescente | 3 | 640 | Biclavillo | Cebador
| Aplique circular | LED | 4
| Superficie Led Tubo | LED | 2
| Downlight Circular empotrado LED | LED | 2
º | Downlight 2x11 W | Bajo consumo | 23 | 2700 K | Rosca | Balasto
| Downlight 1x11 W | Bajo consumo | 42 | 2700 K | Rosca | Balasto
| Downlight 1 x 120W | Pfilips par 38 EC SPOT 10º | 1 |  |  | Balasto electrónico
| Empotrada circular | Dicroica | 4 |  |  | Transformador
| Foco supendido |  | 15 |  |  | Balasto electrónico
| Aplique de cristal cuadrado |  | 2
| Aplique rectangular |  | 2
| Piloto rojo zona de radiologia |  | 2

## 4110 MORON
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MORON DE LA FRONTERA
| CODIGO DE CENTRO: | 4110
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ARCHIVO OFICINA |  | LEGRAND 617 07 | 50
| CUADRO FUERZA | ARCHIVO OFICINA
| CUADRO SECUNDARIO INFORMATICA | ARCHIVO OFICINA
| CUADRO SALA RAYOS | SALA RAYOS
| CUADRO ASCENSOR | CUARTO ASCENSOR
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| MOS-ES-24 SAF POWER SISTEM STMS IBERICA S L | 0,39 KVA |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| 6 | AUTONOMIA PROPIA |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| fluorescente 40x18W/840 | Fluorescencia | 40 | 840 |  | Balasto20x18W + cebador
| Lámpara | LED | 12 | 12 V 80 W | SI
| PLACAS LED 12 42V 4000K | LED | 12 | 220V 35W

## 4105 SAN JOSE
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SAN JOSE DE LA RINCONADA
| CODIGO DE CENTRO: | 4105
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ENTRADA PRINCIPAL |  | LEGRAND 61707 315LM | 30 | VARIAS SON DE LED
| CUADRO SAI | ENTRADA PRINCIPAL |  | IVERLUX CINCA 70LM | 2
| CUADRO FUERZA | ENTRADA PRINCIPAL
| CUADRO GENERAL CLIMA | SEGUNDA PLANTA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| BIANCHI | BBT35010 25KVAR |  | METASYSTEM | 5000VA - 3500W - 22A
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | Indicar Si o No | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  | NO |  | NO | NO | NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Si | Autonomia Propia |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS FLUORESCENTES 3X36W/840 | FLUORESCENCIA | 186 | 840 | 4 PIN | BALASTRO 3X36W + CEBADOR
| DOWNLIGTH 1X26W/865 | FLUORESCENCIA | 26 | 865 | 2 PIN | BALASTRO 1X26W + CEBADOR
| LAMPARAS 1X10 10W / 865 | LED | 12 | 865 | CASQUILLO E27 Y E14
| LAMPARAS DICROICAS 1X50W | INCANDESCENTES | 10 | 830 12V 50W | TRANSFORMADOR GU53
| DOWNLIGTH 1X25W / 865 | LED | 11 | 865 | TRANSFORMADOR
| PANTALLAS FLUORESCENTER 1X18W / 865 | FLUORESCENCIA | 2 | 865 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLAS FLUORESCENTES 1X36W / 865 | FLUORESCENCIA | 6 | 865 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLAS FLUORESCENTES 1X58W / 865 | FLUORESCENCIA | 12 | 865 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR

## 4101 CIUDAD JARDIN
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CIUDAD JARDIN
| CODIGO DE CENTRO: | 4101
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ZONA DE ADMINISTRACIÓN |  | SAGELUX EVO-60, 60 lúmenes | 27
| CUADRO SECUNDARIO 1.B | ZONA DE ADMINISTRACIÓN
| CUADRO SECUNDARIO | PASILLO GIMNASIO
| CUADRO SERVIDOR | SALA DE SERVIDOR
| CUADRO MÁQUINA RAYOS | SALA DE RAYOS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 2 uds LIFASA | 40KVAR |  | 2x SAI INNOVA COMPACT 650 | 650VA - 360W - 1x7Ah | 15 (MINIMO)
| 1 ud LIFASA | 20KVAR
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | No | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
No Existe
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| No |  |  | No Existe
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 3x18W/840 | Fluorescencia | 12 | 840 | Biclavillo | Balasto 3x18W + cebador
| Downlight fluorescente 2x26W/840 | Fluorescencia | 17 | 840 | G24D-3 | No existe
| Downlight LED 12W/4000K/d.165 | LED | 11 | 4000K | No existe | Driver
| Downlight LED 15W/4000K/d.195 | LED | 6 | 4000K | No existe | Driver
| Downlight LED 25W/6500K/d.295 | LED | 6 | 4000K | No existe | Driver
| Pantalla LED 40W/4000K | LED | 37 | 4000K | No existe | No existe
| Lámpara incandescente PAR38/120W/827/E27 | Bombilla | 3 | 827 | E27 | No existe
| Lámpara fluorescente 1x18W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | Biclavillo | Balasto 4x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia | 1 | 840 | Biclavillo | Balasto 2x18W + cebador
| Proyector LED intensivo 31W/4000K/3000lm | LED | 1 | 4000K | No existe | No existe

## NO DISP CEUTA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CEUTA
| CODIGO DE CENTRO: | 5100 |  | INFORMACION NO DISPONIBLE
| PROVINCIA: | CEUTA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
NO DISPONE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios