## Listado de Direcciones
ANDALUCIA ORIENTAL - ALMERIA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 4 |  | REVISIONES OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
ALMERÍA | ALMERIA | 0/400 | RAFAEL ALBERTI (RESID.OLIVEROS) | NO APLICA
EL EJIDO | ALMERIA | 0/401 | PASEO DE JUAN CARLOS I | 2020-03-01
HUERCAL OVERA | ALMERIA | 0/402 | NACIONAL 340 | NO APLICA
TOTAL CENTROS |  |  | 3 CENTROS
ANDALUCIA ORIENTAL - CORDOBA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 5 |  | REVISIONES OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
CÓRDOBA | CORDOBA | 1400 | AVDA DEL AEROPUERTO ,3. | NO APLICA
CORDOBA 2 | CORDOBA | 1402 | AVDA DEL AEROPUERTO ,3. | NO APLICA
LUCENA | CORDOBA | 1401 | PÁRROCO JOAQUIN JIMENEZ MURIEL S/N | NO APLICA
TOTAL CENTROS |  |  | 3 CENTROS
ANDALUCIA ORIENTAL - GRANADA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 6 |  | REVISIONES OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
GRANADA | GRANADA | 1800 | REY ABU SAIZ, 17-19 | NO APLICA
MOTRIL | GRANADA | 1801 | LÓPEZ RUBIO, 3, BAJO | NO APLICA
TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
ANDALUCIA ORIENTAL - JAEN |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 7 |  | REVISIONES OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
BAILEN | JAEN | 2302 | SEBASTIÁN ELCANO, 9 | NO APLICA
JAÉN | JAEN | 2300 | SANTO REINO, 7 (RESD. SAGAZ) | 2020-04-01
JAÉN 2 | JAEN | 2300 | AVDA DEL EJÉRCITO ESPAÑOL, 1 | 2019-11-01
UBEDA | JAEN | 2303 | AZNAITIN, S/N | 2020-04-01
TOTAL CENTROS |  |  | 4 CENTROS
ANDALUCIA ORIENTAL - MALAGA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 8 |  | REVISIONES OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
ANTEQUERA | MALAGA | 2902 | PLAZA DE DE SAN FRANCISCO, 36 | 2019-05-01
ESTEPONA | MALAGA | 2909 | AVDA ANDALUCÍA, 81 | NO APLICA
FUENGIROLA | MALAGA | 2906 | ROMERÍA DEL ROCIO-ED.SOL Y SOL Nº28(LOCAL 3 Y 4) | NO APLICA
MALAGA | MALAGA | 2900 | AVDA ANDALUCÍA 26 | NO APLICA
MALAGA 2-3 (HOSPITAL DE DIA) | MALAGA | 2904 y 2908 | HAMLET | 2019-05-04
MARBELLA | MALAGA | 2901 | ARIAS DE VELASCO, 2 | 2019-07-01
RONDA | MALAGA | 2905 | ANDRÉS AGUILAR GRACIAN, 8 | 2019-01-01
SAN PEDRO ALCÁNTARA | MALAGA | 2907 | AVDA DE BARCELONA, 4 | NO APLICA
TORRE DEL MAR | MALAGA | 2910 | INFANTA ELENA - Ed. Juan C. I | NO APLICA
TOTAL CENTROS |  |  | 9 CENTROS + 1 HOSPITAL DE DIA
MELILLA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 9 |  | REVISIONES OCA
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
MELILLA | MELILLA | 5200 | MANUEL FERNANDEZ BENITEZ, 11 | 2019-07-01
TOTAL CENTROS |  |  | 1 CENTRO

## 0400 ALMERIA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALMERIA
| CODIGO DE CENTRO: | 04/00
| PROVINCIA: | ALMERIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro general de protección y mando | Cuarto instalaciones entrada |  | Emergencia DAISALUX ARGOS-M N2 75lm | 26
| Subcuadro oficinas | Cuarto instalaciones entrada |  | Emergencia DIANA LED 70lm | 1
| Subcuadro informática | Cuarto SAI (oficinas)
| Subcuadro rehabilitación | Rehabilitación
| Subcuadro de rayos X | Entrada rayos X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
|  |  |  | MERLIN GERIN - Comet MGE UPS SYSTEMS |  | 8 minutos
NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | BATERIA EMISA MP-25 KM25P
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente DISANO 4x13W T5 | Fluorescencia | 63 | 4000K | G5 | cebador
| Downlight lámpara PL-C 2P 26W/840 | Fluorescencia | 16 | 4000K | PL 2/4 PIN | integrado
| Downlight LED DL18W-R | LED | 62 | 5500K |  | driver
| Downlight LED DL25W-R | LED | 2 | 5500K |  | driver
| Tubo fluorescente 18W | Fluorescencia | 5 |  | G11 | cebador
| Foco halógeno 50W | halogéno | 26 | 5000K | GU10
| Aplique tipo barco lampara incandescente | incandescencia | 3 |  | E27

## 0401 EL EJIDO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | EL EJIDO
| CODIGO DE CENTRO: | 0401
| PROVINCIA: | ALMERIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro general de protección y mando + subcuadro | Cuarto instalaciones entrada |  | Emergencia NORMALUX fluorescente 60lm | 18
|  |  |  | Emergencia NORMALUX fluorescente 300lm | 1
|  |  |  | Emergencia LEGRAND G5 61732 fluorescente 155lm | 4
|  |  |  | Emergencia NORMALUX STYLO LED 100lm | 9
|  |  |  | Emergencia NORMALUX STYLO LED 60lm | 5
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| LIFASA | MFB-40250 25 Kvar
| Indicar "No" en caso de no disponer |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI (sala curas y sala yesos) - Emergencia LEGRAND 155lm | Autonomia individual
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Lámpara fluorescente indirecta 1PLL 55W | Fluorescencia | 9 | 5000K | PLL | integrado
| Pantalla fluorescente DISANO 4x13W T5 | Fluorescencia | 48 | 4000K | G5 | cebador
| Downlight lámpara PL-C 2P 26W/840 | Fluorescencia | 61 | 4000K | PL 2/4 PIN | integrado
| Downlight LED DL18W-R | LED | 14 | 5500K |  | driver
| Downlight LED DL25W-R | LED | 1 | 5500K |  | driver
| Tubo fluorescente 36W | Fluorescencia | 15 |  | G11 | cebador
| Tubo LED 150cm 23W 1920lm | LED | 13 | 5000K | G11
| Tubo LED 120 cm 17W 1920lm | LED | 5 | 5000K | G11
| Tubo LED 60cm 13W 1500lm | LED | 1 | 5000K | G11
| Tubo LED 150cm 17W 1920lm (LETRERO EXTERIOR) | LED | 10 | 5000K | G11
| Foco halógeno 50W | halogéno | 12 | 5000K | GU10
| Foco IGUZZINI | incandescencia | 4
| Aplique tipo barco lampara LED 9W | LED | 1 | 4000k | E27

## 0402 HUERCAL OVERA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | HUÉRCAL-OVERA
| CODIGO DE CENTRO: 04/02 | 04/02/
| PROVINCIA: | ALMERÍA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro general de protección y mando + subcuadro RACK | Armario entrada |  | Emergencia NORMALUX DUNNA 60lm | 19
|  |  |  | Emergencia NORMALUX DUNNA LED 60lm | 2
|  |  |  | Emergencia NORMALUX DUNNA LED 150lm | 1
|  |  |  | Piloto emergencia escalera LEGRAND MOSAIC | 10
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
|  |  |  | S.A.I. LIEBERT GXT2-6000RT230 | 6000VA/4200W | 7 minutos
NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI (sala curas y sala yesos) | Autonomia individual mediante SAI
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente indirecta 1PLL 55W | Fluorescencia | 49 | 5000K | PLL | integrado
| Downlight lámpara PL-C 2P 26W/840 | Fluorescencia | 77 | 4000K | PL 2/4 PIN | integrado
| Downlight LED DL18W-R | LED | 5 | 5500K |  | driver
| Tubo fluorescente 36W | Fluorescencia | 8 |  | G11 | cebador
| Tubo LED 150cm 23W 1920lm | LED | 3 | 5000K | G11
| Tubo LED 120 cm 17W 1920lm | LED | 5 | 5000K | G11
| Tubo LED 60cm 13W 1500lm | LED | 4 | 5000K | G11
| Tubo LED 150cm 23W 1920lm (LETRERO EXTERIOR) | LED | 64 | 5000K | G11
| Foco halógeno 50W | halogéno | 7 | 5000K | GU10
| Lampara fluorescente redonda | Fluorescencia | 6

## 1400 1402 CORDOBA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CORDOBA
| CODIGO DE CENTRO: | 1400 y 1402
| PROVINCIA: | CORDOBA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ARMARIO ELECTRICO SITO EN ENTRADA PRINCIPAL |  | EMERGENCIA DISALUX VOLUTTA 290LM | 32 UND | 10 UND AVERIADAS
| CUADRO INFORMATICA | CUARTO TELECOMUNICACIONES
| SUBCUADRO 1 | ARMARIO ELECTRICO SITO EN ENTRADA PRINCIPAL
| SUBCUADRO 2 | ARMARIO ELECTRICO SITO EN ENTRADA PRINCIPAL
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| EXISTE PERO ESTA AVERIADA |  |  | MARCA: SAFT POWER SYSTEMS IBERICA, S.L. MODELO: MOS-EB-24 10-20 SBL-70-/-/-/-E | ALIMENTACION 220V FASE+NEUTRO+TT SALIDA 24V CC | CAPACIDA BATERIA 70A TIEMPO 120 MINUTOS
| MARCA: RTR MODELO: MI07540 | 7,5KVA 400V |  | NOTA: FALTAL PIEZAS, BATERIAS EN MAL ESTADO POR LO QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO.
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | Indicar Si o No | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO SE LOCALIZA | NO |  | NO DISPONE DE CENTRO DE TRANSFORMACION INDIVIDUAL
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| EXISTE EN SALA DE CURA | CONECTADO A S.A.I |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 2X55W PL-L 4000LM | FLUORESCENCIA | 150 | 6400K | 2G-11 | SIN EQUIPO
| PANTALLA 2X26W PL-L (ADAPTADAS A LED) | LED | 4 | 5500K | 2G-11 | SIN EQUIPO
| DOWNLIGHT 2X26 W (ADAPTADOS A LED 2X10W) | LED | 53 | 5000K | G-24 | SIN EQUIPO
| DOWNLIGHT 1X26 W (ADAPTADOS A LED 1X10W) | LED | 9 | 5000K | G-24 | SIN EQUIPO

## 1403 LUCENA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LUCENA
| CODIGO DE CENTRO: | 1401
| PROVINCIA: | CORDOBA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO+TIPO CUADRO GENERAL | Entrada principal |  | LEGRAND 661705 1X 6W | 40
| DIFERENCIAL Y CUADRO DE RAYOS X | Entrada principal
| MAGNETOS DE INSTALACION ELECTRICA | Entrada principal
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| LIFASA | MFB-40260 |  | VAR-SAI INNOVA / BASIC COMPAC 650VA | 650VA
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Si | Conectado a S.A.I
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 84 | 840 | Biclavillo | cebador, arrancador
| Pantalla fluorescente 1x30W/840 | Fluorescencia | 2 | 840 | Ejemplo: Bipin | Ejemplo: Transformador 12 V
| Pantalla fluorescente 1x58W/840 | Fluorescencia | 40 | 840 |  | cebador, arrancador
| Pantalla fluorescente 4x36W/840 | Fluorescencia | 6 | 840
| downlight led 11w | LED | 36
| Lámpara INCANDES, 40W | INCANDESCENCIA | 6
| Pantalla fluorescente 1x36W/840 | Fluorescencia | 1 | 840

## 1800 GRANADA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | GRANADA
| CODIGO DE CENTRO: | 18/00
| PROVINCIA: | GRANADA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL DOBLE | SALA RAC |  | DAISALUX NOVA N1 70 Lm, 1h., Fluorescente 6W | 33 | EMPOTRADA EN PARED / TECHO
| CUADRO SECUNDARIO SIMPLE | ANTEASEO OFICINA PREVENCIÓN |  | EMERGENCIA ESTÁNDAR EMPOTRADA / SUP. FL 6W, 1 h. | 8 | 7 EMPOTRADAS / 1 SUPERFICIE
| CUADRO SECUNDARIO SIMPLE | SALA DE RAYOS X |  | EMERGENCIA ESTÁNDAR EMPOTRADA LED, 1 h. | 3 | LED
|  |  |  | DAISALUX ARGOS N2 80 Lm, 1h., Fluorescente 8W | 8 | SUPERFICIE
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | SALICRU / SLC-5000-LINK | 5000VA - 3500 W - 22 A | (AVERIADO DESDE 2012)
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI |  |  | NO
| 10 | AUTONOMÍA PROPIA /PL(4pin)x2 +BATERIA
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | Comentarios
| Pantalla fluorescente 4x18W/640 | Fluorescencia | 81 | 640 COOL WHITE | Biclavillo | Doble balasto 2x18W + cebador / por pantalla | Cada pantalla 4 tubos fl de 18 W
| Pantalla florescente 4x18w/865 | Fluorescencia | 8 | 865 DAY LIGHT | Biclavillo | Doble balasto 2x18W + cebador / por pantalla | Cada pantalla 4 tubos fl de 18 W
| Lámpara empotrada techo 50w | Halógena | 28 | 12 V 50 W | Bipin | Ejemplo: Transformador 12 V | Dicróicas halógenas
| Pantalla fluorescente 2x18W/640 | Fluorescencia | 11 | 640 COOL WHITE | Biclavillo | balasto 2x18W + cebador | Pantallas sobre espejo en aseos
| Lámpara LED 1x120cm | LED | 13 | DAY LIGHT | Biclavillo | cebador puente | Tubo led emvolvente plástico
| Pantallas fluorescente 2x58w | Fluorescencia | 3 | DAY LIGHT | Biclavillo | balasto 2x58W + cebador | Pantallas en cabina de rehabilitación
| Lámpara 1 bombillas e27 bajo consumo | Fluorescencia / incandescencia | 4 | DAY LIGHT | Rosca e27 |  | Con protector de rotura
| Lámpara 1 bombillas e27 incandescente | Incandescente proyector | 1 |  | Rosca e27 | Interruptor con regulador | Foco regulable sala disparo Rx
| Pantalla downlight PL 2X26W | Fluorescencia | 126 | DAY LIGHT | PL biclavillo | Doble balasto 2x26W / por pantalla | Redondo o cuadrado

## 1801 MOTRIL
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: MOTRIL | MOTRIL
| CODIGO DE CENTRO: | 18-01
| PROVINCIA:GRANADA | GRANADA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL PRINCIPAL AUTOMATICOS TERASAKI | DESPACHO 1 |  | EMERGENCIAS LED DUNNA 150LM 1W 1H BL | 17
| CUADRO SALA DE RAYOS AUTOMATICOS SNAIDER | SALA DE RAYOS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | S.A.I. UPS METASYSTEM | 5.000VA-220 | SOLO PARA ORDENADORES
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO | NO |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWNLIGHT 2X18W | FLUORESCENCIA | 60 | 840 | PIN | BALASTRO ELECTROMAGNETICO
| FOCOS DICROICOS | HALOGENA | 6 | 12V 50W | PIN | TRANSFORMADOR 12V
| PANTALLAS 4X18W | FLUORESCENCIA | 12 | 54/765 | PIN | CEBADOR/ BALASTRO ELECTRONICO
| PANTALLAS 60X60 LED PRILUX | LED | 2 | 4.000ºK
| DOWNLIGHT LED 18W | LED | 8 | 4.000ºK

## 2302 BAILEN
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BAILEN
| CODIGO DE CENTRO: | 2302
| PROVINCIA: | JAEN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL PROTECCION, TIPO EMPOTRADO PVC | JUNTO A PUERTA DE SALIDA |  | ZEMPER FDM-6050C, 6W, 80L, 1h | 11
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Autonomia Propia |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PLAFON circular superficie 1x32w | FLUORESCENTE | 4 | 840 | G24 Universal PL 4 pin | REACTANCIA FERROMAGNETICA 36W
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE 2x26W | FLUORESCENTE | 5 | 840 | G24 Universal PL 2 pin | BALASTO FERROMAGNETICO 2PL 26W
| REGLETA ABIERTA tubo led SUPERFICIE 60cm | LED | 2 | 4000K | PORTA TUBO T8 | _______________
| PANTALLA SUPERFICIE 4 TUBOS LED 120 cm | LED | 4 | 4000K | PORTA TUBO T8 | _______________
| PANTALLA SUPERFICIE 4 TUBOS LED 60 cm | LED | 3 | 4000K | PORTA TUBO T8 | _______________
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE PANEL | LED | 6 | 4000K | PANEL LED CIRCULAR | DRIVER 18W
| PLAFON SUPERFICIE LAMPARA ESTANDAR | LED | 3 | 4000K | E27 | _______________

## 2300 JAEN
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | JAEN
| CODIGO DE CENTRO: | 2300
| PROVINCIA: | JAEN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL PROTECCION, TIPO SUPERFICIE METALICO | PLANTA SOTANO |  | ZEMPER FDM-6050C, 6W, 155L, 1h | 45
| SUBCUADRO CLIMATIZACION, TIPO SUPERFICIE METALICO | ENTREPLANTA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | Ejemplo: META SYSTEM | Ejemplo: 5000VA - 3500 W - 22 A | 60
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Autonomia Propia |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| ARO EMPOTRABLE | HALOGENA | 37 | 3000K | GX5,3 | TRAFO FERROMAGNETICO 12V/50W
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE 2x26W | FLUORESCENTE | 30 | 840 | G24 Universal PL 2 pin | BALASTO FERROMAGNETICO 2PL 26W
| PANTALLA EMPOTRABLE 2X55W | FLUORESCENTE | 73 | 840 | G24 Universal PL 4 pin | BALASTO FERROMAGNETICO 2PL 55W
| REGLETA ABIERTA FLUORESCENTE SUPERFICIE 1X58 | FLUORESCENTE | 14 | 765 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 58W
| REGLETA ABIERTA FLUORESCENTE SUPERFICIE 1X36 | FLUORESCENTE | 28 | 765 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 36W
| REGLETA ABIERTA FLUORESCENTE SUPERFICIE 1X18 | FLUORESCENTE | 28 | 766 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 18W
| PANTALLA EMPOTRABLE 4X18W | FLUORESCENTE | 38 | 765 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 18W
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE PANEL | LED | 15 | 4000K | PANEL LED CIRCULAR | DRIVER 18W
| ARO EMPOTRABLE | INCANDESCENTE | 9 | 3000K | E27 | -------
| REGLETA CERRADA FLUORESCENTE SUPERFICIE 1X36 | FLUORESCENTE | 18 | 840 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 36W
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE 1x13W | FLUORESCENTE | 12 | 840 | G24 Universal PL 2 pin | BALASTO FERROMAGNETICO 2PL 13W
| PANTALLA ESTANCA SUPERFICE 2X36W | FLUORESCENTE | 2 | 765 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 36W

## 2300 JAEN 2
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | JAEN 2
| CODIGO DE CENTRO: | 2300
| PROVINCIA | JAEN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL BAJA TENSION | HALL PLANTA PRIMERA |  | LEGRAND URA21 210 LM | 21
| CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA | HALL PLANTA PRIMERA |  | LEGRAND URA21 100 LM | 10
| CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA Y SOTANO | HALL PLANTA PRIMERA
| CUADRO SECUNDARIO RAYOS X | SALA RAYOS X
| CUADRO SECUNDARIO AIRE ACONDICIONADO | HALL PLANTA PRIMERA
| CUADRO SECUNDARIO TOMAS INFORMATICA | HALL PLANTA PRIMERA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | AUTONOMIA PROPIA |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente superficie 2x18W/840 | Fluorescencia | 51 | 840 |  | Cebador
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 11 | 840 |  | Cebador
| DOWLIGHT Ф10 mm 8 W | LED | 24 | 840 |  | -
| Regleta de superficie 2 x 20 | LED | 4 | 840 |  | -
| Regleta 1 x 18 W | Fluorescencia | 4 | 840 |  | Cebador
| Regleta 1 x 58 W | Fluorescencia | 2 | 840 |  | Cebador
| Regleta 1 x 36 W | Fluorescencia | 1 | 840 |  | Cebador
| Downlight Ф23 mm 20 W | LED | 4 | 840 |  | -
| Downlight Ф23 mm 2 x 26 W | Fluorescencia | 1 | 840 |  | Cebador
| Downlight Ф25 mm Spuperficie 20 W | LED | 2 | 840 |  | -
| Pantalla asimetrica led 35 W | led | 4 | 840 |  | -

## 2303 UBEDA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ÚBEDA
| CODIGO DE CENTRO: | 23_03
| PROVINCIA: | JAÉN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
|  |  |  | DAISALUX NOV A N6 | 72
| CUADRO GENERAL | PLANTA BAJA JUNTO ASEOS
| CUADRO ALUMBRADO | PLANTA BAJA JUNTO ASEOS
| CUADRO SECUNDARIO DE YESOS | PLANTA BAJA CLINICA
| CUADRO CLIMA | PLANTA 1
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NEXT POVER SALICRU MOD- UPS-10000-NX/3-BM | INPUT 400V Y OUTPUT 230V | 10 MINUTOS
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SAFT |  |  | NO EXISTE
| SI | BATERIA SALA DE CURAS
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA OJO DE BUEY STAFF MOD 60810033 1*TC-D26W | FLUORESCESTE | 63 | 840C
| EDEL-LUX OD 3388 2*55W | FLUORESCESTE | 67 | 600C
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 1*20W LED | LED | 5 | 840C
| LUMINARIA EMPOTRABLE REFLECTOR DE POLICARBONATO | LED | 23 | 840C
| PANTALLA FLUORESCENTE 1*36W AF | FLUORESCESTE | 4 | 840C
| PANTALLA FLUORESCENTE 2*36W AF | FLUORESCESTE | 22 | 840C

## 2902 ANTEQUERA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ANTEQUERA
| CODIGO DE CENTRO: | 2902
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Armario oficina |  | emergencia | 18
| CUADRO SECUNDARIO | vestibulo planta sótano
| CUADRO SECUNDARIO RX | SALA RX
| CUADRO SECUNDARIO | Armario oficina
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| Batería de condensadores automática, marca CIRCUTOR MOD OPTIM3 | 17,5 Kvar / 440 V |  | MERLIN GERIN COMET SERIE 31 | 5KVA | 8
Ref.: R3J115, de 3 escalones (2,5 + 5 + 10).
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Conectado a BATERIA |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| TUBOS FLUORESCENTES | Fluorescencia | 72 |  | Biclavillo
| PANTALLA LAMPARA PL-C 2 PATILLAS 18W/840 | Halógena | 73 | 840 | Bipin
| DOWNLIGTH LED 25 W 4000K | LED | 12
| PANTALLA LAMPARA PL-C 2 PATILLAS 55W/840 | Halógena | 40 | 840
| LAMPARA COMP.N.INTEGRADA 26W/840 | Halógena | 12
| LAMPARA LED ESTAND. E27 7W 3000K D55 | LED | 40

## 2909 ESTEPONA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ESTEPONA (RONDA)
| CODIGO DE CENTRO: | 2909
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
|  |  |  | DAISALUX NOV A N6 | 14
| CUADRO GENERAL | PLANTA BAJA EN ZONA ALMACEN
| CUADRO ALUMBRADO | PLANTA BAJA EN ZONA ALMACEN
| CUADRO CLIMA | PLANTA BAJA EN ZONA ALMACEN
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 21W LED | LED | 6 | 6000k
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 18W LED | LED | 5 | 6000k
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 12W LED | LED | 2 | 6000k
| PANTALLA FLUORESCENTE | LED | 17 | 6000k
| TUBOS FLUORESCENTES | FLUORESCENCIA | 4 | 20W |  | cebadores
| OJOS DE BUEY | LED | 2 | 12W
| OJOS DE BUEY | HALOGENOS | 4 | 8w

## 2906 FUENGIROLA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | Fuengirola
| CODIGO DE CENTRO: | 29 06
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL OFICINAS | JUNTO A LA ENTRADA ZONA OFICINA |  | ZEMPER FVI6162C 160LUM TUBO FLUOR. T-5 6W | 9 | EMPOTRAR (ZONA OFICINAS)
| CUADRO GENERAL CONSULTA MEDICA | RECEPCION |  | ZEMPER LVI 3150 CP 150LUM TIPO LED 3W | 2 | EMPOTRAR (ZONA OFICINAS)
| CUADRO RAYOS X | CABINA RAYOS X |  | LEGRAND 61508 70LM TUBO T5 6W | 15 | EMPOTRAR (ZONA CONSULTAS)
|  |  |  | LEGRAND 661601 70LM LED 1,3W | 3 | EMPOTRAR (ZONA CONSULTAS)
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 2G11 1X55W EMPOTRAR | FLUORESCENCIA | 36 | 840 | 4 PIN 2G 11 | BALASTRO 1X55W | OFICINAS
| DOWNLIGHT PL 2X18W | FLUORESCENCIA | 9 | 840 | 2 PIN G24 18W | BALASTRO 2X18W | OFICINAS
| ARO FIJO LAMPARA HALOGENA 50W 12V | HALOGENA | 5 | 840 | BI PIN | TRANSF. FERROM 50W | OFICINAS
| ARMAZON SUSPENDIDO TUBO LED 18W 6000K | LED | 22 | 6000K | BICLAVILLO | NO | CONSULTAS
| DOWNLIGHT TIPO LED 30W 4000K ROHS SMD6630 | LED | 21 | 4000K | NO | DRIVER | CONSULTAS
| LUMINARIA EMPOTRAR ARO 15W 4000K ROHS | LED | 16 | 4000K | NO | DRIVER | CONSULTAS
| DOWNLIGHT LED 18W CEESE LED+ | LED | 2 | 6000K | NO | DRIVER | CONSULTAS
| LUMINARIA REDONDA CRISTAL CASQUILLO E-27 LED 6W 840 | LED | 4 | 840 | E-27 | NO | CONSULTAS

## 2900 MALAGA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MÁLAGA
| CODIGO DE CENTRO: | 29-00
| PROVINCIA: | MÁLAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
|  |  |  | LUXER 100 LM TIPO LED | 25
| CUADRO GENERAL | AREA DE ADMINISTRACION
| SECUNDARIO 1 | PASILLO DE CLÍNICA
| SECUNDARIO 2 | SALA RX
| SECUNDARIO 3 | AULA DE FORMACION
| SECUNDARIO 4 | SERVIDOR INFORMATICO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | AUTONOMIA PROPIA |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 1*20W LED | LED | 16 | 840C
| PANTALLA FLUORESCENTE 1*36W AF | FLUORESCESTE | 120 | 840C |  | CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 2*36W AF | FLUORESCESTE | 40 | 840C |  | CEBADOR

## 2904 2908 MALAGA 2 Y 3
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: C/ HAMLET, 36 | Malaga 2-3
| CODIGO DE CENTRO: | 29 04 29 08
| PROVINCIA: MÁLAGA | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
1 | Cuadro general clínica | Planta baja |  | Emergencia Legrand 661605 Ura 21 160 lumenes | 116 | Empotradas
1 | Cuadro secundario SAI | Planta baja
1 | Cuadro secundario planta | Planta baja
1 | Cuadro secundario quirofanos | Planta baja
1 | Cuadro secundario planta | Planta primera
1 | Cuadro secundario SAI | Planta primera
1 | Cuadro secundario telecomunicaciones | Planta primera
1 | Cuadro secundario sala formacion | Planta sótano
1 | Cuadro secundario y exteriores | Planta sótano
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
1 | Comercial Goval mod. BCC-80 4x20KVAR 80KVAR nº 020547 | 4x20KVAR 800KVAR 400V. |  | UPS marca Riello UPS MST 10 AO BBX1600 480V AB S5 3T | Baterias 20+20x12Vdc 240+240Vdc 9000W. | 20+20x12Vdc
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | Transformador Marca Incoesa 20KV en aceite año 2003 | 1 | 400 KVA
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Conectado a S.A.I |  | Pragma nº 30039846 | GSA40 TDMDDB | 40KVA
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
|  |  | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Luminaria empotrar 60x60 PL-L 3x36 W. | Fluorescencia | 197 | 840 | 2G11 | Balastro 2x36 w.
| Downlights empotrar PLC 2x26 w. | Fluorescencia | 165 | 840 | G24d3 | Baslatro 2x26 w.
| Downlights empotrar PLC 1x18 w. | Fluorescencia | 85 | 840 | G24d2 | Balastro 1x18 w.
| Regleta superficie 1x58 w. con difusor TL-D58w/840 | Fluorescencia | 18 | 840 | G13 | Balastro 1x58 w.
| Regleta superficie 1x36 w. con difusor TL-D36w/840 | Fluorescencia | 6 | 840 | G13 | Balastro 1x36 w.
| Regleta superficie 1x18 w. con difusor TL-D18w/840 | Fluorescencia | 12 | 840 | G13 | Balastro 1x18 w.
| Pantalla estanca de led 1x18 w. 1200. | Led | 7 | 840 | G13 | no lleva
| Pantalla estanca de led 1x22 w. 1500. | Led | 9 | 840 |  | no lleva
| Aro empotrar con lampara bi-pin | halogena | 24 |  | G4 | transformador 12 v.
| Aro de empotrar Par38 80 w. | Incandescente | 4 |  | E27 | no lleva
| Proyector Philips halogenuros metalicos 250 W. | Halogenuros | 17 |  | E40 | Balastro halogenuros
| Luminaria de calle sobre columna HPI 250 W. | Halogenuros | 24 |  | E40 | Balastro halogenuros
| Pantalla estanca superficie 1x58 w. con difusor TL-D58w/840 | Fluorescencia | 5 | 840 | G13 | Balastro 1x58 w.
| Pantalla estanca superficie 1x36 w. con difusor TL-D36w/840 | Fluorescencia | 5 | 840 | G13 | Balastro 1x58 w.
| Pantalla estanca superficie 2x18 w. con difusor TL-D18w/840 | Fluorescencia | 2 | 840 | G13 | Balastro 1x58 w.
| Aplique de superficie lampara estándar 60 w. | Incandescente | 6 | Luz dia | E27 | no lleva
| Aplique Superficie lampara led 10 W. | Led | 4 | 840 | E27 | no lleva
| Aro halogeno empotrar 50 w. 12 v. | halogeno | 14 |  | 5.3 | transformador 12 v.
| oantalla empotrar con difusor 2x36 w. | Fluorescencia | 13 | 840 | G13 | Balastro 2x36 w.

## 2901 MARBELLA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MARBELLA
| CODIGO DE CENTRO: | 29 01
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL CENTRO | ZONA OFICINA |  | LEGRAND 661701 70LUX T5 FLUOR 9W | 29 | EMPOTRADAS
| CUADRO SECUNDARIO 1 | ZONA RITI |  | LEGRAND 661701 70LUX T5 FLUOR 9W | 6 | SUPERFICIE
| CUADRO SECUNDARIO 2 | ZONA SALA ESPERA |  | LEGRAND 661601 70LUX LED 1,7W | 1 | SUPERFICIE
| CUADRO SECUNDARIO 3 | ZONA CONSULTA 2
| CUADRO RAYOS X | CABINA RAYOS X
| CUADRO REHABILITACION | SALA REHABILITACIÓN
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1UD. RTR PR-8D12 | 5C4400450451000
NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| 6UDS LEGRAND GS 160LM AUTONOMIA 3H | AUTONOMIA PROPIA |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA DOWNLIGHT ECOLUX EVO 24W 4000K | LED DIMABLE | 25 | 4000K | NO | DRIVER 24W | EMPOTRAR
| LUMINARIA DOWNLIGHT CEESE EVO 18W 6000K | LED | 11 | 6000K | NO | DRIVER 18W | EMPOTRAR
| LUMINARIA DOWNLIGHT SECOM 20W 4000K | LED | 27 | 4000K | NO | DRIVER 20W | EMPOTRAR
| LUMINARIA DISANO FLUOR. 4X14W T5 840 | FLUORESCENTE | 41 | 840 | BICLAVILLO | BALASTRO 4X14W | EMPOTRAR
| LUMINARIA ESTÁNDAR 4X18W LUZ DIA | FLUORESCENTE | 21 | 860 | BICLAVILLO | REACTANCIAS 2X36W | EMPOTRAR
| LUMINARIA ILESA 1X15W 830 | FLUORESCENTE | 4 | 830 | BICLAVILLO | REACTANCIAS 1X20W | SUPERFICIE
| LUMINARIA ARO DICROICA 50 LAMP LED 6W 4000K | LED | 8 | 4000K | BIPIN | DIRECTA 230V | EMPOTRAR
| LETRERO LUMINO FACHADA TUBO LED 18W 6500K | LED | 72 | 6500K | BICLAVILLO | DIRECTA 230V | SUPERFICIE
| LUMINARIA TIRA LED 14W/M 4000K | LED | 45 | 4000K | NO | 9 UDS. DRIVER 75W | SUPERFICIE
| LUMINARIA ESTANCA FENOPLASTICA 1X36W | FLUORESCENTE | 1 | 840 | BICLAVILLO | REACTANCIA 1X40W | SUPERFICIE

## 2905 RONDA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | RONDA
| CODIGO DE CENTRO: | 29-05
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ARMARIO ENTRADA OFICINAS |  | DAISALUX 385LM | 27
| CUADRO RAYOS X | SALA DE RAYOS X |  | DUISA 160LUM | 3
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CIRCUTOR 18,75KVA | EUB- 3-18-75-400 |  | META SYSTEM | 5000VA - 3500W | 10 M
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO TIENE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI - 4 DOWNLIGHT | CONECTADO A SAI. |  | NO TIENE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS | FLUORESCENCIA | 11 | 840 | PORTATUBOS | REACTANCIA + CEBADOR
| DOWNLIGHT | LED | 43 | 4000K | BIPIN
| PANTALLAS | FLUORESCENCIA | 27 | 840 | PORTATUBOS | REACTANCIA + CEBADOR
| OJO DE BUEY | LED | 2 | 4000K | E27
| FOCO ARO | LED | 24 | 4000K | GU-10
| FOCO ARO | INCANDESCENCIA | 1 | 830 | E27

## 2907 SAN PEDRO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SAN PEDRO DE ALCANTARA
| CODIGO DE CENTRO: | 29 0
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL CENTRO | ZONA OFICINA |  | LEGRAND 661701 70LUX T5 FLUOR 9W | 4 | SUPERFICIE
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE | NO EXISTE
NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE | NO EXISTE |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA DOWNLIGHT 2X26W 4000K | FLUORESCENTE | 21 | 4000K | E-27 | BALASTRO 2X26W | EMPOTRAR
| LUMINARIA ARO HALOGENO 50W | HALOGENA | 2 | 840K | BICLAVILLO | TRANSF. 230/12V | EMPOTRAR

## 2910 TORRE DEL MAR
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TORRE DEL MAR
| CODIGO DE CENTRO: | 29-10
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | OFICINA |  | LEGRAND | 4
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | FLUORESCENCIA | 8 | BLANCA |  | CEBADOR
| Pantalla LED 3x18 W | LED | 1 | BLANCA
| Lámpara (Tipo Downlight) 2*15 | FLUORESCENCIA | 4 | BLANCA |  | CEBADOR
| CARTEL EXTERRIO 4X18 W | FLUORESCENCIA | 1 | BLANCA |  | CEBADOR

## 5200 MELILLA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MELILLA
| CODIGO DE CENTRO: | 5200
| PROVINCIA: | MELILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL - MERLIN GERIN | ENTRADA PRINCIPAL |  | LEGRAND REF. 661601 1'3W | 9 | 5 AVERIADAS
| CUADRO SECUNDARIO 1 - ABB SACE | SALA DE RAYOS |  | LEGRAND REF. 61455 11W | 6
| CUADRO SECUNDARIO 2 - 12 ELEMENTOS | ALMACEN
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | MARLIN GERIN/CONECT | 500V-20/32A UN | 8
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | AUTONOMIA PROPIA - 2 PANELES LED |  | NO EXISTE
| SI | AUTONOMIA PROPIA - 1 PANEL LED
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANEL LED DE 45W | LED | 20 | 6500K |  | 1X45W
| FOCO LED CIRCULAR DE 18W | LED | 14 | 6500K |  | 1X18W
| PANTALLA 1x17W | TUBO LED | 6 | 6500K | BICLAVILLO
| PANTALLA 2x12W | TUBO LED | 2 | 6500K | BICLAVILLO
| PANTALLA 2x28W | T-5 | 2 | 865 | BICLAVILLO | 1X56W
| PANTALLA 3x36W | FLUORESCENTE | 1 | 865 | BICLAVILLO | 3X36W
| PANTALLA 4X18W | FLUORESCENTE | 2 | 865 | BICLAVILLO | 2X36W
| PANTALLA LED 17W | LED | 8 | 6500K | BICLAVILLO
| PANTALLA 1X13W | TUBO LED | 4 | 6500K | BICLAVILLO