## Hoja1
LOTE 1. PRÓTESIS MIEMBRO SUPERIOR
| ARTICULO | CARACTERISTICAS TECNICAS A VALORAR | PUNTUACIÓN MÁXIMA
14 | Mano eléctrica digital de doble canal: | Incluya kit myo: - Conector coaxial - Corona de Acoplamiento - Anillo de laminar | 3
|  | Incluya guante protésico | 1
15 | Mano eléctrica digital de doble canal para desarticulacion de muñeca | Incluya kit myo desarticulación: - Anillo de laminar - Distribuidor con extensión de cable | 3
|  | Incluya guante protésico | 1
16 | Mano eléctrica de control proporcional | Incluya kit myo: - Conector coaxial - Corona de Acoplamiento - Anillo de laminar | 3
|  | Incluya guante protésico | 1
17 | Mano eléctrica de control proporcional para desarticulacion de muñeca | Incluya kit myo desarticulación: - Anillo de laminar - Distribuidor con extensión de cable | 3
|  | Incluya guante protésico | 1
18 | Mano eléctrica con sistema automático sensorico de la fuerza de prensado | Incluya kit myo: - Conector coaxial - Corona de Acoplamiento - Anillo de laminar | 3
|  | Incluya guante protésico | 1
19 | Mano eléctrica con sistema automático sensorico de la fuerza de prensado para desarticulación de muñeca | Incluya kit myo desarticulación: - Anillo de laminar - Distribuidor con extensión de cable | 3
|  | Incluya guante protésico | 1
20 | Mano eléctrica de control proporcional de alta velocidad | Incluya kit myo: - Conector coaxial - Corona de Acoplamiento - Anillo de laminar | 3
|  | Incluya guante protésico | 1
21 | Mano eléctrica de control proporcional de alta velocidad para desarticulación de muñeca | Incluya kit myo desarticulación: - Anillo de laminar - Distribuidor con extensión de cable | 3
|  | Incluya guante protésico | 1
28 | Electrodo. | Incluya cable de conexión a terminal | 1
31 | Batería li-ion. | Incluya cargador | 2
34 | Batería integral. | Incluya cargador | 2
35 | Batería integral gran capacidad 1,150 mAh. | Incluya cargador | 2
36 | Batería integral gran capacidad 2.000 mAh | Incluya cargador | 2
45 | Electrodos para sistema de vacío | Incluya cable de conexión a terminal | 1
54 | Pinza electrica digital | Incluya kit myo: - Conector coaxial - Corona de Acoplamiento - Anillo de laminar | 3
55 | Pinza electrica control proporcional de alta velocidad | Incluya kit myo: - Conector coaxial - Corona de Acoplamiento - Anillo de laminar | 3