## Listado de Direcciones
ANEXO I INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CENTROS
LICT/99/024/2018/0102 - Contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones eléctricas de los Centros Asistenciales y Hospitales de Día de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en la Comunidad de Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón.
LOTE 1 | CASTILLA LA MANCHA - TOLEDO |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 1 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Estimada Proxima Revision
| TOLEDO | TOLEDO | 4500 | 45004, San Pedro el Verde, 25. | 2021-04-01
| TALAVERA | TOLEDO | 4501 | 45600, Calera, 1 (Esq. Puerta de Cuartos). | 2019-09-01
| ILLESCAS | TOLEDO | 4502 | 45200, Ctra. de Ugena, 14. | 2020-04-01
| TOTAL CENTROS |  |  | 3 CENTROS
LOTE 2 | CASTILLA LA MANCHA - CIUDAD REAL |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 2 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
| CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 1300 | 13001, Palma, 19. | 2020-07-01
| ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 1301 | 13600, Av. Tecnología 3 bis. (Pol. Ind. Emilio Castro). | No aplica
| PUERTOLLANO | CIUDAD REAL | 1302 | 13500, Avda. Andalucía, 42. | No aplica
| VALDEPEÑAS | CIUDAD REAL | 1303 | 13300, Espinosa de los Monteros, 7. | No aplica
| TOTAL CENTROS |  |  | 4 CENTROS
LOTE 3 | CASTILLA LA MANCHA - ALBACETE |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 3 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
| ALBACETE | ALBACETE | 0200 | 02002, Doctor Beltrán Mateos, 10. | No aplica
| TOTAL CENTROS |  |  | 1 CENTRO
LOTE 4 | CASTILLA LA MANCHA - CUENCA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 4 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
| CUENCA | CUENCA | 1600 | 16001, Noheda, 1. | 2019-03-01
| TARANCON | CUENCA | 1601 | 16400, Av. Adolfo Suárez, 25. | No aplica
| TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
LOTE 5 | CASTILLA LA MANCHA - GUADALAJARA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 5 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
| GUADALAJARA | GUADALAJARA | 1900 | 19001, Ramón y Cajal, 15. | 2019-11-01
| AZUQUECA DE HENARES | GUADALAJARA | 1901 | 19200, Avda. Torrelaguna, 29. | 2020-06-01
| TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
LOTE 6 | EXTREMADURA - CACERES |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 6 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
| CACERES | CACERES | 1000 | 10001, Av. Virgen Guadalupe, 27. | No aplica
| PLASENCIA | CACERES | 1001 | 10600, Avda. Calvo Sotelo, 39. | No aplica
| TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
LOTE 7 | EXTREMADURA - BADAJOZ |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 7 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
| BADAJOZ | BADAJOZ | 0600 | 06011, Juan Alba Burgos, 15 (Prolongación Av. Del Perú s/n). | 2021-05-15
| DON BENITO | BADAJOZ | 0601 | 06400, Jara, 5. | 2021-04-01
| MERIDA | BADAJOZ | 0602 | 06800, Av. de la Constitución. Bloque 1 (Urb. Los Naranjos). | 2020-08-01
| ZAFRA | BADAJOZ | 0603 | 06300, Alcazaba, 5. | 2019-06-01
| ALMENDRALEJO | BADAJOZ | 0604 | Fray Alonso Cabezas,1 | PRÓXIMA APERTURA
| TOTAL CENTROS |  |  | 5 CENTROS
LOTE 8 | ARAGON - HUESCA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 8 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
| HUESCA | HUESCA | 2200 | 22005, Dr. Cardús Llanas, 5. | 2019-10-01
| MONZON | HUESCA | 2201 | 22400, Azucarera, 2. | 2019-08-01
| TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
LOTE 9 | ARAGON - ZARAGOZA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS Y EL HOSPITAL DE DIA DEL LOTE 9 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
| ZARAGOZA NORTE HOSPITAL DE DIA | ZARAGOZA | 5000 | 50018, Avda. Pablo Ruíz Picasso, 4. | 01/07/2019
| ZARAGOZA SUR | ZARAGOZA | 5001 | 50006, Pº Mariano Renovales 10-12. | 2019-11-01
| TOTAL CENTROS |  |  | 1 CENTRO + 1 H. DE DIA
LOTE 10 | ARAGON - TERUEL |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 10 |  | PROXIMA REVISION OCA
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Fecha Proxima Revision
| TERUEL | TERUEL | 4400 | 44002, Avda. Aragón, 49 Bajo. | 2019-01-01
| TOTAL CENTROS |  |  | 1 CENTRO

## 4500 TOLEDO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TOLEDO
| CODIGO DE CENTRO: | 4500
| PROVINCIA: | TOLEDO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| C.G.M.P. SOTANO | SOTANO JUNTO VESTUARIOS |  | NORMALUX S-150L 150 LUMENES | 18 | PLANTA SOTANO
| C.S.M.P. SOTANO | SOTANO JUNTO VESTUARIOS |  | NORMALUX S-150L 150 LUMENES | 23 | PLANTA BAJA
| C.S.M.P. BAJA | HALL DE ENTRADA |  | NORMALUX S-150L 150 LUMENES | 21 | PLANTA PRIMERA
| C.S.M.P. SAI COMUNICACIONES Y ALUMBRADO EXTERIOR | HALL DE ENTRADA |  | NORMALUX S-150L 150 LUMENES | 9 | PLANTA SEGUNDA
| C.S.M.P. RAYOS | HALL DE ENTRADA
| C.S.M.P. PRIMERA RED | CUARTO JUNTO A ESCALERA
| C.S.M.P. PRIMERA SAI | CUARTO JUNTO A ESCALERA
| C.S.M.P. LABORATORIO | LABORATORIO
| C.S.M.P. SEGUNDA | ARMARIO PASILLO
| C.S.M.P. ASCENSOR | CUARTO JUNTO ASCENSOR |  | (1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE |  | O
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | CT Nº 903703170 IMEFY TIPO B2 | 1 | 630KVAS
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA EMPOTRAR 2x55W PL-L | FLUORESCENTE | 225 | 830 | 2G11 | BALASTO ELECTRÓNICO | EN TODAS LAS SALAS
| DOWNLIGHT 1x26W | FLUORESCENTE | 32 | 830 | G24d-2 | REACTANCIA ELECTRÓNICA | EN TODAS LAS SALAS
| HALÓGENO 12V 50W | HALÓGENA | 10 | 830 | GU 5.3 | TRANSFORMADOR | EN ALGUNAS SALAS
| PANTALLA SUPERFICIE 1x36W | FLUORESCENTE | 20 | 830 | G13 | BALASTO ELECTRÓNICO | EN SERVICIOS
| PANTALLA SUPERFICIE 1x18W | FLUORESCENTE | 20 | 830 | G13 | BALASTO ELECTRÓNICO | EN SERVICIOS
| PLAFÓN SUPERFICIE 300W | HALÓGENA | 6 | 830 | R7S | SIN EQUIPO | EN ESCALERAS
| DOWNLIGHT LED | LED | 1 | 840 | LUMINARIA COMPACTA | SIN EQUIPO | EN REHABILITACIÓN
| DOWNLIGHT 1x26W | FLUORESCENTE | 2 | 840 | E27 | SIN EQUIPO | EN ANÁLISIS
| DOWNLIGHT 100W | INCANDESCENTE | 2 | 830 | E27 | SIN EQUIPO | EN RAYOS
| DOWNLIGHT 2x26W | FLUORESCENTE | 1 | 830 | E27 | SIN EQUIPO | EN RAYOS
| PANTALLA SUPERFICIE 1x36W | FLUORESCENTE | 22 | 865 | G13 | BALASTO ELECTRÓNICO | EN CUARTO ELÉCTRICO Y ALMACÉN
| PANTALLA ESTANCA SUPERFICIE 1x58W | FLUORESCENTE | 15 | 830 | G13 | BALASTO ELECTRÓNICO | EN GARAJE

## 4501 TALAVERA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TALAVERA DE LA REINA
| CODIGO DE CENTRO: | 4501
| PROVINCIA: | TOLEDO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ADMINISTRACIÓN |  | DAISALUX Argos-M blanca. Tipos N2 y N5 FL 8W | 42 | Tipo N2: 75 lúmenes Tipo N5: 175 lúmenes
| CUADRO DE CLIMA | ADMINISTRACIÓN
| CUADRO DE RAYOS X | SALA RX
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RTR | Modelo 3C440017535A000 17,5KWAR 440V |  | META SYSTEM / LOGIC LEVEL | 5000VA - 3500 W - 22 A | 10 MIN
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla LED 60x60 40 W 4000 ºK | LED | 64 | 4000ºK | NO | ELECTRÓNICO
| Down light LED 18 W 6000 ºK diámetro 20 cm | LED | 92 | 6000º K | NO | ELECTRÓNICO
| Down light bajo consumo 2plc 26 W | FLUORESCENCIA BAJO CONSUMO | 15 | 840 | G24q-3 | BALASTO ELECTRÓNICO | EN PROCESO DE CAMBIO POR LED
| Regleta fluorescente | FLUORESCENCIA | 30 | 840 | G13 | REACTANCIA | incluida luminaria externa
| Halógenos | HALÓGENO | 9 | HALÓGENO | MR16 | BALASTRO ELECTRÓNICO | EN PROCESO DE CAMBIO POR LED
| Campana halógenos metálicos 15W | HALÓGENO | 7 | HALÓGENO | E27 | BALASTRO ELECTRÓNICO
| Ojo de Buey casquillo bombilla 4 W | BONBILLA ICANDESCENTE | 2 | BLANCA | E27 | ESTÁNDAR | EN PROCESO DE CAMBIO POR LED

## 4502 ILLESCAS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ILLESCAS
| CODIGO DE CENTRO: | 4502
| PROVINCIA: | TOLEDO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ENTRADA PRINCIPAL |  | dailsalux NOVA 300LM
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| "NO EXISTE" |  |  | "NO EXISTE"
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Si | Autonomia Propia |  | "NO EXISTE"
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DONLGHIT 2X26W | FLUORESCENCIA | 50 | 840 |  | BALASTO
| LUMINARIA 2X36W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 |  | BALASTO
| LUMINARIA 1x21w t5 | FLUORESCENCIA | 8 | 840 |  | BALASTO
| LUMINARIA 2X55 W | FLUORESCENCIA | 99 | 840 |  | BALASTO
| LUMINARIA LAMP CIRCULAR 40W | FLUORESCENCIA | 6 | 840 |  | BALASTO
| LUMINARIA TLD 58W | FLUORESCENCIA | 13 | 840
| 2X18 W HF | FLUORESCENCIA | 13 | 840
| LAMP 13 W | FLUORESCENCIA | 10 | 840

## 1300 CIUDAD REAL
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CIUDAD REAL
| CODIGO DE CENTRO: | 1300
| PROVINCIA: | CIUDAD REAL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL CLIMA AUTOMATICO + DIFERENCIAL 400 AMP +16 AUTOMATICOS TETRAPOLARES | CUARTO CONTADORES |  | NORMALUX (300, 150, 60 LM) | 71
| CUADRO GENERAL EDIFICIO 400 AMP + 70 BIPOLARES SECUNDARIOS | CUARTO CONTADORES
| CUADRO RX | SALA RX
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1 UDAD CIRCUTOR OPTIM 3P | 43,75 KVAR 440 V |  | SALICRU | UPS 15000 NX3 | 20
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| EMPOTRADAS TECHO ALUMINIO 3 X 36 W | FLUORESCENCIA | 64 | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| EMPOTRADAS TECHO ALUMINIO 3 X 18 W | FLUORESCENCIA | 27 | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| SUPERFICIE 1 X 58 W | FLUORESCENCIA | 4 | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| SUPERFICIE 1 X 36 W | FLUORESCENCIA | 8 | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| SUPERFICIE 1 X 18 W | FLUORESCENCIA | 16 | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| EMPOTRADOS R-80 | INCANDESCENCIA | 50 | 827 | E-27 | NO LLEVA
| PANTALLA SUPERFICIE 4 X 18 W | FLUORESCENCIA | 13 | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| AROS HALOGENOS EMPOTRADOS | INCANDESCENCIA 12 V | 17 | 827 | 2 PIN | TRAFO 12 V FERROMAGNETICO
| LINEA CONTINUA EMPOTRADA 2 X 58 W | FLUORESCENCIA | 20 | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| DOWN LIGHT 2 X 26 W | FLUORESCENCIA | 16 | 865 | TCD 2 PIN | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| LINEA CONTINUA SUPERFICIE 1 X 58 W | FLUORESCENCIA | 27 | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| EMPOTRADOS LUZ INDIRECTA ALA DE GAVIOTA | FLUORESCENCIA | 25 | 840 | 2 X 54 | REACTANCIA ELECTRONICA
| CORTINEROS FLUORESECENTES EN SUPERFICIE | FLUORESCENCIA | 150 m lineal | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA
| SUPERFICIE 2 X 36 W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA

## 1301 ALCAZAR
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALCAZAR DE SAN JUAN
| CODIGO DE CENTRO: | 1301
| PROVINCIA: | CIUDAD REAL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
1 | CUADRO GENERAL | ENTRADA PRINCIPAL |  | NORMALUX DUNNA LED 60 LM | 7
1 | CUADRO RADIOLOGIA | SALA RADIOLOGIA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO SE DISPONE DE SAI |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LAMPARA LUMILUX L 18/865 18W D. 26MM | FLUORESCENCIA | 480 | BLANCO
| BOMBILLA REFLE. LED R90 12W E27 FRIA EDM | LED | 20 | BLANCO FRIO
| LAMPARA HALOGENA 12V 50W | HALOGENA | 25

## 1302 PUERTOLLANO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PUERTOLLANO
| CODIGO DE CENTRO: | 1302
| PROVINCIA: | CIUDAD REAL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRI GENERAL ARMARIO METALICO 48 ELEMENTOS | OFICINA |  | ZEMPER (150, 60 LM) | 6
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | SALICRU | UPS 15000 NX 3 | 20
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | SI | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| EMPOTRADAS LAMAS ALUMINIO 4 X 18 W | FLUORESCENCIA | 14 | 840 |  | REACTANCIA FERROMAGNETICA

## 1303 VALDEPEÑAS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | VALDEPEÑAS
| CODIGO DE CENTRO: | 1303
| PROVINCIA: | CIUDAD REAL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ALMACEN |  | ZEMPER 350 LM | 20
| Cuadro del aparato de Rx | SALA RX
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1 UDS RTR | 57,5 KVAR |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| TUBO FLUORESCENTE 1X18 W | FLUORESCENCIA | 2
| TUBO FLUORESCENTE 1X58 W | FLUORESCENCIA | 10
| DOWLIGHT 25 W | HALOGENA | 75 | 2+15 W
| DOWLIGHT 25 W | LED | 17 | 25 W
| TUBO FLUORESECENTE 2X36 W | FLUORESCENCIA | 3
| PANTALLA SUELO ENTRADA CENTRO | HALOGENOS | 5 | 75 W
| LAMPARA PEQUEÑA | HALOGENOS | 12
| LUMINARIAS 3 TUBOS TELLO | HALOGENOS | 46

## 0200 ALBACETE
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALBACETE
| CODIGO DE CENTRO: | 0200
| PROVINCIA: | ALBACETE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO | SALA DE REUNIONES |  | DLSALUX NOVA12 | 50
| CUADRO CLIMA | SALA CLIMATIZADORES
| CUADRO RAYOS | SALA DE RAYOS X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | LIEBERT-EMERSON | 3500VA | 10
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWLIGHT LED LUZ NEUTRA 20W (REHABILITACION) |  | 148
| PANTALLA 60X60 1X55-L 890 (DESPACHO) |  | 96
| DIROICA LED 5W-LUS CALIDA (PASILLO) |  | 16
| BI PIN - 10W -12V |  | 15 |  | BI PIN

## 1601 TARANCON
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP:FREMAP TARANCÓN | TARANCON
| CODIGO DE CENTRO: | 1601
| PROVINCIA: CUENCA | CUENCA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | OFICINA |  | NORMALUX D-30 LUM LEGRAN 8W | 28
| CUADRO SECUNDARIO | CUARTO TELECOMUNICACIONES
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
NO EXISTE
NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMARIA | LED | 46 | 4000K |  | DRIVER
| DOWNLIGTH | LED | 22 | 4000K |  | DRIVER

## 1600 CUENCA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CUENCA
| CODIGO DE CENTRO: | 1600
| PROVINCIA: | CUENCA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO ELECTRICO GENERAL | OFICINAS ( ARMARIO ) |  | NORMALUX DUNNA D-400L 395 LM 1A | 9
| CUADRO CLIMATIZACION | SOTANO ( CUARTO MAQUINAS ) |  | NORMALUX DUNNA D-150L 140LM 1A | 7
| Cuadro del aparato de Rx | SALA RX |  | NORMALUX DUNNA D-200L 200 LM 1A | 12
|  |  |  | NORMALUX DUNNA D-60L 100 LM 1A | 6
|  |  |  | LEGRAND 11W 420 LM | 6 | REF 61459
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | META SYSTEM | 5000VA - 3500 W - 22 A
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE PL-L 2X55W/830 | FLUORESCENCIA | 23 | 830 | PL-L | BALASTRO ELECTRONICO 2X58
| PANTALLA FLUORESCENTE PL-L 2X55W/840 | FLUORESCENCIA | 9 | 840 | PL-L | BALASTRO ELECTRONICO 2X58
| REGLETA FLUORESCENTE 1X58 W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 | G13 | BALASTRO 1X65
| DOWN-LIGHT LED 20 W REDONDO | LED | 44 | 3000/3500º K | NO | DRIVER 20 X1 W
| FOCO METALSOL REDONDO | INCANDESCENCIA/LED | 5 | 3000/3500º K | E-27 | NO
| DOWN-LIGHT 1X24 DULUX F | FLUORESCENCIA | 21 | 840 | 2G10 | BALASTRO 1X24W
| PANTALLA 4X18 W | FLUORESCENCIA | 33 | 840 | G13 | BALASTRO 4X18 + CEBADOR
| PLAFON REDONDO SUPERFICIE | LED | 3 | 6000º K | E-27 | NO
| DOWN-LIGHT 2X26W DULUX D | FLUORESCENCIA | 13 | 840 | G24D | BALSTRO 2X26W
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X58 W | FLUORESCENCIA | 32 | 840 | G13 | BALASTRO 2X58 + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X36 W | FLUORESCENCIA | 16 | 840 | G13 | BALASTRO2X36 + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X18 W | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | G13 | BALASTRO2X18+CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 1X36 W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G13 | BALASTRO 1X36+CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 4X36 W | FLUORESCENCIA | 17 | 840 | G13 | BALASTRO 4X36 + CEBADOR
| DOWN-LIGHT 1X26 DULUX D | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | G24D | BALASTRO 1X26W
| PANTALLA FLUORESCENTE 3X36W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTRO 3X36 + CEBADOR

## 1900 GUADALAJARA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | GUADALAJARA
| CODIGO DE CENTRO: | 1900
| PROVINCIA: | GUADALAJARA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | PASILLO CLINICA |  | LEGRAND URA21 210 LM | 10
| CUADRO SECUNDARIO 1 | PASILLO CLINICA |  | LEGRAND G5-1 210 LM | 5
| CUADRO SECUNDARIO 2 | PASILLO CLINICA |  | LEGRAND URA21 120LM | 1
| CUADRO SECUNDARIO 3 | PASILLO CLINICA |  | DAIXALUD 210LM | 13
| CUADRO SECUNDARIO 4 BATERIA CONDENSADORES | PASILLO CLINICA |  | ZEMPER 120 LM | 1
| CUADRO SECUNDARIO 5 AIRE ZONA REUNIONES | SALA REUNIONES
| CUADRO SECUNDARIO 6 | OFICINA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| M14400350351000 RTR | 35 KVAR |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia |  | 840 | Portatubos | Balastro 2x18W + cebador
| Lampara donwlight | Fluorescencia |  | 840 | Biping | Baslastro 2x18W
| Lampara donwlight | Fluorescencia |  | 840 | Biping | Baslastro 1x18W
| Portubos | Fluorescencia |  | 64 | Portatubos | Balastro 1x18w + cebador
| Tubos led | Led |  | 64 | Portatubos | Balastro
| Lampara incandescente | Indandescencia |  | 840 | E-27
| Fluorescente led | led |  | 64 | Portatubos | Balastro electronico

## 1901 AZUQUECA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | AZUQUECA DE HENARES
| CODIGO DE CENTRO: | 1901
| PROVINCIA: | GUADALAJARA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Entrada principal |  | LEGRAND URA21 210 LM | 12
| CUADRO EQUIPO RX | Sala RX
| CUADRO GENERAL DEL SAI | SALA COMUNICACIONES
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia | 50 | 840
| Lámpara | Halógena | 20 | : 12 V 35 W

## 1000 CACERES
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CACERES
| CODIGO DE CENTRO: | 1000
| PROVINCIA: | CACERES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General | Oficina de entrada |  | Duna Dis (150 lm) | 16
| Cuadro secundario | Hall de espera entrada
| Cuadro secundario | Sala de espera Consulta 2
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
NO TIENE
| 1 unidad LIFASA | MFB 40125
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla Flourescente 2x58W/840 | Fluorescencia | 38 | 840 | 4 pin/Balastro
| Pantalla Flourescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 35 | 840 | Biclavillo | Reactancia 2x36 + ceb
| Downlight 1x24W/840 | Fluorescencia | 15 | 840 | 2G10 | Reactancia 1x36 + ceb
| Pantalla Fluorescente 2x58W/840 | Fluorescencia | 6 | 840 | Biclavillo | Reactancia 2x58 + ceb
| Halógenos circ. 5W/840 | Led | 12 | 840 | GU10
| Pantalla led 58W/840 | Led | 4 | 840 | Transf. 220/240 | Transformador

## 1001 PLASENCIA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PLASENCIA
| CODIGO DE CENTRO: | 1001
| PROVINCIA: | CACERES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ENTRADA PRINCIPAL |  | DAIXALUX O SIMILAR | 42
| CUADRO SECUNDARIO | ENTRADA GIMNASIO FISIOTERAPIA
| CUADRO RX | SALA DE RX
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 3X18 | FLUORESCENCIA | 81 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 1X26 | FLUORESCENCIA | 52 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26 | FLUORESCENCIA | 33 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 1X18 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| TUBO FLUORESCENTE 1X58 | FLUORESCENCIA | 11 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| TUBO FLUORESCENTE 1X36 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| TUBO FLUORESCENTE 1X18 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| FLUORESCENTE 2X58 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| LAMPARA PAR | INCANDESCENCIA | 4 | 840 | ROSCA | BALASTO
| PANTALLA LED 40 W | LED | 18 | BLANCO NEUTRO | CLAVIJA | BALASTO

## 0600 BADAJOZ
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BADAJOZ
| CODIGO DE CENTRO: | 0600
| PROVINCIA: | BADAJOZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Planta baja |  | Luz de emergencia 5W 200 lm tipo no pernamente | 2 | Normalux o similar
| CUADRO PLANTA BAJA | Planta baja |  | Luz de emergencia 3W 155 lm tipo no permanente | 19 | Dunna o similar
| CUADRO SOTANO | Sotano |  | Luz de emergencia 6 W 225 lm tipo no permanente | 1 | zemper o similar
| CUADRO RAYOS | Sala de Rayos |  | Luz de emergencia 5W + cartel señalizador salida | 3 | Luz tipo no permanente
| CUADRO PRIMERA PLANTA | Primera planta |  | Luz de emergencia 3W 160 lm tipo no pernamente | 3 | Normalux o similar
|  |  |  | Luz de emergencia 3W 70 lm tipo no pernamente | 26 | Normalux o similar
|  |  |  | Luz de emergencia 3W 35 lm tipo no pernamente | 8 | Dunna o similar
|  |  |  | Luz de emergencia 3W 100 lm tipo no pernamente | 2 | Dunna o similar
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| VR-6-110-400 (CIRCUTOR) | 110 KVAR |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | SI EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI EXISTE | Autonomía propia |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Lampara LED 8W | LED | 25 | 840 | E14 | Portalámpara LED
| Tubo fluorescente 36W luz día | Fluorescente | 25 | 865 | E27 | Cebador ST-151 GRP P/4-220W 230V
| Lámpara PH master R80 9W | LED | 15 | 840 | E14 | REACTANCIAS 18 W 230 V.
| Lámpara LED 9W | LED | 30 | 840 | E14 | REACTANCIAS 36 W 230 V.
| Downlight LED 18W | LED | 40 | 840 | GX53

## 0601 DON BENITO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | DON BENITO
| CODIGO DE CENTRO: | 0601
| PROVINCIA: | BADAJOZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | HALL ENTRADA CLINICA |  | DALSAGUX NOVA N6 | 34 | SEIS DE ELLAS CON PEGATINA DE SALIDA
| CUADRO DE RAYOS X | APARTADO DE ANEXO X SALA DE RAYOS X
| CUADRO DE BATERIA DE CONDENSADOR | APARTADO ANEXO A OFICINAS
| SAI | ANEXO A OFICINAS DIRECTO DE CUADRO GENERAL
MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO TIENE LAS PROTECCIONES EN CUADRO GENERAL
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CIRCUTOR OPTINYUM 5 PLP 37,5230 | COMPOSICION 2*6,25 MAS 2*12,5/ 37,50 KVAR |  | NO EXISTE
NORMA EN-61921/IP21
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
|  | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA EMPOTRADA DE 57*57 | FLUORESCENCIA | 27 | 2*55 W/840 | 4PIRIS | ELECTRONICOS
| PANTALLA EMPOTRADA DE 57*57 | FLUORESCENCIA | 6 | 2*36W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | ELECTRONICOS
| PANTALLA EMPOTRADA DE 57*57 | FLUORESCENCIA | 1 | 4*18W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| AROS DICROICOS | INCANDESCENCIA | 3 | 1*50W/840 | CONEXION CEBADOR | TRANSFORMADOR
| LAMPARAS DICROICAS LED | LED | 8 | 1*5W/865 | CONEXION CEBADOR | TRANSFORMADOR
| PROYECTORES HALOGENURUS METALICOS | ALOGENO METALICOS | 11 | 1*160W/840 | CONEXION 2 PIRIS | ARRANCADOR ELECTRONICO
| REGLETA SUPERFICIE | FLUORESCENCIA | 2 | 1*18w/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| REGLETA SUPERFICIE | FLUORESCENCIA | 2 | 1*36W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| LUMINARIA ESPACIOLITA | FLUORESCENCIA | 1 | 2*18W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| LUMINARIA ESPACIOLITA | FLUORESCENCIA | 9 | 2*36W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| LUMINARIA ESPACIOLITA | FLUORESCENCIA | 2 | 2*50W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| PLAFONES DONLINE 21 CMS | FLUORESCENCIA | 8 | OSRAM DULUK 1*24W/840 | CONEXION 4 PIRIS | ELECTRONICOS
| PLAFONES DONLINE 21 CMS | FLUORESCENCIA | 19 | OSRAM DULUK 2*26W/840 | CONEXION 4 PIRIS | ELECTRONICOS
| PLAFONES DONLINE 21 CMS | LED | 6 | OSRAM DULUK 1*20W/840 | - | DRIVERS
| DONLED LED 57*57 | LED | 23 | OSRAM DULUK 1*40W/840 | - | DRIVERS
LETRERO LUMINOSO SE CAMBIA A LED /865 ENECEDIDO EN TRES TRAMOS

## 0602 MERIDA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MERIDA
| CODIGO DE CENTRO: | 6800
| PROVINCIA: | Badajoz
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General Protección | Sala Servidores y Cuadro General |  | Legran | 13
| Cuadro Secundario 1/2/3 | Sala Oficinas |  | Normaluz | 11
| Cuadro Rayos X | Sala Rayos X |  | Zemper | 8
|  |  |  | Legrand | 13
|  |  |  | Normaluz | 11
|  |  |  | Zemper | 8
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERISTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla superficie Lámp. 1x18 | Fluorescente | 4 | 18 w. 6000 K | T8 | ferromagnetico cebador
| Pantalla compacta 2x36 techo desmontable | Copacta 4 Pin | 2 | 2x36 4000 K | PL-L2G11 | electronico
| Pantalla superficie Lámp. 1x58 | Fluorescente | 16 | 58 6000 K | T8 | ferromagnetico cebador
| Pantalla 2x58 | Fluorescente compacto 4 pin | 57 | 2X58 4000 K | PL-L-2G11 | electronico
| Downlight 20 w. | Led 20 w. | 3 | 26/32 W. 4000 K | PL 2 pin | electronico
| Downlight PL 2x26 w. | Compacta 2 Pin | 6 | 2X26 w. 4000 K | PL 2 pin | ferromagnetico
| Downlight 11/13 w. | Fluorescente 4 pin | 11 | 11/13 W. 3000 K | E27 | electronico
| Downlight dicroica | Halogena 50w. | 1 | 50 W. | GU 10 | ferromagnetico
| Downlight par | Incandescente 80 w. | 3 | 6500 K | T8 | ferromagnetico
| Aro empotrado incandescente | Iincandescente par 80 | 10 | 80 w. 3000 K | F27 | electronico
| Regleta superficie 14 | Fluorescente 14 w. | 1 | Led 6000 K | Tira led | driver
| Regleta superficie 1x36 | Fluorescente 36 w. | 6 | 36 w. 6500 K | T8 | ferromagnetico cebador
| Regleta 1 y 2x18 | Fluorescente 18 w. | 12 | 18 w. 6500 K | T8 | ferromagnetico cebador

## 0603 ZAFRA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ZAFRA
| CODIGO DE CENTRO: | 0603
| PROVINCIA: | BADAJOZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro general | armario entrada |  | Daisalux nova N6 8w. 320 lúmenes | 29 | Nuevas.
| cuadro general | armario entrada |  | daisalux nova N6 8w. 320 lúmenes | 7 | antiguas
| cuadro climatización | armario entrada
| cuadro informática | armario en sala servidor
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| Circuitor optim 3 P&P-31,25-440 | 31,25KAR |  | salicru UPS-10000-NX/3-BM | 10,000VA-7000w | 10 minutos.
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | NO | NO | NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Sí existe. 6 bombillas alimentadas por batería común en armario entrada. | Bombillas philips PAR38EC spot10 24v. 120w |  | NO | NO | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla led 60x60 41w | led | 54 | blanco frío |  | fuente alimentación
| Downlight 2x26w | bajo consumo | 4 | blanco frío |  | balastro electrónico
| Downlight 1x26w | bajo consumo | 28 | blanco frío |  | balastro electrónico
| Downlight 18w | led | 44 | blanco frío |  | fuente de alimentación
| Dicroicas 50w | halógenas | 23 | luz cálida |  | transformador
| dicroica 6w | led | 2 | blanco frío |  | directo 220v.
| tubo 18w | fluorescente | 8 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 36w | fluorescente | 12 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 58w | fluorescente | 4 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 35w/840 | fluorescente | 6 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 28w/840 | fluorescente | 2 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 55w PL-P | fluorescente | 40 | blanco frío |  | balastro electrónico
| tubo led 22w | led | 8 | blanco frío |  | directo 220v.
| bombilla led 7w | led | 2 | blanco frío |  | directo 220v.
| bombilla bajo consumo 11w | bajo consumo | 1 | blanco frío |  | directo 220v.
| bombilla incandescente 60w | incandescente | 1 | luz cálida |  | directo 220v.

## 0604 ALMENDRALEJO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALMENDRALEJO
| CODIGO DE CENTRO: | 0604
| PROVINCIA: | BADAJOZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO PLANTA | planta baja |  | EMERG.DAISALUX NOVA C3 | 65
| CUADRO PLANTA | entreplanta
| CUADRO CLIMA | planta baja
| CUADRO PROTECCION ASCENSOR | planta baja
| CUADRO RAYOS X | RAYOS X
| CUADRO CGMP | planta baja
| CUADRO SAI | planta baja
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
NO EXISTE
NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 1x18W T8 - HFP | Fluorescencia | 3
| LUM.DOWNLIGHT 715.22 LED SIMON 20W | led | 5
| LUMIN.SIMON 726NW REG. | led | 12
| TIRA LED 4W | led | 120
| LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W REG. | led | 12
| LUMIN.SIMON 726NW | led | 70
| LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W | led | 65
| LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W IP44 | led | 40

## 2200 HUESCA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | HUESCA
| CODIGO DE CENTRO: | 2200
| PROVINCIA: | HUESCA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL + CLIMATIZACION | OFICINAS |  | NORMALUX DUNNA D150 -LED | 8
| SUBCUADRO + TOMA DE CORRIENTE y ALUMBRADO | PASILLO A FORMACION |  | DAIXALUX NOVA N3 150 | 27
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | META SYSTEM (UPS Metasystem)
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Conectado a S.A.I |  | NO EXISTE
| SALA DE CURAS y YESOS | Conectado a S.A.I
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X55 Lámpara PL | FLUORESCENCIA | 35 | 84 | BIPIN | BALASTRO 2x55
| REGLETA 1x36 | FLUORESCENCIA | 4 | 84 | BICLAVILLO | BALASTRO 1x36
| REGLETA 1x58 | FLUORESCENCIA | 19 | 84 | BICLAVILLO | BALASTRO 1x58
| LAMPARA LAMP | FLUORESCENCIA | 4 | 84 | BICLAVILLO | BALASTRO 2x58
| FOCO DOWNLINE 2x26 | FLUORESCENCIA | 35 | 84 | BIPIN | BALASTRO 2x26
| FOCO DOWNLINE 2x42 | FLUORESCENCIA | 4 | 84 | BIPIN | BALASTRO 2x42
| PANTALLA FLUORESCENTE 2x58 | FLUORESCENCIA | 7 | 84 | BICLAVILLO | BALASTRO 2x58
| PANTALLA FLUORESCENTE 3x36 | FLUORESCENCIA | 7 | 84 | BICLAVILLO | BALASTRO 1x36
| PANTALLA FLUORESCENTE 1x55 | FLUORESCENCIA | 8 | 84 | BIPIN | BALASTRO 1x55
| REGLETA 1x18 | FLUORESCENCIA | 3 | 84 | BICLAVILLO | BALASTRO 1x58
| REGLETA 1x36 | FLUORESCENCIA | 1 | 84 | BICLAVILLO | BALASTRO 1X36
| LAMPARA | HALOGENA | 10 | 84 | BIPIN | ARRANCADOR de 70
| LAMPARA R90 | INCANDESCENCIA | 1 | 84 | E27

## 2201 MONZON
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MONZON
| CODIGO DE CENTRO: | 2201
| PROVINCIA: | HUESCA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | OFICINA |  | DAISALUX ARGO EMPOTRADO 75LM | 2 | ZONA NUEVA
| CUADRO SECUNDARIO ZONA VIEJA | ALMACEN |  | DAISALUX ARGO EMPOTRADO 120LM | 11 | ZONA NUEVA
| SUBCUADRO RACK | RACK |  | DAISALUX ARGO EMPOTRADO 460LM | 2 | ZONA NUEVA
|  |  |  | DAISALUX ARGO EMPOTRADO 55LM | 9 | ZONA NUEVA
|  |  |  | LUZOR ( DESCATALOGADA) 110LM | 3 | ZONA VIEJA
|  |  |  | DAIXALUX NOVA 47LM | 5 | ZONA VIEJA
|  |  |  | ZEMPER 80LM | 2 | ZONA VIEJA
|  |  |  | NORMALUX DUNNA 150LM | 2 | ZONA VIEJA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| "NO EXISTE" |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA EMPOTRAR 4X18W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | T8 | REACT ELECTRONICA | Z.N. DESPACHO DIRECCION
| PANTALLA EMPOTRAR 4X18W | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | T8 | REACT ELECTRONICA | Z.N. OFICINA
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | 4PL | REACT ELECTRONICA | Z.N. VESTIBULO
| REGLETA 1X58W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | T8 | REACT ELECTRONICA | Z.N PASILLO
| REGLETA 1X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | T8 | REACT ELECTRONICA | Z.N PASILLO
| ARO HALOGENO | HALOGENA | 2 | 12V 50W | BIPIN | TRAFO | Z.N BAÑO MINUS
| ARO HALOGENO | HALOGENA | 1 | 12V 50W | BIPIN | TRAFO | Z.N BAÑO OFICINA
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | 4PL | REACT ELECTRONICA | Z.N. LIMPIEZA
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | 4PL | REACT ELECTRONICA | Z.N. ASEO MINUS RHB
| ARO HALOGENO | HALOGENA | 1 | 12V 50W | BIPIN | TRAFO | Z.N VESTUARIOS
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | 4PL | REACT ELECTRONICA | Z.N VESTUARIOS
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | 4PL | REACT ELECTRONICA | Z.N. PASILLO VESTUARIOS
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | 4PL | REACT ELECTRONICA | Z.N. BOX 2
| PANTALLA EMPOTRAR 2X55W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | PLL4P | REACT ELECTRONICA | Z.N. BOX 2
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | 4PL | REACT ELECTRONICA | Z.N. BOX 1
| PANTALLA EMPOTRAR 2X55W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | PLL4P | REACT ELECTRONICA | Z.N. BOX 1
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | 4PL | REACT ELECTRONICA | Z.N. ALTERNANTE
| REGLETA 1X58W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | T8 | REACT ELECTRONICA | Z.N REHABILITACION
| PANTALLA EMPOTRAR 4X18W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | T8 | REACT ELECTRONICA | Z.N. REHABILITACION
| PANTALLA EMPOTRAR 4X36W | FLUORESCENCIA | 4 | 840/865 | T8 | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. ACC. CONSULTAS
| PANTALLA EMPOTRAR 4X36W | FLUORESCENCIA | 1 | 840/865 | T8 | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. RX
| ARO R80 | HALOGENA | 3 | 840 | E27 |  | Z.V. RX
| PANTALLA EMPOTRAR 4X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840/865 | T8 | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. SALA DE CURAS
| PANTALLA EMPOTRAR 4X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840/865 | T8 | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. ALMACEN
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | 2PL | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. VEST HOMBRES
| DOWN LIGHT 2X26 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | 2PL | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. VEST MUJERES
| ARO HALOGENO | FLUORESCENCIA | 2 | 12V 50W | BIPIN | TRAFO | Z.V. RACK
| PANTALLA EMPOTRAR 4X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840/865 | T8 | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. SALA YESOS
| PANTALLA EMPOTRAR 4X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840/865 | T8 | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. DESP MED 1
| PANTALLA EMPOTRAR 4X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840/865 | T8 | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. DESP MED 2
| PANTALLA EMPOTRAR 4X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840/865 | T8 | REACT FERROMAGNETICA | Z.V. DESP ENFERMERIA
|  |  |  | CUANDO APARECEN 2 TEMP ES QUE ESTAN MEZCLADOS |  |  | Z.N. "ZONA NUEVA"
Z.V. ZONA VIEJA

## 5000 ZARAGOZA NORTE
HOSPITAL DE DIA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ZARAGOZA NORTE
| CODIGO DE CENTRO: | 5000
| PROVINCIA: | ZARAGOZA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | SOTANO |  | LEGRAND URA21 350 LM | 31 | PLANTA CALLE
| CUADRO SAI | SOTANO |  | LEGRAND URA21 350 LM | 25 | PLANTA SOTANO
| CUADRO PLANTA SOTANO | SOTANO |  | LEGRAND URA21 350 LM | 23 | PLANTA PRIMERA
| CUADRO SAI PLANTA SOTANO | SOTANO |  | LEGRAND URA21 350 LM | 4 | ESCALERAS
| CUADRO PLANTA BAJA | PLANTA BAJA OFICINAS |  | LEGRAND URA21 350 LM | 2 | GRUPO ELECTRÓGENO
| CUADRO RADIOGRAFICAS | RADIOGRAFIAS |  | LEGRAND URA21 350 LM | 7 | CIRUGIA AMBULATORIA
| CUADRO PLANTA PRIMERA | PLANTA PRIMERA OFICINAS
| CUADRO SAI PLANTA PRIMERA | PLANTA PRIMERA OFICINAS
| CUADRO AIRE | ZONA EXTERIOR PLANTA PRIMERA
| CUADRO CALEFACCIÓN | ZONA EXTERIOR PLANTA PRIMERA |  | (1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| CUADRO QUIROFANO | QUIROFANO
| CUADRO CIRUGIA | CIRUGIA AMBULATORIA
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| BATERIA BCC COMERCIAL GOVAL | 80 KVAR/400 V 10+10+20+40 |  | RIELLO UPS / A OS | 40 KVA. | 10 MINUTOS
(2 UDS. EN ADMON. Y QUIRÓFANO)
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | SI | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | ABB (nº 1LES83220) Conectado a 9500V | 1 | 800 KVA.
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | SAI EN QUIROFANO |  | VOLVO PENTA | VP3831457 | 100 KVA.
| SI | GRUPO ELECTROGENO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 4x24W/840 | FLUORESCENCIA | 30 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 4x24W | PLANTA BAJA
| DOWNLIGHT (2 LAMPARAS) | FLUORESCENCIA | 28 | 840 | 4 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | PLANTA BAJA OFICINA
| PANTALLA 1x36W/840 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 1x36W + CEBADOR | ARCHIVO OFICINA
| PANTALLA 2x36W/840 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x36W + CEBADOR | BAÑOS
| DOWNLIGHT (1 LAMPARA) | FLUORESCENCIA | 64 | 840 | 2 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | ENTRADA OFICINA PLANTA BAJA
| PANTALLA 2x56W/840 | FLUORESCENCIA | 18 | 840 | 4 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | PLANTA BAJA
| DOWNLIGHT (2 LAMPARAS) | FLUORESCENCIA | 29 | 840 | 4 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | PLANTA BAJA
| PANTALLA 2x58W/840 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x58W | PLANTA BAJA
| PANTALLA 2x18W/840 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x18W | PLANTA BAJA
| LAMPARA 10 W | HALÓGENA | 3 | 840 | CASQUILLO E27 |  | RADIOGRAFIA
| DOWNLIGHT 1x26W/840 | FLUORESCENCIA | 26 | 840 | 2 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | PLANTA SOTANO
| DOWNLIGHT 2x26W/840 | FLUORESCENCIA | 87 | 840 | 4 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | PLANTA SOTANO
| PANTALLA 2x56W/840 | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | 4 PINES | BALASTO 2x56W | PLANTA SOTANO
| PANTALLA 1x36W/840 | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 1x36W | PLANTA SOTANO
| PANTALLA 2x18W/840 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x18W | PLANTA SOTANO
| PANTALLA 1x56W/840 | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 1x56W | PLANTA SOTANO
| PANTALLA 2x56W/840 | FLUORESCENCIA | 28 | 840 | 4 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | PLANTA PRIMERA
| PANTALLA 4x24W | FLUORESCENCIA | 24 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 4x24W | PLANTA PRIMERA
| DOWNLIGHT 1x26W | FLUORESCENCIA | 29 | 840 | 2 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | PLANTA PRIMERA
| DOWNLIGHT 2x26W | FLUORESCENCIA | 33 | 840 | 4 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | PLANTA PRIMERA
| PANTALLA 2x36W/840 | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x36W | PLANTA PRIMERA
| PANTALLA 2x18W/840 | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x18W | PLANTA PRIMERA
| LAMPARAS | INFRAROJAS | 11 |  | CASQUILLO E27 |  | REHABILITACION
| PANTALLA ESTANCA 2x58W | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x58W + CEBADOR | GRUPO
| DOWNLIGHT 1x26W/840 | FLUORESCENCIA | 31 | 840 | 2 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | CIRUGIA
| DOWNLIGHT 2x26W/840 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | 4 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | CIRUGIA
| PANTALLA 2x56W/840 | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | 4 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | CIRUGIA
| PANTALLA 2x36W/840 | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x36W + CEBADOR | CIRUGIA
| PANTALLA 2x18W/840 | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x18W + CEBADOR | CIRUGIA
| LAMPARAS | HALÓGENA | 4 | 840 | 2 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | CIRUGIA
| PANTALLA 2x36W/840 | FLUORESCENCIA | 7 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2x36W + CEBADOR | QUIROFANO

## 5001 ZARAGOZA SUR
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ZARAGOZA SUR
| CODIGO DE CENTRO: | 5001
| PROVINCIA: | ZARAGOZA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | CUARTO ELÉCTRICO |  | LEGRAND DL150 130 LM | 22 | LED + PERMANENTE
| CUADRO ALUMBRADO + SAI | CUARTO ELÉCTRICO |  | LEGRAND DL60 60 LM | 10 | LED
| CUADRO GENERAL | PLANTA SOTANO |  | LEGRAND 61702 100 LM | 11 | TUBO CONVENCIONAL
|  |  |  | LEGRAND 61701 70 LM | 2 | TUBO CONVENCIONAL
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | MERLIN GERIN COMET
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| SI EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 3x36W | FLUORESCENCIA | 32 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO | REHABILITACION
| PANTALLA 3x18W | FLUORESCENCIA | 1 | 865 | BICLAVILLO | BALASTO | REHABILITACION
| PANTALLA 1x58W | FLUORESCENCIA | 1 | 865 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | REHABILITACION
| PANTALLA 1x24W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | 2 PINES | TRANSFORMADOR 12 V | REHABILITACION
| PANTALLA 1x58W | FLUORESCENCIA | 2 | 765 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | PLANTA SOTANO
| PANTALLA 3x18W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | ARCHIVO 4
| PANTALLA 2x36W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | ARCHIVO 3
| PANTALLA 1x58W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | ARCHIVO 1
| PANTALLA 2x36W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | ARCHIVO 2
| PANTALLA 2x55W PL-L | FLUORESCENCIA | 12 | 840 | 4 PINES | BALASTO | AULA FORMACION
| FOCO | HALÓGENA | 6 | LUZ AMARILLA |  |  | AULA FORMACION
| PANTALLA 1x28W | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | AULA FORMACION
| PANTALLA 3x18W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | VESTUARIOS PL. SOTANO
| PANTALLA 3x36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | VESTUARIOS PL. SOTANO
| PANTALLA 1x28W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO | ARCHIVO 5
| PANTALLA 3x36W | FLUORESCENCIA | 18 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO | CONSULTAS
| PANTALLA 2x36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO | RADIOLOGIA
| DOWLIGHT 2x24W | FLUORESCENCIA | 37 | 840 | 4 PINES | TRANSFORMADOR 12 V
| DOWLIGHT 1x24W | FLUORESCENCIA | 33 | 840 | 2 PINES | TRANSFORMADOR 12 V
| LAMPARA CONVENCIONAL 60W | INCANDESCENTE | 14 |  | CASQUILLO E27
| PANTALLA ESTANCA 2x36W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| PANTALLA ESTANCA 2x36W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| PANTALLA | LED | 8 |  |  | TRANSFORMADOR 12 V
| PANTALLA 2x55W PL-L | FLUORESCENCIA | 85 | 840 | 4 PINES | BALASTO
| DOWNLIGHT | LED | 24 |  |  | TRANSFORMADOR 12 V
| FOCO | HALÓGENA | 5
| PANTALLA 1x18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| PANTALLA | LED | 2 |  |  | TRANSFORMADOR 12 V | DIRECCION
| PANTALLA 2x36W | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | GARAJE
| PANTALLA 1x36W | FLUORESCENCIA | 10 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR | GARAJE

## 4400 TERUEL
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TERUEL
| CODIGO DE CENTRO: | 4400
| PROVINCIA: | TERUEL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | PASILLO CONSULTAS |  | LEGRAND 61512 160 LM | 22
| CUADRO SECUNDARIO INFORMATICA | PASILLO CONSULTAS |  | LEGRAND 61514 210 LM | 2
| CUADRO SECUNDARIO CALDERA | SALA YESOS |  | LEGRAND 61508 70 LM | 8
| CUADRO SECUNDARIO RX | SALA RX
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWNLIGHT 2 X 26 W | Fluorescencia | 22 | 840 | BIPIN | Transformador 12 V
| PANTALLAS PL-L 2 X 55 | Fluorescencia | 102 | 840 | TETRAPIN | Transformador 12 V
| PANTALLA FLUORESCENTE 1x 58 W | Fluorescencia | 35 | 840 | Bi clavillo | Balastro 1 X 58 W + cebador