## LOCALIZACIÓN
CASTILLA LA MANCHA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 1, 2, 3, 4 Y 5
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección
ALBACETE | ALBACETE | 02/00 | 02002, DOCTOR BELTRÁN MATEOS, 10.
CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 13/00 | 13001, PALMA, 19.
ALCAZAR DE SAN JUAN | CIUDAD REAL | 13/01 | 13600, AV. DE LA TECNOLOGÍA, 3BIS.
PUERTOLLANO | CIUDAD REAL | 13/02 | 13500, AVDA. ANDALUCÍA, 42.
VALDEPEÑAS | CIUDAD REAL | 13/03 | 13300, ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 7.
CUENCA | CUENCA | 16/00 | 16001, NOHEDA, 1.
TARANCÓN | CUENCA | 16/01 | 16400, AV. ADOLFO SUÁREZ, 25.
GUADALAJARA | GUADALAJARA | 19/00 | 19001, RAMÓN Y CAJAL, 15.
AZUQUECA DE HENARES | GUADALAJARA | 19/01 | 19200, AVDA. TORRELAGUNA, 29.
TOLEDO | TOLEDO | 45/00 | 45004, SAN PEDRO EL VERDE, 25.
TALAVERA | TOLEDO | 45/01 | 45600, CALERA, 1 (ESQ. PUERTA DE CUARTOS).
ILLESCAS | TOLEDO | 45/02 | 45200, CTRA. DE UGENA, 14.
TOTAL CENTROS |  |  | 12
NOTA: EL CONTENIDO COMPLETO DE ESTE ANEXO PUEDE VERSE SOMETIDO A CAMBIOS EN RELACIÓN A LO INDICADO EN LOS MODIFICADOS

## 02 00 ALBACETE
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | C/ DOCTOR BELTRAN MATEOS Nº 10 | [7 empty] | LOCALIDAD: | ALBACETE |  | PROVINCIA: | ALBACETE
CODIGO DE UPS: |  | 02/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 89,5 + 12,5 + 2,5 kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYQ10P7W1B | VRV BOMBA DE CALOR | 1603929 | SALA CUADROS | OFICINAS | 24080 / 27090 | R410-A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1607464 | DIRECCION | DIRECCION | 3096 / 3440 | R410-A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYQ10P7W1B | VRV BOMBA DE CALOR | 1603939 | ELECTRICOS | ZONAS COMUNES+ENFERMERIAS | 24080 / 27090 | R410-A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ32M8V1B | CASSETTE | 1607461 | OFICINAS | OFICINAS | 3096 / 3440 | R410-A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYQ12P7W1B | VRV BOMBA DE CALOR | 1602950 | ELECTRICOS | REHABILITACION+CABINAS | 28810 / 32250 | R410-A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ32M8V1B | CASSETTE | 1607455 | OFICINAS | OFICINAS | 3096 / 3440 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ32M8V1B | CASSETTE | 1607457 | OFICINAS | OFICINAS | 3096 / 3440 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ32M8V1B | CASSETTE | 1607462 | OFICINAS | OFICINAS | 3096 / 3440 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ32M8V1B | CASSETTE | 1607460 | OFICINAS | OFICINAS | 3096 / 3440 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ32M8V1B | CASSETTE | 1711606 | OFICINAS | OFICINAS | 3096 / 3440 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ32M8V1B | CASSETTE | 1607454 | OFICINAS | OFICINAS | 3096 / 3440 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ32M8V1B | CASSETTE | 1607463 | S.REUNIONES | S.REUNIONES | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ25M8V1B | CASSETTE | 1604529 | PASILLO | PASILLO | 2408 / 2752 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ25M8V1B | CASSETTE | 1604526 | PASILLO | PASILLO | 2408 / 2752 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ25M8V1B | CASSETTE | 1604527 | PASILLO | PASILLO | 2408 / 2752 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | CASSETTE | 1713144 | ENFERMERIA 3 | ENFERMERIA 3 | 1892 / 2150 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | CASSETTE | 1609804 | CONSULTA 3 | CONSULTA 3 | 1892 / 2150 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | CASSETTE | 1609805 | CONSULTA 4 | CONSULTA 4 | 1892 / 2150 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | CASSETTE | 1609803 | YESOS | YESOS | 1892 / 2150 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | CASSETTE | 1713153 | ENFERMERIA 1 | ENFERMERIA 1 | 1892 / 2150 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | CASSETTE | 1713147 | CONSULTA 1 | CONSULTA 1 | 1892 / 2150 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | CASSETTE | 1713154 | CONSULTA 2 | CONSULTA 2 | 1892 / 2150 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | CASSETTE | 1713383 | ENFERMERIA 2 | ENFERMERIA 2 | 1892 / 2150 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | CASSETTE | 1609801 | RAYOS | RAYOS | 1892 / 2150 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1605829 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1605823 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1606825 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1605546 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1605549 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1605548 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1605827 | CABINAS | CABINAS | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1605545 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1605547 | CABINAS | CABINAS | 3870 / 4300 | R410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | CASSETTE | 1605833 | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 3870 / 4300 | R410-A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAM1500FA | RECUP.CALOR | 1600420 | LENCERIA | REAHABILITACIÓN |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | FBQ125B | UD. INTERIOR CONDUCTOS | --- | ALMACEN FORMACION | AULA FORMACION | 10750 / 12040 | R410-A
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAM1500FA | RECUP.CALOR | 1600414 | OFICINAS | OFICINAS |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | RZQS125C | UD. EXTERIOR | 2605791 | PUERTA C/ HELLIN | AULA FORMACION | 10750 / 12040 | R410-A
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAM1500FA | RECUP.CALOR | 2600622 | OFICINAS | ZONAS COMUNES |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | FTKS25DW | UD. INTERIOR PARED | 6602171 (año 2006) | SALA RACK | SALA RACK | 2150 / - | R410-A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | RKS25E | UD. EXTERIOR | 6601361 (año 2006) | SALA CUADROS ELECTRICOS | SALA RACK | 2150 / - | R410-A
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINA DE AIRE |  | 1 | S & P | COR-6-1000N | --- | --- | ENTRADA | ENTRADA | 6000W | ---
[11 empty] | AEROTERMO |  | 1 | S & P | EC-5N | --- | --- | PASILLO DE CONSULTAS | PASILLO DE CONSULTAS | 2500/5000 W | ---
[11 empty] | EMISOR BAJO CONSUMO |  | 3 | ESCOELECTRIC | EF R500/85 | --- | --- |  |  | 600W | ---

## 13 00 CIUDAD REAL
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | 13001, PALMA, 19. | [7 empty] | LOCALIDAD: | CIUDAD REAL |  | PROVINCIA: | CIUDAD REAL
CODIGO DE UPS: |  | 13/00
POTENCIA INSTALADA: |  | >70 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA CARRIER | TAS54LB | HERMÉTICO | --- | PLANTA BAJA | REHABILITACIÓN | 8650 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA CARRIER | TAS54LB | HERMÉTICO | --- | PLANTA BAJA | REHABILITACIÓN | 8650 | R-22
CONDENSADORA | 4 | INTERCLISA CARRIER | TAS74LB | HERMÉTICO | --- | PLANTA BAJA | CLÍNICA Y GESTIÓN | 10900 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 4 | INTERCLISA CARRIER | TAS74LB | HERMÉTICO | --- | PLANTA BAJA | CLÍNICA Y GESTIÓN | 10900 | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA CARRIER | TAS44LB | HERMÉTICO | --- | PLANTA SOTANO | SALA REUNIONES | 7300 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA CARRIER | TAS44LB | HERMÉTICO | --- | PLANTA SOTANO | SALA REUNIONES | 7300 | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA CARRIER | TAS34LB | HERMÉTICO | --- | PLANTA SOTANO | SOTANO | 5400 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA CARRIER | TAS34LB | HERMÉTICO | --- | PLANTA SOTANO | SOTANO | 5400 | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RKS2002VMB | --- | --- | EXTERIOR OFICINA | CUARTO CONTADORES | --- | R41OA |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTKS2003VMW | SPLIT | --- | CUARTO CONTADORES | CUARTO CONTADORES | 5400 | R41OA
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 13 01 ALCAZAR DE SAN JUAN
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA TECNOLOGIA 3 BIS. | [7 empty] | LOCALIDAD: | ALCAZAR DE SAN JUAN |  | PROVINCIA: | CIUDAD REAL
CODIGO DE UPS: |  | 13/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 50KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | REVERSIBLE | 5035186 | CUBIERTA | DIRECCION | 3000 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | PARED | 5035186 | DIRECCION | DIRECCION | 3000 | R410A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | REVERSIBLE | 6013129 | CUBIERTA | CONSULTA1 | 3000 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | PARED | 6013129 | CONSULTA1 | CONSULTA1 | 3000 | R410A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | REVERSIBLE | 4024924 | CUBIERTA | CONSULTA2 | 3000 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | PARED | 4024924 | CONSULTA2 | CONSULTA2 | 3000 | R410A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | REVERSIBLE | 4025129 | CUBIERTA | SERVIDOR | 2500 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | PARED | 4025129 | SERVIDOR | SERVIDOR | 2500 | R410A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | REVERSIBLE | 4024931 | CUBIERTA | ALMACEN | 3000 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI MSZ GA25 | MSZ GA25 | PARED | 4024931 | ALMACEN MEDICACION | ALMACEN | 3000 | R410A
CONDENSADORA | 2 | DUCASA | PAR BC 134 | REVERSIBLE | 727157 | CUBIERTA | SALAESPERA | 3000 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 2 | DUCASA | PAR BC 134 | PARED | 727157 | SALA ESPERA | SALAESPERA | 3000 | R407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | FTX100 | REVERSIBLE | --- | CUBIERTA | OFICINA | 10000 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTX100 | CASETTE | --- | OFICINA | OFICINA | 10000 | R410A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | SPLZS-100VBA | REVERSIBLE | --- | CUBIERTA | OFICINA | 10000 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | SPLZS-100VBA | CASETTE | --- | OFICINA | OFICINA | 10000 | R410A
CONDENSADORA | 2 | MITSUBISHI | SPLZS-100VBA | REVERSIBLE | --- | CUBIERTA | GIMNASIO | 10000 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | MITSUBISHI | SPLZS-100VBA | CASETTE | --- | GIMNASIO | GIMNASIO | 10000 | R410A
CONDENSADORA | 1 | HIYASU | HM-12R4 | REVERSIBLE | E 000366 | CUBIERTA | SALA CURAS | 3000 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | HIYASU | HM-12R4 | PARED | E 000366 | SALA CURAS | SALA CURAS | 3000 | R407C
CONDENSADORA | 2 | MITSUBISHI | SPLZS-100VBA | REVERSIBLE | --- | CUBIERTA | S. FORMACION | 10000 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | SPLZS-100VBA | CASETTE | --- | S. FORMACION | SALA FORMACION | 10000 | R410A
CONDENSADORA | 1 | HIYASU | HM-12R4 | REVERSIBLE | E 000358 | CUBIERTA | OFFICCE | 3000 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | HIYASU | HM-12R4 | PARED | --- | OFFICCE | OFFICCE | 3000 | R407C
CONDENSADORA | 1 | HIYASU | HM-12R4 | REVERSIBLE | E 000358 | CUBIERTA | SALA YESOS | 3000 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | HIYASU | HM-12R4 | PARED | E 000358 | SALA YESOS | SALA YESOS | 3000 | R407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 5 | SP | DECOR | TECHO | --- | ASEOS | ASEOS |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 13 02 PUERTOLLANO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. Andalucía, 42. | [7 empty] | LOCALIDAD: | PUERTOLLANO |  | PROVINCIA: | CIUDAD REAL
CODIGO DE UPS: |  | 13/02
POTENCIA INSTALADA: |  | < 70 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | PANASONIC | CS-PW12CKE | --- | 376726144 | OFICINA | OFICINA | 3220 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | PANASONIC | CS-PW12CKE | --- | 376726144 | OFICINA | OFICINA | 3220 | R410A
CONDENSADORA | 1 | PANASONIC | CS-PW12CKE | --- | 376725941 | OFICINA | OFICINA | 3220 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | PANASONIC | CS-PW12CKE | --- | 376725941 | OFICINA | OFICINA | 3220 | R410A
CONDENSADORA | 1 | PANASONIC | CS-PW12CKE | --- | 376726427 | OFICINA | OFICINA | 3220 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | PANASONIC | CS-PW12CKE | --- | 376726427 | OFICINA | OFICINA | 3220 | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 13 03 VALDEPEÑAS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | C/ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 7 | [7 empty] | LOCALIDAD: | VALDEPEÑAS |  | PROVINCIA: | CIUDAD REAL
CODIGO DE UPS: |  | 13/03
POTENCIA INSTALADA: |  | 61,22 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
EQUIPO AIRE BOMBA CALOR | 2 | LENNOX | LFX016/HFHK16 | TECHO | 396a9476+396A9477 | ADMON+RHB | --- |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
EQUIPO AIRE BOMBA CALOR | 1 | LENNOX | LFX028/HFHK28 | TECHO | 366A8628 | CLINICA | ---
EQUIPO DE AIRE SOLO FRIO - SPLIT | 1 | LENNOX | GHM09N | PARED | --- | SALA INFORMATICA | ---
CORTINA DE AIRE | 1 | S&P | COR 3,5 | PARED | 03HKS-38 | ENTRADA CENTRO | ---
CAJA DE VENTILACION | 2 | S&P | CAB-PLUS 160 | --- | --- | CLINICA | ---
CAJA DE VENTILACION | 2 | S&P | CAB-PLUS250 | --- | --- | RHB | ---
SPLIT MITSUBISHI | 1 | MITSUBISHI | MUZ GA50VA | --- | 8004122 | SALA FORMACION | ---

## 16 00 CUENCA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | 16001, Noheda, 1. | [7 empty] | LOCALIDAD: | CUENCA |  | PROVINCIA: | CUENCA
CODIGO DE UPS: |  | 16/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 119,24 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | HITECSA | CCVB721 | PARTIDA CONDUCTOS | 107027 | SOTANO | AULA FORMACION | 15996/16856 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HICTESA | CCVB721 | UD. PARTIDA CONDUCTOS | 107026 | FALSO TECHO | REHABILITACION | 19952/20984 | R-22
CONDENSADORA | 1 | HITECSA | CCVB801 | PARTIDA CONDUCTOS | 107026 | SOTANO | REHABILITACION | 19952/20984 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HICTESA | CCVB801 | UD. PARTIDA CONDUCTOS | 107027 | FALSO TECHO | AULA FORMACION | 15996/16856 | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | ERXS502V1B | CASSETTE | J109159 | FALSO TECHO | OFIC. DESPACHO | 8170/9288 | R-410 A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FFQ50 | FCQ550C8VEB | 2000235 | OFICINA | OFICINA | 8170/9288 | R-410-A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RZQS-100 | CASSETTE | 180800551 | FALSO TECHO | OFICINA | 8170/9288 | R-410 A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FFQ50 | FCQ550C8VEB | 2000539 | OFICINA | OFICINA | 8170/9288 | R-410-A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RZQS-100 | CASSETTE |  | FALSO TECHO | OFICINA | 8170/9288 | R-410 A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FFQ50 | FCQ550C8VEB | 2001369 | OFICINA | OFICINA | 8170/9288 | R-410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FFQ50 | FCQ550C8VEB | 2001353 | OFICINA | OFICINA | 8170/9288 | R-410-A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FFQ50 | FCQ550C8VEB |  | OFICINA DESPACHO | OFICINA | 8170/9288 | R-410-A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | HICTESA | --- | --- | --- | --- | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | --- | --- | --- | --- | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | --- | --- | --- | --- | ---
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | ENFRIADORA |  | 1 | DAIKIN | EUWYN12KAZW1 | --- | 2900194 | SOTANO | CONSULTAS | 21844/22360 | R-407
[11 empty] | ENFRIADORA |  | 1 | DAIKIN | EUWYN12KAZW1 | --- | DESCON. | SOTANO | CONSULTAS | 21844/22360 | R-407
[11 empty] | FANCOIL |  | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

## 16 01 TARANCON
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVENIDA ADOLFO SUAREZ, 25 | [7 empty] | LOCALIDAD: | TARANCON |  | PROVINCIA: | CUENCA
CODIGO DE UPS: |  | 16/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 42260 W
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 7 | FUTJISU | D12 | --- | --- | TERRAZA | OFICINA | 3000 | 410
CONDENSADORA | 2 | FUTJISU | D9 | --- | --- | TERRAZA | SALA INFORMATICA/ RAYOS | 2200 | 410
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 3 | SYP | DECOR | --- | --- | ASEOS Y SALIDA TERRAZA | BAÑOS Y SALAS |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 19 00 GUADALAJARA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | 19001, RAMÓN Y CAJAL, 15. | [7 empty] | LOCALIDAD: | GUADALAJARA |  | PROVINCIA: | GUADALAJARA
CODIGO DE UPS: |  | 19/00
POTENCIA INSTALADA: |  | >70 Kw
INFORMACIÓN NO DISPONIBLE | [7 empty] | CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO

## 19 01 AZUQUECA DE HENARES
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA TORRELAGUNA 29 | [7 empty] | LOCALIDAD: | AZUQUECA DE HENARES |  | PROVINCIA: | GUADALAJARA
CODIGO DE UPS: |  | 19/01
POTENCIA INSTALADA: |  | >70 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 1 | CARRIER | INTERCLISA | GAS R-22 | 40TB035K7 | OFICINA | --- | --- | ---
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 1 | FERROLI | ARTIC SPLIT 11 | R410A | 485700949 | CUARTO LIMPIEZA | --- | --- | ---
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 1 | CARRIER | INTERCLISA | GAS R-22 | 40TB035K9 | CUARTO BAÑO | --- | --- | ---
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 1 | CARRIER | INTERCLISA | GAS R-407 | 40B2042A9,M | FISIOTERAPIA | --- | --- | ---
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 19 01 AZUQUECA DE HENARES CALDE
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO KALORIFICO
ELECTRICA |  | 1 | THERMOL | 50 L | 2000 W | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO

## 45 00 TOLEDO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | SAN PEDRO EL VERDE 25 -CP: 45004 | [7 empty] | LOCALIDAD: | TOLEDO |  | PROVINCIA: | TOLEDO
CODIGO DE UPS: |  | 45/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 72,2 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | R450BV11B | --- | --- | SALA RACK | RACK | 2,1 KW FRIO | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FT45GAV1B | --- | --- | SALA RACK | RACK | 2,1 KW | R-22
[11 empty] | CLIMAVENETA HRAT/B 0604 CIRCUITO FRIO FAN-OILS TODAS LAS PLANTAS |  | 1 | CLIMAVENETA | HRAT/B 0604 | --- | B262721172 | TERRAZA PLANTA 2 | TODO EL EDIFICIO | 72,2 KW | R407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
EXTRACTOR | 2 | --- | --- | --- | --- | PLANTA -1 GARAJE | --- |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
EXTRACTOR | 1 | --- | --- | --- | --- | PLANTA 1 | --- |  |  |  | TERMOSATOS SIEMENS PARA CADA FAN-OIL |  | 67 | SIEMENS | RCC30 | MECANICO ELECTRICO | --- | DEBAJO DE CADA FAN-OIL | --- |  | ---
EXTRACTOR | 1 | --- | --- | --- | --- | PLANTA 2 | --- |  |  |  | CENTRALITA CLIMATIZACION FRIO/CALOR LANDIS & STAEFA RWP 80.001 |  | 1 | SIEMENS | RWP 80.001 | --- | --- | PASILLO A SALA DE CALDERAS PLANTA 2 | --- |  | ---
FAN-COILS TECHO SOTANO | 4 | --- | --- | --- | --- | PLANTA -1 | ---
FAN-COILS TECHO PLANTA 0 | 33 | --- | --- | --- | --- | PLANTA 0 | ---
FAN-COILS TECHO PLANTA 1 | 20 | --- | --- | --- | --- | PLANTA 1 | ---
FAN-COILS TECHO PLANTA 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | PLANTA 2 | ---

## 45 00 TOLEDO CALDERAS
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO KALORIFICO
SALA DE CLIMATIZACION |  | 1 | ADISA | EUROBONGAS 10 TIPO 3 | 169,7Kw | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CIRCUITO AGUA FRIA |  | 1 | WILO | DLP65/125-1,5/2PS
CIRCUITO AGUA FRIA |  | 1 | WILO | DLP65/125-1,5/2PS
CIRCUITO AGUA CALIENTE |  | 1 | WILO | TOP-SD40/10
CIRCUITO AGUA CALIENTE |  | 1 | WILO | DLP40/125-1,5/2PS
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
UNA VALVULA 3 VIAS POR FAN-OIL |  | 67 | --- | ---
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
WATTS INTERMES - GAS METANO - PASILLO PROGRAMADOR CLIMA PLANTA 2 |  | 1 | WATTS-INTERMES | GSA3 - MET
WATTS INTERMES - GAS METANO- INTERIOR SALA CALDERA |  | 1 | WATTS-INTERMES | GSA3 - MET
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRALITA SIEMENS LANDIS & STAEFA RW 80.001 PASILLO A SALA CALDERAS PLANTA 2 |  | 1 | SIEMENS | RW 80.001
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO
1 DEPOSITO DE EXPANSION PARA CIRCULACION FRIO 140 LITROS |  | 1 | --- | ---
2 DEPOSITO DE EXPANSION PARA CIRCULACION CALOR 140 LITROS |  | 1 | --- | ---

## 45 01 TALAVERA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | CL CALERA 1 | [7 empty] | LOCALIDAD: | TALAVERA DE LA REINA |  | PROVINCIA: | TOLEDO
CODIGO DE UPS: |  | 45/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 92 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHY-P250YNW-AC(G) | PUHY-P250YNW-A.TH | 82P00685 | TEJADO | DIRECCION RECCEPCION SALA REUNIONES CONSULTA 1 SALA CURAS | FRIO 28 KW 25000 KCAL/H CALOR 31,5 KW 271 | R410 A 6,5 KG |  | EVAPORADORA |  | 4 | MITSUBISHI ELECTRIC | PLFY-P50VFM-E1 | --- | PLFY-P50VFM-E1.TH | RECEPCIÓN | RECEPCIÓN | FRIO 5,6 CLAOR 6,3 KW | R410 A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 4082084A9M | --- | --- | REHAB. | REHAB. | 21600 KCAL/H | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PLFY-P50VFM-E1 | --- | PLFY-P50VFM-E1.TH | SALA REUNIONES | S. REUNIONES | FRIO 2,8 CALOR 3,2 KW | R410 A
CONDENSADORA EVAP. COMPACTA | 1 | JOHNSON | HJ45011672 | --- | --- | SALA ESPERA | S.ESP.RAYOS | 6345 KCAL/H | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PLFY-P50VFM-E1 | --- | PLFY-P50VFM-E1.TH | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN | FRIO 3,6 CALOR 4 KW | R410 A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PLFY-P50VFM-E1 | --- | PLFY-P50VFM-E1.TH | PASILLO CONSULTAS IZDA | FINAL PASILLO | FRIO 3,6 CALOR 4 KW | R410 A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PLFY-P50VFM-E1 | --- | PLFY-P50VFM-E1.TH | PASILLO CONSULTAS DCHA | PASILLO | FRIO 1,7 KW CALOR 1,4 KW | R410 A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PLFY-P50VFM-E1 | --- | PLFY-P50VFM-E1.TH | SALA CURAS 1 | CURAS 1 | FRIO 3,6 CALOR 4 KW | R410 A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PLFY-P50VFM-E1 | --- | PLFY-P50VFM-E1.TH | CONSULTAS 1 | CONSULTAS 1 Y 4 | FRIO 1,7 KW CALOR 1,4 KW | R410 A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PLFY-P50VFM-E1 | --- | PLFY-P50VFM-E1.TH | SALA CURAS 2 | SC 2 Y CONSULTA 7 | FRIO 1,7 KW CALOR 1,4 KW | R410 A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PLFY-P50VFM-E1 | --- | PLFY-P50VFM-E1.TH | RAYOS | RAYOS | FRIO 2,8 KW CALOR 3,2 KW | R410 A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 38TYO84A9V | --- | --- | S. REHABILITACIÓN | REHAB | 21600 KCAL/H | R407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 38TYO84A9V | --- | --- | S. FORMACION | FORMACIÓN S. MÉDICOS | 10500 KCAL/H | R407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | SAMSUNG | AR09FSFP0GMN | AR09FSFPDGMNET | Y46ZTPAGD400109K | RACK | RACK | 2,5/3,3 KW | R410A
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 45 01 TALAVERA CALDERAS
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO KALORIFICO
TERMO ELECTRICO |  | 1 | SAUNIER DUVAL | SDN 100V | 120N/cm2 60 N/cm2 | 1200W
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO

## 45 02 ILLESCAS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | CTRA. DE UGENA, 14 | [7 empty] | LOCALIDAD: | ILLESCAS |  | PROVINCIA: | TOLEDO
CODIGO DE UPS: |  | 45/02
POTENCIA INSTALADA: |  | 104,9W
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | KNHK38E | BOMBA DE CALOR | --- | TERRAZA | REHABILITACION | 37KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | LEHK38E | CONDUCTOS | --- | VESTUARIO DE HOMBRES | REHABILITACION | 37KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | KJHK080 | BOMBA DE CALOR | --- | TERRAZA | OFICINAS | 18KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | LNX0080 | CONDUCTOS | --- | ALMACEN OFICINAS | OFICINAS | 18KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | KJHK070 | BOMBA DE CALOR | --- | TERRAZA | AULA FORMACION | 16,3KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | LNX0070 | CONDUCTOS | --- | REHABILITACION | AULA FORMACION | 16,3KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | KNHK32E | BOMBA DE CALOR | --- | TERRAZA | CONSULTAS | 30KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | LEHK328E | CONDUCTOS | --- | SERVICIO | CONSULTAS | 30KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA | SPLIT | --- | RACK | RACK | 3,6KW | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA | SPLIT | --- | RACK | RACK | 3,6KW | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 2 | SOLER Y PALAU | CAB-250 | CENTRIFUGO | --- | PLANTA BAJA | PLANTA BAJA |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SOLER Y PALAU | CVTT-7/7 | CENTRIFUGO | --- | PLANTA BAJA | PLANTA BAJA
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SOLER Y PALAU | CAB-PLUS-160 | CENTRIFUGO | --- | PLANTA BAJA | PLANTA BAJA
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | FANAIR | TRASAIR | CENTRIFUGO | --- | TERRAZA | PLANTA 1ª