## LOCALIZACIÓN
CANTABRIA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 6
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección
SANTANDER | CANTABRIA | 39/00 | 39012, C/ LA HONDAL, 9.
TORRELAVEGA | CANTABRIA | 39/01 | 39300, Pº JULIO HAUZEUR, 33.
TOTAL CENTROS |  |  | 2
NOTA: EL CONTENIDO COMPLETO DE ESTE ANEXO PUEDE VERSE SOMETIDO A CAMBIOS EN RELACIÓN A LO INDICADO EN LOS MODIFICADOS

## 39 00 SANTANDER
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | C/LA HONDAL, 9 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SANTANDER |  | PROVINCIA: | CANTABRIA
CODIGO DE UPS: |  | 39/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 139 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RXYQ10P7 | CONDENSACION POR AIRE | --- | AZOTEA EXT | ADMIN. CONSULTA Y GIMNASIO | 24080/27090 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 3 | DAIKIN | FXZQ20M8 | REVERSIBLE | --- | FALSO TECHO | ADMIN. CONSULTA Y GIMNASIO | 1892/2150 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYQ18P7 | CONDENSACION POR AIRE | --- | AZOTEA EXT | ADMIN. CONSULTA Y GIMNASIO | 42140/48590 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 13 | DAIKIN | FXZQ32M8 | REVERSIBLE | --- | FALSO TECHO | ADMIN. CONSULTA Y GIMNASIO | 3096/3440 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 3 | DAIKIN | FXZQ40M8 | REVERSIBLE | --- | FALSO TECHO | ADMIN. CONSULTA Y GIMNASIO | 3870/4300 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 8 | DAIKIN | FXZQ50M8 | REVERSIBLE | --- | FALSO TECHO | ADMIN. CONSULTA Y GIMNASIO | 4816/5418 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FZCQ40M8 | REVERSIBLE | --- | FALSO TECHO | ADMIN. CONSULTA Y GIMNASIO | 3870/4300 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXCQ40M8V313 | REVERSIBLE | 2901238 | TECHO GIMNASIO | ZONA BAÑERAS | 4560/5300 | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 3 | DAIKIN | VAM-1000FA | RECUPERADOR DE CALOR | --- | FALSO TECHO | ADMIN. CONSULTA Y GIMNASIO |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | RZQ100C | CONDENSACION POR AIRE | 4005299 | EXTERIOR | SALA DE ESPERA | 8600/9632 | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | RZQ140C | CONDENSACION POR AIRE | 4001888/1 | EXTERIOR | SALA FORMACION | 11524/12900 | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | 4MXS80E | CONDENSACION POR AIRE | 1850370 | EXTERIOR | ENTARDA HALL1ªp/HALL2ªp | 6880/8256 | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | RXS25G | CONDENSACION POR AIRE | 8018548 | EXTERIOR | RAK | 2150/2924 | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 2 | DAIKIN | FFQ25B | REVERSIBLE | --- | FALSO TECHO | HALL1ªp / HALL p.b | 2150/2752 | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | FFQ35B | REVERSIBLE | 5942635 | FALSO TECHO | ENTRADA | 2924/3440 | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | FBQ100B | REVERSIBLE | 3004311 | FALSO TECHO | SALA DE ESPERA | 8600/9632 | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | FBQ140B | REVERSIBLE | 3002569 | FALSO TECHO | SALA FORMACION | 11524/12900 | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAIKIN | FTXS25DW | REVERSIBLE | 8018256 | FALSO TECHO | RAK | 2150/2924 | R-410A
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SOLER&PALAU | CVTT-22/22-2,2 | --- | 5138075600 | EXTERIOR | --- |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SOLER&PALAU | CVTT-18/18-1,1 | --- | --- | EXTERIOR | IMPULSION GARAJE
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SOLER&PALAU | CVHT-20/20-2,2 | --- | --- | EXTERIOR | VENT. VESTUARIO
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SOLER&PALAU | CVB-900/200 | --- | --- | FALSO TECHO | VESTUARIO Y BAÑOS 1ª
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SOLER&PALAU | CAB-200 | --- | --- | FALSO TECHO | BAÑOS P.B

## 39 01 TORRELAVEGA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Pº Julio Hauzeur, 33 bajo | [7 empty] | LOCALIDAD: | TORRELAVEGA |  | PROVINCIA: | CANTABRIA
CODIGO DE UPS: |  | 39/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 88 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA | TAS-44 | COMPACTA | --- | FALSO TECHO ENTRADA | DESPACHOS ENTRADA | 15 KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 38TY | --- | --- | OFICINAS | OFICINAS | 21,5 KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA | TAS-44 | COMPACTA | --- | ARMARIO REHABILITACION | DESPACHOS REHABILITACION | 15 KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 38TY | --- | --- | OFICINAS | OFICINAS | 21,5 KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA | TAS-44 | COMPACTA | --- | FALSO TECHO CONSULTAS | SALA REHABILITACION | 15 KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TY 084A9 | PARTIDA | --- | FALSO TECHO BAÑO OFICINAS | OFICINAS | 21,5 KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TY 084A9 | PARTIDA | --- | FALSO TECHO ARCHIVO | OFICINAS | 21,5 KW | R-22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
AUTONOMO
AUTONOMO
AUTONOMO
AUTONOMO
AUTONOMO
AUTONOMO
AUTONOMO
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINA AIRE |  |  | TERMOSCREENS | LTD | ELECTRICA | --- | ENTRADA GENERAL | --- | 10 KW | ---