## LOCALIZACIÓN
PAÍS VASCO |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 7, 8 Y 9
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección
VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01/00 | 01005, MANUEL IRADIER, 2.
VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01/01 | 01012, HONDURAS, 14-16.
EIBAR | GUIPUZKOA | 20/01 | 20600, AVDA. OTAOLA, 21.
MONDRAGÓN | GUIPUZKOA | 20/02 | 20500, ERGUIÑARRO, 2.
SAN SEBASTIAN | GUIPUZKOA | 20/03 | 20013, AVDA. DE NAVARRA, 20.
BESAIN | GUIPUZKOA | 20/04 | 20200, AVDA. DE NAVARRA, 10.
IRUN | GUIPUZKOA | 20/05 | 20301, LOPE DE IRIGOYEN, 29-31.
BILBAO | VIZCAYA | 48/00 | 48013, AV. SABINO ARANA, 4.
BILBAO REHABILITACIÓN | VIZCAYA | 48/00/08 | 48013, AV. SABINO ARANA, 28.
ABADIANO | VIZCAYA | 48/01 | 48220, POL. IND. URBITARTE, ED. B, PABELLÓN 1.
BARAKALDO | VIZCAYA | 48/02 | 48901, LOPE DE VEGA, 1.
TOTAL CENTROS |  |  | 11
NOTA: EL CONTENIDO COMPLETO DE ESTE ANEXO PUEDE VERSE SOMETIDO A CAMBIOS EN RELACIÓN A LO INDICADO EN LOS MODIFICADOS

## 01 00 ALAVA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | manuel iradier 2 | [7 empty] | LOCALIDAD: | VITORIA-GASTEIZ |  | PROVINCIA: | ALAVA
CODIGO DE UPS: |  | 01/00
POTENCIA INSTALADA: |  | >70 Kw
DADA LA ANTIGUAEDAD DE LOS EQUIPOS NO DISPONEN DE LOS DATOS DE POTENCIA | [7 empty] | CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | HITACHI | RASC-SHNPE | --- | 4LE03209 | --- | --- | --- | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RCIM-1FSN4 | --- | UAAF6938 | --- | --- | --- | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RCIM-1FSN4 | --- | UAAF6942 | --- | --- | --- | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RCIM-2.OFSN4 | --- | UAAB7248 | --- | --- | --- | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RCIM-2.OFSN4 | --- | UAAB7248 | --- | --- | --- | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | INTERCLISA CARR | TAS 54,B | --- | --- | --- | --- | --- | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | INTERCLISA CARR | TAS 54,B | --- | --- | --- | --- | --- | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | INTERCLISA CARR | TAS 54,B | --- | --- | --- | --- | --- | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | INTERCLISA CARR | TAS 54,LB+TAS 74 | --- | --- | --- | --- | --- | R-22
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 01 01 ALAVA 2
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | HONDURAS 14-16 | [7 empty] | LOCALIDAD: | VITORIA-GASTEIZ |  | PROVINCIA: | ALAVA
CODIGO DE UPS: |  | 01/01
POTENCIA INSTALADA: |  | >70 Kw
DADA LA ANTIGUAEDAD DE LOS EQUIPOS NO DISPONEN DE LOS DATOS DE POTENCIA | [7 empty] | CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY024 | --- | --- | --- | --- | --- | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY024 | --- | --- | --- | --- | --- | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 389TY042 | --- | --- | --- | --- | --- | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY042 | --- | --- | --- | --- | --- | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY060 | --- | --- | --- | --- | --- | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY060 | --- | --- | --- | --- | --- | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY060 | --- | --- | --- | --- | --- | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY060 | --- | --- | --- | --- | --- | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 4082072 | --- | --- | --- | --- | --- | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 4082072 | --- | --- | --- | --- | --- | R407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RK52SE | --- | --- | --- | --- | --- | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTK25DW | --- | --- | --- | --- | --- | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | S&P | ILT81355 | --- | --- | --- | --- |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | S&P | CAB315 | --- | --- | --- | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 2 | S&P | CAB PLUS 160 | --- | --- | --- | ---

## 20 01 EIBAR
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA OTAOLA 21. | [7 empty] | LOCALIDAD: | EIBAR |  | PROVINCIA: | GIPUZKOA
CODIGO DE UPS: |  | 20/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 95,5kW (en frio) y 110,9 kW (en calor)
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RPY125D7W1 | BOMBA CALOR | 1100858 | Terraza ext. | Consultas | 12,2/14,6 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDYP125B | CONDUCTOS | --- | Falso techo interior | --- | 12,2/14,6 KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RYP200B7W1 | BOMBA CALOR | 2200787 | Terraza ext. | S.Reuniones | 19,5/23,1 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDYP200B | CONDUCTOS | --- | Falso techo interior | --- | 19,5/23,1 KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RYP200B7W1 | BOMBA CALOR | --- | Terraza ext. | Gerencia | 19,5/23,1 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDYP200B | CONDUCTOS | --- | Falso techo interior | --- | 19,5/23,1 KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RPY200B7W1 | BOMBA CALOR | 2200807 | Terraza ext. | Administración | 19,5/23,1 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDYP200B | CONDUCTOS | --- | Falso techo interior | --- | 19,5/23,1 KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RPY250B7W1 | BOMBA CALOR | 2201120 | Terraza ext. | Reabilitación | 25/27 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDYP250B | CONDUCTOS | --- | Falso techo interior | --- | 25/27 KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RPY250B7W1 | BOMBA CALOR | 2201116 | Terraza ext. | Consultas | 25/27 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDYP250B | CONDUCTOS | --- | Falso techo interior | --- | 25/27 KW | R407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 20 02 MONDRAGON
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | ERGUIÑARRO 2 BAJO | [7 empty] | LOCALIDAD: | MONDRAGÓN |  | PROVINCIA: | GIPUZKOA
CODIGO DE UPS: |  | 20/02
POTENCIA INSTALADA: |  | 80,7KW/calor - 72,5kW / frio
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYQ8P7W1B | Bomba calor | 1706090 | Cubierta | REABILITAZION | 22,4 / 25 kW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ50M8V1B | Bomba calor | 1815835 | Falso Techo | REABILITACION | 5,6/6,3 kW | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYQ8P7W1B | Bomba calor | 1706647 | Cubierta | CONSULTAS | 22,4 / 25 kW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ50M8V1B | Bomba calor | 1815840 | Falso Techo | REABILITACION | 5,6/6,3 kW | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYQ8P7W1B | Bomba calor | 1807939 | Cubierta | ADMINISTRAC. | 22,4 / 25 kW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ50M8V1B | Bomba calor | 1815841 | Falso Techo | REABILITACION | 5,6/6,3 kW | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RKS50F2V1B | Bomba calor | J000499 | Cubierta | SERVIDORES | 5,3/ 4,5 KW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ50M8V1B | Bomba calor | 1713319 | Falso Techo | REABILITACION | 5,6/6,3 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | Bomba calor | 1835061 | Falso Techo | Consulta 1 | 2,2/2,5 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | Bomba calor | 1835063 | Falso Techo | Cons. curas1 | 2,2/2,5 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | Bomba calor | 1835062 | Falso Techo | Consulta 2 | 2,2/2,5 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | Bomba calor | 1835107 | Falso Techo | Cons. Curas2 | 2,2/2,5 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | Bomba calor | 1835067 | Falso Techo | Consulta 3 | 2,2/2,5 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M8V1B | Bomba calor | 1835104 | Falso Techo | Sala de yeso | 2,2/2,5 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ32M8V1B | Bomba calor | 1824348 | Falso Techo | Sala de espera | 3,6/4,0 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXAQ20MAVE | Bomba calor | E054238 | Falso Techo | Rayos X | 2,2/2,5 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | RKS50F2V1B | Solo frio | J000499 | Falso Techo | Servidores | 5,8 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | Bomba calor | 1816886 | Falso Techo | Administración | 4,5/5,0 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | Bomba calor | 1816884 | Falso Techo | Administración | 4,5/5,0 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | Bomba calor | 1816885 | Falso Techo | Administración | 4,5/5,0 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | Bomba calor | 1816887 | Falso Techo | Administración | 4,5/5,0 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ40M8V1B | Bomba calor | 2713975 | Falso Techo | Gerencia | 4,5/5,0 kW | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ25M8V1B | Bomba calor | 1825351 | Falso Techo | sala reuniones | 2,8/3,2 KW | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAM800FA | Bomba calor | --- | Falso techo | Administración
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAM800FA | Bomba calor | --- | Falso techo | CONSULTAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAM800FA | Bomba calor | --- | Falso techo | Reabilitación
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 20 03 SAN SEBASTIAN 2
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | avd. navarra 20 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SAN SEBASTIAN |  | PROVINCIA: | GUIPUZKOA
CODIGO DE UPS: |  | 20/03
POTENCIA INSTALADA: |  | 73,5 kw frio / 85,5 kw calor
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDESADORA 1 | 1 | CARRIER | 38TY060A9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY060A9M | --- | --- | SOTANO | --- | --- | ---
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | EQUIPO AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50YZ060A9 | --- | --- | DESPACHO DIRECTOR | --- | --- | ---
[11 empty] | EQUIPO AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50YZ060A9 | --- | --- | FONDO | --- | --- | ---
[11 empty] | EQUIPO AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50YZ060A9 | --- | --- | CONSULTA 1 | --- | --- | ---
[11 empty] | EQUIPO AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50YZ060A9 | --- | --- | CONSULTA 2 | --- | --- | ---
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 20 04 BESAIN
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. Navarra 10 | [7 empty] | LOCALIDAD: | BEASAIN |  | PROVINCIA: | GIPUZKOA
CODIGO DE UPS: |  | 20/04
POTENCIA INSTALADA: |  | 86KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYP8K7W1 | BOMBA DE CALOR | 1000700 | SALA MAQUINAS | ENTREPLANTA | 19265/21500 | R 407 C |  | EVAPORADORA |  | 14 | DAIKIN | FXYAP25KV1 | PARED | --- | SALA MAQUINAS | --- | 2800/3200 | R 407 C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYP8K7W1 | BOMBA DE CALOR | 1102219 | SALA MAQUINAS | ENTREPLANTA | 19265/21500 | R 407 C |  | EVAPORADORA |  | 4 | DAIKIN | FXYAP32KV1 | PARED | --- | SALA MAQUINAS | --- | 3600/4000 | R 407 C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYP8KJY1 | BOMBA DE CALOR | 6100985 | SALA MAQUINAS | PLANTA BAJA | 19265/21500 | R 407 C |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXYAP40KV1 | PARED | --- | SALA MAQUINAS | --- | 4500/5000 | R 407 C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYP8K7W1 | BOMBA DE CALOR | 1000669 | SALA MAQUINAS | PLANTA BAJA | 19265/21500 | R 407 C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYAP25KV1 | PARED | --- | SALA MAQUINAS | --- | 2800/3200 | R 410 A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | 5MXS90E3V3E | BOMBA DE CALOR | 3005675 | SALA MAQUINAS | PLANTA BAJA | 10465/12500 | R 410 A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | --- | --- | --- | --- | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | --- | --- | --- | --- | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | --- | --- | --- | --- | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | --- | --- | --- | --- | ---
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 20 05 IRUN
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | lope de irigoyen 29-31 | [7 empty] | LOCALIDAD: | IRUN |  | PROVINCIA: | GUIPUZKOA
CODIGO DE UPS: |  | 20/05
POTENCIA INSTALADA: |  | >70 kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | LENOX | KFHK 16 | BOMBA DE CALOR | 265Z2314 | FALSO TECHO | --- | 13100/13300 | R 407 C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENOX | LFXO 16 | BOMBA DE CALOR | 265Z1313 | FALSO TECHO | --- | 13100/13300 | R 407 C
CONDENSADORA | 1 | LENOX | KFHK 28 | BOMBA DE CALOR | 135Y6450 | FALSO TECHO | --- | 22600/23200 | R 407 C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENOX | LFHK 28 | BOMBA DE CALOR | 145Y7030 | FALSO TECHO | --- | 22600/23200 | R 407 C
CONDENSADORA | 1 | LENOX | KFHK 22 | BOMBA DE CALOR | 255Z1959 | FALSO TECHO | --- | 16700/17300 | R 407 C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENOX | LFHK 22 | BOMBA DE CALOR | 255Z1962 | FALSO TECHO | --- | 16700/17300 | R 407 C
CONDENSADORA | 1 | LENOX | KFHK 16 | BOMBA DE CALOR | 275Z2873 | FALSO TECHO | --- | 13100/13300 | R 407 C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENOX | LFXO 16 | BOMBA DE CALOR | 265Z2524 | FALSO TECHO | --- | 13100/13300 | R 407 C
CONDENSADORA | 1 | LENOX | GHM09N | BOMBA DE CALOR | GHHO9NO | FALSO TECHO | --- | 2270 | R 410 A |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENOX | GHM09Ni | BOMBA DE CALOR | GHH09NI | PARED | --- | 2270 | R 410 A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | LENOX | --- | --- | --- | --- | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | LENOX | --- | --- | --- | --- | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | LENOX | --- | --- | --- | --- | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | LENOX | --- | --- | --- | --- | ---
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 48 00 02 BILBAO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA. SABINO ARANA, 4 | [7 empty] | LOCALIDAD: | BILBAO |  | PROVINCIA: | BIZKAIA
CODIGO DE UPS: |  | 48/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 55,55 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | CARRIER | 38BZ084 | Centrífuga | --- | Hall Entrada | Cons. Med | 22200 / 25 KW | R-407 |  | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 40BZ084 | CONDUCTOS | --- | HALL ENTRADA | Cons. Med | 22200 / 25KW | R-407
CONDENSADORA | 2 | GE | ACG36UI | Helicoidal | --- | OF. De AT | OF. De AT | 10000 / 11kW | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 2 | GE | ACG36UI | CONDUCTOS | --- | OF. De AT | Of. De AT | 10000 / 11KW | R-410
CONDENSADORA | 3 | GE | ACDG54I | VRV | --- | Marquesina | 2º Planta | 15200 / 16800 W | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 7 | GE | AU12AVR | CASSETTE | --- | 2º planta. F.Techo | 2º Planta | 3600 / 4100 W | R-410
CONDENSADORA | 1 | GE | ASG9UI | Helicoidal | --- | Patio | RAX | 2500 / 2750 W | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 6 | GE | AU14AVR | CASSETTE | --- | 2º planta. F.Techo | 2º Planta | 4000 / 4500 W | R-410
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | GE | AU18AVR | CASSETTE | --- | Despacho 1º Planta | D 1º Planta | 5450 W | R-410
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | GE | ASG9UI | PARED | --- | RAX | RAX | 2500 / 3200 W | R-410
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 2 | NICOTRA | AT 7/7 | Centrifug | --- | Cons. Med | Cons. Med |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 2 | NICOTRA | AT 7/7 | Centrifug | --- | At. Cliente | At. Cliente
VENTILADOR CENTRIFUGO | 2 | NICOTRA | AT 7/7 | Centrifug | --- | 2º Planta | 2º Planta
VENTILADOR CENTRIFUGO | 2 | S & P | TD 500 / 150 | Heliocentri | --- | 2º Planta | 2º Planta

## 48 00 08 BILBAO REHABILITACIÓN
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA. SABINO ARANA, 28 | [7 empty] | LOCALIDAD: | BILBAO |  | PROVINCIA: | BIZKAIA
CODIGO DE UPS: |  | 48/00/08
POTENCIA INSTALADA: |  | 15,2 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 4 | CARRIER | 38YL060 | Helicoidal | --- | PATIO | GENERAL | 14400 /15200 W | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 40IX060 | CONDUCTOS | --- | Falso techo | Rehabi | 14400 / 15200 W | R-22
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 40TY060 | CONDUCTOS | --- | Falso techo | Hall - Desp | 14400 / 15200 W | R-22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 2 | NICOTRA | AT 9/9 | Centrifug | --- | Baños | Rehabi |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | NICOTRA | AT 7/7 | Centrifug | --- | Vestuario | Hall - Despa

## 48 01 ABADIÑO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | POLÍGONO URBITARTE, EDIFICIO B, PABELLÓN 1. | [7 empty] | LOCALIDAD: | ABADIANO |  | PROVINCIA: | BIZKAIA
CODIGO DE UPS: |  | 48/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 102,5 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | KFHK30 | AUTONOMA | --- | --- | --- | 30 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX REFAC | KFHK30 | AUTONOMA | --- | --- | --- | 30 KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | KFHK30 | AUTONOMA | --- | --- | --- | 30 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX REFAC | KFHK30 | AUTONOMA | --- | --- | --- | 30 KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | KFHK22 | AUTONOMA | --- | --- | --- | 22 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX REFAC | KFHK22 | AUTONOMA | --- | --- | --- | 22 KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | KFHK12 | AUTONOMA | --- | --- | --- | 12 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX REFAC | KFHK12 | AUTONOMA | --- | --- | --- | 12 KW | R407C
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | DHM24 | AXIAL | --- | --- | --- | 6 KW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX REFAC | DHM24 | AXIAL | --- | --- | --- | 6 KW | R410A
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | CCM09 | AXIAL | --- | --- | --- | 2,5 KW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX REFAC | CCM09 | AXIAL | --- | --- | --- | 2,5 KW | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 48 02 BARAKALDO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | LOPE DE VEGA, 1 | [7 empty] | LOCALIDAD: | BARAKALDO |  | PROVINCIA: | BIZKAIA
CODIGO DE UPS: |  | 48/02
POTENCIA INSTALADA: |  | > 70 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | ROCA | BCHO-150-38 | CONDUCTOS | 662501513 00005814027 | ALMACEN | OFICINAS | 15KW/16,2KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | ROCA | BCI-150 | CONDUCTOS | --- | aseos oficinas | oficinas | 15 KW/16,2KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | ROCA | BCHO-150-38 | CONDUCTOS | 662501513 00005814026 | ALMACEN | CONSULTAS PREVENTIVAS | 15KW/16,2KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | ROCA | BCI-150 | CONDUCTOS | --- | aseos sala espera preventiva | consultas preventivas | 15 KW/16,2KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | ROCA | BCHO-120-38 | CONDUCTOS | 662501213 00005677010 | ALMACEN | REHABILITACION | 12KW/12,4W | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | ROCA | BCI-121 | CONDUCTOS | --- | vestuario femenino rehabilitacion | rehabilitación | 12KW/12,4KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | ROCA | BCHO-120-38 | CONDUCTOS | 662501213 00005677011 | ALMACEN | REHABILITACION | 12KW/12,4W | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | ROCA | BCI-121 | CONDUCTOS | --- | vestuario masculino rehabilitacion | curas | 12KW/12,4KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | ROCA | BCHO-70 | CONDUCTOS | --- | ALMACEN | FORMACION | --- | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | ROCA | BCI-170 | CONDUCTOS | --- | aseos sala de espera | formación | --- | R-22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | UNIDAD INTERIOR HITACHI | RAK18PPB | split de pared | --- | sala rack | sala rack | 2 Kw frio | R-410
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | UNIDAD EXTERIOR HITACHI | RAC18WPB | split | --- | techo falso oficinas | sala rack | 2 KW | R-410
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | NICOTRA | DD 7/71/5CV | CONDUCTOS | --- | --- | --- |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | NICOTRA | DD 7/71/5CV | CONDUCTOS | --- | --- | --- |  |  |  | CORTINA DE AIRE |  | 1 | S$P | COR10 | ELECTRICA | --- | ENTRADA GRAL. | --- | --- | U46ENT.PRAL.H10
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | NICOTRA | DD 7/71/5CV | CONDUCTOS | --- | --- | ---