## LOCALIZACION
ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 1
Localidad | Código Centro | Dirección
Madrid Cpt. Haya | 28/00 | Poeta Joan Maragall 39
Alcalá de Henares | 28/01 | Colmenar de Oreja 20
Alcobendas | 28/02 | Jaen (esquina Avda. Madrid)
Fuenlabrada | 28/03 | Constitucion 98
Móstoles | 28/04 | P. I. Arroyo Molinos, Calle E, 5.
Getafe | 28/06 | Tres Carabelas 4, Sector III
Torrejón de Ardoz | 28/07 | Avda. Cristobal Colon 22
Arganda del Rey | 28/08 | Avda. Derechos Humanos 8
Madrid Ronda Valencia | 28/09 | Ronda de Valencia 8
Alcorcón | 28/10 | Avda. Olimpico Fco. Fdez. Ochoa 18
Madrid Barajas | 28/12 | Av. de Aragón, 334 (P.I. Las Mercedes, Edif. América)
Leganés | 28/13 | Julio Palacios 18 (P.I. Ntra. Señora de Butarque)
Villalba | 28/14 | Honorio Lozano 43 B
San Sebastián de los Reyes | 28/15 | Avda. Pirineos 27, Nave 5
Madrid Arturo Soria | 28/16 | Bueso Pineda 59
Rivas Vaciamadrid | 28/17 | Electrodo 68
Humanes | 28/18 | Islas Cies 15
Madrid Cuatro Caminos | 28/19 | Avda. Pablo Iglesias, 36-40
Madrid Gral. Ricardos | 28/20 | Avda. General Ricardos 138
Parla | 28/22 | Avda. América (Esq. C/Turín).
Pinto | 28/23 | Manuel Jimenez El Alguacil 3-4
TOTAL CENTROS |  | 21 CENTROS

## 28 00 MADRID POETA JOAN MARAGAL
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Poeta Joan Maragall 39 | [7 empty] | LOCALIDAD: | MADRID |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 445,5 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | GAS
BOMBA DE CALOR | 1 | CARRIER | 30RQ0402 | AIRE AGUA | 12Y717423 | TERRAZA | EDIFICIO | 191 KW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-A07YV | SPLIT | 4009496 | PASILLO | PASILLO | 2,8KW | R410
BOMBA DE CALOR | 1 | CARRIER | 30RQ0402 | AIRE AGUA | 12Y717422 | TERRAZA | EDIFICIO | 191 KW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-A07YV | SPLIT | 4009491 | PUESTO | PUESTO | 2,8KW | R410
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP0802FT8 | MULTI | 70370147 | TERRAZA | DESCANSO MEDICOS Y URGENCIAS | 22,4/25,0 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | MMD-AP0121BH | CONDUCTOS | 70450121 | DESCANSO MEDICO | DESCANSO MEDICOS | 4 KW | R410
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | PUH-P5YGAA | CONDUCTOS | 4C001159 | TERRAZA | RESONANCIA MAGNETICA | 8 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | MMD-AP0091BH | CONDUCTOS | 70740191 | DESCANSO MEDICO | DESCANSO MEDICOS | 3,2 KW | R410
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | PUH-P4YGAA | CONDUCTOS | 3E001407 | TERRAZA | RESONANCIA MAGNETICA | 7 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | MMD-AP0091BH | CONDUCTOS | 70150025 | URGENCIAS | URGENCIAS | 3,2 KW | R410
CONDENSADORA | 1 | MUNDOCLIMA | MUEX-18-H6,2 | CASSETTE | 2,40229071076912E+21 | TRAME GARAGE | RACK | 4 KW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | MMD-AP0121BH | CONDUCTOS | 70650105 | URGENCIAS | URGENCIAS | 4 KW | R410
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | MXZA18WV | 2X1 | 4006738 | RAMPA GARAGE | RESONANCIA PASILLO | 5,5KW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | MMD-AP0091BH | CONDUCTOS | 70150024 | URGENCIAS | URGENCIAS | 3,2KW | R410
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | NO LOCALIZADO | SPLIT | NO LOCALIZADO | NO LOCALIZADO | NO LOCALIZADO | 7,1 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | ILEGIBLE | CONDUCTOS | ILEGIBLE | GARAGE SUBIDA | RESONANCIA MAGNETICA | ILEGIBLE | R407
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | NO LOCALIZADO | SPLIT | NO LOCALIZADO | NO LOCALIZADO | NO LOCALIZADO | 7,1 KW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | ILEGIBLE | CONDUCTOS | ILEGIBLE | GARAGE SUBIDA | RESONANCIA MAGNETICA | ILEGIBLE | R407
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MUNDOCLIMA | MUCSR18-H6,M | CASSETTE | 240321482047302000000 | RACK | RACK | 4 KW | R410
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | PKA-RP71FAL | SPLIT | 74A00273 | CUADROS ELECTRICOS | GENERALES PLANTA 2 | 7,1 KW | R407
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | PKA-RP71FAL | SPLIT | 74A00146 | CUADROS ELECTRICOS | GENERALES PLANTA 2 | 7,1 KW | R407
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | NO HAY
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
EXTRACTOR | 1 | TROX TECHNIK | ECS14623 | EXTRACTOR | 208680 | TERRAZA | EDIFICIO |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
EXTRACTOR | 1 | KOOLAIR | CV-F182-PM-1-9 | EXTRACTOR | UV-131 | SALA DE MAQUINAS | SALA MAQUINAS |  |  |  | ENFRIADORA |  | 1 | DAIKIN | EWAQ005ACV3P | DE AGUA | 3100898 | TERRAZA | RESOANCIA MAGNETICA | 7 KW | R410A
EXTRACTOR | 1 | TECNIVEL | EDS-25 | EXTRACTOR | EX114-TR04 | GARAGE | RESONANCIA |  |  |  | ENFRIADORA |  | 1 | DAIKIN | EWAQ005ACV3P | DE AGUA | 300086512 | TERRAZA | RESOANCIA MAGNETICA | 7 KW | R410A
EXTRACTOR | 1 | S&P | TD250 | EXTRACTOR | NO TIENE | RAMPA GARAGE | RESONANCIA |  |  |  | FAN-COIL |  | 70 | AIRWELL | AIRWELL | FAN-COIL | ----------- | EDIFICIO | EDIFICIO | NO TIENE | NO REQUIERE
EXTRACTOR | 1 | TECNIVEL | EMD25 | EXTRACTOR | EA-081-T05 | RAMPA GARAGE | RESONANCIA
EXTRACTOR HUMOS | 1 | KOOLAIR | F-300-D-1-7 | EXTRACTOR | F1313 | SOTANO -1 | GARAGE
EXTRACTOR | 1 | KOOLAIR | UV-1-152-FI-1-1 | EXTRACTOR | UV-131 | PASILLO SOTANO 2 | ARCHIVOS
EXTRACTOR

## 28 01 ALCALA HERNARES
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Colmenar de Oreja, 20 | [7 empty] | LOCALIDAD: | ALCALA DE HENARES |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 151,3 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38PZ040A9F |  | 10080 | PLANTA BAJA |  | 31,1 KW F, 35 KW C | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40PZ040A9F |  | 1000128 | PLANTA BAJA |  |  | R410
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38BZ084A9M |  | 100314 | HALL Y SALA ESPERA |  | 21,1 KW F, 22,1 C | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40BZ084A9M |  | 1000134 | HALL Y SALA DE ESPERA |  |  | R410
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38BZ084A9M |  | 1000311 | REHABILITACION |  | 21,1 KW F, 22,1 C | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40BZ084A9M |  | 100311 | REHABILITACION |  |  | R410
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38PZ045A9F |  | 100074 | CONSULTAS |  | 43,6 KW F,50,0 C | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40PZ045A9F |  | 10074 | CONSULTAS |  |  | R410
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 20YZ084A9 |  | 100064 | PLANTA 1ª |  | 21,1 KW F, 22,1 C | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 20YZ084A9 |  | 10064 | PLANTA 1ª |  |  | R410
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 28 02 ALCOBENDAS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Jaén (esq. Avda. Madrid) | [7 empty] | LOCALIDAD: | ALCOBENDAS |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/02
POTENCIA INSTALADA: |  | 88,2 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 4 | HITACHI | RAS-5HVRNE | AIRE / AIRE | - | EXTERIOR | - | 16,00 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 4 | HITACHI | RVI-35FSN3E | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | 4MXS680-VMB | AIRE / AIRE | - | EXTERIOR | - | 10,20 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FTXS25CVMB | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 1 | HITACHI | RASC-4HNPE | AIRE / AIRE | - | EXTERIOR | - | 14,00 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPI-4.0FSN5E | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
NO EXISTE | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE

## 28 03 FUENLABRADA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Constitución 98 | [7 empty] | LOCALIDAD: | FUENLABRADA |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/03
POTENCIA INSTALADA: |  | 87,6 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN INDUSTRIES | RSXY8GY1 | VRV | - | EXTERIOR | - | 22,4 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 18 | DAIKIN INDUSTRIES | FXYL25GV1 | VRV | - | INTERIOR | - | - | R22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN INDUSTRIES | RSXY5GY1 | VRV | - | EXTERIOR | - | 14,00 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 5 | DAIKIN INDUSTRIES | FXLQ25P2VEB | VRV | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN INDUSTRIES | RSXY8GY1 | VRV | - | EXTERIOR | - | 22,40 kW | R22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN INDUSTRIES | RXYSQ5T7Y1B | VRV | - | EXTERIOR | - | 22,40 kW | R410A
CONDENSADORA | 2 | MITSUBISHI | SRC25ZJ-S | VRV | - | EXTERIOR | - | 3,20 kW | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SOLER & PALAU | CVB/4-180/180NT | - | - | - | - |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINAS DE AIRE |  | 1 | SOLER & PALAU | COR-6 1000N | - | - | - | - | - | -

## 28 04 MOSTOLES
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | P. I. Arroyo Molinos, Calle E, 5. | [7 empty] | LOCALIDAD: | MÓSTOLES |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/04
POTENCIA INSTALADA: |  | 98,81 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | PUHZ-P140YKA | - | - | EXTERIOR | - | 13,6 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | MITSUBISHI | MSZ-GE35VA-E1 | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RXS35G2V1B9 | - | - | EXTERIOR | - | 3,50kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 3 | CARRIER | 42PHQ018K | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXB35C5V1B | - | - | EXTERIOR | - | 3,50 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA | NXTGO17M350 | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 2 | MITSUBISHI | MUZ-GE35VA | - | - | EXTERIOR | - | 4,0 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 42NQV025M | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 2 | MITSUBISHI | SRC35ZSP-S | - | - | EXTERIOR | - | 4,5 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42HQG024 | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 2 | CARRIER | 38YL-07C-703ES-40 | - | - | EXTERIOR | - | 2,15 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 42HQG009 | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38BH-012K | - | - | EXTERIOR | - | 2,5 KW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FTXB35C2V1B | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 1 | HITACHI | RAC-35WPB | - | - | EXTERIOR | - | 3,5 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42HQG012 | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38YL024 | - | - | EXTERIOR | - | 7,17 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RAK-35RP13 | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 2 | CARRIER | 38NYV025M | - | - | EXTERIOR | - | 7,25kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FTXS35G2VIB | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 3 | CARRIER | - | - | - | EXTERIOR | - | 3,5 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42PHQ012K | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA | - | - | - | EXTERIOR | - | 3,00 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 42PHQG007 | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38YL-09C-703FS-40 | - | - | EXTERIOR | - | 2,74 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 2 | MITSUBISHI | SRK35ZJP5 | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38BH-007K | - | - | EXTERIOR | - | 2,50 KW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 2 | MITSUBISHI | PKA-M71KAL | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38BH-009K | - | - | EXTERIOR | - | 3,5 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | RAS-B13SKVP-E | - | - | INTERIOR | - | -
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | TOSHIBA RAS-13SAVP-E | - | - | EXTERIOR | - | 3,5 kW | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
EXTRACTOR | 1 | SOLER & PALAU | 5148294100 | - | - | - | - |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE

## 28 04 MOSTOLES CALDERAS
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO CALORIFICO
CALDERA |  | 2 | ADISA | 81 E | 102,3 Kw | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO

## 28 06 GETAFE
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Tres Carabelas, 4 - Sector III | [7 empty] | LOCALIDAD: | GETAFE |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/06
POTENCIA INSTALADA: |  | 133,95 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | HITACHI | RA-8FSXN1E | - | - | EXTERIOR | - | 22,4 kW | R401A |  | EVAPORADORA |  | 3 | HITACHI | RPI-6FSN4E | - | - | - | - |  | R410A
CONDENSADORA | 2 | HITACHI | RAS-10FSXN1E | - | - | EXTERIOR | - | 28 ,00 kW | R401A |  | EVAPORADORA |  | 4 | HITACHI | RCDIM-0.6FSN3 | - | - | - | - |  | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | HITACHI | RCDIM-2FSN3 | - | - | - | - |  | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 4 | HITACHI | RCDIM-1.5FSN3 | - | - | - | - |  | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 4 | HITACHI | RCDIM-0.8FSN3 | - | - | - | - |  | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPI-2.5FSN4E | - | - | - | - |  | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RCDIM-2.5FSN3 | - | - | - | - |  | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPI-4FSN3 | - | - | - | - |  | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPK-1FSN3M | - | - | - | - |  | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | SODECA | LC-30-F9 | - | - | - | - |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 3 | MITSUBISHI | MUZ-DM25VA | SPLIT | - | EXTERIOR | - | 3,15 kW | R410A
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | SODECA | LC-20-F7 | - | - | - | - |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 3 | MITSUBISHI | MSZ-DM25VA | SPLIT | - | INTERIOR | - | - | R410A
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 2 | MITSUBISHI | FDC306HEN2 | SPLIT | - | EXTERIOR | - | 7,3 kW | R22
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 3 | MITSUBISHI | FDKN306HEN3 | SPLIT | - | INTERIOR | - | - | R22
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 1 | MITSUBISHI | - | SPLIT | - | EXTERIOR | - | 2,5 kW | R410A
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 2 | MITSUBISHI | - | SPLIT | - | INTERIOR | - | - | R410A
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 1 | MITSUBISHI | SCM568HENF-L | SPLIT | - | EXTERIOR | - | 6,6 kW | R410A
[11 empty] | EQUIPOS AUTONOMOS |  | 2 | MITSUBISHI | SKM288HENF-L | SPLIT | - | INTERIOR | - | - | R410A
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SOLER & PALAU | TD-350/125 | - | - | - | - |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE

## 28 07 TORREJON DE ARDOZ
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. Cristobal Colón, 22 | [7 empty] | LOCALIDAD: | TORREJÓN DE ARDOZ |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/07
POTENCIA INSTALADA: |  | 125,7 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 3 | DAIKIN | RSEYP8 | - | - | - | - | 22,40 kW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 15 | DAIKIN | FXYFP20K | - | - | INTERIOR | - | - | R407C
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RSEYP10 | - | - | - | - | 28,00 kW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 9 | DAIKIN | FXYFP25K | - | - | INTERIOR | - | - | R407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RKD25 | - | - | - | - | 2,50 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 11 | DAIKIN | FXYFP32K | - | - | INTERIOR | - | - | R407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXYFP40K | - | - | INTERIOR | - | - | R407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYFP50K | - | - | INTERIOR | - | - | R407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTKD25 | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
NO EXISTE | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | INTERCAMBIADORES |  | 2 | DAIKIN | VAM800 | HRV | - | - | - | - | -
[11 empty] | INTERCAMBIADORES |  | 3 | DAIKIN | VAM1000 | HRV | - | - | - | - | -

## 28 08 ARGANDA DEL REY
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. de los Derechos Humanos, 8 | [7 empty] | LOCALIDAD: | ARGANDA DEL REY |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/08
POTENCIA INSTALADA: |  | > 70 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | BC-1 | - | - | EXTERIOR | - | - | - |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | BC-4 | - | - | INTERIOR | - | - | -
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | BC-2 | - | - | EXTERIOR | - | - | - |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | BC-6 | - | - | INTERIOR | - | - | -
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | BC-3 | - | - | EXTERIOR | - | - | - |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | BC-1 | - | - | INTERIOR | - | - | -
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | BC-4 | - | - | EXTERIOR | - | - | - |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | BC-2 | - | - | INTERIOR | - | - | -
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | BC-5 | - | - | EXTERIOR | - | - | - |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | BC-3 | - | - | INTERIOR | - | - | -
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | BC-6 | - | - | EXTERIOR | - | - | -
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
NO EXISTE | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE

## 28 09 RONDA VALENCIA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Ronda de Valencia, 8 | [7 empty] | LOCALIDAD: | MADRID |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/09
POTENCIA INSTALADA: |  | 149 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38VYM28 | SPLIT 3X1 | 04AQ101667 | PLANTA BAJA | CONSULTAS | 2750 W | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TB060K7 | CONDUCTOS | 1071S00764 | PLANTA BAJA | CURAS Y YESOS | 16 KW
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38VYM18 | SPLIT 2X1 | 04AQ100917 | PLANTA BAJA | CONSULTA1 | 2,2KW | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TB070K9 | CONDUCTOS | 1072S01266 | PLANTA BAJA | CONSULTAS | 22KW
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38VYM18 | SPLIT 2X1 | 03AQ132510 | PLANTA BAJA | SALA CURAS | 2,2 KW | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTX25KNV1B | SPLIT | G017591 | RACK | RACK | 3000 W
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38AL011K9 | CONDUCTOS | 856500712 | OFICINAS | ADMINISTRACION | 32,3KW | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 40TB070K9 | CONDUCTOS | 1072S011260 | PLANTA BAJA | CONSULTAS FONDO | 22 KW | R424A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB045K9 | CONDUCTOS | 766501094 |  | PLANTA BAJA | 14 KW | R424A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TB035K9 | CONDUCTOS | 0863S00462 |  | OFICINA 1ªPLANTA | 10 KW | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TB045K9 | CONDUCTOS | 0865S00530 | PLANTA BAJA | CURAS Y YESOS | 14 KW | R424A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TB060K9 | CONDUCTOS | 0866S01123 |  | REHABILITACION | 16 KW | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38AL011K9 | CONDUCTOS | 0856S00715 |  | RACK | 32 KW | R22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RX25KMV1B | SPLIT | G034479 | PLANTA BAJA | DESPACHO DIRECTOR | 3000 W | R410
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38YL18A703EJ40 | SPLIT | 10AH123786 | OFICINAS | DES.FONDO DRCHA | 2,2 KW | R22
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | MU-09RV | SPLIT | 009142T |  |  | 2,2 KW | R22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | NO HAY | [9 empty] | AUTONOMO |  | NO HAY
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | NO HAY | [9 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 28 10 ALCORCON
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. Olimpico Francisco Fdez.Ochoa, 18 | [7 empty] | LOCALIDAD: | ALCORCON |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/10
POTENCIA INSTALADA: |  | 90 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSX50BVMB | CASETTE | 3904132 | SALA DE CURAS | SALA DE CURAS | 1,7 KW F, 2 KW C | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FFQSOBV1B | CASSETTE | 6301320 | SALA DE CURAS | SALA DE CURAS | 1,7 KW en frío 2 kw en calor | R410
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSX50BVMB | CASETTE | 3904134 | CONSULTA 3 | CONSULTA 3 | 1,7 KW F, 2 KW C | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FFQS0BV1B | CASSETTE | 6301322 | CONSULTA 3 | CONSULTA 3 | 1,7 KW en frío 2 kw en calor | R410
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSX50BVMB | CASETTE | 16301354 | CONSULTA 4 | CONSULTA 4 | 1,7 KW F, 2 KW C | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FFQ50BV1B | CASSETTE | 16301354 | CONSULTA 4 | CONSULTA 4 | 1,7 KW en frío 2 kw en calor | R410
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSX50BVMB | CASETTE | 3904179 | CONSULTA 1 | CONSULTA 1 | 1,7 KW F, 2 KW C | R410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FFQ50BV1B | CASSETTE | ILEGIBLE | CONSULTA 1 | CONSULTA1 | 1,7 KW en frío 2 kw en calor | R410
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB070G9 | CASETTE | INACCESIBLE | REHABILITACION | REHABILITACION | 19,4 KW F, 22 KW C | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MSZ-H135VA | SPLIT | 5013907 | RACK | RACK | 2,8 KW en frio 3,1 kw EN CALOR | R410
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB070G9 | CASETTE | INACCESIBLE | REHABILITACION2 | REHABILITACION2 | 19,4 KW F, 22 KW C | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 50TB070G9 | CASSETTE | 768501610 | SALA DE ESPERA | SALA DE ESPERA | 19,4 KW F, 22 KW C
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA | SPLIT | 5031692 | RACK | RACK | 2,8 KW en frio 3,1 kw EN CALOR | R410
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB070G9 | CASETTE | 768501610 | SALA ESPERA | SALA ESPERA | 19,4 KW F, 22 KW C | R22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | NO HAY | [9 empty] | AUTONOMO |  | NO HAY
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | NO HAY | [9 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 28 12 BARAJAS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Av. de Aragón, 334 (P.I. Las Mercedes, Edif. América) | [7 empty] | LOCALIDAD: | MADRID BARAJAS |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/12
POTENCIA INSTALADA: |  | 4,2 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
PROPIEDAD | [10 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42PHQ014P | AIRE/AIRE | - | INTERIOR | - | 4,2 KW | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
NO EXISTE | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE

## 28 13 LEGANES
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Julio Palacios, 18 (P.I. Ntra. Sra. de Butarque) | [7 empty] | LOCALIDAD: | LEGANES |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/13
POTENCIA INSTALADA: |  | 140,15 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN EUROPE | RZQ125B8W1B | - | - | EXTERIOR | - | 20,00 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN EUROPE | FBQ02B8V3B | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 2 | CARRIER | 38BZ084A9M | - | - | EXTERIOR | - | 13,50 kW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 40BZ084A9M | - | - | INTERIOR | - | - | R407C
CONDENSADORA | 1 | HITACHI | RAC-E14HBG | - | - | EXTERIOR | - | 3,50 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RAS-E14HBG | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | - | - | - | EXTERIOR | - | 16,00 kW | R424A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TB070K9 | - | - | INTERIOR | - | - | R424A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TB084L9 | - | - | EXTERIOR | - | 24,30 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | - | - | - | INTERIOR | - | - | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | - | - | - | EXTERIOR | - | 20,00 kW | R23 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TB084L9 | - | - | INTERIOR | - | - | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB045K9 | COMPACTA | - | EXTERIOR | - | 14,15 kW | R422
CONDENSADORA | 1 | ROCA | BCH-154G-38 | COMPACTA | - | EXTERIOR | - | 15,20 kW | R407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 2 | S & P | CAB-250 | - | - | - | - |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
EXTRACTOR | 2 | S & P | CAB-PLUS 250 | - | - | - | - |  |  |  | CORTINA DE AIRE |  | 1 | S & P | COR 3.5 - 1000N | - | - | - | - | - | -

## 28 14 VILLALBA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Honorio Lozano 43 B | [7 empty] | LOCALIDAD: | VILLALBA |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/14
POTENCIA INSTALADA: |  | 66 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYK7W1 | VRV1 | ILEGIBLE | TERRAZA | TODO EL EDIFICIO | 22 KW | R22 |  | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9000970 | PLANTA BAJA | SALA CURAS | 3,2 KW | R22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYK7W1 | VRV2 | ILEGIBLE | TERRAZA | TODO EL EDIFICIO | 22 KW | R22 |  | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXYL20KJVE | SUELO | 9000653 | PLANTA BAJA | SALA YESOS | 2 KW | R22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYK7W1 | VRV3 | ILEGIBLE | TERRAZA | TODO EL EDIFICIO | 22 KW | R22 |  | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXY32KJVE | SUELO | 9000361 | PLANTA BAJA | CONSULTA 2 | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXYL40KJVE | SUELO | 9001393 | PLANTA BAJA | SALA CURAS | 4 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXYL25KJVE | SUELO | 9001156 | PLANTA BAJA | CONSULTA 1 | 2,5 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXYL25KJVE | SUELO | 9002014 | PLANTA BAJA | OFICINA ADMISION | 2,5 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXYL25KJVE | SUELO | 9001377 | PLANTA BAJA | OFICINA ADMISION | 2,5 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXY25KJVE | SUELO | 9002054 | PLANTA BAJA | OFICINA ADMISION | 2,5 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXY25KJVE | SUELO | 9002020 | PLANTA BAJA | OFICINA ADMISION | 2,5 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV1 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9001057 | PLANTA BAJA | REHABILITACION | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9000338 | PLANTA PRIMERA | AULA FORMACION | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9000519 | PLANTA PRIMERA | AULA FORMACION | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXYL25KJVE | SUELO | 9001165 | PLANTA PRIMERA | AULA FORMACION | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXY20KJVE | SUELO | 9000748 | PLANTA PRIMERA | ARCHIVO | 2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXY32KJVE | SUELO | 9000962 | PLANTA PRIMERA | SALA REUNIONES | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9000969 | PLANTA PRIMERA | SALA DIRECTOR | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9000961 | PLANTA PRIMERA | ADMINISTRACION | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9001067 | PLANTA PRIMERA | ADMINISTRACION | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9001055 | PLANTA PRIMERA | ADMINISTRACION | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXY32KJVE | SUELO | 9001071 | PLANTA PRIMERA | ADMINISTRACION | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXY32KJVE | SUELO | 9000966 | PLANTA PRIMERA | ADMINISTRACION | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV2 |  | 1 | DAIKIN | FXYL | SUELO | NO SE VE | PLANTA PRIMERA | ADMINISTRACION | NO SE VE | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | FXYL25KJVE | SUELO | 9005938 | PLANTA BAJA | RAYOS | 2,5 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9000753 | PLANTA BAJA | RADIOLOGIA | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | FXYL25KJVE | SUELO | 9001162 | PLANTA BAJA | CONSULTA4 | 2,5 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | FXYL25KJVE | SUELO | 9001835 | PLANTA BAJA | SALA DE ESPERA | 2,5 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | FXYL25KJVE | SUELO | 9001161 | PLANTA BAJA | SALA DE ESPERA | 2,5 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9000964 | PLANTA BAJA | CONSULTA 3 | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9001068 | PLANTA BAJA | ZONA INFERIOR | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9001015 | PLANTA BAJA | ZONA INFERIOR | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | FXYL32KJVE | SUELO | 9001024 | PLANTA BAJA | ZONA INFERIOR | 3,2 KW | R22
[11 empty] | EVAPORADORA VRV3 |  | 1 | DAIKIN | NO TIENE PLACA |  | NO TIENE PLACA | PLANTA BAJA | ZONA INFERIOR | NO TIENE PLACA | R22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAM2000EJVE | RECUPERADOR | 6900193 | PLANTA BAJA | PLANTA 1º
RECUP | 1 | DAIKIN | VAM1000EJVE | RECUPERADOR | 6900639 | PLANTA BAJA | PLANTA BAJA
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
D | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 28 15 SAN SEBASTIAN REYES
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. de los Pirineos, 27 - Nave 5 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/15
POTENCIA INSTALADA: |  | 129,6 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHZ-ZRP250YKA2 | - | - | EXTERIOR | - | 27,00 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PEA-RP250GAQ | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY072A9M | - | - | EXTERIOR | - | 21,6 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | Sin placa | - | - | INTERIOR | - | - | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY060A9M | - | - | EXTERIOR | - | 17,10 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY060A7M | - | - | INTERIOR | - | - | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY036A9M | - | - | EXTERIOR | - | 10,10 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY036A7M | - | - | INTERIOR | - | - | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY084A9M | - | - | EXTERIOR | - | 26,10 kW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY084A9M | - | - | INTERIOR | - | - | R22
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHZ-ZRP200YKA2 | - | - | EXTERIOR | - | 22,40 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | PEA-RP200GAQ | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RKS50G2V1B | - | - | EXTERIOR | - | 5,30 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTXS50G2V1B | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
EXTRACTOR | 1 | - | - | - | - | 1º PLANTA | - |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
EXTRACTOR | 1 | - | - | - | - | PLANTA BAJA | - |  |  |  | NO EXISTE

## 28 16 ARTURO SORIA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Bueso Pineda 59 | [7 empty] | LOCALIDAD: | MADRID ARTURO SORIA |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/16
POTENCIA INSTALADA: |  | 135 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
ENFRIADORA | 1 | CARRIER | 30RA-140-A0106-PEE- | AIRE/AGUA | - | EXTERIOR | - | 135 kW | R407C |  | FAN COIL |  | 8 | TECNIVEL | VVC-331/4T/FH/D/DA/EB+MP | - | - | INTERIOR | - | - | -
[11 empty] | FAN COIL |  | 13 | TECNIVEL | VVC-440/4T/FH/D/DA/EB+MP | - | - | INTERIOR | - | - | -
[11 empty] | FAN COIL |  | 29 | TECNIVEL | VVC-660/4T/FH/D/DA/EB+MP | - | - | INTERIOR | - | - | -
[11 empty] | FAN COIL |  | 11 | TECNIVEL | VVC-880/4T/FH/D/DA/EB+MP | - | - | INTERIOR | - | - | -
[11 empty] | FAN COIL |  | 16 | TECNIVEL | VVC-880/4T/FV/D/DA/SE+MP/CC | - | - | INTERIOR | - | - | -
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
EXTRACTOR | 2 | S&P | CUHT | - | - | - | - |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR | 2 | VEMAIR | 12/12 | - | - | - | - |  |  |  | CORTINAS DE AIRE |  | 2 | BIBBLOE | KW-100 | - | - | - | - | - | -

## 28 16 ARTURO SORIA CALDERAS
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO CALORIFICO
CALDERA |  | 1 | ROCA | CPA-100 | 116.3 | ---
QUEMADOR |  | 1 | ROCA | CRONO 15-G2 | 0.35 | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
BOMBAS FRIO |  | 2 | SEDICAL | SDM80/190-1.1/K
BOMBAS FRIO |  | 2 | SEDICAL | SDM80/230-2.2/K
BOMBAS CALOR |  | 2 | SEDICAL | SDM40/145-1.1/K
BOMBAS CALOR |  | 2 | SEDICAL | SDM50/150-1.0'25/K
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
NO EXISTE
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO
NO EXISTE

## 28 17 RIVAS VACIAMADRID
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Electrodo, 68 | [7 empty] | LOCALIDAD: | RIVAS VACIAMADRID |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/17
POTENCIA INSTALADA: |  | 18 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | HITACHI | RAS-16FSXN | AXIAL |  | CUBIERTA |  | 14,1 KW |  |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPIM-0.8FSN4E | CONDUCTOS |  | CONSULTA1 |  | 1,78 KW
CONDENSADORA | 1 | HITACHI | RAS-2HVNP1 | 1X1 MURAL |  | RACK |  | 4,3 KW |  |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPIM-0.8FSN4E | CONDUCTOS |  | CONSULTA CURAS |  | 1,73 KW
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPIM-0.8FSN4E | CONDUCTOS |  | CONSULTA2 |  | 1,73 KW
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPIM-0.8FSN4E | CONDUCTOS |  | CONSULTA YESOS |  | 1,76 KW
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPIM-0.8FSN4E | CONDUCTOS |  | RAYOS X |  | 1,33 KW
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPIM-0.8FSN4E | CONDUCTOS |  | ALMACEN LIMPIEZA |  | 1,78 KW
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | HITACHI | RPH-0,6FSN3M | CONDUCTOS |  | VESTUARIO1/2 |  | 1,12 KW
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPIM-0,8SPN4E | CONDUCTOS |  | DESPACHO |  | 1,6 KW
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPIM-1,5SN4E | CONDUCTOS |  | SALA REUNIONES |  | 2,98 KW
[11 empty] | EVAPODARORA |  | 2 | HITACHI | RPIM-1,SPSN4E | CONDUCTOS |  | ZONA ADMINISTRATIVA |  | 5,93 KW
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RPIM-0,8PSN4E | CONDUCTOS |  | PASILLO |  | 1,6 KW
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | HITACHI | RPI-PSN4E | CONDUCTOS |  | REHABILITACION |  | 16,16 KW
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR
RECUPERADOR DE CALOR
RECUPERADOR DE CALOR
RECUPERADOR DE CALOR
RECUPERADOR DE CALOR
RECUPERADOR DE CALOR
RECUPERADOR DE CALOR
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR | 2 | S&P | CABD-NDI-18 |  |  | CABINA/ALMACEN |  |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 28 18 HUMANES
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Islas Cíes, 15 | [7 empty] | LOCALIDAD: | HUMANES |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/18
POTENCIA INSTALADA: |  | 120,75 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI CORP. | PUH-P1.6VGAA | - | - | EXTERIOR | - | 4,45 kW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | PEAD-RP4EA | - | - | INTERIOR | - |  | R407C
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI CORP. | PUH-P3VGAA | - | - | EXTERIOR | - | 7,60 kW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | PEAD-RP6EA | - | - | INTERIOR | - |  | R407C
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI CORP. | PUH-P4VGAA | - | - | EXTERIOR | - | 9,60 kW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | PEH-P10MYA | - | - | INTERIOR | - |  | R407C
CONDENSADORA | 2 | MITSUBISHI CORP. | PUH-P6VGAA | - | - | EXTERIOR | - | 14,00 kW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | - | - | - | INTERIOR | - |  | R407C
CONDENSADORA | 3 | MITSUBISHI CORP. | PUH-P10MYA | - | - | EXTERIOR | - | 23,7 kW | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | PKA-P1.6GAL | - | - | INTERIOR | - |  | R407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | MITSUBISHI | PEH-P10MYA | - | - | INTERIOR | - |  | R407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
EXTRACTOR | 1 | CASSALS | BOX BD-19/19M4 | - | - | - | - |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINAS DE AIRE |  | 3 | MITSUBISHI | GK-2809YS | - | - | - | - | - | -

## 28 19 MADRID CUATRO CAMINOS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. Pablo Iglesias, 36-40 | [7 empty] | LOCALIDAD: | MADRID CUATRO CAMINOS |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/19
POTENCIA INSTALADA: |  | 195,65 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 8 | DAIKIN | RGYG140PY1 | - | - | EXTERIOR | - | 13,40 kW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 10 | DAIKIN | FXA20LVE | - | - | INTERIOR | - | 2.2 | -
CONDENSADORA | 3 | DAIKIN | RSXYP10L7W1 | - | - | EXTERIOR | - | 28,00 kW | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 12 | DAIKIN | FXA25LVE9 | - | - | INTERIOR | - | 2.8 | -
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | PV-P1.6VGAA | - | - | EXTERIOR | - | 4,45 kW | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 13 | DAIKIN | FXA32LVE10 | - | - | INTERIOR | - | 3.6 | -
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 4 | DAIKIN | FXA40LVE11 | - | - | INTERIOR | - | 4.5 | -
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXA50LVE12 | - | - | INTERIOR | - | 5.6 | -
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 3 | DAIKIN | FXYSP32KA7V19 | - | - | INTERIOR | - | 3.6 | -
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXYSP125KA7V19 | - | - | INTERIOR | - | 14 | -
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTKS25LVMB9 | - | - | INTERIOR | - | 2.8 | -
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAM1000FA5VE | - | - | - | - |  |  |  | NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
NO EXISTE | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE

## 28 20 MADRID GRAL RICARDOS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | General Ricardos, 138 | [7 empty] | LOCALIDAD: | MADRID |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/20
POTENCIA INSTALADA: |  | 136,6 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50YZ072A9 | COMPACTA | 0749E00424 | OFICINAS ENTRADA |  | 19,1 kw F. 21,8 C | R407 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY072A9M | PARTIDA CONDUCTOS | 1029E01388 | REHABITITACION FONDO | REHABITITACION FONDO | 18 kw F. 21,6 C | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY072A9M | PARTIDA | 0820E00637 | OFICINAS DIRECCION |  | 18 kw F. 21,6 C | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY072A9M | PARTIDA CONDUCTOS | 1029E01383 | CONSULTAS PASILLO | CONSULTAS PASILLO | 18 kw F. 21,3 C | R424
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY084A9M | PARTIDA | 0830E00857 | SALA DE ESPERA Y CONSULTAS |  | 18 kw F. 21,3 C | R424 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY072A9M | PARTIDA CONDUCTOS | 1029E01386 | REHABILITACION ENTRADA | REHABILITACION ENTRADA | 18 kw F. 21,6 C | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY072A9M | PARTIDA | 0829E00626 | CONSULTAS PASILLO |  | 18 kw F. 21,3 C | R424 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY084A9M | PARTIDA CONDUCTOS | 1030E00879 | SALA DE ESPERA Y CONSULTAS | SALA DE ESPERA Y CONSULTAS | 18 kw F. 21,3 C | R424
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 42PHQ009P | SPLIT | SIN ACCESO | EQUIPO DE RACK |  | 2,75 kw F. 3,7 C | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42PHQ009N | SPLIT | 3504Y30045 | SPLIT SALA FARMACIA | SPLIT SALA FARMACIA | 2,75 kw F. 3,7 C | R410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 42PHQ009P | SPLIT | SIN ACCESO | FARMACIA |  | 2,75 kw F. 3,7 C | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42PHQ009N | SPLIT | 5003450912 | SPLIT RACK | SPLIT RACK | 2,75 kw F. 3,7 C | R410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY072A9M | PARTIDA | 0829E00627 | REHABILITACION ENTRADA |  | 18 kw F. 21,6 C | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY072A9M | PARTIDA CONDUCTOS | 1029E01275 | OFICINAS (DIRECCION) | OFICINAS (DIRECCION) | 18 kw F. 21,6 C | R22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY072A9M | PARTIDA | 0829E00639 | REHABILITACION FONDO |  | 18 kw F. 21,6 C | R22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | NO HAY | [9 empty] | AUTONOMO |  | NO HAY
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | NO HAY | [9 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO HAY

## 28 22 PARLA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. América (Esq. C/Turín). | [7 empty] | LOCALIDAD: | PARLA |  | PROVINCIA: | MADRID
CODIGO DE UPS: |  | 28/22
POTENCIA INSTALADA: |  | 309,00 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN EUROPE | RXYQ16P7W1B | - | - | EXTERIOR | - | 50,00 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXSQ80M | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN EUROPE | RXYQ14P7W1B | - | - | EXTERIOR | - | 44,00 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 8 | DAIKIN | FXSQ63M | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 3 | DAIKIN EUROPE | RXYQ10P7W1B | - | - | EXTERIOR | - | 32,00 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 8 | DAIKIN | FXSQ50M | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CONDENSADORA | 3 | DAIKIN EUROPE | RXYQ8P7W1B | - | - | EXTERIOR | - | 25,00 kW | R410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXZQ63M | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 17 | DAIKIN | FXZQ50M | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 5 | DAIKIN | FXZQ40M | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXZQ32M | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ25M | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXZQ20M | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | TKS25DW | - | - | INTERIOR | - | - | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN EUROPE | VAM1500FA | - | - | - | - |  |  |  | NO EXISTE
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN EUROPE | VAM1000FA | - | - | - | -
RECUPERADOR DE CALOR | 2 | DAIKIN EUROPE | VAM800FA | - | - | - | -
RECUPERADOR DE CALOR | 2 | DAIKIN EUROPE | VAM650FA | - | - | - | -
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 4 | SOLER & PALAU | CVTT-9/9 | - | - | - | - |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINA DE AIRE |  | 1 | SOLER & PALAU | COR 3.5 - 1000N | [5 empty] | Desconocido

## 28 23 PINTO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Manuel Jiménez El Alguacil, 3-4. | [7 empty] | LOCALIDAD: | Pinto |  | PROVINCIA: | Madrid
CODIGO DE UPS: |  | 28/23
POTENCIA INSTALADA: |  | 44,53 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP71VHA | 1x1 | 5ZU06057 | Falso techo marquesina entrada | Rehabilitación | 2,18 KW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | Ferroli | U.ISMILE 9 PC7 | Split | IB05E42711 | Dirección | Dirección | --- | R-407c
CONDENSADORA | 1 | Mitsubishi Electric | PUHZ-RP71VHA | 1x1 | 5ZU06063 | Falso techo marquesina entrada | Rehabilitación | 2,18 KW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | Ferroli | U.ISMILE 12 PC7 | Split | IB06E25011 | Sala Reuniones | Sala Reuniones | --- | R-407c
CONDENSADORA | 1 | Mitsubishi Electric | MXZ-4A80VA | 3x1 | 606236 | Falso techo marquesina entrada | C1/SY/SE | 9,4 KW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | General | AUH18LBAB | Cassette | T004255 | Administración | Adminbistración | --- | R 410A
CONDENSADORA | 1 | Mitsubishi Electric | MXZ-4A71VA | 3x1 | 5011690 | Falso techo marquesina entrada | C2/SC/RX | 8,8 KW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | Mitsubishi Electric | PLA-RP71BA | Cassette | 3H04415 | Administración | Adminbistración | --- | R 410A
CONDENSADORA | 1 | Ferroli | U.E DS 9+12 PC7 | 2x1 | EB05E38244 | Falso techo marquesina entrada | Administración | 6,47 KW | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | Mitsubishi Electric | PLA-RP71AA | Cassette | 6D002449 | Rehabilitación | Rehabilitación | --- | R 410A
CONDENSADORA | 1 | General | A0H18LMAKL | 1x1 | T008676 | Falso techo marquesina entrada | Administración | 7,50 KW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | Mitsubishi Electric | PLA-RP71AA | Cassette | 6D002450 | Rehabilitación | Rehabilitación | --- | R 410A
CONDENSADORA | 1 | Mitsubishi Electric | SUZ-KA71VA3 | 1x1 | 2YP03284 | Falso techo marquesina entrada | Administración | 8,00 KW | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | Mitsubishi Electric | SLZ-KA50VAL | Cassette | 64M02183 | Sala Espera | Sala Espera | --- | R 410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA25VA | Split | 6011422 | Sala Yesos | Sala Yesos | --- | R 410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA25VA | Split | 6011424 | Consulta 1 | Consulta 1 | --- | R 410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA25VA | Split | 6011406 | Rayos X | Rayos X | --- | R 410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA25VA | Split | 6011415 | Sala Curas 1 | Sala Curas 1 | --- | R 410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-GA25VA | Split | 6011185 | Consulta 2 | Consulta 2 | --- | R 410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTEN
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
NO EXISTEN | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS