## LOCALIZACION
ANEXO II LOCALIZACIÓN E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 2
| Localidad | Código Centro | Dirección
BARCELONA | BARCELONA | 08/00 | Balmes 89
| BADALONA | 08/01 | Prim, 81-85
| SANT ANDREU | 08/02 | Carretera 22 (Galerias Comerciales)
| HOSPITALET | 08/03 | Av. Josep Tarradellas i Joan, 229-231
| ROCAFORT | 08/04 | Rocafort 252-258
| SABADELL | 08/05 | Plaza Tauli 4
| MARTORELL | 08/06 | Gomis 29
| GRANOLLERS | 08/07 | Avda Sant Esteve 35
| BARCELONA PUERTO | 08/08 | P.I. Zona Franca, Calle A, s/n.
| SANT MARTI | 08/09 | Mallorca 603-609
| MATARO | 08/10 | Ronda Paisos Catalans 45-49
| POLINYA | 08/11 | Romani 1
| SANT BOI | 08/12 | Plaça de la Bobila 4-5
| CORNELLA | 08/13 | Destraleta 2 Bloque B
| SAN ADRIAN DEL BESOS | 08/14 | Valls D'Andorra 23
| DIAGONAL MAR | 08/19 | Fluvia 37
| RUBI | 08/22 | Les Basses 41-43
TARRAGONA | TARRAGONA | 43/00 | Vidal y Barraquer, 4 Bajos
| TARRRAGONA 2 | 43/01 | Via Augusta 83
| TORTOSA UPS | 43/02 | Ramón Berenguer IV, 51-53 - Edificio “El Turó”
| TORTOSA CENT. REHAB | 43/02 | Rierol de Caputxins 18-20 Local 1
| REUS | 43/03 | Ample 48-52
LLEIDA | LLEIDA CAPITAL | 25/00 | Avenida de Barcelona, 17
| GUISSONA | 25/01 | Rambla dels Segadors nº 57
GIRONA | GIRONA CAPITAL | 17/00 | Emilio Grahit, 2
| TOTAL CENTROS |  | 25 CENTROS

## 08 00 BARCELONA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Balmes 89 | [7 empty] | LOCALIDAD: | BARCELONA |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 76,82 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (Kw) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (Kw) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | VRV RXYQ16M | VRV | --- | TERRADO | OFICINAS | 45 | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXSQ125M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 10.3 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOG20RZNL | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.5 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXSQ100M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 8.2 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RS50BV | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.5 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXSQ32M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 3.2 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | PANASONI | CV2403KE | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.4 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXSQ25M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 2.5 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | MU09RV | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.2 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXSQ20M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 1.9 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | ASG20RGN-W | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.5 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | RS50BV | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.5 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | PANASONIC | CV2403KE | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.4 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-09RV | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.2 | R-22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 01 BADALONA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Prim, 81-85 | [7 empty] | LOCALIDAD: | BADALONA |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 15 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | ACHBZ-501 | CENTRIFUGO | --- | VESTUARIOS | VESTUARIOS | 14,5 FRIG/15,3 KCAL | R-407C
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CIATESA | ISM95 | CENTRIFUGO | --- | VESTUARIOS | VESTUARIOS | 14,5 FRIG/15,3 KCAL | R-407C
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAITSU | HSCD 501 UT | CENTRIFUGO | --- | ARCHIVO | ARCHIVO | 16,6 FRIG | R-410A
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | SPLIT PARED |  | 1 | MITSUBISHI | MSZ- HJ35VA | --- | --- | FISIO | FISIO | 2709 FRIG/H 3096 KCAL/H | R-410A

## 08 02 SANT ANDREU
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Carretera, 22 (Galerías Comerciales) | [7 empty] | LOCALIDAD: | SANT ANDREU DE LA BARCA |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/02
POTENCIA INSTALADA: |  | 17 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (Kw) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | SAMSUNG | AQV12SPAN | SPLIT | --- | MÉDICO | OFICINAS | 3.34 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | 1 | SAMSUNG | AQV12SPAN | --- | MÉDICO | OFICINAS | 3.34 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | SIN PLACA | CONDUCTOS | --- | SALA DE ESPERA | OFICINAS | 8 | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | 1 | GENERAL | SIN PLACA | --- | SALA DE ESPERA | OFICINAS | 8 | ---
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 03 HOSPITALET
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Av. Josep Tarradellas i Joan, 229-231 | [7 empty] | LOCALIDAD: | HOSPITALET DE LLOBREGAT |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/03
POTENCIA INSTALADA: |  | 92 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RXYQ10P7W1B | VRV | --- | SALA TÉCNICA | VARIOS | 28 / 31,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXMQ250MA | VRV | --- | REHABILITACION | REHABILITACIÓN | 28/31,5 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXMQ125P7VEB | VRV | --- | ALMACÉN ADMON | VARIOS | 16/14 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXMQ125P7VEB | VRV | --- | WC VISITAS | SALA ESPERA | 16/14 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXMQ125P7VEB | VRV | --- | WC PASILLOS | VARIOS | 16/14 Kw | R-407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (Kw) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAMM1000FA8VE | TÉRMICO | --- | VESTUARIOS | VARIOS |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | INTERCLISA | DESCONOCIDO | AUTÓNOMA | --- | WC ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | 29 | R-407C
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAMM500FA8VE | TÉRMICO | --- | ALMACEN ADMON | VARIOS |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | INTERCLISA | DESCONOCIDO | AUTÓNOMA | --- | WC ADMINISTRACIÓN | JUNTAS/DIRECTOR | 29 | R-407C
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAMM500FA8VE | TÉRMICO | --- | PASILLO WC | VARIOS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 04 ROCAFORT
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Rocafort 252 -258 | [7 empty] | LOCALIDAD: | ROCAFORT |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/04
POTENCIA INSTALADA: |  | 198 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RXS60 | CASSETTE | 6513388 | TECHO | AREA DE GESTIÓN | 5'8 / 7 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FFQ60BV1B | CASSETTE | 6513388 | FALSO TECHO | AREA DE GESTIÓN | 28/31,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 3 | CARRIER | 38YY-018G | CASSETTE | 04API35642 | TECHO | FORMACIÓN | 5'42 / 5'44 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 3 | CARRIER | 40KMC-018 | CASSETTE | 04API35642 | FALSO TECHO | FORMACIÓN | 16/14 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RYN35CVMB | SPLIT | 3804900 | FALSO TECHO | DIRECCIÓN | 3'15 / 3'60 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTYN35CVMB | SPLIT | 3804900 | FALSO TECHO | DIRECCIÓN | 16/14 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | EUW60MAXY | AUTÓNOMA | 5400196 | SALA CALDERAS | VARIOS | 183 Kw | R-134A |  | EVAPORADORA |  | 2 | PANASONIC | CU-UE12PKE | SPLIT | 66716d2513 | TECHO | SALA RACKS / DESPACHO | 16/14 Kw | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 19/19 M4 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | PASILLO |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 19/19 M4 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | SALA REUNIONES |  |  |  | CONDENSADOR AXIAL |  | 1 | THERMOKEY | VHD1310C/4E | CONDENSADOR AXIAL | UD00190036 | AZOTEA | TODO EL CENTRO | 183 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 19/19 M4 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | AREA GESTIÓN |  |  |  | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | FAL-1/2T/FV/F/I/5 | FAN-COIL | --- | PISCINA | PISCINA | 7.94 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 19/19 M4 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | FISIOTERAPIA |  |  |  | FAN-COIL |  | 5 | TECNIVEL | VHS 600/2T/FV | FAN-COIL | --- | GIMNASIO | GIMNASIO | 3.8 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BC 25/13 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | DESCANSILLO |  |  |  | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 440/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 3.57 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 7/7 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | VEST HOMBRES |  |  |  | FAN-COIL |  | 2 | TECNIVEL | VHS 440/2T/FV | FAN-COIL | --- | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN | 3.57 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 7/7 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | FINAL ENTRADA |  |  |  | FAN-COIL |  | 5 | TECNIVEL | VHS 440/2T/FV | FAN-COIL | --- | RECEPCCIÓN | RECEPCCIÓN | 3.57 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | TDX2 800/200N | HELIOCENTRÍFUGO | --- | TECHO | APORTACIÓN PISCINA |  |  |  | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 440/2T/FV | FAN-COIL | --- | ENTRADA PRINCIPAL | ENTRADA PRINCIPAL | 3.57 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | CBM - 320/320N | CENTRÍFUGO | --- | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS |  |  |  | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA JUNTAS | SALA JUNTAS | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 2 | CONSULTA 2 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 3 | CONSULTAS 3 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 19 | CONSULTAS 19 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 21 | SALA ESPERA 21 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 4 | SALA ESPERA 4 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 4 | CONSULTAS 4 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 20 | CONSULTAS 20 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 21 | CONSULTAS 21 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 6 | CONSULTA 6 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 7 | CONSULTA 7 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPEAR RX | SALA ESPEAR RX | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 5 | CONSULTA 5 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | PASILLO CONSUL 6 | PASILLO CONSUL 6 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 8-9 | SALA ESPERA 8-9 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 12 | CONSULTA 12 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 3 | BOX 3 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 8 | CONSULTA 8 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 9 | CONSULTA 9 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 5 | BOX 5 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX4 | BOX4 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 13 | CONSULTA 13 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 14 | SALA ESPERA 14 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | VEST HOMBRES | VEST HOMBRES | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSUL 15 | CONSUL 15 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 16 | SALA ESPERA 16 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSUL 16 | CONSUL 16 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 17 | CONSULTA 17 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-62-D-231 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 3.8 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-62-D-231 | FAN-COIL | --- | PL1 | PL1 | 3.8 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-22-D-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FC-303-C | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 18 | SALA ESPERA 18 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-22-D21 | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 12 | SALA ESPERA 12 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-22-D21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-22-D21 | FAN-COIL | --- | PL1 | PL1 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-4-21/B | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 12 | CONSULTAS 12 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-3-21/B | FAN-COIL | --- | PASILLO RESIDUOS | PASILLO RESIDUOS | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | RX | RX | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | CIAT | MAJ2 430 NCH I 2TG | FAN-COIL | --- | CONSULTA 18 | CONSULTA 18 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | CIAT | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | PASILLO RESIDUOS | PASILLO RESIDUOS | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 6 | BOX 6 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 22/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 2 | BOX 2 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 22/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 1 | BOX 1 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | FISIOTERAPIA | FISIOTERAPIA | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA PRIVADA | SALA PRIVADA | 2.17 | ---
[11 empty] | CORTINA AIRE ELÉCTRICA |  | 1 | THERMOSCREEN | --- | CORTINA AIRE | --- | ENTRADA PRINCIPAL | ENTRADA PRINCIPAL | 5.8 | ---
[11 empty] | BOMBA |  | 1 | GRUNDFOS | UPS 40-120/2F | BOMBA RECIRC AGUA | P/N 96401944 | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS | 0.46 | ---
[11 empty] | BOMBA |  | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 40-120/F250 | BOMBA RECIRC AGUA | P/N 97924178 | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS | 0.46 | ---
[11 empty] | BOMBA |  | 1 | PRINZE | P65 / 160A | BOMBA CLIMA | --- | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS | 1.5 | ---
[11 empty] | BOMBA |  | 1 | PRINZE | P65 / 160A | BOMBA CLIMA | 3141377 | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS | 1.5

## 08 04 ROCAFORT CALDERAS
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO KALORIFICO
CALDERAS |  | 2 | ACV | TER 145-6 | 144 | ---
CALDERAS |  | 1 | ACV | TER-86 | 86 | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
INTERCAMBIADOR AGUA |  | 1 | ALFALAVAL | CDEW/S | 95,3 LITROS
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
BOMBAS |  | 2 | PRINZE | P65/160A
BOMBAS |  | 1 | GRUNDFOS | UPS 40-120/2F
BOMBAS |  | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 40-120/F250
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO

## 08 05 SABADELL
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Plaza Taulí, 4 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SABADELL |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/05
POTENCIA INSTALADA: |  | 199,5 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | REFAC | LNS 2,5 | SPLIT | --- | FALSO TECHO DESP. MED. 1 | DESPACHO AULA | 4,95 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | REFAC | LNS 2,5 | SPLIT | --- | FALSO TECHO DESP. MED. 1 | DESPACHO AULA | 4,95 Kw | R-407C
CONDENSADORA | 1 | REFAC | DBT 50B | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | DESPACHO DIRECCIÓN 3 | 4,5 / 4,55 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | REFAC | DBT 50B | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | DESPACHO DIRECCIÓN 3 | 4,5 / 4,55 Kw | R-407C
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | SUZ-KA35VA | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | DESPACHO DIRECCIÓN 2 | 3 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MF2-KA35VA | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | DESPACHO DIRECCIÓN 2 | 3 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | LG | MM24W246C | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | AULA FORMACIÓIN IZQ. | 2,66 / 3,26 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | LG | AVNC186BLAA | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | AULA FORMACIÓIN IZQ. | 2,66 / 3,26 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | LG | AMMW186C | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | AULA FORMACIÓIN DER. | 1,63 / 2,1 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | LG | AVNC186BLAA | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | AULA FORMACIÓIN DER. | 1,63 / 2,1 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | TX35 | SPLIT | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 3,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | TX35 | SPLIT | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 3,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | TX35 | SPLIT | --- | DESP DIRECTOR | DESP DIRECTOR | 3,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | TX35 | SPLIT | --- | DESP DIRECTOR | DESP DIRECTOR | 3,5 Kw | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | REFAC | HPLC25 | CONDUCTOS | --- | ARCHIVO | DESPACHOS MEDICOS | 66,9 / 70,62 Kw | R-407C
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | STORK | BLV 15D | CONDUCTOS | --- | PASILLO RHB | REHABILITACION | 34,28 / 35,86 Kw | R-422D
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | STORK | BLV 15D | CONDUCTOS | --- | FALSO TECHO S. JUNTAS | OFICINAS | 34,28 / 35,86 Kw | R-422D
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50TY084A9 | CONDUCTOS | --- | FALSO TECHO S. JUNTAS | DIRECCIÓN Y OFICINAS | 18,31 / 22,44 Kw | R-422D
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | S&P | --- | CENTRÍFUGO | --- | PASILLO RHB | RX Y WC MEDICO |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | STOCK | CVC 1006 | CENTRÍFUGO | --- | PASILLO RHB | WC PACIENTES

## 08 06 MARTORELL
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Gomis, 29 | [7 empty] | LOCALIDAD: | MARTORELL |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/06
POTENCIA INSTALADA: |  | 146,6 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP8K7W1 | VRV | --- | SALA MAQUINAS | Varios | 17 /20 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 3 | DAIKIN | FXYAP63K9 | VRV | --- | SALA FORMACION | SALA FORMACION | 7,1 / 8Kw | R-407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP10K7W1 | VRV | --- | SALA MAQUINAS | Varios | 18,2 / 22 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXYAP63K9 | VRV | --- | SALA REHABILITACION | SALA REHABILITACION | 7,1 / 8 Kw | R-407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP5K7W1 | VRV | --- | SALA MAQUINAS | Varios | 6,1 / 8 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYAP50K9 | VRV | --- | ADMISION | ADMISION | 5,6 / 6,3 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 5 | DAIKIN | FXYAP32K9 | VRV | --- | PRUEBAS/CONSULTAS P1 | PRUEBAS/CONSULTAS P1 | 3,6 / 4 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXYAP40K9 | VRV | --- | SALA DE ESPERA PB | SALA DE ESPERA PB | 4,6 / 5,5 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYAP25K9 | VRV | --- | SALA POLIVALENTE | SALA POLIVALENTE | 3,2 / 3,8 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 7 | DAIKIN | FXYAP20K9 | VRV | --- | CONSULTA CURAS PB | CONSULTA CURAS PB | 2,2 / 2,5 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYAP20K9 | VRV | --- | UNIDAD DE CAMPO P1 | UNIDAD DE CAMPO P1 | 2,2 / 2,5 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 4 | DAIKIN | FXYHP32KVE9 | VRV | --- | UNIDAD DE CAMPO P1 | UNIDAD DE CAMPO P1 | 3,6 / 4 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYHP100KVE9 | VRV | --- | UNIDAD DE CAMPO P1 | UNIDAD DE CAMPO P1 | 9,2 / 10 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTKD25KZV1B | VRV | --- | SALA RACKS | SALA RACKS | 3 Kw | R-407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | [5 empty] | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 07 GRANOLLERS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. Sant Esteve , 35 | [7 empty] | LOCALIDAD: | GRANOLLERS |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/07
POTENCIA INSTALADA: |  | 146,6 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RXB25C5V18 | SPLIT | T037533 / T026930 | FALSO TECHO | SALA REUNIONES | 2,8 / 2,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FTXB35 | SPLIT | T037533 / T026930 | FALSO TECHO | SALA REUNIONES | 2,8 / 2,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | SRK35Z-J-S | SPLIT | --- | SAI | SAI | 3,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | SRK35Z-J-S | SPLIT | --- | SAI | SAI | 3,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | FTX35KN | SPLIT | --- | CONSULTAS | CONSULTAS | 3,5 /3,8 | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | CCHB 721 | AUTÓNOMA PARTIDA | --- | FALSO TECHO | ENTRADA - OFICINAS | 20,6 Kw | R-422D
[11 empty] | AUTONOMO |  | 2 | HITECSA | ECHB 401 | AUTÓNOMA PARTIDA | --- | FALSO TECHO | REHABILITACIÓN | 12,5 Kw | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | ECHB 401 | AUTÓNOMA PARTIDA | --- | FALSO TECHO | CONSULTAS | 12,5 Kw | R-22
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 08 BARCELONA PUERTO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | P.I. Zona Franca, Calle A, s/n. | [7 empty] | LOCALIDAD: | BARCELONA PUERTO |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/08
POTENCIA INSTALADA: |  | 186,89 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CLIMAVENETA | HRAN/B0604 | ENFRIADORA | --- | AZOTEA | TODO EDIFICIO | 154 / 171 Kw | R-407C
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | FANCOIL |  | 9 | ECOVENTIL | TEF-400 | FANCOIL | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 8,59 kW | ---
[11 empty] | FANCOIL |  | 3 | CLIMAVENETA | HWD-0031 | FANCOIL | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 8,5 Kw | ---
[11 empty] | FANCOIL |  | 1 | CLIMAVENETA | HWD-0061 | FANCOIL | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 15,8 Kw | ---
[11 empty] | CLIMATIZADOR |  | 1 | VF CLIMA | VA55/H1F1B1V | CLIMATIZADOR | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 26 Kw | ---
[11 empty] | CLIMATIZADOR |  | 1 | VF CLIMA | VA67/H1F1B1V | CLIMATIZADOR | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 39 Kw | ---
[11 empty] | CORTINA DE AIRE |  | 1 | CLIMAVENETA | FC30/T3 | COTINA DE AIRE | --- | ENTRADA PUERTO | ENTRADA PUERTO | 1,72Kw | ---

## 08 09 SANT MARTI
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Mallorca 603-609 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SANT MARTI |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/09
POTENCIA INSTALADA: |  | 186,10 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RSXY10K7W1 | VRV | --- | PATIO RESIDENCIA | VARIOS | 29,1/32,6 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 14 | DAIKIN | FXYA25KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 2,8/3,2 Kw | R-22
CONDENSADORA | 3 | DAIKIN | RSXY8K7W1 | VRV | --- | PATIO RESIDENCIA | VARIOS | 23,3/26,1 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXYA63KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 7,1/8 Kw | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXY5K7W1 | VRV | --- | PATIO RESIDENCIA | VARIOS | 14/16,3 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXYA32KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 3,6/4 Kw | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RX25JV1B | VRV | --- | PATIO RESIDENCIA | VARIOS | 46/60 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 4 | DAIKIN | FXYA50KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 5,6/6,3 Kw | R-22
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 5 | DAIKIN | FXYA40KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 4,5/5 Kw | R-22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 10 MATARO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Ronda Paisos Catalans 45-49 | [7 empty] | LOCALIDAD: | MATARO |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/10
POTENCIA INSTALADA: |  | 93,51 / 104,64 KW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | HITECSA | CCBA-171 | UD EXTERIOR | --- | CONSULTA 2 | CONSULTA 2 | 4300/5000 | 410-A |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITECSA | CCCBA-171 | CASSETTE | --- | CONSULTA 2 | CONSULTA 2 | 4300/5000 | 410-A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | SPLZ-100VBA | UD EXTERIOR | --- | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 8600/9600 | 410-A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | SPLZ-100VBA | CASSETTE | --- | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 8600/9600 | 410-A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | TASE 0021 | COMPACTO REMOTO | --- | OFICINAS | OFICINAS | 18318/19178 | R-410
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | TASI 0021 | COMPACTO REMOTO | --- | OFICINAS | OFICINAS | 18318/19178 | R-410
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 38TB-024 | COMPACTO REMOTO | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 5600/6450 | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 40TB-024 | COMPACTO REMOTO | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 5600/6450 | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 38TB-084 | COMPACTO REMOTO | --- | CONSULTA 1 | CONSULTA 1 | 18500/20900 | R-417
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 40TB-084 | COMPACTO REMOTO | --- | CONSULTA 1 | CONSULTA 1 | 18500/20900 | R-417
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 38TB-060 | COMPACTO REMOTO | --- | CONSULTA 3 | CONSULTA 3 | 13375/14400 | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 40TB-060 | COMPACTO REMOTO | --- | CONSULTA 3 | CONSULTA 3 | 13375/14400 | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 38BZ-060 | COMPACTO REMOTO | --- | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 12332/14482 | R-407
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 40BZ-060 | COMPACTO REMOTO | --- | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 12332/14482 | R-407
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 11 POLINYÀ
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Romani 1 | [7 empty] | LOCALIDAD: | POLINYA |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/11
POTENCIA INSTALADA: |  | 16,76 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | R-AV-262AH8-PE | SPLIT PARED | 84680143 | FACHADA C/ AMETLLER | OFICINAS | 6,1/6,7 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | R-AV-262AH8-PE | SPLIT PARED | 84680143 | FACHADA C/ AMETLLER | OFICINAS | 6,1/6,7 Kw | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | MSH-AXV12WV | SPLIT PARED | T054317 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 1 | 3,3/3,5 Kw | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | MSH-AXV12WV | SPLIT PARED | T054317 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 1 | 3,3/3,5 Kw | R-410
CONDENSADORA | 1 | HAIER | HSU12HK | SPLIT PARED | AA8C0 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 2 | 3,8 Kw | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HAIER | HSU12HK | SPLIT PARED | AA8C0 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 2 | 3,8 Kw | R-410
CONDENSADORA | 1 | HAIER | HSU12HK | SPLIT PARED | AA8C0 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 3 | 3,8 Kw | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HAIER | HSU12HK | SPLIT PARED | AA8C0 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 3 | 3,8 Kw | R-410
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 12 SANT BOI
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Plaça de la Bóbila 4 - 5 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SANT BOI |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/12
POTENCIA INSTALADA: |  | 96,65 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXH25CVMB9 | SPLIT PARED | 3610972/40 | ARCHIVO OFICINA | SALA SAI | 2,25/1,94 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXQQ50m8 | CASSETTE | 84680143 | FALSO TECHO | ADMON | 3,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYQ14P7W18A | VRV | 2804818 | ARCHIVO | ADMINISTRACION | 34/38 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTKS35CVM138 | SPLIT PARED | --- | FALSO TECHO | SERVIDOR | 3 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | FTK35CVM138 | SPLIT PARED | --- | TECHO ENTRADA | SALA REUNIONES | 3 / 3,1 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | RXN25CVM89 | SPLIT PARED | --- | DESP. DIRECTOR | DESP. DIRECTOR | 2,0 / 2,3 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | FTK35CVM138 | SPLIT PARED | --- | TECHO ENTRADA | SALA REUNIONES | 3 / 3,1 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTK35CVM138 | SPLIT PARED | --- | TECHO ENTRADA | SALA REUNIONES | 3 / 3,1 Kw | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTK35CVM138 | SPLIT PARED | --- | TECHO ENTRADA | SALA REUNIONES | 3 / 3,1 Kw | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | CCHBA-761 | AUTÓNOMA | 100520344 | TECHO PASILLO CONSULTA | CONSULTAS 2 | 23Kw /21Kw | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | CCHBA-721 | AUTÓNOMA | --- | TECHO PASILLO CONSULTA | CONSULTAS 5 | 18'5 / 20'4 Kw | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | CCHBA-721 | AUTÓNOMA | --- | ALMACÉN REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 18'5 / 20'4 Kw | R-22
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 13 CORNELLÀ
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Destraleta, 2. Bloque B. | [7 empty] | LOCALIDAD: | CORNELLA DEL LLOBREGAT |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/13
POTENCIA INSTALADA: |  | 32,06 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | PANASONIC | UE12PKE | SPLIT PARED | --- | SERVIDOR | SERVIDOR | 3,66/3 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | PANASONIC | UE12PKE | SPLIT PARED | --- | SERVIDOR | SERVIDOR | 3,66/3 Kw | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | ACHBA 1001 | AUTÓNOMO PARTIDO | --- | FALSO TECHO LAVABOS | LOCAL | 28Kw /29Kw | R-410A
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINA DE AIRE |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | G15-2512 A5 | CORTINA | 1107 | ENTRADA RECEPCIÓN | ENTRADA | --- | ---

## 08 14 SANT ADRIÀ DEL BESÓS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Valls d'Andorra, 23 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SANT ADRIÀ DEL BESÓS |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/14
POTENCIA INSTALADA: |  | 236,90 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | PUHZ-P250YHA3 | INVERTER | --- | BC5-ALTILLO | ADMINISTRACIÓN | 22 / 27 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | PUH2-P250YHA3 | INVERTER | --- | BC5-ALTILLO | ADMINISTRACIÓN | 23.220 Frig./h. | R-410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY060 | REVERSIBLE | --- | BC4-ALTILLO | SALA REUNION, SALA DE ESPERA | 14,70 / 17,10 | R-424 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY060 | REVERSIBLE | --- | BC4-ALTILLO | SALA REUNION, SALA DE ESPERA | 14.200 Frig./h. | R-424
CONDENSADORA | 3 | CARRIER | 38TY084 | REVERSIBLE | --- | BC6-BC7 -ALTILLO | CONSULTAS MÉDICAS Y REH | 21,30 / 26,10 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 3 | CARRIER | 40TY084 | REVERSIBLE | --- | BC6-BC7 -ALTILLO | CONSULTAS MÉDICAS Y REH | 19.500 Frig./h. | R-22
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | FASH020SM1M | INVERTER | --- | BC8 -ALTILLO | CONSULTAS MÉDICAS Y REH | 22'40 / 19,18 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | FASH020SM1M | INVERTER | --- | BC8 -ALTILLO | CONSULTAS MÉDICAS Y REH | 22'4 / 19'8 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38YL12 | REVERSIBLE | --- | BC10 - PROPIO DESPACHO | DESPACHO 1ª PLANTA | 1,3 / 1,7 | R-424 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42HQG012 | REVERSIBLE | --- | BC10 - PROPIO DESPACHO | DESPACHO 1ª PLANTA | 2.675 Frig./h. | R-410A
CONDENSADORA | 4 | CARRIER | 38QQX224 | REVERSIBLE | --- | BC9/1 y BC9/2 PROPIA SALA BC1/1 y BC1/2 PROPIA SALA | OFICINA PLANTA 1ª SALA FORM. | 11,09 / 13 | R-22 /R-424 |  | EVAPORADORA |  | 4 | CARRIER | 42HWS024 | REVERSIBLE | --- | BC9/1 y BC9/2 PROPIA SALA BC1/1 y BC1/2 PROPIA SALA | OFICINA PLANTA 1ª SALA FORM. | 12.050 Frig./h. | R-424 / R-22
CONDENSADORA | 2 | CARRIER | 38MHJ209 | REVERSIBLE | --- | BC2/1 Y BC2/2 - PROPIA SALA | SALA 1ª PLANTA Y COFEE | 3,87 / 4,3 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 42HQG009 | REVERSIBLE | --- | BC2/1 Y BC2/2 - PROPIA SALA | SALA 1ª PLANTA Y COFEE | 4.100 Frig./h. | R-22
CONDENSADORA | 3 | CARRIER | 38MHJ334ATHQ | REVERSIBLE | --- | BC3/1, BC3/2, BC3/3 - PROPIA SALA | 3 DESPACHOS VACÍOS | 7,31 / 8,5 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 3 | CARRIER | 42HQG009 | REVERSIBLE | --- | BC3/1, BC3/2, BC3/3 - PROPIA SALA | 3 DESPACHOS VACÍOS | 7.700 Frig./h. | R-22
CONDENSADORA | 1 | ENDESA | BCEE09 | INVERTER | --- | RACK | RACK | 2,15 / 2,7 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | TXB35B | SPLIT |  | DESPACHO GERENCIA | DESPACHO GERENCIA | 3'5/3'8 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | TXB35B | SPLIT | --- | DESPACHO GERENCIA | DESPACHO GERENCIA | 3'5/3'8 | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-2OO | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO DIRECCIÓN | --- |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-250 | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO DIRECCIÓN | --- |  |  |  | CORTINA DE AIRE |  | 1 | MUNDO CLIMA | 158R3 | CORTINA | --- | ENTRADA RECEPCIÓN | ENTRADA | 15.000 cal/h | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-250 | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO DIRECCIÓN | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-250 | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO DIRECCIÓN | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-200 | CAJA VENTILACIÓN | --- | PASILLOS OFICINAS | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-200 | CAJA VENTILACIÓN | --- | SALA ESPERA | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-250 | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-200 | CAJA VENTILACIÓN | --- | VESTUARIO REHAB. | ---

## 08 19 DIAGONAL MAR
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | C/ FLUVIA, 37 | [7 empty] | LOCALIDAD: | DIAGONAL MAR |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/19
POTENCIA INSTALADA: |  | 27,76 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | MSZ-GE35VA | SPLIT | --- | ARCHIVO | ARCHIVO | 3,5 / 4 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MSZ-GE35VA | SPLIT | --- | ARCHIVO | ARCHIVO | 3,5 / 4 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | PANAONIC | CS 160E96JP | SPLIT | --- | SALA DE ESPERA | OFICINAS DE RECPCIÓN | 14,53 /15,70 Kw | R-427A |  | EVAPORADORA |  | 1 | PANAONIC | CS 160E96JP | SPLIT | --- | SALA DE ESPERA | OFICINAS DE RECPCIÓN | 14,53 /15,70 Kw | R-427A
CONDENSADORA | 1 | PANAONIC | CS 80E96JP | SPLIT | --- | DESPACHO ALTILLO | DESPACHO (ALTILLO) SALA DE REUNIONES (ALTILLO) VESTÍBULO 3 (ALTILLO) | 7,20 / 7,75 Kw | R-422D |  | EVAPORADORA |  | 1 | PANAONIC | CS 80E96JP | SPLIT | --- | DESPACHO ALTILLO | DESPACHO (ALTILLO) SALA DE REUNIONES (ALTILLO) VESTÍBULO 3 (ALTILLO) | 7,20 / 7,75 Kw | R-422D
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | COMPACTA |  | 1 | HITECSA | ACHBA-701 | COMPACTA AIRE- AIRE | --- | Fluvia 37 | SALA DE ESPERA SALA DE PRUEBAS CONSULTA 1 CONSULTA2 RADIOLOGIA ZONA DE CONTROL CABINA | 17,2 / 18,9 Kw | R-410A
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR | 2 | S&P | EDM-100CT | EXTRACTOR | --- | PLANTA BAJA | ASEOS |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINA DE AIRE |  | 1 | MUNDO CLIMA | 158R3 | CORTINA | --- | ENTRADA RECEPCIÓN | ENTRADA | 15.000 cal/h

## 08 22 RUBÍ
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Les Basses, 41-43 | [7 empty] | LOCALIDAD: | RUBÍ |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/22
POTENCIA INSTALADA: |  | 73,46 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | SAMSUNG | AQV09VBAN | SPLIT | --- | SAI | SAI | 3,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | SAMSUNG | AQV09VBAN | Split | --- | SAI | SAI | 3,5 Kw | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTÓNOMA PARTIDA |  | 1 | LENNOX | KFHK30 | COMPACTA AIRE - AIRE | --- | FALSO TECHO / OFICINAS | ZONA SUR | 28,16 Kw | R-407C
[11 empty] | AUTÓNOMA PARTIDA |  | 1 | LENNOX | KFHK24 | COMPACTA AIRE - AIRE | --- | FALSO TECHO / FISIO | ZONA CENTRAL | 22 Kw | R-407C
[11 empty] | AUTÓNOMA PARTIDA |  | 1 | LENNOX | KFHK16 | COMPACTA AIRE - AIRE | --- | FALSO TECHO / CONSULTAS | ZONA NORTE | 15,3 Kw | R-407C
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
Ventilador | 1 | S&P | CAB | EXTRACCIÓN | --- | FALSO TECHO | ASEOS |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 17 00 GIRONA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Emilio Grahit, 2 | [7 empty] | LOCALIDAD: | GIRONA |  | PROVINCIA: | GIRONA
CODIGO DE UPS: |  | 17/00
POTENCIA INSTALADA: |  | CALOR 95 FRIO 92
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | BOMBA CALOR | 70270193 | SALA MAQUINAS | OFICINAS/REHABILITACION | 33,5/37,5 | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 12 | TOSHIBA | CASSETTE MUP/120 | BOMBA DE CALOR | --- | OFICINAS/REHABILITACION | OFICINAS/REHABILITACION | de 3000 a 6000 c/una | R-410
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | BOMBA CALOR | 70270135 | SALA MAQUINAS | OFICINAS/REHABILITACION | 33,5/37,5 | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 2 | TOSHIBA | SUZUKA INVERTER | BOMBA DE CALOR | --- | SALA MAQUINAS | CONSULTAS/SALA DE ESPERA | 160000 | R-410
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP0801HT8 | BOMBA CALOR | 70370054 | SALA MAQUINAS | SALA CONSULTAS | 22,4/25,0 | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | SUZUKA INVERTER 200 | BOMBA DE CALOR | --- | SALA MAQUINAS | SALA ESPERA | 15000 | R-410
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 2 | ROCA | BCH | BOMBA DE CALOR | --- | REHABILITACION | LABORATORIO/SALA FORMACION | 15000 cada una | R-22
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 25 00 LLEIDA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avenida de Barcelona, 17 | [7 empty] | LOCALIDAD: | LLEIDA |  | PROVINCIA: | LLEIDA
CODIGO DE UPS: |  | 25/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 116.15
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | OF.DIRECTOR | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | OF.DIRECTOR | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | PAS. CONSULTAS | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | PAS. CONSULTAS | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | OFICINAS | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | OFICINAS | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | SALA FORMACIÓN | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | SALA FORMACIÓN | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | REHABILITACIÓN | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | REHABILITACIÓN | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38GL-028G | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | SALA ESPERA | 6742.4 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40DMC028 | EXP. DIRECTA |  | SALA ESPERA | SALA ESPERA | 6742.4 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 31-036 NHWO | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | SALA RACK | 3276.6 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 31-036 NHWI | EXP. DIRECTA |  | SALA RACK | SALA RACK | 3276.6 | R-407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 25 01 GUISSONA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | RAMBLA DELS SEGADORS Nº 57 | [7 empty] | LOCALIDAD: | GUISSONA |  | PROVINCIA: | LLEIDA
CODIGO DE UPS: |  | 25/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 65,79 kW
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | MUNDOCLIMA | MU-RECO H 3000 | Recuperadores de flujos cruzados |  | Falso techo sala rehabilitación | Todo el centro |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | Mitsubishi Electric | PKZS-35VHAL | Equipo de aire acondicionado autónomo de condensación |  | Cuarto SAI - RACK | Cuarto del RACK | 3.060 Frig/h - 3.485 Kcal/h | R410a
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
EXTRACTOR HELICOIDAL | 5 | SOLER&PALAU | SILENT-100 CRZ | Extracción forzada |  | Aseos / Duchas | Aseos / Duchas |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO

## 43 00 TARRAGONA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Vidal y Barraquer, 4 Bajos | [7 empty] | LOCALIDAD: | TARRAGONA |  | PROVINCIA: | TARRAGONA
CODIGO DE UPS: |  | 43/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 68.150 FRIGORÍAS
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | BC-1 | BSXYP8KIY1 | --- | AZOTEA | --- | 20000FR/22400KCAL | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-1/1 | FXYAP20K | --- | PLANTA BAJA | --- | 1900FR/2200KCAL | ---
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | BC-2 | RSXYP10K7W1 | --- | AZOTEA | --- | 26000FR/29400KCAL | --- |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | BC-1/2 | FXUA`32K | --- | PLANTA BAJA | --- | 3180FR/3440KCAL | ---
CONDENSADORA | 3 | DAIKIN | BC-3 | BSXYP8 | --- | AZOTEA | --- | 20000FR/22400KCAL | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-1/3 | FXYAP50K | --- | PLANTA BAJA | --- | 5000FR/5400KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-2/1 | FXYAP50K | --- | PLANTA BAJA | --- | 5000FR/5400KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | BC-2/2 | FXYP125KB7V1 | --- | PLANTA BAJA | --- | 12040FR/13760KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-3/1 | FXYAP20K | --- | PLANTA BAJA | --- | 1900FR/2200KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-3/2 | FXYAP25K | --- | PLANTA BAJA | --- | 2400FR/2750KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | BC-3/3 | FXYAP63K | --- | PLANTA BAJA | --- | 6300FR/6900KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | AT-1 | RKD25KZV1B / FTKD25K | --- | PLANTA BAJA | --- | 2150FR/ | ---
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | R-1 | VAM 1000 | --- | PLANTA BAJA | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | R-2 | VAM 800 | --- | PLANTA BAJA | ---
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 43 01 TARRAGONA 2
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Via Augusta 83 | [7 empty] | LOCALIDAD: | TARRAGONA |  | PROVINCIA: | TARRAGONA
CODIGO DE UPS: |  | 43/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 112,6 / 73,23
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP8KY1 | CONDENSADORA | --- | DIRECTOR | DIRECTOR | 19250 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 3 | DAIKIN | FXYHP32K | EVAPORADORA | --- | OFICINAS | OFICINAS | 3100 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP8KYA | CONDENSADORA | --- | OFICINAS | OFICINAS | 19250 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 5 | DAIKIN | FXYHP32K | EVAPORADORA | --- | RHB | RHB | 3100 | R-407C
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | FXYHP100K | CONDENSADORA | --- | RHB | RHB | 9600 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXYHP63K | EVAPORADORA | --- | SERV MEDICO | CONSULTAS | 3800 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP5KY1 | CONDENSADORA | --- | HALL ENTRADA | HALL ENTRADA | 12000 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYHP32K | EVAPORADORA | --- | DIRECTOR | DIRECTOR | 3100 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP5KJY1 | CONDENSADORA | --- | AULA FORMACION | AULA FORMACION | 19250 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FT18GV1B | EVAPORADORA | --- | SAI | SAI | 1550 | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP8KY1 | CONDENSADORA | --- | SERVICO MEDICO | CONSULTAS | 19250 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXYHP32K | EVAPORADORA | --- | ALMACEN RHB | NO FUNCIONA | 3100 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP5KY1 | CONDENSADORA | --- | ALMACEN | ALMACEN | 12000 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FYAP25K | EVAPORADORA | --- | AULA FORMACION | AULA | 2400 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RE18G7V1 | CONDENSADORA | --- | SAI | SAI | 1550 | R22 |  | EVAPORADORA |  | 4 | DAIKIN | FXYHP32KV1 | EVAPORADORA | --- | ZONA MEDICA | CONSULTA1 y2 y SALA CURA 1 Y2 | 3100/2900 | R-407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN |  | DAIKIN | --- | TEJADO | CENTRO
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 43 02 TORTOSA REHAB
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | RIEROL DE CAPUTXINS 18-20 LOCAL 1 | [7 empty] | LOCALIDAD: | TORTOSA |  | PROVINCIA: | TARRAGONA
CODIGO DE UPS: |  | 43/02
POTENCIA INSTALADA: |  | 5,4/5,64
10,74/11,80
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38BH-012G | BOMBA CALOR | --- | PATIO INT. ED. | SALA REHABILITACION | 5,4/5,64 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40KMC012-7N-IV | CASSETTE | --- | PLACAS DESMONTABLES TECHO | SALA ESPERA | 3,5/3,7 | R410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38YY018G | BOMBA CALOR | --- | PATIO INT. ED. | SALA REHABILITACION | 5,4/5,64 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40KMC018-7N-IV | CASSETTE | --- | PLACAS DESMONTABLES TECHO | SALA REHABILITACION | 5,4/5,64 | R410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38YY2M36 | BOMBA CALOR | --- | PATIO INT. ED. | SALA REHABILITACION | 10,74/11,80 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40KMC018-7N-IV | CASSETTE | --- | PLACAS DESMONTABLES TECHO | SALA REHABILITACION | 5,4/5,64 | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40KMC018-7N-IV | CASSETTE | --- | PLACAS DESMONTABLES TECHO | SALA REHABILITACION | 5,4/5,64 | R410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | S&P | CAB-250 | --- | --- | FALSO TECHO | EXTRACCION
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | S&P | CAB-250 | --- | --- | FALSO TECHO | IMPULSION
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINA AIRE |  | 1 | S&P | COR-3,5-1000N | --- | Q2FR1663 | ENTRADA LOCAL | ENTRADA PRINCIPAL | 3.615 | ---

## 43 02 TORTOSA UPS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Ramón Berenguer IV, 51-53 - Edificio “El Turó” | [7 empty] | LOCALIDAD: | TORTOSA |  | PROVINCIA: | TARRAGONA
CODIGO DE UPS: |  | 43/02
POTENCIA INSTALADA: |  | 24,1/26,4
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RZQ250C7Y1B |  | 2807845 | CUBIERTA EDIFICIO | LOCAL BAJOS | 24,1/26,4 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDQ250B8V3B9 | CONDUCTOS |  | FALSO TECHO VESTUARIO | LOCAL | 24/26 | R-410A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 43 03 REUS
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Ample, 48-52 | [7 empty] | LOCALIDAD: | REUS |  | PROVINCIA: | REUS
CODIGO DE UPS: |  | 43/03
POTENCIA INSTALADA: |  | < 70 Kw
CLIMATIZACION
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | PANASONIC | CS-E1SDKEWINERTEL | SLIP | 398107942 | OFICINA | OFICINA | DESCONOCIDA | R-407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS