## Listado de centros
ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES
LICT/99/024/2018/0111 -Contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones eléctricas de los Centros Asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en la Comunidad de País Vasco, Islas Baleares, Murcia, Islas Canarias, Cantabria y La Rioja.
LOTE 1 | PAIS VASCO - ÁLAVA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 1
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección
| VITORIA | ÁLAVA | 0100 | Manuel Iradier, 2.
| VITORIA | ÁLAVA | 0101 | Honduras, 14-16
| TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
LOTE 2 | PAIS VASCO - GUIPÚZCOA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 2
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección
| BEASAIN | GUIPÚZCOA | 2004 | Avda. de Navarra, 10.
| EIBAR | GUIPÚZCOA | 2001 | Avda. Otaola, 21
| IRÚN | GUIPÚZCOA | 2005 | Lope de Irigoyen, 29-31
| ARRASATE/MONDRAGON | GUIPÚZCOA | 2002 | Erguiñarro, 2.
| DONOSTIA/SAN SEBASTIAN | GUIPÚZCOA | 2000 | Paseo Errotaburu, 1. Bajo
| DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 2 | GUIPÚZCOA | 2003 | Avda. de Navarra, 20.
| TOTAL CENTROS |  |  | 6 CENTROS
LOTE 3 | PAIS VASCO - VIZCAYA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 3
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección
| ABADIÑO | VIZCAYA | 4801 | Pol. Ind. Urbitarte, Ed. B, Pabellón 1.
| BARAKALDO | VIZCAYA | 4802 | Lope de Vega, 1.
| BILBAO | VIZCAYA | 4800 | ASISTENCIAL ADM Av. Sabino Arana, 4. REHABILITACION Av. Sabino Arana, 28
| TOTAL CENTROS |  |  | 4 CENTROS
LOTE 4 | ISLAS BALEARES - MALLORCA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 4
| Localidad | Isla | Código Centro | Dirección
| PALMA DE MALLORCA 2 | MALLORCA | 0701 | Camí dels Reis, 308
| PALMA DE MALLORCA 1 | MALLORCA | 0700 | Pº Mallorca, 17 B (Edif. Frontón).
| TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
LOTE 5 | ISLAS BALEARES - IBIZA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 5
| IBIZA | IBIZA | 0703 | Calle Pedro Francés 31
| TOTAL CENTROS |  |  | 1 CENTRO
LOTE 6 | REGION DE MURCIA - MURCIA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 6
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección
| CARTAGENA | MURCIA | 3001 | Jiménez de la Espada, 54.
| LORCA | MURCIA | 3003 | Plaza de carruajes, s/n (Frente a Estación Lorca-Sutullena).
| MURCIA | MURCIA | 3000 | ASISTENCIAL ADM Escultor José Sánchez Lozano, 9. REHABILITACION Callejon de Burruezo nº 5
| TOTAL CENTROS |  |  | 4 CENTROS
LOTE 7 | ISLAS CANARIAS - GRAN CANARIA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 7
| Localidad | Isla | Código Centro | Dirección
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | GRAN CANARIA | 3500 | León y Castillo, 300.
| SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | GRAN CANARIA | 3502 | Avda. de Moya, 6, C.C. Eurocenter.
| SANTA LUCÍA DE TIRAJANA - VECINDARIO | GRAN CANARIA | 3506 | Avda. Canarias, 11.
| TELDE | GRAN CANARIA | 3504 | Mª del Pino Blanco Jardín, 1 (Urb. Picachos).
| TOTAL CENTROS |  |  | 4 CENTROS.
LOTE 8 | ISLAS CANARIAS - LANZAROTE |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 8
| Localidad | Isla | Código Centro | Dirección
| ARRECIFE DE LANZAROTE | LANZAROTE | 3501 | Usaje (Esq. Aniagua), s/n.
| TOTAL CENTROS |  |  | 1 CENTRO
LOTE 9 | ISLAS CANARIAS - FUERTEVENTURA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 9
| Localidad | Isla | Código Centro | Dirección
| PUERTO DEL ROSARIO - FUERTEVENTURA | FUERTEVENTURA | 3503 | Puerto Cabras, 30.
| TOTAL CENTROS |  |  | 1 CENTRO
LOTE 10 | ISLAS CANARIAS - TENERIFE |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 10
| Localidad | Isla | Código Centro | Dirección
| LOS CRISTIANOS / ARONA - TENERIFE SUR | TENERIFE | 3801 | Avda. Juan Carlos I, 2 (Ed. Simón).
| PUERTO DE LA CRUZ - TENERIFE NORTE | TENERIFE | 3802 | Garoé, 2 (Ed. Portofino, Urb. La Paz).
| SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | TENERIFE | 3803 | Nava y Grimón, 72.
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | TENERIFE | 3800 | J. Antonio de Zárate y Penichet s/n (Ed. Sovhispan).
| TOTAL CENTROS |  |  | 4 CENTROS
LOTE 11 | ISLAS CANARIAS - LA PALMA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 11
| Localidad | Isla | Código Centro | Dirección
| LOS LLANOS DE ARIADNE | LA PALMA | 3805 | Ramón Poll 1, planta baja, Edificio Texas
| TOTAL CENTROS |  |  | 1 CENTRO
LOTE 12 | CANTABRIA - CANTABRIA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 12
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección
| SANTANDER | CANTABRIA | 3900 | C/ La Hondal, 9. Barrio la Albericia.
| TORRELAVEGA | CANTABRIA | 3901 | Pº Julio Hauzeur, 33.
| TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
LOTE 13 | LA RIOJA - LA RIOJA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 13
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección
| ARNEDO | LA RIOJA | 2601 | Pº Constitución, 32.
| LOGROÑO | LA RIOJA | 2600 | Avda. Jorge Vigón, 68-70. Bajo.
| TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS

## 0100 VITORIA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | VITORIA
| CODIGO DE CENTRO: | 0100
| PROVINCIA: ALAVA | ALAVA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Entrada a consultas |  | Legrand 61702 | 25
| CUADRO OFICINAS | Administración |  | Legrand 661601 | 6
| CUADRO CLIMATIZACION | Entrada a consultas |  | Legrand 661710 | 3
|  |  |  | Legrand 661701 | 2
|  |  |  | Luznor 100 L. | 4
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Empotrable dicroica 12 V. 50 W. | halogena | 16 | 840 | 2 pin | transformador
| Pantalla 3x18 W. | fluorescente | 39 | 840 | 2 pin | reactancia + cebador
| Pantalla 3x36 W. | fluorescente | 27 | 840 | 2 pin | reactancia + cebador
| Pantalla 1x18 W | fluorescente | 12 | 840 | 2 pin | reactancia + cebador
| Pantalla 1x36 W. | fluorescente | 7 | 840 | 2 pin | reactancia + cebador
| Pantalla 1x58 W. | fluorescente | 22 | 840 | 2 pin | reactancia + cebador
| Pantalla 2x18 W | fluorescente | 4 | 840 | 2 pin | reactancia + cebador
| Pantalla 2x36 W. | fluorescente | 2 | 840 | 2 pin | reactancia + cebador
| Pantalla 2x58 W. | fluorescente | 13 | 840 | 2 pin | reactancia + cebador
| Apliques E27 60 W. | incandescente | 18 | 840 | E27
| Apliques PL-C 2x26 | fluorescente | 26 | 840 | 2 pin | balasto
| Pantallas 600x600 | Led | 3 | 4000 K
| Palfón luz roja philips | IR250 R | 3 | rojo

## 0101 VITORIA 2
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | VITORIA 2
| CODIGO DE CENTRO: | 0101
| PROVINCIA: ARABA | ALAVA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Pasillo administración |  | DAISA NOVA N2 | 7
| CUADRO RAYOS X | Sala Rayos |  | DAISA NOVA N3 | 16
| CUADRO REHABILITACION | Sala Rehabilitación |  | DAISA ARGOS N2 | 7
|  |  |  | DAISA ARGOS N3 | 2
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Empotrable dicroica 12 V. 50 W. | halogena | 3 | 840 | 2 pin | transformador
| Empotrable dicroica 230 V. 50 W. | halogena | 4 | 840 | GU10
| empotrable Dulux D 1x26 W. | fluorescente | 21 | 840 | 2 pin | Balasto
| Pantalla 1x18 W. | fluorescente | 3 | 840 | 2 pin | Balasto
| Pantalla Dulux D 2x26 W. | fluorescente | 52 | 840 | 2 pin | Balasto
| Pantalla Dulux F 1x24 W | fluorescente | 10 | 840 | 2 pin | Balasto
| Pantalla Dulux F 1x55 W. | fluorescente | 9 | 840 | 2 pin | Balasto
| Pantalla Dulux L 2x55 W. | fluorescente | 29 | 840 | 2 pin | Balasto
| Pantallas 2x36 W. | fluorescente | 30 | 840 | 2 pin | Balasto
| Pantalla 1x58 W. | fluorescente | 1 | 840 | 2 pin | Balasto
| Pantalla 2x18 W. | fluorescente | 5 | 840 | 2 pin | Balasto
| Pantalla Dulux D/E 2x26 W. | fluorescente | 6 | 840 | 4 Pin | Balasto
| Pantallas 1x36 W. | fluorescente | 2 | 840 | 2 pin | Reactancia
| Pantallas LED 600x600 | Led | 6 | 4000 K
| Plafon Led | led | 1 | 4000 K
| Empotrable Bajo consumo | Fluorescnete | 1 | 840 | E27 | Balasto
| Aplique E27 60 W. | incandescente | 4 |  | E27
| Plafon Luz roja philips | IR250 R | 3 | rojo

## 2000 SAN SEBASTIAN
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SAN SEBASTIAN ERROTABURU
| CODIGO DE CENTRO: | 2000
| PROVINCIA: | GIPUZKOA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| cuadro general metalico de suelo | entrada principal |  | daisalux nova n6 | 38 | tubo fluorescente
| cuadro secundario metalico de pared | sala rayos X planta principal |  | legrand 61706 210lm | 4 | tubo fluorescente
| cuadro secundario metalico de pared (laboratorio seguridad) | planta 1 |  | legrand 661602 100lm | 8 | led
| cuadro secundario metalico de pared (laboratorio higiene) | planta 1 |  | legrand 661701 70lm | 6 | led
| cuadro secundario metalico de pared | entreplanta
| cuadro secundarion general metralico de pared | planta 1 sala informatica
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1uds scheneider | VARSET 40KVAR REG 2X5+10+20 |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | autonomia propia |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| pantalla fluorescente 3x18w/840 | Fluorescencia | 46 | 840 | G13 | 3 reactancias de 1x20w
| lampara bipin 12v/35w | halogena | 50 | 827 | G6.35 | Transformador 12 V
| pantalla fluorescente 2x58w/865 | fluorescencia | 42 | 865 | G13 | 2 reactancias de 1x58w
| lampara dicroica 12v/50w | halogena | 11 | 827 | GU5.3 | Transformador 12 V
| bombilla incandescente metalsol R63 230v/60w | incandescente | 7 | 827 | E27 | ninguno
| bombilla led 10w metalsol R63 tono 3000k | led | 1 | 3000k | E27 | ninguno
| bombilla led 10w metalsol R63 tono 4000k | led | 1 | 4000k | E27 | ninguno
| regleta fluorescente 1x36w/865 | Fluorescencia | 16 | 865 | G13 | 1 reactancia de 1x40w
| downlight empotrable redondo bl led 18w 4000k philips ledinaire | led | 1 | 4000k | no existe | driver
| regleta fluorescente 1x18w/865 | Fluorescencia | 5 | 865 | G13 | 1 reactancia de 1x20w
|  | Fluorescencia | 5 | 840 | G | 1 reactancia 1x30w
| pantalla fluorescente 3X36W/840 PLL | Fluorescencia | 69 | 840 | 2G11 | 1 balastro electronico 40w
paneles led 40w 60x60 techo practicable 4000k indeluz UGR<19

## 2001 EIBAR
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | EIBAR
| CODIGO DE CENTRO: | 2001
| PROVINCIA: | GIPUZKOA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General | Sala Cuadro Eléctrico |  | Schneider 210 LM | 44 | Superf.
| Cuadro SAI | Sala Cuadro Eléctrico |  | Legrand 150 LM | 15 | Superf.
| Cuadro RX | Sala RX
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| Batería SALICRU 2x2 |  |  | UPS METASYSTEM | 5000VA - 3500 W - 22 A
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | No existe | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
No existe
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| No |  |  | No existe
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWNLIGHT DULUX F 1X24 W 840 | FLUORESCENTE | 37 | 1X24 W 840
| PANTALLA 2x36 W DULUX L 840 | FLUORESCENTE | 106 | 2X36 W 840
| PANTALLA LED 60X60 | LED | 17 | 60X60
| APLIQUE PARED NO PASAR 1E-27 | INCAND. | 3
| ARO 1E-27 | INCAND. | 10
| ARO + DICROICA 35W | HALOGENA | 3 | 35W
| DOWNLIGHT 2X26W 840 | FLUORESCENTE | 63 | 2X26W 840
| PANTALLA SUPERF 2X18W | FLUORESCENTE | 7 | 2X18W
| PANTALLA SUPERF 2X36W | FLUORESCENTE | 3 | 2X36W
| PANTALLA SUPERF 1X36W | FLUORESCENTE | 9 | 1X36W
| PANTALLA ESTANCA 2X58W | FLUORESCENTE | 8 | 2X58W
| PANTALLA 1X58W | FLUORESCENTE | 18 | 1X58W
| ARO + DICROICA 7W LED | LED | 22 | 7W
| APLIQUE TECHO SUPEFICIE 1E-27 | INCAND. | 2
| APLIQUE PARED SUPERFICIE 1E-27 | INCAND. | 9

## 2002 MONDRAGON
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MONDRAGÓN
| CODIGO DE CENTRO: | 2002
| PROVINCIA: | GIPUZKOA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General | Sala Rack |  | Emergencias Daisalux | 28 | Empotradas
| Cuadro SAI | Sala Rack
| Cuadro RX | Sala RX
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| No existe |  |  | UPS METASYSTEM | 5000VA - 3500 W - 22 A
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | No existe | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
No existe
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| No |  |  | No existe
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA EMPOTRAR 1x55w 840 | FLUORESCENTE | 38 | 1x55w 840
| DOWNLIGHT 1X26W 840 | FLUORESCENTE | 47 | 1X26W 840
| DOWNLIGHT 2X26W 840 | FLUORESCENTE | 50 | 2X26W 840
| PANTALLA 1X55W 840 CIRCULAR | FLUORESCENTE | 5 | 1X55W 840
| PANTALLA 2X36 | FLUORESCENTE | 3 | 2X36
| PANTALLA 2X18 | FLUORESCENTE | 1 | 2X18
| APLIQUE NO PASAR 1E-27 | INCANDESCENTE | 3 | 1e-27
| ARO EMPOTRADO 1E-27 | INCANDESCENTE | 3 | 1e-27
| PANTALLA 1X36W 840 | FLUORESCENTE | 2 | 1X36W 840
| PANTALLA ESTANCA 1X18W 840 | FLUORESCENTE | 2 | 1X18W 840
| PANTALLA ESTANCA 1X58W 840 | FLUORESCENTE | 2 | 1X58W 840
| PANTALLA ESTANCA 2X58W 840 | FLUORESCENTE | 3 | 2X58W 840
| ARO + DICROICA 50W | HALOGENO | 2 | 50W
| APLIQUE TECHO 1E-27 | INCANDESCENTE | 2 | 1e-27

## 2003 SAN SEBASTIAN 2
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SAN SEBASTIAN GROS
| CODIGO DE CENTRO: | 2003
| PROVINCIA: | GIPUZKOA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| cuadro general metalico de suelo | entrada principal |  | daisalux nova n6 | 35
| cuadro secundario metalico de pared | sala rayos X planta principal |  | daisalux nova n2 | 6
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
NO
NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | autonomia propia |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| pantalla fluorescente 2x18w/840 | Fluorescencia | 7 | 840 | G13 | 2 reactancias de 1x20w
| regleta fluorescente 1x18w/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | G13 | 1 reactancia de 1x20w
| regleta fluorescente 1x36w/840 | Fluorescencia | 9 | 840 | G13 | 1 reactancia de 1x40w
| regleta fluorescente 1x36w/865 | Fluorescencia | 12 | 865 | G13 | 1 reactancia de 1x40w
| pantalla superficie fluorescente 2x58w/840 | Fluorescencia | 5 | 840 | G13 | 2 reactancia de 1x60w
| pantalla techo 60x60 2x55w/840 PLL | Fluorescencia | 36 | 840 | 2G11 | balastro electronico 2x55w
| downlight empotrable redondo bl dulux-f 24w/840 | Fluorescencia | 26 | 840 | G | 1 reactancia 1x30w
| downlight empotrable redondo bl led 18w 4000k philips ledinaire | led | 11 | 4000k | no existe | driver
| paneles led 40w 60x60 techo practicable 4000k indeluz UGR<19 | led | 18 | 4000k | no existe | driver
| downlight superficie cuadrado 2x26w/840 PLC 2P | Fluorescencia | 42 | 840 | G24d-3 | 2 reactancias de1x30w
| bombilla estándar led 10w/840 230v | led | 3 | 4000k | E27 | ninguno
| bombilla estandar incandescente 24v 25w | incandescente | 4 | 827 | E27 | ninguno

## 2004 BEASAIN
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BEASAIN
| CODIGO DE CENTRO: | 2004
| PROVINCIA: | GIPUZKOA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION | PASILLO PLANTA BAJA - JUNTO ASCENSOR |  | DUNNA LED 4,8V 1,5AH 200LM | 1
| CUADRO SECUNDARIO | REHABILITACION - PLANTA 1 |  | DAISALUX ARGOS | 30
| CUADRO SAI | SALA UPS |  | LEGRAND 2XTL6 200LM | 11
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | SALICRU | 5000VAR | DESCONOCIDO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X55W PLL/84 | FLUORESCENTE PLL | 18 | 840 | PLL
| DOWNLIGHT 2X26W PL/84 | FLUORESCENTE PL | 59 | 840 | PLL
| REGLETA FLUORESCENTE 2x58W/84 | FLUORESCENTE | 8 | 840 | BICLAVILLO
| REGLETA FLUORESCENTE 1x58W/84 | FLUORESCENTE | 8 | 840 | BICLAVILLO
| REGLETA FLUORESCENTE 2x36W/84 | FLUORESCENTE | 2 | 840 | BICLAVILLO
| REGLETA FLUORESCENTE 2x18W/84 | FLUORESCENTE | 1 | 840 | BICLAVILLO
| FOCOS HALOGENOS 12V 50W | HALOGENO | 16 | 12V 50W | BIPIN | TRAFO 12V
| FOCOS LED 20W SIMON | LED | 28
| FLUORESCENTE 2x55W/840 | FLUORESCENTE | 28 | 840
| PANTALLA LED 39W/84 | LED | 16 | 840
| REGLETA LED 36W/840 | LED | 10 | 840
| DOWNLIGHT 18W ECOLUX | FLUORESCENTE | 9
| FOCOS LED SUPERFICIE REDONDOS | LED | 5
| BOMBILLA ESTÁNDAR | INCANDESCENTE | 4 | 60W 230V

## 2005 IRUN
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | IRUN
| CODIGO DE CENTRO: | 2005
| PROVINCIA: | GIPUZKOA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| cuadro general metalico de suelo | cuarto fondo aire y rack |  | daisalux nova n2 | 4
| cuadro secundario metalico de pared | sala rayos X planta principal |  | volutta VP-300L-2 | 31
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1uds scheneider | VARSET 40KVAR REG 2X5+10+20 |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | autonomia propia |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| regleta fluorescente 1x36w/840 | Fluorescencia | 2 | 840 | G13 | 1 reactancia de 1x40w
| regleta fluorescente 1x58w/865 | Fluorescencia | 1 | 865 | G13 | 1 reactancia de 1x60w
| regleta fluorescente 1x58w/840 | Fluorescencia | 13 | 840 | G13 | 1 reactancia de 1x60w
| regleta fluorescente 1x18w/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | G13 | 1 reactancia de 1x20w
| downlight empotrado redondo 2x26w/840 PLC 2P | Fluorescencia | 84 | 840 | G24d-3 | 2 reactancias de1x30w
| pantalla techo 60x60 2x55w/840 PLL | Fluorescencia | 66 | 840 | 2G11 | balastro electronico 2x55w
| paneles led 40w 60x60 techo practicable 4000k indeluz UGR<19 | led | 10 | 4000k | no existe | driver
| downlight empotrado redondo tl5 55w/840 circular | Fluorescencia | 7 | 840 | C-T5 | balastro electronico 1x60w
| pantalla empotrada fluorescente tl5 1x28w/840 | Fluorescencia | 4 | 840 | G5 | 1 reactancia 1x30w
| lampara dicroica 12v/50w | halogena | 8 | 827 | GU5.3 | Transformador 12 V
| lampara dicroica led 6w 120º GU10 4000k | led | 9 | 4000k | GU10 | driver
| downlight empotrable redondo bl led 18w 4000k philips ledinaire | led | 3 | 4000k | no existe | driver
| bombilla estándar led 10w/840 230v | led | 4 | 4000k | E27 | ninguno
| bombilla estandar incandescente 230v 60w | incandescente | 2 | 827 | E27 | ninguno
| bombilla estandar incandescente 24v 25w | incandescente | 8 | 827 | E27 | ninguno

## 4800 BILBAO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BILBAO
| CODIGO DE CENTRO: | 4800
| PROVINCIA: | BIZKAIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO CLIMA | PISO SUPERIOR |  | LEGRAND NM 70 LM - 1H | 2 | SALIDA CERRADA SABINO ARANA 4
| CUADRO CLIMA | PISO INFERIOR |  | LEGRAND NM 70 LM - 1H | 6 | PLANTA 2
| CUADRO GENERAL | PISO INFERIOR |  | LEGRAND NM 70 LM - 1H | 4 | OFICINA GESTION
|  |  |  | LEGRAND NM 70 LM - 1H | 2 | ENTRADA ASISTENCIAL
|  |  |  | LEGRAND NM 70 LM - 1H | 4 | CONSULTAS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | SAI SALICRU PARA SERVIDOR | ? | ?
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Fluorescente 3xPhilips TL-D 18W/840 (PISO 2) | Fluorescencia | 120 | 840 | Biclavillo | Balasto 3x18W + cebador
| Foco Fluocompactos 2xPhilips PL-C 18w/830/2P (PISO 2) | Fluocompacta | 30 | 830 | Bipin | Transformador 12 V
| Fluorescente 2xPhilips PL-L 55W/840/4P (PISO 1) | Fluorescencia | 100 | 840 | 4pin | Balasto 2x18W + cebador
| Foco Fluocompactos 2xPhilips PL-C 18w/830/2P (PISO 1) | Fluocompacta | 35 | 830 | Bipin | Transformador 12 V

## 4800-BILBAO GIMNASIO
48
GIMNASIO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BILBAO
| CODIGO DE CENTRO: | 4800
| PROVINCIA: | BIZKAIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | REHABILITACIÓN |  | LEGRAND NM 70 LM - 1H | 3 | Entrada Rehabilitación
| CUADRO CLIMA | REHABILITACIÓN |  | LEGRAND NM 70 LM - 1H | 1 | Puerta Rehabilitación
|  |  |  | LEGRAND NM 70 LM - 1H | 1 | Entreplanta Rehabilitación
|  |  |  | LEGRAND NM 70 LM - 1H | 2 | Piso Superior Rehabilitación
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTEN |  |  | NO EXISTEN
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Fluorescente 2xPhilips PL-L 55W/840/4P | Fluorescencia | 55 | 840 | 4pin | Balasto 2x18W + cebador
| Foco Fluocompactos 2xPhilips PL-C 18w/830/2P | Fluocompacta | 45 | 830 | Bipin | Transformador 12 V
| Foco Fluocompactos 1xPhilips PL-C 18w/830/2P | Fluocompacta | 25 | 830 | Bipin | Transformador 12 V

## 4801 ABADIANO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ABADIANO
| CODIGO DE CENTRO: | 4801
| PROVINCIA: | BIZKAIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| 1 CUADRO HAGER | Entrada principal |  | EMERG DAISALUX ARGOS N2 GR ANTRA | 15
| 1 CUADRO AIRE AC. | Entrada principal |  | EMERG LEGRAND 100 LUM LED | 12
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CONDENSADOR 30KWAR 450 V |  |  | APC BACK -UPS PRO | 1500 VA | 90 MINUTOS
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONECTADO A S.A.I. |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LÁMPARAS PLC 26W-840 | FLUORESCENCIA | 30 | TONO 840 CÁLIDO |  | REACTANCIA
| LÁMPARAS PL-L 55W 840 | FLUORESCENCIA | 22 | TONO 840 CÁLIDO |  | REACTANCIA
| TUBOS 18W 840 | FLUORESCENCIA | 20 | TONO 840 CÁLIDO |  | REACTANCIA + CEBADOR
| TUBO 58W 840 | FLUORESCENCIA | 25 | TONO 840 CÁLIDO |  | REACTANCIA + CEBADOR
| LÁMPARAS DICROICAS 50W 12V | HALÓGENA | 30 | TONO 840 CÁLIDO |  | TRANSFORMADOR

## 4802 BARAKALDO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BARAKALDO
| CODIGO DE CENTRO: | 4802
| PROVINCIA: | BIZKAIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| 1 CUADRO HAGER | ENTRADA PRINCIPAL |  | EMERG. DAISALUX ARGOS N2 GR ANTRA | 14
| 1 CUADRO AIRE AC. | ENTRADA PRINCIPAL |  | EMERG. LEGRAND 100 LUM LED | 11
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | APC BACK-UPS PRO | 1500VA | 90 MINUTOS
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONECTADO A S.A.I. |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LAMPARAS PLC 26W-840 | FLUORESCENCIA | 30 | TONO 840 CALIDO | REACTANCIA | 4 PINES
| LAMPARAS PL-L 55W 840 | FLUORESCENCIA | 22 | TONO 840 CALIDO | REACTANCIA | 4 PINES
| TUBOS 18W 840 | FLUORESCENCIA | 20 | TONO 840 CALIDO | REACTANCIA+CEBADOR | CASQUILLO G13
| TUBO 58W 840 | FLUORESCENCIA | 25 | TONO 840 CALIDO | REACTANCIA+CEBADOR | VCASQUILLO G13
| LAMPARAS DICROICAS 50W 12V | HALOGENA | 30 | TONO 840 CALIDO | TRANSFORMADOR | BIPIN

## 0700 PALMA DE MALLORCA 1
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PALMA DE MALLORCA 1
| CODIGO DE CENTRO: | 0700
| PROVINCIA: | BALEARES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | En armario Entrada principal (junta a sala de espera) |  | LEGRAND URA21 200 LM | 13 | cantidad aproximada
| Cuadro lueces entrada | En armario Entrada pjunto puerta principal |  | LEGRAND URA21 100 LM | 15 | cantidad aproximada
| Subcuadro Clima | En armario Entrada principal (junta a sala de espera)
| Subcaudro médicos | En sala formación
| Subcuadro rehabilitación | En sala rehabilitación
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE | NO EXISTE |  | NO EXISTE | NO EXISTE | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Autonomia Propia |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x54w | Fluorescencia | 80 | 840 |  | reactancias electrónicas 2x54W | cantidad aproximada
| Lámpara | Halógena | 10 | 12 V 35 W | Bipin | Ejemplo: Transformador 12 V | cantidad aproximada
| Donwlight 2x24W 840 | Fluorescencia | 20 | 840 | dulux F | reactancias 2x26w | cantidad aproximada
| Pantalla fluorescente 2x58w | Fluorescencia | 10 | 840 |  | reactancia + cebador | cantidad aproximada
| Pantalla fluorescente 2x36w | Fluorescencia | 10 | 840 |  | reactancia + cebador | cantidad aproximada
| Bombilla led para sustituir dicroicas 5w | LED | 10 | 3000k | gu10 | no | cantidad aproximada
| Downlight LED 18w 4000k | LED | 4 | 4000k |  | alimentador | cantidad aproximada
| Pantalla fluorescente 2x18w | Fluorescencia | 10 | 840 |  | reactancia + cebador | cantidad aproximada

## 0701 PALMA DE MALLORCA 2
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PALMA DE MALLORCA 2
| CODIGO DE CENTRO: | 0701
| PROVINCIA: | BALEARES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | En armario Entrada principal |  | LEGRAND C3 210lum. | 30 | cantidad aproximada
| Subcuadro SAI | En sala SAI
| Subcuadro Clima | En azotea edificio (sala técnica)
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CISAR CRG8 | 65kvA - formada por 5 condensadores |  | "NO EXISTE"
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
"NO EXISTE"
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Autonomia Propia |  | "NO EXISTE"
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 120 | 840 | Biclavillo | reactancias 2x18W + cebador | cantidad aproximada
| Lámpara | Halógena | 15 | 12 V 35 W | Bipin | Ejemplo: Transformador 12 V | cantidad aproximada
| Donwlight 2x26W 840 | Fluorescencia | 20 | 840 | g24q3 | reactancias 2x26w | cantidad aproximada
| Bombilla led para sustituir dicroicas 5w | LED | 8 | 3000k | gu10 | no | cantidad aproximada
| Downlight LED 18w 4000k | LED | 4 | 4000k |  | alimentador | cantidad aproximada
| Pantalla LED 60x60cm | LED | 2 | 4000k |  | alimentador

## 0703 IBIZA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | Pedro Francés 31
| CODIGO DE CENTRO: | 0700
| PROVINCIA: | BALEARES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
|  |  |  | DIASALUX NOVA C3 | 26
| Cuadro eléctrico general | Cuarto Rack
| Cuadro eléctrico de rayos | Cuarto Rayos
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| No existe |  |  | Salicru | 5 kVa | 10 min
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
No existe
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Sala de Curas | Luminaria Panel modular SIMON 726 44W |  | No existe
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Luminaria Donwlight SIMON LED 725.23NW IP44 14W | Led | 9 | 3900 K
| Luminaria Downlight SIMON LED 725.23NW 14W | Led | 23 | 3900 K
| Luminaria Downlight SIMON LED 725.23NW Regulables 14W | Led | 4 | 3900 K
| Luminaria Panel modular SIMON 726 44W | Led | 42 | 4000 K
| Luminaria Panel modular SIMON 726 44W con regulacion | Led | 10 | 4000 K
| Tira de leds 4W/m luz blanca | Led | 62 ml | 3200 K

## 3001 CARTAGENA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CARTAGENA
| CODIGO DE CENTRO: | 3001
| PROVINCIA: | MURCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO PRINCIPAL | ENTRADA |  | DAISALUX NOVA N2 95 LM | 29
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| No |  |  | No existe.
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | No existe | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
No
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| No |  |  | No
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 0,40x1,20 3x36W/840 | Fluorescencia | 2 | 840 | TL-D36 | Balastro + cebador
| Pantalla fluorescente 0,60x0,60 3x18W/840 | Fluorescencia | 8 | 840 | TL-D36 | Balastro + cebador
| Pantalla fluorescente 0,40x1,20 4x36W/840 | Fluorescencia | 48 | 840 | TL-D36 | Balastro + cebador
| Downlight 2x26W | Halogena | 70 | 840 | G24D-3 | Transformador 12V

## 3003 LORCA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LORCA
| CODIGO DE CENTRO: | 3003
| PROVINCIA: | MURCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO PRINCIPAL | ENTRADA |  | DAISALUX NOVA N2 95 LM | 6
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| No |  |  | No existe
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | No existe | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
No
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| No |  |  | No
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 0,60x0,60 4x18W/840 | Fluorescencia | 8 | 840 | TL-D36 | Balastro + cebador
| Downlight 2x26W | Halogena | 4 | 840 | G24D-3 | Transformador 12V
| Downlight led 18 W | Led | 7 | led | Led | Transformador 12V

## 3000 MURCIA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MURCIA
| CODIGO DE CENTRO: | 3000
| PROVINCIA: | MURCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO PRINCIPAL | ENTRADA |  | DAISALUX NOVA N3 150 LM | 7
|  |  |  | DAISALUX NOVA N2 95 LM | 35
|  |  |  | DAISALUX HYDRA N2 95 LM | 15
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| No |  |  | Idialog 800 | 800 va
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | No Existe | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | SI | 1 | 250 kva
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| No |  |  | No
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 0,60x0,60 2x55W/840 | Fluorescencia | 163 | 840 | PL55
| Downlight Led | Led | 21 | 840 | Led | Transformador 12V
| Pantalla fluorescente 0,40x1,20 2x36W/840 | Fluorescencia | 4 | 840 | TL-D36 | Balastro + cebador
| Downlight 2x26W | Halogena | 5 | 840 | G24D-3 | Transformador 12V
| Aplique pared 60 W | Incandescente | 1 | 840 | E14 | Directa
| Halogenos 50W | Halógeno | 4 | 840 | G.5.3 | Transformador 12V

## 3000 MURCIA GIMNASIO
REHABILITACION
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MURCIA
| CODIGO DE CENTRO: | 3000
| PROVINCIA: | MURCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO PRINCIPAL | ENTRADA |  | DAISALUX NOVA N2 95 LM | 36
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| No |  |  | No
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | No existe | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
No
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| No |  |  | No
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 0,60x0,60 4x55W/840 | Fluorescencia | 25 | 840 | PL55 | Balastro + cebador
| Pantalla fluorescente 0,60x0,60 4x55W/840 | Fluorescencia | 22 | 840 | PL55 | Balastro + cebador
| Pantalla fluorescente 0,40x120 3x36W/840 | Fluorescencia | 33 | 840 | TL-D36 | Balastro + cebador
| Pantalla fluorescente 1,50 1x58W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | TL-D36 | Balastro + cebador
| Downlight Led | Led | 12 | 840 | Led | Transformador 12V
| Downlight 2x26W | Halogena | 29 | 840 | G24D-3 | Transformador 12V
| Halogenos 50W | Halógeno | 12 | 840 | G.5.3 | Transformador 12V

## 3500 LAS PALMAS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
| CODIGO DE CENTRO: | 3500
| ISLA: | LAS PALMAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General de Baja Tensión (Alumbrado, Tomas Corriente, SAI, Aire Acondicionado) | Sala Espera Consultas |  | Daisalux Nova N6 320 LM | 5
| Subcuadro Rack (Tomas Corriente) | Cuarto Comunicaciones |  | Normalux Stylo S200 180 LM | 5
| Subcuadro Laboratorio (Tomas Corriente) | Vestuarios |  | Normalux Stylo S300 320 LM | 42
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1 Ud Circutor | US-25-5-400 |  | SAI: Schneider Electric SR13KXIET Módulo de baterías (2 ud): SURT192XLBP | 3000VA | 3 h 37 min.
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Si | Conectado a S.A.I |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 1x58W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | Biclavillo | Balasto + cebador
| Pantalla fluorescente 2x55W/840 | Fluorescencia | 89 | 840 | Biclavillo | Balasto
| Pantalla fluorescente 4x36W/840 | Fluorescencia | 6 | 840 | Biclavillo | Balasto + cebador
| Pantalla fluorescente 2x36W/840 | Fluorescencia | 7 | 840 | Biclavillo | Balasto + cebador
| Pantalla fluorescente 1x36W/840 | Fluorescencia | 8 | 840 | Biclavillo | Balasto + cebador
| Pantalla fluorescente 4x24W/840 | Fluorescencia | 18 | 840 | Biclavillo | Balasto
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | Biclavillo | Balasto + cebador
| Pantalla fluorescente 1x18W/840 | Fluorescencia | 4 | 840 | Biclavillo | Balasto + cebador
| Pantalla LED 43W/840 | LED | 6 | 840 | - | -
| Downlight 2x26W/840 | Fluorescencia | 81 | 840 | 4 patillas | Balasto + cebador
| Downlight 1x24W/840 | Fluorescencia | 15 | 840 | 2G-10 | Balasto + cebador
| Downlight LED 20W/840 | LED | 8 | 840 | - | -
| Lámpara | Halógena | 12 | 230 V 60 W | E27 | -

## 3502 SAN BARTOLOME
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
| CODIGO DE CENTRO: | 3502
| ISLA: | GRAN CANARIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General de Baja Tensión (Alumbrado, Tomas Corriente, SAI, Aire Acondicionado) | Entrada Centro |  | Daisalux Nova N6 320 LM | 42
| Subcuadro Consultas (Alumbrado y Tomas Corriente) | Sala de Curas Enfermería y Yesos
| Subcuadro Rehabilitación (Alumbrado y Tomas Corriente) | Almacén Oficina, Archivo y Rack
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x55W/840 | Fluorescencia | 2 | 840 | 4 patillas | Balasto
| Pantalla fluorescente 2x36W/840 | Fluorescencia | 2 | 840 | Biclavillo | Balasto + cebador
| Pantalla fluorescente 1x18W/840 | Fluorescencia | 1 | 840 | Biclavillo | Balasto + cebador
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 55 | 840 | Biclavillo | Balasto + cebador
| Pantalla LED 2x9W/840 | LED | 1 | 840 | Biclavillo | -
| Pantalla LED 43W/840 | LED | 13 | 840 | - | -
| Downlight 2x26W/840 | Fluorescencia | 26 | 840 |  | Balasto + cebador
| Downlight 2x13W/840 | Fluorescencia | 1 | 840 |  | Balasto + cebador
| Lámpara | Halógena | 2 | 230 V 60 W | E27 | -

## 3506 VECINDARIO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | VECINDARIO
| CODIGO DE CENTRO: | 3506
| ISLA: | LAS PALMAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| ( 1) CUADRO ELECTRICO GENERAL | ENTRADA PRINCIPAL (CUARTO) |  | EMERGENCIA LED DE 300 LÚMENES | 12
| (1) CUADRO ELECTRICO - AIRE ACONDICIONADO) | ENTRADA PRINCIPAL (CUARTO) |  | EVOLUTION SAGELUS (EVO - 300) | 21
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| (1) LOVATO DCRK5 | LINEA 750V - 5X 10 |  | META SYSTEM | 6000VA - 4200 W MAX | 60 MINUTOS
INPUT 184-246v 50/60HZ AUTPUT 230V 50/60 HZ
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
NO EXISTE
| 10 PANTALLAS A SAI (ORDENADORES) | AL S.A.I.
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Lámpara TL-D 36w/830-840 | Administración/Sala de espera/Consultas/archivo | 37 | BLANCA | doble casquillo | Balasto HFP 1x22/42 ; | -
| Lámpara TL-D 58w/830-840 | Clinica/baños/salas | 18 | BLANCA | doble casquillo | Cebador estandar 4-65w
| Lámpara Halógena dicroica 12v/35w MASTERLINE ES | despacho/entrada | 12 | BLANCA
| Balasto ELT-BE 26W | rehabilitación/formación/pasillos | 118 | BLANCA
| Balasto HF-P 1X22/42w |  | 18
| Cebador estandar 4-65W |  | 20
cebador Electrónico universal
| Emergencia Led de 300 lúmenes mod.evolution marca Sagelux (EVO-300) |  | 32
| Fluorescentes redondos | Director | 4

## 3504 TELDE
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TELDE
| CODIGO DE CENTRO: | 3504
| ISLA: | LAS PALMAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Entrada principal |  | ARGOS | 46 | 290 LUM
| CUADRO ALUMBRADO + FUERZA | Entrada principal
| CUADRO AIRE ACONDICIONADO | Entrada principal
| CUADRO INFORMATICA | Entrada principal
| EQUIPO DE MEDIDA | Sala RX
| CUADRO RX | Entrada principal
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | BAT. CENTRALIZADA. DAISALUX. |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWNLIGT (2X26W) | Fluorescencia | 96 | Ejemplo: 840 | PL-C 4 PIN 26W ON
| DOWNLIGHT LED (6W) | LED | 6 | 6W
| PANEL LED | LED | 55
| REGLETA FLUORESCENTE 1X36 | Fluorescencia | 1 |  |  | CEBADOR+ BALASTRO | TUBO VISTO
| REGLETA FLUORESCENTE 1X58 | Fluorescencia | 3 |  |  | CEBADOR+ BALASTRO | TUBO VISTO
| REGLETA FLUORESCENTE 1X18 | Fluorescencia | 2 |  |  | CEBADOR+ BALASTRO | TUBO VISTO
| PLAFON DUCHAS REHABILITACION | bajo consumo | 2
| ARO DICROICA | descarga | 2 |  | 12V/35W
| PLAFON RX | bajo consumo | 2

## 3501 ARRICIFE DE LANZAROTE
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ARRECIFE DE LANZAROTE
| CODIGO DE CENTRO: | 3501
| ISLA: | LANZAROTE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ADMINISTRACIÓN |  | DAISALUX 320 L | 37
| CUADRO AIRE ACONDICIONADO | ZONA SERVIDOR |  | NORMALUX 100 L | 2
| CUADRO RAYOS X | SALA RAYOS X |  | NORMALUX 110 L | 1
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CIRCUITOR COMPUTER 5 - "NO OPERATIVO" | EUB-3-30-400 30 KVAR |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWNLIGHTS 2X26 4200 K 2 PIN |  | 13
| DOWNLIGHTS 1X26 4200 K 2 PIN |  | 22
| PANTALLAS CUADRADAS FORMA PLANCHA FALSO TECHO OSRAM AULUX L 2X55W/840 |  | 84
| LÁMPARAS HALÓGENAS 12 V - 50W |  | 17
| PANTALLAS FLUORESCENTES 2X58 W + CEDADOR |  | 5
| PANTALLAS FLUORESCENTES TIPO REGLETA 1X58 W/765 + CEBADOR |  | 4
| PANTALLAS FLUORESCENTES TIPO REGLETA 1X36/765 + CEBADOR |  | 3
| OJOS DE BUEY BOMBILLA E-27 |  | 2
| BOMBILLAS E-27 60W |  | 6
| BOMBILLAS E-27 100 W R-90 |  | 2
| PANTALLA FLUORESCENTES TIPO REGLETA 1X18 W/765 + CEBADOR |  | 1
| PANTALLAS TIPO REGLETA EMPOTRAR 1X28 W/840 |  | 3
| PANTALLAS CIRCULARES EMPOTRAR FLUORESCENTES 55W/840 |  | 6
LAMPARAS HALÓGENAS 12V

## 3503 FUERTEVENTURA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PUERTO DEL ROSARIO
| CODIGO DE CENTRO: | 3503
| ISLA: | FUERTEVENTURA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| HAGER 2 CUERPOS 168 MODULOS + BARRAS | ENTRADA PRINCIPAL
|  |  |  | ARGOS | 16
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
1º CIRCUTOR COMPUTER 6C
| 2º DAISALUX DEPA Z4-200-2M 40A HORA |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWNLIGHT LUZ BLANCA 20W ULTRAPLANO LED |  | 60 | DOWNLIGHT LUZ BLANCA 20W ULTRAPLANO LED AIRMEC
| DOWNLIGHT LUZ FRIA 12W ULTRAPLANO LED |  | 4 | DOWNLIGHT LUZ FRIA 12W ULTRAPLANO LED AIRMEC
| PANTALLA LUMINOSA DE LED 42W LUZ BLANCA |  | 63 | PANTALLA LUMINOSA DE LED 42W LUZ BLANCA AIRMEC
| PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO 60CM 18W AIRMEC |  | 2 | PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO 60CM 18W AIRMEC

## 3801 TENERIFE SUR
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LOS CRISTIANOS
| CODIGO DE CENTRO: | 3801
| ISLA: | TENERIFE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL (DEL CENTRO) | SALA DE ESPERA DE PASIENTES |  | LEGRAND 160 LM | 35
| SUB CUADRO DE CONSULTAS | SALA DE REUNIONES
| SUB CUADRO (PLANTA ALTA) | SALA DEL RACK
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO | NO |  | META SYSTEM | 5000VA - 3500 W - 22 A | 60 MINUTOS
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI - SALA DE YESO | Conectado a S.A.I |  | NO EXISTE
| SI - SALA DE CURAS | Autonomia Propia
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x55W | Fluorescencia | 75 | 840 | BIPIN | Balasto 2x55W
| Pantalla fluorescente 4x18W | Fluorescencia | 11 | 840 | BIPIN | 2- Balasto 2x18W + Condensador
| Pantalla fluorescente 2x26W | Fluorescencia | 28 | 840 | BIPIN | Balasto 2x26W + Condensador
| Luminaria Halógena 1x50W | Halógena | 7 | 840 | BIPIN | Transformador 12 V
| Pantalla fluorescente 2x26W | Fluorescencia | 22 | 840 | G2-4d | Balasto 2x26W + Cebador
| Pantalla fluorescente 2x36W | Fluorescencia | 31 | 840 | BIPIN | Balasto 2x36W + Cebador
| Luminaria Led 1x20W | LED | 3 | 6000 | E27 | no
| Regleta fluorescente 1x36W | Fluorescencia | 5 | 840 | BIPIN | Balasto 2x36W
| Tiras Led (Cartel) | LED 2050 SP66 | 2 | 6000 | BIPIN | Transformador 12 V
| Luminaria bajp consumo 1x9W | Fluorescencia | 4 | 4200 | E27 | no

## 3802 TENERIFE NORTE
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TENERIFE NORTE
| CODIGO DE CENTRO: | 3802
| ISLA: | TENERIFE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL (ARMARIO) 144 ELEMENTOS | RACK |  | Legrand (635 Lm) | 6 | ref. 64516
| CUADRO AIRE ACONDICIONADO 54 ELEMENTOS | RACK |  | Daisalux (315 Lm) | 48
| SUBCUADRO B.T. 120 ELEMENTOS | PASILLO DE CLINICA
| SUBCUADRO DE AIRE ACONDICIONADO 54 ELEMENTOS | PASILLO DE CLINICA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | Daisalux | DEDA 24-600-2M | 2 HORAS
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pntalla Fluorescente 1x58 | Fluorescencia | 5 | 840 |  | 2x55 | Electrónica
| Pantalla Fluorescencia 2x58 | Fluorescencia | 2 | 840 |  | 1x18+cebador
| Pantalla Fluorescencia 2x55 (60x60) | Fluorescencia | 144 | 840 |  | 2x58 + cebador
| Pantalla Redondas Fluorescente | Fluorescencia | 6 | 840 |  | 2x26
| Pantalla Dow Rigt 2x25 (G-24) | Fluorescencia | 56
| Pantalla Reemplazamiento 24 v. | Incandecente | 13
| Pantalla Fluorescente 1x18 | Fluorescencia | 1

## 3803 LA LAGUNA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LA LAGUNA
| CODIGO DE CENTRO: | 3803
| ISLA: | TENERIFE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL 71 ELEMENTOS | Cuarto Eléctrico |  | DAISALUX ARGOS 320LM | 49
| CUADRO SECUNDARIO 1 23 ELEMENTOS | Cuarto Eléctrico |  | DAISALUX 320 LM (SOBRE PARED) | 3
| CUADRO AIRE ACONDICIONADO 27 ELEMENTOS | Cuarto Eléctrico
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CIRCUTOR COMPUTER 6M | COMPUTER 6m 25KVAR |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS LED 60X60 42W | LED | 8 | 6400 K
| DOWNLIGHT LED | LED | 8 | 6400 K
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X55W/840 | FLUORESCENCIA | 30 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2X55W + CEBADOR
| DOWNLIGHT HALÓGENO | HALÓGENA | 102 | 860 | 4 PINES | 2X26 + CEBADOR
| DOWNLIGHT HALÓGENO (RX) | HALÓGENA | 4 | 2800 K | 2 PINES
| DOWNLIGHT HALÓGENO (PLANTA ALTA) | HALÓGENA | 3 | 2800K | 2 PINES
| FOCO | LED | 7 | 4500K
| FLUORESCENTES 2X36W/840 | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2X36W + CEBADOR
| FLUORESCENTES 3X36W/765 | FLUORESCENCIA | 7 | 765 | BICLAVILLO | BALASTO 1X18W + CEBADOR
| FLUORESCENTE 1X18W/840 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 1X36W + CEBADOR

## 3800 SANTA CRUZ
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SANTA CRUZ DE TENERIFE
| CODIGO DE CENTRO: | 3800
| ISLA: | TENERIFE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL-CUADRO CLIMA | Entrada principal |  | LEGRAND URA21 210 LM | 42
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
NO EXISTE
NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
|  | NO EXISTE |  | NO EXISTE
NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia | 90 | 840 | Biclavillo | Ejemplo: Balasto 2x18W + cebador
|  | Halógena | 15 | : 12 V 35 W | Bipin | Ejemplo: Transformador 12 V

## 3805 LA PALMA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LA PALMA
| CODIGO DE CENTRO: | 3805
| ISLA: | LA PALMA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL 220 ELEMENTOS | Cuarto Eléctrico |  | DAISALUX HYDRA LD N3 + KES HYDRA | 5
| CUADRO SECUNDARIO 26 ELEMENTOS | Cuarto Radiología |  | DAISALUX HYDRA LD N3 + KETB HYDRA | 5
|  |  |  | DAISALUX IZAR N30 | 29
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| Circutor Optima 5P&P 90-440 | 74 kVAr de potencia reactiva a 400 V |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA LED Simon 726 modular 60x60 NW 1-10V | LED | 51 | 4000K |  |  | Regulables
| PANTALLA LED Simon 726 modular 60x60 NW | LED | 44 | 4000K
| DOWNLIGHT Simon 706.21 NW Flood | LED | 2 | 3900K
| DOWNLIGHT Simon 725 empotrado NW Advance General | LED | 34 | 3900K
| DOWNLIGHT Simon 725 empotrado NW Advance General 1-10V | LED | 4 | 3900K |  |  | Regulables
| VARIANT IS CIRCULAR LLEDO UGR 19 LED840 4000K | LED | 4 | 4000K
| PERFIL ALUMINIO LED RGB EMP | LED | 3

## 3900 SANTANDER
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SANTANDER
| CODIGO DE CENTRO: | 3900
| PROVINCIA: | CANTABRIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | SALA DE ESPERA |  | DAYSALUX 250lm | 42
| CUADRO RAYOS | SALA RAYOS X
| CUADRO GARAJE | GARAJE
| CUADRO GRUPO | AZOTEA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | ABB POWER VALUE | 6KVA
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | GESAN | DD 12 | PLACA NO LEGIBLE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Downlight 2x18w | Fluorescencia | 47 | 840 | G24d-2 2
| Downlight 25w | LED | 2
| Pantalla empotrada 55w | Fluorescencia | 93 | 840
| Downlight 2x26w | Fluorescencia | 64 | 840
| Regleta superficie 1x18w | Fluorescencia | 3 | 840
| Pantalla empotrada 1x36w | Fluorescencia | 6 | 840
| Pantalla empotrada 2x58w | Fluorescencia | 5 | 840
| Pantalla estanca 2x58w | Fluorescencia | 16 | 840
| Regleta superficie 1x36w | Fluorescencia | 5 | 840
| Aplique 1x18w | Fluorescencia | 4 | 840
| Pantalla empotrada 80w T5 | Fluorescencia | 9 | 840
| Regleta 21w T5 | Fluorescencia | 9 | 840
| Pantalla 2x36w | Fluorescencia | 2 | 840
| Pantalla 2x58w | Fluorescencia | 3 | 840
| Pantalla 2x18w | Fluorescencia | 2 | 840
| Dicroica 50w | Incandescencia | 12
| Baliza exterior 13w | Fluorescencia | 6

## 3901 TORRELAVEGA
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TORRELAVEGA
| CODIGO DE CENTRO: | 3901
| PROVINCIA: | CANTABRIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO ELECTRICO GENERAL | ENTRADA CONSULTAS |  | DAISALUX NOVA N6 320 Lm | 14
| CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO | ENTRADA OFICINAS |  | DAISALUX NOVA N7 350 Lm | 16
|  |  |  | EXTRAPLANA F-80 Lm | 2
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | EMERSON | 100VA - 750W | 174
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA 2 X 55W | FLUORESCENCIA | 44 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2 X 55W
| LUMINARIA 4 X 36W | FLUORESCENCIA | 16 | 865 | PORTATUBOS | REACTANCIA 40W
| LUMINARIA 1 X 58W | FLUORESCENCIA | 19 | 840 | PORTATUBOS | REACTANCIA 65W
| LUMINARIA 1 X 18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | PORTATUBOS | REACTANCIA 20W
| DOWNLIGHT LED 18W | LED | 17 | 4000K |  | BALASTO 18W
| DOWNLIGHT 2 X 24W | FLUORESCENCIA | 12 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 24W
| PANTALLAS 1 X 58W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 | PORTATUBOS | REACTANCIA 65W
| LUMINARIA 4 X 24W | FLUORESCENCIA | 10 | 840 | PORTATUBOS | BALASTO 24W
| EMPOTRABLE LED 4W | LED | 4 | 4000K | GU10
| PANTALLAS 1 X 36W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 | PORTATUBOS | REACTANCIA 40W
| EMPOTRABLE R-90 60W | INCANDESCENCIA | 4 |  | PORTALAMPARAS E-27
| PANTALLAS LED 48W | LED | 2 | 4000K

## 2600 LOGROÑO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LOGROÑO
| CODIGO DE CENTRO: | 2600
| PROVINCIA: | LA RIOJA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General | Oficina |  | Zemper FDL-3050-C | 35 | 55 lmns
| Cuadro Secundario Ampliación | Pasillo consultas
| Cuadro Aire Acondicionado | Pasillo consultas
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| No |  |  | No
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla 3x18W | Fluorescencia | 110 | 840 | T5 | Reactancia+Cebador
| Pantalla 3x36W | Fluorescencia | 8 | 840 | T5 | Reactancia+Cebador
| Downlight 2x26W | Fluorescencia | 12 | 840 | G24Q-3 (4 pin) | Reactancia
| Downlight 2000lmns/23W | LED | 16 | 4000K
| Pantalla 2x36W | Fluorescente | 3 | 840 | T5 | Reactancia+Cebador
| Aro empotrado R60 | Reflectora-Incandescente | 6 |  | E27
| Dicroica 12V/50W | Incandescente | 40
| Regleta 1x36W | Fluorescente | 6 | 840 | T5 | Reactancia+Cebador
| Regleta 1x18W | Fluorescente | 4 | 840 | T5 | Reactancia+Cebador
| Bombilla | Incandescente | 14 |  | E27

## 2601 ARNEDO
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ARNEDO
| CODIGO DE CENTRO: | 2601
| PROVINCIA: | LA RIOJA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General | En el recibidor de la entrada, en una hornacina. |  | Zemper FDL-3050-C | 26 | 55 lmns
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Downlight 2000lmns/23W | LED | 19 | 4000K
| Pantalla 2x55W | Fluorescente | 16 | 840 | 2G11 (4 pin) | Reactancia
| Downlight 2x26W | Fluorescente | 29 | 840 | G24q-3 (4 pin) | Reactancia
| Downlight 2x23W | Fluorescente | 10 | 840 | 2G10 | Reactancia+Cebador
| Pantalla 4x18W | Fluorescente | 8 | 840 | T5 | Reactancia+Cebador
| Pantalla 2x36W | Fluorescente | 2 | 840 | T5 | Reactancia+Cebador
| Aro empotrado R90 | Reflectora-Incandescente | 2 |  | E27