## HOSPITAL DE VIGO
RESIDUOS NO PELIGROSOS
• Clase I o Residuos Domésticos
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta | Periodicidad entrega | Tratamiento final
20 01 01 | Papel y cartón | Papel procedente de despachos, administración, zonas de público. | Contenedor PEAD con ruedas y tapa de 800 litros | 3 veces por semana 1 contenedor de 800 litros | RECICLAJE (R5)
15 01 07 | Envases de vidrio | Botes y botellas de vidrio procedentes de zonas sin actividad sanitaria: de cocina, salas de espera, despachos... | Contenedor PEAD con ruedas y tapa 120 litros | 3 veces/semana | RECICLAJE (R5)
Vidrio
20 01 25 | Aceites y grasas de cocina | Aceites de cocina inservibles | Bidón de 30 litros (incluirá cubeto de retención de derrames) Alternativa: 2 garras de 10 litros o de 25 litros. | 2 veces/mes | RECUPERACIÓN DE ACEITES (R9); reciclado de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (R3); utilización principal como combustible u otro modo de producir energía (R1)
19 08 09 20 01 08 | Aguas aceitosas de cocina con sólidos | Aguas de cocina con restos de comida triturados | Aspiración a camión cisterna | 1 vez / 3 -4 semanas | RECUPERACIÓN DE ACEITES (R9); reciclado de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (R3)
15 01 06 | Envases mezclados | Envases de bricks, latas y plástico que no hayan contenido sustancias peligrosas ni procedan de las áreas sanitarias | Contenedor PEAD con ruedas y tapa 120 litros color amarillo | 3 veces/semana | RECICLAJE (R5)
20 03 01 20 03 07 | Mezcla de residuos municipales. |  | Se gestionar a través de la recogida domiciliaria. | SERVICIO MUNICIPAL | RECICLAJE (R5)
Residuos voluminosos
Clase II o Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos.
· clase II.a: Residuos específicos de la actividad sanitaria y generados por la actividad sanitaria propiamente dicha (excepto medicamentos caducados y envases de medicamentos, LER 180109, que se depositan en el SIGRE de la farmacia de referencia).
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta | Periodicidad entrega | Tratamiento final
18 01 04 | Cualquier material contaminado con secreciones o excreciones que no son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones: material de curas, tubuladuras, yesos, filtros de diálisis, sondas, guantes y otros descartados quirúrgicos | Vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa de un solo uso, pañales, guantes, mascarillas, papel de camillas, depresores linguales, cánulas de aspiración, bombas pico (sin pilas), etc. contaminados. | El envase primario será la bolsas verdes, opacas, impermeables y lo suficientemente resistentes como para, de una manera segura, contener la clase de residuo para las que serán utilizadas. | Tres veces/semana | Tratamiento previo para la valorización energética (R12-R1); Eliminación en vertedero (D1)
El envase previsto para su almacenamiento serán contenedores de 800 a 1100 litros en función de las necesidades del centro y de las periodicidades de la recogidas.
18 01 09 | Residuos de medicamentos caducados y/o descartados distintos de los especificados en la clase IV | Medicamentos caducados incluso botes de vidrio de medicamentos |  | s/necesidad
[1] Es imprescindible aclarar que el SIGRE está previsto sólo para la recogida domiciliaria de medicamentos. El centro hospitalario, en la entrega de medicamentos caducados a la farmacia de cabecera debe exigir certificación de las entregas a gestor final autorizado pudiendo así demostrar la trazabilidad del residuo desde su producción hasta su valorización o eliminación final. En caso de que el sistema establecido no permita demostrar esta trazabilidad se debería optar por la entrega directa a gestor autorizado.
· Clase II.b: residuos no específicos de la actividad sanitaria y que no son generados por la actividad sanitaria propiamente dicha.
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta | Periodicidad entrega | Tratamiento final
20 01 36 | RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS SIN COMPONENTES PELIGROSOS |  | SEGÚN SUBTIPOS LER-RAEE
| Monitores y pantallas LED | Monitores y pantallas que no sean ni de plasma ni CRT | Llevar jaula metálica cuando se prevea la retirada | s/necesidad | Prioridad a tratamientos de valorización
| Lámparas LED | Bombillas y dipositivos de iluminación electrónicos (LED) | Bidón de 30 o 60 litros | s/necesidad
| Residuos de informática y telecomunicaciones (>50 cm) sin componentes peligrosos | Grandes aparatos: luminarias, aparatos de alumbrado, herramienta eléctrica y electrónica, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, electrónica sanitaria (no productos implantados e infectados) | Llevar jaula metálica cuando se prevea la retirada | s/necesidad
| Residuos de informática y telecomunicaciones (<50 cm) sin componentes peligrosos | Pequeños aparatos: aparatos de alumbrado, herramienta eléctrica y electrónica, instrumentos vigilancia, electrónica sanitaria (no productos implantados e infectados) | Bidón de 30 o 60 litros | s/necesidad
| Metales. PASAR A TABLA CLASE 2B | Chatarras metálicas (sin electrónica ni contaminación con sustancias peligrosas ni radiactividad): perfilerías antiguas, tornillería, estanterías, etc. | Bidón de 60-120-200 litros. | s/necesidad | RECICLAJE (R5)
RESIDUOS PELIGROSOS
Clase III o Residuos Biosanitarios Especiales.
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta [1] | Periodicidad entrega | Tratamiento final
18 01 03 | Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones | Residuos que por el riesgo de provocar infecciones requieren una gestión diferenciada en todas las etapas de gestión, tanto en el interior como exterior de los centros [2]: | Contenedor de PEAD, de 30-60 litros negro, opacos, de cierre hermético, impermeable, imperforable y apilable. Serán contenedores de un solo uso. | Quincenal | Esterilización previa
|  | – Residuos de cultivos [3] o reservas de agentes infecciosos y material de desechable en contacto con ellos (incluyendo los filtros de alta eficacia de las campanas de flujo laminar). | Ver contenedores específicos de cortantes y punzantes según 180101 (ver clase II a) |  | eliminación en vertedero (D9-D1)
– Residuos de vacunas con agentes vivos o atenuados.
–Se añadirán los residuos de código 180101 (cortantes y punzantes) generados como clase II a
[1] Todos los envases de residuos peligrosos han de estar homologados para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR) [2] No se tiene constancia de que se produzcan residuos pacientes afectados por patologías ni tampoco filtros de máquinas de diálisis destinadas a pacientes portadores de infecciones de trasmisión sanguínea (hepatitis B y C, VIH), pero, en caso de producirse se gestionarán en esta clase. [3] Los cultivos bacterianos para control de esterilización del tipo Bacillus stearothermophilus deben eliminarse como residuos de clase III.
Clase V o Residuos Químicos.
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta [1] | Periodicidad entrega | Tratamiento final
15 01 10* | Envases contaminados | Envases de metal, plástico, vidrio y compuestos que hayan contenido productos peligrosos. Vidrio con formaldehído; garrafas vacías de aceites, cloro, gasóleo, latas y botes de pintura, disolventes, etc. | Big-Bag o Bidón de 120 -200 l | s/necesidad | Valorización (R1; R5)
Vertedero (D1)
15 01 11* | Aerosoles, Formol, Cloro y Detergentes | Botes vacíos de sprays de medicamentos, aerosoles no medicamentosos de uso sanitario, mantenimiento, otros. Formol, Cloro y Detergentes | Bidón de 200 litros | s/necesidad | Eliminación (D15)
20 01 33* | Pilas | Pilas botón, petaca, cilíndricas, (AAA, AA, A ). Alcalinas, salinas, de mercurio, otras. | Contenedor primario de 5 litros. Para su almacenamiento y transporte 30 litros. | s/necesidad | Valorización ( R5)
Vertedero (D1)
16 06 01* | Baterías de Pb | Procedentes de SAI, ecógrafos, desfibriladores. | Bidón de 30 ó 60 litros o cajón de 0,5 m3 | s/necesidad | Valorización ( R5)
16 06 02* | Acumuladores Ni-Cd | Procedentes de móviles, herramientas portátiles, y otros equipos de electrónica sanitaria. | Bidón de 30 ó 60 litros | s/necesidad | Valorización ( R5)
Vertedero (D1)
13 01 10* | Aceites hidráulicos minerais non clorados [2] | Aceites retirados de circuitos hidráulicos | Garrafa de 10-25 litros | s/necesidad | Valorización (R1; R9)
15 02 02* | Absorbentes contaminados | Material absorbente de papel, paños naturales, sintéticos, granulados u otros materiales absorbentes impregnados de aceites, disolventes u otras | Bidón de 30- 60- 120 litros | s/necesidad | Eliminación en vertedero (D1); recuperación energética (R1)
sustancias peligrosas.
160213* | EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTINENE COMPONENTES PELIGROSOS |  | SEGÚN SUBTIPOS LER-RAEE
160213*-13* | Radiadores con aceite en circuitos o condensadores |  | Se decidirá la contenerización según dimensiones y características del equipo | s/ necesidad | En función de su peligrosidad y otras características
160213*-22* | Monitores y pantallas de plasma |  | Jaula metálica | s/ necesidad
160213*-41* | Residuos de informática y telecomunicaciones (>50 cm) sin componentes peligrosos | Grandes aparatos: luminarias, aparatos de alumbrado, herramienta eléctrica y electrónica, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, electrónica sanitaria (no productos implantados e infectados) | Jaula metálica o cajón de plástico | s/ necesidad
160213*-51* | Residuos de informática y telecomunicaciones (<50 cm) sin componentes peligrosos | Grandes aparatos: luminarias, aparatos de alumbrado, herramienta eléctrica y electrónica, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, electrónica sanitaria (no productos implantados e infectados) | Bidón PEAD de 60 litros | s/ necesidad
[1] Todos los envases de residuos peligrosos han de estar homologados para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR). [2] Los aceites de motor se podrán recoger con los codigos 130111* y 130110*