## Listado de centros
ANEXO 1 INFORMACION RELATIVA A LOS CENTROS
LICT/99/024/2019/0108 - Contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones eléctricas de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en la Comunidad de Madrid y Cataluña
MADRID |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 1
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | PULSAR | SUPERFICIE M2
MADRID (JOAN MARAGALL) | MADRID | 28/00 | Poeta Joan Maragall 39 | 2800 JOAN MARAGALL'!A1 | 5617.18
ALCALÁ DE HENARES | MADRID | 28/01 | Colmenar de Oreja 20 | 28 01 ALCALA'!A1 | 936.77
ALCOBENDAS | MADRID | 28/02 | Jaen (esquina Avda. Madrid) | 2802 ALCOBENDAS'!A1 | 525.5
FUENLABRADA | MADRID | 28/03 | Constitucion 98 | 2803 FUENLABRADA'!A1 | 824.31
MOSTOLES | MADRID | 28/04 | Calle E 5 (P.I. Arroyo Molinos) | 2804 MOSTOLES'!A1 | 678.11
GETAFE | MADRID | 28/06 | Tres Carabelas 4, Sector III | 2806 GETAFE'!A1 | 1674
TORREJON DE ARDOZ | MADRID | 28/07 | Avda. Cristobal Colon 22 | 2807 TORREJON'!A1 | 1244
ARGANDA DEL REY | MADRID | 28/08 | Avda. Derechos Humanos 8 | 2808 ARGANDA'!A1 | 876
MADRID (RONDA DE VALENCIA) | MADRID | 28/09 | Ronda de Valencia 8 | 2809 MAD RONDA'!A1 | 1477
ALCORCON | MADRID | 28/10 | Avda. Olimpico Fco. Fdez. Ochoa 18 | 2810 ALCORCON'!A1 | 580
TRES CANTOS | MADRID | 28/11 | Ronda de Poniente 18 | 2811 TRES CANTOS'!A1 | 629
MADRID (BARAJAS) | MADRID | 28/12 | Avda. Aragón 332 | 2812 BARAJAS'!A1 | 807.67
LEGANES | MADRID | 28/13 | Julio Palacios 18 (P.I. Ntra. Señora de Butarque) | 2813 LEGANES'!A1 | 1210
VILLALBA | MADRID | 28/14 | Honorio Lozano 43 B | 2814 VILLALBA'!A1 | 861
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | MADRID | 28/15 | Avda. Pirineos 27, Nave 5 | 2815 SAN SEBASTIAN'!A1 | 866.7
MADRID (ARTURO SORIA) | MADRID | 28/16 | Bueso Pineda 59 | 2816 ARTURO SORIA'!A1 | 1435
RIVAS VACIAMADRID | MADRID | 28/17 | Electrodo 68 | 2817 RIVAS'!A1 | 1396.06
HUMANES | MADRID | 28/18 | Islas Cies 15 | 2818 HUMANES'!A1 | 589.4
MADRID (CUATRO CAMINOS) | MADRID | 28/19 | Avda. Pablo Iglesias 36 | 2819 CUATRO CAMINOS'!A1 | 1336.2
MADRID (GRAL RICARDOS) | MADRID | 28/20 | Avda. General Ricardos 138 | 2820 GRAL RICARDOS'!A1 | 1036
PARLA | MADRID | 28/22 | Avda. America (esquina C/Turin) | 2822 PARLA'!A1 | 2653
PINTO | MADRID | 28/23 | Manuel Jimenez El Alguacil 3-4 | 2823 PINTO'!A1 | 467.5
TOTAL CENTROS |  |  | 22 CENTROS

## 2800 JOAN MARAGALL
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | JOAN MARAGALL
| CODIGO DE CENTRO: | 28/00
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| C. PROTECCIÓN TRANSFORMADOR |  |  | DAISALUX NOVA 2N3 | 148
| C. GENERAL B.T. | SÓTANO 2
C. GENERAL S.A.I.
C. AUXILIAR CT
| C. DEPÓSITO 1 | SÓTANO 2
| C. DEPÓSITO 2 | SÓTANO 2
| C. ENCHUFES ORDENADOR | SÓTANO 2
| C. TERMO AGUA CALIENTE | SÓTANO 2
C. AUXILIARES CFS 2.1, 2.2 Y 2.3
| C. FUERZA INST.RED | SÓTANO 2 |  | (1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| C. FUERZA INS. GRUPO | SÓTANO 2
| C. AUXILIAR AL. Y FZA. | SÓTANO 2
| C. GARAJE RED GRUPO | SÓTANO 1
C. REHABILITACIÓN P.B. GRUPO
C. RESONANCIA
C. AUXILIAR RESONANCIA
| C. S.A.I. | PLANTA BAJA, FINAL DE PASILLO CONSULTAS
| C. RAYOS X 1 | PLANTA BAJA
| C. RAYOS X 2 | PLANTA BAJA
| C. CONSULTAS 1 GRUPO | PLANTA BAJA
C. VESTÍBULO P.B. RED GRUPO
C. REHABILITACIÓN P.B.
| C. CONSULTAS 2 RED GRUPO | PLANTA BAJA
| C. RED OFICINA | PLANTA1ª
| C. REHABILITACIÓN RED | PLANTA1ª
| C. REHABILITACIÓN GRUPO | PLANTA BAJA
| C. S.A.I. OFICINAS | PLANTA1ª
| C. RED GRUPO OFICINA | PLANTA1ª
| C. ASCENSOR ALUMBRADO | PLANTA 2ª
C. FZA. INST. CUBIERTA RED
C. FZA. INS. CUBIERTA GRUPO
| C. FUERZA ASCENSOR | SALA MÁQUINAS ASCENSOR AZOTEA
| C. TOMAS ENCHUFE CUBIERTA | JUNTO A CUADRO FZA. INNST.CUBIERTA GRUPO
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| LIFASA REF:MFB40200 | 12 X 20=240 Kvar |  | SI
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | MARCA TRANS: ABB MARCA PROTECCIONES: ORMAZABAL | 1 | 630 KVA
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | BEAWARD | pn: 5676200301 | 330 KVA
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| FOCO DOWNLIGHT 2X18W/2PIN | FLUORESCENCIA | 81 | 840 | G24D-2 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCO DOWNLIGHT 2X18W | FLUORESCENCIA | 53 | 840 | G24D-2 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCO DOWNLIGHT 1X18W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G24D-2 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCO DOWNLIGHT 1X18W/2PIN | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | G24D-2 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCO DOWNLIGHT 2X18W/4PIN | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G24Q-2 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCO DOWNLIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | G24D-2 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCO DOWNLIGHT 2X26W/2PIN | FLUORESCENCIA | 32 | 840 | G24D-2 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCO DOWNLIGHT 2X26W/4PIN | FLUORESCENCIA | 107 | 840 | G24Q-2 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCO DOWNLIGHT LED | LED | 4 |  |  | NO
| FOCOS LED 3,5W / 12V GU4 | LED | 25 |  | GU4 | NO
| FOCOS LED 5W / 220V GU10 | LED | 2 |  | GU10 | NO
| HALÓGENOS 35W/12V | HALOGENA | 13 |  | GU5.3 | NO
| HALÓGENOS 50W 12V | HALOGENA | 46 |  | GU5.3 | NO
| LÁMPARAS LED 3,5W GU4 | LED | 46 |  | GU4 | NO
| LED 5W / 220V GU10 | LED | 5 |  | GU10 | NO
| OJO DE BUEY LÁMPARA 60W/220V | INCANDESCENCIA | 5 |  |  | NO
| PANTALLA 1 X 58W ESTANCAS | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2 X 36W 840 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2 X 36W 840 EMP. | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2 X 36W 840 ESTANCAS | FLUORESCENCIA | 15 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2 X 36W 840 SUPERF. | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2 X 58W 840 ESTANCAS | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 3X36W TECHO ALSTOM | FLUORESCENCIA | 3 |  | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. 4X18W EMP. T. ALSTOM | FLUORESCENCIA | 16 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 1 X 36W PHILIPS MAST | FLUORESCENCIA | 2 |  | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA DE 1 X 58W 840 | FLUORESCENCIA | 10 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. 2X36W PHILIPS MASTER ESTANCAS | FLUORESCENCIA | 48 |  | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. 2 X 58W PHILIPS MASTER | FLUORESCENCIA | 20 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA DE 1 X 18W | FLUORESCENCIA | 1 |  | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 1 X 18W / 840 | FLUORESCENCIA | 13 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 1 X 58W / 840 | FLUORESCENCIA | 13 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLAS 2X55W / EMP. REGUL. | FLUORESCENCIA | 10 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLAS 1 X 13W / 840 | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLAS 1 X 18W / 842 | FLUORESCENCIA | 4 | 842 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLAS 1 X 18W ESTANCAS | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLAS 1 X 36W / 841 | FLUORESCENCIA | 3 | 841 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLAS 1 X 36W ESTANCAS | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLAS 1 X 58W ESTANCA | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLAS 2 X 18W / 840 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLAS 2 X 55W / 840 | FLUORESCENCIA | 229 | 840 | G13 | BALASTO ELECTRONICO
| PANTALLAS 2 X 55W / 840 EMP. | FLUORESCENCIA | 90 | 840 | G13 | BALASTO ELECTRONICO
| PANTALLAS 2 X 55W / 840 REEM. | FLUORESCENCIA | 11 | 840 | G13 | BALASTO ELECTRONICO
| PANTALLAS LED | LED | 6

## 28 01 ALCALA
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALCALA DE HENARES
| CODIGO DE CENTRO: | 28/01
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| C. GENERAL DE BAJA TENSIÓN | SALA DE ESPERA |  | DAISALUX NOVA 2N3 | 50
| C. PUERTAS AUTOMÁTICAS | SALA DE ESPERA |  | LEGRAND | 5
| C. AIRE ACONDICIONADO | PLANTA CUBIERTA
| C. LABORATORIO | EN SALA DE ARCHIVOS (OFICINAS P1)
| C. RAYOS X | PLANTA BAJA
| C. RÓTULOS LUMINOSOS | CUARTO LABORATORIO 8OFICINAS P1)
| C. ACUMULADOR | CUARTO DE LIMPIEZA (JUNTO A REHABILITACIÓN)
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CIRCUTOR UT-60-20-400 | 60 kVAR |  | NO
| LIFASA MFB 40125 | 12,5 kVAR
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| BOMBILLA BAJO CONSUMO | FLUORESCENCIA | 1 | 840 |  | NO
| BOMBILLAS HALÓGENAS E-27 40W | HALOGENA | 2 |  | E-27 | NO
| BOMBILLAS HALÓGENAS E-27 60W | HALOGENA | 2 |  | E-27 | NO
| BOTE DOWNLIGHT 2 X 26W 4P | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | G24Q-3 | BALASTO ELECTRONICO
| BOTES DOWNLIGHT 2 X 26W 4P SOBRE ESCALERA | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G24Q-3 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCOS DOWNLIGHT 2 X 26W (ALTURA 5 METROS) | FLUORESCENCIA | 7 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| LÁMP. ANTIGUO REEMP. E-27 24V | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | E-27 | NO
| LÁMPARAS BAJO CONSUMO E-27 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | E-27 | NO
| LÁMP. BAJO CONSUMO E-27 11W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | E-27 | NO
| LÁMP. HALÓGENA E-27 40W | HALOGENA | 9 |  | E-27 | NO
| PANT. EMP. FALSO TECHO REEMP. 3 X 18W | FLUORESCENCIA | 12 | 840 | E-27 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. SOBRE ESPEJO SUPERF. 1 X 18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. EMP. FALSO TECHO ANTIG. 3 X 18W | FLUORESCENCIA | 67 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. EMP. FALSO TECHO ANTIG. 4 X 18W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. 2 TUBOS DE 1 X 36W SUPERFICIE ESTANCA | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. 2 TUBOS DE 1 X 58W SUP. | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. 2 TUBOS DE 2 X 58W SUP. | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. ALINEADAS 1 X 58W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. 1 X 58W SUP. (ALTURA 4/5MTS) | FLUORESCENCIA | 68 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. EMPOT.FALSO TECHO 4 X 18W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. EMPOT.FALSO TECHO 3 X 18W | FLUORESCENCIA | 38 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. EMPOT.FALSO TECHO 3 X 36W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. SUPERF. 1 X 18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. SUPERF. 1 X 36W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. SUPERF. ESTANCA 1 X 36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT, SUPERF. SOBRE ESPEJO 1 X 18W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT.SUPERFICIE TECHO 4 X 18W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| TUBOS 1 X 18 W TL-D | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| TUBOS 1 X 36 W TL-D | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| TUBOS 1 X 58 W TL-D | FLUORESCENCIA | 30 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| TUBOS DE 1 X 36W | FLUORESCENCIA | 10 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.

## 2802 ALCOBENDAS
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALCOBENDAS
| CODIGO DE CENTRO: | 28/02
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | ENTRADA |  | DAISALUX NOVA N-1 | 25
| ADMINISTRACION | ALMACEN
| RAYOS X | RAYOS
| ROTULOS | ALMACEN
| REHABILITACION | GIMNASIO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| SI | FIJA |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS 3X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 7 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLAS 3X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 59 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| TUBOS T-8 58W | FLUORESCENCIA |  | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| LED | TIPO SPOT R-63 Y R-90 | 33 | 4000K |  | SIN EQUIPO
| HALOGENA DICROICA 50W | HALOGENA | 4 |  |  | TRANSFORMADOR
| DOWN LIGHT LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA | 36 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| PANTALLAS 1X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 44 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLAS 2X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 2 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLAS 1X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 6 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANLE LED 18 W | LED | 1 | 4000K |  | DRIVER

## 2803 FUENLABRADA
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | FUENLABRADA
| CODIGO DE CENTRO: | 28/03
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| C. GENERAL |  |  | DAISALUX NOVA 2N3 | 34
C. REHABILITACIÓN
C. ASCENSOR
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | SI | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 2X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 3X18W | FLUORESCENCIA | 93 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 3X36W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 4X18W | FLUORESCENCIA | 19 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA ESTANCA 3X18W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA SIMON LED | LED | 16 |  |  | NO
| PANTALLA SILVIA 1X58W | FLUORESCENCIA | 29 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| HALOGENOS 50W 12V | HALOGENAS | 1 |  | GU5.3 | NO
| HALOGENOS AMPOLLA 50W 12V | HALOGENAS | 10 |  | GY6.35 | NO
| HALOGENOS LED | LED | 6 |  |  | NO
| HALOGENO DE SPOT LED | LED | 2 |  |  | NO
| BOTE DOWNLIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 31 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRÓNICO
| TUBO 18W | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| LAMPARA SPOT E-27 |  | 8 |  | E-27 | NO
| LAMPARA E-27 |  | 2 |  | E-27 | NO
| TUBO 58W | FLUORESCENCIA | 22 | 840 | G13
| FAROL GLOBO 150 O 250W |  | 1

## 2804 MOSTOLES
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MOSTOLES
| CODIGO DE CENTRO: | 28/04
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | GIMNASIO |  | DAISALUX NOVA N1 | 36
| SECUNDARIO | PASILLO CLINICA
| RAYOS X | RAYOS X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 4X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 17 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLAS 4 X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 26 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| DOWN LIGHT 2 X LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA | 61 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| PANTALLAS 2X TUBOS T-8 36 W | FLUORESCENCIA | 14 | 840 |  | REACTANCIA MAGNETICA

## 2806 GETAFE
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | GETAFE
| CODIGO DE CENTRO: | 28/06
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | HALL |  | DAISALUX NOVA N1 | 74
| SOTANO | SOTANO
| 1º PLANTA ALA IZQ | 1º PLANTA ALA IZQ
| 1º PLANTA ALA DCH | 1º PLANTA ALA DCH
| COMEDOR | COMEDOR
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| SI | AUTOMATICA EN CT |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | TRANSFORMADOR: IMEFY PROTECCIONES TRANS: MERLIN GERIN | 1 | 400 KVA
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 4 TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 216 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLA 2 TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| DOWN LIGHT LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA | 53 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| SPOT R-63 Y R-90 | INCANDESCENTE | 19 |  |  | SIN EQUIPO
| DICROICA 50W | HALOGENA | 90 |  |  | TRANSFORMADOR
| NL-T5 40W | FLUORESCENCIA | 8 | 840C |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLA LED 40W | LED | 7 | 4000K |  | DRIVER
| PANTALLA 2 TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 13 | 840 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| DOWN LIGHT LED 20W | LED | 3 | 4000K |  | DRIVER

## 2807 TORREJON
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TORREJON
| CODIGO DE CENTRO: | 28/07
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | ENTRADA |  | DAISALUX NOVA N-1 | 46
| CLIMATIZACION | ENTRADA
| SECUNDARIO | 1ª PLANTA
| RAYOS X | RAYOS
| LABORATORIO | LABORATORIO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | SI
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Conectado a S.A.I |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS 1X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 1 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLA 2X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| TUBOS T-8 58W | FLUORESCENCIA |  | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| HALOGENA DICROICA 50W | HALOGENA | 9 |  |  | TRANSFORMADOR
| DOWN LIGHT 2 X LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA | 121 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| PANTALLAS 2X RX-L 55W 840 2G11 | FLUORESCENCIA | 134 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| PANTALLAS 1X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 10 | 840 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANEL LED 24W | LED | 31 | 4000K |  | DRIVER
| PANTALLAS 2X TUBOS T-8 58W | FLUORESCENCIA | 6 | 840 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| BOMBILLA LED 7 W | LED | 6 | 4000K |  | SIN EQUIPO

## 2808 ARGANDA
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ARGANDA DEL REY
| CODIGO DE CENTRO: | 28/08
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | ENTRADA |  | DAISALUX NOVA N-1 | 46
| REHABILITACION | REHABILITACION
| RAYOS X | RAYOS
| LOCAL ANEXO | LOCAL ANEXO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| SI | AUTOMATICA |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 2X RX-L 55W2G11 | FLUORESCENCIA | 34 | 840 |  | REACTANCIA ELECTRONICA
| PANTALLAS 1X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 2 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| DOWN LIGHT 2 X LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA | 79 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| PANTALLAS 3X TUBOS T-8 36 W | FLUORESCENCIA | 12 | 830 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| TUBOS T-5 21 W | FLUORESCENCIA | 4 | 865 |  | REACTACIA ELECTRONICA
| PANTALLAS LED 40 W | LED | 23 | 4000K |  | DRIVER
| TUBO NL-T5 40W | FLUORESCENCIA | 3 | 840C |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLAS 2X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 1 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLAS 1X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 1 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANEL LED DE 18 W | LED | 8 | 4000K |  | DRIVER

## 2809 MAD RONDA
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MADRID (RONDA DE VALENCIA)
| CODIGO DE CENTRO: | 28/09
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | ADMINISTRACION |  | NORMALUX DUNNA D-200
| SECUNDARIO | 1º PLANTA ARCHIVO |  | LEGRAND -70 LM
| RAYOS X | RAYOS X
| CLIMA | ADMINITRACION
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| SI | FIJA |  | SI | BATERIAS
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONTECTADO A SAI |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA |  | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| TUBOS T-8 58W | FLUORESCENCIA |  | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA |  | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA |  | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| DICROICA 50W | HALOGENA |  |  |  | TRANSFORMADOR
| RX-L 55W 2G11 | FLUORESCENCIA |  | 840
| SPOT R-63 60 W | INCANDESCENTE
LED VARIOS

## 2810 ALCORCON
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALCORCON
| CODIGO DE CENTRO: | 28/10
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| C. GENERAL DE DISTRIBUCIÓN |  |  | LEGRAND 61510 | 32
C. RAYOS X
| C. REHABILITACIÓN | AULA FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 2X55W PL | FLUORECENCIA | 47 | 840 |  | BALASTO ELECTROMAG.
| HALOGENA DE 50W 12V | HALOGENA | 12 |  | GU5.3 | NO
| BOMBILLA LED | LED | 6 |  | E-27 | NO
| BOMBILLA | INCANDESCENCIA | 4 |  | E-27 | NO
| TUBO 36W | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| TUBO 15W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| TUBO 18W | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| BOTE DOWNLINGHT 2X26W PL | FLUORESCENCIA | 16 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRÓNICO
| LED PL | LED | 1 |  | E-27 | NO
| BOMBILLA 2 PAR | HALÓGENA | 4 |  | E-27 | NO
| PANTALLA 3X18W (REEMPLAZ.) | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 3X18W | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 4X18W PL | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA SILVIA 1X58W | FLUORESCENCIA | 21 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.

## 2811 TRES CANTOS
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TRES CANTOS
| CODIGO DE CENTRO: | 28/11
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | ENTRADA |  | NORMALUX DUNNA D-200 | 25
| FORMACION | AULA FORMACION
| RAYOS X | RAYOS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| SI | FIJA |  | SI | BATERIAS ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONECTADO A SAI |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LAMPARAS 60 W E-27 | INCANDESCENCIA | 6 |  |  | SIN EQUIPO
| PANTALLAS 2 X TUBOS T-8 58W | FLUORESCENCIA | 27 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| DOWN LIGHT 2 X LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| PANTALLA 2X RX-L 36W 840 2G11 | FLUORESCENCIA | 82 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| PANEL LED 18 W | LED | 4 | 4000K |  | DRIVER
| PANTALLA LED 40 W | LED | 4 | 4000K |  | DRIVER

## 2812 BARAJAS
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MADRID (BARAJAS)
| CODIGO DE CENTRO: | 28/12
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | ADMINISTRACION |  | NORMALUX DUNNA D-200 | 36
| PLANTA BAJA | RECEPCION
| RAYOS X | RAYOS
| LABORATORIO | LABORATORIO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 2 X RX-L 55W2G11 | FLUORESCENCIA | 50 | 840 |  | REACTANCIA ELECTRONICA
| PANTALLA 2X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 7 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| DOWN LIGHT LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA | 56 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| PANEL LED 18 W | LED | 9 | 4000K |  | DRIVER
| T-19 150W G12 | HALOGENURO METÁLICO | 17 | 830 |  | EQUIPO MAGNETICO
| LED 30 W | LED | 3 | 4000K |  | SIN EQUIPO
| LAMPARA 60 W E-27 | INCANDESCENCIA | 5 |  |  | SIN EQUIPO
| PANTALLA 2X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 2 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| HALOGENA DICROICA 50 W | HALOGENA | 4 |  |  | TRANSFORMADOR

## 2813 LEGANES
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LEGANES
| CODIGO DE CENTRO: | 28/13
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | ADMINISTRACION |  | NORMALUX DUNNA D 200 | 62
| REHABILITACION | REHABILITACION
| RAYOS X | RAYOS X
| 1º PLANTA | AULA FORMACION
| LABORATORIO | LABORATORIO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| SI | FIJA |  | SI | SIN USO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 2X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLA 2 XTUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 4 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| DOWN LIGHT 2X LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA | 88 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| DICROICA 50W | HALOGENA | 4 |  |  | TRANSFORMADOR
| PANTALLAS LED 40W | LED | 9 | 4000K |  | DRIVER
| PANTALLA 2X RX-L 55W 840 2G11 | FLUORESCENCIA | 87 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| CAMPANAS LED | LED | 14 | 4000K |  | SIN EQUIPO
| PANTALLA 4 XTUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 4 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLA 4X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLA 1X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 2 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| LAMPARAS 60W E-27 | INCANDESCENCIA | 17 |  |  | SIN EQUIPO

## 2814 VILLALBA
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | VILLALBA
| CODIGO DE CENTRO: | 28/14
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| C. ENTREPLANTA | SITUADO EN OFICINAS |  | LEGRAND 61731
| C. GENERAL P. BAJA | EN CUARTO DE UPS |  | LEGRAND 61705
LEGRAND 61457
ZEMPER FVI-6252-C
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO |  | Minutos
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| REGLETA INDIRECTA 1X58W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| REGLETA INDIRECTA 1X36W | FLUORESCENCIA | 9 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| REGLETA INDIRECTA 1X18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| REGLETA DE 1X58W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2X55W | FLUORESCENCIA | 90 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| BOTE DOWNLIGHT 1X24W | FLUORESCENCIA | 58 | 840 | 2G11 | BALASTO ELECTRONICO
| BOTE DOWNLIGHT 1X26W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| BOTE DOWNLIGHT 1X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | 2G11 | BALASTO ELECTRONICO
| BOTE DOWNLIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 51 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| BOMBILLA E-27 | INCANDESCENCIA | 2 |  | E-27 | NO
| HALOGENO DE 35W | HALOGENA | 7 |  |  | NO
| HALOGENO DE 50W | HALOGENA | 2 |  |  | NO
| HALOGENO DE 50W (AMPOLLA) | HALOGENA | 2 |  | GY6.35 | NO
| FOCOS REEMPLAZAMIENTO |  | 6 |  | E-27
| FOCOS E-27 |  | 3 |  | E-27 | NO
| PL 1X13W |  | 2 |  | G24D-1 | BALASTO ELECTRONICO

## 2815 SAN SEBASTIAN
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
| CODIGO DE CENTRO: | 28/15
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | HALL |  | DAISALUX NOVA N1 | 37
| SECUNDARIO | 1º PLANTA ARCHIVO
| RAYOS X | RAYOS X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | SI | ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONECTADO A SAI |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS 2X TUBOS T-8 18W | FLUORESCENCIA | 7 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| PANTALLAS 2 X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 2 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| DOMW LIGHT LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA | 100 | 840 |  | EQUIPO ELECTRONICO
| DICROICA 50W | HALOGENA | 20 |  |  | TRANSFORMADOR
| DOWN LIGHT RX-T/E 24W twin 24 | FLUORESCENCIA | 49 | 840 |  | REACTANCIA MAGNETICA
| LAMPARAS 60 W E-27 | INCANDESCENTE | 8 |  |  | TRANSFORMADOR
| PANTALLAS LED 40W | LED | 35 | 4000K |  | DRIVER
| PANTALLA 2X RX-L 55W 2G11 | FLUORESCENCIA | 34 | 840
| R7S 100w | HALOGENA | 2
| PANTALLAS 1 X TUBOS T-8 36W | FLUORESCENCIA | 7 | 865 |  | REACTANCIA MAGNETICA

## 2816 ARTURO SORIA
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MADRID (ARTURO SORIA)
| CODIGO DE CENTRO: | 28/16
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL B.T. | SÓTANO -1 |  | DAISALUX NOVA 2N3
C. PLANTA BAJA
C. PLANTA PRIMERA
C. PLANTA SEGUNDA
| C. ASCENSOR | PLANTA TERRAZA
| C. CLIMA | PLANTA TERRAZA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| BOTES DOWNLIGHT 1X24W | FLUORESCENCIA | 56 | 840 | 2G11 | BALASTO ELECTRÓNICO
| BOTES DOWNLIGHT 1X26W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G24D3 | BALASTO ELECTRÓNICO
| BOTES DOWNLIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 59 | 840 | G24D3 | BALASTO ELECTRÓNICO
| BOTES DOWNLIGHT 1X18W LED | LED | 3 |  | G24D-2 | BALASTO ELECTRÓNICO
| BOTES DOWNLIGHT 2X18W PL E-27 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G24D-2 | BALASTO ELECTRÓNICO
| PANTALLA DE 2X55W | FLUORESCENCIA | 83 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA DE 2X18W | FLUORESCENCIA | 12 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA ESTANCA 1X58W | FLUORESCENCIA | 13 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA ESTANCA 2X18W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA ESTANCA 2X36W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANT. 3X18 REEMPLAZAMIENTO | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| REGLETA 1X36W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| REGLETA 2X18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| APLIQUE HALOGENO 100-150W | HALOGENA | 6 |  |  | NO
| APARATOS 2X18W PL | FLUORESCENCIA | 24 | 840 | G24D-2 | BALASTO ELECTRÓNICO
| FOCOS BOMBILLA E-27 LED | LED | 3 |  | E-27 | NO
| ESTANCO BOMBILLA E-27 LED | LED | 2 |  | E-27 | NO

## 2817 RIVAS
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | RIVAS VACIAMADRID
| CODIGO DE CENTRO: | 28/17
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| C. GENERAL SAI | CUARTO ELECTRICO/RACK |  | NORMALUX STYLO | 34
| RAYOS X | SALA DE RAYOS X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | SI | UD UPS SR13KXIET SCNEIDER
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | SIN INFORMACION | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONECTADO A SAI |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PERFIL LUMINICO LED ODEL-LUX 160 LED 830 3000M 51W | LED | 30 ML
| DOWNLIGHT MARCA PHILIPS DN 125B D187x LED 10S/840 | LED | 40
| LUMINARIA EMPOTRAR 60x60 34W. MARCA TRILUX MODELO SIELLA II M73 OTA 19. | LED | 46
| LUMINARIA EMPOTRAR 60x60 78W MARCA TRILUX MODELO SOLIS N M73 PSS 2TCL36 ED. | LED | 40
| EMERGENCIA EMPOTRADA DE 300 LUMENES MARCA DAISALUX MOD HYDRA | LED | 49

## 2818 HUMANES
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | HUMANES
| CODIGO DE CENTRO: | 28/18
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| C. GENERAL SAI | PLANTA BAJA |  | LEGRAND 61705 | 35
C.G. AL. FZA. RAYOS X
| C. PLANTA 1 | SALA RACK
C. RAYOS X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| HAL. LAMP. AMPOLLA 12V 50W | HALOGENA | 6 |  | GY6.35 | NO
| PANTALLA LED SIMON | LED | 2 |  |  | NO
| PANTALLA 2X55W | FLUORESCENCIA | 28 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2X18W | FLUORESCENCIA | 7 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2X36W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2X58W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA CIRCULAR 1X55W | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | 2GX13 | BALASTO ELECTROMAG.
| BOTE DOWNLIGHT 1X26W | FLUORESCENCIA | 30 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| BOTE DOWNLIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 118 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| HALOGENO DE 35W | HALOGENA | 14 |  |  | NO
| METASOL LAMP. PAR 24V |  | 4 |  | E-27 | NO
| METASOL LAMP. PAR 220V |  | 4 |  | E-27 | NO
| BOTE DOWNLIGHT LED | LED | 5 |  |  | NO
| REGLETA 1X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| LAMP E-27 |  | 2 |  | E-27 | NO
| BOMBILLA E-27 40W |  | 1 |  |  | NO

## 2819 CUATRO CAMINOS
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MADRID (CUATRO CAMINOS)
| CODIGO DE CENTRO: | 28/19
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | ADMINISTRACION |  | DAISALUX NOVA N1
| SECUNDARIO | 1º PLANTA
| RAYOS X | RAYOS X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | SI | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONECTADO A SAI |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LAMPARA G24D-3 26W | FLUORESCENCIA |  | 840
| RX-L 55W 840 2G11 | FLUORESCENCIA |  | 840
| PANEL LED 24W | LED |  | 4000K

## 2820 GRAL RICARDOS
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MADRID (GENERAL RICARDOS)
| CODIGO DE CENTRO: | 28/20
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| C. GENERAL DE DISTRIBUCIÓN | CUARTO DE SERVIDOR DE INFORMATICA |  | DAISALUX NOVA 2N3
C. RAYOS X
C. BATERIA DE CONDENSADORES
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| SI | 5+5+10=20kVAR |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA CIRCULAR 55W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | 2GX13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA CIRCULAR 40W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G10q | BALASTO ELECTROMAG.
| REGLETA DE 1X36W | FLUORESCENCIA | 10 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| REGLETA DE 2 X36W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2X55W | FLUORESCENCIA | 128 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| BOTE DOWNLIGHT 1X26W | FLUORESCENCIA | 63 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRÓNICO
| BOTE DOWNLIIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 66 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRÓNICO
| BOTE DOWNLIGHT 2X25W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRÓNICO
| BOTE DOWNLIGHT 2X32W | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | GX24Q-3 | BALASTO ELECTRÓNICO
| BOTE DOWNLIGHT 32W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | E27 | BALASTO ELECTRÓNICO
| DONWLIGHT ESTANCO 2X18W PL | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G24D-2 | BALASTO ELECTRÓNICO
| BOTE DONWLIGHT | LED | 24 |  |  | NO
| HALOGENA 50W | HALOGENA | 14 |  |  | NO
| LUMINARIA PL-13W | FLUORESCENCIA | 10 | 840 | G24D-1 | BALASTO ELECTRÓNICO
| TUBO T9 26W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA SIMON 726 44W | LED | 8 |  |  | NO
| LUM. REEMPLAZAMIENTO 24W | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | E27
| FOCOS PAR | HALOGENA | 4 |  | E-27
| DONWLIGHT GEWISS | LED | 4 |  |  | NO

## 2822 PARLA
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PARLA
| CODIGO DE CENTRO: | 28/22
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL B.T. |  |  | DAISALUX NOVA N4 | 45
C. AIRE ACONDICIONADO
C. GARAJE
C. RAYOS X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 1X55W | FLUORESCENCIA | 116 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 1X28W T9 |  | 1 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 1X18W |  | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2X18W |  | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA 2X58W |  | 2 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA FLUO. CIRCULAR 1X40W |  | 3 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| BOTE DOWNLIGHT 1X26W |  | 49 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| BOTE DOWNLIGHT 2X26W |  | 37 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| REGLETA 1X18W |  | 5 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| REGLETA 1X36W |  | 4 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| HALOGENOS 50W 12V |  | 15 |  | GU5.3 | NO
| PANTALLA ESTANCA 1X36W |  | 6 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| PANTALLA ESTANCA 1X18W |  | 1 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| HALOGENOS |  | 3 |  |  | NO
| LAMP. LED |  | 8 |  |  | NO
| APARATO DE DUCHA 2X26W |  | 2 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| FOCOS DE EMERGENCIA |  | 8
| FOCOS HALOGENOS TIPO PAR |  | 3 |  | E-27 | NO
| PANTALLAS ODELUX 2X38W |  | 15 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.
| APARATO HALOGENO 150W |  | 6 | 840 |  | NO
| FOCO HALOGENO LAMP 100W |  | 2 |  |  | NO
| PALOTES |  | 6
| FOCOS |  | 3

## 2823 PINTO
CLICK AQUÍ PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PINTO
| CODIGO DE CENTRO: | 28/23
| PROVINCIA: | MADRID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL B.T. |  |  | DAISALUX NOVA 2N3 | 11
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| BOTE DOWNLIGHT 1X26W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| BOTE DOWNLIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 10 | 840 | G24D-3 | BALASTO ELECTRONICO
| PANTALLA 4X18W | FLUORESCENCIA | 18 | 840 | G13 | BALASTO ELECTROMAG.