## Listado de centros
ANEXO 1 INFORMACION RELATIVA A LOS CENTROS
LICT/99/024/2019/0108 - Contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones eléctricas de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en la Comunidad de Madrid y Cataluña
LOTE 2 | CATALUÑA |  | ANEXO I LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 2
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | PULSAR | SUPERFICIE M2
| BARCELONA | BARCELONA | 08/00 | Balmes 89 | 0800 BARCELONA'!A1 | 1599
| BADALONA | BARCELONA | 08/01 | Prim, 81-85 | 0801 BADALONA'!A1 | 242
| SANT ANDREU | BARCELONA | 08/02 | Carretera 22 (Galerias Comerciales) | 0802 SAN ANDREU'!A1 | 195.92
| HOSPITALET | BARCELONA | 08/03 | Av. Josep Tarradellas i Joan, 229-231 | 0803 HOSPITALET'!A1 | 984
| ROCAFORT | BARCELONA | 08/04 | Rocafort 252-258 | 0804 ROCAFORT'!A1 | 2250
| SABADELL | BARCELONA | 08/05 | Plaza Tauli 4 | 0805 SABADELL'!A1 | 1016.8
| MARTORELL | BARCELONA | 08/06 | Gomis 29 | 0806 MARTORELL'!A1 | 1465
| GRANOLLERS | BARCELONA | 08/07 | Avda Sant Esteve 35 | 0807 GRANOLLERS'!A1 | 717.19
| BARCELONA PUERTO | BARCELONA | 08/08 | P.I. Zona Franca, Calle A, s/n. | 0808 BARCELON PUERTO'!A1 | 1046
| SANT MARTI | BARCELONA | 08/09 | Mallorca 603-609 | 0809 SANT MARTÍ'!A1 | 1250
| MATARO | BARCELONA | 08/10 | Ronda Paisos Catalans 45-49 | 0810 MATARÓ'!A1 | 662
| POLINYA | BARCELONA | 08/11 | Romani 1 | 0811 POLINYA'!A1 | 164.45
| SANT BOI | BARCELONA | 08/12 | Plaça de la Bobila 4-5 | 0812 SANT BOI'!A1 | 831.99
| CORNELLA | BARCELONA | 08/13 | Destraleta 2 Bloque B | 0813 CORNELLÁ'!A1 | 186
| SAN ADRIAN DEL BESOS | BARCELONA | 08/14 | Valls D'Andorra 23 | 0814 SANT ADRIÁ'!A1 | 1275
| DIAGONAL MAR | BARCELONA | 08/19 | Fluvia 37 | 0819 DIAGONAL MAR'!A1 | 207
| RUBI | BARCELONA | 08/22 | Les Basses 41-43 | 0822 RUBÍ'!A1 | 710
| TARRAGONA 1 | TARRAGONA | 43/00 | Vidal y Barraquer, 4 Bajos | 4300 TARRAGONA'!A1 | 290.6
| TARRRAGONA 2 | TARRAGONA | 43/01 | Via Augusta 83 | 4301 TARRAGONA 2'!A1 | 820
| TORTOSA UPS | TARRAGONA | 43/02 | Ramón Berenguer IV, 51-53 - Edificio “El Turó” | 4302 TORTOSA UPS'!A1 | 217
| TORTOSA CENT. REHAB | TARRAGONA | 43/02 | Rierol de Caputxins 18-20 Local 1 | 4302 TORTOSA REHAB'!A1 | 213
| REUS* | TARRAGONA | 43/03 | Ample 48-52 | 4303 REUS'!A1 | 422.92
| LLEIDA CAPITAL | LLEIDA | 25/00 | Avenida de Barcelona, 17 | 2500 LLEIDA'!A1 | 744
| GUISSONA | LLEIDA | 25/01 | Rambla dels Segadors nº 57 | 2501 GUISSONA'!A1 | 274.48
| GIRONA CAPITAL | GIRONA | 17/00 | Emilio Grahit, 2 | 1700 GIRONA'!A1 | 1292
| TOTAL CENTROS |  |  | 25 CENTROS
*Durante la ejecucion del contrato esta previsto abrir un nuevo centro en reus que va a sustituir al centro que actualmente existe en la misma localidad, se incluye al final de este documento listado de instalaciones al respecto

## 0800 BARCELONA
EN ESTE CENTRO SOLAMENTE SE TENDRÍA QUE REALIZAR LA REVISIÓN ANUAL Y EMITIR EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO ANUAL DE LA INSTALACIÓN.
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BARCELONA
| CODIGO DE CENTRO: | 08/00
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios

## 0801 BADALONA
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BADALONA
| CODIGO DE CENTRO: | 08/01
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| 3 | ZONA OFICINAS |  | LEGRAND 650 LUM 11w 840 REF 61517 230v mA | 14
|  |  |  | LEGRAND REF 61701 T5 133 URA 21, 6W, 70 lúmenes | 5
|  |  |  | LEGRAND REF 61807 | 1
|  |  |  | LEGRAND REF 661602 URA21LED 100 Lumenes, No Permanente | 2
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | SI
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | INDICAR "NO EXISTE" SI NO HAY, EN CASO AFIRMATIVO CUMPLIMENTAR TODO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 6 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w/840
| BOMBILLA | DICROICA | 6 |  |  | TRANSFORMADOR | 50w
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 2 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 58w/840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 6 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w/840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 10 | 865 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w/865
| INCANDENSCENCIA | BOMBILLA | 2 |  | E27 | NO | PHILIPS 14w E27 Bajo Consumo
| INCANDENSCENCIA | BOMBILLA | 1 |  | E27 | NO | PHILIPS 14w E27 Bajo Consumo
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 1 | 865 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w/865
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 8 | 865 |  | BALASTRO ELECTRONICO | FOSNOVA 18w/865
| PANTALLA | FLUORESCENTE | 2 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 58w/840
| PANTALLA | FLUORESCENTE | 3 | 33-640 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 58w/33-640
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 4 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 36w/840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 3 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 58w/840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 2 | 54-765 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w/54-765
| PANTALLA | FLUORESCENTE | 2 | 54-765 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 58w/54-765
| PANTALLA | FLUORESCENTE | 2 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 58w/840
| INCANDENSCENCIA | BOMBILLA | 1 |  | E27 | NO | 68w-E27
| PANTALLA | FLUORESCENTE | 1 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 18w/840
| BOMBILLA | HALOGENA | 1 |  | E27 | NO | OSRAM 70w E27
| BOMBILLA | HALOGENA | 1 |  | E27 | NO | OSRAM 70w E27
| BOMBILLA | HALOGENA | 1 |  | E27 | NO | OSRAM 14w E27
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 1 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 18w/840
| BOMBILLA | INCANDENSCENCIA | 2 |  | E27 | NO | 60,70 E27
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 4 | 54-765 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 58w/54-765
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 11 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 58w/840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 2 | 865 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 36w / 865
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 6 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w/840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 4 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w/840
| BOMBILLA | INCANDENSCENCIA | 2 |  | E27 | NO | PHILIPS 60w E27
| BAJO CONSUMO BOMBILLA | BOMBILLA | 2 | 840 |  |  | PHILIPS PLC 26w 2P
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 2 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 36w 840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 2 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w 840
| BOMBILLA | BOMBILLA | 2 |  |  | NO | PHILIPS PAR38 EC SPORT E27 24v 120w
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 2 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w 840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 2 | 54-765 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w 54-765
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 2 | 54-765 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w 54-765
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 4 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 36w 840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 2 | 865 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 36w 865
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 4 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w 840
| PANTALLA EMPOTRADA | FLUORESCENTE | 4 | 54-765 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w/54-765
| BOMBILLAS | BOMBILLA | 4 |  | E27 | NO | 14w E27 BAJO CONSUMO
| DICROICA | DICROICA | 1 |  |  | TRANSFORMADOR | 50w
| PANTALLA SUPERFICIE | FLUORESCENTE | 1 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 18w 840
| BOMBILLA | BOMBILLA | 1 |  | E27 | NO | 60w E27
| PANTALLA SUPERFICIE | FLUORESCENTE | 2 | 54-765 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w / 54-765
| PANTALLA SUPERFICIE | FLUORESCENTE | 4 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w 840
| PANTALLA SUPERFICIE | FLUORESCENTE | 11 | 840 |  | BALASTRO ELECTRONICO | OSRAM 36w/840
| PANTALLA SUPERFICIE | FLUORESCENTE | 3 | 54-765 |  | BALASTRO ELECTRONICO | PHILIPS 36w/54-765
| BOMBILLA | BOMBILLA | 1 |  | E24 | NO | PHILIPS 24 E24
| BOMBILLA | BOMBILLA | 2 |  | E24 | NO | PHILIPS 60 E24

## 0802 SAN ANDREU
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SAN ANDREU DE LA BARCA
| CODIGO DE CENTRO: | 08/02
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro eléctrico | Administración |  | Legrand TLD 9w/840 ref.61701-02 IP-42, 70 lúmenes, 2,4v | 6
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 2 CONDENSADORES |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 4x36 | fluorescencia | 2 | 840 | TLD | Balastro 4x36w | Archivo
| LED CIRCULAR | Led | 1 | 840 |  |  | Servidores
| PANTALLA 2x36 | fluorescencia | 1 | 840 | PLL | PLL 2P 36W | Privado
| DICROICA | Halógeno | 1 | - | PLC |  | Hall WV
| DICROICA | Halógeno | 2 | 840 | PLC | 50W 12V | WC Mujeres
| PANTALLA | fluorescencia | 2 | 840 | PLC | PLC 36W | WC Mujeres
| DICROICA | Halógeno | 2 | 840 | TLD | 50W 12V | WC Hombres
| PANTALLA | fluorescencia | 1 | 840 | TLD | PLC 36W | WC Hombres
| PANTALLA 4x36w | fluorescencia | 1 | 840 | TLD | TLD 36W 4x36 | Dirección
| PANTALLA 4x36W | fluorescencia | 1 | 840 | TLD | Balastro 4x36w | Despacho
| PANTALLA 4X36 | fluorescencia | 1 | 840 | TLD | Balastro 4x36w | Oficinas

## 0803 HOSPITALET
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | HOSPITALET
| CODIGO DE CENTRO: | 08/03
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | CUARTO BAJA TENSIÓN |  | LEGRAND URA21 210 LM | 40
| SUBCUADRO CLIMA | CUARTO BAJA TENSIÓN
| SUBCUADRO PUESTOS AUTOMÁTICOS | CUARTO BAJA TENSIÓN
| SUBCUADRO SAI | CUARTO SAI
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| LIFASA | BATM0840500 - M08/214 |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia | 115 | 840 | Biclavillo | Balasto 2x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 1x18W/840 | Fluorescencia | 10 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 1x36W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador
| Pantalla fluorescente 1x58W/840 | Fluorescencia | 33 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x58W + cebador
| Downlight PL E 13W/840 2 pins | Fluorescencia | 30 | 840 | G24d-1 | Balasto 1x13W
| Dicroica 35W/12V | Halogenuro | 10 | 840 | Gu 5.3 | Transformador 220-12V
| Pantalla fluorescente 2x36W/840 | Fluorescencia | 5 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador
| Lámpara E27/15W | Fluorescencia | 30 | Varios | E27 | No
| Downlight PL 2x26W/840 2 pins | Fluorescencia | 38 | 840 | G24d-1 | Balasto 2x26W

## 0804 ROCAFORT
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ROCAFORT
| CODIGO DE CENTRO: | 08/04
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Planta sótano |  | LEGRAND URA21 210 LM | 151
| SC-01-1 | Subcuadro consultorios
| SC-02 | Fisioterapia
| SC-03 | Admisión
| SC-04 | Autónoma
| SC-05 | Laboratorio
| SC-06 | Rayos X
| SC-07 | Equipotencial Hidroterapia
| SC-08 | Sótano
| SC-09 | Vestuarios |  | (1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| SC-10 | SAI
| Subcuadros consultas (26) | Varias Consultas
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| MERLIN GERIN 60KVAR NS-200 | NS-200 |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 336 | 840 | Biclavillo | Balasto 2x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia | 18 | 840 | Biclavillo | Balasto 2x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 2X36W/840 | Fluorescencia | 19 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador
| Lámpara E27/15W | Fluorescencia | 15 | Varios: 840/830 | E27 | No
| Dicroica 35W/12V | Halogenuro | 100 | 840 | Gu 5.3 | Transformador 220-12V
| Downlight PL 2x26W/840 2 pins | Fluorescencia | 38 | 840 | G24d-1 | Balasto 1x26W

## 0805 SABADELL
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SABADELL
| CODIGO DE CENTRO: | 08/05
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Entrada |  | DAISALUX NOVA N3 135lm 8W | 68
| Cuadro Clima | Entrada
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2X55W/840/4P | Fluorescencia | 10 | 840 | G24q-3 | Balasto 1x55W + cebador
| Pantalla fluorescente 2x36W/840 | Fluorescencia | 10 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador
| Pantalla fluorescente 36W/840 | Fluorescencia | 14 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador
| Pantalla fluorescente 2x36W/840/4p | Fluorescencia | 20 | 840 | G24q-3 | Balasto 1x36W + cebador
| Pantalla fluorescente 18W/840 | Fluorescencia | 6 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 3x36W/840/4P | Fluorescencia | 188 | 840 | G24q-3 | Balasto 1x36W + cebador
| Downlight PL 2x26W/840 2 pins | Fluorescencia | 18 | 840 | G24d-1 | Balasto 1x26W
| Bombilla 60W | Incandescencia | 4 | 840 | E14
| Dicroica 50W/12V | Halogenuro | 16 | 840 | Gu 5.3 | Transformador 220-12V

## 0806 MARTORELL
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MARTORELL
| CODIGO DE CENTRO: | 08/06
| PROVINCIA: | BACELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Subcuadro eléctrico | Recepción |  | Emergencia Legrand 70 lumenes pl.2ª | 3
| Subcuadro eléctrico | Recepción Planta 1ª |  | Emergencia 8W/840 | 27
| Subcuadro eléctrico | SAI- Recepción Planta 1ª
| Subcuadro eléctrico | Planta 2ª
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 6 Uds. DAIKIN VRV RSXYP8K7W1 |  |  | NO
1 Uds. DAIKIN INVERTER RKD25KZV1B
1 Uds. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Foco | Halógeno | 4 | 840 |  |  | Hall, Planta Baja
| Apliques PLC 2P 36W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Hall, Planta Baja
| Pantalla PLC 2P 36W | fluorescencia | 15 | 840 |  |  | Recepción, Planta Baja
| Pantalla de 4 tubos TLD18W | fluorescencia | 3 | 840 |  |  | Pasillo rehabilitación, PB
| Lámparas empotradas Osram Dulux F | fluorescencia | 13 | 840 |  |  | Pasillo rehabilitación, PB
| Dicroicas 50W 12V | Halógeno | 3 | - |  |  | Rehabilitación, PB
| Lamparas empotradas Osram Dulux F | fluorescencia | 37 | 840 |  |  | Rehabilitación, PB
| Aplique PLC 2P 36W | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Vestuarios hombres, PB
| Bombillas 100W | Incandescencia | 2 | 840 |  |  | Vestuarios hombres, PB
| Dulux F Osram | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Vestuarios hombres, PB
| Aplique PLC 2P 36W | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Vestuarios mujeres, PB
| Bombillas 100w | Incandescencia | 2 | 840 |  |  | Vestuarios mujeres, PB
| Dulux F Osram | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Vestuarios mujeres, PB
| Pantalla 2TLD 36W | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Cuarto limpieza, PB
| Osram Dulux F | fluorescencia | 2 | 840 |  |  | Lavabo hombres, PB
| Bombilla | Incandescencia | 1 | 840 |  |  | Lavabo hombres, PB
| Osram Dulux F | fluorescencia | 2 | 840 |  |  | Lavabo mujeres, PB
| Bombilla | Incandescencia | 1 | 840 |  |  | Lavabo mujeres, PB
| Tubos TLD 58W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Urgencias guixos, PB
| Tubos TLD 18W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Urgencias guixos, PB
| Lámpara empotrar 2PLC 26W | fluorescencia | 2 | 840 |  |  | Urgencias guixos, PB
| Pantallas de 4TLD 18W | fluorescencia | 2 | 840 |  |  | Consulta 1, PB
| Pantallas empotrar 2PLC 2P 26W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Consulta 1, PB
| Pantallas de 4TLD 18W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Despacho enfermeria, PB
| Tubo TLD 58W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Consulta 2, PB
| Pantallana Emp. 2PLC 2P 36W | fluorescencia | 5 | 840 |  |  | Consulta 2, PB
| Pantallas de 4TLD 18W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Consulta 3, PB
| P.Emp.de 2PLC 2P 36W | fluorescencia | 3 | 840 |  |  | Consulta 3, PB
| Pantalla empotrar 2PLC 2P 36W | fluorescencia | 7 | 840 |  |  | Consulta 4, PB
| Bombilla regulables | Incandescencia | 4 | 840 |  |  | Radiología, PB
| Pantalla empotrar 2PLC 2P 36W | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Radiología, PB
| Pantalla de 2 PLC 26W | fluorescencia | 3 | 840 |  |  | Radiología, PB
| Pantalla empotrar 2PLC 2P 36W | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Lavabo minúsvalidos, PB
| Osram Dulux F | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Lavabo minúsvalidos, PB
| Pantalla PLC 2P 36W | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Escalera, PB
| Foco | Halógeno | 1 | 840 |  |  | Escalera, PB
| Pantalla de 2PLC 2P 36W | fluorescencia | 48 | 840 |  |  | Recepción, PL.1ª
| Pantalla de PPLC 2P 36W | fluorescencia | 5 | 840 |  |  | Despacho dirección, PL.1ª
| Dicroicas 50W 12V | Halógeno | 10 | 840 |  |  | Despacho dirección, PL.1ª
| Pantalla de 2TLD de 58W | fluorescencia | 2 | 840 |  |  | Archivo, PL.1ª
| Pantalla de PPLC 2P 36W | fluorescencia | 6 | 840 |  |  | Sala Reuniones, PL.1ª
| Dicroicas 50W 12V | Halógeno | 10 | - |  |  | Parafarmacia, PL.1ª
| Pantalla de 2TLD 18W | fluorescencia | 14 | 840 |  |  | Aula Formación, PL.1ª
| Pantalla de 2TLD 36W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Aula Formación, PL.1ª
| Pantalla de 2 PLC 2P 36/W | fluorescencia | 3 | 840 |  |  | Pasillos baños, PL.1ª
| Foco | Halógeno | 1 | 840 |  |  | Escalera interior, P.1ª
| Aplique 1 PLC 2P 36W | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Escalera interior, P.1ª
| Osram Dulux F | fluorescencia | 3 | 840 |  |  | Baños mujeres, PL.1ª
| Osram Dulux F 36W | fluorescencia | 2 | 840 |  |  | Baños mujeres, PL.1ª
| Osram Dulux F | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Baños hombres, PL.1ª
| Osram Dulux D | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Baños hombres, PL.1ª
| TLD 18W | fluorescencia | 3 | 840 |  |  | Consulta 1, PL.1ª
| Dicroica 50W 12V | Halógeno | 1 | 840 |  |  | Consulta 1, PL.1ª
| TLD 18W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Trabajadora Social, PL.1ª
| TLD 18W | fluorescencia | 4 | 840 |  |  | Consulta 3, PL.1ª
| plc 2p 36w | fluorescencia | 5 | 840 |  |  | Consulta 4, PL.1ª
| Dicroica 50w | Halógeno | 1 | 840 |  |  | Consulta 4, PL.1ª
| plc 2p 36w | fluorescencia | 9 | 840 |  |  | Hall concultas, PL.1º
| Pantalla empotrar 2PLC 2P 36W | fluorescencia | 2 | 840 |  |  | Vestidor hombres, PL.1ª
| Pantalla empotrar 2PLC 2P 36W | fluorescencia | 2 | 840 |  |  | Vestidor mujeres, PL.1º
| Pantallas 1 TLD 58W | fluorescencia | 12 | 840 |  |  | Planta 2ª
| Pantalla 2 TLD 58W | fluorescencia | 1 | 840 |  |  | Planta 2ª

## 0807 GRANOLLERS
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | GRANOLLERS
| CODIGO DE CENTRO: | 08/07
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Cuadro de baja |  | DAISALUX N8 150lm 8W | 34
| CUADRO CLIMA | Cuadro de baja
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| LIFASA | M08/212 40KVAR |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2X36W/865 | Fluorescencia | 2 | 865 | Biclavillo | Balasto electrónico
| Pantalla fluorescente 1X36W/865 | Fluorescencia | 1 | 865 | Biclavillo | Balasto 1x26W + cebador
| Pantalla fluorescente 2X58W/865 | Fluorescencia | 42 | 865 | Biclavillo | Balasto 1x58W + cebador
| Pantalla fluorescente 1X18W/865 | Fluorescencia | 4 | 865 | Biclavillo | Balasto 1x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 2X18W/865 | Fluorescencia | 1 | 865 | Biclavillo | Balasto 1x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 2X55W/865/4P | Fluorescencia | 26 | 865 | G24q-3 | Balasto electrónico
| Pantalla fluorescente 3X18W/865 | Fluorescencia | 20 | 865 | Biclavillo | Balasto electrónico
| Downlight PL 2x26W/865 2 pins | Fluorescencia | 45 | 865 | G24d-1 | Balasto 1x26W
| Downlight PL 2x26W/865 2 pins | Fluorescencia | 40 | 865 | G24d-1 | Balasto electrónico
| Dicroica 35W/12V | Halogenuro | 2 | 840 | Gu 5.3 | Transformador 220-12V
| Lámpara E27/15W | Fluorescencia | 5 | Varios: 840/830 | E27 | No

## 0808 BARCELON PUERTO
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BARCELONA (PUERTO)
| CODIGO DE CENTRO: | 08/08
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Subcuadro eléctrico | Zona Azotea |  | ZEMPER FDM-6252 250lm | 50
| CUADRO GENERAL | Planta Baja
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CIRCUTOR 100KVAR | VARi-5-100-400 |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 36W/840 | Fluorescencia | 2 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador
| Pantalla fluorescente 18W/840 | Fluorescencia | 1 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 156 | 840 | Biclavillo | Balasto 2x18W + cebador
| Dicroica 35W/12V | Halogenuro | 9 | 840 | Gu 5.3 | Transformador 220-12V
| Dicroica 35W/220V | Halogenuro | 16 | 840 | Gu 5.3 | No
| Downlight PL 26W/840 2 pins | Fluorescencia | 75 | 840 | G24d-1 | Balasto 1x26W
| Farola 150w | Halogenuro | 5 | 830 | E27 | No
| Lámpara E27/15W | Fluorescencia | 25 | Varios: 840/830 | E27 | No
| Dicroica 35W/12V | Halogenuro | 10 | 830 | Gu 5.3 | Transformador 220-12V
| Rótulo 36W/840 | Fluorescencia | 20 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador

## 0809 SANT MARTÍ
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SANT MARTÍ
| CODIGO DE CENTRO: | 08/09
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Entrada |  | LEGRAND-2221 250lm 9W | 78
| Cuadro Clima | Entrada
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 36W/840 | Fluorescencia | 26 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador
| Pantalla fluorescente 2x36W/840 | Fluorescencia | 63 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 163 | 840 | Biclavillo | Balasto electrónico
| Downlight PL 2x26W/840 2 pins | Fluorescencia | 35 | 840 | G24d-1 | Balasto 1x26W
| Downlight PL 24W/840 4 pins | Fluorescencia | 75 | 840 | G24q-3 | Balasto 1x24W
| Downlight PL 26W/840 2 pins | Fluorescencia | 26 | 840 | G24d-1 | Balasto 1x26W

## 0810 MATARÓ
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MATARÓ
| CODIGO DE CENTRO: | 08/10
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| 1 | ADMINISTRACION |  | DAISALUX NOVA N2 95 LM | 42
| 1 | CUARTO RACK
| 1 | SALA RAYOS X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| SI | MFB 40250 |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| FOCO 1 X 24W | FLUORESCENCIA | 24 | 840 | TC-F/24W | BALASTO ELECTRONICO 1X24W
| PANTALLA 4 X 18W | FLUORESCENCIA | 38 | 840 | TUBO T-5 | BALASTO ELECTRONICO 4X18W
| PANTALLA 2 X 55W | FLUORESCENCIA | 39 | 840 | TUBO T-5 | BALASTO ELECTRONICO 2X55W
| PANTALLA 2 X 36W | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | CFL 36W | BALASTO ELECTRONICO 2X36W
| DOWNLIGHT 2 X 26W | FLUORESCENCIA | 11 | 840 | PL 2 PINS 26W | BALASTO ELECTRONICO 2X26W
| PANTALLA ESTANCA 1 X 36W | FLUORESCENCIA | 3 | 840 | TUBO 36W | BALASTO ELECTRONICO 1X36W
| PANTALLA 1 X 58W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | TUBO 58W | BALASTO ELECTRONICO 1X58W
| PANTALLA 1 X 18W | FLUORESCENCIA | 4 | 865 | TUBO 18W | BALASTO ELECTRONICO 1X18W
| FOCO 1 X 13W | FLUORESCENCIA | 20 | 840 | PL 2 PINS 13W | BALASTO ELECTRONICO 1X13W
| FOCO 1 X 18W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | PL 2 PINS 18W | BALASTO ELECTRONICO 1 X 18W
| FOCO PAR-38 EC | INCANDESCENCIA | 4 | PAR-38 EC FLOOD | E-27 | 230/240V 80W
| FOCO | INCANDESCENCIA | 2 | 230 V | E-27 | 230/240V 150W
| PANTALLA DECOR CASTAN 1X18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | TUBO 18W | BALASTO ELECTRONICO 1X18W
| PANTALLA DECOR CASTAN 1X36W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | TUBO 36W | BALASTO ELECTRONICO 1X36W
| PANTALLA DECOR LAMP 2X58W | FLUORESCENCIA | 31 | 840 | TUBO 58W | BALASTO ELECTRONICO 2X58W

## 0811 POLINYA
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | POLINYA
| CODIGO DE CENTRO: | 08/11
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Sala Curas |  | LEGRAND URA 8W 150 lm | 6
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 4X18W/865 | Fluorescencia | 36 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x18W + cebador
| Downlight PL 2x26W/865 2 pins | Fluorescencia | 1 | 840 | G24d-1 | Balasto 1x26W
| Dicroica 50W/12V | Halogenuro | 11 | 840 | Gu 5.3 | Transformador 220-12V
| Halógena de tubo 200W | Halogenuro metálico | 3 | 840 | RX7s | Balasto 1x26W

## 0812 SANT BOI
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SANT BOI
| CODIGO DE CENTRO: | 08/12
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Cuarto Baja tensión |  | LEGRAND URA21 210 LM | 151
| Cuadro Clima | Cuarto Baja tensión
| Cuadro | Sala servidor
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 18W/840 | Fluorescencia | 7 | 840 | Biclavillo | Balasto 2x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 2x55W/840/4 pins | Fluorescencia | 20 | 840 | 2G11 | Balasto 1x55W + cebador
| Pantalla fluorescente 36W/840 | Fluorescencia | 6 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador
| Pantalla fluorescente 58W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x58W + cebador
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 85 | 840 | Biclavillo | Balasto electronico 2x18W
| Downlight PL 26W/840 2 pins | Fluorescencia | 25 | 840 | G24d-1 | Balasto 1x26W
| Downlight PL 26W/840 4 pins | Fluorescencia | 55 | 840 | G24q-3 | Balasto 1x26W
| Lámpara E27/15W | Fluorescencia | 5 | Varios: 840/830 | E27 | No
| Dicroica 35W/12V | Halogenuro | 10 | 840 | Gu 5.3 | Transformador 220-12V

## 0813 CORNELLÁ
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CORNELLÁ
| CODIGO DE CENTRO: | 08/13
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | CUARTO BAJA TENSIÓN |  | LEGRAND URA21 210 LM | 16
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CIRCUTOR 25KVAR | STDR-25-440 |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 1x18W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | Biclavillo | Balasto 2x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 4x14W/840/E5 | Fluorescencia | 45 | 840 | G5 | Balasto electrónico
| Pantalla fluorescente 24W/840/E5 | Fluorescencia | 3 | 840 | G5 | Balasto electrónico
| Lámpara E27/15W | Fluorescencia | 7 | Varios: 840/830 | E27 | No

## 0814 SANT ADRIÁ
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SANT ADRIÀ DE BESÒS
| CODIGO DE CENTRO: | 08/14
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
1 Cuadro general de distribución y protección y subcuadro aire acondicionado
1 subcuadro informática
| 1 subcuadro |  |  | Disalux Nova N6 260lm de 360 mm * 12 mm | 36 en planta baja
2 en escaleras
17 en planta primera
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | Ejemplo: META SYSTEM | Ejemplo: 5000VA - 3500 W - 22 A
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Lámpara | Halógena | 12 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Entrada
| Pantalla 2 x 55 | Fluorescencia | 6 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 55 | Sala reuniones
| Pantalla 4 x 18 | Fluorescencia | 22 | 865 | Biclavillo | Balastro electrónico 4 x 18 | Oficina administración
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 1 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Oficina administración
| Pantalla 1 x 36 | Fluorescencia | 1 | 865 | Biclavillo | Balastro electrónico 1 x 36 | Cuarto SAI
| Pantalla 4 x 18 | Fluorescencia | 3 | 865 | Biclavillo | Balastro electrónico 4 x 18 | Archivo historias clínicas
| Dowling 1 x 24 | Fluorescencia | 2 | 840 | PLF 4-P | Balastro mecánico + cebador S-2 | Servicio administración
| Pantalla 2 x 18 | Fluorescencia | 1 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Servicio administración
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 4 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Despacho dirección
| Pantalla 2 x 55 | Fluorescencia | 6 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 55 | Despacho dirección
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 8 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Sala de espera
| Dowling 1 x 24 | Fluorescencia | 4 | 840 | PLF 4-P | Balastro mecánico + cebador S-2 | Sala de espera
| Dowling 1 x 24 | Fluorescencia | 3 | 840 | PLF 4-P | Balastro mecánico + cebador S-2 | Servicios sala espera
| Pantalla 2 x 36 | Fluorescencia | 1 | 840 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-10 | Servicios sala espera
| Pantalla 2 x 18 | Fluorescencia | 1 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Servicios sala espera
| Pantalla 1 x 18 | Fluorescencia | 1 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Cuarto limpieza
| Pantalla 1 x 36 | Fluorescencia | 1 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-10 | Cuarto cuadro eléctrico
| Dowling 1 x 24 | Fluorescencia | 19 | 840 | PLF 4-P | Balastro mecánico + cebador S-2 | Pasillo clínica
| Lámpara | Halógena | 4 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Pasillo clínica
| Dowling 1 x 24 | Fluorescencia | 3 | 840 | PLF 4-P | Balastro mecánico + cebador S-2 | Servicio minusválidos
| Pantalla 2 x 18 | Fluorescencia | 1 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Servicio minusválidos
| Lámpara | Halógena | 4 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Servicio minusválidos
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 9 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Consulta 1
| Lámpara | Halógena | 1 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Consulta 1
| Pantalla 4 x 18 | Fluorescencia | 4 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Consulta 2
| Lámpara | Halógena | 1 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Consulta 2
| Pantalla 2 x 55 | Fluorescencia | 4 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 55 | Sala de curas 2
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 4 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Sala de curas 2
| Lámpara | Halógena | 1 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Sala de curas 2
| Lámpara | Incandescente | 2 | 100 W | E27 | No | Sala de curas 2
| Pantalla 2 x 55 | Fluorescencia | 4 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 55 | Sala de yesos
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 3 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Sala de yesos
| Lámpara | Incandescente | 2 | 100 W | E27 | No | Sala de yesos
| Pantalla 2 x 55 | Fluorescencia | 2 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 55 | Sala de urgencias
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 3 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Sala de urgencias
| Lámpara | Halógena | 1 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Sala de urgencias
| Lámpara | Incandescente | 2 | 100 W | E27 | No | Sala de urgencias
| Pantalla 2 x 55 | Fluorescencia | 4 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 55 | Consulta 3
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 4 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Consulta 3
| Lámpara | Halógena | 1 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Consulta 3
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 4 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Sala de Rx
| Lámpara | Incandescente | 2 | 100 W | E27 | No | Sala de Rx
| Pantalla 2 x 36 | Fluorescencia | 1 | 840 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-10 | Sala de farmacia
| Dowling 2 x 24 | Fluorescencia | 48 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 24 | Rehabilitación
| Dowling 1 x 24 | Fluorescencia | 4 | 840 | PLF 4-P | Balastro mecánico + cebador S-2 | Vestuarios Rh.
| Pantalla 2 x 18 | Fluorescencia | 2 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Vestuarios Rh.
| Lámpara | Incandescente | 2 | 60 W | E27 | No | Vestuarios Rh.
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 10 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Escalera
| Pantalla 4 x 18 | Fluorescencia | 20 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | CTT
| Foco cuadrado 2 x 26 | Fluorescencia | 2 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | CTT
| Pantalla 4 x 18 | Fluorescencia | 4 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Despacho CTT
| Lámpara | Halógena | 4 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Despacho CTT
| Dowling 2 x 26 | Fluorescencia | 6 | 840 | PLC 4-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Archivo CTT
| Lámpara | Halógena | 1 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Servicio CTT
| Pantalla 2 x 18 | Fluorescencia | 2 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Servicio CTT
| Foco cuadrado 2 x 26 | Fluorescencia | 11 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Formación
| Pantalla 2 x 36 | Fluorescencia | 1 | 840 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-10 | Archivo formación
| Lámpara | Halógena | 1 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | Servicio planta 1ª
| Pantalla 2 x 18 | Fluorescencia | 2 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Servicio planta 1ª
| Pantalla 1 x 18 | Fluorescencia | 1 | 865 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-2 | Cuarto limpieza planta 1ª
| Pantalla 2 x 36 | Fluorescencia | 1 | 840 | Biclavillo | Balastro mecánico + cebador S-10 | Archivo pasillo planta 1ª
| Foco redondo 22 W | Fluorescencia | 6 | 840 | Conector 4-P | Balastro mecánico + cebador S-10 | Pasillo planta 1ª
| Foco cuadrado 2 x 26 | Fluorescencia | 2 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | Pasillo planta 1ª
| Foco cuadrado 2 x 26 | Fluorescencia | 15 | 840 | PLC 2-P | Balastro electrónico 2 x 26 | 4 antiguas consultas planta 1ª
| Lámpara | Halógena | 1 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V | 4 antiguas consultas planta 1ª

## 0819 DIAGONAL MAR
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | DIAGONAL MAR
| CODIGO DE CENTRO: | 08/19
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Cuadro Baja |  | GONZALEZ SORIANO 150lm | 15
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 4X18W/840 | Fluorescencia | 40 | 840 | Biclavillo | Balasto electrónico
| Pantalla fluorescente 2x36W/840 | Fluorescencia | 24 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x36W + cebador
| Pantalla fluorescente T5 18W/840 | Fluorescencia | 2 | 840 | Biclavillo | Balasto electrónico
| Downlight PL 2x26W/865 2 pins | Fluorescencia | 14 | 840 | G24d-1 | Balasto 1x26W
| Lámpara E27/15W | Fluorescencia | 10 | Varios: 840/830 | E27 | No

## 0822 RUBÍ
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | RUBÍ
| CODIGO DE CENTRO: | 08/22
| PROVINCIA: | BARCELONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| 1 | CUARTO INDEPENDIENTE |  | DAISALUX ARGOS | 28
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1 | 10KVA CIRCUTOR |  | SI
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWNLIGHT 15W | LED | 4 | 840 |  | ELECTRONICO
| PANTALLA 1X36W | FLUORESCENCIA | 47 | 840 | BICLAVILLO | ELECTRONICO
| DOWNLIGHT 1x26W | FLUORESCENCIA | 21 | 840 | TC-DEL | ELECTRONICO
| DOWNLIGHT 2x26W | FLUORESCENCIA | 23 | 840 | TC-DEL | ELECTRONICO
| DOWNLIGHT 2x52W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | TC-DEL | ELECTRONICO
| PANTALLA 1x55W | FLUORESCENCIA | 72 | 840 | TC-L | ELECTRONICO
| APLIQUE 1X36W | FLUORESCENCIA | 7 | 840 | BICLAVILLO | ELECTRONICO
| DOWNLIGHT 100W | INCANDESCENCIA | 3 |  | E27 |  | RAYOS X
| DOWNLIGHT 55W | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | CIRCULAR | ELECTRONICO

## 1700 GIRONA
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | GIRONA
| CODIGO DE CENTRO: | 1700
| PROVINCIA: | GIRONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| 3 | SALA DE ESPERA CLINICA |  | URA 21 LED 100LM | 19
| 1 | ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS |  | URA 21 LED 160LM | 17
| 1 | SALA DE RX |  | URA 21 LED 70LM | 6
| 1 | SALA MAQUINAS AIRE ACONDI |  | LEGRAND 6W 120LM | 3
|  |  |  | LEGRAND 11 W 420LM | 6
|  |  |  | LEGRAND 250LM | 2
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 2X55W | fluorescencia | 104 | 840 | cuatroclavijas | NO
| FOCO 2X11W | fluorescencia | 56 | 840 | biclavillo | NO
| FOCO 1X50W | halogena | 4 |  |  | NO
| FOCO 1X6W | LED | 8 |  |  | NO
| BOMBILLA 60W | Incandescecnia | 17 |  |  | NO
| FLUORESCENTES 36W | fluorescencia | 77 | 840 |  |  | 120cm
| FLUORESCENTES 58W | fluorescencia | 4 | 865 |  |  | 150cm
| FLUORESCENTES 18W | fluorescencia | 2 | 840 |  |  | 80cm
| FLUORESCENTES 11W | fluorescencia | 3 | 840 |  |  | 60CM
| PANTALLA 1X36W | fluorescencia | 3 | 840 | cuatroclavijas | NO

## 2500 LLEIDA
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LLEIDA
| CODIGO DE CENTRO: | 25/00
| PROVINCIA: | LLEIDA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| 1 general | Sala de espera |  | Daisolux nova N 59 | 43
| 1 secundario | Sala de rayos X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CYDESA | 2 nivels |  | Salian | 10 KVA entrada III- salida II
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | SI | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 32 | 840 | 4 pin | electrónico | Administración
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 4 | 840 | 4 pin | electrónico | Sala Reunión
| circular 1x55W | fluorescencia | 6 | 830 | 4 pin | electrónico | Dirección
| estanca 2x36W | fluorescencia | 2 | 865 | 2 pin | convencional - cebador | Archivo
| regleta 1x36W | fluorescencia | 1 | 865 | 2 pin | convencional - cebador | Sala Sai
| Downlight 1x26W | fluorescencia | 1 | 840 | 2 pin | convencional - cebador | vestíbulo WC
| regleta 1x36W | fluorescencia | 1 | 840 | 2 pin | electrónico | hombres WC
| Downligth 1x26W | fluorescencia | 1 | 840 | 2 pin | convencional | hombres WC
| foco 50W | halógena | 2 | 830 | 2 pin | convencional | mujers WC
| regleta 1x18W | fluorescencia | 1 | 865 | 2 pin | convencional - cebador | vestuario
| regleta 1x58W | fluorescencia | 1 | 840 | 2 pin | convencinal - cebador | farmacia
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 4 | 840 | 4 pin | electrónico | consulta 4
| Downlight 1x26W | fluorescencia | 2 | 840 | 2 pin | covencional | consulta 4
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 5 | 840 | 4 pin | electrónico | consulta 3
| Downlight 2x26W | fluorescencia | 2 | 840 | 2 pin | convencional | consulta 3
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 2 | 840 | 4 pin | electrónico | sala yesos
| Downlight 2x26W | fluorescencia | 2 | 840 | 2 pin | convencional | sala yesos
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 5 | 840 | 4 pin | electrónico | consulta 2
| Downlight 2x26W | fluorescencia | 2 | 840 | 2 pin | convencional | consulat 2
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 6 | 840 | 4 pin | electrónico | consulta 1
| Downlight 1x26W | fluorescencia | 10 | 840 | 2 pin | convencional | pasillo
| lampara E 27 14W | fluorescencia | 3 | 830 | E 27 | sin equipo | sala rayos X
| Downlight 1x26W | fluorescencia | 2 | 840 | 2 pin | convencional | sala rayos X
| Downlight 2x26W | fluorescencia | 1 | 840 | 2 pin | convencional | sala rayos X
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 12 | 840 | 4 pin | electrónico | sala formación
| pantalla 1x36W | fluorescencia | 4 | 840 | 2 pin | electrónico | sala formación
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 27 | 840 | 4 pin | electrónico | rehabilitación
| Downlight 1x26W | fluorescencia | 10 | 840 | 2 pin | convencional | rehabilitación
| aplique E - 27 | incandescencia | 2 | 830 | E 27 | sin equipo | vestuario rehabilitación
| aplique bipin 20W | incandescencia | 2 | 830 | pin | trafo 230/12V | vestuario rehabilitación
| regleta 1x18W | fluorescencia | 1 | 840 | 2 pin | convencional | sala limpieza
| Downlight 1x26W | fluorescencia | 3 | 840 | 2 pin | convencional | sala espera
| pantalla 2x36W | fluorescencia | 11 | 840 | 4 pin | electrónico | sala espera
| Downlight 1x26W | fluorescencia | 3 | 840 | 2 pin | convencional | público WC
| aplique bipin 20W | incandescencia | 6 | 830 | 2 pin | trafo 230/12V | público WC
| foco 50W | incandescencia | 4 | 830 | 2 pin | trafo 230/12V | público WC
| pantalla 1x36W | fluorescencia | 2 | 840 | 2 pin | electrónico | vestíbulo
| Downlight 2x26W | fluorescencia | 16 | 840 | 2 pin | convencional | exterior

## 2501 GUISSONA
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | GUISSONA
| CODIGO DE CENTRO: | 2501
| PROVINCIA: | LLEIDA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | CUARTO SAI-RACK |  | LEGRAND 6W 155 lum | 23
| SUBCUADRO RAYOS X | ZONA DE CONTROL/SALA RAYOS X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| OPTIM3 P&P marca CIRCUTOR | 25 Kvar 400v |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | AUTONOMÍA PROPIA |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 60 X60 | LED | 37 | 4000K
| PANTALLA 60 X60 BATERÍA | LED | 5 | 4000K |  |  | BATERÍA AUTONOMÍA PROPIA
| DOWNLIGTH EMPOTRADO 233 mm | LED | 17 | 4000K
| DOWNLIGTH EMPOTRADO 165 mm | LED | 13 | 4000K
| LINEAL | LED | 1 (10ml) | 4000K |  | TRANSFORMADOR 12V

## 4300 TARRAGONA
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TARRAGONA
| CODIGO DE CENTRO: | 43/00
| PROVINCIA: | TARRAGONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| 1 | PASILLO CLÍNICA |  | FLUORECENCIA 1X14W | 21
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1 | LEGRAN 20KVAR M2040/INT-E |  | 1 | SALICRU 7000W UPS-10000-NX/3-BM
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONECTADO A SAI |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 4x18W | Fluorescencia | 24 | 840 | CROMADAS | ELECTRICO
| DOWN LIGHT 2X26W | Fluorescencia | 73 | 840 | CROMADAS | ELECTRONICO
| DOWN LIGHT 1X24W | Fluorescencia | 13 | 840 | BLANCAS | ELECTRICO
| HALÓGENAS 1X20W | Halógena | 6 | 830 | BLANCAS | ELECTRICO
| APLIQUES 2X11W | Fluorescencia | 5 | 840 | CRISTAL | ELECTRÓNICO
| FLUORESCENTES 1X36 | Fluorescencia | 7 | 840 | BLANCAS | ELECTRICO
| FLUORESCENTES 1X18 | Fluorescencia | 10 | 840 | BLANCAS | ELECTRICO

## 4301 TARRAGONA 2
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TARRAGONA 2
| CODIGO DE CENTRO: | 43/01
| PROVINCIA: | TARRAGONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | PRINCIPAL |  | Daisulux Nova N2
| SUBCUADRO SCAA | AIRE ACONDICIONADO |  | KRMT 2.4V-1,6Ah
| SUBCUADRO SCS | SOTANO |  | 8W G5-DLX | 30 Unidades
| CUADRO SCS | ALTILLO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Porta fluorescente | Fluorescencia | 157 | 54-765-T8 | Biclavillo | 40 W
| Porta lámparas | Fluorcompactas | 27 | 840 | Biclavillo | 26 W
| Lámpara 60483 | Incandescentes | 4 |  | E-27 | 100W
| Lámparas AF | Fluorcompactas | 29 | 31/830 | Biclavillo | 26 W
| Ojos de Buey LED MR 16 | LED 345 lm | 34 | 830 |  | 7W
| Pantalla | Fluorescencia | 7 | 840 | Biclavillo | 2x20 W
| Pantalla | Fluorescencia | 4 | 840 | Biclavillo | 2x58/65 W
| Pantalla | Fluorescencia | 6 | 840 | Biclavillo | 2x40 W
| Pantalla | Fluorcompactas | 9 | 31/830 | Biclavillo | 2x58/65 W
| Lámpara CMI |  | 2 |  |  | 150W

## 4302 TORTOSA REHAB
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TORTOSA REHAB
| CODIGO DE CENTRO: | 43/02
| PROVINCIA: | TARRAGONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| 1 | ENTRADA PRINCIPAL |  | DISALUX 315LM | 12
|  |  |  | DISALUX 215LM | 3
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DICROICA 50W | INCANDESCENCIA | 1 | 830 |  | FERROMAGNETICA
| DOWLIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 48 | 840 | 2 PINS | FERROMAGNETICA
| DOWLIGHT 2X18W | FLUORESCENCIA | 6 | 840 | 2 PINS | FERROMAGNETICA
| PANTALLA 2X18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 |  | FERROMAGNETICA
| PANTALLA 1X18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 |  | FERROMAGNETICA
| PANTALLA 2X16 LED | FLUORESCENCIA | 1 | 840
| PANTALLA 2X36W LED | FLUORESCENCIA | 1 | 840
| TUB LED 18W | FLUORESCENCIA | 2 | 840
| TUB LED 6W | FLUORESCENCIA | 1 | 840
| PANTALLA 1X36 | FLUORESCENCIA | 3 | 840 |  | FERROMAGNETICA
| APLIC 1X6 | INCANDESCENCIA | 1 | 830 | E27

## 4302 TORTOSA UPS
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TORTOSA UPS
| CODIGO DE CENTRO: | 4302
| PROVINCIA: | TARRAGONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| GENERAL | SALA ESPERA |  | LUZNOR 50LM | 5
| SUBQUADRE | SALA ESPERA |  | LUZNOR 100LM | 3
|  |  |  | SAGELUX 95 LM | 1
|  |  |  | DAINSA 95LM | 2
|  |  |  | LEGRAND 110 LM | 2
|  |  |  | LEGRAND 100 LM | 3
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | 1 | 4500VA /3150W
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWLIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 66 | 840 | 2 PINS | FERROMAGNETICA
| DOWLIGHT 25W | LED | 2 | 5000K |  | ELECTRONIC
| DOWLIGHT 18W | LED | 2 | 840 | 2 PINS | ELECTRONIC
| PILOT SENYALITZACIO | INCANDESCENCIA | 1 | 830 |  | NO
| LAMPARA 60W | INCANDESCENCIA | 1 | 830 | E27 | NO
| DICROICA 18W | BAIX CONSUM | 2 | 840 | E27 | NO

## 4303 REUS actual
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | REUS ACTUAL
| CODIGO DE CENTRO: | 4303
| PROVINCIA: | TARRAGONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
Durante la ejeucion del contrato esta previsto abrir un nuevo centro en reus que va a sustituir al que existe en la actualidad
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| si | administracion |  | SAGELUX, 60 LM - 50 HZ | 5
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| no |  |  | no
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| no |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS 4X14W | FLUORESCENCIA | 7 | 840 | CROMADAS | ELECTONICO
| DOWNY LIGHT 2X26W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | CROMADAS | ELECTRICO
| PANTALLA ESTANCA 1X36W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BLANCA | ELECTRICO
| HALOGENOS 50 W |  | 2 | 840 | BLANCA | ELECTRICO
| BOMBILLAS 40 W | INCANDESCENCIA | 2 | 830 | BLANCA | ELECTRICO

## 4303 REUS nuevo
CLICK AQUI PARA REGRESAR AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | REUS NUEVO
| CODIGO DE CENTRO: | 4303
| PROVINCIA: | TARRAGONA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
Durante la ejeucion del contrato esta previsto abrir un nuevo centro en reus que va a sustituir al que existe en la actualidad
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| MERLIN-GERIN, modelo PRISMA (CUADRO GENERAL) | Sala de Rack |  | LEGRAND 6W 155 lúmenes | 32
| MERLIN-GERIN (SUBCUADRO SALA RAYOS X) | Sala de rayos X
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO HAY PREVISIÓN. |  |  | NO HAY PREVISIÓN.
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Autonomia Propia |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| luminación de empotrar de led 600x600mm modular 726 Simón | Led | 64 | Blanco neutro |  | Equipo electrónico incorporado
| luminación de empotrar de led 600x600mm modular 726 Simón | Led | 9 | Blanco neutro |  | SAI Salicru SPS 2000 de 1200 w
| Iluminación downlight Led 725 NW Simón | Downlight Led | 41 | Blanco neutro |  | Equipo electrónico incorporado
| Tira de led IP67 8 w/m. 230v. 4000k. | Tira de Led | 74