## Listado de Direcciones
ANDALUCIA OCCIDENTAL - CADIZ |  | LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 1
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Click aquí | SUPERFICIE M2
JEREZ DE LA FRONTERA (HOSPITAL DE DIA) | CADIZ | 1100 | PUERTAS DEL SUR S/N | 1100 JEREZ DE LA FRONTERA'!A1 | 2748
ALGECIRAS | CADIZ | 1101 | VIRGEN DEL CARMEN, 85 | 1101 ALGECIRAS'!A1 | 1129
CÁDIZ | CADIZ | 1102 | CARACOLA, 5 BAJOS (EDIF.COMODORO) | 1102 CADIZ'!A1 | 584
PUERTO REAL | CADIZ | 1103 | ANCHA, 3 | 1103 PUERTO REAL'!A1 | 1074
TOTAL CENTROS |  |  | 3 CENTROS + 1 HOSPITAL DE DIA
ANDALUCIA OCCIDENTAL - SEVILLA |  | LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 2
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Click aquí | SUPERFICIE M2
ALCALA DE GUADAIRA | SEVILLA | 4102 | ANTONIO MAIRENA, 72 | 4102 ALCALA GUADAIRA'!A1 | 811
DOS HERMANAS | SEVILLA | 4103 | AVDA DE ESPAÑA, 6 | 4103 DOS HERMANAS'!A1 | 872.5
MAIRENA DE ALJARAFE | SEVILLA | 4104 | HORIZONTE, 15 | 4104 ALJARAFE'!A1 | 817
MORÓN DE LA FRONTERA | SEVILLA | 4110 | CRUZ VERDE, 47 | 4110 MORON'!A1 | 966
SAN JOSE DE LA RINCONADA | SEVILLA | 4105 | P.I. EL CAÑAMO I - C/ JUAN DE LA CIERVA, 2 | 4105 SAN JOSE'!A1 | 554
CIUDAD JARDIN | SEVILLA | 4101 | AVDA CIUDAD JARDIN 26-28 | 4101 CIUDAD JARDIN'!A1 | 465
TOTAL CENTROS |  |  | 6 CENTROS
ANDALUCIA ORIENTAL - GRANADA |  | LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 3
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Click aquí | SUPERFICIE M2
GRANADA | GRANADA | 1800 | REY ABU SAIZ, 17-19 | 1800 GRANADA'!A1 | 953
MOTRIL | GRANADA | 1801 | LÓPEZ RUBIO, 3, BAJO | 1801 MOTRIL'!A1 | 566
TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
ANDALUCIA ORIENTAL - JAEN |  | LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 4
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Click aquí | SUPERFICIE M2
BAILEN | JAEN | 2302 | SEBASTIÁN ELCANO, 9 | 2302 BAILEN'!A1 | 149
JAÉN | JAEN | 2300 | SANTO REINO, 7 (RESD. SAGAZ) | 2300 JAEN'!A1 | 850
JAÉN 2 | JAEN | 2300 | AVDA DEL EJÉRCITO ESPAÑOL, 1 | 2300 JAEN 2'!A1 | 467
UBEDA | JAEN | 2303 | AZNAITIN, S/N | 2303 UBEDA'!A1 | 1592
TOTAL CENTROS |  |  | 4 CENTROS
ANDALUCIA ORIENTAL - MALAGA |  | LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 5
Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | Click aquí | SUPERFICIE M2
ANTEQUERA | MALAGA | 2902 | PLAZA DE DE SAN FRANCISCO, 36 | 2902 ANTEQUERA'!A1 | 707
ESTEPONA | MALAGA | 2909 | AVDA ANDALUCÍA, 81 | 2909 ESTEPONA'!A1 | 264
FUENGIROLA | MALAGA | 2906 | ROMERÍA DEL ROCIO-ED.SOL Y SOL Nº28(LOCAL 3 Y 4) | 2906 FUENGIROLA'!A1 | 556.74
MALAGA | MALAGA | 2900 | AVDA ANDALUCÍA 26 | 2900 MALAGA '!A1 | 959
MALAGA 2-3 (HOSPITAL DE DIA) | MALAGA | 2904 y 2908 | HAMLET, 36 | 2904 2908 MALAGA 2 Y 3'!A1 | 3849
MARBELLA | MALAGA | 2901 | ARIAS DE VELASCO, 2 | 2901 MARBELLA'!A1 | 610
RONDA | MALAGA | 2905 | ANDRÉS AGUILAR GRACIAN, 8 | 2905 RONDA'!A1 | 422.73
SAN PEDRO ALCÁNTARA | MALAGA | 2907 | AVDA DE BARCELONA, 4 | 2907 SAN PEDRO '!A1 | 67
TORRE DEL MAR | MALAGA | 2910 | INFANTA ELENA - Ed. Juan C. I | 2910 TORRE DEL MAR'!A1 | 66
TOTAL CENTROS |  |  | 8 CENTROS + 1 HOSPITAL DE DIA

## 1100 JEREZ DE LA FRONTERA
HOSPITAL DE DIA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | JEREZ DE LA FRONTERA
| CODIGO DE CENTRO: | 1100
| PROVINCIA: | CADIZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADROS GENERALES 1800 X 700 MM 3 UNIDADES | SOTANO |  | LEGRAND URA21 70 LM | 40
| CUADRO PARCIAL GARAJE Y EXTERIORES | SOTANO |  | LEGRAND URA21 110 LM | 22
| CUADRO PARCIAL PLANTA BAJA 2 UNIDADES | ENTRADA PRINCIPAL |  | LEGRAND URA21 150 LM | 18
| CUADRO PARCIAL PLANTA PRIMERA 2 UNIDADES | PASILLO |  | LEGRAND URA21 200 LM | 12
| CUADRO QUIROFANO | PREQUIROFANO |  | NORMALUX 70 LM | 16
| CUADROS CLIMA | TORREON |  | NORMALUX 150 LM | 22
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RTR -MU4401575751000 | PR8-D157,5 KWAR |  | LIEBERT-EMERSON | 6000VA 4200W- | 20 MINUTOS
|  |  |  | SALICRU 10000 VA | 10000 VA-8000 W
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | Si | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | SI | 1 | 400 KVA
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | CONECTADA SAI |  | GMI | 65A43TDMBDB | 40 KVA
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 3 X 36 W | FLUORESCECIA | 190 | 840 |  | REACTANCIA + CEBADOR
| DOWLING 2 X 26 W | FLUORESCENCIA COMPACTA | 60 | 840 |  | REACTANCIA
| LAMPARAS 23W | ELECTRONICA | 120 | 840 |  | CASQUILLO E27
| LAMPARAS LED ESTANDAR 7,5W | LED | 50 | 840 |  | CASQUILLO E27
| TUBOS FLUORESCENTES 58 W | FLUORESCENTES | 25 | 840 |  | CASQUILLO G13
| TUBOS FLUORESCENTES 36 W | FLUORESCENTES | 45 | 840 |  | CASQUILLO G 13
| TUBOS FLUORESCENTES 18 W | FLUORESCENTES | 10 | 840 |  | CASQUILLO G13
| DICROICAS 50 W | HALOGENAS | 12 | 3000 |  | BIPIN
| DICROICAS LED 5W | LED | 15 | 3000 |  | GU-10
| LAMPARAS LINEALES 118 MM 9W | LED | 8 | 3000
| FOCOS 400 W EXTERIOR | HALOGENUROS | 22 | 840
| FOCOS 50 W EXTERIOR | LED | 2 | 840

## 1101 ALGECIRAS
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALGECIRAS
| CODIGO DE CENTRO: | 1101
| PROVINCIA: | CADIZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION | PL. SÓTANO |  | DAISALUX NOVA N3, 150 LM | 13
| CUADRO SECUNDARIO | PL. 2ª (JUNTO ASCENSOR) |  | DAISALUX ARGOS N2, 80 LM | 4
|  |  |  | DAISALUX ARGOS N3, 130 LM | 6
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1 UD. CISAR | MOD. M50 / 45KVAR/400V |  | SALICRU SPS 1000 ADV RT | 1000 VA 900W 4,3A | 10 Minutos
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| LAMPARAS DE LED EN SALA DE CURA Y YESOS | CONECTADO A SAI |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia | 10 | 840 | G13 | BALASTRO 2x18w + CEBADOR
| Pantalla fluorescente 2x36W/840 | Fluorescencia | 10 | 840 | G13 | BALASTRO 2x36w + CEBADOR
| Pantalla fluorescente 2x55W/840 | Fluorescencia | 54 | 830 | 2G11 | BALASTRO ELECTRONICO
| Downlight fluorescente 2x26w | Fluorescencia | 120 | 840 | G24d-1 | BALASTRO ELECTRONICO
| Downlight fluorescente 2x18w | Fluorescencia | 40 | 840 | G24d-1 | BALASTRO ELECTRONICO
| Regleta Fluorescente 1x58w/840 | Fluorescencia | 12 | 840 | G13 | BALASTRO 1x58w + CEBADOR
| Lámpara PAR-36 LED 18W | LED | 8 | 840 | E27 | NO REQUIERE

## 1102 CADIZ
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CADIZ
| CODIGO DE CENTRO: | 1102
| PROVINCIA: | CADIZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION | PASILLO ACCESO A PATIO DE ADMINISTRACION |  | DAISALUX MODELO ARGOS 267 LM 8W | 27
| SUBCUADRO DE RAYOS X | SALA DE RAYOS X
| SUBCUADRO EQUIPOS INFORMATICOS | CUARTO TECNICO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO DISPONE |  |  | LIEBERT ENTRADA/SAILDA MONOFASICAS | 6000VA/4200W | 10
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO DISPONE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | SALA DE CURAS-RAYOS X |  | NO DISPONE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA LUZ SUAVE TROLL 1X55 PL-L 840 60X60 | FLUORESCENTE COMPACTA PL-L55 | 88 | 840 | 2G11 | ELECTRONICO
| DOWN LIGHT 2X26 W TROLL PL | FLUORESCENTE COMPACTA PL26 | 35 | 840 | G24d-1 | CONVENCIONAL
| DOWNLIGHT LED PHILIPS 40º 830 FIJO | LED | 6 | 830 | NO PROCEDE | DRIVER INTEGRADO

## 1103 PUERTO REAL
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PUERTO REAL
| CODIGO DE CENTRO: | 1103
| PROVINCIA: | CADIZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION | OFICINA RECEPCION P. BAJA |  | SCHNEIDER 65 | 1
| SUBCUADRO DE RAYOS X | SALA DE RAYOS X |  | SCHNEIDER 150 | 47
| SUBCUADRO DE AIRES ACONDICIONADOS | ACCESO CUBIERTA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO DISPONE |  |  | NO DIPONE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO DISPONE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | SALA CURAS Y RAYOS X |  | NO DISPONE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS 3X36 W | FLUORESCENTE COMPACTA | 39 | 840 | 2G11 | BALASTRO ELECTRONICO
| DOWN LIGHT 2X26 W | FLUORESCENTE COMPACTA | 30 | 840 | G24d1 | BREACTANCIA CONVENCIONAL
| DOWN LIGHT 1X18 W | FLUORESCENTE COMPACTA | 9 | 840 | G24d1 | REACTANCIA CONVENCIONAL
| PANTALLA 1X58 W | FLUORESCENTE | 2 | 840 | G13 | REACTANCIA CONVENCIONAL
| PANTALLA 1X36 W | FLUORESCENTE | 4 | 840 | G13 | REACTANCIA CONVENCIONAL
| HALOGENA DICROICA | INCANDESCENTE | 6 | 827 | GU5,3 | TRANSFORMADOR BT
| PANEL LED PHILIPS 42 W | LED | 8 | 840 | INTEGRADA | DRIVER INTEGRADO

## 4102 ALCALA GUADAIRA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALCALA DE GUADAIRA
| CODIGO DE CENTRO: | 4102
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Indicar CUADRO+TIPO (ej: CUADRO GENERAL)(CUADRO CLIMA) | Ejemplo: Entrada principal
| CUADRO GENERAL + CUADRO CLIMA | ENTRADA PRINCIPAL (PASILLO) + CLIMA |  | LUMINARIA SUPERFICIE DUNNA LED 150LM | 42
| SUBCUADRO SALA REHABILITACION | SALA REHABILITACION
| SUBCUADRO SALA ESPERA | SALA ESPERA REHABILITACIÓN (ASCENSOR)
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RTN energïa | 15 Kvar 400V |  | Ejemplo: META SYSTEM | Ejemplo: 5000VA - 3500 W - 22 A | Minutos
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
NO EXISTE
NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Ejemplo: Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 67 | 840 | Biclavillo | Balasto 2-2x18W + cebador
| Ejemplo: Lámpara | Halógena | 7 | 12 V 35 W | Bipin | Transformador 12 V
| DOWNLIGHT EMPOTRAR 2X26W/840 | FLUORESCENCIA | 54 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2X26
| LAMPARA PAR | HALOGENA | 6 | 75W | E27 | NO
| TUBO FLUORESCENTE 36W/840 | FLUORESCENCIA | 11 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO +CEBADOR
| TUBO FLUORESCENTE 58W/840 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO +CEBADOR
| LAMPARA BAJO CONSUMO 6W/840 | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | E27 | NO
| TUBO FLUORESCENTE 18W/840 | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 1X18W + CEBADOR
| EMPOTRAR BAJO CONSUMO E27 14W/840 | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | E27 | NO
| LAMPARA HALOGENA 75W | HALOGENA | 4 |  | BIPIN | NO
| PANEL LED 60X60 24W/4000ºK | LED | 8 | 4000ºK |  | NO
| DOWNLIGHT EMPOTRAR REDONDO LED 28W/6000ºK | LED | 8 | 6000ºK |  | NO
| LAMPARA LED E27 6W/6000ºK | LED | 5 | 6000ºK | E27 | NO
| DOWNLIGHT EMPOTRAR REDONDO LED 18W/6000ºK | LED | 5 | 6000ºK |  | NO
| DOWNLIGHT EMPOTRAR REDONDO LED 9W/6000ºK | LED | 5 | 6000ºK |  | NO

## 4103 DOS HERMANAS
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | DOS HERMANAS
| CODIGO DE CENTRO: | 4103
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ENTRDA PRINCIPAL |  | ZEMPER LDF3100C LED 100 LM | 30
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RECTICUR MODELO CPI | BATERIA PB/NICD |  | SALICRU | SERIE NX NEXT POWER | 20
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | NO | NO | NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO | NO |  | NO | NO | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA LED 60X60 44 W | LED | 65 | 4,000 K |  | DRIVER
| PANTALLA LED 60X60 44 W | LED | 4 | 6,000 K |  | DRIVER
| DOWNLIGHT 5 W | LED | 20 | 4,000 K |  | DRIVER
| DOWNLIGHT 18 W | LED | 36 | 4,000 K |  | DRIVER
| DOWNLIGHT 18 W | LED | 10 | 6,000 K |  | DRIVER
| DOWNLIGHT 24 W | LED | 7 | 6,000 K |  | DRIVER
| TUBO DE LED 22 W | LED | 40 | 6,000 K |  | DRIVER
| TUBO DE LED 18 W | LED | 10 | 6,000 K |  | DRIVER
| TUBO DE LED 18 W | LED | 5 | 6,000 K |  | DRIVER

## 4104 ALJARAFE
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALJARAFE
| CODIGO DE CENTRO: | 4104
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro Aire | Hall de entrada |  | LEGRAND Superficie 70 LM | 8
| Cuadro Alumbrado y Fuerza | Hall de entrada |  | LEGRAND Superficie 110 LM | 21
| Cuadro General | Hall de entrada |  | LEGRAND Superficie 155 LM | 1
| Cuadro | Almacén |  | LEGRAND Superficie 160 LM | 7
| Cuadro | Pasillo de las consultas y radiología
| Cuadro Máquina Aire | Planta alta Zona de farmacia y maquinaria de aa (Se sube por el pasillo de las consultas)
| Termo | Baños zona oficina termo
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RTR MF4400030035C00 | 30 Kvar 440 V |  | S.A.I. | No disponibles
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | Indicar Si o No | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  | NO |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
|  | NO EXISTE |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla empotrada 60x60 4x18 W | Tubo fluorescente | 24 | 865 | Biclavillo | Cebador
| Pantalla empotrada 60x60 4x18 W | Tubo fluorescente | 48 | 765 | Biclavillo | Cebador
| Pantalla empotrada 60x60 4x18 W | Tubo fluorescente | 1 | 840 | Biclavillo | Cebador
| Pantalla empotrada 60x60 4x18 W | Tubo fluorescente | 9 | 865 | Biclavillo | Cebador
| De superficie, metálica 1x18 W | Tubo fluorescente | 2 | 840 | Biclavillo | Balasto electrónico
| De superficie , metálica 1x36 W | Tubo fluorescente | 13 | 865 | Biclavillo | Balasto electrónico
| De superficie 1x36 W | Tubo fluorescente | 5 | 840 | Biclavillo | Cebador
| De superficice 1X18 W | Tubo fluorescente | 3 | 640 | Biclavillo | Cebador
| Aplique circular | LED | 4
| Superficie Led Tubo | LED | 2
| Downlight Circular empotrado LED | LED | 2
º | Downlight 2x11 W | Bajo consumo | 23 | 2700 K | Rosca | Balasto
| Downlight 1x11 W | Bajo consumo | 42 | 2700 K | Rosca | Balasto
| Downlight 1 x 120W | Pfilips par 38 EC SPOT 10º | 1 |  |  | Balasto electrónico
| Empotrada circular | Dicroica | 4 |  |  | Transformador
| Foco supendido |  | 15 |  |  | Balasto electrónico
| Aplique de cristal cuadrado |  | 2
| Aplique rectangular |  | 2
| Piloto rojo zona de radiologia |  | 2

## 4110 MORON
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MORON DE LA FRONTERA
| CODIGO DE CENTRO: | 4110
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ARCHIVO OFICINA |  | LEGRAND 617 07 | 50
| CUADRO FUERZA | ARCHIVO OFICINA
| CUADRO SECUNDARIO INFORMATICA | ARCHIVO OFICINA
| CUADRO SALA RAYOS | SALA RAYOS
| CUADRO ASCENSOR | CUARTO ASCENSOR
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| MOS-ES-24 SAF POWER SISTEM STMS IBERICA S L | 0,39 KVA |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| 6 | AUTONOMIA PROPIA |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| fluorescente 40x18W/840 | Fluorescencia | 40 | 840 |  | Balasto20x18W + cebador
| Lámpara | LED | 12 | 12 V 80 W | SI
| PLACAS LED 12 42V 4000K | LED | 12 | 220V 35W

## 4105 SAN JOSE
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SAN JOSE DE LA RINCONADA
| CODIGO DE CENTRO: | 4105
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ENTRADA PRINCIPAL |  | LEGRAND 61707 315LM | 30 | VARIAS SON DE LED
| CUADRO SAI | ENTRADA PRINCIPAL |  | IVERLUX CINCA 70LM | 2
| CUADRO FUERZA | ENTRADA PRINCIPAL
| CUADRO GENERAL CLIMA | SEGUNDA PLANTA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| BIANCHI | BBT35010 25KVAR |  | METASYSTEM | 5000VA - 3500W - 22A
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | Indicar Si o No | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  | NO |  | NO | NO | NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Si | Autonomia Propia |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS FLUORESCENTES 3X36W/840 | FLUORESCENCIA | 186 | 840 | 4 PIN | BALASTRO 3X36W + CEBADOR
| DOWNLIGTH 1X26W/865 | FLUORESCENCIA | 26 | 865 | 2 PIN | BALASTRO 1X26W + CEBADOR
| LAMPARAS 1X10 10W / 865 | LED | 12 | 865 | CASQUILLO E27 Y E14
| LAMPARAS DICROICAS 1X50W | INCANDESCENTES | 10 | 830 12V 50W | TRANSFORMADOR GU53
| DOWNLIGTH 1X25W / 865 | LED | 11 | 865 | TRANSFORMADOR
| PANTALLAS FLUORESCENTER 1X18W / 865 | FLUORESCENCIA | 2 | 865 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLAS FLUORESCENTES 1X36W / 865 | FLUORESCENCIA | 6 | 865 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR
| PANTALLAS FLUORESCENTES 1X58W / 865 | FLUORESCENCIA | 12 | 865 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR

## 4101 CIUDAD JARDIN
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CIUDAD JARDIN
| CODIGO DE CENTRO: | 4101
| PROVINCIA: | SEVILLA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ZONA DE ADMINISTRACIÓN |  | SAGELUX EVO-60, 60 lúmenes | 27
| CUADRO SECUNDARIO 1.B | ZONA DE ADMINISTRACIÓN
| CUADRO SECUNDARIO | PASILLO GIMNASIO
| CUADRO SERVIDOR | SALA DE SERVIDOR
| CUADRO MÁQUINA RAYOS | SALA DE RAYOS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 2 uds LIFASA | 40KVAR |  | 2x SAI INNOVA COMPACT 650 | 650VA - 360W - 1x7Ah | 15 (MINIMO)
| 1 ud LIFASA | 20KVAR
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | No | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
No Existe
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| No |  |  | No Existe
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 3x18W/840 | Fluorescencia | 12 | 840 | Biclavillo | Balasto 3x18W + cebador
| Downlight fluorescente 2x26W/840 | Fluorescencia | 17 | 840 | G24D-3 | No existe
| Downlight LED 12W/4000K/d.165 | LED | 11 | 4000K | No existe | Driver
| Downlight LED 15W/4000K/d.195 | LED | 6 | 4000K | No existe | Driver
| Downlight LED 25W/6500K/d.295 | LED | 6 | 4000K | No existe | Driver
| Pantalla LED 40W/4000K | LED | 37 | 4000K | No existe | No existe
| Lámpara incandescente PAR38/120W/827/E27 | Bombilla | 3 | 827 | E27 | No existe
| Lámpara fluorescente 1x18W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | Biclavillo | Balasto 1x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 3 | 840 | Biclavillo | Balasto 4x18W + cebador
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | Fluorescencia | 1 | 840 | Biclavillo | Balasto 2x18W + cebador
| Proyector LED intensivo 31W/4000K/3000lm | LED | 1 | 4000K | No existe | No existe

## 1800 GRANADA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | GRANADA
| CODIGO DE CENTRO: | 18/00
| PROVINCIA: | GRANADA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL DOBLE | SALA RAC |  | DAISALUX NOVA N1 70 Lm, 1h., Fluorescente 6W | 33 | EMPOTRADA EN PARED / TECHO
| CUADRO SECUNDARIO SIMPLE | ANTEASEO OFICINA PREVENCIÓN |  | EMERGENCIA ESTÁNDAR EMPOTRADA / SUP. FL 6W, 1 h. | 8 | 7 EMPOTRADAS / 1 SUPERFICIE
| CUADRO SECUNDARIO SIMPLE | SALA DE RAYOS X |  | EMERGENCIA ESTÁNDAR EMPOTRADA LED, 1 h. | 3 | LED
|  |  |  | DAISALUX ARGOS N2 80 Lm, 1h., Fluorescente 8W | 8 | SUPERFICIE
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | SALICRU / SLC-5000-LINK | 5000VA - 3500 W - 22 A | (AVERIADO DESDE 2012)
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI |  |  | NO
| 10 | AUTONOMÍA PROPIA /PL(4pin)x2 +BATERIA
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | Comentarios
| Pantalla fluorescente 4x18W/640 | Fluorescencia | 81 | 640 COOL WHITE | Biclavillo | Doble balasto 2x18W + cebador / por pantalla | Cada pantalla 4 tubos fl de 18 W
| Pantalla florescente 4x18w/865 | Fluorescencia | 8 | 865 DAY LIGHT | Biclavillo | Doble balasto 2x18W + cebador / por pantalla | Cada pantalla 4 tubos fl de 18 W
| Lámpara empotrada techo 50w | Halógena | 28 | 12 V 50 W | Bipin | Ejemplo: Transformador 12 V | Dicróicas halógenas
| Pantalla fluorescente 2x18W/640 | Fluorescencia | 11 | 640 COOL WHITE | Biclavillo | balasto 2x18W + cebador | Pantallas sobre espejo en aseos
| Lámpara LED 1x120cm | LED | 13 | DAY LIGHT | Biclavillo | cebador puente | Tubo led emvolvente plástico
| Pantallas fluorescente 2x58w | Fluorescencia | 3 | DAY LIGHT | Biclavillo | balasto 2x58W + cebador | Pantallas en cabina de rehabilitación
| Lámpara 1 bombillas e27 bajo consumo | Fluorescencia / incandescencia | 4 | DAY LIGHT | Rosca e27 |  | Con protector de rotura
| Lámpara 1 bombillas e27 incandescente | Incandescente proyector | 1 |  | Rosca e27 | Interruptor con regulador | Foco regulable sala disparo Rx
| Pantalla downlight PL 2X26W | Fluorescencia | 126 | DAY LIGHT | PL biclavillo | Doble balasto 2x26W / por pantalla | Redondo o cuadrado

## 1801 MOTRIL
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: MOTRIL | MOTRIL
| CODIGO DE CENTRO: | 18-01
| PROVINCIA:GRANADA | GRANADA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL PRINCIPAL AUTOMATICOS TERASAKI | DESPACHO 1 |  | EMERGENCIAS LED DUNNA 150LM 1W 1H BL | 17
| CUADRO SALA DE RAYOS AUTOMATICOS SNAIDER | SALA DE RAYOS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | S.A.I. UPS METASYSTEM | 5.000VA-220 | SOLO PARA ORDENADORES
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO | NO |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| DOWNLIGHT 2X18W | FLUORESCENCIA | 60 | 840 | PIN | BALASTRO ELECTROMAGNETICO
| FOCOS DICROICOS | HALOGENA | 6 | 12V 50W | PIN | TRANSFORMADOR 12V
| PANTALLAS 4X18W | FLUORESCENCIA | 12 | 54/765 | PIN | CEBADOR/ BALASTRO ELECTRONICO
| PANTALLAS 60X60 LED PRILUX | LED | 2 | 4.000ºK
| DOWNLIGHT LED 18W | LED | 8 | 4.000ºK

## 2302 BAILEN
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BAILEN
| CODIGO DE CENTRO: | 2302
| PROVINCIA: | JAEN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL PROTECCION, TIPO EMPOTRADO PVC | JUNTO A PUERTA DE SALIDA |  | ZEMPER FDM-6050C, 6W, 80L, 1h | 11
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Autonomia Propia |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PLAFON circular superficie 1x32w | FLUORESCENTE | 4 | 840 | G24 Universal PL 4 pin | REACTANCIA FERROMAGNETICA 36W
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE 2x26W | FLUORESCENTE | 5 | 840 | G24 Universal PL 2 pin | BALASTO FERROMAGNETICO 2PL 26W
| REGLETA ABIERTA tubo led SUPERFICIE 60cm | LED | 2 | 4000K | PORTA TUBO T8 | _______________
| PANTALLA SUPERFICIE 4 TUBOS LED 120 cm | LED | 4 | 4000K | PORTA TUBO T8 | _______________
| PANTALLA SUPERFICIE 4 TUBOS LED 60 cm | LED | 3 | 4000K | PORTA TUBO T8 | _______________
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE PANEL | LED | 6 | 4000K | PANEL LED CIRCULAR | DRIVER 18W
| PLAFON SUPERFICIE LAMPARA ESTANDAR | LED | 3 | 4000K | E27 | _______________

## 2300 JAEN
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | JAEN
| CODIGO DE CENTRO: | 2300
| PROVINCIA: | JAEN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL PROTECCION, TIPO SUPERFICIE METALICO | PLANTA SOTANO |  | ZEMPER FDM-6050C, 6W, 155L, 1h | 45
| SUBCUADRO CLIMATIZACION, TIPO SUPERFICIE METALICO | ENTREPLANTA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Autonomia Propia |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| ARO EMPOTRABLE | HALOGENA | 37 | 3000K | GX5,3 | TRAFO FERROMAGNETICO 12V/50W
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE 2x26W | FLUORESCENTE | 30 | 840 | G24 Universal PL 2 pin | BALASTO FERROMAGNETICO 2PL 26W
| PANTALLA EMPOTRABLE 2X55W | FLUORESCENTE | 73 | 840 | G24 Universal PL 4 pin | BALASTO FERROMAGNETICO 2PL 55W
| REGLETA ABIERTA FLUORESCENTE SUPERFICIE 1X58 | FLUORESCENTE | 14 | 765 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 58W
| REGLETA ABIERTA FLUORESCENTE SUPERFICIE 1X36 | FLUORESCENTE | 28 | 765 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 36W
| REGLETA ABIERTA FLUORESCENTE SUPERFICIE 1X18 | FLUORESCENTE | 28 | 766 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 18W
| PANTALLA EMPOTRABLE 4X18W | FLUORESCENTE | 38 | 765 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 18W
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE PANEL | LED | 15 | 4000K | PANEL LED CIRCULAR | DRIVER 18W
| ARO EMPOTRABLE | INCANDESCENTE | 9 | 3000K | E27 | -------
| REGLETA CERRADA FLUORESCENTE SUPERFICIE 1X36 | FLUORESCENTE | 18 | 840 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 36W
| DOWNLIGHT EMPOTRABLE 1x13W | FLUORESCENTE | 12 | 840 | G24 Universal PL 2 pin | BALASTO FERROMAGNETICO 2PL 13W
| PANTALLA ESTANCA SUPERFICE 2X36W | FLUORESCENTE | 2 | 765 | PORTA TUBO T8 | REACTANCIA FERROMAGNETICA 36W

## 2300 JAEN 2
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | JAEN 2
| CODIGO DE CENTRO: | 2300
| PROVINCIA | JAEN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL BAJA TENSION | HALL PLANTA PRIMERA |  | LEGRAND URA21 210 LM | 21
| CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA | HALL PLANTA PRIMERA |  | LEGRAND URA21 100 LM | 10
| CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA Y SOTANO | HALL PLANTA PRIMERA
| CUADRO SECUNDARIO RAYOS X | SALA RAYOS X
| CUADRO SECUNDARIO AIRE ACONDICIONADO | HALL PLANTA PRIMERA
| CUADRO SECUNDARIO TOMAS INFORMATICA | HALL PLANTA PRIMERA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | AUTONOMIA PROPIA |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente superficie 2x18W/840 | Fluorescencia | 51 | 840 |  | Cebador
| Pantalla fluorescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 11 | 840 |  | Cebador
| DOWLIGHT Ф10 mm 8 W | LED | 24 | 840 |  | -
| Regleta de superficie 2 x 20 | LED | 4 | 840 |  | -
| Regleta 1 x 18 W | Fluorescencia | 4 | 840 |  | Cebador
| Regleta 1 x 58 W | Fluorescencia | 2 | 840 |  | Cebador
| Regleta 1 x 36 W | Fluorescencia | 1 | 840 |  | Cebador
| Downlight Ф23 mm 20 W | LED | 4 | 840 |  | -
| Downlight Ф23 mm 2 x 26 W | Fluorescencia | 1 | 840 |  | Cebador
| Downlight Ф25 mm Spuperficie 20 W | LED | 2 | 840 |  | -
| Pantalla asimetrica led 35 W | led | 4 | 840 |  | -

## 2303 UBEDA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ÚBEDA
| CODIGO DE CENTRO: | 23_03
| PROVINCIA: | JAÉN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
|  |  |  | DAISALUX NOV A N6 | 72
| CUADRO GENERAL | PLANTA BAJA JUNTO ASEOS
| CUADRO ALUMBRADO | PLANTA BAJA JUNTO ASEOS
| CUADRO SECUNDARIO DE YESOS | PLANTA BAJA CLINICA
| CUADRO CLIMA | PLANTA 1
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NEXT POVER SALICRU MOD- UPS-10000-NX/3-BM | INPUT 400V Y OUTPUT 230V | 10 MINUTOS
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SAFT |  |  | NO EXISTE
| SI | BATERIA SALA DE CURAS
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA OJO DE BUEY STAFF MOD 60810033 1*TC-D26W | FLUORESCESTE | 63 | 840C
| EDEL-LUX OD 3388 2*55W | FLUORESCESTE | 67 | 600C
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 1*20W LED | LED | 5 | 840C
| LUMINARIA EMPOTRABLE REFLECTOR DE POLICARBONATO | LED | 23 | 840C
| PANTALLA FLUORESCENTE 1*36W AF | FLUORESCESTE | 4 | 840C
| PANTALLA FLUORESCENTE 2*36W AF | FLUORESCESTE | 22 | 840C

## 2902 ANTEQUERA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ANTEQUERA
| CODIGO DE CENTRO: | 2902
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Armario oficina |  | emergencia | 18
| CUADRO SECUNDARIO | vestibulo planta sótano
| CUADRO SECUNDARIO RX | SALA RX
| CUADRO SECUNDARIO | Armario oficina
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| Batería de condensadores automática, marca CIRCUTOR MOD OPTIM3 | 17,5 Kvar / 440 V |  | MERLIN GERIN COMET SERIE 31 | 5KVA | 8
Ref.: R3J115, de 3 escalones (2,5 + 5 + 10).
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Conectado a BATERIA |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| TUBOS FLUORESCENTES | Fluorescencia | 72 |  | Biclavillo
| PANTALLA LAMPARA PL-C 2 PATILLAS 18W/840 | Halógena | 73 | 840 | Bipin
| DOWNLIGTH LED 25 W 4000K | LED | 12
| PANTALLA LAMPARA PL-C 2 PATILLAS 55W/840 | Halógena | 40 | 840
| LAMPARA COMP.N.INTEGRADA 26W/840 | Halógena | 12
| LAMPARA LED ESTAND. E27 7W 3000K D55 | LED | 40

## 2909 ESTEPONA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ESTEPONA (RONDA)
| CODIGO DE CENTRO: | 2909
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
|  |  |  | DAISALUX NOV A N6 | 14
| CUADRO GENERAL | PLANTA BAJA EN ZONA ALMACEN
| CUADRO ALUMBRADO | PLANTA BAJA EN ZONA ALMACEN
| CUADRO CLIMA | PLANTA BAJA EN ZONA ALMACEN
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 21W LED | LED | 6 | 6000k
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 18W LED | LED | 5 | 6000k
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 12W LED | LED | 2 | 6000k
| PANTALLA FLUORESCENTE | LED | 17 | 6000k
| TUBOS FLUORESCENTES | FLUORESCENCIA | 4 | 20W |  | cebadores
| OJOS DE BUEY | LED | 2 | 12W
| OJOS DE BUEY | HALOGENOS | 4 | 8w

## 2906 FUENGIROLA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | Fuengirola
| CODIGO DE CENTRO: | 29 06
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL OFICINAS | JUNTO A LA ENTRADA ZONA OFICINA |  | ZEMPER FVI6162C 160LUM TUBO FLUOR. T-5 6W | 9 | EMPOTRAR (ZONA OFICINAS)
| CUADRO GENERAL CONSULTA MEDICA | RECEPCION |  | ZEMPER LVI 3150 CP 150LUM TIPO LED 3W | 2 | EMPOTRAR (ZONA OFICINAS)
| CUADRO RAYOS X | CABINA RAYOS X |  | LEGRAND 61508 70LM TUBO T5 6W | 15 | EMPOTRAR (ZONA CONSULTAS)
|  |  |  | LEGRAND 661601 70LM LED 1,3W | 3 | EMPOTRAR (ZONA CONSULTAS)
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO EXISTE | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 2G11 1X55W EMPOTRAR | FLUORESCENCIA | 36 | 840 | 4 PIN 2G 11 | BALASTRO 1X55W | OFICINAS
| DOWNLIGHT PL 2X18W | FLUORESCENCIA | 9 | 840 | 2 PIN G24 18W | BALASTRO 2X18W | OFICINAS
| ARO FIJO LAMPARA HALOGENA 50W 12V | HALOGENA | 5 | 840 | BI PIN | TRANSF. FERROM 50W | OFICINAS
| ARMAZON SUSPENDIDO TUBO LED 18W 6000K | LED | 22 | 6000K | BICLAVILLO | NO | CONSULTAS
| DOWNLIGHT TIPO LED 30W 4000K ROHS SMD6630 | LED | 21 | 4000K | NO | DRIVER | CONSULTAS
| LUMINARIA EMPOTRAR ARO 15W 4000K ROHS | LED | 16 | 4000K | NO | DRIVER | CONSULTAS
| DOWNLIGHT LED 18W CEESE LED+ | LED | 2 | 6000K | NO | DRIVER | CONSULTAS
| LUMINARIA REDONDA CRISTAL CASQUILLO E-27 LED 6W 840 | LED | 4 | 840 | E-27 | NO | CONSULTAS

## 2900 MALAGA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MÁLAGA
| CODIGO DE CENTRO: | 29-00
| PROVINCIA: | MÁLAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
|  |  |  | LUXER 100 LM TIPO LED | 25
| CUADRO GENERAL | AREA DE ADMINISTRACION
| SECUNDARIO 1 | PASILLO DE CLÍNICA
| SECUNDARIO 2 | SALA RX
| SECUNDARIO 3 | AULA DE FORMACION
| SECUNDARIO 4 | SERVIDOR INFORMATICO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | AUTONOMIA PROPIA |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA DOWNLINE EMPOTRABLE 1*20W LED | LED | 16 | 840C
| PANTALLA FLUORESCENTE 1*36W AF | FLUORESCESTE | 120 | 840C |  | CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 2*36W AF | FLUORESCESTE | 40 | 840C |  | CEBADOR

## 2904 2908 MALAGA 2 Y 3
HOSPITAL DE DIA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: C/ HAMLET, 36 | Malaga 2-3
| CODIGO DE CENTRO: | 29 04 29 08
| PROVINCIA: MÁLAGA | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
1 | Cuadro general clínica | Planta baja |  | Emergencia Legrand 661605 Ura 21 160 lumenes | 116 | Empotradas
1 | Cuadro secundario SAI | Planta baja
1 | Cuadro secundario planta | Planta baja
1 | Cuadro secundario quirofanos | Planta baja
1 | Cuadro secundario planta | Planta primera
1 | Cuadro secundario SAI | Planta primera
1 | Cuadro secundario telecomunicaciones | Planta primera
1 | Cuadro secundario sala formacion | Planta sótano
1 | Cuadro secundario y exteriores | Planta sótano
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
1 | Comercial Goval mod. BCC-80 4x20KVAR 80KVAR nº 020547 | 4x20KVAR 800KVAR 400V. |  | UPS marca Riello UPS MST 10 AO BBX1600 480V AB S5 3T | Baterias 20+20x12Vdc 240+240Vdc 9000W. | 20+20x12Vdc
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
|  |  |  | Transformador Marca Incoesa 20KV en aceite año 2003 | 1 | 400 KVA
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | Conectado a S.A.I |  | Pragma nº 30039846 | GSA40 TDMDDB | 40KVA
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
|  |  | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Luminaria empotrar 60x60 PL-L 3x36 W. | Fluorescencia | 197 | 840 | 2G11 | Balastro 2x36 w.
| Downlights empotrar PLC 2x26 w. | Fluorescencia | 165 | 840 | G24d3 | Baslatro 2x26 w.
| Downlights empotrar PLC 1x18 w. | Fluorescencia | 85 | 840 | G24d2 | Balastro 1x18 w.
| Regleta superficie 1x58 w. con difusor TL-D58w/840 | Fluorescencia | 18 | 840 | G13 | Balastro 1x58 w.
| Regleta superficie 1x36 w. con difusor TL-D36w/840 | Fluorescencia | 6 | 840 | G13 | Balastro 1x36 w.
| Regleta superficie 1x18 w. con difusor TL-D18w/840 | Fluorescencia | 12 | 840 | G13 | Balastro 1x18 w.
| Pantalla estanca de led 1x18 w. 1200. | Led | 7 | 840 | G13 | no lleva
| Pantalla estanca de led 1x22 w. 1500. | Led | 9 | 840 |  | no lleva
| Aro empotrar con lampara bi-pin | halogena | 24 |  | G4 | transformador 12 v.
| Aro de empotrar Par38 80 w. | Incandescente | 4 |  | E27 | no lleva
| Proyector Philips halogenuros metalicos 250 W. | Halogenuros | 17 |  | E40 | Balastro halogenuros
| Luminaria de calle sobre columna HPI 250 W. | Halogenuros | 24 |  | E40 | Balastro halogenuros
| Pantalla estanca superficie 1x58 w. con difusor TL-D58w/840 | Fluorescencia | 5 | 840 | G13 | Balastro 1x58 w.
| Pantalla estanca superficie 1x36 w. con difusor TL-D36w/840 | Fluorescencia | 5 | 840 | G13 | Balastro 1x58 w.
| Pantalla estanca superficie 2x18 w. con difusor TL-D18w/840 | Fluorescencia | 2 | 840 | G13 | Balastro 1x58 w.
| Aplique de superficie lampara estándar 60 w. | Incandescente | 6 | Luz dia | E27 | no lleva
| Aplique Superficie lampara led 10 W. | Led | 4 | 840 | E27 | no lleva
| Aro halogeno empotrar 50 w. 12 v. | halogeno | 14 |  | 5.3 | transformador 12 v.
| oantalla empotrar con difusor 2x36 w. | Fluorescencia | 13 | 840 | G13 | Balastro 2x36 w.

## 2901 MARBELLA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MARBELLA
| CODIGO DE CENTRO: | 29 01
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL CENTRO | ZONA OFICINA |  | LEGRAND 661701 70LUX T5 FLUOR 9W | 29 | EMPOTRADAS
| CUADRO SECUNDARIO 1 | ZONA RITI |  | LEGRAND 661701 70LUX T5 FLUOR 9W | 6 | SUPERFICIE
| CUADRO SECUNDARIO 2 | ZONA SALA ESPERA |  | LEGRAND 661601 70LUX LED 1,7W | 1 | SUPERFICIE
| CUADRO SECUNDARIO 3 | ZONA CONSULTA 2
| CUADRO RAYOS X | CABINA RAYOS X
| CUADRO REHABILITACION | SALA REHABILITACIÓN
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| 1UD. RTR PR-8D12 | 5C4400450451000
NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| 6UDS LEGRAND GS 160LM AUTONOMIA 3H | AUTONOMIA PROPIA |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA DOWNLIGHT ECOLUX EVO 24W 4000K | LED DIMABLE | 25 | 4000K | NO | DRIVER 24W | EMPOTRAR
| LUMINARIA DOWNLIGHT CEESE EVO 18W 6000K | LED | 11 | 6000K | NO | DRIVER 18W | EMPOTRAR
| LUMINARIA DOWNLIGHT SECOM 20W 4000K | LED | 27 | 4000K | NO | DRIVER 20W | EMPOTRAR
| LUMINARIA DISANO FLUOR. 4X14W T5 840 | FLUORESCENTE | 41 | 840 | BICLAVILLO | BALASTRO 4X14W | EMPOTRAR
| LUMINARIA ESTÁNDAR 4X18W LUZ DIA | FLUORESCENTE | 21 | 860 | BICLAVILLO | REACTANCIAS 2X36W | EMPOTRAR
| LUMINARIA ILESA 1X15W 830 | FLUORESCENTE | 4 | 830 | BICLAVILLO | REACTANCIAS 1X20W | SUPERFICIE
| LUMINARIA ARO DICROICA 50 LAMP LED 6W 4000K | LED | 8 | 4000K | BIPIN | DIRECTA 230V | EMPOTRAR
| LETRERO LUMINO FACHADA TUBO LED 18W 6500K | LED | 72 | 6500K | BICLAVILLO | DIRECTA 230V | SUPERFICIE
| LUMINARIA TIRA LED 14W/M 4000K | LED | 45 | 4000K | NO | 9 UDS. DRIVER 75W | SUPERFICIE
| LUMINARIA ESTANCA FENOPLASTICA 1X36W | FLUORESCENTE | 1 | 840 | BICLAVILLO | REACTANCIA 1X40W | SUPERFICIE

## 2905 RONDA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | RONDA
| CODIGO DE CENTRO: | 29-05
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ARMARIO ENTRADA OFICINAS |  | DAISALUX 385LM | 27
| CUADRO RAYOS X | SALA DE RAYOS X |  | DUISA 160LUM | 3
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| CIRCUTOR 18,75KVA | EUB- 3-18-75-400 |  | META SYSTEM | 5000VA - 3500W | 10 M
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO TIENE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI - 4 DOWNLIGHT | CONECTADO A SAI. |  | NO TIENE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLAS | FLUORESCENCIA | 11 | 840 | PORTATUBOS | REACTANCIA + CEBADOR
| DOWNLIGHT | LED | 43 | 4000K | BIPIN
| PANTALLAS | FLUORESCENCIA | 27 | 840 | PORTATUBOS | REACTANCIA + CEBADOR
| OJO DE BUEY | LED | 2 | 4000K | E27
| FOCO ARO | LED | 24 | 4000K | GU-10
| FOCO ARO | INCANDESCENCIA | 1 | 830 | E27

## 2907 SAN PEDRO
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SAN PEDRO DE ALCANTARA
| CODIGO DE CENTRO: | 29 0
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL CENTRO | ZONA OFICINA |  | LEGRAND 661701 70LUX T5 FLUOR 9W | 4 | SUPERFICIE
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE | NO EXISTE
NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO EXISTE
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE | NO EXISTE |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA DOWNLIGHT 2X26W 4000K | FLUORESCENTE | 21 | 4000K | E-27 | BALASTRO 2X26W | EMPOTRAR
| LUMINARIA ARO HALOGENO 50W | HALOGENA | 2 | 840K | BICLAVILLO | TRANSF. 230/12V | EMPOTRAR

## 2910 TORRE DEL MAR
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TORRE DEL MAR
| CODIGO DE CENTRO: | 29-10
| PROVINCIA: | MALAGA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELECTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELECTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | OFICINA |  | LEGRAND | 4
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS | NO | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
NO
GRUPO ELECTROGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | FLUORESCENCIA | 8 | BLANCA |  | CEBADOR
| Pantalla LED 3x18 W | LED | 1 | BLANCA
| Lámpara (Tipo Downlight) 2*15 | FLUORESCENCIA | 4 | BLANCA |  | CEBADOR
| CARTEL EXTERRIO 4X18 W | FLUORESCENCIA | 1 | BLANCA |  | CEBADOR