## Hoja1
ANEXO III. MODELO OFERTA ECONÓMICA. LOTE 1. LICT/99/114/2020/0010. Contratación del suministro de material de fabricación, estructuras modulares y prótesis de pie para las Unidades de Ortoprótesis de los Hospitales de FREMAP, Mutua de Colaboradora con la Seguridad Social nº 61. LOTE 1. Contratación del suministro de material de fabricación de prótesis.
Instrucciones de cumplimentación de presente fichero: ÚNICAMENTE SE CUMPLIMENTARÁN POR EL LICITADOR LAS CASILLAS DE COLOR VERDE, así como sus datos identificativos. Finalmente se deberá firmar.
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP, DOUE) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la ejecución del contrato para la Contratación del suministro de material de fabricación, estructuras modulares y prótesis de pie para las Unidades de Ortoprótesis de los Hospitales de FREMAP, Mutua de Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
| Nº | ARTICULO Y DESCRIPCION | Total consumos duración inicial contrato (24 meses) | Precio máximo en € (impuesto/s indirecto/s no incluido/s) | Precio ofertado en € (impuesto/s indirecto/s no incluido/s) | Total oferta en € (impuesto/s indirecto/s no incluido/s) | Referencia del producto
Suministro de material de fabricación de prótesis. | 1 | Resina acrílica rígida para sellar o reforzar. - Envase de 4,5 Kg. contenido mínimo. | 30 | 110 |  | Error Precio
| 2 | Resina acrílica flexible para sellar o reforzar. - Envase de 4,5 Kg. contenido mínimo. | 8 | 115 |  | Error Precio
| 3 | Resina acrílica para laminar carbono. - Envase de 4.5 Kg. contenido mínimo. | 16 | 150 |  | Error Precio
| 4 | Catalizador de resinas acrílicas. - Envase de 120 gr. contenido mínimo. | 50 | 10 |  | Error Precio
| 5 | Colorante para laminar: - Envase de 150 gr. contenido mínimo - Color caucásico | 32 | 12 |  | Error Precio
| 6 | Colorante para laminar: - Envase de 75 gr. contenido mínimo - Varios colores; rojo, negro, azul, amarillo, marrón, etc. | 6 | 30 |  | Error Precio
| 7 | Vasos graduados para mezclar resinas de 150 cc a 200 cc. | 300 | 0.2 |  | Error Precio
| 8 | Vasos graduados para mezclar resinas de 350 cc a 450 cc. | 500 | 0.25 |  | Error Precio
| 9 | Lámina (FILM) de P.V.A.: - 100 cm. De ancho. - Unidad de medida 5 metro. | 2 | 30 |  | Error Precio
| 10 | Funda de P.V.A. de 9 cm: - Varíación en rango de ancho de ± 2 cm -Longitud funda 70 cm( ± 20 cm) - Unidad de medida 10 unidades. | 20 | 50 |  | Error Precio
| 11 | Funda de P.V.A. de 12 cm: - Varíación en rango de ancho de ± 2 cm -Longitud funda 1 metro( ± 20 cm) - Unidad de medida 10 unidades. | 24 | 54 |  | Error Precio
| 12 | Funda de P.V.A. de 16 cm: - Varíación en rango de ancho de ± 2 cm -Longitud funda 1 metro( ± 20 cm) - Unidad de medida 10 unidades. | 28 | 58 |  | Error Precio
| 13 | Funda de P.V.A. de 22 cm: - Varíación en rango de ancho de ± 2 cm -Longitud funda 1 metro( ± 20 cm) - Unidad de medida 10 unidades. | 24 | 60 |  | Error Precio
| 14 | Funda de P.V.A. de 26 cm: - Varíación en rango de ancho de ± 2 cm -Longitud funda 1 metro( ± 20 cm) - Unidad de medida 10 unidades. | 28 | 62 |  | Error Precio
| 15 | Funda de P.V.A. de 32 cm: - Varíación en rango de ancho de ± 2 cm -Longitud funda 1 metro( ± 20 cm) - Unidad de medida 10 unidades. | 16 | 65 |  | Error Precio
| 16 | Funda de P.V.A. de 48 cm: - Varíación en rango de ancho de ± 2 cm -Longitud funda 1 metro( ± 20 cm) - Unidad de medida 10 unidades. | 4 | 125 |  | Error Precio
| 17 | Tubular de algodón de 6 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 70 |  | Error Precio
| 18 | Tubular de algodón para laminación 8 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 70 |  | Error Precio
| 19 | Tubular de algodón para laminación de 10 cm. - Para el armado de laminados de resina | 4 | 72 |  | Error Precio
| 20 | Tubular de algodón para laminación de 12 cm. - Para el armado de laminados de resina | 4 | 72 |  | Error Precio
| 21 | Tubular de algodón para laminación de 15 cm. - Para el armado de laminados de resina | 4 | 74 |  | Error Precio
| 22 | Tubular de algodón para laminación de 20 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 74 |  | Error Precio
| 23 | Tubular de algodón para laminación de 25 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 74 |  | Error Precio
| 24 | Tubular de algodón para laminación de 30 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 76 |  | Error Precio
| 25 | Tubular de algodón para laminación de 40 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 80 |  | Error Precio
| 26 | Tubular de nailon y fibra de vidrio para laminación de 4 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 50 |  | Error Precio
| 27 | Tubular de nailon y fibra de vidrio para laminación de 6 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 50 |  | Error Precio
| 28 | Tubular de nailon y fibra de vidrio para laminaciónde 8 cm. - Para el armado de laminados de resina | 4 | 52 |  | Error Precio
| 29 | Tubular de nailon y fibra de vidrio para laminación de 10 cm. - Para el armado de laminados de resina | 12 | 52 |  | Error Precio
| 30 | Tubular de nailon y fibra de vidrio para laminación de 12 cm. - Para el armado de laminados de resina | 16 | 54 |  | Error Precio
| 31 | Tubular de nailon y fibra de vidrio para laminación de 15 cm. - Para el armado de laminados de resina | 20 | 54 |  | Error Precio
| 32 | Tubular de nailon y fibra de vidrio para laminación de 20 cm. - Para el armado de laminados de resina | 4 | 56 |  | Error Precio
| 33 | Tubular de nailon y fibra de vidrio para laminación de 25 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 58 |  | Error Precio
| 34 | Tubular de nailon y fibra de vidrio para laminación de 30 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 58 |  | Error Precio
| 35 | Tubular nailon color piel de 6 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 55 |  | Error Precio
| 36 | Tubular nailon color piel de 9 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 55 |  | Error Precio
| 37 | Tubular nailon color piel de 12 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 55 |  | Error Precio
| 38 | Tubular nailon color piel de 15 cm. - Para el armado de laminados de resina | 2 | 55 |  | Error Precio
| 39 | Paño de fibra de carbono para refuerzo de laminado: - Ancho mínimo 1 metro. - Unidad medida 1 metro. | 40 | 70 |  | Error Precio
| 40 | Paño de fibra de carbono y nylon distintos colores para refuerzo de laminado: - Ancho mínimo 1 metro. - Unidad medida 1 metro. | 6 | 75 |  | Error Precio
| 41 | Manta fieltro para laminar: - Ancho mínimo 1 metro. - Unidad medida 1 metro. | 40 | 12 |  | Error Precio
| 42 | Tubular trenzado de carbono de 5 cm de ancho: - Unidad de medida 5 metro. - Varíación en rango de ancho de ± 1 cm | 6 | 85 |  | Error Precio
| 43 | Tubular trenzado de carbono de 8 cm de ancho: - Unidad de medida 5 metro. - Varíación en rango de ancho de ± 1 cm | 10 | 130 |  | Error Precio
| 44 | Tubular trenzado de carbono de 12 cm de ancho: - Unidad de medida 5 metro. - Varíación en rango de ancho de ± 1 cm | 16 | 340 |  | Error Precio
| 45 | Banda de tejido de fibra de vidrio y carbono: - Ancho 5 cm. - Unidad de medida 10 metros. | 30 | 100 |  | Error Precio
| 46 | Tubular unidireccional de carbono de 10 cm de ancho: - Unidad de medida 1 metro. - Varíación en rango de ancho de ± 1 cm | 6 | 160 |  | Error Precio
| 47 | Tubular unidireccional de carbono de 15 cm de ancho: - Unidad de medida 1 metro. - Varíación en rango de ancho de ± 1 cm | 8 | 240 |  | Error Precio
| 48 | Laca aislante de molde de escayola húmedo: - Envase de 800 gr Mínimo - Se podrá pedir para utilizar con brocha o en aerosol. | 4 | 30 |  | Error Precio
| 49 | Rejilla de lija para alisado de moldes. - Granualado de 180 (± 10) | 40 | 3.32 |  | Error Precio
| 50 | Espuma de poliuretano*: - Volumen cúbico, 200 gr y 300 gr - * Se podrán pedir indistintamente - Envase de 4,6 Kg. ( ±150 grs) | 8 | 90 |  | Error Precio
| 51 | Endurecedor de espuma de poliuretano: - Envase de 4,6 Kg. ( ±150 grs) | 8 | 60 |  | Error Precio
| 52 | Copiador de espuma de poliuretano: - Envase desde 800 grs ( ±100 grs) | 6 | 25 |  | Error Precio
| 53 | Masilla para relleno y tapa poros: - Envase de 900 grs. - Masilla ligera | 8 | 35 |  | Error Precio
| 54 | Polipropileno de 2 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 2 | 30 |  | Error Precio
| 55 | Polipropileno de 3 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 2 | 42 |  | Error Precio
| 56 | Polipropileno de 4 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 4 | 60 |  | Error Precio
| 57 | Polipropileno de 5 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 4 | 72 |  | Error Precio
| 58 | Polipropileno de 6 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 2 | 82 |  | Error Precio
| 59 | Polietileno baja densidad de 2 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 2 | 30 |  | Error Precio
| 60 | Polietileno baja densidad de 3 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 2 | 42 |  | Error Precio
| 61 | Polietileno baja densidad de 4 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 2 | 55 |  | Error Precio
| 62 | Polietileno baja densidad de 5 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 4 | 68 |  | Error Precio
| 63 | Polietileno baja densidad de 6 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural. | 2 | 76 |  | Error Precio
| 64 | Polietileno alta densidad de 3 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural y color piel. | 2 | 40 |  | Error Precio
| 65 | Polietileno alta densidad de 4 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural y color piel. | 2 | 58 |  | Error Precio
| 66 | Polietileno alta densidad de 5 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural y color piel. | 2 | 68 |  | Error Precio
| 67 | Polietileno alta densidad de 6 mm de grosor: - Tamaño plancha 2x1 m. - Color natural y color piel. | 2 | 76 |  | Error Precio
| 68 | Copoliéster o poliestireno para encaje de chequeo con grosor de 8 mm con rango de medida de ± 1 mm: - Tamaño de plancha de 40x40 cm. | 50 | 30 |  | Error Precio
| 69 | Copoliéster o poliestireno para encaje de chequeo con grosor de 11 mm con rango de medida de ± 1 mm: - Tamaño de plancha de 40x40 cm. | 200 | 40 |  | Error Precio
| 70 | Copoliéster o poliestireno para encaje de chequeo con grosor de 14 mm con rango de medida de ± 1 mm: - Tamaño de plancha de 40x40 cm. | 200 | 47 |  | Error Precio
| 71 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje semi-flexible con grosor de 6 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 20 | 38 |  | Error Precio
| 72 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje semi-flexible con grosor de 8 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 30 | 40 |  | Error Precio
| 73 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje semi-flexible con grosor de 10 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 16 | 50 |  | Error Precio
| 74 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje flexible con grosor de 8 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 10 | 55 |  | Error Precio
| 75 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje flexible con grosor de 11 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 20 | 66 |  | Error Precio
| 76 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje flexible con grosor de 14 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 40 | 77 |  | Error Precio
| 77 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje supraflexible con grosor de 6 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 10 | 45 |  | Error Precio
| 78 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje supraflexible con grosor de 9 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 10 | 65 |  | Error Precio
| 79 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje supraflexible con grosor de 12 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 60 | 90 |  | Error Precio
| 80 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje supraflexible con grosor de 15 mm con rango de medida de ± 1 mm. - Tamaño de plancha de 40X40 cm | 40 | 110 |  | Error Precio
| 81 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje supraflexible con grosor de 2 mm - Tamaño de plancha de 100X100 cm | 4 | 90 |  | Error Precio
| 82 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje supraflexible con grosor de 3 mm - Tamaño de plancha de 100X100 cm | 4 | 125 |  | Error Precio
| 83 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje supraflexible con grosor de 4 mm - Tamaño de plancha de 100X100 cm | 2 | 150 |  | Error Precio
| 84 | Vinilacetato etilénico (EVA) para encaje supraflexible con grosor de 5 mm - Tamaño de plancha de 100X100 cm | 2 | 175 |  | Error Precio
| 85 | Espuma de polietileno (tipo pelite) de 2 mm: - Tamaño de plancha 1x1 m. - Color variado. | 12 | 26 |  | Error Precio
| 86 | Espuma de polietileno (tipo pelite) de 3 mm: - Tamaño de plancha 1x1 m. - Color variado. | 8 | 40 |  | Error Precio
| 87 | Espuma de polietileno (tipo pelite) de 4 mm: - Tamaño de plancha 1x1 m. - Color variado. | 4 | 50 |  | Error Precio
| 88 | Espuma de polietileno (tipo pelite) de 5 mm: - Tamaño de plancha 1x1 m. - Color variado. | 10 | 65 |  | Error Precio
| 89 | Espuma de polietileno (tipo pelite) de 6 mm: - Tamaño de plancha 1x1 m. - Color variado. | 8 | 80 |  | Error Precio
| 90 | Espuma de polietileno (tipo pelite) de 7 mm: - Tamaño de plancha 1x1 m. - Color variado. | 6 | 92 |  | Error Precio
| 91 | Espuma de polietileno (tipo pelite) de 8 mm: - Tamaño de plancha 1x1 m. - Color variado. | 2 | 105 |  | Error Precio
| 92 | Espuma de polietileno (tipo pelite) de 10 mm: - Tamaño de plancha 1x1 m. - Color variado. | 4 | 120 |  | Error Precio
| 93 | Plastazote 12 mm -Tamaño de plancha 1X1 - Color carne o blanc | 6 | 40 |  | Error Precio
| 94 | Plastazote 18 mm -Tamaño de plancha 1X1 - Color carne o blanc | 2 | 65 |  | Error Precio
| 95 | Tubular lycra para termoconformados - Rollo 5 metros | 6 | 70 |  | Error Precio
| 96 | Arandela dentada para laminar - Material: acero inoxidable | 400 | 1.1 |  | Error Precio
| 97 | Disco ranurado para laminar - Material: acero inoxidable | 50 | 7.66 |  | Error Precio
| 98 | Casquillo roscado dentado para laminar - Material: acero inoxidable -Diámetro de conexión: 5 mm -Diámetro de cabeza 10 mm - Longitud: 3,6 mm - Métrica: 4 - Unidad de medida: unidad | 100 | 2.25 |  | Error Precio
| 99 | Casquillo roscado dentado para embutir en plástico - Material: acero inoxidable -Diámetro de conexión: 5,5 mm -Diámetro de cabeza 7 mm - Longitud: 3,6 mm - Métrica: 4 - Unidad de medida: unidad | 100 | 2.5 |  | Error Precio
| 100 | Casquillo roscado dentado para laminar - Material: acero inoxidable -Diámetro de conexión: 5,5 mm -Diámetro de cabeza 7 mm - Longitud: 2,4 mm - Métrica: 4 - Unidad de medida: unidad | 40 | 2.5 |  | Error Precio
| 101 | Cinta adhesiva doble cara - Ancho 19 mm (±2mm) | 6 | 25 |  | Error Precio
| 102 | Cinta adhesiva monofilamento (vidrio) - Ancho 25 mm (±2mm) | 6 | 25 |  | Error Precio
| 103 | Cinta adhesiva PVC tapa poros para fundas de PVA - Ancho 50 mm (± 2mm), - largo 10 m (± 0,5 m) Unidad de medida: unidad | 4 | 5 |  | Error Precio
| 104 | Varilla roscada con interior exagonal llave allen 4 mm - Métrica 8 - Longitud 14 mm (± 2mm) | 30 | 1.8 |  | Error Precio
| 105 | Varilla roscada con interior exagonal llave allen 4 mm - Métrica 8 - Longitud 16 mm (± 2mm) | 30 | 2.8 |  | Error Precio
| 106 | Tornillo para adaptador de tubo - Métrica 4 - Longitud 22 mm (-+ 2mm) | 20 | 1.2 |  | Error Precio
| 107 | Tornillo para adaptador de anclaje para laminar - Métrica 5 - Longitud 30 mm (-+ 2mm) | 50 | 1.2 |  | Error Precio
| 108 | Tornillos con orificio exagonal para ajuste - Métrica 4X70 -Longitud de rosca 7 mm (± 2mm) - Material: acero inoxidable | 400 | 2 |  | Error Precio
| 109 | Tornillos Hessing - Métrica 4X70 -Longitud de rosca 8 mm(± 2mm) - Material: acero inoxidable | 50 | 0.5 |  | Error Precio
| 110 | Tornillos Hessing - Métrica 4X70 -Longitude de rosca 10 mm (± 2mm) - Material: acero inoxidable | 50 | 0.5 |  | Error Precio
| 111 | Tornillos avellanado philips - Métrica 4X70 -Longitud de rosca 8 mm (± 2mm) - Material: acero inoxidable | 50 | 0.35 |  | Error Precio
| 112 | Tornillos avellanado philips - Métrica 4X70 -Longitud de rosca 12 mm (± 2mm) - Material: acero inoxidable | 50 | 0.37 |  | Error Precio
| 113 | Tornillos avellanado philips - Métrica 4X70 -Longitud de rosca 20 mm (± 2mm) - Material: acero inoxidable | 50 | 0.38 |  | Error Precio
| 114 | Tornillos cabeza redonda ranura - Métrica 4X70 -Longitud de rosca 12 mm (± 2mm) - Material: acero inoxidable | 40 | 0.33 |  | Error Precio
| 115 | Tornillos cabeza botón redonda ranura Diámetro de botón 6 mm - Métrica 4X70 -Longitud de altura botón 6,5mm - Material: acero inoxidable | 40 | 1.8 |  | Error Precio
| 116 | Tornillos cabeza botón redonda ranura Diámetro de botón 14 mm - Métrica 4X70 - Longitud de altura botón 6mm - Material: acero inoxidable | 40 | 3 |  | Error Precio
| 117 | Plantilla de carbono 22cm-25cm - Medida 22cm-25cm - Unidad de medida: par | 40 | 25 |  | Error Precio
| 118 | Plantilla de carbono 26cm-28cm - Medida 26cm-28cm - Unidad de medida: par | 40 | 27 |  | Error Precio
| 119 | Paño Fibra de carbono PREPEG - Medida: 5 x 1,25 m - Proporción fibra g/m2 283 - Contenido resina porcentaje en peso :49% - Unidad de medida: unidad | 10 | 1000 |  | Error Precio
| 120 | Paño Fibra de carbono unidireccional PREPEG - Medida: 5mx 0,3 m - Proporción fibra g/m2 240 - Contenido resina porcentaje en peso:37% - Unidad de medida: unidad | 6 | 135 |  | Error Precio
| 121 | Paño Aramida PREPEG - Medida: 1 x 1,2 m - Proporción fibra g/m2 175 - Unidad de medida: unidad | 4 | 420 |  | Error Precio
| 122 | Paño Dyneema PREPEG -Medida: 1 x 1 m - Proporción fibra g/m2 160 - Unidad de medida: unidad | 6 | 700 |  | Error Precio
| 123 | Paño capa separadora PREPEG - Medida: 2 x 0,5 m | 4 | 70 |  | Error Precio
| 124 | Tubular separador de nylon - Medida: 10 unidades | 40 | 7 |  | Error Precio
| 125 | Carbono Termomoldeable en barra con termoplástico PP - Medida: kit 3 barras - Proporción fibra/resina = 60/40 - Grosor: 0,25 mm | 6 | 70 |  | Error Precio
| 126 | Carbono Termomoldeable en barra con termoplástico PE - Medida: kit 3 barras - Proporción fibra/resina = 60/40 - Grosor: 0,25 mm | 6 | 120 |  | Error Precio
| 127 | PVC en lámina -Medida 1300 mm X 0,12 mm - Unidad de medida: 1 metro | 4 | 40.29 |  | Error Precio
| 128 | PVC en perfil 1000 mm X 16 mm -Medida 1000 mm X 16 mm - Unidad de medida: 1 metro | 6 | 17 |  | Error Precio
| 129 | PVC en perfil 1000 mm X 20 mm -Medida 1000 mm X 20 mm - Unidad de medida: 1 metro | 6 | 17 |  | Error Precio
| 130 | Plancha corcho goma 942 x 610 x 3 mm -Medida 942 x 610 x 3 mm - Unidad de medida: unidad | 4 | 25 |  | Error Precio
| 131 | Plancha corcho goma 942 x 610 x 4 mm -Medida 942 x 610 x 4 mm - Unidad de medida: unidad | 4 | 33 |  | Error Precio
| 132 | Plancha corcho goma 942 x 610 x 5 mm -Medida 942 x 610 x 5 mm - Unidad de medida: unidad | 4 | 40 |  | Error Precio
| 133 | Plancha corcho goma 942 x 610 x 6 mm -Medida 942 x 610 x 6 mm - Unidad de medida: unidad | 4 | 60 |  | Error Precio
| 134 | Adhesivo de goma -Medida 0,660 Kg - Unidad de medida: unidad | 4 | 18 |  | Error Precio
| 135 | Pasta aislante de sellado de plástico -Medida 20 mm X 2 mm -Unidad de medida 10 metros | 30 | 30 |  | Error Precio
| 136 | Cinta adhesiva de poliester - estabilidad térmica hasta aprox. 200 ° C / 392 ° F) -Medida 25 mm ancho -Unidad de medida 66 m aprox. | 20 | 65 |  | Error Precio
| 137 | Cinta ratier de algodón - Medida: 25 mm ancho - Unidad de medida rollo 1 metro | 20 | 2.83 |  | Error Precio
| 138 | Cinta ratier de nylon 30 mm ancho - Medida: 30 mm ancho - Unidad de medida rollo 1 metro -Disponibilidad de varios colores incluyendo color negro | 30 | 1.6 |  | Error Precio
| 139 | Cinta ratier de nylon 40 mm ancho - Medida: 40 mm ancho - Unidad de medida rollo 1 metro -Disponibilidad de varios colores incluyendo color negro | 30 | 2 |  | Error Precio
| 140 | Vendas rígidas de material sintética para fijación temporal (seguridad del encaje) Ancho venda 5 cm - Ancho venda 5 cm - varios colores - Unidad de medida: CAJA DE 10 UNIDADES | 20 | 156 |  | Error Precio
| 141 | Vendas rígidas de material sintética para fijación temporal (seguridad del encaje) Ancho venda 7,5 cm - Ancho venda 7,5 cm - varios colores - Unidad de medida: CAJA DE 10 UNIDADES | 20 | 167 |  | Error Precio
| 142 | Vendas rígidas de material sintética para fijación temporal (seguridad del encaje) Ancho venda 10 cm - Ancho venda 10 cm - varios colores - Unidad de medida: CAJA DE 10 UNIDADES | 10 | 201 |  | Error Precio
| 143 | Vendas rígidas de material sintética para fijación temporal (seguridad del encaje) Ancho venda 12,5 cm - Ancho venda 12,5 cm - varios colores - Unidad de medida: CAJA DE 10 UNIDADES | 6 | 226 |  | Error Precio
| 144 | Repuesto de lija grande 73X200 - Medida 73X200 - Se podrá elegir distinto grano (40, 60, 80, 100) | 20 | 4.75 |  | Error Precio
| 145 | Repuesto de lija 45X70 mm - Medida 45X70 mm - Se podrá elegir distinto grano | 30 | 3 |  | Error Precio
| 146 | Repuesto de lija cerrado 45 mm - Medida 45 mm - Se podrá elegir distinto grano - Unidad de medida: 6 unidades | 4 | 50 |  | Error Precio
| 147 | Repuesto de lija cerrado 60 mm - Medida 60 mm - Se podrá elegir distinto grano - Unidad de medida: 6 unidades | 2 | 66 |  | Error Precio
| 148 | Repuesto de lija cónico 60 mm longitud - Medida 60 mm longitud - Medida diámetro 36/22 - Se podrá elegir distinto grano | 40 | 3.75 |  | Error Precio
| 149 | Repuesto de lija pequeño 22 mm - Medida 22 mm - Se podrá elegir distinto grano | 40 | 1.35 |  | Error Precio
| 150 | Repuesto de lija pequeño 30 mm - Medida 30 mm - Se podrá elegir distinto grano | 40 | 1.5 |  | Error Precio
| 151 | Lubricante especial (tipo Molykote) - Medida 0,050 Kg | 6 | 14 |  | Error Precio
| 152 | Crema aislante de yeso - Medida 1 Kg (-+100grs) | 2 | 35 |  | Error Precio
| 153 | Encaje de chequeo para prótesis tibiales - Material Copoliéster o poliestireno - Encaje realizado mediante sistema CAD/CAM | 40 | 300 |  | Error Precio
| 154 | Encaje de chequeo para prótesis femorales -Copoliéster o poliestireno - Encaje realizado mediante sistema CAD/CAM | 40 | 300 |  | Error Precio
[5 empty] | Total Oferta duración inicial contrato en € (impuesto/s indirecto/s no incluido/s)* | Oferta inclompleta.Algún Precio por encima del Precio Máximo o menor/igual que cero
* Este importe será el importe a cumplimentar en la Aplicación de FREMAP al presentar la oferta