## sisteplant
LISTADO DE EQUIPOS:
Activo | Denominación Activo | Característica Técnica
CLIMATIZADORES:
030502CLI01 | AC-1 QUIROFANO 3 | TECNIVEL
030502CLI02 | AC-2.1. QUIROFANO 2 | TECNIVEL
030502CLI03 | AC-2.2. QUIROFANO 1 | TECNIVEL
030502CLI04 | AC-3 ZONAS QUIRURGICAS
010250CLI03 | AC-5 SALA DE EJERCICIOS
030501CLI03 | AC-6 UCI | TECNIVEL NICOTRA ADZ 260C
030502CLI05 | AP-1 PRIMARIO
041002CLI01 | AP-101 PRIMARIO CON RECUPERACION | WOLF KGXD 160
010250CLI01 | AP-2 AIRE PRIMARIO REHABIL.
030502CLI06 | AP-3 LAVANDERIA
030501CLI01 | VV-1.1. (IZQ.) | TECNIVEL SQA 22D (Ret.), SQA 30D (Imp.)
030501CLI02 | VV-1.2. (DCHA) | TECNIVEL SQA 22D (Ret.), SQA 30D (Imp.)
ACUMULADORES ACS:
030321ACM01 | ACS-1 2000Lts. | IDROGAS IMXV2000RB
030321ACM02 | ACS-2 2000Lts. | IDROGAS IMXV2000RB
030321ACM03 | ACS-3 2000Lts. | IDROGAS IMXV2000RB
ALJIBES AFCH:
030102ALJ01 | ALJIBE BRUTA 215m3
030102ALJ02 | ALJIBE CONTRA INCENDIOS 215m3
030102ALJ03 | ALJIBE Nº 1 DESCALCIFICADA 117m3 (IZQ.)
030102ALJ04 | ALJIBE Nº 2 DESCALCIFICADA 143m3 (DCHA.)
GRUPOS DE PRESIÓN DE AGUA:
030314BOM03 | B-1.1. CIRCUITO TORRES | GRUNDFOS Motor: MG160LB4-42-H3 / Bomba: NK125-250/236
030314BOM04 | B-1.2. CIRCUITO TORRES | GRUNDFOS Motor: MG160LB4-42-H3 / Bomba: NK125-250/236
030314BOM05 | B-1.3. CIRCUITO TORRES | GRUNDFOS Motor: MG160LB4-42-H3 / Bomba: NK125-250/236
030323BOM05 | B-10.1. CALEFACCION AP-2 Y AC-5 | GRUNDFOS MOTOR: MGE100LC4-G3 / BOMBA: NKE50-150/241
030323BOM06 | B-10.2. CALEFACCION AP-2 Y AC-5 | SIHI MIBSA NOWA 5026
041001BOM01 | B-101.1 FRIO/CALOR | EBARA / MARELLIMOTORI 65-315 / EN60034-1
041001BOM02 | B-101.2 FRIO/CALOR | EBARA / MARELLIMOTORI 65-315 / EN60034-1
041001BOM03 | B-101.3 FRIO/CALOR | EBARA / MARELLIMOTORI 65-315 / EN60034-1
041001BOM04 | B-102.1 SUELO RADIANTE | EBARA / MARELLIMOTORI EL 40-160 / EN 60034-1
041001BOM05 | B-102.2 SUELO RADIANTE | EBARA / MARELLIMOTORI EL 40-160 / EN 60034-1
030323BOM07 | B-11.1. CALEFACCION FANCOIL | GRUNDFOS MOTOR: MGE100LC4-G3 / BOMBA: NKE50-250/241
030323BOM08 | B-11.2. CALEFACCION FANCOIL | SIHI MIBSA NOWA 5026
030323BOM09 | B-12.1. CALEFACCION AP-1,AC-6 Y BR | SIHI MIBSA NOWA 5026
030323BOM10 | B-12.2. CALEFACCION AP-1,AC-6 Y BR | SIHI MIBSA NOWA 5026
030320BOM01 | B-13.1. CALDERA CV-1
030320BOM02 | B-13.2. CALDERA CV-1
030320BOM03 | B-13.3. CALDERA CV-2
030320BOM04 | B-13.4. CALDERA CV-2
030321BOM03 | B-14.1. RECIRCULACION ACS | WILO TOP-Z50
030321BOM04 | B-14.2. RECIRCULACION ACS | WILO TOP-Z50/7
030321BOM05 | B-16 CALDERA CV-3 | GRUNFOX CR1-27 A-FGJ-A-E-HQQE
030314BOM06 | B-2.1. RETORNOS DE FRIO | DRUNDFOS Motor: MG132MB4-38-H3 / Bomba: NK125-200/196-180
030314BOM07 | B-2.2. RETORNOS DE FRIO | DRUNDFOS Motor: MG132MB4-38-H3 / Bomba: NK125-200/196-180
030314BOM08 | B-2.3. RETORNOS DE FRIO | DRUNDFOS Motor: MG132MB4-38-H3 / Bomba: NK125-200/196-180
010307BOM01 | B-20.1. RECIRCULACION RESONANCIA | WILO IP-E32/135-1,5/2
010307BOM02 | B-20.2. RECIRCULACION RESONANCIA | WILO IP-E32/135-1,5/2
010307BOM03 | B-20.3. RECIRCULACION RESONANCIA | WILO IP-E32/135-1,5/2
010307BOM04 | B-20.4. RECIRCULACION RESONANCIA | WILO IP-E32/135-1,5/2
030314BOM09 | B-3.1. FRIO AC-1, 2.1, 2.2, AC-3 y AC-6 | GRUNDFOS Motor: MGE100LC4--G3 / NKE50-200/219
030314BOM10 | B-3.2. FRIO AC-1, 2.1, 2.2, AC-3 y AC-6
030321BOM06 | B-30.1 PANELES COLECTORES | WILO 4527504
030321BOM07 | B-30.2 PREPARACION ACS-3 | WILO TOP-Z25/6
030314BOM11 | B-4.1. FRIO FANCOILS | GRUNDFOS Motor: MGE160LB4--F3 / Bomba: NKE100-250/245
030314BOM12 | B-4.2. FRIO FANCOILS | Motor: SIEMENS / Bomba: SIHI MIBSA NOWA 10026
030314BOM13 | B-5.1. FRIO AP-1, AP3, y VV | GRUNDFOS Motor: MGE160LB4--B3 / Bomba: NKE100-250/254
030314BOM14 | B-5.2. FRIO AP-1, AP3, y VV | Motor: SIEMENS / Bomba: SIHI MIBSA NOWA 10026AB
030314BOM15 | B-6.1. FRIO AP-2 y AC-5 | GRUNDFOS Motor: MGE132SB4--G3 / Bomba: NKE65-250/254
030314BOM16 | B-6.2. FRIO AP-2 y AC-6 | Motor: SIEMENS / Bomba: SIHI MIBSA NOWA 6526
030323BOM01 | B-7.1. CALEFAC. Y RECUPERACION | SIHI MIBSA NOWA 8026
030323BOM02 | B-7.2. CALEFAC. Y RECUPERACION | SIHI MIBSA NOWA 8026
030323BOM03 | B-8.1. PREPARACION ACS | SIHI MIBSA NOWA 3216
030323BOM04 | B-8.2. PREPARACION ACS | SIHI MIBSA NOWA 3216
030321BOM01 | B-9.1. RETORNO ACS | SIHI MIBSA INBL 04016
030321BOM02 | B-9.2. RETORNO ACS | SIHI MIBSA INBL 04016
030102BOM16 | B-9.4. RECIRCUL.ACS ALA OESTE | GRUNDFOS UP 20 45 N 150
020211BOM01 | B-9.5. RECIRCULACION ACS HAB.11 | WILO STAR-Z-25/2-180 230V
010232BOM01 | BF-1 FUENTE ORNAMENTAL REHABILITACION
050501BOM03 | BF-2 FUENTE ORNAMENTAL PATIO RESIDENCIA
050504BOM01 | BF-3 FUENTE ORNAMENTAL PISTAS REENTRENO
010251BOM07 | BFD-1 BOMBA FILTRO PISCINA 1 (PRINCIPIO)
010251BOM08 | BFD-2 BOMBA FILTRO PISCINA 2 (FONDO)
030102ANA03 | BOMBA DOSIFICADORA ACIDO | EMEC POMPA VCO 1004 FP
010251ANA02 | BOMBA DOSIFICADORA CLORO | BAEZA (80240)
030102ANA02 | BOMBA DOSIFICADORA CLORO | EMEC POMPA VCO 1004 FP
010251ANA03 | BOMBA DOSIFICADORA PH | BAEZA (80240)
010251BOM06 | BV-2 BOMBA VAPOR PISCINA
030324BOM01 | DOSIFIC. ANTICORROSIVO TORRE 1.1. | ASTRALPOOL EXACTUS MA/AD
030324BOM02 | DOSIFIC. ANTICORROSIVO TORRE 1.2. | ASTRALPOOL EXACTUS MA/AD
030324BOM03 | DOSIFIC. BIOCIDA TORRE 1.1. | BASIC2 40 PKV
030324BOM04 | DOSIFIC. BIOCIDA TORRE 1.2. | BASIC2 40 PKV
030102BOM01 | GP-1.1. TRASIEGO | EMICA CDA 5.50T
030102BOM02 | GP-1.2. TRASIEGO | EMICA CDA 5.50T
030102BOM03 | GP-1.3. TRASIEGO | EMICA CDA 5.50T
050301BOM01 | GP-11 PORTATIL ACHIQUE SUCIAS PATIO MANT | ESPA DRAINEX 202
030102BOM04 | GP-2.1. USOS GENERALES | EMICA CDA 5.50T
030102BOM05 | GP-2.2. USOS GENERALES | EMICA CDA 5.50T
030102BOM06 | GP-2.3. USOS GENERALES | EMICA CDA 5.50T
030102BOM07 | GP-2.4. RECIRC.ALJIBES Y PISCINA | SIHI MIBSA / SIEMENS NOWA 4026
030102BOM08 | GP-3.1. FLUXOMETROS | EMICA CDA 5.50T
030102BOM09 | GP-3.2. FLUXOMETROS | EMICA CDA 5.50T
030102BOM10 | GP-3.3. FLUXOMETROS | EMICA CDA 5.50T
030102BOM11 | GP-5.1. RIEGO | EBARA EMICA / SIEMENS EK 40/20
030102BOM12 | GP-5.2. RIEGO | EBARA EMICA / SIEMENS EK 40/20
030102BOM13 | GP-7 POZO ACHIQUE C.HIDICA | FLYGT
010251BOM04 | GP-8.1. (IZQ.) ACHIQUE POZO PISCINA
010251BOM05 | GP-8.2. (DCHA) ACHIQUE POZO PISCINA | ESPA DRAINEX 202
050501BOM01 | GP-9 ACHIQUE CAMPOS DEPORTES | ZENIT
010251BOM01 | BP-3.1. RECIRCULACION PISCINA | DAB EUROSWIM 150T
010251BOM02 | BP-3.2. RECIRCULACION PISCINA | EUROSWIM 150T N.4.1910
BATERIAS DE RECALENTAMIENTO:
030502BRC10 | BR-1 PREP.ENFERMO Q3 (AC-1)
030502BRC14 | BR-10 TRANSFERENCIA (AC-3)
030502BRC15 | BR-11 PASILLO LIMPIO (AC-3)
030502BRC16 | BR-12 ALM.MEDICACION (AC-3)
030502BRC17 | BR-13 ESTAR MEDICOS (AC-3)
030502BRC18 | BR-14 ALM.ORTOPEDIA (AC-3)
030502BRC19 | BR-15 ESTERIL. LIMPIO (AC-3)
030502BRC20 | BR-16 ESTERILIZACION PREP.(AC-3)
030502BRC21 | BR-17 ESTERIL. LAVADO (AC-3)
030501BRC01 | BR-18 BIOMECANICA (VV) | TECNIVEL 625
030501BRC02 | BR-19 CAPILLA (VV) | TECNIVEL 620
030502BRC11 | BR-2 PREP.MEDICOS Q3 (AC-1)
030501BRC03 | BR-20 VESTIBULO PB (VV) | TECNIVEL 625
030501BRC05 | BR-21 VESTIBULO PP (VV) | TECNIVEL 625
030501BRC07 | BR-22 ALA 2 (VV) | TECNIVEL 620
030501BRC06 | BR-23 ALA 1 (VV) | TECNIVEL 620
030501BRC10 | BR-25 REHABILL.CARDIACA (VV) | TECNIVEL 620
030501BRC08 | BR-26 ALA 3 (VV) | TECNIVEL 620
030501BRC09 | BR-27 ALA 4 (VV) | TECNIVEL 620
030501BRC04 | BR-28 VESTUARIOS GENER.(AP-1) | TECNIVEL 620
030502BRC22 | BR-29 VESTUARIOS QUIROF.(AC-3)
030502BRC12 | BR-3 REANIMACION Q3 (AC-1)
030502BRC09 | BR-4 QUIROFANO 3 (AC-1)
030502BRC06 | BR-5.1. PREP.ENFERMO Q2 (AC-2.1.)
030502BRC02 | BR-5.2. PREP.ENFERMO Q1 (AC-2.2.)
030502BRC07 | BR-6.1. PREP.MEDICOS Q2 (AC-2.1.)
030502BRC03 | BR-6.2. PREP.MEDICOS Q1 (AC-2.2.)
030502BRC08 | BR-7.1. REANIMACION Q2 (AC-2.1.)
030502BRC04 | BR-7.2. REANIMACION Q1 (AC-2.2.)
030502BRC05 | BR-8.1. QUIROFANO 2 (AC-2.1.)
030502BRC01 | BR-8.2. QUIROFANO 1 (AC-2.2.)
030502BRC13 | BR-9 LIMPIO Q1 Y Q2 (AC-3)
COMPRESORES DE AIRE Y SECADORES FRIGORIFICOS:
030501COM01 | C-2.1. (Nº 1) (nº serie 001850-1011) | HYDROVANE V04ACE07-4035D400
030501COM02 | C-2.2. (Nº 2) (nº serie 001853-1011) | HYDROVANE V04ACE07-4035D400
030501SEC01 | SF-2 | COMPAIR F0009S
030104COM01 | C-1.1. (Nº 1) (nº serie 002010-1112) | HYDROVANE V04ACE07-4035D400
030104COM02 | C-1.2. (Nº 2) (nº serie 001986-1112) | HYDROVANE V04ACE07-4035D400
030104SEC01 | SF-1 | COMPAIR F0009S
CAMARA FRIGORIFICA:
010404FRI01 | CAMARA FRIGORIFICA DE FARMACIA | COPELAND COMPRESOR EMERSON KJP-10X-EWL, N/S 17E028039M
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS:
030103DET01 | CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS | AGUILERA ELECTRONICA AE/94-C8
010601GAN02 | Nº 2 SISTEMA DETECCION Y ALARMA | AGUILERA ELECTRONICA AE/C5-2P (Centralita), AE09/GM (Detector de gas natural)
030103BOM02 | BOMBA ELECTRICA PRINCIPAL CONTRA INCENDIOS | ZEDA
030103BOM03 | BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIOS | ZEDA DP-100/65
030103BOM01 | BOMBA JOCKEY CONTRA INCENDIOS | ZEDA V-3
030103DET02 | GALER: DETECTORES Y PULSADORES (2uni.)
030103DET03 | PB: DETECTORES Y PULSADORES (15uni.)
030103DET04 | PP: DETECTORES Y PULSADORES (16uni.)
030103DET05 | P1: DETECTORES Y PULSADORES (11uni.)
030103DET06 | P2: DETECTORES Y PULSADORES (4uni.)
030103DET07 | PLANTA CUBIERTAS: DETECTORES
030103DET11 | PB: RETENEDORES PUERTAS
030103DET12 | PP: RETENEDORES PUERTAS
030103DET13 | P1: RETENEDORES PUERTAS
030103DET14 | EDIF.OFIC: RETENEDORES PUERTAS
030103DET09 | BOCINAS CONSULTAS 16 A 30 (2 uni.)
030103DET10 | BOCINAS EDIFICIO DE OFICINAS (5 uni.)
030103BIE01 | GALERIAS: BIE 45mm (1uni)
030103BIE03 | PB: BIE 25mm (12uni)
030103BIE02 | PB: BIE 45mm (2uni)
030103BIE04 | PP: BIE 25mm (12uni)
030103BIE05 | P1: BIE 25mm (10uni)
030103BIE06 | P2: BIE 25mm (4uni)
030103BIE07 | EDIF.OFIC.: BIE 25mm (5uni)
030103EXX01 | GALER: NIEVE CARBONICA 5Kg. (3uni.)
030103EXX02 | GALER: POLVO Y GAS 6Kg. (3uni.)
030103EXX04 | PB: NIEVE CARBONICA 5Kg. (12uni)
030103EXX06 | PB: POLVO Y GAS 25Kg. (4uni.)
030103EXX05 | PB: POLVO Y GAS 6Kg. (15uni.)
030103EXX03 | PB: AGUA PULVERIZADA 9Lts. (17uni.)
030103EXX07 | PP: AGUA PULVERIZADA 9Lts. (15uni.)
030103EXX08 | PP: NIEVE CARBONICA 5Kg. (20uni)
030103EXX09 | PP: POLVO Y GAS 6Kg. (4uni.)
030103EXX11 | P1: AGUA PULVERIZADA 9Lts. (9uni.)
030103EXX10 | P1: NIEVE CARBONICA 5Kg. (9uni)
030103EXX12 | P2 y CUB: AGUA PULVER. 9Lts. (4uni.)
030103EXX13 | P2 y CUB: NIEVE CARB. 5Kg. (7uni.)
030103EXX14 | P2 y CUBIER: POLVO Y GAS 6Kg. (5uni.)
030103EXX15 | EDIF.OFIC.: NIEVE CARB. 5Kg. (1uni)
CALDERAS DE VAPOR:
030320CAV01 | CV-1 (Nº 14445) | SADECA OMNICA TIPO 1,40 81.700 Kcal/h ELCO EG4A.1350R-2P/R-P
030320CAV02 | CV-2 (Nº 14446) | SADECA OMNICA TIPO 1,40 81.700 Kcal/h ELCO EG4A.1350R-2P/R-P
030321CAV01 | CV-3 (Nº 19110) | VULCANO SADECA OMNIVAP 030 209 Kw ELCO VECTRON G 03.300 DUO/KL
EXTRACTORES:
030502EXT01 | E-1 LAVANDERIA
050105EXT03 | E-10 SALON DE ACTOS | S&P ABB MCAT 4 400
041001EXT01 | E-101 SALA MAQUINAS | WOLF KG 40
041001EXT02 | E-102 HUECO ESCALERA | S&P TCFT/6-450/H
050105EXT04 | E-11 CONSULTAS 16 A 30 (ANULADO) | S&P ABB MCAT 4 400
050105EXT05 | E-12 ASEOS HAB. ALA 4 | S&P ABB MCAT 4 400
050107EXT01 | E-13 RESIDENCIA | S&P
050103EXT01 | E-14.1 ORTESIS (CUBIERTA OESTE) | S&P / ABB MCAT 4 400
010233EXT01 | E-14.2 TALLER ORTESIS
030501EXT01 | E-15 RECUPERACION VV Y CAJA MEZCLA | TECNIVEL TDA 25/25L
030501EXT02 | E-16 RECUPERACION VV Y CAJA MEZCLA | TECNIVEL TDA 25/25L
050108EXT01 | E-17 ANIMALARIO | TECNIVEL TDA 7/7L A
010250EXT01 | E-18 SALA DE PISCINA | TECHNIVEL / ABB TDA 20-20L / MBT 100 LA-4
050108EXT02 | E-19 SALA DE ACUMULADORES | S&P
030502EXT02 | E-2 QUIROFANOS
050108EXT03 | E-20 SALA DE FRIO | S&P ABB HCAT 4 400
011411EXT01 | E-22.1. GALERIA SUR
011125EXT01 | E-22.2. GALERIA ESTE
011101EXT01 | E-22.3. GALERIA NORTE
030102EXT03 | E-23 CENTRAL HIDRICA | TECNIVEL TDA 15/15 L
011556EXT03 | E-27 SALA ESTAR PLANTA | MERCADAL T-56 S-2 379158B
010203EXT01 | E-28 ESPERA Y TERAPIA VIRTUAL | AIRCOM EXC-G 7/7
010251EXT01 | E-29 SALA MAQUINAS PISCINA
030502EXT03 | E-3 COCINA
030502EXT04 | E-31 VAPORES DE ESTERILIZACION
050104EXT01 | E-4 PP ALA SUR DERECHA | S&P ABB MCAT 4 450
050104EXT02 | E-5 PP ALA SUR IZQUIERDA | S&P ABB MCAT 4 450
030103EXT01 | E-50 VETIBULO EDIF.OFICINAS PB
030103EXT02 | E-51 VETIBULO EDIF.OFICINAS PP
050104EXT03 | E-6 ASEOS COCINA Y ALMACENES | S&P ABB MCAT 4 400
050104EXT04 | E-7 ASEOS HAB. ALA 3 | S&P
050105EXT01 | E-8 CAFETERIA Y COMEDOR | S&P ABB MCAT 4 400
050105EXT02 | E-9 COMEDOR DERECHA | S&P ABB MCAT 4 400
FAN-COILS:
010404FAN01 | FANCOIL FC-1 ALM.ESTANT.FARMACIA (3uni.)
040403FAN01 | FANCOIL FC-1 DESPACHO FONDO S.ESTE
040205FAN01 | FANCOIL FC-10 (3 uni.) ALMACENES OFICINA
010204FAN02 | FANCOIL FC-100 (3UNI.) CONS.34,35,36
010204FAN01 | FANCOIL FC-101 CONSULTA 33
011317FAN01 | FANCOIL FC-102 SALA DISEÑO 3D
010203FAN02 | FANCOIL FC-103 ORTESIS TO
010203FAN03 | FANCOIL FC-104 DESPACHO TO
011301FAN01 | FANCOIL FC-105 AULA INFORMATICA Y ALMACE
011301FAN02 | FANCOIL FC-106 (2uni.) AULA INFORMATICA
010201FAN01 | FANCOIL FC-107.1 CONTROL RH
010201FAN02 | FANCOIL FC-107.2 VEST.MONTACAM. PB
011406FAN01 | FANCOIL FC-108 (3uni.) OFICINA D.REGIONA
011314FAN01 | FANCOIL FC-109 (2uni.) DESPACHO INSTITUC
040209FAN02 | FANCOIL FC-11 CUBO CRISTAL PP
011313FAN01 | FANCOIL FC-110 (2uni.) AULA ANDALUCIA
0108021FAN02 | FANCOIL FC-111 ADMINISTR.HOSPITALARIA
0108021FAN03 | FANCOIL FC-112 ADMINISTR.HOSPITALARIA
011407FAN01 | FANCOIL FC-113 (2uni.) ALM.OFI.D.REGIONA
011315FAN01 | FANCOIL FC-114 (2uni.) SALA DE CONSEJO
011316FAN01 | FANCOIL FC-115 BIBLIOTECA
011403FAN01 | FANCOIL FC-116 DESPACHO DIRECTOR REGIONA
011402FAN01 | FANCOIL FC-117 SECR.DIRECCION REGIONAL
011404FAN01 | FANCOIL FC-118 S.REUNIONES DIR.REGIONAL
011312FAN01 | FANCOIL FC-119 SESIONES CLINICAS
011124FAN01 | FANCOIL FC-120 TRABAJO SOCIAL
020211FAN10 | FANCOIL FC-121 HAB.11 RESIDENCIA
020207FAN06 | FANCOIL FC-122.1 HAB.7 RESIDENCIA
020208FAN07 | FANCOIL FC-122.2 HAB.8 RESIDENCIA
020209FAN08 | FANCOIL FC-122.3 HAB.9 RESIDENCIA
020210FAN09 | FANCOIL FC-122.4 HAB.10 RESIDENCIA
020206FAN05 | FANCOIL FC-123 HAB.6 RESIDENCIA
020201FAN01 | FANCOIL FC-124.1 HAB.1 RESIDENCIA
020202FAN01 | FANCOIL FC-124.2 HAB.2 RESIDENCIA
020203FAN02 | FANCOIL FC-124.3 HAB.3 RESIDENCIA
020204FAN03 | FANCOIL FC-124.4 HAB.4 RESIDENCIA
020205FAN04 | FANCOIL FC-125 HAB.5 RESIDENCIA
010632FAN01 | FANCOIL FC-126 (10 uni.)AUTOS.Y COMEDOR
012053FAN01 | FANCOIL FC-126 DESPACHO FONDO COMEDOR
010635FAN01 | FANCOIL FC-127 (2 uni.) CAFETERIA CERRAD
011124FAN02 | FANCOIL FC-128 (11uni.) CONS.17 a 27
011124FAN03 | FANCOIL FC-128.1 (3uni.) CONS.28 a 30
011311FAN01 | FANCOIL FC-129 (5uni.) SALON DE ACTOS
010205FAN01 | FANCOIL FC-130 S. ESPERA RAHABILITACION
010203FAN04 | FANCOIL FC-131 (3uni.)TERAPIA VIRTUAL TO
010203FAN05 | FANCOIL FC-132 VIDA DIARIA TO
010222FAN01 | FANCOIL FC-133 ESTAR FISIOS
010203FAN06 | FANCOIL FC-134 (9uni.) SALA TERAPIA OCUP
010211FAN01 | FANCOIL FC-135 (4uni) PASILLO REHABILITA
011707FAN01 | FANCOIL FC-136 (3 uni.) PASILLO TRANSF.Q
011714FAN01 | FANCOIL FC-137 (4 uni.) PASILLO SUCIO Q.
0108021FAN04 | FANCOIL FC-138 ADMINISTR.HOSPITALARIA
010234FAN01 | FANCOIL FC-14 JEFE REHABILITACION
011558FAN01 | FANCOIL FC-140 VEST.TRASERO MONTAC. P1
010631FAN01 | FANCOIL FC-141 (2 uni.) BARRA CAFETERIA
011502FAN01 | FANCOIL FC-142 ESTAR CONTROL ALAS 1 Y 2
011560FAN01 | FANCOIL FC-143 ESTAR PERSONAL ALAS 3 Y 4
010602FAN02 | FANCOIL FC-144 ALMACEN Nº 1 COCINA
010233FAN01 | FANCOIL FC-15 MOLDES ORTESIS
010233FAN02 | FANCOIL FC-16 (2uni.) TALLER ORTESIS
040301FAN01 | FANCOIL FC-16,17,18,26 (13 uni.) CTT
011102FAN06 | FANCOIL FC-17 (2uni.) CONSULTA 7
011102FAN05 | FANCOIL FC-18 CONSULTA 6
011102FAN04 | FANCOIL FC-19 (2uni.) CONSULTA 5
040302FAN01 | FANCOIL FC-19 DESPACHO CTT
010403FAN01 | FANCOIL FC-2 (2uni.) ALMACEN FARMACIA
040502FAN01 | FANCOIL FC-2 DESPACHO DIR.SEVILLA OESTE
011102FAN03 | FANCOIL FC-20 (2uni.) CONSULTA 4
040202FAN01 | FANCOIL FC-20 (4 uni.) AULA FORMAC.OFICI
011102FAN02 | FANCOIL FC-21 CONSULTA 3
040206FAN01 | FANCOIL FC-21, 22 (6 uni.)AULA FOR.FONDO
011102FAN01 | FANCOIL FC-22 (2uni.) CONSULTA 1
040207FAN01 | FANCOIL FC-23 (4 uni.) SALA REUNI.OFICIN
011103FAN02 | FANCOIL FC-23 SECRETARIA D.MEDICA
011103FAN01 | FANCOIL FC-24 (2uni.) D.MEDICA
040208FAN01 | FANCOIL FC-24 PASILLOS PB OFICINAS
011102FAN07 | FANCOIL FC-25 (2uni.) CONSULTA 8
040209FAN01 | FANCOIL FC-25, 31 (4uni.)CUBO CRISTAL PB
011102FAN08 | FANCOIL FC-26 CONSULTA 9
011105FAN01 | FANCOIL FC-27 BOX OFTALMOLOGIA
040301FAN02 | FANCOIL FC-27,28,29,30 (5 uni.) CTT
011105FAN02 | FANCOIL FC-28 CONSULTA 14
011105FAN03 | FANCOIL FC-29 CONSULTA 13
040402FAN01 | FANCOIL FC-3 DESPACHO DIR. SEVILLA ESTE
010401FAN01 | FANCOIL FC-3 DISPENSACION FARMACIA
011105FAN04 | FANCOIL FC-30 CONSULTA 12
011105FAN05 | FANCOIL FC-31 CONSULTA 11
011106FAN01 | FANCOIL FC-32 ESPERA CONSULTAS 11 A 16
010902FAN01 | FANCOIL FC-33 PASILLO CONSULTAS URGENCIA
010902FAN02 | FANCOIL FC-34 PASILLO CONSULTAS URGENCIA
010902FAN03 | FANCOIL FC-35 PASILLO CONSULTAS URGENCIA
010911FAN03 | FANCOIL FC-36 CONSULTA C
010911FAN02 | FANCOIL FC-37 CONSULTA B
010911FAN01 | FANCOIL FC-38 CONSULTA A
010912FAN01 | FANCOIL FC-39 DORMITORIO URGENCIAS
010402FAN01 | FANCOIL FC-4 DESPACHO FARMACIA
040503FAN01 | FANCOIL FC-4 DESPACHO FONDO S. OESTE
010912FAN02 | FANCOIL FC-40 DORMITORIO URGENCIAS
010906FAN01 | FANCOIL FC-41 SALA YESOS URGENCIAS
010901FAN01 | FANCOIL FC-42 (2uni.) PASILLO RESTR.URGE
010901FAN02 | FANCOIL FC-43 (3uni.) PASILLO RESTR.URGE
010701FAN01 | FANCOIL FC-44 (5 uni.) LAB.ANALISIS
010702FAN01 | FANCOIL FC-45 DESPACHO LAB.ANALISIS
010801FAN01 | FANCOIL FC-46 (2 uni.) DIRECTOR HOSPITAL
0108021FAN01 | FANCOIL FC-47 ADMINISTR.HOSPITALARIA
011001FAN01 | FANCOIL FC-48 (2uni.) QUIR.ANIMALARIO
011511FAN01 | FANCOIL FC-49 HAB.101
011201FAN01 | FANCOIL FC-5 (2uni.) DOCUMENT.CLINICA
011513FAN01 | FANCOIL FC-50.1 HAB.103
011515FAN01 | FANCOIL FC-50.2 HAB.105
011517FAN01 | FANCOIL FC-50.3 HAB.107
011519FAN01 | FANCOIL FC-50.4 HAB.109
011521FAN01 | FANCOIL FC-50.5 HAB.111
011523FAN01 | FANCOIL FC-50.6 HAB.113
011525FAN01 | FANCOIL FC-51 HAB.115
011527FAN01 | FANCOIL FC-52 HAB.117
011514FAN01 | FANCOIL FC-53.1 HAB.104
011516FAN01 | FANCOIL FC-53.2 HAB.106
011518FAN01 | FANCOIL FC-53.3 HAB.108
011520FAN01 | FANCOIL FC-53.4 HAB.110
011522FAN01 | FANCOIL FC-53.5 HAB.112
011524FAN01 | FANCOIL FC-53.6 HAB.114
011526FAN01 | FANCOIL FC-53.7 HAB.116
011546FAN01 | FANCOIL FC-53.7 HAB.216
011512FAN01 | FANCOIL FC-54 HAB.102
011553FAN01 | FANCOIL FC-55 DESPACHO J.ENFERMERIA
011552FAN01 | FANCOIL FC-56 DESPACHO MEDICO PLANTA
011531FAN01 | FANCOIL FC-57 HAB.201
011534FAN01 | FANCOIL FC-58.1 HAB.204
011536FAN01 | FANCOIL FC-58.2 HAB.206
011538FAN01 | FANCOIL FC-58.3 HAB.208
011540FAN01 | FANCOIL FC-58.4 HAB.210
011542FAN01 | FANCOIL FC-58.5 HAB.212
011544FAN01 | FANCOIL FC-58.6 HAB.214
011201FAN02 | FANCOIL FC-6 (2uni.) DOCUMENT.CLINICA
011547FAN01 | FANCOIL FC-60 HAB.217
011543FAN01 | FANCOIL FC-60.6 HAB.213
011533FAN01 | FANCOIL FC-61.1 HAB.203
011535FAN01 | FANCOIL FC-61.2 HAB.205
011537FAN01 | FANCOIL FC-61.3 HAB.207
011539FAN01 | FANCOIL FC-61.4 HAB.209
011541FAN01 | FANCOIL FC-61.5 HAB.211
011545FAN01 | FANCOIL FC-61.7 HAB.215
011532FAN01 | FANCOIL FC-62 HAB.202
011558FAN02 | FANCOIL FC-63 (4uni.) PASILLO VISIT.URPA
011557FAN01 | FANCOIL FC-64 (2uni.) SALA JUEGOS PLANTA
011556FAN01 | FANCOIL FC-65 (6uni.) SALA ESTAR PLANTA
040101FAN01 | FANCOIL FC-66, 67 (11 uni.) REHAB.OFICIN
010612FAN01 | FANCOIL FC-68 COMEDOR EMPLEADOS COCINA
011201FAN03 | FANCOIL FC-7 DOCUMENT.CLINICA
010611FAN01 | FANCOIL FC-70 (2uni.) COMEDOR PRIVADO
012039FAN01 | FANCOIL FC-72 DESPACHO LIMPIEZA PB
012037FAN02 | FANCOIL FC-73 DESPACHO GOBERNANTA PB
010504FAN01 | FANCOIL FC-74 (2uni) DESPACHO LAVANDERIA
011597FAN01 | FANCOIL FC-75 HAB.417
011589FAN01 | FANCOIL FC-76.1 HAB.403
011591FAN01 | FANCOIL FC-76.2 Y FC-79.2 HAB.405 Y 406
011592FAN01 | FANCOIL FC-76.3 Y FC-79.3 HAB.407 Y 408
011593FAN01 | FANCOIL FC-76.4 Y FC-79.4 HAB.409 Y 410
011594FAN01 | FANCOIL FC-76.5 Y 79.5 HAB.411 Y 412
011595FAN01 | FANCOIL FC-76.6 Y FC-79.6 HAB.413 Y 414
011596FAN01 | FANCOIL FC-76.7 Y FC-78 HAB.415 Y 416
011587FAN01 | FANCOIL FC-77 HAB.401
011590FAN01 | FANCOIL FC-79.1 HAB.404
011201FAN04 | FANCOIL FC-8 DOCUMENT.CLINICA
011588FAN01 | FANCOIL FC-80 HAB.402
011582FAN01 | FANCOIL FC-81 HAB.315
011584FAN01 | FANCOIL FC-82 HAB.317
011570FAN01 | FANCOIL FC-82.1 HAB.303
011572FAN01 | FANCOIL FC-82.2 HAB.305
011574FAN01 | FANCOIL FC-82.3 HAB.307
011576FAN01 | FANCOIL FC-82.4 HAB.309
011578FAN01 | FANCOIL FC-82.5 HAB.311
011580FAN01 | FANCOIL FC-82.6 HAB.313
011568FAN01 | FANCOIL FC-83 HAB.301
011571FAN01 | FANCOIL FC-85.1 HAB.304
011573FAN01 | FANCOIL FC-85.2 HAB.306
011575FAN01 | FANCOIL FC-85.3 HAB.308
011577FAN01 | FANCOIL FC-85.4 HAB.310
011579FAN01 | FANCOIL FC-85.5 HAB.312
011581FAN01 | FANCOIL FC-85.6 HAB.314
011583FAN01 | FANCOIL FC-85.7 HAB.316
011569FAN01 | FANCOIL FC-86 HAB.302
010225FAN01 | FANCOIL FC-87 CABINA 9
010225FAN02 | FANCOIL FC-88 CABINA 8
011201FAN05 | FANCOIL FC-9 DOCUMENT.CLINICA
040501FAN01 | FC-2,5,6,7,8,9,10,16 (17 uni.) S.OESTE
040401FAN01 | FC-2,9,12,13,14,15,16 (17 uni.) S.ESTE
010225FAN03 | FC-89 (7uni.) CAB.1,2,3,4,5,6,7
010225FAN04 | FC-90 (7uni.) CAB.10,11,12,13,14,15,16
GRUPOS DE FRIO:
030314GFR02 | GF-1 (Nº SERIE 12G014764) | CARRIER 30HR 280 A 900 EE
030314GFR01 | GFR-1 (Nº SERIE 12G015190) | CARRIER 30HS 280 a 900 EE
010307GFR01 | GF-RM1 (Nº SERIE M2015017405) | CARRIER 30RBS-050B0101-PE
010307GFR02 | GF-RM2 (Nº SERIE M2016009480) | CARRIER 30RBS-050B0194-PE
041002GFR01 | BC-101.1 (Nº SERIE BHNM027893) | YORK YCAL0201RBXA
041002GFR02 | BC-101.2 (Nº SERIE BHNM027892) | YORK YCAL0201RBXA
GRUPO ELECTROGENO:
030322ETG01 | GRUPO ELECTROGENO | CATERPILLAR 3508 775 KVA 620 KW
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA:
030503SAI02 | SAI HOSPITAL 40 KVA | RIELLO MST 40 AO
030503SAI01 | SAI QUIROFANOS 20KVA | RIELLO MST 20 AO
PANELES ENERGIA SOLAR TERMICA:
030325PST01 | PANEL COLECTOR Nº 1 (IZQUIERDA) | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
030325PST10 | PANEL COLECTOR Nº 10 (DERECHA) | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
030325PST02 | PANEL COLECTOR Nº 2 | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
030325PST03 | PANEL COLECTOR Nº 3 | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
030325PST04 | PANEL COLECTOR Nº 4 | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
030325PST05 | PANEL COLECTOR Nº 5 | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
030325PST06 | PANEL COLECTOR Nº 6 | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
030325PST07 | PANEL COLECTOR Nº 7 | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
030325PST08 | PANEL COLECTOR Nº 8 | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
030325PST09 | PANEL COLECTOR Nº 9 | ESCOSOL SOL 2300 SQ01012
PUERTAS AUTOMATICAS:
010213PUE01 | PUERTA AUTOMATICA PA-01 GEZE | GEZE ECDRIVE MECANISMO DCU1
010223PUE02 | PUERTA AUTOMATICA PA-02 GEZE | GEZE ECDRIVE MECANISMO DCU1
010913PUE01 | PUERTA AUTOMATICA PA-11 BESAM/ERREKA (EXTERIOR) | ERREKA KIT ERTAIN UB
010913PUE02 | PUERTA AUTOMATICA PA-12 BESAM (ZONA CENTRAL) | BESAM
011211PUE01 | PUERTA AUTOMATICA PA-13 MANUSA/GEZE (EXTER.IZQ.VISTA IN) | GEZE KIT EC DRIVE
011211PUE02 | PUERTA AUTOMATICA PA-14 MANUSA/GEZE (INTER.IZQ.VISTA IN) | GEZE KIT EC DRIVE
011211PUE03 | PUERTA AUTOMATICA PA-15 MANUSA/GEZE (EXTER.DCHA.VISTA IN) | GEZE KIT MODERN SUK
011211PUE04 | PUERTA AUTOMATICA PA-16 MANUSA/GEZE (INTER.DCHA.VISTA IN) | GEZE KIT MODERN SUK
011701PUE01 | PUERTA AUTOMATICA PA-31 | BESAM
011707PUE01 | PUERTA AUTOMATICA PA-32 (Intermedio pasillo) | BESAM
011707PUE02 | PUERTA AUTOMATICA PA-33 (A pasillo limpio) | DORMA
011707PUE03 | PUERTA AUTOMATICA PA-34 (De pasillo sucio) | DORMA
040209PUE01 | PA-01 EXTERIOR | BESAM
040209PUE02 | PA-02 INTERIOR | BESAM
REGULADORES DE CAUDAL:
030501RCA07 | RC-1 (CCA) COMEDOR | 6.290 m3/h
030501RCA02 | RC-10 (CCA) FARMACIA | 4.330 m3/h
030501RCA03 | RC-11 (CCA) PASILLO NORTE PB | 5.195 m3/h
030501RCA04 | RC-12 (CPE) BIOMECANICA | 4.200 m3/h
030501RCA06 | RC-14 (CCA) CONTROL RH Y COMEDOR | 6.470 m3/h
030501RCA12 | RC-16 (CPE) PASILLO URG. Y TAC | 5.175 m3/h
030501RCA13 | RC-17 (CCA) CONSULTAS 1 A 15 | 6.175 m3/h
030501RCA14 | RC-18 (CPE) RADIOLOGIA | 5.770 m3/h
030501RCA15 | RC-19 (CCA) ADMISI.ATRÁS Y LAB.ANA. | 6.740 m3/h
030501RCA08 | RC-2 (CCA) COMEDOR | 4.810 m3/h
030501RCA16 | RC-20 (CCA) ALA SUR DCHA PP | 6.740 m3/h
030501RCA23 | RC-21 (CMA) ALA 2 Y CONTROL ALAS 1 Y 2 | 2.750 m3/h
030501RCA24 | RC-22 (CMA) ALA 1 Y SALA ESTAR HOSP. | 4.120 m3/h
030501RCA25 | RC-23 (CMA) VESTIBULOS P1 (LOS DOS) | 3.115 m3/h
030501RCA26 | RC-24 (CMA) ALA 4 | 1.800 m3/h
030501RCA27 | RC-25 (CMA) ALA 3 | 2.000 m3/h
030501RCA28 | RC-26 (CMA) CONTROL ALAS 3 Y 4 Y R.CARD. | 2.995 m3/h
030501RCA17 | RC-27 (CCA) ALA SUR IZQ. PP | 5.690 m3/h
030501RCA18 | RC-28 (CPE) ADMISION URGENCIAS | 2.180 m3/h
030501RCA29 | RC-29 (CCA) VESTIBULO P.SEGUNDA | 2.060 m3/h
030501RCA19 | RC-30 (CPE) QUIROFANO URGENCIAS | 2.060 m3/h
030501RCA22 | RC-7 (CCA) SALON DE ACTOS | 4.650 m/h
030501RCA01 | RC-9 (CCA) CAPILLA Y ALA OESTE | 4.810 m3/h
TANQUE DE CONDENSADOS:
030323DEP01 | TANQUE CONDENSADOS | SINCAL D-2500
TOLDOS MOTORIZADOS:
010701TOL01 | TOLDO MOTORIZADO Nº 1 (PRIMERO IZQ.) | SOMFY OXIMO RTS
010701TOL02 | TOLDO Nº 2 (ESQUINA SUR) | SOMFY
010701TOL03 | TOLDO Nº 3 (ESQUINA OESTE) | SOMFY
010701TOL04 | TOLDO Nº 4 (OESTE) | SOMFY
010701TOL05 | TOLDO Nº 5 (OESTE) | SOMFY
010701TOL06 | TOLDO Nº 6 (OESTE) | SOMFY
010701TOL07 | TOLDO Nº 7 (ULTIMO DERECHA) | SOMFY
TORRES DE REFRIGERACION:
030324TRR01 | TORRE 1.1. (DEL GFR-1) | INDUMEC S.L. S-36PFV
030324TRR02 | TORRE 1.2. (DEL GF-1) | INDUMEC S.L. S-36PFV
TRANSPALETA ELECTRICA:
010403TRE | TRANSPALETA ELECTRICA | HANGCHA GROUP CBD15-A2MC1
UNIDADES DE CLIMATIZACION AUTONOMAS:
012052UCA01 | UCA-02 CUARTO DE TELEFONOS
010917UCA01 | UCA-03 ESTAR DE URGENCIAS | FUJITSU R012450 AOYG18LALL
011002UCA01 | UCA-04 LABORATORIO ANIMALARIO
012051UCA01 | UCA-06 CUARTO INFORM.ADMISION | CARRIER 2104Y20009 38BH-012G 1904Y32185 42PHQ012P
030503UCA01 | UCA-07 CUARTO DEL SAI | LG
010913UCA01 | UCA-08 ADMISION URGENCIAS | LG 303K DTO 050 AUUW246D2
010915UCA01 | UCA-09 SALA ESPERA ADMISION URGENCIAS | CARRIER 02ALI53171 38YL024 4999Y50174 42HWG024
030503UCA03 | UCA-12 CUARTO DEL SAI | CARRIER
030503UCA02 | UCA-13 CUARTO DEL SAI | LG
010301UCA02 | UCA-14 SALA RESONANCIA | CARRIER 02AUI04151 38XP-050117
011211UCA01 | UCA-15 ADMISION ENTRADA PRINCIPAL | CARRIER 3405269510482250160048 38QUS048DS-1
011601UCA01 | UCA-16 REHABILITACION CARDIACA | GENERAL T003443 AOG30RBML
040216UCA01 | UCA-17 CUARTO INFORMATICA OFICINAS | CARRIER 38NYV025M 42NQV025M
011706UCA01 | UCA-18 DESPACHO SUPERVISORA QUIROFANOS | CARRIER 1804Y41112 42PHQ012P
011502UCA01 | UCA-19 ESTAR PERSONAL CONTROL ALAS 1 Y 2 | CARRIER 710M0119 YX050N 5007Y50842 42PQV0550S
010316UCA01 | UCA-20 SALA B DE RX | CARRIER 82201052 38NYV025M
011107UCA01 | UCA-21 SALAS CURAS 1, 2, Y 3, CONSULTA | LG 111KAHG00209 UU24W (AUUW246D)
010306UCA01 | UCA-22 ATI1 SALA TECNICA RM | SAMSUNG B05JP3CF00034R AC090FCADEH/EU AC090FB4DEH/EU
010304UCA01 | UCA-23 ATI2 SALA ESPERA RM | SAMSUNG B1BNP3GF600008P AM050FXMDEH/EU AM022FNNDEH/EU
010303UCA01 | UCA-24 ATI3 SALA INFORMES RM | SAMSUNG B1BNP3GF600008P AM050FXMDEH/EU AM028FNNDEH/EU
010302UCA01 | UCA-25 ATI4 VESTIBULO Y CONTROL RM | SAMSUNG B1BNP3GF600008P AM050FXMDEH/EU AM036HNMPKH/EU
010301UCA01 | UCA-26 ATI5 SALA RESONANCIA | SAMSUNG B1BNP3GF600008P AM050FXMDEH/EU AM056HNMPKH/EU
011566UCA01 | UCA-27 SERVICIO ATENCION HOSPITALARIA | CARRIER 340433474047B080170190 38QHC012DS 42QHC012DS
010320UCA01 | UCA-28 SALA DEL TAC | DAIKIN EUROPE 2814771 AZQS100B8V1B
VENTILADORES:
041001VEN01 | V-101 SALA MAQUINAS | S&P TCFT/6-450/H
050108VEN01 | V-2 ANIMALARIO | TECNIVEL TDA 7/7L
050108VEN01 | V-2 ANIMALARIO | TDA 7/7L
010302VEN01 | V-20 SIAV VENTILADOR AIRE PRIMARIO RM
030102VEN01 | V-3 CENTRAL HIDRICA | TECNIVEL 15/15L
PLAQUETAS DE ANCLAJES:
050201PLA01 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP nº 1,2,3,4 DIREC.HOSPITALARIA
050201PLA02 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 5 a 11 (7uni.) LAB.ANALISIS
050202PLA01 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 176 a 185 (10uni.) NORTE DCHA
050202PLA02 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 186 a 201 (16uni.) NORTE IZQ.
050202PLA03 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 1 a 10 (10uni.) ALA 1 NORTE DCHA.
050202PLA04 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 11 a 24 (14uni.) ALA 1 NORTE IZQ.
050202PLA05 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 116 y 117 ALA 1 FINAL PASILLO
050203PLA01 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 202 a 215 (14uni.) OESTE DCHA
050203PLA02 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 12 a 29 (18uni.) OESTE IZQ.
050203PLA03 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 252 DORM.MEDICOS URG.
050203PLA04 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 25 a 38 (14uni.) ALA 2 OESTE DCHA.
050203PLA05 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 40 a 57 (18uni.) ALA 2 OESTE IZQ.
050203PLA06 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 39 ALA 2 FINAL PASILLO
050204PLA01 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 70 a 87 (18uni.) SUR DCHA
050204PLA02 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 133 a 148 (16uni.) SUR IZQ.
050204PLA03 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 88 SUR FINAL PASILLO
050204PLA04 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 58 a 75 (18uni.) ALA 3 SUR DCHA.
050204PLA05 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 70 a 90 (14uni.) ALA 3 SUR IZQ.
050204PLA06 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 76 ALA 3 FINAL PASILLO
050205PLA01 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 149 a 164 (16uni.) ESTE DCHA
050205PLA02 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 166 a 175 (10uni.) ESTE IZQ.
050205PLA03 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 165 ESTE FINAL PASILLO
050205PLA04 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 91 a 104 (14uni.) ALA 4 ESTE DCHA.
050205PLA05 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 106 a 115 (10uni.) ALA 4 ESTE IZQ.
050205PLA06 | PLAQUETAS DE ANCLAJE P1 Nº 105 ALA 4 FINAL PASILLO
050206PLA01 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 30 a 69 (40uni.) REHABILITACION
050207PLA01 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 89 a 132 (44uni.) RESIDENCIA
050208PLA01 | PLAQUETAS DE ANCLAJE PP Nº 216 a 251 (36uni.) ANIMAL. Y S.MAQ
TOMAS DE TIERRA:
050301TIE01 | TOMA TIERRA PARARRAYOS HOSPITAL
050301TIE02 | TOMA TIERRA PARARRAYOS EDIF.OFICINAS
050301TIE03 | TOMA TIERRA TRANSFORMADOR Nº 1
050301TIE04 | TOMA TIERRA TRANSFORMADOR Nº 2
050301TIE05 | TOMA TIERRA URPA
050301TIE06 | TOMA TIERRA QUIROFANO 1
050301TIE07 | TOMA TIERRA QUIROFANO 2
050301TIE08 | TOMA TIERRA QUIROFANO 3
050301TIE09 | TOMA TIERRA QUIROFANO URGENCIAS
050301TIE10 | TOMA TIERRA BOXES DE URGENCIAS
050301TIE11 | TOMA TIERRA EDIFICIO, EN CALLE URGENCIAS
050301TIE12 | TOMA TIERRA EDIFICIO, EN RAMPA URGENCIAS
050301TIE13 | TOMA TIERRA EDIFICIO, EN ENTRADA PATIO
050301TIE14 | TOMA TIERRA EDIFICIO, EN JARDIN ARCHIVO
050301TIE15 | TOMA TIERRA EDIFICIO, EN JARDIN CAFETERI
050301TIE16 | TOMA TIERRA EDIFICIO, RESIDENCIA ESTE
050301TIE17 | TOMA TIERRA EDIFICIO, RESIDENCIA SUR
050301TIE18 | TOMA TIERRA EDIFICIO, REHABILITACION SUR
050301TIE19 | TOMA TIERRA EDIFICIO, REHABILITAC. OESTE
ALUMBRADO EXTERIOR:
050401PRC01 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 78,79,80,81,82,83,84 y 85 (250w)
050401PRC02 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 86 y 87 (400w)
050401PRC03 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 (250w)
050402FAL01 | FAROLAS ALUMBRADO Nº 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 y 30
050402FAL02 | FAROLAS ALUMBRADO Nº 31,32,33,34,35,36,37,38,39 y 40
050402FAL03 | FAROLAS ALUMBRADO Nº 41,42,43 y 44
050402LUM01 | LUMINARIAS APARCAMIENTOS 1x36W SUR 25 uni.
050402PRC01 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 20,31 y 32 (400w)
050403FAL01 | FAROLAS ALUMBRADO Nº 14,15,16,17,18 y 19
050403PRC01 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 14,15,16,17,18 y 19 (400w)
050404FAL01 | FAROLAS ALUMBRADO Nº 5,6,7,8,9,10,11,12 y 13
050404PRC01 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 8,9,10,11,12,13,102,103 y 104
050405PRC01 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 45,46,47,54,55,56,57 y 58 (400w)
050405PRC02 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 48,49,50,51,52,53,59,60,99,100 (250w)
050405PRC03 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 61,62,63,65,67,68,69 y 70 (250w)
050405PRC04 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 64 y 66
050406PRC01 | PROYECTORES ALUMBRADO Nº 98 y 101
050410LUM01 | LUMINOSOS DE CUBIERTAS FREMAP Nº 1 NORTE
050410LUM02 | LUMINOSOS DE CUBIERTAS FREMAP Nº 2 OESTE
050410LUM03 | LUMINOSOS DE CUBIERTAS FREMAP Nº 3 SUR
050410LUM04 | LUMINOSOS DE CUBIERTAS FREMAP Nº 4 RESIDENCIA
ZONAS DE RIEGO:
050501ZON01 | ZONA 1 RIEGO: 14 ASPERSORES
050501ZON03 | ZONA 2 RIEGO: 5 ASPERSORES
050501ZON04 | ZONA 2 RIEGO: 5 DIFUSORES
050501ZON05 | ZONA 3 RIEGO: 9 DIFUSORES
050501ZON07 | ZONA 4 RIEGO: 9 DIFUSORES
050501ZON09 | ZONA 5 RIEGO: 10 ASPERSORES
050501ZON10 | ZONA 5 RIEGO: 1 DIFUSOR
050501ZON11 | ZONA 6 RIEGO: 26 DIFUSORES
050501ZON13 | ZONA 7 RIEGO: 14 ASPERSORES
050501ZON15 | ZONA 8 RIEGO: 16 DIFUSORES
050501ZON17 | ZONA 9 RIEGO: 21 ASPERSORES
050501ZON19 | ZONA 10RIEGO: 19 DIFUSORES
050501ZON21 | ZONA 11 RIEGO: 1 ASPERSOR
050501ZON22 | ZONA 11 RIEGO: 29 DIFUSORES
050501ZON23 | ZONA 12 RIEGO: 24 ASPERSORES
050501ZON24 | ZONA 12 REIGO: 3 DIFUSORES
EQUIPOS DE MEDIDA:
010251ANA01 | ANALIZADOR CLORO Y PH PISCINA | CRISON CL28 / PH28
030102ANA01 | ANALIZADOR CLORO Y PH ALJIBES | LD LDPHCL
OTROS EQUIPOS:
030322DEP01 | DEPOSITO GASOIL GRUPO ELECTROGENO
030102FIL02 | DESCALCIFICADOR | CULLIGAN TIMER PLF 2K
010320DEH | DESHUMIDIFICADOR MH-30-V9 | MUNDOCLIMA MH-30-V9
030102FIL01 | FILTRO | CULLIGAN TIMER PLF 2K
010251FIL03 | FILTRO CON ABRAZADERA PAFV PISCINA F-3 | JIMTEN FILTRO CON ABRAZADERA PAFV X-340 3"
010251FIL01 | FILTRO PISCINA FD-1 (PRINCIPIO) | ASTRALPOOL (FILTRO) Nº 48, CODIGO 11621
010251FIL02 | FILTRO PISCINA FD-2 (FONDO) | ASTRALPOOL (FILTRO) Nº 48, CODIGO 11622
DEPOSITOS DE EXPANSION:
030103EXP01 | EX GRUPOS CONTRA INCENDIOS | AQUASYSTEM VAV50 50Lts.
030314EXP01 | EX-1 CIRCUITO FRIO | PNEUMATEX
030323EXP01 | EX-2 CALEFACCION | PNEUMATE 900L/Fecha registro tipo 16-10-1989/Inscripción FAR-2504
030321EXP01 | EX-3 CALDERAS CV-1 y 2
030501EXP01 | EXC-2 AIRE COMPRIMIDO | INDUSTRIAS IBAIONDO CAV
041001EXP01 | EXE-1 SUELO RADIANTE | SEDICAL REFLEX S
041001EXP02 | EXE-2 CIRCUITO FRIO | SEDICAL REFLEX S
041001EXP03 | EXE-3 CIRCUITO CALOR | SEDICAL REFLEX S
030102EXP01 | EXF-1 FLUXOMETROS | IQUEM
010307EXP01 | EXP-20 CIRCUITO GF-RM RESONANCIA | IBAIONDO 24 CMR
010307EXP02 | EXP-21 CIRCUITO GF-RM1 DEPOSITO INERCIA | AQUAFLEX ARN750
010307EXP03 | EXP-22 CIRCUITO GF-RM2 DEPOSITO INERCIA | IBAIONDO 750 AR-A
030321EXP02 | EXP-30 SOLAR TERMICA | IBAIONDO 80 SMR-P
030102EXP04 | EXR-1 RIEGO
030102EXP03 | EXT-1 TRASIEGO | IQUEM
030102EXP02 | EXU-1 USOS GENERALES | IQUEM
GAS NATIRAL:
050501GAN01 | GAS NATURAL Nº 1 ARMARIO DE REGULACION
030321GAN01 | GAS NATURAL Nº 2 BATERIA REGUL./MEDIDA CALDER.
010601GAN01 | GAS NATURAL Nº 3 BATERIA REGUL./MEDIDA COCINA
INTERCAMBIADORES:
030323INT02 | IP-1 PREPARACION ACS | SIGMACAL U18/C-31
04100INT01 | IP-101 SUELO RADIANTE | SEDICAL UFP-31 15H
010251INT02 | IP-2 PISCINA | SEDICAL AGUA-AGUA
030321INT02 | IP-3 SOLAR TERMICA | LAVAL M3 FC15 PLACAS
030323INT01 | IV-1 CALEFACCION | INTECA
010251INT01 | IV-2 PISCINA | INTECA VAPOR-AGUA
030321INT01 | IV-3 ACUMULADORES ACS
LAMPRAS GERMICIDAS:
030502LAG01 | LAMPARA GERMICIDA AC-1 QUIROFANO 3 | ACTIVTEK INDUCT 2000
030502LAG02 | LAMPARA GERMICIDA AC-2.1. QUIROFANO 2 | ACTIVTEK INDUCT 2000
030502LAG03 | LAMPARA GERMICIDA AC-2.2. QUIROFANO 1 | ACTIVTEK INDUCT 2000
030502LAG04 | LAMPARA GERMICIDA AC-3 ZONAS QUIRURGICAS | ACTIVTEK INDUCT 5000