Anexo 5 Listado herramientas mínimas

DOTACION MINIMA DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA OPERARIOS

(de forma permanente en contrato):

● Juego de llaves fijas (una unidad por operario).

● Juego de llaves allen (una unidad por operario).

● Cinturón porta herramientas (una unidad por operario).

● Martillo bola (una unidad por operario).

● Juego destornilladores estrella/planos (una unidad por operario).

● Flexómetro de 5 mts. (una unidad por operario).

● Llave inglesa pequeña (una unidad por operario).

● Llave de pico loro (una unidad por operario).

● Llave grifa pequeña (una unidad por operario).

● Alicate universal (una unidad por operario).

● Alicate de corte (una unidad por operario).

● Pinza amperimétrica (una unidad por operario eléctrico y una a disposición del resto de personal).

● Herramienta aislada (solo un juego para trabajos eléctricos en taller).

● Juego de llaves torx (una unidad en taller).

● Juego de llaves de carraca/vaso (una unidad en taller).

● Linterna portátil (2 unidades en taller).

● Anemómetro portátil (una unidad en taller).

● Medidor de temperatura y humedad relativa portátil, tipo fluke o similar (una unidad en taller).

● Fotómetro digital para la medición de cloro/ph del agua Hanna o similar (una unidad en taller).

● Termómetro de inmersión para toma de temperatura del agua (una unidad en taller).

● Equipo para medida de dureza del agua (una unidad en taller).

● Equipo para medida de turbidez del agua (una unidad en taller).

● Equipo para medida de concentración del biocida del agua de torres de refrigeración (una unidad en taller).

● Equipo para medida de monóxido de carbono y dióxido de carbono en el aire (una unidad en taller).

● Equipo para medida de humedad relativa del aire (una unidad en taller).

● Detector de fugas de refrigerante (una unidad en taller).

● Escaleras de mano (2 unidades en taller).

LISTADO HERRAMIENTA MINIMA DE MEDIDA

(No es necesario que estén de forma permanente en contrato, tiene que tener calibración en vigor):

● Analizador de redes portátil Fluke o similar, para comprobación de consumos, tensiones, armónicos, etc.

● Equipo Profitest o similar para la comprobación/realización medidas eléctricas de quirófanos (Mto eléctrico quirófanos).

● Megóhmetro o Megger para medidas de aislamiento eléctrico en quirófanos (Mto eléctrico quirófanos).

● Maleta de humos para comprobación combustión calderas, con capacidad para realizar medidas de: O2 (%), CO2 (%), CO (ppm), SO2 (mg/m3.N), NO (ppm), NO2 (ppm), NOx, Opacidad, Rendimiento, etc. (Mto. Calderas de combustión).