## sisteplant
Anexo 6 Listado minimo de materiales de almacen
Artículo | Denominación Artículo | Punto Pedido
2010002 | LAMPARA HALOGERURO METÁLICO 400W/645 E-40 PHILIPS HPI-T | 2
2010003 | LAMPARA HALOGENURO METÁLICO 250W/645 PHILHIPS HPI-T PLUS | 2
2010008 | LAMPARA HALÓGENA 24V 150W SIN REFLECTOR 2 PIN CASQUILLO GY6.35 | 1
2010012 | LAMPARA BAJO CONSUMO 20W 827 230V E27 | 3
2010015 | FLUORESCENTE 36W/830 T-8 | 5
2010016 | FLUORESCENTE 18W/830 T-8 | 5
2010021 | FLUORESCENTE 58W/830 T-8 | 5
2010031 | FLUORESCENTE CIRCULAR 32W/54 T-9 | 1
2010044 | CEBADOR 80W FS-11 | 10
2010100 | CEBADOR FS-22 20W | 10
2010102 | LAMPARA BAJO CONSUMO 36W/840 4P CASQUILLO 2G11 LARGO 410 MM | 4
2010106 | LAMPARA HALÓGENA BERCHTOLD CZ 908-22 22,8V 150W | 3
2010108 | LUMINARIA DE EMERGENCIAS ZEMPER DIANA TUBO 6W 160 LUM | 2
2010112 | D-TUBO LED 120 18W 3000K | 3
2010113 | D-TUBO LED 60 10W 3000K | 3
2010114 | D-DOWNLIGHT LED 20W 3000K | 1
2010115 | D-DOWNLIGHT LED 12W 3000K | 1
2010116 | LUMINARIA DE EMERGENCIAS ZEMPER DIANA FLAT TEST 150 LUM | 1
2010117 | LAMPARA MASTERLED SPOT 12V MR11 3,5W 2700K | 2
2010122 | D-DWNLIGHT LED 9W 3000K | 2
2020002 | CLAVIJA HEMBRA MÓVIL 2P+T 10/16A | 5
2020007 | CLAVIJA MACHO MÓVIL C/ TT LATERAL 16A LEGRAND E-080 | 5
2020008 | BASE TRIPLE 16A-250V TT LAT. BLANCO | 5
2020010 | MECANISMO INTERRUPTOR NIESSEN 8001-BM | 2
2020051 | DET. MOVIMIENTO LC-MINI 180º | 2
2020066 | CAJA DE MECANISMOS 1 ELEMENTO | 5
2020077 | NIESSEN INTERRUPTOR BIPOLAR 16A ARCO 8101.2 | 2
2020078 | NIESSEN TECLA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR 8201.2 BM | 2
2020079 | PLACA SCHUKO CON TAPA S. ARCO BLANCO MARFIL (Quirófano) | 5
2020100 | INTERUPTOR CONMUTADOR 16A ARCO NIESSEN 8102.1 | 1
2020101 | TECLA PARA INTERRUPTOR ARCO NIESSEN 8201 BM | 3
2020102 | TAPA PARA BASE DE ENCHUFE ARCO NIESSEN 8288BM | 3
2020103 | MARCO 1 ELEMENTO ARCO NIESSEN 8271 BM | 3
2020104 | MARCO INTERMEDIO ARCO NIESSEN 8270 BM | 5
2020106 | BASE DE ENCHUFE TT LATERAL ARCO NIESSEN 8188 | 2
2020107 | NIESSEN TAPA CIEGA 8200BM NIESSEN 8200BM | 2
2020108 | MARCO 2 ELEMENTOS ARCO NIESSEN 8272 BM | 2
2020109 | MARCO 4 ELEMENTOS ARCO NIESSEN 8274 BM | 2
2020125 | CONMUTADOR DOBLE NIESEN | 1
2020134 | MAGNETOTERMICO 2P 10A SCHNEIDER | 1
2020135 | MAGNETOTÉRMICO 2P 20A SCHNEIDER | 1
2030001 | TAPA FLUXOMETRO DALCLASIC 680 DAL F-01 | 1
2030002 | FLUXOMETRO EMPOTRABLE 3/4 680 DAL F-002 | 1
2030003 | ASIENTO INODORO STOLI REINA BLANCO | 2
2030005 | TELEFONO DUCHA F-0009 | 2
2030006 | FLEXO DUCHA CROMADO 1.75MTS F-010 | 2
2030009 | PULSADOR DESCARGA FLUXOMETRO GROHE | 2
2030010 | ACCIONAMIENTO PULSADOR DESCARGA FLUXOMETRO GROHE | 2
2030027 | TORNILLO INODORO ROCA F-044 | 2
2030059 | FLUXOMETRO PARA WC DE SUPERFICIE PRESTO 1000M | 1
2030075 | GRIFO LAVABO MONOMANDO | 1
2030095 | FLOTADOR TIPO BOYA PARA TORRE 1" | 1
2030137 | COSTILLA GRANDE FILTRO DIATOMEAS - 48 | 2
2030138 | COSTILLA PEQUEÑA FILTRO DIATOMEAS - 48 | 1
2030578 | KIT DUCHA ALTEA | 1
2030594 | VÁLVULA PLATO DUCHA RECTA | 2
2030595 | VÁLVULA PLATO DUCHA ACODADO | 2
2040001 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA EXTERIOR INTERIOR 15 LT | 2
2040120 | SACO CEMENTO ATLANTICO 25KG | 2
2040121 | PEGOLAN GRIS 25KG | 2
2040122 | SACO ESCAYOLA 25KG | 2
2040123 | PLACA LISA ESCAYOLA 60X60 | 2
2040126 | M2 AZULEJO BEIGE BRILLO | 5
2040128 | SACO PERLITA 25KG | 2
2040900 | GARRAFA CLORO PWG AGUA POTABLE 25 KG | 2
2040901 | GARRAFA ACIDO PWG AGUA POTABLE 25 KG | 2
2040902 | GARRAFA CLORO PISCINAS 25 KG | 2
2040903 | GARRAFA ACIDO PISCINA 25 KG | 2
2040904 | GARRAFA HYDRO-TOLD 25 KG | 2
2040905 | GARRAFA HYDRO-CRM 25 KG | 2
2040906 | GARRAFA HYDRO-X 30 KG | 2
2040907 | SAL EN PASILLAS SACO 25 KG | 10
2040912 | SACO DIATOMEA CELATOM FW-60 | 1
2050001 | CERRADURA TESA 2000/50HL PUERTA INTERIOR CON CERRADURA | 2
2050002 | CERRADURA TESA 2004HL PARA PUERTA DE ASEOS | 2
2050003 | CERRADURA 2000/80HL PARA PUERTA DE ASEOS | 1
2050004 | CERRADURA CVL PUERTAS EXTERIORES METÁLICAS | 1
2050005 | CERRADURA AGA PARA TAQUILLAS REF 135 | 5
2050014 | BURLETES DE SILICONA COLOR MARRON | 4
2050100 | PERFIL ALUMINIO PARA PUERTAS VAIVEN | 4
2050124 | TC ESPUMANTE PARA GRIFOS (PERLIZADOR) | 4
2060034 | CORREA SPZ 1287 LW | 2
2060040 | CORREA SPZ 2037 LW | 4
2060101 | FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 660X350X50 MM | 4
2060102 | FILTRO ABSOLUTO M/PLASTICO PAQUETE VH10 595x595x292 24X24X12 | 1
2060103 | FILTRO ABSOLUTO MI PLÁSTICO PAQUETE VH10 595X287X292 24X12X12 | 1
2060104 | FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 495X395X45 20X16X2" | 2
2060105 | FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 495X495X48 20X20X2" | 2
2060106 | FILTRO MARCO CARTON Y MANTA PLEGADA G4 (289X595X45MM 12X24X2") | 3
2060107 | FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 595X595X48 24X24X2" | 12
2060108 | FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 620X400X45 25X16X2" | 2
2060109 | FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 620X495X48 25X20X2" | 2
2060110 | MANTA FILTRANTE RF LG 2315 G3 2X40MTS | 1
2060111 | MANTA FILTRANTE RF LG 2420 G4 2X40MTS | 1
2060112 | FILTRO BOLSA MARCO METÁLICO F9 24X24X21" | 2
2060113 | FILTRO BOLSA MARCO METÁLICO F9 24X20X21" | 2
2080005 | CLAVIJA TV MACHO ACODADA | 2
2080006 | CLAVIJA TV HEMBRA ACODADO MV-606 E-162 | 2
2080007 | BASE DE TOMA TV-RD FI SAT ARTU-900 | 1
2080008 | PLACA TOMA TV S.ARCO BLANCO MARFIL | 1
2080009 | SOPORTE PARA MANDO TV | 2
2080010 | MANDO TV CON TRASFORMADOR | 2