## LOTE 1
Lote 1: Sistemas de suspensión miembro inferior y superior
Articulo | Caracteristicas tecnicas a valorar en base a muestra presentada | Puntuación maxima
2. Encaje de silicona transtibial 3 sin conexión distal actividad/impacto moderada | Contenga ingredientes de cuidado dérmico | 1
6. Encaje de silicona transtibial 3 con conexión distal actividad/impacto alta | Combine dos durómetros de silicona diferentes | 1
12. Encaje de silicona transtibial SEAL | 3 formas distintas de anillos seal en el pedido | 1
16. Encaje de silicona transfemoral SEAL | 3 formas distintas de anillos seal en el pedido | 1
17. Encaje de silicona transfemoral SEAL | Con perfil cónico o estándar | 1
| Cubierta textil con bandas de silicona | 1
21. Encaje de silicona para miembro superior | Contenga una cubierta exterior de matriz completa | 1
23. Encaje de TPE transtibial 3 con conexión distal actividad/impacto baja/moderada | Disponibilidad de tamaño largo (5o cms) | 1
41. Válvula de succión para sistema de vacío activo | Se valorará que sea para sistema de vacío activo situado en el pie | 1
42. Lanzadera de bloqueo con pirámide y garras de acoplamiento al encaje, para anclaje de pin liso | Posibilidad de que la garra se pueda desenroscar para su reparación | 1
| PUNTUCION MAXIMA CRITERIO DE VALORACION CALIDAD DE LOS PRODUCTOS | 10

## LOTE 2
LOTE 2. ORTESIS PARA MIEMBRO INFERIOR
Articulo | Caracteristicas tecnicas a valorar en base a muestra presentada | Puntuación maxima
1. ANTIEQUINO FÉRULA ANTIRROTATORIO | Soporte estabilizador con montaje y adaptación incluido | 1
| Forro PU lavable | 1
10. INMOVILIZADOR DE RODILLA | Montaje estabilizador compuesto por tres paneles | 1
| Forro sin Latex | 1
20. RODILLERA ELÁSTICA CON BALLENAS FLEXIBLES | Longitud rodillera superior a 30cm | 1
| Banda interior de silicona incorporada | 1
| Ballenas flexibles Espiral metálica | 1
23. RODILLERA NEOPRENO ARTICULADA | Grosor del neopreno 4mm o menos | 1
| Con almohadilla centraje rotuliano | 1
26. ROM DE RODILLA | Longitud rodillera telescópica | 1
| Forro PU por banda de velcro | 1
| Sistema antideslizante de barras | 1
| Fácil manejo de control de topes | 1
29. TOBILLERA ELÁSTICA CON CINCHA | Longitud superior a 18 cm | 1
| Tejido elástico fino | 1
| Nivel de elasticidad cincha estabilizadora | 1
30. TOBILLERA NEOPRENO CON CINCHA | Grosor del neopreno inferior a 3 mm | 1
| Nivel de elasticidad cincha estabilizadora | 1
32. WALKER | Suela balancín con grosor de 2 cm o menos | 1
| Disponibilidad de talla XL | 1
| Peso ligero | 1
33. WALKER CORTO | Suela balancín con grosor de 2 cm o menos | 1
| Disponibilidad de talla XL | 1
| Peso ligero | 1
| PUNTUCION MAXIMA CRITERIO DE VALORACION CARACTERISTICAS TECNCIAS | 24

## LOTE 3
LOTE 3. ORTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR
Articulo | Caracteristicas tecnicas a valorar en base a muestra presentada | Puntuación maxima
1. BRACE ARTICULADO | Montaje de herraje incluido | 1
| Articulación policéntrica | 1
| Con correaje de suspensión | 1
4. CABESTRILLO | Forro PU lavable | 1
| Soporte de cuello con almohadilla o forro | 1
| Fácil adaptación | 1
5. CINCHA EPICONDILEA | Permite flexión codo | 1
| Almohadilla interior de silicona | 1
17. FERULA DEDO EXTENSION DINAMICA | Disponibilidad de más de 4 tallas | 1
| Alta resistencia a la flexión | 1
22. HOMBRERA ELÁSTICA | Disponibilidad de más de 4 tallas | 1
| Se valorará que tenga almohadilla viscoelástica de masaje | 1
23. HOMBRERA ELÁSTICA PARA LESION NEUROLOGICA | Se valorará material de confección regulador temperatura | 1
| Las secciones del antebrazo y el hombro están unidas mediante tiras de silicona en la parte interior | 1
24. HOMBRERA NEOPRENO | Se valorará que tenga apertura regulable con velcro | 1
| Se valorará que tenga almohadilla axilar en banda pectoral | 1
30. MUÑEQUERA FLEJE PALMAR CON INCLUSIÓN DEL PULGAR | Se valorará que tenga tejido antibacteriano | 1
| Se valorará que incluya placa conformable para pulgar | 1
32. MUÑEQUERA ELÁSTICA LARGA CON FLEJE PALMAR E INCLUSIÓN DEL PULGAR | Se valorará que incluya tejido interno micro-masaje | 1
33. ROM DE CODO | Grado de rango de flexión superior a 120 grados | 1
| Barra de articulación telescópica | 1
| Barra pronosupinación que permita variar su posición | 3
| Fácil manejo articulación ROM | 1
| PUNTUCION MAXIMA CRITERIO DE VALORACION CARACTERISTICAS TECNCIAS | 25

## LOTE 4
LOTE 4. ORTESIS PARA TRONCO CUELLO
Articulo | Caracteristicas tecnicas a valorar en base a muestra presentada | Puntuación maxima
6. CORSÉ BIVALVO LUMBAR SEMIRÍGIDO | Altura posterior soporte igual o superior a 38 cm | 1
| Tejido lavable | 1
| Sistema Boa o similar | 1
12. FAJA DORSOLUMBAR (SEMIRRÍGIDA) | Altura anterior soporte superior a 23 cm | 1
| Tejido lavable | 1
| Elasticidad cierre de velcro | 1
| Tejido más elástico | 1
13. FAJA ELÁSTICA ALTA | Altura anterior soporte superior a 18 cm | 1
| Tejido con mejor transpiracion | 1
| Bandas de ajuste lateral con mejor sujeción | 1
14. FAJA ELÁSTICA CORTA (LABORAL) | Altura anterior soporte superior a 14 cm | 1
| Tejido con mejor transpiracion | 1
| Bandas de ajuste lateral con mejor sujeción | 1
| Más de 3 estabilizadores posteriores | 1
15. FAJA SACROLUMBAR (ALTA SEMIRRÍGIDA) | Altura posterior soporte igual o superior a 38 cm | 1
| Bandas de ajuste lateral con mejor sujeción | 1
| Más de 3 estabilizadores posteriores | 1
| Elasticidad del tejido | 1
16. FAJA SACROLUMBAR (CORTA SEMIRRÍGIDA) | Altura posterior soporte igual o superior a 28 cm | 1
| Bandas de ajuste lateral con mejor sujeción | 1
| Más de 3 estabilizadores posteriores | 1
| Elasticidad del tejido | 1
17. MARCO HIPEREXTENSIÓN | Estructura de aluminio o metal rígido que aporte mejor sujeción | 1
| Apoyo external basculante | 1
| PUNTUCION MAXIMA CRITERIO DE VALORACION CARACTERISTICAS TECNCIAS | 24

## LOTE 5
LOTE 5. ORTESIS PARA PLANTILLAS Y COMPONENTES
Articulo | Caracteristicas tecnicas a valorar en base a muestra presentada | Puntuación maxima
7. ARCO INTERNO | Buena mecanización | 1
| Buena resistencia a fuerzas cizallamiento | 1
9. BASE PLANTILLA | Grosor de la base inferior a 1,8 mm | 1
| Poca flexibilidad | 1
10. BOTON RETROCAPITAL | Disponibilidad de distintas formas | 1
| Buena mecanización | 1
| Buena resistencia a fuerzas cizallamiento | 1
14. CUÑA RETROPIE LARGA HASTA MEDIO PIE | Buena mecanización | 1
| Buena resistencia a fuerzas cizallamiento | 1
17. FORRO PLANTILLA PIEL | Grosor forro inferior a 1 mm | 1
| Elasticidad del forro | 1
18. FORRO PLANTILLA SINTETICO | Grosor forro inferior a 1 mm | 1
| Elasticidad del forro | 1
19. PLANTILLA ARCO INTERNO TEXTIL-RESINA CON FORRO | Altura máxima de arco nº 42 superior a 20 cm | 1
| Grosor forro menor a 1 mm | 1
| Horma ancha | 1
| Alta resistencia del arco de carga | 1
21. PLANTILLA CON CUÑA EXTERNA CON FORRO | Mejor calidad del forro sintético en cuanto a adaptación | 1
| Horma ancha | 1
25. PLANTILLA TERMOPLÁSTICO FORRADA | Grosor del forro menor de 2 mm | 1
| Mayor ergonomía y calidad del arco intercambiable | 1
31. Plancha de latex o carbosan 20 MM | Buena mecanización | 1
| Buena resistencia a fuerzas cizallamiento | 1
33. TALONERA BLANDA | Disponibilidad de distintas formas | 1
| Buena mecanización | 1
| Buena resistencia a fuerzas cizallamiento | 1
| PUNTUCION MAXIMA CRITERIO DE VALORACION CARACTERISTICAS TECNCIAS | 26