## MEDICIONES
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Partida | Ud | CERRAMIENTOS PREVIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cerramiento de pasos para evitar acceso y salida de polvo de la zona de trabajos mediante paneles de carton yeso y/o materiales plasticos. Señalizacion zona de trabajos/obra
|  |  |  | aceso a pasillo de rayos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso a admision de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso a pasillo desde consulta de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acceso a pasillo por puerta automatica de salida urgencias a rayos | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.02 | Partida | ud | DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Demolicion y retirada de escombros a contenedor, mediante medios manuales. Totalmente finalizado.
|  |  |  | particiones interiores/tabique exterior de almacen y control de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | taquiqueria cuarto de yesos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tabiqueria sala de espera de urgencias/almacen/baños | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tabiqueria de aseo de consulta de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tabiqueria de lavadero preparacion medicos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | apertura de hueco en pared para instalacion de puertas de acceso a box 1, 2 y 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | apertura de hueco en pared para instalacion puerta de acceso a control desde pasillo | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | demolicion de suelos de aseos de pasillo de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | demolicion plato ducha y suelo de baño descanso de medicos de guardia | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | apertura de hueco en pared para instalacion puerta de acceso a sala descanso medicos de guardia | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | apertura de hueco en portico de entrada para instalacion de puerta automatica | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | demolicion de tabique actual donde se ubica puerta automatica de acceso a boxes de urgencia | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | demolicion rampa de acceso a urgencias desde calle,para ejecucion nueva | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Retirada de rodapie existente en zona de Urgencias (zona de boxes, comunes comunes boxes, consulta, control,sala de espera, pasillo, descanso medicos, etc.) | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.03 | Partida | ud | DESMONTAJE DE CARPINTERIA METALICA/MADERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje de carpinteria de madera y metalica, con posterior acopio, incluyendo parte proporcional de medios auxiliares.
|  |  |  | puerta automatica de acceso desde calle a pasillo de urgencias y cortina de aire de la puerta | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puerta metalica y cristalera de acceso al almacen de sillas | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puertas de acceso a sala de curas actual | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puertas de acceso a a consulta | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puertas de acceso a sala descanso medicos de guardia | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puerta de acceso a control de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puertas de acceso a almacen de medicacion | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puerta de acceso a lavacuñas | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | puerta de acceso a preparacion medicos | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
puerta de acceso a quirofano de urgencias
01.04 | Partida | ud | SUMINISTRO DE CONTENEDOR | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro de contenedor de obra de 6 m3 durante la ejecucion de los trabajos de demolicion, incluyendo costes de suministro, retirada y gestion de residuos.
|  |  |  | Contenedor de obra | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 01.04 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.05 | Partida | ud | DESMONTAJE DE SANITARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje y retirada a vertedero de sanitarios y/o acopio de los mismos, según indicaciones dela Propiedad, incluyendo condena de instalaciones no necesarias, medios y mano de obra auxiliar necesaria.
|  |  |  | Retirada sanitarios de aseos de urgencias(2) | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Retirada de sanitarios de cuarto de preparacion de medicos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Retirada de sanitarios de baño de zona descanso medicos de guardia | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Retirada y acopio de pila, decantador, lavacuñas y vertedero de cuarto de yesos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Retirada de sanitarios de aseo consulta de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 01.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.06 | Partida | ud | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje y retirada a vertedero de las luminarias, incluyendo , medios auxiliares y mano de obra necesaria.
|  |  |  | desmontaje de las luminarias de boxes, control, almacenes, pasillo, sala de espera y aseos de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 01.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
01.07 | Partida | m2 | DEMOLICION DE FALSO TECHO | [6 empty] | 154.92 | 0 | 0
Demolicicion de falsos techos, con retirada de escombros por medios manuales, incluyendo mano de obra y medios auxiliares necesarios.
|  |  |  | Techo sala de espera de urgencias, almacen de sillas, aseo consulta y aseos pasillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.75
|  |  |  | Techo control de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1
|  |  |  | Techo zonas comunes boxes,incluyendo cuarto de yesos actual y consulta de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.8
|  |  |  | Techo pasillo de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.36
|  |  |  | Techo baño de zona descanso medicos de guardia | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.59
|  |  |  | Techos almacen de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.32
[9 empty] | 01.07 | 154.92 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 01 | 1 |  | 0
|  |  | SUMA CAPITULO 01 | [9 empty] | 0
02 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA/PLADUR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Partida | m2 | PARTICIONES INTERIORES | [6 empty] | 123.05 | 0 | 0
Ejecucion de particion interior con tabiqueria de pladur 15+70LM+15 de suelo a forjado, estructura metalica cada 60cm para creacion de separacion de espacios, incluido aislamiento, sellado de juntas, preparado, mano de obra y materiales. Totalmente terminado.
|  |  |  | paredes de zona control de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.66
|  |  |  | sala de espera de urgencias nueva | 1 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | aseos adaptados nuevos | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.72
|  |  |  | sala de yesos nueva | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.87
|  |  |  | almacen de urgencias nuevo | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8
[9 empty] | 02.01 | 123.05 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.02 | Partida | m2 | TABIQUE SENCILLO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Cerramiento mediante tabique sencillo en pared, incluyendo, mano de obra materiales, lucido y preparacion para instalacion de revestimiento. Totalmente finalizado
|  |  |  | tabique ducha de baño descanso medicos de guardia (altura tabique 1.800 mm) | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lavadero preparacion medicos (cerramiento lavadero) | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 02.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.03 | Partida | m2 | RECRECIDO DE PARED | [6 empty] | 27.23 | 0 | 0
Recrecido de tabique en pared mediante ladrillo hueco simple y mortero, para instalacion de puerta. Incluido mano de obra, materiales, alisamiento y preparacion de paramento. Totalmente terminado
|  |  |  | tabiquería para cassoneto box 3, box 2 y box 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3
|  |  |  | tabiquería box 3 para instalación de casoneto de acceso a sala de curas | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.93
[9 empty] | 02.03 | 27.23 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.04 | Partida | ud | DUCHA DE FABRICACION | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Plato de ducha de obra, con revestimiento en resina o similar, aislamiento de superficie y subida hasta 10 cm, con pendiente necesaria hasta desague, para acabado en gres ceramico antidesliante Incluido mano de obra y materiales. Totalmente terminado
|  |  |  | ducha baño aseo descanso medicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 02.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
02.05 | Partida | ud | EJECUCION DE RAMPA CON NUEVA PENDIENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Ejecucion de nueva rampa de acceso a a pasillo de Urgencias desde acera exterior, con una longitud aproximada horizontal de 4,20 m, para conseguir pendienteinferior al 8%, incluyendo mano de obra, materiales, incluso alisado y cara de acabado en pintura epoxi. Totalmente terminado
|  |  |  | rampa de acceso exterior a zona de Urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 02.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 02 | 1 |  | 0
|  |  | SUMA CAPITULO 02 | [9 empty] | 0
03 | Capítulo |  | CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON CASONETO | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalación de puerta corredera con casoneto en madera color gris, con ojo de buey de 200 mm de cristal de seguridad 3+3, para un paso libre de 1.400 mm y 2.070 mm de altura, incluyendo mano de obra y materiales. Totalmente instalada.
|  |  |  | puerta de acceso a box 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | puerta de acceso a box 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | puerta de acceso a box 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | puerta de acceso a box yesos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | puerta de acceso a sala de curas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 03.01 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.02 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON CASONETO | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalacion de puerta corredera con casoneto en madera color gris, para un paso libre de 1.000 mm y una altura de 2.070 mm, incluyendo mano de obra y materiales. Totalmente instalada.
|  |  |  | aseo adaptado masculino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | aseo adptado femenino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | acceso a control de urgencias desde pasillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 03.02 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.03 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON CASONETO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de puerta corredera con casoneto en madera color gris, para un paso libre de 900 mm y una altura de 2.070 mm, incluyendo mano de obra y materiales. Totalmente instalada.
|  |  |  | acceso a zona descanso medicos de guardia de urgencias desde pasillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 03.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.04 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL
Suministro e instalacion de puerta de cristal de 8mm de espesor, para un paso libre de 1.000 mm y una altura de 2.200 mm, incluyendo, mano de obra, herrajes y accesorios necesarios, totalmente instalada.
|  |  |  | puerta de acceso a control de urgencias desde zona boxes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | puerta de acceso a sala de espera de urgencias desde pasillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 03.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.05 | Partida | m2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALERA
Suministro e instalacion de cerramiento en cristal con vidrio de seguridad 3+3 y perfileria de aluminio ionizado, sobre tabique de 900 mm, con una altura de 1.300 mm., incluyendo mano de obra y materiales. Totalmente instalada.
|  |  |  | cerramiento de control de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.45
|  |  |  | cerramiento sala de espera de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8
[9 empty] | 03.05 | 15.25 |  | 0 | INDICAR PRECIO
03.06 | Partida | Ud | INSTALACION DE PUERTA AUTOMATICA Y CORTINA DE AIRE
Instalacion de puerta automatica y cortina de aire recuperadas de acceso a Urgencias desde calle en nueva ubicacion, incluyendo alimentacion, fijaciones, mano de obra y materiales. Totalmente instalada.
|  |  |  | Instalacion puerta automatica y cortina de aire de acceso a Urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 03.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 03 | 1 |  | 0
|  |  | SUMA CAPITULO 3 | [9 empty] | 0
04 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.01 | Partida | m2 | TECHO DESMONTABLE Ecophon Hygiene Performance™ A | [6 empty] | 70.78 | 0 | 0
Suministro y colocación de falso techo modular acústico compuesto por perfilería vista en color blanco, seccionado con primarios y secundarios, para placa desmontable modelo Ecophon Hygiene Performance™ A o similar de 600x600 mm. Totalmente instalado.
|  |  |  | box de yesos | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.62
|  |  |  | baño zona descanso medicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6
|  |  |  | zona comunes interior Urgencias (espacios comunes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.56
[9 empty] | 04.01 | 70.78 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.02 | Partida | m2 | TECHO DESMON. ACÚSTICO MODELO TUNEZ DE YESIFORMA | [6 empty] | 71.32 | 0 | 0
Suministro y colocación de falso techo modular acústico compuesto por perfilería vista en color blanco, seccionado con primarios y secundarios, para placa desmontable modelo TUNEZ de YESIFORMA de 600x600 mm. Totalmente instalado.
|  |  |  | aseos adaptados | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | sala de espera de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.24
|  |  |  | pasillo de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | Sala control de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.08
[9 empty] | 04.02 | 71.32 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.03 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO VINILICO | [6 empty] | 122 | 0 | 0
Suministro e instalacion de pavimento vinilico Tarkett modelo optima o similar en rollo, color a elegir por la Propiedad, colocado con adhesivo unilateral sobre solera, preparada previamente mediante aplicación de pasta alisadora, incluyendo imprimacion de agarre para suelo no poroso, y con juntas termoselladas son cordon de soldadura del mismo color, terminado en media caña, con subida hasta 10 cm. Totalmente instalado.
|  |  |  | boxes urgencia, zonas comunes de boxes y control de medicos, toda la zona de trabajo salvo sala de curas de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 122
[9 empty] | 04.03 | 122 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.04 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO VINILICO | [6 empty] | 82.1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de pavimento vinilico Desingflloring modelo Looselay stone en losetas, color a elegir por la Propiedad, colocado con adhesivo unilateral sobre solera, preparada previamente mediante aplicación de pasta alisadora, incluyendo imprimacion de agarre para suelo no poroso, y con juntas termoselladas son cordon de soldadura del mismo color, con rodapie a juego (no incluido en esta partida), hasta 8 cm. Totalmente instalado.
|  |  |  | zona descanso medicos, salvo baño | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.8
|  |  |  | pasillo y sala de espera de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.3
[9 empty] | 04.04 | 82.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.05 | Partida | m2 | SOLADO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x30cm | [6 empty] | 11.1 | 0 | 0
Solado de gres porcelánico rectificado arquitectura todo en masa, en baldosas de 30x30 cm, tipo CINCA PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE, con certificado C2, en colores a elegir por la Propiedad, recibido con mortero cola , recrecido de mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color y limpieza, i/rodapié sanitario del mismo material. Totalmente instalado.
|  |  |  | baño descanso medicos de guardia | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6
|  |  |  | aseo adaptado masculino y femenino | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5
[9 empty] | 04.05 | 11.1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.06 | Partida | m2 | ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm | [6 empty] | 70.09 | 0 | 0
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico color a elegir por la Propiedad de 30x60 cm (recibido con adhesivo especial , flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas, junta color y limpieza. Totalmente instalado.
|  |  |  | baño descanso medicos de guardia | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.49
|  |  |  | aseo adaptado masculino y femenino | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.6
[9 empty] | 04.06 | 70.09 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.07 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO VINILICO PARA PARAMENTOS VERTICALES | [6 empty] | 148.2 | 0 | 0
Suministro e instalacion de revestimiento vinilico de pared mediante rollo tarkett modelo WALLGARD o similar, casificacion Bs2-d0, color a elegir por la propiedad, colocado sobre pared perfectamente preparada, una vez retirado el revestimiento actual (incluido retirada y preparacion), con adhesivo especial al agua,incluyendo remate de encuentro de pared con el suelo, con remate media caña, hasta una altura de 1 metro . Totalmente instalado.
|  |  |  | zona boxes de urgencias, pasillo y sala de espera | 1 | 0 | 0 | 0 | 148.2
[9 empty] | 04.07 | 148.2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.08 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO VINILICO PARA PARAMENTOS VERTICALES | [6 empty] | 131.82 | 0 | 0
Suministro e instalacion de revestimiento vinilico de pared, marca Suwide modelo Heart Care, categoria BS1-d0, color a elegir por la propiedad, colocado sobre pared perfectamente preparada (incluido), con adhesivo especial al agua,incluyendo remate de encuentro de pared con el suelo. Totalmente instalado.
|  |  |  | zona descanso medicos de guardia (vestibulo, sala y habitaciones) | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.82
[9 empty] | 04.08 | 131.82 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.09 | Partida | m2 | REMATES EN FALSO TECHOS CONTINUOS | [6 empty] | 76.86 | 0 | 0
remates en falso techo continuo de escayola, unificando alturas si fuese necesario,mediante planchas de escayola, totalmente instalado
|  |  |  | boxes de urgencias y almacen | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.89
|  |  |  | zona descanso de medicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.97
[9 empty] | 04.09 | 76.86 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.10 | Partida | ml | FAJA PERIMETRAL | [6 empty] | 126.15 | 0 | 0
Realizacion de faja perimetral en carton yeso por medios manuales, incluyendo pequeño material, limpieza, sellado y pintura plastica 2 manos. Totalmente colocado
|  |  |  | pasillo de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.08
|  |  |  | sala de espera | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3
|  |  |  | zona control urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4
|  |  |  | aseos adaptados | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.76
|  |  |  | zonas comunes boxes | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.43
|  |  |  | box de yesos | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.78
|  |  |  | baño descanso de medicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4
[9 empty] | 04.10 | 126.15 |  | 0 | INDICAR PRECIO
04.11 | Partida | ml | RODAPIE DE PVC | [6 empty] | 91.24 | 0
Suministro e instalacion de rodapie de PVC, semirrigido de 8 mm de altura, marca Desingflloring modelo Looselay stone o similar, a juego con el revestimiento del suelo de esta marca, incluyendo materiales y mano de obra. Totalmente instalado.
|  |  |  | pasillo, sala de espera y zona descanso medicos de guardia (vestibulo, sala y habitaciones) | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.24
[9 empty] | 04.11 | 91.24 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 04 | 1 |  | 0
|  |  | SUMA CAPITULO 04 | [9 empty] | 0
05 | Capítulo |  | INSTALACION DE SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
05.01 | Partida | ud | INOD. ADAPTADO SUSPENDIDO PORCELANA | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Suministro e instalacion de Inodoro de porcelana vitrificada en blanco suspendido, de tanque empotrado de doble descarga, colocado mediante tacos y tornillos a pared, incluso sellado con silicona, y compuesto por: Inodoro Roca modelo Victoria suspendido, con tapa y asiento. Blanco, bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga Roca, compatible con inodoro Victoria, con doble pulsador de descarga antivandalico, mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", de acuerdo a especificaciones de medidas para aseos adaptados, totalmente instalado.
|  |  |  | baño descanso medicos de guardia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | aseo adaptado 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 05.01 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.02 | Partida | ud | PILA DE LAVADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de pila de trabajo similar a existente con un seno en acero inoxidable y griferia agua caliente/fria, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Totalmente instalado
|  |  |  | box de yesos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 05.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.03 | Partida | ud | VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).
|  |  |  | box de yesos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 05.03 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.04 | Partida | ud | LAV.ADAPTADO.C/AP.CODOS G.GERONT. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e instalacion de Lavabo adaptado especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
|  |  |  | aseos adaptados 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 05.04 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.05 | Partida | ud | BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 900 mm | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | Suministro e instalacion de Barra doble abatible, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. | BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 900 mm
|  |  |  | aseos adaptados 1 y 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 05.05 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
05.06 | Partida | ud | REPARACIONES/MODIFICACION EN RED DE SANEAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Realizacion de reparaciones necesarias en red de saneamiento, consistente en modificacion/deplazamiento de bajantes, conduccion de desagues de climatizacion, modificacion desagues saneamiento, condena de desagues/sumideros, punto de aguafria/caliente, etc. totalmente terminado, incluyendo mano de obra y materiales
|  |  |  | zona boxes de urgencia, aseos adaptado y descanso medicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 05.06 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 05 | 1 | 0 | 0
|  |  | SUMA CAPITULO 05 | [9 empty] | 0
06 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
06.01 | Partida | Ud | TRASLADO DE CUADROS ELECTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontaje y traslado de los cuadros electricos de aislamiento (2) instalados actualmente en pared de sala de yesos, incluyendo derivaciones individuales de circuitos en conductor electrico de misma seccion bajo tubo corrugado, ambos libres de halogenos, desde su ubicación final (sala control de urgencias) a caja de conexiones en techo ubicación actual, incluyendo medios auxiliares, empotrar cuadros en pared, mano de obra y materiales. Totalmente instalado. (Longitud aproximada de desplazamiento 10 m)
|  |  |  | traslado de cuadros electricos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 06.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.02 | Partida | ud | MODIFICACION DE PUNTOS LUZ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Modificacion de puntos actuales de luz de las distintas zonas, para dar servicio a nueva disposicion, incluyendo derivaciones electricas realizadas en conductor electrico misma seccion existente bajo tubo corrugado, ambos libre de halogenos e interruptores marca Simon serie 75, para encendidos, inclyendo mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado.
|  |  |  | control urgencias | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sala de espera | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zonas comunes y boxes | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pasillo y aseos adaptados | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 06.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.03 | Partida | ud | SUMINISTRO DOWNLIGHT LED | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro y colocacion de downlight led de 18W 4500°K (1520 lum), para falso techo de escayola/modular, modelo similar al existente, incluyendo mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado.
|  |  |  | Downlight Led aseos adaptados y baño descanso medicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | 06.03 | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.04 | Partida | ud | SUMINISTRO DE PANTALLA LED | [6 empty] | 40 | 0 | 0
Suministro y colocacion de pantalla led 600x600 mm de 36 W y temperatura de color 4500ºk, para falso techo desmontable, modelo a elegir por la Propiedad, incluyendo mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado.
|  |  |  | Pantalla Led zona Urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | 06.04 | 40 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.05 | Partida | ud | SUMINISTRO DE PANTALLA LED | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Suministro y colocacion de pantalla led 600x600 mm de 36 W, UGR<19 y temperatura de color 4500ºk, para falso techo desmontable, modelo a elegir por la Propiedad, incluyendo mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado.
|  |  |  | Pantalla Led sala control de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 06.05 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.06 | Partida | ud | CAJAS PARA PUESTOS DE TRABAJO | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Suministro e instalacion de cajas de empotrar modelo Cyma de 8 elementos, compuesto por 2 tomas de red y 6 tomas de 16A tipo shuco 2P+T, incluyento conductor electrico libre de habogenos de 2,5 mm2 de seccion, tubo corrugado libre de halogenos de 32 mm de diametro exterior, para alimentacion de los circuitos, mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado, se excluye instalacion de linea de red, a ejecutar por la Propiedad.
|  |  |  | sala control de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | 06.06 | 6 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.07 | Partida | ud | TOMAS TIPO SHUCKO | [6 empty] | 12 | 0 | 0
Suministro e instalacion de tomas de corriente tipo shucko marca Simon, serie 75 de 16A, 2P+T, incluyendo derivaciones individuales mediante conductor electico de 2,5 mm2, bajo tubo corrugado libre de halogenos de 32 mm de diametro exterior, ambos libre de halogenos, mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado.
|  |  |  | sala de espera de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | pasillo de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | aseos adaptados | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 06.07 | 12 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.08 | Partida | ud | ALUMBRADO DE EMERGENCIA | [6 empty] | 16 | 0 | 0
Suministro e intalacion de luminaria de emergencia de superficie marca Daixalux modelo nova o similar con flujo luminico minimo de 150lm y 2 horas de autonomia, incluyendo mano de obra y pequeño material. Totalmente instalada.
|  |  |  | zona de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | aseos adaptados | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | sala de espera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | pasillo de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 06.08 | 16 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.09 | Partida | ud | DETECTORES DE PRESENCIA | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e intalacion de detector de presencia crepuscular (360º) para encendido de iluminacion, incluyendo parte proporcional de conductor electrico, tubo libre de halogenos, mano de obra y pequeño material. Totalmente instalado.
|  |  |  | aseos adaptados | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 06.09 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
06.10 | Partida | ud | KIT AVISADOR PARA ASEOS ADAPTADOS | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Suministro e intalacion de Kit de baño KB-10F o similar, según CTE DB SU - SUA3, para aseos adaptados, de cara a dotarles de un sistema de aviso acustico y luminoso. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central con señalización acústica y luminosa, marcos M-420W y fuente de alimentación. Marca OPTIMUS. Totalmente instalado, incuyendo mano de obra y pequeño material.
|  |  |  | aseos adaptados | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 06.10 | 2 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 06 | 1 |  | 0
|  |  | SUMA CAPITULO 06 | [9 empty] | 0
07 | Capítulo |  | CLIMATIZACION | [6 empty] | 1
07.01 | Partida | Ud | DESMONTAJE DE EQUIPOS AUTONOMOS | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Desmontaje de equipo autonomo existente 1x1, con todos sus elementos, retirada tuberia de frio, retirada termostato, incluyendo recuperacion de gas refrigerante en condensadora y acopio delos equipos en emplazamiento indicado por la Propiedad.
|  |  |  | desmontaje de equipo autonomo de control de urgencias, yesos y consulta de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 07.01 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.02 | Partida | Ud | DESMONTAJE DE FANCOIL | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Desmontaje de fancoil de techo y retirada a vertedero, incluyendo medios auxiliares.
|  |  |  | desmontaje de fancoil boxes | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | 07.02 | 3 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.03 | Partida | ud | FANCOIL | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Suministro e instalacion de fancoil de techo, marca LENNOX modelo INALTO 15 AC 4 Tubos o similar, de potencia frio/calor (8,78 kW/12,86 kW), en falso techo, incluyendo soportes, adaptador para conexion a difusor, valvulas de regulacion (incluidas en partida control clima de siemens) frio y calor, conexiones a red de clima y montaje de valvulas regulacion para control existentes. Totalmente instalado.
|  |  |  | boxes(4) y control de urgencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | 07.03 | 5 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.04 | Partida | ud | FANCOIL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de fancoil de agua de techo, marca LENNOX modelo INALTO 49 AC 4 Tubos o similar, de potencia frio/calor (17,54kW/26,64kW), en falso techo, incluyendo soportes, adaptador para conexion a difusor, valvulas de regulacion (incluidas en partida control clima de siemens) frio y calor, conexiones a red de clima y montaje de valvulas para control existentes. Totalmente instalado.
|  |  |  | zonas comunes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 07.04 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.05 | Partida | Ud | MODIFICACION DE CONDUCTOS DE CLIMA | [6 empty] | 1 | 0
Modificacion de red de conductos de clima actuales para dar servicio a nueva distribucion, en impulsion y retorno en Conducto autoportante ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, cajas de regulacion, mano de obra, medios auxiliares y costes indirectos. (longitudes aproximadas de conductos(ida+retorno): en 600x250 mm: 8m, 350x250 mm: 38 m, 200x150 mm: 40 m. aparte de lo anterior 2 compuertas motorizadas en entrada de zona (una de para conducto de 600x250 mm y otra para conducto de 350x250 mm), y 10 tobera regulable para salida plenun ).Totalmente instalado.
|  |  |  | Ventilacion/climatizacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 07.05 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.06 | Partida | UD | DIFUSORES ROTACIONALES | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro y colocacion de difusores rotacionales marca Trox modelo VDW o similar, regulable, para elevado numero de renovaciones de aire, de conexión a fancoil, incluyendo trabajos de fijacion, union a fancoil mediante conducto flexible, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado.
|  |  |  | difusor rotacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 07.06 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.07 | Partida | UD | REJILLAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro y colocacion derejillas marca Trox o similar, regulable, para conexión a conducto, incluyendo trabajos de fijacion, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado.
|  |  |  | Rejilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | 07.07 | 8 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.08 | Partida | UD | TUBERIA CLIMATIZACION | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suministro e instalacion de red de tuberia necesaria para alimentacion de fancoils, realizada en acero negro sin soldadura de secciones y longitudes según plano, ida/retorno de calor/frio, con todos los accesorios, fijacion y valvuleria necesaria, incluyendo aislamiento de toda la red, mano de obra, medios auxiliares y retirada red de tuberia antigua. (longitudes aproximadas de tuberia a instalar en 2": 14m,1 1/2": 18 m, 1": 68 m y 3/4": 32 m ; conexiones a fancoil a realizar 3/4" frio ida/retorno y 1/2" calor ida/retorno). Totalmente instalado
|  |  |  | red de alimentacion a fancoils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 07.08 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
07.09 | Partida | UD | CONTROL AUTOMATICO | [6 empty] | 38.32 | 0 | 0
Suministro e instalacion de sistema de regulacion y control de Siemens para todos los fancoils de la zona de boxes de urgencia (7 equipos ( 6 nuevos + 1 antiguo)), incluyendo integracion a control central del edifico Desigo de Siemens. (Constaria de las siguientes unidades necesariarias: 7 ud. DXR2.E10 -101A, 7ud. QMMX3.P30, 7ud. VXP47.10-1.6, 7ud. VXP47.15-2.5, 14ud. SSP81, 2ud. SCALANCE.XB008, conexionado, cableado, pequeño material, programacion y puesta en servicio). Totalmente instalado
|  |  |  | sistema de control (Siemens) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 07.09 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 07 | 1
|  |  | SUMA CAPITULO 07 | [9 empty] | 0
08 | Capítulo |  | GASES MEDICINALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
08.01 | Partida | Ud | TOMAS DE AIRE Y VACIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalacion de 4 tomas de gases (2 de vacio y 2 de oxigeno) de pared, tipo carburos, similar a las existentes, incluyendo parte proporcional de tuberia y conexionado a la instalacion existente, para cabeceros de cama en nueva ubicación. Totalmente instalado.
|  |  |  | instalacion de tomas de gases | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 08.01 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
08.02 | Partida | ud | DESPLAZAR CUADRO ALARMA DE GASES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desplazar cuadro de alarmas y sensores de gases desde ubicación actual a nueva ubicación, junto a puerta de acceso azona de boxes de Urgencias desde pasillo de rayos, incluyendo cajeado en pared, conexionado electrico y de tuberias. Totalmente instalado.
|  |  |  | desplazamiento de central de alarmas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 08.02 | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 08 | 1 |  | 0
|  |  | SUMA CAPITULO 08 | [9 empty] | 0
09 | Capítulo |  | PINTURAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
09.01 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR | [6 empty] | 38.32 | 0 | 0
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional al agua, en blanco , sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
|  |  |  | techo zona descanso medicos de guardia | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.32
[9 empty] | 09.01 | 38.32 |  | 0 | INDICAR PRECIO
09.02 | Partida | m2 | PINTURA EPOXI AL AGUA | [6 empty] | 230 | 0 | 0
Pintado en pintura Epoxi 2 componentes, lavable profesional, en blanco o, sobre paramentos verticales, dos manos, incluso retirada del revestimiento antiguo, preparacion de paramento, imprimación y veloglas para tapado de grietas. (Desde final revestimiento vertical hasta techo)
|  |  |  | zona boxes de urgencias, control, pasillo y sala de espera | 1 | 0 | 0 | 0 | 230
[9 empty] | 09.02 | 230 |  | 0 | INDICAR PRECIO
[9 empty] | 09 | 1 | 0 | 0
|  |  | SUMA CAPITULO 09 | [9 empty] | 0
|  |  | SUMA CAPITULOS DE EJECUCION MATERIAL | [9 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (Impuestos indirectos no incluidos) | Oferta Incompleta
|  |  |  | 5% Gastos Generales | #VALUE!
|  |  |  | 5% Beneficio Industrial | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS | Oferta Incompleta |  |  |  | 99142 |  | Importe Presupuesto base maximo de licitacion (impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
≤
IMPORTE SUPERIOR PRESUPUESTO.OFERTA INVALIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
*Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.

## RESUMEN
Presupuesto
Código | Resumen | ImpPres
01 | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES | 0
02 | ALBAÑILERÍA/PLADUR | 0
03 | CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA | 0
04 | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 0
05 | INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO | 0
06 | INSTALACIÓN DE ELECTRIDAD Y ALUMBRADO | 0
07 | CLIMATIZACIÓN | 0
08 | GASES MEDICINALES | 0
09 | PINTURAS | 0
Se puede presentar la oferta en formato Excel sin firmar pues al presentar oferta ya se utiliza el certificado electrónico, siendo esto equivalente a la firma en este documento.
Fecha firma y sello de la empresa:
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (Impuestos indirectos no incluidos) | Oferta Incompleta
| 5% Gastos Generales | #VALUE!
| 5% Beneficio Industrial | #VALUE!
| TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (Impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACION DE OFERTAS | Oferta Incompleta |  | 99142 | Importe Presupuesto base maximo de licitacion (impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
≤
IMPORTE SUPERIOR PRESUPUESTO.OFERTA INVALIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
*Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.