## CONSUMO ESTIMADOS LOTE 1
Anexo 0. Consumos estimados Lote 1
Uso hospital | Calidad | Numeración | Artículos | Unidades | Consumo estimado contrato para la duración inicial del contrato (24 meses)
|  | 1 | Abreboca de maude 10 cm plástico | 1 | 8
|  | 2 | Aceite de almendras 1 l | 1 | 216
H | Calidad | 3 | Aceite con ácidos grasos hiperoxigenados y silicona de 20 ml | 1 | 210
|  | 4 | Aceite vegetal masaje 500 ml | 1 | 108
|  | 5 | Ácido acético 2% 1 l | 1 | 42
|  | 6 | Ácido acético 5% 1 l | 1 | 6
|  | 7 | Adhesivo para fijación de vendajes spray 300 ml | 1 | 296
| Calidad | 8 | Adhesivo tisular de alta viscosidad | 1 | 4160
|  | 9 | Agua destilada 1 l | 1 | 22892
|  | 10 | Agua oxigenada 250 ml 10 volúmenes | 1 | 3300
H |  | 11 | Aguja 0.4 mm x 25 mm 27G | 1 | 800
H |  | 12 | Aguja 0.60 mm x 80 mm 23G x 3 1/8" | 1 | 360
|  | 13 | Aguja carga 1.20 mm x 40 mm 18G | 1 | 121000
H |  | 14 | Aguja cistoscópica ajustable (0,2,3,4,5 mm) 23G x 4.8 Fr bisel 25º longitud catéter 70 cm | 1 | 4
H |  | 15 | Aguja electromiografía concéntrica 25 mm x 0.45 mm (26G) aréa de registro 0.07 mm2 | 1 | 1200
H |  | 16 | Aguja electromiografía concéntrica 38 mm x 0.45 mm (26G) aréa de registro 0.07 mm2 | 1 | 2400
H |  | 17 | Aguja electromiografía concéntrica 50 mm x 0.45 mm (26G) aréa de registro 0.07 mm2 | 1 | 600
H |  | 18 | Aguja hipodérmica 23G x 3 1/8", 0,60 x 80 mm T.Neural | 1 | 36000
H |  | 19 | Aguja insulina 0.3 mm x 8 mm 30G | 1 | 20000
| Calidad | 20 | Aguja no estimulante para bloqueos de plexo y de nervios periféricos 22G 50 mm y tubo conexión 50 cm | 1 | 1000
H |  | 21 | Aguja pluma insulina 0.25 mm x 8 mm 31G | 1 | 200
| Calidad | 22 | Aguja punción seca 0.25 mm x 25 mm | 1 | 61600
| Calidad | 23 | Aguja punción seca 0.30 mm x 40 mm | 1 | 50600
| Calidad | 24 | Aguja punción seca 0.30 mm x 50 mm | 1 | 23800
| Calidad | 25 | Aguja punción seca 0.30 mm x 60 mm | 1 | 9400
| Calidad | 26 | Aguja punción seca 0.30 mm x 75 mm | 1 | 11200
H |  | 27 | Agujas dentales 0.3 mm x 25 mm 30G | 1 | 400
H |  | 28 | Agujas dentales 0.4 mm x 38mm 27G | 1 | 400
H | Calidad | 29 | Agujas seguridad 0.3 mm x 13 mm 30G | 1 | 600
H | Calidad | 30 | Agujas seguridad 0.4 mm x 13 mm 27G | 1 | 150
| Calidad | 31 | Agujas seguridad 0.5 mm x 16 mm 25G | 1 | 19400
H | Calidad | 32 | Agujas seguridad 0.5 mm x 38 mm 25G | 1 | 1600
| Calidad | 33 | Agujas seguridad 0.6 mm x 25 mm 23G | 1 | 27500
| Calidad | 34 | Agujas seguridad 0.8 mm x 25 mm 21G | 1 | 226000
| Calidad | 35 | Agujas seguridad 0.8 mm x 38 mm 21G | 1 | 124500
| Calidad | 36 | Agujas seguridad 0.9 mm x 25 mm 20G | 1 | 27300
| Calidad | 37 | Agujas seguridad 0.9 mm x 38 mm 20G | 1 | 14500
H | Calidad | 38 | Agujas seguridad 1.1 mm x 38 mm 19G | 1 | 101800
H | Calidad | 39 | Agujas seguridad 1.2 mm x 38 mm 18G | 1 | 1900
H |  | 40 | Alargadera para infusión tubo 3 x 4.1 mm 30 cm conexión M-H luer lock 2 tomas en Y | 1 | 48
H |  | 41 | Alargadera para infusión tubo 3 x 4.1 mm 85 cm conexión M-H luer lock 2 tomas en Y | 1 | 56
|  | 42 | Alcohol 70º 250 ml | 1 | 7396
|  | 43 | Algodón arrollado 500 gr | 1 | 480
|  | 44 | Aloe vera crema 200 ml | 1 | 510
|  | 45 | Aplicador cónico (acero inox) vendaje tubular para dedos nº1 | 1 | 58
H | Calidad | 46 | Apósito absorbente autoadhesivo de hidrocoloide 10 cm x 10 cm | 1 | 498
| Calidad | 47 | Apósito absorbente autoadhesivo de hidrocoloide 15 cm x 15 cm | 1 | 946
| Calidad | 48 | Apósito absorbente autoadhesivo de hidrocoloide extrafino 10 cm x 10 cm | 1 | 6114
| Calidad | 49 | Apósito absorbente de alginato cálcico no adherente 10 cm x 10 cm | 1 | 920
H | Calidad | 50 | Apósito bicapa con péptidos de colágeno porcino tipo I de 25 cm x 38 cm | 1 | 10
| Calidad | 51 | Apósito colágeno equino en forma de placa esponjosa 5 cm x 5 cm | 1 | 1170
H | Calidad | 52 | Aposito de ácido hialurónico y carnosina 10 cm x 10 cm | 1 | 9000
| Calidad | 53 | Apósito de espuma autoadhesivo e impermeable 7.5 cm x 7.5 cm | 1 | 12900
| Calidad | 54 | Apósito de espuma autoadhesivo e impermeable 15 cm x 15 cm | 1 | 3970
| Calidad | 55 | Apósito de espuma de poliuretano absorbente c/silicona 10 cm x 10 cm | 1 | 4830
| Calidad | 56 | Apósito de espuma de poliuretano absorbente c/silicona 10 cm x 20 cm | 1 | 1120
| Calidad | 57 | Apósito de espuma de poliuretano absorbente c/silicona 15 cm x 15 cm | 1 | 1600
| Calidad | 58 | Apósito de espuma de poliuretano c/silicona 6 cm x 8.5 cm | 1 | 3700
| Calidad | 59 | Apósito de espuma de poliuretano c/silicona 10 cm x 10 cm | 1 | 6620
| Calidad | 60 | Apósito de espuma de poliuretano c/silicona 15 cm x 15 cm | 1 | 3810
H | Calidad | 61 | Apósito de espuma de poliuretano con matriz de hidrogel 10 cm x 10 cm | 1 | 1000
| Calidad | 62 | Apósito de espuma de poliuretano con reborde adhesivo 11 cm x 11 cm | 1 | 560
H | Calidad | 63 | Apósito de espuma de poliuretano y almohadilla multicapa absorbente no adhesivo 10 x 10 cm | 1 | 1520
H | Calidad | 64 | Apósito de hidrofibra de hidrocoloide no tejido 5 cm x 5 cm | 1 | 450
| Calidad | 65 | Apósito de hidrofibra de hidrocoloide no tejido 10 cm x 10 cm | 1 | 2400
H | Calidad | 66 | Apósito de hidrofibra de hidrocoloide no tejido con plata 5 cm x 6 cm | 1 | 438
| Calidad | 67 | Apósito de hidrofibra de hidrocoloide no tejido con plata 10 cm x 13 cm | 1 | 2472
H | Calidad | 68 | Apósito de hidrofibra de hidrocoloide no tejido postquirúrgico 9 cm x 10 cm | 1 | 60
H | Calidad | 69 | Apósito de hidrofibra de hidrocoloide no tejido postquirúrgico 9 cm x 15 cm | 1 | 60
H | Calidad | 70 | Apósito de hidrofibra de hidrocoloide no tejido postquirúrgico 9 cm x 25 cm | 1 | 40
| Calidad | 71 | Apósito de hidrogel con revestimiento de DACC 7.5 cm x 7.5 cm | 1 | 3580
H | Calidad | 72 | Apósito de hidrogel con revestimiento de DACC 7.5 cm x 15 cm | 1 | 1500
H | Calidad | 73 | Apósito de lámina de poliuretano semipermeable y silicona autoadhesivo 15 cm x 25 cm | 1 | 200
H | Calidad | 74 | Apósito de lámina de poliuretano semipermeable y silicona autoadhesivo 17.5 cm x 17.5 cm | 1 | 660
H | Calidad | 75 | Apósito de malla de carbón activado con plata de 10.5 cm x 10.5 cm | 1 | 340
H | Calidad | 76 | Apósito de plata nanocristalina de 10 cm x 10 cm | 1 | 200
| Calidad | 77 | Apósito de poliuretano autoadhesivo y transparente 10 cm x 12.5 cm | 1 | 1400
H | Calidad | 78 | Apósito de silicona en lamina de gel 12 cm x 6 cm | 1 | 72
| Calidad | 79 | Apósito de silicona en lamina 10 cm x 18 cm | 1 | 340
| Calidad | 80 | Apósito de silicona porosa - perforado 7.5 cm x 10 cm | 1 | 9540
H | Calidad | 81 | Apósito de silicona porosa - perforado 10 cm x 18 cm | 1 | 7980
H | Calidad | 82 | Apósito de silicona porosa - perforado adhesivo por una sola cara 5 cm x 7.5 cm | 1 | 540
H | Calidad | 83 | Apósito de silicona porosa - perforado adhesivo por una sola cara 7.5 cm x 10 cm | 1 | 1640
H | Calidad | 84 | Apósito de silicona porosa - perforado adhesivo por una sola cara 10 cm x 18 cm | 1 | 560
H | Calidad | 85 | Apósito de tejido no tejido de fibras de alginato cálcico con plata 10 cm x 10 cm | 1 | 200
H | Calidad | 86 | Apósito de tejido no tejido de fibras de alginato cálcico con plata 10 cm x 20 cm | 1 | 50
| Calidad | 87 | Apósito estéril adhesivo con compresa central 7.2 cm x 5 cm | 1 | 1047100
| Calidad | 88 | Apósito estéril adhesivo con compresa central 10 cm x 8 cm | 1 | 316800
| Calidad | 89 | Apósito estéril adhesivo con compresa central 15 cm x 6 cm | 1 | 24250
| Calidad | 90 | Apósito estéril adhesivo con compresa central 15 cm x 8 cm | 1 | 93000
| Calidad | 91 | Apósito estéril adhesivo con compresa central 20 cm x 8 cm | 1 | 32650
| Calidad | 92 | Apósito estéril adhesivo con compresa central 25 cm x 10 cm | 1 | 10600
H | Calidad | 93 | Apósito hemostático de celulosa oxidada 5 cm x 7.5 cm | 1 | 20
H | Calidad | 94 | Apósito hemostático de celulosa oxidada 10 cm x 20 cm | 1 | 360
H | Calidad | 95 | Apósito hemostático de colágeno equino 1 x 1 x 1 cm | 1 | 448
H | Calidad | 96 | Apósito hemostático de colágeno equino 7 x 5 x 1 cm | 1 | 80
H | Calidad | 97 | Apósito hemostático de gelatina porcina anal 3 cm x 8 cm | 1 | 240
H | Calidad | 98 | Apósito hemostático de gelatina porcina film 20 x 7 x 0.5 cm | 1 | 568
H | Calidad | 99 | Apósito hidroactivo de poliacrilato y activado con solución Ringer de 3 cm redondo (mini) | 1 | 1600
H | Calidad | 100 | Apósito hidroactivo de poliacrilato y activado con solución Ringer de 4 cm | 1 | 1600
| Calidad | 101 | Apósito hidroactivo de poliacrilato y activado con solución Ringer de 4 cm x 8 cm | 1 | 1400
H | Calidad | 102 | Apósito hidrocelular adhesivo anatómico para sacro 17 cm x 17 cm | 1 | 100
H | Calidad | 103 | Apósito hidrocelular adhesivo con plata 7.5 cm x 7.5 cm | 1 | 820
H | Calidad | 104 | Apósito hidrocelular adhesivo con plata 12.5 cm x 12.5 cm | 1 | 1140
H | Calidad | 105 | Apósito hidrocelular no adhesivo anatómico para talón 10.5 cm x 13.5 cm | 1 | 340
| Calidad | 106 | Apósito hidropolimerico de plata no adhesivo 10 cm x 10 cm | 1 | 1670
| Calidad | 107 | Apósito impermeable transparente con almohadilla absorbente 8 cm x 10 cm | 1 | 8000
H | Calidad | 108 | Apósito impermeable transparente con almohadilla absorbente 15 cm x 10 cm | 1 | 8000
H | Calidad | 109 | Apósito impermeable transparente con almohadilla absorbente 20 cm x 10 cm | 1 | 360
| Calidad | 110 | Apósito lípido - coloidal flexible no oclusivo 10 cm x 12 cm | 1 | 12620
H | Calidad | 111 | Apósito lípido - coloidal flexible no oclusivo 10 cm x 40 cm | 1 | 1720
| Calidad | 112 | Apósito lípido - coloidal flexible no oclusivo 15 cm x 15 cm | 1 | 8300
| Calidad | 113 | Apósito lípido - coloidal con sulfadiazina argentica 10 cm x 12 cm | 1 | 8864
| Calidad | 114 | Apósito multicapa autoadherente c/silicona con poliuretano 10 cm x 10 cm | 1 | 4870
| Calidad | 115 | Apósito multicapa autoadherente c/silicona con poliuretano 15 cm x 15 cm | 1 | 1180
| Calidad | 116 | Apósito oftalmico estéril 56 mm x 70 mm | 1 | 4500
| Calidad | 117 | Apósito plástico en aerosol adherente y transparente 250 ml | 1 | 1548
H | Calidad | 118 | Apósito transparente de poliuretano 15 cm x 28 cm | 1 | 3120
| Calidad | 119 | Apósito transparente de poliuretano con malla cuadriculada de 6 cm x 7 cm | 1 | 400
| Calidad | 120 | Apósito transparente de poliuretano con malla cuadriculada de 10 cm x 12 cm | 1 | 14900
H | Calidad | 121 | Apósito transparente de poliuretano con malla cuadriculada de 15 cm x 20 cm | 1 | 260
H | Calidad | 122 | Apósito transparente estéril para cateterismo central y periférico 10 cm x 12 cm | 1 | 23100
| Calidad | 123 | Apósito transparente estéril para cateterismo central y periférico 7 cm x 8.5 cm | 1 | 30000
H | Calidad | 124 | Apósito transparente estéril para cateterismo central y periférico 8.5 cm x 11.5 cm | 1 | 400
H | Calidad | 125 | Apósito transparente estéril para cateterismo central y periférico con refuerzo tejido sin tejer 7 cm x 8 cm | 1 | 20450
H |  | 126 | Banda elástica de tejido sin tejer adhesiva 2.5 cm x 10 m | 1 | 52
H |  | 127 | Banda elástica de tejido sin tejer adhesiva 5 cm x 10 m | 1 | 70
H |  | 128 | Banda elástica de tejido sin tejer adhesiva 10 cm x 10 m | 1 | 3934
H |  | 129 | Banda elástica de tejido sin tejer adhesiva 15 cm x 10 m | 1 | 298
| Calidad | 130 | Bastón ingles integral extensible con lateralidad color granate | 1 | 20194
| Calidad | 131 | Bata azul desechable | 1 | 86000
H | Calidad | 132 | Bata de protección verde T-L | 1 | 1600
H | Calidad | 133 | Bata de protección verde T-XL | 1 | 800
H | Calidad | 134 | Bata aislamiento impermeable azul T-L | 1 | 8000
H | Calidad | 135 | Bata aislamiento impermeable azul T-XL | 1 | 3880
H | Calidad | 136 | Bata de protección impermeable bilaminada amarilla T-L | 1 | 4600
H | Calidad | 137 | Bata de protección impermeable bilaminada amarilla T-XL | 1 | 2500
|  | 138 | Batea cartón desechable | 1 | 10000
H | Calidad | 139 | Bisturí seguridad desechable estéril nº 10 | 1 | 460
| Calidad | 140 | Bisturí seguridad desechable estéril nº 11 | 1 | 75540
| Calidad | 141 | Bisturí seguridad desechable estéril nº 12 | 1 | 2620
| Calidad | 142 | Bisturí seguridad desechable estéril nº 15 | 1 | 30540
H | Calidad | 143 | Bisturí seguridad desechable estéril nº 20 | 1 | 1320
| Calidad | 144 | Bisturí seguridad desechable estéril nº 23 | 1 | 5500
| Calidad | 145 | Bolsa esterilización mixta cierre autoadhesivo 90 mm x 203 mm | 1 | 83000
| Calidad | 146 | Bolsa esterilización mixta cierre autoadhesivo 90 mm x 230 mm | 1 | 77400
| Calidad | 147 | Bolsa esterilización mixta cierre autoadhesivo 133 mm x 254 mm | 1 | 88800
| Calidad | 148 | Bolsa esterilización mixta cierre autoadhesivo 150 mm x 270 mm | 1 | 15800
|  | 149 | Bolsa frio instantáneo desechable 15 cm x 24 cm | 1 | 9600
H |  | 150 | Bolsa hidrosoluble de film a base de PVA con tira longitudinal roja de 70 cm x 100 cm | 1 | 700
H |  | 151 | Bolsa incolora autocierre-unidosis 70 mm x 100 mm | 1 | 40000
H |  | 152 | Bolsa para émesis 2 l de polietileno azul y anillo de cierre en polipropileno galga 200 | 1 | 288
H |  | 153 | Bolsa colectora de orina 2 l con vávula de vaciado transversal, válvula antiretorno, pinza para cierre de tubo y escala medidora serigrafiada. | 1 | 6000
|  | 154 | Bolsa transporte de miembros amputados 200 mm x 200 mm | 1 | 50
|  | 155 | Bolsa transporte miembros amputados 300 mm x 250 mm | 1 | 20
H |  | 156 | Bote recogida muestras 24 h 1800 ml. Estéril | 1 | 100
|  | 157 | Bote recogida orina 150 ml con tapa y bolsa. Estéril | 1 | 20694
H |  | 158 | Bote recogida orina 150 ml (kit compuesto de vaso-tubo de vacio-etiqueta). Aseptico | 1 | 600
H |  | 159 | Bote recogida orina asa 24 horas 2l. Aseptico | 1 | 180
|  | 160 | Box dispensador compresa celulosa | 1 | 28
H |  | 161 | Caja de pañuelos / tisúes 100 uds | 1 | 1136
H |  | 162 | Caja protesis dental cerrada envase | 1 | 800
|  | 163 | Calzas de plástico azules | 1 | 4808
|  | 164 | Calzas de tejido sin tejer azules | 1 | 62940
H |  | 165 | Cánula estéril de guedel nº 0 | 1 | 4
|  | 166 | Cánula estéril de guedel nº 1 | 1 | 252
|  | 167 | Cánula estéril de guedel nº 2 | 1 | 1218
|  | 168 | Cánula estéril de guedel nº 3 | 1 | 1646
|  | 169 | Cánula estéril de guedel nº 4 | 1 | 706
|  | 170 | Cánula estéril de guedel nº 5 | 1 | 378
H | Calidad | 171 | Canula traqueotomia fenestrada con balon nº 7 | 1 | 2
H | Calidad | 172 | Canula traqueotomia fenestrada con balon nº 8 | 1 | 4
H |  | 173 | Capsula aceite obagra 500 mg 450 capsulas | 1 | 4500
H |  | 174 | Carbon ultra adsorbente 125 mg | 1 | 4
H |  | 175 | Carpule jeringa con aguja seguridad 30G x 25 mm | 1 | 320
H | Calidad | 176 | Cateter de seguridad 14G 50 mm 1 ud | 1 | 4400
| Calidad | 177 | Cateter de seguridad 16G 32 mm 1 ud | 1 | 4800
| Calidad | 178 | Cateter de seguridad 18G 32 mm 1 ud | 1 | 5922
| Calidad | 179 | Cateter de seguridad 18G 45 mm 1 ud | 1 | 9164
| Calidad | 180 | Cateter de seguridad 20G 32 mm 1 ud | 1 | 13700
| Calidad | 181 | Cateter de seguridad 22G 25 mm 1 ud | 1 | 38620
| Calidad | 182 | Catéter seguridad sistema cerrado con aletas laterales 18G 32 mm | 1 | 7810
| Calidad | 183 | Catéter seguridad sistema cerrado con aletas laterales 18G 45 mm | 1 | 10778
| Calidad | 184 | Catéter seguridad sistema cerrado con aletas laterales 20G 25 mm | 1 | 1838
| Calidad | 185 | Catéter seguridad sistema cerrado con aletas laterales 20G 32 mm | 1 | 14470
| Calidad | 186 | Catéter seguridad sistema cerrado con aletas laterales 22G 25 mm | 1 | 2312
| Calidad | 187 | Catéter seguridad sistema cerrado con aletas laterales 24G 19 mm | 1 | 948
|  | 188 | Cepillo limpieza instrumental quirúrgico cerdas blandas | 1 | 330
|  | 189 | Cepillo quirúrgico de clorhexidina al 4% impregnado de 20 ml | 1 | 55366
|  | 190 | Cepillo quirúrgico de povidona yodada al 7.5% impregnado con 20 ml | 1 | 4298
|  | 191 | Cepillo quirúrgico seco | 1 | 22792
|  | 192 | Cinta métrica de tela | 1 | 20
|  | 193 | Clorhexidina 2% solución acuosa 250 ml con pulverizador | 1 | 1392
H |  | 194 | Clorhexidina 2% solución acuosa 250 ml con tapón obturador | 1 | 62
|  | 195 | Clorhexidina 2% solución alcohólica 250 ml con pulverizador | 1 | 1624
H |  | 196 | Clorhexidina 2% solución alcohólica 250 ml con tapón obturador | 1 | 722
H |  | 197 | Clorhexidina 2% solución alcohólica 250 ml tintada con tapón obtutador | 1 | 5150
H |  | 198 | Colector de orina autoadhesivo de silicona 30 mm | 1 | 50
| Calidad | 199 | Collarín cervical blando T-P | 1 | 268
| Calidad | 200 | Collarín cervical blando T-M | 1 | 714
| Calidad | 201 | Collarín cervical blando T-G | 1 | 572
|  | 202 | Collarín cervical inmovilizador adulto multitalla ajustable | 1 | 72
H |  | 203 | Colutorio clorhexidina 24 sobres monodosis 15 ml | 1 | 2448
H |  | 204 | Compresa ginecologica algodon y malla bolsa 10 uds | 1 | 1000
|  | 205 | Compresa precortada celulosa 4 cm x 5 cm bolsa 1 rollo | 1 | 756
|  | 206 | Compresor sin látex | 1 | 1776
H |  | 207 | Conexión en Y mediana de polipropileno | 1 | 50
H |  | 208 | Conexión recta mediana-mediana de polipropileno | 1 | 110
H | Calidad | 209 | Contenedor para recogida de muestra para biopsia 60 ml | 1 | 276
|  | 210 | Contera goma ventosa baston ingles granate | 1 | 4804
|  | 211 | Contera de caucho natural 80 mm diámetro base x 60 mm de altura (diámetro tubo 22 mm) | 1 | 120
| Calidad | 212 | Control biológico 1262P para procesos de esterilización por vapor (121º a 132º) | 1 | 9300
H | Calidad | 213 | Control biológico 1292E para procesos de esterilización por vapor (121º a 132º) lectura rápida (3 h) | 1 | 400
| Calidad | 214 | Control integrador químico 1243B para ciclos de esterilización con vapor (121º a 132º) | 1 | 82600
| Calidad | 215 | Crema anticelulitica 50 ml | 1 | 712
| Calidad | 216 | Crema de ácido hialuronico al 0.2% 25 grs | 1 | 2358
|  | 217 | Crema de masaje neutra 1 l | 1 | 1846
|  | 218 | Crema hidratante 1l para dispensador | 1 | 120
|  | 219 | Crema hidratante de urea al 2.5% en frasco dosificador de 200 ml | 1 | 2088
| Calidad | 220 | Crema reparadora específica para zonas cutáneas postcicatriciales 50 ml | 1 | 8420
|  | 221 | Cross tape beige 2.7 x 2.1 cm 20 laminas | 20 | 258
|  | 222 | Cross tape beige 3.6 x 2.8 cm 20 laminas | 20 | 254
|  | 223 | Cross tape beige 5.3 x 4.5 cm 20 laminas | 20 | 322
|  | 224 | Dediles látex nº 6 bolsa | 1 | 1536
|  | 225 | Delantal de polietileno de 80 cm x 125 cm troquelado en una sola pieza, con dos lazos en cintura y cuello estilo barbero | 1 | 34000
|  | 226 | Depresores plástico estéril | 1 | 60800
H | Calidad | 227 | Desinfectante de alto nivel para instrumental clínico y endoscopios 5 l | 1 | 88
H | Calidad | 228 | Desinfectante fungicida y bactericida ambiental 150 ml | 1 | 28
H | Calidad | 229 | Detergente de instrumental de ámbito clínico sobre 50 gr liquido | 1 | 488
H | Calidad | 230 | Detergente en espuma desinfectante dosificador de 750 ml | 1 | 30
| Calidad | 231 | Detergente enzimático 1 l | 1 | 2214
H | Calidad | 232 | Dosificador por gravedad microgotero | 1 | 500
H |  | 233 | Ejercitador respiratorio tri-ball | 1 | 206
|  | 234 | Electrodo ECG con gel líquido y conexión banana en cuadrado de 4mm | 1 | 35280
|  | 235 | Electrodo ECG con gel líquido y conexión corchete redondo | 1 | 1920
| Calidad | 236 | Electrodo ECG con gel líquido y conexión directa equipo | 1 | 129720
| Calidad | 237 | Electrodo ECG de foam gel sólido y conexión corchete | 1 | 177720
|  | 238 | Electrodo electromiografía de gel sólido 30 mm x 22 mm con cable de 80 cm de longitud y 48" | 1 | 1200
|  | 239 | Electrodo electromiografía de gel sólido 30 mm x 22 mm con cable de 120 cm de longitud y 79" | 1 | 3000
| Calidad | 240 | Empapadores lamina exterior polietileno y núcleo celulosa de 60 cm x 40 cm | 1 | 500000
H | Calidad | 241 | Empapadores lamina exterior polietileno y núcleo celulosa de 60 cm x 90 cm | 1 | 56000
| Calidad | 242 | Equipo de infusión intravenosa con sistema de seguridad y toma de aire | 1 | 131530
H |  | 243 | Equipo de infusión intravenosa con sistema de seguridad toma de aire y con toma en Y | 1 | 30000
H | Calidad | 244 | Equipo de tracción continua adhesivo para miembros inferiores adulto | 1 | 250
H | Calidad | 245 | Equipo de tracción continua adhesivo para miembros inferiores pediátrico | 1 | 16
H | Calidad | 246 | Equipo transfusión de sangre para infusion por gravedad 1.5 m | 1 | 500
| Calidad | 247 | Esparadrapo hipoalergico tejido sin tejer 2.5 cm x 9.2 m | 1 | 15834
| Calidad | 248 | Esparadrapo hipoalergico tejido sin tejer 5 cm x 9.2 m | 1 | 9752
H | Calidad | 249 | Esparadrapo plástico microperforado 2.5 cm x 9.2 m | 1 | 2208
H | Calidad | 250 | Esparadrapo plástico microperforado 5 cm x 9.2 m | 1 | 372
H | Calidad | 251 | Esparadrapo seda 2.5 cm x 9.2 m | 1 | 1152
H | Calidad | 252 | Esparadrapo seda 5 cm x 9.2 m | 1 | 2402
| Calidad | 253 | Esparadrapo tela blanco 1.25 cm x 5 m | 1 | 2560
| Calidad | 254 | Esparadrapo tela blanco 2.5 cm x 5 m | 1 | 3098
| Calidad | 255 | Esparadrapo tela blanco 5 cm x 5 m | 1 | 2868
|  | 256 | Especulo Riester ri-scope L3 R4L3 4 mm | 1 | 4000
|  | 257 | Espéculos otoscopio Heine Hm 4 mm | 1 | 6000
|  | 258 | Espéculos otoscopio Riester R4 4 mm 521-100 | 1 | 6000
|  | 259 | Espesante naranja 400 g | 1 | 4
|  | 260 | Esponja de 12 cm x 20 cm enjabonada gel ph 5.5 | 1 | 16128
H |  | 261 | Esponja de espuma de poliuretano con extracto de aloe vera de 13 x 8 x 2.5 cm | 1 | 40000
|  | 262 | Etiquetas dúplex de 3 líneas para procesos de esterilización por vapor o formaldehido | 1 | 74000
| Calidad | 263 | Férula aluminio poliuretano 500 x 20 x 1 mm | 1 | 2590
| Calidad | 264 | Férula aluminio poliuretano 500 x 20 x 1.5 mm | 1 | 454
| Calidad | 265 | Férula aluminio poliuretano 500 x 50 x 1 mm | 1 | 800
| Calidad | 266 | Férula aluminio poliuretano 500 x 50 x 1.5 mm | 1 | 674
H | Calidad | 267 | Férula aluminio poliuretano 500 x 80 x 1.5 mm | 1 | 48
|  | 268 | Férula inmovilización digital tipo rana | 1 | 2748
H |  | 269 | Férula inmovilización forma de T aluminio-poliuretano 250 x 20 x 2.0 mm | 1 | 40
H |  | 270 | Férula inmovilización radial aluminio-poliuretano 250 x 65 x 1.5 mm | 1 | 60
|  | 271 | Férula stack distal de polipropileno T-2 | 1 | 446
|  | 272 | Férula stack distal de polipropileno T-3 | 1 | 788
|  | 273 | Férula stack distal de polipropileno T-4 | 1 | 8452
|  | 274 | Férula stack distal de polipropileno T-5 | 1 | 2132
|  | 275 | Férula stack distal de polipropileno T-5.5 | 1 | 3166
|  | 276 | Férula stack distal de polipropileno T-6 | 1 | 1644
|  | 277 | Férula stack distal de polipropileno T-7 | 1 | 1128
|  | 278 | Férula stack proximal de polipropileno T-4 | 1 | 82
|  | 279 | Férula stack proximal de polipropileno T-5 | 1 | 68
|  | 280 | Férula stack proximal de polipropileno T-6 | 1 | 82
|  | 281 | Funda sonda ecografica latex esteril 192 mm x 52 mm 1 ud | 1 | 13800
|  | 282 | Funda sonda ecografica sin latex esteril 215 mm x 70 mm 1 ud | 1 | 6200
|  | 283 | Gafa nasal oxigeno adulto | 1 | 14610
| Calidad | 284 | Gasa estéril 20 cm x 40 cm 17H 8 capas con hilo de control radiológico sobre 10 uds | 10 | 93584
| Calidad | 285 | Gasa estéril 20 cm x 40 cm 17H 8 capas sobre 5 uds | 5 | 650000
| Calidad | 286 | Gasa estéril 40 cm x 40 cm 17H 8 capas con hilo de control radiológico sobre 10 uds | 10 | 6864
| Calidad | 287 | Gasa estéril 45 cm x 45 cm 17H 2 telas sobre 2 uds | 2 | 35778
| Calidad | 288 | Gasa estéril 45 cm x 45 cm 17H 4 telas con hilo de control radiológico sobre 5 uds | 5 | 84018
H | Calidad | 289 | Gasa estéril 50 cm x 50 cm 17H 2 telas sobre 2 uds | 2 | 28204
H | Calidad | 290 | Gasa estéril 60 cm x 40 cm plg 10 x 20 17H 12 c sobre 2 uds | 2 | 770
H | Calidad | 291 | Gasa estéril tejido sin tejer 30 gr 15 cm x 15 cm 4 capas sobre 5 uds | 5 | 235902
H | Calidad | 292 | Gasa estéril tejido sin tejer 50 gr 20 cm x 40 cm 4 capas sobre 2 uds | 2 | 83570
H | Calidad | 293 | Gasa estéril tejido sin tejer 50 gr 40 cm x 40 cm 8 capas sobre 1 ud | 1 | 84
|  | 294 | Gasa taponamiento nasal estéril 1 cm x 5 m | 1 | 1016
|  | 295 | Gel de baño 1000 ml | 1 | 3048
|  | 296 | Gel ECG 250 ml | 1 | 14880
|  | 297 | Gel estéril ultrasonidos sobre esteril caja 48 sobres | 1 | 174
H |  | 298 | Gel/champú presentación 30 ml | 1 | 29452
H |  | 299 | Glicina al 1.5 % solucion irrigacion 4 ud x 3 l | 1 | 104
| Calidad | 300 | Glucómetro medidor de glucosa y cuerpos cetónicos (con pilas) | 1 | 136
|  | 301 | Gorro lavado cabello impregnado en champu desechable | 1 | 600
| Calidad | 302 | Grapadora cutánea estéril desechable 15 grapas rectangulares | 1 | 1746
| Calidad | 303 | Grapadora cutánea estéril desechable 35 grapas rectangulares | 1 | 5170
| Calidad | 304 | Grapadora cutánea estéril desechable mango tenaza 35 grapas rectangulares | 1 | 5616
H | Calidad | 305 | Guante anticorte de kevlar T-S | 1 | 48
H | Calidad | 306 | Guante anticorte de kevlar T-M | 1 | 120
H | Calidad | 307 | Guante anticorte de kevlar T-L | 1 | 48
| Calidad | 308 | Guante estéril látex sin polvo EN-455 y EN-374. T-6 caja dispensadora | 1 | 20480
| Calidad | 309 | Guante estéril látex sin polvo EN-455 y EN-374. T-6.5 caja dispensadora | 1 | 51820
| Calidad | 310 | Guante estéril látex sin polvo EN-455 y EN-374. T-7 caja dispensadora | 1 | 39120
| Calidad | 311 | Guante estéril látex sin polvo EN-455 y EN-374. T-7.5 caja dispensadora | 1 | 60560
| Calidad | 312 | Guante estéril látex sin polvo EN-455 y EN-374. T-8 caja dispensadora | 1 | 18920
| Calidad | 313 | Guante estéril látex sin polvo EN-455 y EN-374. T-8.5 caja dispensadora | 1 | 4020
| Calidad | 314 | Guante estéril sin látex (policloropreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-6 caja dispensadora | 1 | 2600
| Calidad | 315 | Guante estéril sin látex (policloropreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-6.5 caja dispensadora | 1 | 9800
| Calidad | 316 | Guante estéril sin látex (policloropreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-7 caja dispensadora | 1 | 6600
| Calidad | 317 | Guante estéril sin látex (policloropreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-7.5 caja dispensadora | 1 | 7600
| Calidad | 318 | Guante estéril sin látex (policloropreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-8 caja dispensadora | 1 | 2400
| Calidad | 319 | Guante estéril sin látex (policloropreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-8.5 caja dispensadora | 1 | 1400
| Calidad | 320 | Guante estéril sin látex (poliisopreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-6 caja dispensadora | 1 | 9120
| Calidad | 321 | Guante estéril sin látex (poliisopreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-6.5 caja dispensadora | 1 | 1200
| Calidad | 322 | Guante estéril sin látex (poliisopreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-7 caja dispensadora | 1 | 8476
| Calidad | 323 | Guante estéril sin látex (poliisopreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-7.5 caja dispensadora | 1 | 5776
| Calidad | 324 | Guante estéril sin látex (poliisopreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-8 caja dispensadora | 1 | 424
| Calidad | 325 | Guante estéril sin látex (poliisopreno) sin polvo EN-455 y EN-374. T-8.5 caja dispensadora | 1 | 800
| Calidad | 326 | Guante nitrilo sin polvo EN-455 y EN-374. T-XS | 1 | 2301600
| Calidad | 327 | Guante nitrilo sin polvo EN-455 y EN-374. T-S | 1 | 3463760
| Calidad | 328 | Guante nitrilo sin polvo EN-455 y EN-374. T-M | 1 | 3725600
| Calidad | 329 | Guante nitrilo sin polvo EN-455 y EN-374. T-L | 1 | 237440
| Calidad | 330 | Guante nitrilo sin polvo EN-455 y EN-374. T-XL | 1 | 74080
H |  | 331 | Guante nitrilo sin polvo extralargo (400 mm) EN-455 y EN-374. T-XS | 1 | 200
H |  | 332 | Guante nitrilo sin polvo extralargo (400 mm) EN-455 y EN-374. T-S | 1 | 200
H |  | 333 | Guante nitrilo sin polvo extralargo (400 mm) EN-455 y EN-374. T-M | 1 | 200
H |  | 334 | Guante nitrilo sin polvo extralargo (400 mm) EN-455 y EN-374. T-L | 1 | 200
H |  | 335 | Guante nitrilo sin polvo extralargo (400 mm) EN-455 y EN-374. T-XL | 1 | 200
H | Calidad | 336 | Guante quirúrgico para proteccion radiologica T-6.5 | 1 | 18
H | Calidad | 337 | Guante quirúrgico para proteccion radiologica T-7.5 | 1 | 24
H | Calidad | 338 | Guante vinilo sin polvo EN-455. T-S | 1 | 8160
H | Calidad | 339 | Guante vinilo sin polvo EN-455. T-M | 1 | 12480
H | Calidad | 340 | Guante vinilo sin polvo EN-455. T-L | 1 | 8040
H |  | 341 | Guata de celulosa blanca 16 capas de 10 cm x 175 cm | 1 | 54
H | Calidad | 342 | Guia de intubación de aluminio maleable con funda de plástico tamaño de 2.5 a 4.5 mm 280 mm longitud | 1 | 92
H | Calidad | 343 | Guia de intubación de aluminio maleable con funda de plástico tamaño de 4.0 a 6.0 mm 350 mm longitud | 1 | 32
| Calidad | 344 | Hemostetas microesponja oftalmológicas | 1 | 4100
H |  | 345 | Heparina sódica 30 ml (20 Ui/ml) para limpieza de catéter | 1 | 100
| Calidad | 346 | Hidrogel con 0.9 % de cloruro sódico 15 grs | 1 | 300
| Calidad | 347 | Hidrogel con alginato cálcico 15 grs | 1 | 252
| Calidad | 348 | Hidrogel con pectina 15 gr | 1 | 264
|  | 349 | Hisopo estéril con medio de transporte | 1 | 1388
|  | 350 | Hisopo oral para limpieza en envase individual | 1 | 800
H |  | 351 | Hoja bisturi nº 10 | 1 | 5600
H |  | 352 | Hoja bisturi nº 11 | 1 | 11400
H |  | 353 | Hoja bisturi nº 12 | 1 | 800
H |  | 354 | Hoja bisturi nº 15 | 1 | 30200
H |  | 355 | Hoja bisturi nº 20 | 1 | 800
H |  | 356 | Hoja bisturi nº 22 | 1 | 4800
|  | 357 | Hoja bisturi nº 23 | 1 | 600
|  | 358 | Humificador (vaso vacío) desechable 500 ml de plastico con válvula liberadora de presión, adaptable a caudalímetros de oxígeno. | 1 | 160
| Calidad | 359 | Humificador precargado formado por un depósito de agua estéril y un adaptador de humidificación estéril 340 ml | 1 | 484
|  | 360 | Humificador (depósito de agua esterilizada) para usar con el adaptador del humidificador, el depósito incorpora conector para tubo de oxígeno 340 ml | 1 | 80
| Calidad | 361 | Inmovilizador hombro en tejido velur T-M | 1 | 12560
| Calidad | 362 | Inmovilizador hombro en tejido velur T-L | 1 | 5086
H |  | 363 | Jabón (espuma de manos) 1l para dispensador | 1 | 400
H |  | 364 | Jabón antiséptico con Di-gluconato de clorhexidina al 4% 500 ml con valvula | 1 | 100
| Calidad | 365 | Jabón antiséptico ph 4 1000 ml | 1 | 3296
H |  | 366 | Jabón cuerpo y cabello para dispensador 1 l | 1 | 400
H |  | 367 | Jeringa 0,5 ml 50 Ui con dispositivo de seguridad aguja 31g x 8 mm | 1 | 2400
|  | 368 | Jeringa 1 ml 100 Ui con dispositivo de seguridad aguja 0,33 mm x 12,7 mm | 1 | 8000
| Calidad | 369 | Jeringa 3 cuerpos 1 ml cono luer concéntrico | 1 | 4320
| Calidad | 370 | Jeringa 3 cuerpos 3 ml como luer concentrico | 1 | 264024
| Calidad | 371 | Jeringa 3 cuerpos 5 ml cono luer concéntrico | 1 | 87000
| Calidad | 372 | Jeringa 3 cuerpos 5 ml cono luer excéntrico | 1 | 262600
| Calidad | 373 | Jeringa 3 cuerpos 10 ml cono luer excéntrico | 1 | 134400
H | Calidad | 374 | Jeringa 3 cuerpos 10 ml luer lock | 1 | 1000
| Calidad | 375 | Jeringa 3 cuerpos 20 ml cono luer excéntrico | 1 | 38400
| Calidad | 376 | Jeringa 3 cuerpos 50 ml cono catéter | 1 | 2030
H | Calidad | 377 | Jeringa 3 cuerpos 50 ml cono luer excéntrico | 1 | 480
H | Calidad | 378 | Jeringa 3 cuerpos 50 ml luer lock | 1 | 4680
H | Calidad | 379 | Jeringa LOR 3 cuerpos 10 ml luer lock | 1 | 300
H | Calidad | 380 | Jeringa precargada fisiologico de 10 ml con volumen de 5 ml | 1 | 80000
H | Calidad | 381 | Kit mascarilla supraglotica nº 1 | 1 | 10
H | Calidad | 382 | Kit mascarilla supraglotica nº 2 | 1 | 10
H | Calidad | 383 | Kit mascarilla supraglotica nº 3 | 1 | 46
H | Calidad | 384 | Kit mascarilla supraglotica nº 4 | 1 | 760
H | Calidad | 385 | Kit mascarilla supraglotica nº 5 | 1 | 60
H | Calidad | 386 | Kit mascarilla supraglotica nº 6 | 1 | 10
H |  | 387 | Kit urodinamia compuesto por sonda vesica 8 Fr de doble vía de llenado con alargadera incluida, longitud 70 cm con 2 ramificaciones de 15 y 130 cm, conexión luer-lock hembra y catéter rectal 5 Fr de 200 cm de longitud, conectro luer-lock hembra, color rojo. | 1 | 86
|  | 388 | Laminas foam de 20 cm x 30 cm / 4 mm grosor | 1 | 560
H |  | 389 | Lancetas para prick test de acero inoxidable mini punta largo 0.9 mm estériles | 1 | 800
| Calidad | 390 | Lancetas seguridad para punción capilar 23G 0.57 mm | 1 | 16400
| Calidad | 391 | Lancetas seguridad para punción capilar 29G 0.33 mm | 1 | 15600
|  | 392 | Lente de aumento irrompible con mango | 1 | 12
| Calidad | 393 | Lentillas blandas mensuales desechables | 1 | 200
| Calidad | 394 | Lentillas blandas mensuales esféricas | 1 | 30
H |  | 395 | Lentina codman 13 mm x 25 mm | 1 | 1880
|  | 396 | Linterna bolsillo (con pila) | 1 | 108
|  | 397 | Linterna bolsillo con filtro azul (con pila) | 1 | 96
H |  | 398 | Llave 3 vias c/alargadera 50 cm | 1 | 100
H |  | 399 | Llave 3 vías estéril con alargadera 10 cm y conector giratorio | 1 | 16500
H |  | 400 | Llave 3 vías estéril con alargadera 25 cm y conector giratorio | 1 | 17200
|  | 401 | Llave tres vías estéril | 1 | 7242
| Calidad | 402 | Loción hidratante ph 5 con dosificador 1 l | 1 | 1260
| Calidad | 403 | Loción hidratante ph 5 con dosificador 400 ml | 1 | 1286
H |  | 404 | Lubricante en gel hidrosoluble unidosis tubo 10 gr s/canula | 1 | 200
|  | 405 | Lubricante en gel para intubación sobre monodosis 5 gr | 1 | 1400
|  | 406 | Lubricante hidrosoluble en spray 500 ml | 1 | 182
|  | 407 | Manta térmica oro/ plata | 1 | 100
| Calidad | 408 | Mascarilla de silicona autoinflable para resucitador talla adulto nº 5 | 1 | 132
| Calidad | 409 | Mascarilla de silicona autoinflable para resucitador talla pediátrica nº 4 | 1 | 132
|  | 410 | Mascarilla FFP2 blanca | 1 | 20170
| Calidad | 411 | Mascarilla laríngea desechable nº 1.5 con acceso gástrico | 1 | 6
| Calidad | 412 | Mascarilla laríngea desechable nº 2.5 con acceso gástrico | 1 | 8
| Calidad | 413 | Mascarilla laríngea desechable nº 3 con acceso gástrico | 1 | 196
| Calidad | 414 | Mascarilla laríngea desechable nº 4 con acceso gástrico | 1 | 900
| Calidad | 415 | Mascarilla laríngea desechable nº 5 con acceso gástrico | 1 | 298
| Calidad | 416 | Mascarilla laríngea desechable nº 6 con acceso gástrico | 1 | 120
| Calidad | 417 | Mascarilla oxigeno 7 concentraciones venturi adulto | 1 | 636
| Calidad | 418 | Mascarilla oxigeno 7 concentraciones venturi pediátrica | 1 | 178
| Calidad | 419 | Mascarilla oxigeno con reservorio adulto | 1 | 276
| Calidad | 420 | Mascarilla oxigenoterapia / aerosolterapia con nebulizador adulto | 1 | 770
| Calidad | 421 | Mascarilla oxigenoterapia / aerosolterapia con nebulizador pediátrica | 1 | 236
| Calidad | 422 | Mascarilla quirúrgica con cintas 3 capas | 1 | 88120
| Calidad | 423 | Mascarilla quirúrgica con gomas 3 capas | 1 | 126760
H | Calidad | 424 | Mascarilla quirurgica con visor | 1 | 182
H | Calidad | 425 | Muleta alta extensible con lateralidad color granate | 1 | 318
H | Calidad | 426 | Muleta axilar alta color granate | 1 | 78
H | Calidad | 427 | Muleta axilar extraalta color granate | 1 | 58
H |  | 428 | Palomilla seguridad con alargadera de 23G x 20 mm con tubo PVC 30 cm | 1 | 120
|  | 429 | Palomilla seguridad con alargadera de 15 a 20 cm 21G 0.8 mm x 20 mm | 1 | 1200
H | Calidad | 430 | Pañal elástico adulto para incontinencia talla mediana | 1 | 1400
H | Calidad | 431 | Pañal elástico adulto para incontinencia talla grande | 1 | 2800
H | Calidad | 432 | Pañal elástico adulto para incontinencia severa talla mediana | 1 | 10000
H | Calidad | 433 | Pañal elástico adulto para incontinencia severa talla grande | 1 | 18000
| Calidad | 434 | Paño fenestrado estéril con adhesivo 50 cm x 60 cm | 1 | 11340
| Calidad | 435 | Paño fenestrado estéril con adhesivo 75 cm x 90 cm | 1 | 6480
| Calidad | 436 | Paño fenestrado estéril sin adhesivo 50 cm x 60 cm | 1 | 5452
| Calidad | 437 | Paño fenestrado estéril sin adhesivo 50 cm x 75 cm | 1 | 3350
|  | 438 | Paño impermeable estéril viscosa sin adhesivo 40 cm x 50 cm | 1 | 3598
|  | 439 | Paño impermeable estéril viscosa sin adhesivo 60 cm x 100 cm | 1 | 4894
|  | 440 | Papel camilla 59 cm x 67 cm 2 capas con precorte | 1 | 69000
|  | 441 | Papel ECG cardiette 200S plegado en Z de 210 x 295 mm 180 hojas | 1 | 600
|  | 442 | Papel ECG cardiette ar 1200 adv 120 mm | 1 | 630
|  | 443 | Papel ECG cardiette ar 2100 | 1 | 164
| Calidad | 444 | Papel secamanos 2 capas bobina | 1 | 23316
| Calidad | 445 | Papel secamanos 2 capas bobina mini mecha | 1 | 7248
|  | 446 | Paquete de prueba desechable tipo Bowie & Dick para esterilizador por vapor | 1 | 5840
|  | 447 | Pasta de alginato y plata iónica 15 gr | 1 | 30
H | Calidad | 448 | Película de poliuretano adhesiva y transparente 30 cm x 28 cm | 1 | 320
H | Calidad | 449 | Película de poliuretano adhesiva y transparente 45 cm x 55 cm | 1 | 20
H |  | 450 | Pijama paciente desechable manga corta tejido sin tejer 40 gr talla L | 1 | 600
H |  | 451 | Pijama paciente desechable manga corta tejido sin tejer 40 gr talla XL | 1 | 600
|  | 452 | Pinza tiralenguas plástico | 1 | 10
|  | 453 | Polihexadina gel 30 ml | 1 | 1696
|  | 454 | Polihexadina solución 350 ml | 1 | 5674
|  | 455 | Polvo de cadexomero yodado 3 gr | 1 | 96
|  | 456 | Pomada de cadexomero yodado 10 gr | 1 | 424
H |  | 457 | Protector para auricular de 10 cm diámetro de polipropileno absorbente o similar | 1 | 16000
|  | 458 | Quitaesmalte con acetona 150 ml | 1 | 68
| Calidad | 459 | Quitagrapas metálico | 1 | 1336
| Calidad | 460 | Quitagrapas metálico con mango de plástico | 1 | 3564
H |  | 461 | Rasuradora estéril | 1 | 1902
|  | 462 | Rasuradora no estéril | 1 | 30000
H |  | 463 | Regulador para infusión de sueroterapia por gravedad, exento de látex, envase unitario estéril | 1 | 3200
| Calidad | 464 | Reservorio para drenajes desechable de silicona 100 ml estéril | 1 | 60
H |  | 465 | Rollo de celulosa no precortado 250 gr | 1 | 54
H |  | 466 | Rotulador dermatográfico estéril trazo de 0.5 mm suministrado con regla de 150 mm | 1 | 6500
| Calidad | 467 | Sábana ajustable absorbente 75 cm x 210 cm | 1 | 12160
H | Calidad | 468 | Sábana ajustable absorbente 90 cm x 220 cm | 1 | 15550
| Calidad | 469 | Sábana ajustable absorbente 100 cm x 220 cm | 1 | 106000
H |  | 470 | Sábana no ajustable 80 cm x 200 cm tejido sin tejer y polipropileno | 1 | 10500
H | Calidad | 471 | Sábana plastificada absorbente e impermeable 150 x 100 cm no esteril compuesta de papel tisu plastificado | 1 | 5000
H | Calidad | 472 | Sábana plastificada absorbente e impermeable 75 x 200 cm no esteril compuesta de papel tisu plastificado | 1 | 15360
|  | 473 | Separador desechable de gel flexible para ecografia transparente de 5 cm de grosor y 9 de diametro. | 1 | 72
H |  | 474 | Sistema cerrado para medición de diuresis horaria con cámara de medición tipo Pasteur y bolsa con válvula anti-reflujo 1.5 l para el vaciado de la cámara. | 1 | 240
H |  | 475 | Sistema cerrado para medición de diuresis horaria (bolsa recambio 1.5 l con tubo de drenaje). | 1 | 80
|  | 476 | Solución antiséptica alcohólica para manos de etilsulfato de mecetronio 1000 ml y dosificador | 1 | 7410
|  | 477 | Solución antiséptica alcohólica para manos de etilsulfato de mecetronio 500 ml y dosificador | 1 | 1604
H | Calidad | 478 | Solución antivaho para instrumentos laparoscópicos | 1 | 80
H |  | 479 | Solución de irrigación para mantenimiento de sondas vesicales e instilación vesical de NaCl 0.9% 100 ml | 1 | 100
H |  | 480 | Solución de irrigación para mantenimiento de sondas vesicales e instilación vesical de Ácido cítrico H2O 32,3 g/l, Oxido de magnesio 3,8 g/l, Bicarbonato Na+, Edetato sódico 100 ml | 1 | 60
| Calidad | 481 | Solución estéril lubrificante ocular de hialuronato sódico 0.15% 10 ml | 1 | 1016
| Calidad | 482 | Solución estéril lubrificante ocular de povidona al 0.6% 10 ml | 1 | 280
|  | 483 | Sonda de aspiracion con control de vacio nº 10 | 1 | 144
|  | 484 | Sonda de aspiracion con control de vacio nº 12 | 1 | 228
|  | 485 | Sonda de aspiracion con control de vacio nº 14 | 1 | 2682
|  | 486 | Sonda de aspiracion con control de vacio nº 16 | 1 | 2286
|  | 487 | Sonda de aspiracion con control de vacio nº 18 | 1 | 260
H |  | 488 | Sonda nasogastrica de levin nº 12 | 1 | 100
H |  | 489 | Sonda nasogastrica de levin nº 14 | 1 | 92
H |  | 490 | Sonda nasogastrica de levin nº 16 | 1 | 122
H | Calidad | 491 | Sonda rectal flexible punta anatomica prelubricada con polivinilpirrolidona | 1 | 60
H |  | 492 | Sonda rectal PVC, punta cilindrica, dos orificios laterales, 25CH 40 cm | 1 | 80
H |  | 493 | Sonda rectal PVC, punta cilindrica, dos orificios laterales, 26CH 40 cm | 1 | 274
H |  | 494 | Sonda rectal PVC, punta cilindrica, dos orificios laterales, 28CH 40 cm | 1 | 206
|  | 495 | Soporte cuello-puño regulable caja dispensadora | 1 | 12980
|  | 496 | Soporte papel secamanos rollo | 1 | 42
H | Calidad | 497 | Soporte universal de cuello en rollo talla M | 1 | 46
|  | 498 | Spray de cloruro de etilo para crioanestesia local en piel intacta 100 gr | 1 | 1262
H |  | 499 | Spray para retirada de apósitos de 50 ml | 1 | 100
H |  | 500 | Spray protector cutaneo mezcla de 100% de silicona a base siloxanos de 50 ml | 1 | 24
H |  | 501 | Suero fisiológico 0,9 % irrigación en envase flexible de PVC 3000 ml | 1 | 1960
|  | 502 | Suero fisiológico monodosis 5 ml | 1 | 1542
|  | 503 | Suero fisiológico 0.9 % irrigación 100 ml con boquilla de vertido | 1 | 624
|  | 504 | Suero fisiológico 0.9 % irrigación 250 ml con boquilla de vertido | 1 | 1124
H |  | 505 | Suero fisiológico 0,9% irrigación 500 ml con boquilla de vertido | 1 | 50
| Calidad | 506 | Suplemento elastoviscoso de hilano 2 ml 16 mg | 1 | 122
| Calidad | 507 | Suplemento elastoviscoso de hilano 6 ml 48 mg | 1 | 360
H |  | 508 | Suplemento nutricional sabor vainilla 220 ml | 1 | 474
| Calidad | 509 | Suplemento viscoelastico de hialuronato sódico 2.5 ml solución 1% | 1 | 290
| Calidad | 510 | Suplemento viscoelastico de hialuronato sódico 3 ml 60 mg | 1 | 570
H |  | 511 | Suspensorio algodon 100% T-06 | 1 | 2
H |  | 512 | Suspensorio algodon 100% T-07 | 1 | 2
H |  | 513 | Suspensorio algodon 100% T-08 | 1 | 12
H |  | 514 | Suspensorio algodon 100% T-09 | 1 | 12
H |  | 515 | Suspensorio algodon 100% T-10 | 1 | 12
H |  | 516 | Suspensorio algodon 100% T-12 | 1 | 10
| Calidad | 517 | Sutura absorbible de poliglactina 910 violeta 2/0 aguja triangular 1/2c 22 mm | 36 | 648
| Calidad | 518 | Sutura absorbible de poliglactina 910 violeta 3/0 aguja cilíndrica 1/2c 26 mm | 36 | 1512
| Calidad | 519 | Sutura absorbible de poliglactina 910 violeta 3/0 aguja triangular 3/8c 19 mm | 36 | 1008
| Calidad | 520 | Sutura absorbible de poliglactina 910 violeta 4/0 aguja triangular 3/8c 19 mm | 36 | 2232
| Calidad | 521 | Sutura absorbible de poliglactina 910 incolora 5/0 aguja triangular 3/8c 16 mm | 12 | 480
| Calidad | 522 | Sutura absorbible de poliglactina 910 violeta 7/0 espátula 1/2c 8 mm | 36 | 48
| Calidad | 523 | Sutura cutanea adhesiva esteril 3 mm x 75 mm | 250 | 26
H | Calidad | 524 | Sutura cutanea adhesiva esteril 6 mm x 38 mm | 300 | 60
H | Calidad | 525 | Sutura cutanea adhesiva esteril 6 mm x 75 mm | 150 | 20
| Calidad | 526 | Sutura cutanea adhesiva esteril 6 mm x 100 mm reforzada | 500 | 80
H | Calidad | 527 | Sutura cutanea adhesiva esteril 12 mm x 50 mm | 300 | 52
H | Calidad | 528 | Sutura cutanea adhesiva esteril 12 mm x 100 mm | 300 | 72
| Calidad | 529 | Sutura cutanea adhesiva esteril 4 mm x 76 mm | 200 | 520
| Calidad | 530 | Sutura cutanea adhesiva esteril 6.4 mm x 102 mm | 250 | 330
| Calidad | 531 | Sutura monofilar poliamida azul 3/0 aguja triangular 3/8c 19 mm | 24 | 72
| Calidad | 532 | Sutura monofilar poliamida azul 4/0 aguja triangular 3/8c 19 mm | 12 | 104
| Calidad | 533 | Sutura monofilar poliamida negra 5/0 aguja triangular 3/8c 12 mm | 24 | 94
| Calidad | 534 | Sutura monofilar poliamida negra 6/0 aguja triangular 3/8c 9 mm | 24 | 50
| Calidad | 535 | Sutura seda trenzada 0 aguja punta triangular 1/2c 26 mm | 36 | 12
| Calidad | 536 | Sutura seda trenzada 2/0 aguja punta triangular 1/2c 26 mm | 36 | 26
| Calidad | 537 | Sutura seda trenzada 2/0 aguja punta triangular 3/8c 16 mm | 36 | 38
| Calidad | 538 | Sutura seda trenzada 3/0 aguja punta triangular 1/2c 21 mm | 36 | 30
| Calidad | 539 | Sutura seda trenzada 3/0 aguja punta triangular 1/2c 26 mm | 36 | 44
| Calidad | 540 | Sutura seda trenzada 3/0 aguja punta triangular 3/8c 16 mm | 36 | 84
| Calidad | 541 | Sutura seda trenzada 3/0 aguja punta triangular 3/8c 19 mm | 36 | 12
| Calidad | 542 | Sutura seda trenzada 4/0 aguja punta triangular 1/2c 21 mm | 36 | 48
| Calidad | 543 | Sutura seda trenzada 4/0 aguja punta triangular 3/8c 16 mm | 36 | 82
| Calidad | 544 | Sutura seda trenzada 5/0 aguja punta triangular 3/8c 12 mm | 36 | 74
| Calidad | 545 | Sutura seda trenzada 6/0 aguja punta triangular 3/8c 9 mm | 36 | 38
|  | 546 | Tacón protector escayola nº 1 | 1 | 38
|  | 547 | Tacón protector escayola nº 2 | 1 | 118
|  | 548 | Tacón protector escayola nº 3 | 1 | 92
H |  | 549 | Talco 200 gr | 1 | 32
H |  | 550 | Talco 1000 gr | 1 | 8
H |  | 551 | Tapón cono combi rojo luer lock | 1 | 1600
H |  | 552 | Tapón estéril para inyección con membrana de polisopropeno conexión luer lock libre de látex | 1 | 7000
H | Calidad | 553 | Tapón nasal hemostático con hilo de 8 cm | 1 | 80
H |  | 554 | Tapon obturador luer lock | 1 | 14000
H |  | 555 | Tapón para oidos resonancia magnética | 1 | 1258
H |  | 556 | Tapon sonda rojo | 1 | 600
|  | 557 | Termómetro electrónico digital 3 dígitos (con pila) | 1 | 526
|  | 558 | Termómetro máxima/mínima digital (con pila) | 1 | 60
H |  | 559 | Test para la detección visual y cualitativa de los antígenos adenovirales (directamente de líquido ocular) | 1 | 8
H |  | 560 | Tijera kocher clampatubos desechable | 1 | 702
|  | 561 | Tira oftálmica impregnada de 1mg de fluoresceína sódica | 1 | 16000
H |  | 562 | Tiras para test epicutáneo pruebas de alergia 7.5 x 12.5 cm (10 pruebas por parche) | 1 | 500
|  | 563 | Tiras reactivas determinación de 10 parámetros en orina (lectura visual) | 1 | 41400
|  | 564 | Tiras reactivas glucemia compatibles glucocard g sensor 50 tiras | 1 | 6500
|  | 565 | Tiras reactivas glucemia compatibles glucomen areo sensor 50 tiras | 1 | 16600
|  | 566 | Tiras reactivas glucemia compatibles glucomen lx sensor 50 tiras | 1 | 10144
|  | 567 | Tiritas de plástico 19 mm x 76 mm | 1 | 74100
|  | 568 | Tiritas de plástico redondas 22 mm | 1 | 38000
|  | 569 | Toallitas desinfectantes multifunción para superficies duras no porosas de dispositivos médicos no críticos bote de 160 toallitas húmedas | 1 | 40000
|  | 570 | Torniquete de látex | 1 | 64
|  | 571 | Torniquete sin látex | 1 | 2
H |  | 572 | Torunda algodon control rx de 7.5 cm x 8.5 cm y diamaetro minimo de 15 cm sobre 5 uds | 1 | 600
|  | 573 | Tubo drenaje penrose látex 9.5 mm | 1 | 966
|  | 574 | Tubo drenaje penrose látex 13 mm | 1 | 836
H |  | 575 | Tubo drenaje penrose latex 19 mm | 1 | 40
H |  | 576 | Tubo drenaje penrose latex 32 mm | 1 | 40
| Calidad | 577 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 3 | 1 | 4
| Calidad | 578 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 4 | 1 | 4
| Calidad | 579 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 5 | 1 | 8
| Calidad | 580 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 6 | 1 | 6
| Calidad | 581 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 6.5 | 1 | 180
| Calidad | 582 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 7 | 1 | 180
| Calidad | 583 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 7.5 | 1 | 566
| Calidad | 584 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 8 | 1 | 490
| Calidad | 585 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 8.5 | 1 | 56
| Calidad | 586 | Tubo endotraqueal anillado con balón y ojo de Murphy nº 9 | 1 | 160
| Calidad | 587 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 3.0 | 1 | 152
| Calidad | 588 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 3.5 | 1 | 4
| Calidad | 589 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 4.0 | 1 | 180
| Calidad | 590 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 4.5 | 1 | 8
| Calidad | 591 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 5.0 | 1 | 172
| Calidad | 592 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 5.5 | 1 | 4
| Calidad | 593 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 6.0 | 1 | 216
| Calidad | 594 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 6.5 | 1 | 36
| Calidad | 595 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 7.0 | 1 | 274
| Calidad | 596 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 7.5 | 1 | 306
| Calidad | 597 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 8.0 | 1 | 300
| Calidad | 598 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 8.5 | 1 | 80
| Calidad | 599 | Tubo endotraqueal con balon y ojo de Murphy nº 9.0 | 1 | 6
H | Calidad | 600 | Tubo endotraqueal nasal preformado con balon diametro interior 6.0 | 1 | 20
H | Calidad | 601 | Tubo endotraqueal nasal preformado con balon diametro interior 6.5 | 1 | 20
H | Calidad | 602 | Tubo endotraqueal nasal preformado con balon diametro interior 7.0 | 1 | 20
H |  | 603 | Mordedor (barra) de caucho termoplástico libre de latex 90 mm x 15 mm | 1 | 100
H |  | 604 | Mordedor (barra) de caucho termoplástico libre de latex 90 mm x 19 mm | 1 | 200
H |  | 605 | Valvula de acceso intravenoso sin aguja | 1 | 41000
| Calidad | 606 | Venda acolchada de poliéster 5 cm x 2.7 m | 1 | 15432
| Calidad | 607 | Venda acolchada de poliéster 7.5 cm x 2.7 m | 1 | 15432
| Calidad | 608 | Venda acolchada de poliéster 10 cm x 2.7 m | 1 | 90816
| Calidad | 609 | Venda acolchada de poliéster 15 cm x 2.7 m | 1 | 67752
| Calidad | 610 | Venda acolchada de poliéster 20 cm x 2.7 m | 1 | 984
| Calidad | 611 | Venda cinta adhesiva inelástica para taping 2 cm x 10 m | 1 | 1560
| Calidad | 612 | Venda cinta adhesiva inelástica para taping 3.75 cm x 10 m | 1 | 4176
| Calidad | 613 | Venda cinta adhesiva inelástica para taping 5 cm x 10 m | 1 | 1750
| Calidad | 614 | Venda cohesiva de fijación elástica 6 cm x 20 m | 1 | 15118
| Calidad | 615 | Venda cohesiva de fijación elástica 8 cm x 20 m | 1 | 7494
| Calidad | 616 | Venda cohesiva de fijación elástica 10 cm x 20 m | 1 | 7996
| Calidad | 617 | Venda crepe con bordes orillados 5 cm x 4 m 85 gr/m2 | 1 | 15160
| Calidad | 618 | Venda crepe con bordes orillados 7 cm x 4 m 85 gr/m2 | 1 | 22736
H | Calidad | 619 | Venda crepe con bordes orillados 10 cm x 4 m 85 gr/m2 | 1 | 4284
| Calidad | 620 | Venda crepe con bordes orillados 10 cm x 10 m 85 gr/m2 | 1 | 80138
| Calidad | 621 | Venda crepe con bordes orillados 15 cm x 10 m 85 gr/m2 | 1 | 2476
H | Calidad | 622 | Venda crepe con bordes orillados 5 cm x 4 m 108 gr/m2 | 1 | 302
H | Calidad | 623 | Venda crepe con bordes orillados 7 cm x 4 m 108 gr/m2 | 1 | 1662
H | Calidad | 624 | Venda crepe con bordes orillados 10 cm x 4 m 108 gr/m2 | 1 | 5460
| Calidad | 625 | Venda crepe con bordes orillados 10 cm x 10 m 108 gr/m2 | 1 | 20084
H | Calidad | 626 | Venda de compresion multicapa con vendaje interno inelastico y externo elastico 18-25 cm | 1 | 4
H | Calidad | 627 | Venda de compresion multicapa con vendaje interno inelastico y externo elastico 25-32 cm | 1 | 18
|  | 628 | Venda de espuma de poliuretano para prevendaje 7 cm x 20 m | 1 | 9288
|  | 629 | Venda de papel crepado 7 cm x 15 m | 1 | 382
| Calidad | 630 | Venda de traccción corta 6 cm x 5 m | 1 | 30
| Calidad | 631 | Venda de traccción corta 8 cm x 5 m | 1 | 30
| Calidad | 632 | Venda de traccción corta 10 cm x 5 m | 1 | 30
| Calidad | 633 | Venda de tracción larga tipo Dauerbinde 8 cm x 7 m | 1 | 48
| Calidad | 634 | Venda de tracción larga tipo Dauerbinde 10 cm x 7 m | 1 | 74
| Calidad | 635 | Venda elástica adhesiva de algodón 6 cm x 2.5 m | 1 | 2928
| Calidad | 636 | Venda elástica adhesiva de algodón 8 cm x 2.5 m | 1 | 2678
| Calidad | 637 | Venda elástica adhesiva de algodón 10 cm x 2.5 m | 1 | 526
| Calidad | 638 | Venda elástica adhesiva de algodón y viscosa 5 cm x 4.5 m | 1 | 6126
| Calidad | 639 | Venda elástica adhesiva de algodón y viscosa 7.5 cm x 4.5 m | 1 | 7020
| Calidad | 640 | Venda elástica adhesiva de algodón y viscosa 10 cm x 4.5 m | 1 | 2590
| Calidad | 641 | Venda elástica cohesiva color piel 5 cm x 4.5 cm | 1 | 5862
| Calidad | 642 | Venda elástica cohesiva color piel 7.5 cm x 4.5 cm | 1 | 1292
| Calidad | 643 | Venda elástica cohesiva color piel 10 cm x 4.5 cm | 1 | 2928
| Calidad | 644 | Venda elástica cohesiva color piel 15 cm x 4.5 cm | 1 | 492
| Calidad | 645 | Venda fibra de vidrio 5 cm x 3.65 m | 1 | 464
| Calidad | 646 | Venda fibra de vidrio 7.5 cm x 3.65 m | 1 | 882
| Calidad | 647 | Venda fibra de vidrio 10 cm x 3.65 m | 1 | 1600
|  | 648 | Venda gasa malla orillada 5 cm x 5 m | 1 | 2918
|  | 649 | Venda gasa malla orillada 10 cm x 10 m | 1 | 3752
H |  | 650 | Venda gasa malla orillada 15 cm x 10 m | 1 | 916
| Calidad | 651 | Venda kinesio tape color azul 5 cm x 5 m | 1 | 7000
| Calidad | 652 | Venda kinesio tape color beige 5 cm x 5 m | 1 | 3660
| Calidad | 653 | Venda kinesio tape color negro 5 cm x 5 m | 1 | 5600
| Calidad | 654 | Venda kinesio tape color rosa 5 cm x 5 m | 1 | 4600
| Calidad | 655 | Venda kinesio tape color beige 7.5 cm x 5 m | 1 | 1116
H |  | 656 | Venda smarch para isquemia sin látex 10 cm x 10 m | 1 | 384
| Calidad | 657 | Venda tubular elástica 4.5 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 128
| Calidad | 658 | Venda tubular elástica 6.3 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 806
| Calidad | 659 | Venda tubular elástica 6.8 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 2688
| Calidad | 660 | Venda tubular elástica 7.5 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 6548
| Calidad | 661 | Venda tubular elástica 8.8 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 4106
| Calidad | 662 | Venda tubular elástica 10 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 2158
| Calidad | 663 | Venda tubular elástica 12 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 982
| Calidad | 664 | Venda tubular elástica 17.5 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 76
| Calidad | 665 | Venda tubular elástica 21.5 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 22
| Calidad | 666 | Venda tubular fino crudo 1.2 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 496
| Calidad | 667 | Venda tubular fino crudo 2 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 1060
| Calidad | 668 | Venda tubular fino crudo 2.8 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 362
| Calidad | 669 | Venda tubular grueso blanco 5 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 4928
| Calidad | 670 | Venda tubular grueso blanco 7.5 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 4230
| Calidad | 671 | Venda tubular grueso blanco 10 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 824
| Calidad | 672 | Venda tubular grueso blanco 15 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 82
| Calidad | 673 | Venda tubular grueso blanco 20 cm caja dispensadora rollo 10 m | 1 | 24
| Calidad | 674 | Venda tubular malla elástica 1 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 324
| Calidad | 675 | Venda tubular malla elástica 1.8 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 324
| Calidad | 676 | Venda tubular malla elástica 2.2 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 274
| Calidad | 677 | Venda tubular malla elástica 2.5 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 368
| Calidad | 678 | Venda tubular malla elástica 3 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 834
| Calidad | 679 | Venda tubular malla elástica 4 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 1660
| Calidad | 680 | Venda tubular malla elástica 5 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 2166
| Calidad | 681 | Venda tubular malla elástica 6 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 952
| Calidad | 682 | Venda tubular malla elástica 7 cm caja dispensadora rollo 20 m | 1 | 632
| Calidad | 683 | Venda yeso fraguado rápido 5 cm x 2.7 m | 1 | 6146
| Calidad | 684 | Venda yeso fraguado rápido 10 cm x 2.7 m | 1 | 42118
| Calidad | 685 | Venda yeso fraguado rápido 15 cm x 2.7 m | 1 | 52838
| Calidad | 686 | Venda yeso fraguado rápido 20 cm x 2.7 m | 1 | 3852
H |  | 687 | Vitamina C 1000 mg 12 sobres | 1 | 240
| Calidad | 688 | Zapato yeso talla XS 31-34 | 1 | 40
| Calidad | 689 | Zapato yeso talla S 35-38 | 1 | 866
| Calidad | 690 | Zapato yeso talla M 39-41 | 1 | 1402
| Calidad | 691 | Zapato yeso talla L 42-43 | 1 | 1104
| Calidad | 692 | Zapato yeso talla XL 44-47 | 1 | 270