## LOTE 1
Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs) de las instalaciones de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en la C/ Madrazo 8 -10 de Barcelona.
EQUIPO | CARACTERISTICA TECNICA | VALOR | Nº DE SERIE | UBICACION
QUIROFANO 1 | MARCA MODELO | ABB POWERSCALE 10kV | P1S6239 | SOTANO 2 - CUARTO SAIS
QUIROFANO 2 | MARCA MODELO | ABB POWERSCALE 10kV | P1S6240 | SOTANO 2 - CUARTO SAIS
QUIROFANO 3 | MARCA MODELO | Continuity 3300 de 10KVA | 210028395B22681700002 | SOTANO 2 - CUARTO SAIS
QUIROFANO 4 | MARCA MODELO | Continuity 3300 de 10KVA | 210028395B33125600003 | SOTANO 2 - CUARTO SAIS
REANIMACION | MARCA MODELO | ABB POWERSCALE 10kV | P1S6243 | SOTANO 2 - CUARTO SAIS
CIRUGIA SIN INGRESO (CMA) | MARCA MODELO | ABB POWERSCALE 10kV | P1S6244 | SOTANO 2 - CUARTO SAIS
SAI GENERAL | MARCA MODELO | ABB DPA UPSCALE OUTPUT POWER 3 MODULOS DE 20kW | S4-UP502 (DUP-25672,DUP-25684 Y DUP-25683) | SOTANO 3 - CUARTO SAI GENERAL