## ANEXO
Unidad peticionaria | Concepto | Línea de catálogo | Justificación de la necesidad y causa de su falta de planificación | Valor estimado del expediente total
ALCOBENDAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Aviso Avería equipo climatización que da servicio a la Cínica. | 180.86
MADRID CUATRO CAMINOS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Se ha averiado un ventilador en el equipo de climatización, que hace que no funcionen los conductos superiores de la oficina y de la sala de reuniones. Actualmente hay una avería en la comunidad y no disponemos tampoco de calefacción, por lo que es el equipo principal de climatización. | 1178.4
PARLA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | sustitución de ventilador en equipo climatización | 1465.34
ALCALA DE HENARES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Reparación de fuga en el circuito frigorífico de la maquina responsable de la climatización de hall del centro | 2716.36
TRES CANTOS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Tres Cantos: Adecentado y puesta en funcionamiento de instalación de climatización | 2910.62
ALCALA DE HENARES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Reparación de fuga en el circuito frigorífico de la maquina responsable de la climatización de hall del centro | 2716.36
GENERAL RICARDOS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | General Ricardos: Conexión remota del sistema de climatización derivado de la imposibilidad de dar servicio por DPO | 392.34
GENERAL RICARDOS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | General Ricardos: Conexión remota del sistema de climatización derivado de la imposibilidad de dar servicio por DPO | 392.34
ALCALA DE HENARES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Reparación de fuga en el circuito frigorífico de la maquina responsable de la climatización de hall del centro | 2716.36
ALCALA DE HENARES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Reparación de fuga en el circuito frigorífico de la maquina responsable de la climatización de hall del centro | 2716.36
ALCALA DE HENARES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Reparación de fuga en el circuito frigorífico de la maquina responsable de la climatización de hall del centro | 2716.36
TRES CANTOS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Tres Cantos: Adecentado y puesta en funcionamiento de instalación de climatización | 2910.62
ALCALA DE HENARES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Reparación de fuga en el circuito frigorífico de la maquina responsable de la climatización de hall del centro | 2716.36
MURCIA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Avería de climatización en oficina y rack. Revisión de equipo con asistencia técnica del SAT de Daikin. De acuerdo al SAT hay fallo en la placa inverter, placa de ventilador y ventilador | 2999.92
TORRELAVEGA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Se da aviso por una gotera provocada por los equipos de climatización en la sala de espera. Se requiere una bomba de condensados para la correcta evacuación del agua y evitar así futuras goteras en el centro. | 175.5
MADRID ARTURO SORIA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Avería en el motor del ventilador del sistema de climatización de FREMAP ARTURO SORIA que implica la sustitución del motor por otro nuevo, planta segunda despacho director | 1730.87
LEGANES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | REPARACIÓN FUGA EN EQUIPO DE CLIMATIZACION -FREMAP LEGANES | 2554.82
MADRID II | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Madrid II: Fuga de gas refrigerante en la máquina de climatización del gimnasio de rhb | 3238.95
MADRID ARTURO SORIA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Avería en el motor del ventilador del sistema de climatización de FREMAP ARTURO SORIA que implica la sustitución del motor por otro nuevo, planta segunda despacho director | 1730.87
MADRID II | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Madrid II: Fuga de gas refrigerante en la máquina de climatización del gimnasio de rhb | 3238.95
MADRID II | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Madrid II: Fuga de gas refrigerante en la máquina de climatización del gimnasio de rhb | 3238.95
CAPITÁN HAYA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Capitan Haya: Reparación de máquinas de climatización de la RMN | 2999.4
CAPITÁN HAYA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Capitán Haya: Reparación de equipo de climatización que da servicio al CGBT. | 2894.62
LEGANES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | REPARACIÓN FUGA EN EQUIPO DE CLIMATIZACION -FREMAP LEGANES | 2554.82
MADRID ARTURO SORIA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Avería en el motor del ventilador del sistema de climatización de FREMAP ARTURO SORIA que implica la sustitución del motor por otro nuevo, planta segunda despacho director | 1730.87
MELILLA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Nuestro mantenedor de instalación de climatización señala que el problema identificado por SPP en relación al ruido de la maquina de a/a no puede ser solventado por las características del aparato. Para evitar utilizar el a/a en horas en las que la contaminación acústica pueda ser mayor precisamos la adquisición de ventiladores para la oficina. | 199.65
MURCIA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Avería de la climatización del área de clínicas , causada por una fuga gas refrigerante, avería que impide el normal funcionamiento de la actividad asistencial del centro asistencial Murcia en plena ola de calor en el mes de julio. Se solicita la asistencia urgencia al proveedor de mantenimiento ante la imposibilidad de desarrollar la actividad asistencial debido a las altas temperaturas que se registran. | 6851.96
TRES CANTOS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Reparación fuga equipo climatización panasonic | 1268.51
TRES CANTOS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | REPARACIÓ DE INTERCONEXION EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN | 677.29
ALCOBENDAS | Pequeñas reparaciones de fontanería, carpintería, albañilería, cerrajería, electricidad, consumibles y/o sustitución bombillas, jardinería de interior y exterior | 212 | Tenemos que sustituir un automático del cuadro general que corresponde a una de las máquinas de climatización del gimnasio, que salta constantemente porque soporta pocos amperios y tienen que ampliarlo. | 285.53
ALCOBENDAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Damos aviso de avería por no funcionar el equipo de climatización de la zona de Oficinas y Consulta-1 | 1759.74
MADRID 2 | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | SE REQUIERE LA NECESIDAD DE DETECCION Y REPARACION DE LA FUGA EN EQUIPO DE CLIMATIZACION EN CONSULTAS. | 2840.37
MADRID 2 | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | SE REQUIERE LA NECESIDAD DE DETECCION Y REPARACION DE LA FUGA EN EQUIPO DE CLIMATIZACION EN CONSULTAS. | 2840.37
MURCIA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Sustitución de contactor en equipo de climatización del centro de rehabilitación que provoca un funcionamiento defectuoso del equipo. El importe del PVP del material supera lo establecido en contrato de mantenimiento para la obra menor. Confirmados precios con área de infraestructuras. Inicialmente se consideró recogido en el contrato del mantenimiento pero tras revisar con el proveedor se confirmó que no se encuentra incluido en el mismo | 1021.83
RIVAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Rivas: Suministro de placa electrónica para maquina de climatización. WJCR | 1629.9
RONDA DE VALENCIA | Obra, reparación de climatización, aire acondicionado, electricidad, calefacción, protección contra incendios, ascensores, fachada, cubierta, etc. Sustitución de termos, rótulos, vinilos, parquet. (nueva instalación, cambio o modifica | 633 | RONDA DE VALENCIA: Cambio de climatización del CTT. | 29368.65
SEDE SOCIAL | maquinaria y herramientas inventariables | 633 | Compra de calefactores por avería de equipos de climatización | 405
VARIOS MADRID | Obra, reparación de climatización, aire acondicionado, electricidad, calefacción, protección contra incendios, ascensores, fachada, cubierta, etc. Sustitución de termos, rótulos, vinilos, parquet. (nueva instalación, cambio o modifica | 633 | cambio de climatización de la zona de oficinas | 31390.39
SEDE SOCIAL | maquinaria y herramientas inventariables | 633 | Compra de calefactores por avería de equipos de climatización | 405
SEDE SOCIAL | maquinaria y herramientas inventariables | 633 | Compra de calefactores por avería de equipos de climatización | 405
SEDE SOCIAL | maquinaria y herramientas inventariables | 633 | Compra de calefactores por avería de equipos de climatización | 405
SEDE SOCIAL | maquinaria y herramientas inventariables | 633 | Compra de calefactores por avería de equipos de climatización | 405
RIVAS | Obra, reparación de climatización, aire acondicionado, electricidad, calefacción, protección contra incendios, ascensores, fachada, cubierta, etc. Sustitución de termos, rótulos, vinilos, parquet. (nueva instalación, cambio o modifica | 633 | Rivas: Cambio de compresor de máquina de climatización | 7282.03
HUMANES | Obra, reparación de climatización, aire acondicionado, electricidad, calefacción, protección contra incendios, ascensores, fachada, cubierta, etc. Sustitución de termos, rótulos, vinilos, parquet. (nueva instalación, cambio o modifica | 633 | Humanes: Sustitución de una maquina de climatización | 8559.02
ALCOBENDAS | Obra, reparación de climatización, aire acondicionado, electricidad, calefacción, protección contra incendios, ascensores, fachada, cubierta, etc. Sustitución de termos, rótulos, vinilos, parquet. (nueva instalación, cambio o modifica | 633 | Alcobendas: Sustitución motor ventilador de la máquina de climatización que da servicio a oficinas. WJCR. | 6600
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | Obra, reparación de climatización, aire acondicionado, electricidad, calefacción, protección contra incendios, ascensores, fachada, cubierta, etc. Sustitución de termos, rótulos, vinilos, parquet. (nueva instalación, cambio o modifica | 633 | SS de los Reyes: sustitución de la instalación de climatización de la planta primera en la UPS | 25000