## ANEXO III
ANEXO III CRITERIOS DE VALORACIÓN LOTE 1
PUNTUACIÓN MÁXIMA
CARRO PARA EQUIPO DE ARTROSCOPIA | Se valorará que el carro sea ligero y fácil de movilizar y que las asas sean ergonómicas facilitando su manejo | 5
MONITOR DE GRADO MEDICO CON BRAZO ARTICULADO | Se valorará que disponga de asa protectora para fácil manejo, orientación y fijación al carro | 1
CÁMARA DE ARTROSCOPIA + CONSOLA DE CAMARA DE ARTROSCOPIA + OPTICA | Se valorará el cabezal que sea mas ergonómico (facil acceso de los botones) y ligero. | 2
| Se valorará la fácil conexión cámara - óptica. | 1
| Se valorará que la temperatura del cabezal con el uso continuado de la misma sea el mínimo. | 1
| Se valorará que se presenten opticas UHD 4K | 1
| Se valorará que el material de la punta de la óptica sea de zafiro para evitar su deterioro al entrar en contacto con otro material | 2
| Se valorará que sin tener que cambiar de lente se pueda tener vision de 30 º/70º visión panorámica | 2
CONSOLA MOTOR ARTROSCOPIA + PIEZA DE MANO | Se valorará que disponga de pedal inalámbrico y el metodo de cambio de inalámbrico a pedal por cable | 3
| Se valorará que el pedal sea ergonómico, que sea pequeño y pese poco | 2
| Se valorará que la pieza de mano sea mas ergonómica y que pese poco. | 3
| Se valorará que la pieza de mano sea versatil para los diferentes terminales según pequeñas o grandes articulaciones | 2
CONSOLA BOMBA ARTROSCOPIA | Se valorará el uso fácil, tanto por el manejo como por la presentación del material fungible como en cuanto a la modificación de las características de trabajo a través de la pantalla, botones, mando remoto y/o pedal. | 3
| Se valarorá posibilidad de vaciado de la articulación y la función de desatasque del terminal del motor | 2
CAPTURADOR DE IMÁGENES | Se valorará la sencillez del sistema de exportación de imágenes y que ofrezca diferentes alternativas para la edición de fotos y videos | 1
| Se valorará que el capturador esté integrado en la misma consola que la cámara o dentro de la torre | 3
CONSOLA FUENTE DE LUZ + CABLE O GUÍA DE LUZ | Se valorará que el cable de luz tenga un diseño de luz led en la punta de la guía de luz | 4
| Se valorará la versatilidad de la consola de fuente de luz, es decir que se puedan conectar diferentes cables de luz de diferentes marcas, con facilidad y con sujeción segura y eficaz. | 2
| TOTAL PUNTOS NO FÓRMULAS | 40
NOTA: Los licitadores que no superen el umbral de 20 puntos en los criterios de valoración no fórmulas serán excluidos del proceso de licitación