## Presupuesto
LICT/99/024/2025/0071-Contratación de la obra de instalación de una bomba de calor aire-agua en el hospital de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sito en AV. de Jerez, s/n , Sevilla.
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | PrPres | ImpPres
1 | Capítulo |  | BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA HOSPITAL DE SEVILLA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Partida | u | BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Unidad bomba de calor aire-agua. Equipada con las condiciones minimas SEGUN ANEXO TECNICO. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones a las redes hidraulicas, electricas y ajustes. Incluye medios auxliares de elevación, gruas y transporte. El licitador debe aportar toda la documentacion tecnica que justifique los requrimientos minimos del anexo tecnico.
01.02 | Partida | u | TUBERIA FLEXIBLE | [6 empty] | 4 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Tramo de 10 metros de tuberia flexible. Incluye piezas de adaptacion de conexion vitaulic 4" a brida plana 4" y de brida plana 4" a camlock 4".
01.03 | Partida | u | MANO DE OBRA | [6 empty] | 1 |  | 0 | INDICAR PRECIO
Mano de obra para el apoyo necesario en la descarga de la maquina, conexion hidraulica, conexion electrica y puesta en marcha de la unidad instalada.
[9 empty] | Total 1 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) |  | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | 5% Gastos Generales |  | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | 5% Beneficio industrial |  | OFERTA INCOMPLETA
|  |  | TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  | OFERTA INCOMPLETA |  | ≤ | 123000 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Rendimiento o cantidad de un concepto en el superior según el presupuesto
Note on L3: Precio unitario del concepto en el presupuesto
Note on M3: Precio por cantidad en el presupuesto

## Resumen
01 | BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA HOSPITAL DE SEVILLA | 0
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (impuestos indirectos no incluidos) | OFERTA INCOMPLETA
| 5% Gastos Generales | OFERTA INCOMPLETA
| 5% Beneficio industrial | OFERTA INCOMPLETA
| TOTAL OFERTA ECONÓMICA (impuestos indirectos no incluidos) INDICAR ESTE IMPORTE EN EL ESPACIO HABILITADO DE LA APLICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | OFERTA INCOMPLETA | ≤ | 123000 | Importe Presupuesto base máximo de licitación (impuestos indirectos no incluidos)
OFERTA INCOMPLETA O IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO. OFERTA INVÁLIDA, EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBE SER IGUAL O INFERIOR AL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Las prestaciones y gastos complementarios enumerados en el apartado 7. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA del Pliego de Prescripciones tecnicas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria y se considerarán incluidos, a todos los efectos, en el importe de la oferta presentada objeto de licitación, no pudiendo generar, por tanto, coste añadido para FREMAP.