## LISTADO
STOCK MÍNIMO DE MATERIALES
Denominación Artículo | Stock mínimo
TUBO LED T8 24W 4000K | 15
TUBO LED T8 18W 4000K | 15
TUBO LED T5 18W 840 | 10
TUBO LED T5 16W 4000K | 10
TUBO LED T5 8W 840 | 10
LUMINARIA LED PANEL UGR ENX 60x60 33W 4000K | 2
LÁMPARA LED 6W 6500K E27 | 3
LUMINARIA DE EMERGENCIAS LED 6W 160 LUM | 2
DOWNLIGHT LED 12W 3000K | 1
DWNLIGHT LED 9W 3000K | 2
DOWNLIGTH LED 6W 3000K | 2
DRIVER ARRANCADOR DOWNLIGHT LED 6-20W | 3
CLAVIJA HEMBRA MÓVIL 2P+T 10/16A | 5
CLAVIJA MACHO MÓVIL C/ TT LATERAL 16A LEGRAND E-080 | 5
BASE TRIPLE 16A-250V TT LAT. BLANCO | 5
MECANISMO INTERRUPTOR NIESSEN 8001-BM | 2
DET. PRESENCIA MASTER PD4M-2C-FT2 | 1
DET. MOVIMIENTO LC-MINI 180º | 2
CAJA DE MECANISMOS 1 ELEMENTO | 5
NIESSEN INTERRUPTOR BIPOLAR 16A ARCO 8101.2 | 2
NIESSEN TECLA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR 8201.2 BM | 2
PLACA SCHUKO CON TAPA S. ARCO BLANCO MARFIL (Quirófano) | 5
INTERUPTOR CONMUTADOR 16A ARCO NIESSEN 8102.1 | 1
TECLA PARA INTERRUPTOR ARCO NIESSEN 8201 BM | 3
TAPA PARA BASE DE ENCHUFE ARCO NIESSEN 8288BM | 3
MARCO 1 ELEMENTO ARCO NIESSEN 8271 BM | 3
MARCO INTERMEDIO ARCO NIESSEN 8270 BM | 5
BASE DE ENCHUFE TT LATERAL ARCO NIESSEN 8188 | 2
NIESSEN TAPA CIEGA 8200BM NIESSEN 8200BM | 2
MARCO 2 ELEMENTOS ARCO NIESSEN 8272 BM | 2
MARCO 4 ELEMENTOS ARCO NIESSEN 8274 BM | 2
CONMUTADOR DOBLE NIESEN | 1
MAGNETOTERMICO 2P 10A SCHNEIDER | 1
MAGNETOTÉRMICO 2P 20A SCHNEIDER | 1
TAPA WC BLANCO | 2
TELEFONO DUCHA F-0009 | 2
FLEXO DUCHA CROMADO 1.75MTS F-010 | 2
ACCIONAMIENTO PULSADOR DESCARGA FLUXOMETRO GROHE | 2
MECANISMO COMPLETO FLUXOMETRO GROHE | 2
TORNILLO INODORO ROCA F-044 | 2
GOMA ENCHUFE WC | 2
GRIFO VERTEDERO | 1
GRIFO LAVABO MONOMANDO | 1
SIFÓN BOTELLA CROMADO + VÁLVULA | 2
PL1 DUAL ROCA, PLACA DE ACCIONAMIENTO CON DESCARGA DUAL | 2
PINTURA PLASTICA BLANCA 15 LTS | 2
SACO PERLITA 25KG | 2
GARRAFA HIPOCLORITO AGUA POTABLE 25 KG | 2
GARRAFA CORRECTOR pH AGUA POTABLE 25 KG | 2
GARRAFA ZEROCLOR LIQUIDO | 1
GARRAFA DE ANTIINCRUSTANTE PARA MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA | 1
SACO PASTILLAS SAL AVELLANADA 25 KG (PARA DESCALCIFICADOR) | 5
SACO SAL VACUMM FINA 25 KG(PARA PISCINAS) | 5
BISAGRA OCULTA AMIG MOD.1028 | 3
CERRADURA ELECTRONICA SALTO XS4 | 1
CERRADURA TESA 2000/50HL PUERTA INTERIOR CON CERRADURA | 2
CERRADURA TESA 2004HL PUERTA DE ASEOS | 2
CERRADURA 2000/80HL PUERTA DE ASEOS | 1
CERRADURA CVL 1995/0-32 PUERTAS EXTERIORES METÁLICAS | 1
CERRADURA AGA PARA TAQUILLAS REF 135 | 5
CERRADURA TAQUILLAS KEYA | 4
BURLETES DE SILICONA COLOR MARRON | 4
PERFIL ALUMINIO PARA PUERTAS VAIVEN | 4
MT GOMA PUERTA VAIVEN | 4
TC ESPUMANTE PARA GRIFOS (PERLIZADOR) | 4
CORREA SPZ 2240 | 4
CORREA SPZ 1287 LW | 2
CORREA SPB 2800 LW | 4
CORREA SPZ 2037 LW | 4
FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA F5 595X595X45 | 12
FILTRO MARCO METÁLICO Y MANTA PLEGADA G4 660X350X50 MM | 4
FILTRO ABSOLUTO M/PLASTICO PAQUETE VH10 595x595x292 24X24X12 | 1
FILTRO ABSOLUTO MI PLÁSTICO PAQUETE VH10 595X287X292 24X12X12 | 1
FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 495X395X45 20X16X2" | 2
FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 495X495X48 20X20X2" | 2
FILTRO MARCO CARTON Y MANTA PLEGADA G4 (289X595X45MM 12X24X2") | 3
FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 595X595X48 24X24X2" | 6
FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 620X400X45 25X16X2" | 2
FILTRO MARCO CARTÓN Y MANTA PLEGADA G4 620X495X48 25X20X2" | 2
MANTA FILTRANTE RF LG 2315 G3 2X40MTS | 1
MANTA FILTRANTE RF LG 2420 G4 2X40MTS | 1
CLAVIJA TV MACHO ACODADA | 2
CLAVIJA TV HEMBRA ACODADO MV-606 E-162 | 2
BASE DE TOMA TV-RD FI SAT ARTU-900 | 1
PLACA TOMA TV S.ARCO BLANCO MARFIL | 1
GASOIL GRUPO ELECTROGENO | 750 litros
DEPOSITO GASOIL PLANTA BAJA | 750 litros
DEPOSITO GASOIL BOMBA PCI | 100 litros