## CRITERIOS DE VALORACION LOTE 3
ANEXO V. CRITERIOS VALORACIÓN NO FÓRMULA LOTE 3 LICT/99/139/2024/0191 - Contratación del suministro de material sanitario con destino a los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61.
2.- Calidad | Puntuación máxima
BOMBA DE PERFUSIÓN DE JERINGA
En relación al panel de control, se valorará que sea rápido, intuitivo y fácil de manejar, con un máximo de 8 puntos. Obtendrá la máxima puntuación aquel panel de control que más rápido, intuitivo y fácil de manejar sea, y el resto de muestras obtendrán la puntuación en función de su automaticidad, velocidad y agilidad en su manejo, en comparación con las ofertas presentadas. | 8
En relación al funcionamiento a red y batería, se valorarán tiempos de autonomía más altos y rapidez de carga, con un máximo de 2 puntos. Obtendrá la máxima puntuación aquella batería que ofrezca una mayor duración de su autonomía y una mayor velocidad de carga, y el resto de muestras obtendrán la puntuación en función de su tiempo de autonomía y su rapidez en la carga, , en comparación con las ofertas presentadas. | 2
Se valorará que disponga de sistema de presión dinámica con umbral de subida de 50 a 400mmHg y umbral de caída de 100 a 400 mmHg, con 6 puntos. Obteniendo la totalidad de los puntos el licitador que disponga de dicha característica . | 6
Se valorará que el modo de programación TCI incluya modelos farmacocinéticos Marsh, Schnider, Minto, Gepts, Scott, Paedfusor y Kataria, con un máximo de 2 puntos. Obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que que incluya todos los modelos , y el resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de los modelos que aporte, en comparación con las ofertas presentadas. | 2
Se valorará que disponga de chasis que proteja la jeringa en caso de golpe accidental para evitar bolo accidental, con un máximo de 2 puntos. Obteniendo la totalidad de los puntos el licitador que disponga de dicha característica. | 2
BOMBA DE PERFUSIÓN VOLUMETRICA
Se valorará la facilidad e intuición en el uso, con un máximo de 3 puntos. Obtendrá la máxima puntuación aquella muestra cuyo uso sea más intuitivo y fácil de manejar, y el resto de muestras obtendrán la puntuación en función de la facilidad e intuición que su uso ofrezca. en comparación con las ofertas presentadas | 3
Se valorará que disponga de soporte, rail y sobremesa y se obtendrá el total de puntos el equipo que disponga de todo, con un máximo de 2 puntos. Obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que incluya todos todas las características , y el resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de lo que aporte, en comparación con las ofertas presentadas. | 2
Se valorará que el clan de fijación tenga más posiciones, con un máximo de 2 puntos. Obtendrá la máxima puntuación aquel clan de fijación que más posiciones ofrezca, y el resto de muestras obtendrán la puntuación en función del número de posiciones con las que cuente. en comparación con las ofertas presentadas | 2
Se valorará la posibilidad de instalar bombas de jeringa y bomba volumétrica de forma simultánea, con 2 puntos. Obteniendo la totalidad de los puntos el licitador que disponga de dicha característica. | 2
Se valorará la autonomía de la batería a flujo intermedio cuanta más horas mejor, siempre por encima del mínimo establecido ( 6 horas). con un máximo de 2 puntos. Obtendrá la máxima puntuación aquella baterías que ofrezcan una mayor duración de su autonomía a flujo intermedio, y el resto de muestras obtendrán la puntuación en función de su tiempo de autonomía, en comparación con las ofertas presentadas. | 2
Se valorará que la bomba permita el purgado de forma automática, con 2 puntos. Obteniendo la totalidad de los puntos el licitador que disponga de dicha característica. | 2
Se valorará la mayor capacidad de almacenar diferentes bibliotecas de medicamentos, con un máximo de 1 punto. Obtendrá la máxima puntuación aquella que cuente con una mayor capacidad de almacenamiento, y el resto de muestras obtendrán la puntuación en función del número bibliotecas de medicamentos que permita almacenar, en comparación con las ofertas presentadas. | 1
Se valorará la ergonomía del sensor de detección de micro burbujas, con un máximo de 3 puntos. Obtendrá la máxima puntuación aquel sensor de detección que más ergonómico sea, y el resto de muestras obtendrán la puntuación en función de la ergonomía que ofrezca, en comparación con las ofertas presentadas | 3
Se valorará que permita modificar los parámetros online sin necesidad de detener la infusión, con 3 puntos Obteniendo la totalidad de los puntos el licitador que disponga de dicha característica. | 3
TOTAL PUNTOS | 40