## ANEXO
Unidad peticionaria | Concepto | Línea de catálogo | Justificación de la necesidad y causa de su falta de planificación | Valor estimado del expediente total
VALENCIA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de climatización de los Centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sito en la Comunidad Valenciana. | 84
SILLA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | LA CLINICA HA TENIDO PROBLEMAS CON LOS APARATOS DE CLIMATIZACION QUE HA PROVOCADO QUE EN OCASIONES NO SE ALCANCE UNA TEMPERATURA DE CONFORT, NI PARA LOS EMPLEADOS NI PARA LOS PACIENTES, A LO CUAL SE DEBE DAR RESPUESTA. | 179.01
ALZIRA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Reparación de conductos de impulsión de unidad de climatización en maquina general de administración, teniendo que abrir y reponer la talla | 1980.56
ALGEMESI | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | con motivo de la circular relativa a la revisión de aparatos de climatización, hemos estado revisando que en nuestro centro existen dos recuperadores destinados a recircular el aire de nuestro servicio médico, ya que en el mismo no disponemos de ventilación natural. Revisados los equipos se ha intentado sustituir los filtros que enian y recuperarlos pero dado el tiempo transcurrido desde su instalación (15 años) el proveedor no dispone de material. Por ello se solicita la sustitución | 6402.57
TAVERNES | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | El equipo de climatización de la Sala del Rack ( Informática ) está averiado, tiene un fallo en el compresor. Una vez revisado por el proveedor habitual, recomienda un cambio total del equipo ya que la reparación o sustitución del compresor supondría más de la mitad de un equipo nuevo. | 790
ALACUAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 212 | daños en el aseo de oficinas causados por un siniestro. ABONARAN DICHOS GASTOS LA ASEGURADORA DE ACLIMAN | 621.85
ALACUAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | REPARACION EQUIPO CLIMATIZACION ADMINISTRACION | 825.1
ALACUAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | REPARACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE ADMINISTRACION | 5523.4
ALACUAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | REPARACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACIN DE CONSULTAS MEDICAS | 899
ALACUAS | Inversión en centros en funcionamiento | 639 | REPARACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE ADMINISTRACION. Referencia al CTRO 46-09-2016-0037 que se anula. | 4985.4
ALACUAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | REPARACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE ADMINSITRACION ANTES DEL LA SUSTITUCION DEL EQUIPO | 825.1
ALACUAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | REPARACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE CONSULTAS MEDICAS | 1089
ALACUAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 212 | búsqueda de la fuga y reparación del equipo de climatización de clinica | 1308.39
ALACUAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | cambiar la placa electrónica y termostato de la unidad exterior de climatización | 900.79
ALACUAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | avería climatización clínica por rotura de la placa de control. | 719.35
CASTELLON | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Se ha estropeado el aire acondicionado de la sala de espera y el termostato y se debe proceder a cambiarlo por el proveedor habitual de mantenimiento de aparatos de climatización. | 335
CASTELLON | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | se ha roto el aparato de ire acondicionado de la sala de administración y requerimos su urgente arreglo para poder seguir trabajando. Una vez revisada por nuestro mantenedor de climatización nos hace llegar le presupuesto para su arreglo. | 1430
VINAROZ | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | SE NOS HA ESTROPEADO EL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE CONSULTAS DE LA CLINICA DE VINAROS (12/02) TRAS UNA PRIMERA VISITA Y VALORACIÓN POR NUESTRO PROVEEDOR HABITUAL DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION NOS APORTA LA POSIBLE SOLUCION AL PROBLEMA Y EL PRESUPUESTO PARA SU ARREGLO | 1257
ALICANTE | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Mantenimiento correctivo climatización por avería. | 243.62
ALICANTE | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | INFORME CERO PAA SOLVENTAR DEFICIENCIA EN CLIMATIZACIÓN INICIALES | 1123.2
ORIHUELA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Cortina para asilamiento de administración por temas de climatización | 118
ORIHUELA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 625 | Cortina para tapar hueco de escalera y mejorar la climatización del área de administración. | 118
LA LAGUNA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Tras la visita preventiva de la empresa mantenedora de Climatización/aire acondicionado con contrato actual, detectan avería en uno de los equipos exteriores que que da servicio a las zonas de dirección, sala de reuniones y consulta de planta 1, se solicita presupuesto | 2892.2
LA LAGUNA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Tras visita de revisión mensual de la empresa mantenedora de Climatización/aire acondicionado con contrato actual, detecta avería en zona de administración | 2347.09
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Necesidad de facilitar la apertura superior de 17 ventanas en toda la UPS para conseguir ventilación natural, dado el mal estado del sistema de climatización y con el fin de prevenir contagio de Covid19. | 1649
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Necesidad de climatizacin de sala de espera | 870
MASPALOMAS | Inversión en centros en funcionamiento | 639 | Suministro, instalación y puesta en marcha de nuevo equipo de climatización, así como retirada del existente, por avería del único equipo del gimnasio de fisioterapia, local arrendado a Canon. Se adjuntan correos del Área Técnica responsable. | 11257.17
VECINDARIO | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Renovación del contrato del Servicio de mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción. | 1150
FUERTEVENTURA | Obra, reparación de climatización, aire acondicionado, electricidad, calefacción, protección contra incendios, ascensores, fachada, cubierta, etc. Sustitución de termos, rótulos, vinilos, parquet. (nueva instalación, cambio o modifica | 633 | Según informe del mantenedor de los equipos de climatización, es necesaria la reparación del Split del cuarto de servidores y recomienda la instalación de un segundo equipo. Se adjunta informe. | 1668
LA PALMA | mantenimiento y reparaciones de climatización, aire acondicionado y calefacción | 213 | Se solicita contratación del servicio de mantenimiento de climatización para el centro 38-05 La Palma. | 1950