## Listado de direcciones
LOTE 1 | ARAGON |  | ANEXO 1 LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 1 | [5 empty] | Nº visitas mínimas a realizar al año conforme al RITE
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | pinchar aquí | Potencia >70 Kw | superficie m2 | calderas
| HUESCA | HUESCA | 22/00 | DR. CARDÚS LLANAS, 5. | 22 00 HUESCA'!A1 | Superior | 752 | no | 12
| MONZON | HUESCA | 22/01 | AZUCARERA, 2. | 22 01 MONZON'!A1 | Inferior | 312 | no | 2
| TERUEL | TERUEL | 44/00 | AVDA. ARAGÓN, 49 | 44 00 TERUEL'!A1 | Inferior | 410 | si | 2
| ZARAGOZA HOSPITAL DE DIA | ZARAGOZA | 50/00 | AVDA. PABLO RUÍZ PICASSO, 4. (HOSPITAL DE DÍA) | 50 00 ZARAGOZA'!A1 | Superior | 2992 | si | 12
| ZARAGOZA | ZARAGOZA | 50/01 | Pº MARIANO RENOVALES 10-12. | 50 01 ZARAGOZA 2'!A1 | Superior | 1450 | no | 12
| TOTAL CENTROS |  |  | 4 CENTROS + 1 HOSPITAL DE DÍA
LOTE 2 | ASTURIAS |  | ANEXO 1 LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 2 | [5 empty] | Nº visitas mínimas a realizar al año conforme al RITE
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | pinchar aquí | Potencia >70 Kw | superficie m2 | calderas
| OVIEDO | ASTURIAS | 33/00 | SAN LÁZARO, 2 - BAJO. | 33 00 OVIEDO'!A1 | Superior | 1127 | no | 12
| GIJON | ASTURIAS | 33/01 | AVDA. JUAN CARLOS I, 1 - BAJO. | 33 01 GIJON'!A1 | Inferior | 650 | no | 2
| AVILES | ASTURIAS | 33/02 | MARCOS DEL TORNIELLO 48-50. | SOLO HAY CALDERAS | Inferior | 745 | si | 2
| OVIEDO | ASTURIAS | 33/03 | AVDA. DE GALICIA, 42 - BAJO. | 33 02 OVIEDO 2'!A1 | Inferior | 584 | no | 2
| TOTAL CENTROS |  |  | 4 CENTROS
LOTE 3 | LA RIOJA |  | ANEXO 1 LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 3 | [5 empty] | Nº visitas mínimas a realizar al año conforme al RITE
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | pinchar aquí | Potencia >70 Kw | superficie m2 | calderas
| LOGROÑO | LA RIOJA | 26/00 | AVDA. JORGE VIGÓN, 68-70. BAJO. | 26 00 LOGROÑO'!A1 | Superior | 774 | no | 12
| ARNEDO | LA RIOJA | 26/01 | Pº CONSTITUCIÓN, 32. | 26 01 ARNEDO'!A1 | Inferior | 336 | no | 2
| TOTAL CENTROS |  |  | 2 CENTROS
LOTE 4 | NAVARRA |  | ANEXO 1 LOCALIZACION E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 4 | [5 empty] | Nº visitas mínimas a realizar al año conforme al RITE
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | pinchar aquí | Potencia >70 Kw | superficie m2 | calderas
| PAMPLONA | NAVARRA | 31/00 | AVDA. PÍO XII, 16. | 31 00 PAMPLONA'!A1 | Superior | 792 | no | 12
| TUDELA | NAVARRA | 31/01 | DÍAZ BRAVO, 21. | 31 01 TUDELA'!A1 | Superior | 743 | no | 12
| PERALTA | NAVARRA | 31/03 | POL. EL ESCOPAR, S/N, CTRA. DE FUNES. | 31 03 PERALTA'!A1 | Superior | 811 | si | 12
| TOTAL CENTROS |  |  | 3 CENTROS

## 22 00 HUESCA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | DR. CARDÚS LLANAS, 5. | [7 empty] | LOCALIDAD: | HUESCA |  | PROVINCIA: | HUESCA
CODIGO DE UPS: |  | 22/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 88,94 Kw
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | HITECSA | S/PLACA | CONDUCTOS | S/PLACA | REHABILITACION | --- | 12000 | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITECSA | ESHB-401 | CONDUCTOS | 330035 | REHABILITACION | --- | 12000 | R22
CONDENSADORA | 1 | HITECSA | S/PLACA | CONDUCTOS | S/PLACA | AULA FORMACION | --- | 12000 | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITECSA | ECHB-401 | CONDUCTOS | 327054 | AULA FORMACION | --- | 23000 | R22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | JHONSON | AHJ-150 | HORIZONTAL | 1088124 | CONSULTA Nº.1 | --- | 15.000/*** | R22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | JHONSON | AHJ-150 | HORIZONTAL | 1088125 | SALA ESPERA | --- | 15.000/*** | R22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | JHONSON | AHJ-210 | HORIZONTAL | 1088122 | OFICINAS | --- | 22.500/*** | R22
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 22 01 MONZON
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AZUCARERA, 2. | [7 empty] | LOCALIDAD: | MONZON |  | PROVINCIA: | HUESCA
CODIGO DE UPS: |  | 22 / 01
POTENCIA INSTALADA: |  | 44,80 Kw
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CIATESA | IL095 | HORIZONTAL | 00D2726 | ENTRADA | --- | 19.006/19.694 | R22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CIATESA | SIN PLACA | HORIZONTAL | SIN PLACA | SALA ARHIVO | --- | SIN PLACA | R22
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 26 00 LOGROÑO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA. JORGE VIGÓN, 68-70. BAJO. | [7 empty] | LOCALIDAD: | LOGROÑO |  | PROVINCIA: | LA RIOJA
CODIGO DE UPS: |  | 26/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 95,3 KW FRÍO)/59,7 KW CALOR
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIO/CALOR) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50-TB-084-29 | --- | --- | SOBRETECHO | --- | 21,3 KW / 26,1 KW | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50-TB-040-K9 | --- | --- | SOBRETECHO | --- | 10,6 KW / 11,2 KW | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 2 | CARRIER | 50-TC-084-29 | --- | --- | SOBRETECHO | --- | 21,7 KW | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITACHI | VRF.CENTR.8RFI | --- | --- | SOBRETECHO | --- | 20 KW / 22,4 KW | R-410 A
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 26 01 ARNEDO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Pº CONSTITUCIÓN, 32. | [7 empty] | LOCALIDAD: | ARNEDO |  | PROVINCIA: | LA RIOJA
CODIGO DE UPS: |  | 26/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 50,1 KW FRÍO/59,4 KW CALOR
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIO/CALOR) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38 MHJ-334 | 3X1 | --- | SOBRETECHO | --- | 8,9 KW/9,4 KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42HWS-024 | SPLIT PARED | --- | P. BAJA - SALA DE REHABILITACIÓN | --- | 6,42 KW/ | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | 3MXM52N | 3X1 | --- | FACHADA CALLE ATRÁS | --- | 5,2 KW/6,8 KW | R-32 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42HQG-018 | SPLIT PARED | --- | P. BAJA - SALA DE REHABILITACIÓN | --- | 4,79 KW/5,1 KW | R-22
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTXM35M | SPLIT PARED | --- | P. BAJA - DESPACHO GRANDE - SALA DE PRUEBAS | --- | 3,4 KW/4 KW | R-32
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FTXM25M | SPLIT PARED | --- | P. BAJA - SALA DE ESPERA Y CONSULTA | --- | 2,5 KW/2,8 KW | R-32
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50-TY-084 | --- | --- | SOBRETECHO | --- | 21,3 KW / 26,1 KW | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50-TY-060 | --- | --- | SOBRETECHO | --- | 14,7 KW / 17,1 KW | R-22
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 31 00 PAMPLONA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA. PÍO XII, 16. | [7 empty] | LOCALIDAD: | PAMPLONA |  | PROVINCIA: | NAVARRA
CODIGO DE UPS: |  | 31/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 148684(F)/148155(KCAL)
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 3 | MITSUBISHI | MXZ-5C100VA | EXTERIOR | 106156 | SALA REHABI. NUEVA | REHABILITACION | 8600/10320 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42VRC009A7C | FANCOIL SUELO | 0571S03012 | OFICINAS 1ª PLANTA | OFFICE | 2236/0 | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38MHJ334A7D | EXTERIOR | HC38GE218 | EXTERIOR | 1º PLANTA | 4.069/3.569 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42VRC009A7C | FANCOIL SUELO | 0571S03013 | OFICINAS 1ª PLANTA | DESPACHO | 2236/0 | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38DCF024A7 | EXTERIOR | HC38GE219 | EXTERIOR | 1º PLANTA | 5.465/5.814 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42VRC009A7C | FANCOIL SUELO | 0571S03014 | OFICINAS 1ª PLANTA | DESPACHO DIRECCION | 2236/0 | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38DCF218R | EXTERIOR | HC38GE220 | EXTERIOR | 1º PLANTA | 6.976/7.674 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40GK8024F-703-40 | CASSETTE | 11AGLI 5333 | OFICINAS 1ª PLANTA | DESPACHOS | 6000/6500 | R-22
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 40GK8018F-703-40 | CASSETTE | 11AGLI 5334 | OFICINAS 1ª PLANTA | OFICINAS | 4472/4558 | R-22
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 7 | MITSUBISHI | SLZ-KA50VA1 | CASSETTE | 07M 02718 | SALA REHAB.NUEVA | REHABILITACIOIN | 5000/6000 | R-407C
EVAPORADORA
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 3 | TERMOZONE | TERMOZONE AD 200 | CORTINA DE AIRE | --- | PUERTA ENTRADA | ENTRADA,OFICINAS, SALA ESPERA |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SP | 10/10 | EXTRACCION | --- | sala curaS | CONSULTA SALA ESPERA, ADMINISTRACION |  |  |  | ENFRIADORA |  | 1 | CARRIER | RH-050-B0104-PEE | AGUA | 12X417459 | SALA MAQUINAS | CONSULTAS, OFICINA, SALA ESPERA | 101394/103720 | R-407 C
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | SP | 10/10 | EXTRACCION | --- | rehabilitacion | REHABILITACION |  |  |  | FANCOIL DE AGUA |  | 1 | CARRIER | BAH8 | CONDUCTOS | 58400475 | ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | 5000 frig | ---
[11 empty] | FANCOIL DE AGUA |  | 1 | CARRIER | BAH16 | CONDUCTOS | 58400476 | CONSULTAS | CONSULTAS | 5000 frig | ---
[11 empty] | FANCOIL DE AGUA |  | 1 | CARRIER | BAH12 | CONDUCTOS | 58400477 | CONSULTAS | CONSULTAS | 5000 frig | ---
[11 empty] | FANCOIL DE AGUA |  | 1 | CARRIER | BAH8 | CONDUCTOS | 58400478 | CONSULTAS | CONSULTAS | 5000 frig | ---
[11 empty] | FANCOIL DE AGUA |  | 1 | CARRIER | BAH8 | CONDUCTOS | 58400474 | SALA ESPERA | SALA | 5000 frig | ---

## 31 01 TUDELA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | DÍAZ BRAVO, 21. | [7 empty] | LOCALIDAD: | TUDELA |  | PROVINCIA: | NAVARRA
CODIGO DE UPS: |  | 31/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 106080/121290
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY084A9M | CONDUCTO | 835002372 | NUEVA | OFICINA | 21300/26100 | R570 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY084A9M | CONDUCTOS COMPACTA | 1030E003022 | NUEVA | OFICINA | 21300/26100 | R570
CONDENSADORA | 1 | HITACHI | RPI-100FSN3E | CONDUCTO | 42E91898 | NUEVA | OFICINA | 8580/8390 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RAS10MRN5E | CONDUCTOS COMPACTA | 42E96175 | NUEVA | OFICINA | 8580/8390 | R410A
CONDENSADORA | 1 | HITACHI | RAC25CNM2 | CONDUCTO | 32082985 | SAI | SAI | 2500/3600 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITACHI | RA525CNH2 | CONDUCTOS COMPACTA | 33122854 | SAI | SAI | 2500/3600 | R410A
CONDENSADORA | 1 | INTERDISA | HSS104B | CONDUCTO | 80800933 | REHABILITACION | REHABILITIACION | 31100/3500 | R570 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA | HY128RYSE | CONDUCTOS COMPACTA | 101300975 | REHABILITACION | REHABILITIACION | 31100/3500 | R570
CONDENSADORA | 1 | INTERDISA | HSS144B | CONDUCTO | 80900790 | RAYOS | CONSULTA 2 Y 3 | 39500/44700 | R570 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA | LSUS-144B | CONDUCTOS COMPACTA | 101400815 | RAYOS | CONSULTA 2 Y 3 | 39500/44700 | R570
CONDENSADORA | 1 | INTERDISA | HSS104B | CONDUCTO | 80800936 | FORMACION | FORMACION Y CONSULTA 5 Y 6 | 31100/35000 | R570 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA | HY128RYSE | CONDUCTOS COMPACTA | 10300974 | FORMACION | FORMACION Y CONSULTA 5 Y 6 | 31100/35000 | R570
EVAPORADORA
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | UDP 7/7 | --- | 556806813 | EXTRACCION | --- |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | UDP 7/7 | --- | --- | OFICINA | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | UDP 7/7 | --- | --- | SALA ESPERA | ---

## 31 03 PERALTA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | POL. EL ESCOPAR, S/N, CTRA. DE FUNES. | [7 empty] | LOCALIDAD: | PERALTA |  | PROVINCIA: | NAVARRA
CODIGO DE UPS: |  | 31/03
POTENCIA INSTALADA: |  | 39430/43852
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY30TMBDL | CASSETTE | T002988 | REHABILITAICON | REHABILITACION | 7310/8084 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY30TMBDL | CASSETTE | T000849 | REHABILITAICON | REHABILITACION | 7310/8084 | R407C
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY30TMBDL | CASSETTE | T002253 | REHABILITAICON | REHABILITACION | 7310/8084 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY30TMBDL | CASSETTE | T001123 | REHABILITAICON | REHABILITACION | 7310/8084 | R407C
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P004592 | RAYOS X | RAYOS X | 2500/2800 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P001042 | RAYOS X | RAYOS X | 2500/2800 | R407C
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P006801 | OFICINA | OFICINA | 2500/2800 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P001053 | OFICINA | OFICINA | 2500/2800 | R407C
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P000262 | CONSULTA | CONSULTA | 2500/2800 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P001050 | CONSULTA | CONSULTA | 2500/2800 | R407C
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P000276 | CONSULTA | CONSULTA | 2500/2800 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P001206 | CONSULTA | CONSULTA | 2500/2800 | R407C
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY30TMBDL | CASSETTE | T002994 | HALL ENTRADA | HALL ENTRADA | 7310/8084 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY30TMBDL | CASSETTE | T001137 | HALL ENTRADA | HALL ENTRADA | 7310/8084 | R407C
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P000268 | SALA YESOS | SALA YESOS | 2500/2800 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P0001057 | SALA YESOS | SALA YESOS | 2500/2800 | R407C
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P006830 | CURAS | CURAS | 2500/2800 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P00222 | CURAS | CURAS | 2500/2800 | R407C
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P006258 | CURAS | CURAS | 2500/2800 | R407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | AOY9TFAS | SPLIT PARED | P00106 | CURAS | CURAS | 2500/2800 | R407C
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 31 03 PERALTA CALDERAS
Ir a listado de direcciones
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO KALORIFICO
|  | 1 | DE DIETRICH | MCA45-65-90-115 | 65kw | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
|  | 1 | GRUNDFOSS | 1-32-80-180
|  | 1 | GRUNDFOSS | VPS25-40-60
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO

## 33 01 GIJON
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda Juan Carlos I | [7 empty] | LOCALIDAD: | GIJON |  | PROVINCIA: | ASTURIAS
CODIGO DE UPS: |  | 33/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 63250W
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB060 |  |  | REHABILITACION | REHABILITACIÓN | 16750W | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 50TB060 |  |  | REHABILITACION | REHABILITACIÓN | 16750W | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB035 |  |  | REHABILITACION | REHABILITACIÓN | 10350W | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 50TB035 |  |  | REHABILITACION | REHABILITACIÓN | 10350W | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB070 |  |  | ADMINISTRACION | ADMINISTRACIÓN | 22000W | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 50TB070 |  |  | ADMINISTRACION | ADMINISTRACIÓN | 22000W | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB045 |  |  | PASILLO CONSULTAS | CONSULTAS | 14150W | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 50TB045 |  |  | PASILLO CONSULTAS | CONSULTAS | 14150W | R-22
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 50TB045 |  |  | PASILLO CONSULTAS | CONSULTAS | 14150W | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 50TB045 |  |  | PASILLO CONSULTAS | CONSULTAS | 14150W | R-22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE | [10 empty] | AUTONOMO |  | 1 | MDV | S026IX12 |  |  | SALA RACK | RACK | 2,5KW | R-410
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | S&P | COR-6 1000N |  |  | ENTRADA CENTRO - CORTINA AIRE | ZONA ESPERA PACIENTES | 6.115KW
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
NO EXISTE | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE

## 33 00 OVIEDO
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | SAN LÁZARO, 2 - BAJO. | [7 empty] | LOCALIDAD: | OVIEDO |  | PROVINCIA: | ASTURIAS
CODIGO DE UPS: |  | 33/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 83,2 KW
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TAS19BA9 | --- | 768S01276 | ALMACÉN FARMACIA | CONSULTAS 1, 2 Y 3, SALA RAYOS Y SALA CURAS 1 Y 2 | 19,4KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TAS19BA9 | --- | 768501276 | ALMACÉN FARMACIA | CONSULTAS 1, 2 Y 3, SALA RAYOS Y SALA CURAS 1 Y 2 | 19,4KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TAS15BA9 | --- | 767S01197 | SALA RACK | OFICINAS Y DESPACHO DIRECCIÓN | 15,3KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TAS15BA9 | --- | 767501197 | SALA RACK | OFICINAS Y DESPACHO DIRECCIÓN | 15,3KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TASH15BA | --- | --- | BAÑO FEMENINO OFICINAS | SALA FORMACIÓN | 14.100FRIG/H | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TASL15BA | --- |  | BAÑO FEMENINO OFICINAS | SALA FORMACIÓN | 14.100FRIG/H + 7,5KW (BATERÍA RESIST.) | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TAS13BA9 | --- | 766S00539 | BAÑO FEMENINO OFICINAS | SALA REUNIONES Y DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL | 13,3KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TAS13BA9 | --- | 766S00539 | BAÑO FEMENINO OFICINAS | SALA REUNIONES Y DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL | 13,3KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TASH19BA | --- | --- | SALA ESPERA | SALA ESPERA Y CONSULTA 4 | 17.600FRIG/H | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TASL19BA | --- |  | SALA ESPERA | SALA ESPERA Y CONSULTA 4 | 17.600FRIG/H + 9KW (BATERÍA RESIST.) | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TASH19BA | --- | --- | VESTUARIO MASCULINO REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 17.600FRIG/H | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TASL19BA | --- |  | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 17.600FRIG/H + 9KW (BATERÍA RESIST.) | R-22
CONDENSADORA | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TAS10BA9 | --- | 764S00530 | ALMACÉN FARMACIA | CONSULTAS 5 Y 6 Y SALA CURAS 3 | 9,7KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | INTERCLISA-CARRIER | TAS10BA9 | --- | 764S00530 | PASILLO SALA ESPERA | CONSULTAS 5 Y 6 Y SALA CURAS 3 | 9,7KW | R-22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
NO EXISTE | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 33 02 AVILES CALDERAS
Ir a listado de direcciones
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO KALORIFICO
CALDERAS |  | 2 | ROCA | LAURA 30/30 | 30Kw | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO

## 33 02 OVIEDO 2
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA. DE GALICIA, 42 - BAJO. | [7 empty] | LOCALIDAD: | OVIEDO |  | PROVINCIA: | ASTURIAS
CODIGO DE UPS: |  | 33/03
POTENCIA INSTALADA: |  | 44,7KW
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | --- | --- | 2001 1100808 | PATIO | --- | 6,1KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDY250F7V1 | EUROPE NV | 2001 2103339 | VESTUARIO REHABILITACIÓN | CONSULTAS | 24,2KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | --- | --- | 2001 1100339 | PATIO | --- | 6,1KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDY125F7V1 | EUROPE NV | 2001 3102255 | VESTUARIO REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 12,4KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | --- | --- | 2001 1100304 | PATIO | --- | 10,7KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FHYB71FK7V1 | EUROPE NV | 2001 3100477 | BAÑO FEMENINO | PASILLO | 7,2KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | --- | --- | 2001 1100118 | PATIO | --- | 10,7KW | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDY125F7V1 | EUROPE NV | 2001 3102275 | OFICINAS | OFICINAS | 12,4KW | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | --- | --- | --- | PATIO | --- | 10,7KW |  |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FHYB71FK7V1 | EUROPE NV | 2001 3100512 | BAÑO MASCULINO | PASILLO | 7,2KW | R-22
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
NO EXISTE
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
NO EXISTE | [10 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 44 00 TERUEL
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA. ARAGÓN, 49 | [7 empty] | LOCALIDAD: | TERUEL |  | PROVINCIA: | TERUEL
CODIGO DE UPS: |  | 44/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 52 KW
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | AIRE ACONDICIONADO ROCA | CRT-15-38/E | COMPACTO R22 FRIO 16,2Kw | 661211503/3384642540M/011 | VESTUARIO FEMENINO | AREA CLINICA | 16,2 KW | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GE25VA | INVERTER | 0018168T | SALA DE INFORMATICA | SALA DE INFORMATICA | 2150 frig/h /2750 kcal/h. 550 W | R410A
CONDENSADORA | 1 | AIRE ACONDICIONADO ROCA | CRT-15-38/E | COMPACTO R22 FRIO 16,2 Kw | 661211503/4562366584M/025 | PASILLO CONSULTA | AREA REHABILITACION | 16,2 KW | R22
CONDENSADORA | 1 | THERMALLI PROTECTED | BM708020 | COMPRESOR | H23A623DBEA/04093301257 | ARCHIVO | UPS |  | ---
CONDENSADORA | 1 | MANEUROP | MT 80HP-4 | COMPRESOR | 1414523 | ARCHIVO | UPS |  | ---
CONDENSADORA | 1 | FERROLI | ARTIC N18 R | COMPACTO FRIO/CALOR 17,57/19,14 KW | 1738T200038 | FALSO TECHO PASILLO BAÑOS OFICINA | ADMINISTRACION | 14 KW | R410 A
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | CVB-180/180/N | DE 1440M/3H | --- | --- | FALSO TECHO SALA INFORMATICA | SPLIT SALA INFORMATICA |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | CORTINA DE AIRE S&P COR | COR-3,5-1000-N | CORTINA DE AIRE | 05PB5079 | TECHO PASILLO ACCESO A CENTRO | ACCESO A UPS

## 44 00 TERUEL CALDERAS
Ir a listado de direcciones
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO KALORIFICO
WTC 60-AAVSF. H-0 Nº serie 985256506 |  | 1 | WEISHAUPT | THERMO CONDENS | 60 KW | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO
FANCOIL |  | 6 | ROCA | RFC40
RADIADORES |  | 16

## 50 00 ZARAGOZA
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | AVDA. PABLO RUÍZ PICASSO, 4. | [7 empty] | LOCALIDAD: | ZARAGOZA |  | PROVINCIA: | ZARAGOZA
CODIGO DE UPS: |  | 50/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 460 Kw
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORA | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CLIMATIZADORA | 1 | TECNIVEL | PHF-4-B | --- | UT-0423-T103 | Cubierta | --- | --- | ---
CLIMATIZADORA | 1 | TECNIVEL | PHF-5-B | --- | UT-0422-T103 | Cubierta | --- | --- | ---
CLIMATIZADORA | 1 | TECNIVEL | KHS-2-DE | --- | UT-0416-TR-03 | Cubierta | --- | --- | ---
CLIMATIZADORA | 1 | TECNIVEL | KHS-2.5-BE | --- | UT-0424-TR-03 | Baño 1 Planta | --- | --- | ---
CLIMATIZADORA | 1 | TECNIVEL | KHS-4-BDS | --- | --- | Hidroterapia | --- | --- | ---
CLIMATIZADORA | 1 | TECNIVEL | KHS-4-BDS | --- | --- | S. Espera, Curas y Radiologia | --- | --- | ---
CLIMATIZADORA | 1 | TECNIVEL | KHS-2.5 | --- | --- | Recuperación | --- | --- | ---
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Puerta Aseos | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 5 | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 6 | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 7 | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-331/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 8 | --- | 1.8/22 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 9 | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 10 | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Distribuidor | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Distribuidor | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Distribuidor | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Distribuidor | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Sala Espera | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Sala Espera | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Aula Formación | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Aula Formación | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Aula Formación | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Aula Formación | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Aula Formación | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-660/4T/FU/D | FANCOILS |  | S. Reuniones | --- | 2.7/2.9 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | S. Juntas | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-660/4T/FU/D | FANCOILS |  | S. Juntas | --- | 2.7/2.9 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-660/4T/FU/D | FANCOILS |  | S. Juntas | --- | 2.7/2.9 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección Regional | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección Regional | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección Regional | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección Regional | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección Regional | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección Regional | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección Regional | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Admisión | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Vestibulo urgencias | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Vestibulo urgencias | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Oficinas Planta Baja | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Oficinas Planta Baja | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Oficinas Planta Baja | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Oficinas Planta Baja | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Oficinas Planta Baja | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Oficinas Planta Baja | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Oficinas Planta Baja | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Oficinas Planta Baja | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho Dirección | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-660/4T/FU/D | FANCOILS |  | S. Espera A | --- | 2.7/2.9 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-660/4T/FU/D | FANCOILS |  | S. Espera B | --- | 2.7/2.9 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 1 | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 1 | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 2 | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-330/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 3 | --- | 1.8/22 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-330/4T/FU/D | FANCOILS |  | Consulta 4 | --- | 1.8/22 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-330/4T/FU/D | FANCOILS |  | Sala de Yesos | --- | 1.8/22 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Rehabilitación | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Rehabilitación | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-880/4T/FU/D | FANCOILS |  | Rehabilitación | --- | 4.11/5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-660/4T/FU/D | FANCOILS |  | hidroterapia | --- | 2.7/2.9 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Recuperación | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Recuperación | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Recuperación | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Reanimación 1 | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Reanimación 2 | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Despacho polivalente | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Radiologia | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Descanso Medicos | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-440/4T/FU/D | FANCOILS |  | Archivo | --- | 2.3/2.5 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-330/4T/FU/D | FANCOILS |  | Curas 2 | --- | 1.8/22 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-330/4T/FU/D | FANCOILS |  | Yesos 2 | --- | 1.8/22 | ---
[11 empty] | FANCOILS |  | 1 | TECNIVEL | VHS-330/4T/FU/D | FANCOILS |  | Curas 1 | --- | 1.8/22 | ---
[11 empty] | ENFRIADORA |  | 1 | CARRIER | 30GK130 | --- | 12T3100014 | Cubierta | ---- | 193 | 407C

## 50 00 ZARAGOZA CALDERAS
Ir a listado de direcciones
CLIMATIZACION
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO KALORIFICO
Caldera |  | 1 | ROCA | CPA300 (160114587) | 348 | ---
Quemador |  | 1 | ROCA | Tecno 38/G (200006984) | 105-440 | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACION |  | UNID. | MARCA | MODELO
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO

## 50 01 ZARAGOZA 2
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
IDENTIFICACION INSTALACION DE CLIMATIZACION:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Pº MARIANO RENOVALES 10-12. | [7 empty] | LOCALIDAD: | ZARAGOZA |  | PROVINCIA: | ZARAGOZA
CODIGO DE UPS: |  | 50/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 151.5
CLIMATIZACION
Ir a listado de direcciones
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | SVZ-KA5VA | cassette | --- | Despacho Dirección | --- | 5.5/6 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | MITSUBISHI | PEA-RP400 GAQ / PUHZ-P200YHA |  | --- | Oficinas Principales | --- | 38/44.8 | R410A
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | ASH-9ANHCW | SPLIT 2X1 | --- | Despacho Oficinas | --- | 5.5/6 | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITECSA | CCVBZ/ECVBZ 1001 | COMPACTA VERTICAL | --- | Sala Espera / Consultas | --- | 30.1/31.7 | R410A
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | ASH-9ANHCW | SPLIT 2X1 | --- | Oficinas | --- | 2.75/2.8 | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | ROCA | BCH-7,21 | COMPACTA HORIZONTAL | --- | Oficina Técnicos | --- | 6/5.5 | R22
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOH19AMCM2 | SPLIT 2X1 | --- | Consulta nº 3 | --- | 5.5/5.6 | R22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | ROCA | BCH-15,38 | COMPACTA HORIZONTAL | --- | Almacén Prevención | --- | 17.6/16.8 | R22
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | ASH-9ANHCW | SPLIT 2X1 | --- | Oficina Técnica | --- | 2.75/2.8 | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | ROCA | BCV-25 | COMPACTA HORIZONTAL | --- | Of. Planta Baja | --- | 30.2/25.6 | R22
CONDENSADORA | 1 | SAMSUNG | AQV12FKX | SPLIT 2X1 | --- | Servidores | --- | 3.3/4 | R410A | [7 empty] | --- |  | ---
CONDENSADORA
CLIMATIZACION
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACION/EXTRACCION | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A
[11 empty] | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS