## ANEXO 1
ANEXO 1: TIPOS DE RESIDUOS OBJETO DE LA LICITACIÓN
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Clase I o Residuos Sólidos Urbanos
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta | Periodicidad entrega | Tratamiento final
20 01 01 | Papel y cartón | Papel procedente de despachos, administración, zonas de público. | Contenedor PEAD con ruedas y tapa de 800 litros | 3 veces por semana 1 contenedor de 800 litros | RECICLAJE (R5)
15 01 07 | Envases de vidrio | Botes y botellas de vidrio procedentes de zonas sin actividad sanitaria: de cocina, salas de espera, despachos... | Contenedor PEAD con ruedas y tapa 120 litros | 3 veces/semana | RECICLAJE (R5)
Vidrio
20 01 25 | Aceites y grasas comestibles | Aceites de cocina inservibles | Bidón de 30 litros (incluirá cubeto de retención de derrames) Alternativa: 2 garras de 25 litros. | 1 veces/mes | RECUPERACIÓN DE ACEITES (R9); reciclado de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (R3); utilización principal como combustible u otro modo de producir energía (R1)
15 01 06 | Envases mezclados | Envases de bricks, latas y plástico que no hayan contenido sustancias peligrosas ni procedan de las áreas sanitarias | Contenedor PEAD con ruedas y tapa 800 litros color amarillo | 3 veces/semana | RECICLAJE (R5)
20 03 01 20 03 07 | Mezcla de residuos municipales. |  | Se gestiona a través de la recogida domiciliaria. | SERVICIO MUNICIPAL | RECICLAJE (R5)
Residuos voluminosos
Clase II o Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos
· Clase II.a: Residuos específicos de la actividad sanitaria y generados por la actividad sanitaria propiamente dicha (excepto medicamentos caducados y envases de medicamentos, LER 180109, que se depositan en el SIGRE de la farmacia de referencia).
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta | Periodicidad entrega | Tratamiento final
18 01 04 | Cualquier material contaminado con secreciones o excreciones que no son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones: material de curas, tubuladuras, yesos, filtros de diálisis, sondas, guantes y otros descartados quirúrgicos | Vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa de un solo uso, pañales, guantes, mascarillas, papel de camillas, depresores linguales, cánulas de aspiración, bombas pico (sin pilas), etc. contaminados. | El envase primario será la bolsas verdes, opacas, impermeables y lo suficientemente resistentes como para, de una manera segura, contener la clase de residuo para las que serán utilizadas. | Tres veces/semana | Tratamiento previo para la valorización energética (R12-R1); Eliminación en vertedero (D1)
El envase previsto para su almacenamiento serán contenedores de 800 a 1100 litros en función de las necesidades del centro y de las periodicidades de la recogidas.
18 01 09 | Residuos de medicamentos caducados y/o descartados distintos de los especificados en la clase IV | Medicamentos caducados incluso botes de vidrio de medicamentos | El envase previsto para su almacenamiento serán contenedores de 60 litros. | Trimestral
[1] Es imprescindible aclarar que el SIGRE está previsto sólo para la recogida domiciliaria de medicamentos. El centro hospitalario, en la entrega de medicamentos caducados a la farmacia de cabecera debe exigir certificación de las entregas a gestor final autorizado pudiendo así demostrar la trazabilidad del residuo desde su producción hasta su valorización o eliminación final. En caso de que el sistema establecido no permita demostrar esta trazabilidad se debería optar por la entrega directa a gestor autorizado.
· Clase II.b: residuos no específicos de la actividad sanitaria y que no son generados por la actividad sanitaria propiamente dicha.
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta | Periodicidad entrega | Tratamiento final
20 01 36 | RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SIN COMPONENTES PELIGROSOS |  | SEGÚN SUBTIPOS LER-RAEE
| Monitores y pantallas LED | Monitores y pantallas que no sean ni de plasma ni CRT | Llevar jaula metálica cuando se prevea la retirada | s/necesidad (1 vez/año) | Prioridad a tratamientos de valorización
| Lámparas LED | Bombillas y dipositivos de iluminación electrónicos (LED) | Bidón de 30 o 60 litros | s/necesidad (1 vez/año)
| Residuos de informática y telecomunicaciones (>50 cm) sin componentes peligrosos | Grandes aparatos: luminarias, aparatos de alumbrado, herramienta eléctrica y electrónica, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, electrónica sanitaria (no productos implantados e infectados) | Llevar jaula metálica cuando se prevea la retirada | s/necesidad (1 vez/año)
| Residuos de informática y telecomunicaciones (<50 cm) sin componentes peligrosos | Pequeños aparatos: aparatos de alumbrado, herramienta eléctrica y electrónica, instrumentos vigilancia, electrónica sanitaria (no productos implantados e infectados) | Bidón de 30 o 60 litros | s/necesidad (1 vez/año)
| Metales. PASAR A TABLA CLASE 2B | Chatarras metálicas (sin electrónica ni contaminación con sustancias peligrosas ni radiactividad): perfilerías antiguas, tornillería, estanterías, etc. | Bidón de 60-120-200 litros. | s/necesidad | RECICLAJE (R5)
RESIDUOS PELIGROSOS
Clase III o Residuos Biosanitarios Especiales
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta [1] | Periodicidad entrega | Tratamiento final
18 01 03 | Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones | Residuos que por el riesgo de provocar infecciones requieren una gestión diferenciada en todas las etapas de gestión, tanto en el interior como exterior de los centros [2]: | Contenedor de PEAD, de 30-60 litros negro, opacos, de cierre hermético, impermeable, imperforable y apilable. Serán contenedores de un solo uso. | Quincenal | Esterilización por autoclave (tratamiento previo + eliminación)
|  | – Residuos de cultivos [3] o reservas de agentes infecciosos y material de desechable en contacto con ellos (incluyendo los filtros de alta eficacia de las campanas de flujo laminar). | Ver contenedores específicos de cortantes y punzantes según 180101 (ver clase II a) |  | eliminación en vertedero (D9-D1)
– Residuos de vacunas con agentes vivos o atenuados.
–Se añadirán los residuos de código 180101 (cortantes y punzantes) generados como clase II a
[1] Todos los envases de residuos peligrosos han de estar homologados para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR) [2] No se tiene constancia de que se produzcan residuos pacientes afectados por patologías del anexo I ni tampoco filtros de máquinas de diálisis destinadas a pacientes portadores de infecciones de trasmisión sanguínea (hepatitis B y C, VIH), pero, en caso de producirse se gestionarán en esta clase. [3] Los cultivos bacterianos para control de esterilización del tipo Bacillus stearothermophilus deben eliminarse como residuos de clase III. En todo caso, la contenerización deberá respetar lo indicado en el Pliego Técnico y en la normativa de recogida, gestión y eliminación de los residuos.
Clase V o Residuos Químicos
LER | Descripción | Composición | Contenerización propuesta [1] | Periodicidad entrega | Tratamiento final
15 01 10* | Envases contaminados | Envases de metal, plástico, vidrio y compuestos que hayan contenido productos peligrosos. Vidrio con formaldehído; garrafas vacías de aceites, cloro, gasóleo, latas y botes de pintura, disolventes, etc. | Big-Bag o Bidón de 120 -200 l | Trimestral-Semestral | Valorización (R1; R5)
Vertedero (D1)
15 01 11* | Aerosoles, Formol, Cloro y Detergentes | Botes vacíos de sprays de medicamentos, aerosoles no medicamentosos de uso sanitario, mantenimiento, otros. Formol, Cloro y Detergentes | Bidón de 200 litros | Trimestral-Semestral | Vertedero (D1)
20 01 33* | Pilas | Pilas botón, petaca, cilíndricas, (AAA, AA, A ). Alcalinas, salinas, de mercurio, otras. | Contenedor primario de 5 litros. Para su almacenamiento y transporte 30 litros. | Trimestral-Semestral | Valorización ( R5)
Vertedero (D1)
160506* | Productos químicos desechados, deinfectantes, detergentes, desincrustantes, otros | Analíticas y ensayos (Líquidos que contienen sustancias peligrosas, cultivos y reservas de agentes infecciosos) | Bidón 60 litros | Sí necesidad puntual | Valorización (R5)
15 02 02* | Absorbentes contaminados | Material absorbente de papel, paños naturales, sintéticos, granulados u otros materiales absorbentes impregnados de aceites, disolventes u otras sustancias peligrosas | Bidón de 30- 60- 120 litros | Trimestral-Semestral | Eliminación en vertedero (D1); recuperación energética (R1)
160213* | RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS (RAEES) |  | SEGÚN SUBTIPOS LER-RAEE
160213*-13* | Radiadores con aceite en circuitos o condensadores |  | Se decidirá la contenerización según dimensiones y características del equipo | s/ necesidad | En función de su peligrosidad y otras características
160213*-22* | Monitores y pantallas de plasma |  | Jaula metálica | s/ necesidad
160213*-41* | Residuos de informática y telecomunicaciones (>50 cm) sin componentes peligrosos | Grandes aparatos: luminarias, aparatos de alumbrado, herramienta eléctrica y electrónica, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, electrónica sanitaria (no productos implantados e infectados) | Jaula metálica o cajón de plástico | s/ necesidad
160213*-51* | Residuos de informática y telecomunicaciones (<50 cm) sin componentes peligrosos | Grandes aparatos: luminarias, aparatos de alumbrado, herramienta eléctrica y electrónica, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, electrónica sanitaria (no productos implantados e infectados) | Bidón PEAD de 60 litros | s/ necesidad
[1] Todos los envases de residuos peligrosos han de estar homologados para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR). [2] Los aceites de motor se podrán recoger con los codigos los aceites de motor se podrán recoger con los codigos 130111* y 130110* En todo caso, la contenerización deberá respetar lo indicado en el Pliego Técnico y en la normativa de recogida, gestión y eliminación de los residuos.