## Listado de Centros
ANEXO I CENTROS OBJETO DE LA LICITACIÓN
Contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones eléctricas y sustitución de luminarias de los Centros Asistenciales y el Hospital de Día de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Extremadura y Navarra
LOTE 1 | CASTILLA Y LEÓN |  | ANEXO I CENTROS OBJETO DE LA LICITACIÓN DEL LOTE 1
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | CLICK AQUÍ | superficie m2
| ÁVILA | ÁVILA | 0500 | Avda. de Madrid, 12-14. | 0500 ÁVILA | 958.53
| BURGOS | BURGOS | 0900 | Avda. de la Paz, 35 | 0900 BURGOS | 913.36
| MIRANDA DEL EBRO | BURGOS | 0902 | Ctra. de Logroño, 59 | 0902 MIRANDA DE EBRO | 432.12
| LEÓN | LEÓN | 2400 | Pº Condesa de Sagasta, 10 | 2400 LEÓN | 1114.33
| PONFERRADA | LEÓN | 2401 | Parque del Temple, s/n. | 2401 PONFERRADA | 539.68
| PALENCIA | PALENCIA | 3400 | Avda. Casado del Alisal, 33 | 3400 PALENCIA | 905
| SALAMANCA | SALAMANCA | 3700 | Las Heras (Esq. Pollo Martín, 11). | 3700 SALAMANCA | 700.95
| SEGOVIA | SEGOVIA | 4000 | OFICINAS: Avda. Padre Claret, 26. REHABILITACION: Padre Claret, 24. | 4000 SEGOVIA OFICINAS | 1476
4000 SEGOVIA REHABILITACIÓN
| SORIA | SORIA | 4200 | Tejera, 24. | 4200 SORIA | 539.78
| VALLADOLID (HOSPITAL DE DIA) | VALLADOLID | 4700 | Paseo Arco del Ladrillo 90 (Ed. Centro Madrid). | 4700 VALLADOLID | 2015.3
| MEDINA DEL CAMPO | VALLADOLID | 4702 | Lope de Vega 72 | 4702 MEDINA DEL CAMPO | 98.54
| ZAMORA | ZAMORA | 4900 | Ronda de la Feria, 19. | 4900 ZAMORA | 370
| TOTAL CENTROS |  |  | 13 CENTROS
LOTE 2 | EXTREMADURA |  | ANEXO I CENTROS OBJETO DE LA LICITACIÓN DEL LOTE 2
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | PULSAR | superficie m2
| CÁCERES | CÁCERES | 1000 | 10001, Av. Virgen Guadalupe, 27. | 1000 CÁCERES | 687
| PLASENCIA | CÁCERES | 1001 | 10600, Avda. Calvo Sotelo, 39. | 1001 PLASENCIA | 812.5
| NAVALMORAL DE LA MATA | CÁCERES | 1002 | 10300,Av. de las Angustias,44. | 1002 NAVALMORAL DE LA MATA | 664.05
| BADAJOZ | BADAJOZ | 0600 | 06011, Juan Alba Burgos, 15 (Prolongación Av. Del Perú s/n). | 0600 BADAJOZ | 1448.9
| DON BENITO | BADAJOZ | 0601 | 06400, Jara, 5. | 0601 DON BENITO | 578
| MÉRIDA | BADAJOZ | 0602 | 06800, Av. de la Constitución. Bloque 1 (Urb. Los Naranjos). | 0602 MÉRIDA | 464.52
| ZAFRA | BADAJOZ | 0603 | 06300, Alcazaba, 5. | 0603 ZAFRA | 1067
| ALMENDRALEJO | BADAJOZ | 0604 | Fray Alonso Cabezas,1 | 0604 ALMENDRALEJO | 835.7
| TOTAL CENTROS |  |  | 7 CENTROS
LOTE 3 | NAVARRA |  | ANEXO I CENTROS OBJETO DE LA LICITACIÓN DEL LOTE 3
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | PULSAR | superficie m2
| PAMPLONA | NAVARRA | 3100 | Avda. Pío XII, 16. | 3100 PAMPLONA | 792.33
| TUDELA | NAVARRA | 3101 | Díaz Bravo, 21 | 3101 TUDELA | 743.65
| PERALTA | NAVARRA | 3103 | Pol. El Escopar, s/n, Ctra. de Funes. | 3103 PERALTA | 811.23
| TOTAL CENTROS |  |  | 3 CENTROS

## 0500 ÁVILA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ÁVILA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 0500
| PROVINCIA: | ÁVILA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO SECUNDARIO HAGER ALMACEN | CUARTO ALMACEN |  | DUISA D-ECO 300Lum | 1 | ESCALERAS
| CUADRO GENERAL HAGER 1ª PLANTA | ARMARIO ENTRADA |  | DAISALUZ LDN5 250LUM | 42 | ESCALERAS
| CUADRO DE CLIMATIZACION | CUARTO DE MAQUINAS |  |  |  | PASILLO Y SALAS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO TIENE |  |  | NEWAVE PVO11/6K | 6KVA 5400W | 30 MINUTOS
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI | DAISALUZ |  | NO HAY
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| APLIQUE CRISTAL | BAJO CONSUMO | 3 | 840 | E 27
| REGLETA FLUORESCENTE 1X58 | FLUORESCENCIA | 1 | 865 | FLUORESCENTE TL8 | REACTANCIA, CEBADOR
| REGLETA PANTALLA FLUORESCENTE 2X36W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 | FLUORESCENTE TL8 | REACTANCIA, CEBADOR
| DOWNLIGHT | FLUORESCENCIA | 88 | 840 | PL | BLASTRO ELECTRONICO
| PANTALLA FLUORESCENTE 2 X 18W | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | FLUORESCENTE TL8 | REACTANCIA, CEBADOR
| PANTALLA TECHO 2PLL 55W | FLUORESCENCIA | 49 | 840 | FLUORESCENTE PLL | BALASTRO ELECTRONICO
| FOCO HALOGENO MINI | HALOGENA | 10 | 2700K | MR16 | TRANSFORMADOR
| FOCO EMPOTRAR | BAJO CONSUMO | 9 | 830 | E27
| FOCO DOWNLIGHT MINI | BAJO CONSUMO | 10 | 840 | PL | BALASTRO ELECTRONICO | R80
| PANTALLA 2 TL5 28W | FLUORESCENCIA | 1 | 830 | FLUORESCENTE TL5 | BALASTRO ELECTRONICO
| PANTALLA 60 X 60 LED | LED | 24 | 840/ 55W |  | ALIMENTADOR
| REGLETA 1 X 36 W | FLUORESCENCIA | 1 | 865 | FLUORESCENTE TL 8 | REACTANCIA, CEBADOR
| DOWNLIGHT 2X 26 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | FLUORESCENTE PLL | REACTANCIA
| FOCO SUPERFICIE STANCO | INCANDESCENCIA | 2 | 2700K | E27
| PANTALLA 1 X 36W | FLUORESCENCIA | 3 | 865 | FLUORESCENTE TL8 | REACTANCIA, CEBADOR
| PANTALALA 1 X 18 | FLUORESCENCIA | 2 | 865 | FLUORESCENTE TL8 | REACTANCIA, CEBADOR

## 0900 BURGOS
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BURGOS
| CÓDIGO DE CENTRO: | 0900
| PROVINCIA: | BURGOS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro general de distribución 400 - 230 Vac | Oficinas |  | NORMA GRUP DUNA LED 150 LUM | 31
| Cuadro climatización 400 - 230 Vac. | Sala máquinas climatizadoras
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO |  |  | NO
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Fluorescente 1x58X | Fluorescencia | 4 | 840 | Portatubos | Balasto 1x58W + cebador
| Lámpara | Led | 5 | Neutro | E27 | No
| Pantalla empotrar 2 tubos | fluorescencia | 23 | 840 | Portatubos | Balastro 2x36W
| Pantalla superficie 1x58W | Fluorescencia | 20 | 840 | Portatubos | Balastro 1x58W
| Foco empotrado | Led | 15 | Neutro | no | no
| Fluorescentes | Fluorescencia | 26 | 840 | Portatubos | Balastro 1x58W
| Pantalla empotrada | Fluorescencia | 3 | 840 | Portatubos | Balastro 2x36W
| Pantalla estanca de superficie | Fluorescencia | 2 | 840 | Portatubos | Balastro 1x58W
| Pantalla superficie pared 2x36W | Fluorescencia | 2 | 840 | Portatubos | Balastro 2x36W
| Lámpara bajo consumo 2x11W | Fluorescencia | 2 | 840 | Enchufable | Balastro 2x11W
| Pantalla led 60x60 32W | Led | 31 | Neutro | no | no
| Downlight 25W | Led | 40 | Neutro | no | no

## 0902 MIRANDA DE EBRO
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MIRANDA DE EBRO
| CÓDIGO DE CENTRO: | 0902
| PROVINCIA: | BURGOS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO ELECTRICO GENERAL BT | ENTRADA PRINCIPAL |  | LEGRAND URA21 70LM/1H | 23 | ZONA NUEVA
|  |  |  | LEGRAND 61700 35LM/1H | 19 | ZONA VIEJA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANEL 39W | LED | 17 | 4000 |  | ALIMENTADOR | ZONA NUEVA
| PANTALLA 4X18W | FLUORESCENTE | 4 | 4000 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR | ZONA NUEVA
| DOWNLIGHT | LED | 18 | 3900 |  | ALIMENTADOR | ZONA NUEVA
| DOWNLIGHT 2X26W | PLD | 4 | 4000 | PLD | BALASTO | ZONA NUEVA
| DOWNLGHT 1X26W | PLD | 6 | 4000 | PLD | REACTANCIA + CEBADOR | ZONA NUEVA
| PANTALLA 4X18W | FLUORESCENTE | 21 | 4000 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR | ZONA VIEJA
| PANTALLA 3X36W | PLL | 1 | 4000 | PLL | REACTANCIA + CEBADOR | ZONA VIEJA
| ESTANCA 2X36W | FLUORESCENTE | 1 | 4000 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR | ZONA VIEJA
| ESTANCA 2X18W | FLUORESCENTE | 2 | 4000 | PORTATUBO | REACTANCIA + CEBADOR | ZONA VIEJA
| DOWNLIGHT 2X26W | PLD | 18 | 4000 | PLD | BALASTO | ZONA VIEJA

## 2400 LEÓN
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | LEÓN
| CÓDIGO DE CENTRO: | 2400
| PROVINCIA: | LEÓN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | PLANTA BAJA-C. INST. |  | DAISALUX NOVA C3 160LM | 60 | EN PLANOS
| CUADRO PLANTA PRIMERA | PLANTA PRIMERA
| CUADRO AIRE ACONDICIONADO | PLANTA BAJA-C. INST.
| CUADRO RAYOS X | PLANTA BAJA-C. RAYOS
| CUADROS ENCENDIDOS ALUMBRADO | PLANTA BAJA-C. INST.
| CUADRO SAI | PLANTA BAJA-C. INST.
| CUADRO PLANTA-ENTRP. | PLANTA BAJA - ACCESO ENTRP.
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA |  | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| EMERGENCIAS | SEGÚN PLANO |  | NO EXISTE
| DAISALUX NOVA C3 | CONECTADAS SEGÚN UNIFILAR
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W IP44 | II | 30 |  |  |  | LED
| LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W | II | 101 |  |  |  | LED
| LUMIN.SIMON 726NW | II | 60 |  |  |  | LED
| LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W REG. | II | 18 |  |  |  | LED
| TIRA LED 4W | II | 140,7 ML |  |  |  | LED
| LUMIN.SIMON 726NW REG. | II | 29 |  |  |  | LED
| LUM.DOWNLIGHT 715.22 LED SIMON 20W | II | 11 |  |  |  | LED

## 2401 PONFERRADA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PONFERRADA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 2401
| PROVINCIA: | LEÓN
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL DE PROTECCION | PASILLO SALA DE REHABILITACION |  | LEGRAND L31 | 25 | 100 LM/1HORA AUTONOMIA
| CUADRO RAYOS | SALA DE RAYOS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| NO - CONDENSADORES FIJOS |  |  | NO EXISTE
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSION
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 3X18W | FLUORESCENCIA | 43 | Ejemplo: 840 | Ejemplo: Biclavillo | Ejemplo: Balasto 2x18W + cebador
| DOWNLIGHT LED 20W | LED | 30 | 840 | LED INTEGRADO | DRIVER 12V
| PANTALLA FLUORESCENTE 1X58W | FLUORESCENCIA | 10 | 840 | PORTATUBOS | BALASTO 1X58W

## 3400 PALENCIA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PALENCIA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 3400
| PROVINCIA: | PALENCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUAGRO GENERAL MIXTO IGP DE 160A, INCLUYE CLIMA | EN PASILLO OFICINA |  | DAISALUX DE LED | 39 | AÑO 2018
| CUADRO MIXTO, INCLUYE CLIMA | EN PASILLO REHABILITACIÓN
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| LIFASA MFB4010 | 10 Kvar |  | SALICRU UPS 5000-NX-BM | 3500 W, 5000 VA | 10 MINUTOS
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X55 W | FLUORESCENCIA | 15 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO POR LÁMPARA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X18 W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO POR LÁMPARA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 3X18 W | FLUORESCENCIA | 41 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO POR LÁMPARA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 3X36 W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO POR LÁMPARA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X36 W | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO POR LÁMPARA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 1X18 W | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO POR LÁMPARA + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 1X36 W | FLUORESCENCIA | 9 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO POR LÁMPARA + CEBADOR
| FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32 W | FLUORESCENCIA | 1 | 840 |  | BALASTO POR LÁMPARA + CEBADOR
| PANTALLA LED 26 W | LED | 6 | 4000 |  | BALASTO POR LUMINARIA
| LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO | FLUORESCENCIA | 17 | 840 | E 27
| LÁMPARAS INCANDESCENCIA 60 W | INCANDESCENCIA | 4 |  | E 27
| DOWN LIGHT 220 MM. / 2X26 W | FLUORESCENCIA | 86 | 840 |  | BALASTO POR CADA DOS LÁMPARAS
| TUBOS LED 26 W | LED | 24 | 4000

## 3700 SALAMANCA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SALAMANCA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 3700
| PROVINCIA: | SALAMANCA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | DISTRIBUIDOR ANTIASEO |  | EMEGENCIA DAIXALUX ARGOS N8 | 45
| CUADRO SAI | ARCHIVO SAI
| CUADRO CLIMATIZACIÓN | DISTRIBUIDOR ANTIASEO
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
NO EXISTE
|  |  |  | LIEBERT Mod: GXT2 4500 TR 230 | 4500 - 22,2 A
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4)
| LUMINARIA 1X55 W HF C/P TC-L ODELUX | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 51 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| OD 2101 2X36 | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 1 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| OD 2101 2X58 | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 1 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| OD 2122 | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 3 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| OD 2184 36 W | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 1 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| OD 2184 58 W | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 1 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| DOWLIGHT 1X28 W | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 2 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| LUMINARIA 1X18 W | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 4 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| OD 5500 1 X36 W | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 9 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| OD 5500 1 X58 W | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 1 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| LUMINARIA LUNIS 1XT16 R55W.CON ALTAVOZ | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 2 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| LUMINARIA LUNIS 1XT16 R55W.C/IMPULS. AIR | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 2 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| Lum. línea continua ambient 54w | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 4 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| Lum. línea continua final ambient 54w | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 4 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| Panos hf 1/26w tc-del vvg 200 i wh | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 33 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| Panos hf 2/26w tc-del vvg 200 i wh | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 70 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| APLIQUE 1419 24W X 2 NIQUEL | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 1 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| PROYECTOR LUX MAY LAMP 70 C/LAMP | HALOGENURO METÁLICO | 4 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| Luminaria permanente ip43 blanco transp | FLUORESCENCIA - BAJO CONSUMO | 6 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| EMPOTRABLE FIJO IGUZZINI 8002 01 BLANCO | LED | 10 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO
| DOWLINGHT LED 25 W 4000K | LED | 5 |  |  | BALASTO ELECTRÓNICO

## 4000 SEGOVIA OFICINAS
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SEGOVIA OFICINAS
| CÓDIGO DE CENTRO: | 4000
| PROVINCIA: | SEGOVIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Armario de contador y equipo de medida | Armario sala de espera |  | Daisalux Argos 385 Lum | 21
| Cuadro general alumbrado | Sala RAK |  | Daisalux Argos 300 Lum | 5
| Cuadro general fuerza | Sala RAK
| Cuadro general SAI | Sala RAK
| Cuadro general rayos X | Sala RAK
| Luces reemplazamiento - Climatización | Sala RAK
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| NO |  |  | LIEBERT - UPStation GXT2 6000RT 230 | 6000VA/4200W 29,6A
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Autonomía propia |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla 60×60 36W 840 | Fluorescencia | 39 | 840 | 4P | Reactancia
| Pantalla 60×60 4×24W T-5 840 | Fluorescencia | 3 | 840 |  | Reactancia
| Pantalla 60×60 | Led | 6 | 4000K
| Pantalla 1×18W | Fluorescencia | 7 | 840 | Portatubo | Reactancia cebador
| Pantalla 1×36W | Fluorescencia | 7 | 840 | Portatubo | Reactancia cebador
| Downlight 1X T-CD 26W | Bajo consumo | 28 | 840 | 2P | Reactancia
| Downlight 2X T-CD 26W | Bajo consumo | 13 | 840 | 2P | Reactancia
| Bombilla halógena bipin | Halógeno | 6 |  | 2P | Transformador 12V

## 4000 SEGOVIA REHABILITACIÓN
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SEGOVIA REHABILITACIÓN
| CÓDIGO DE CENTRO: | 4000
| PROVINCIA: | SEGOVIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro general alumbrado | Sala máquinas |  | Daisalux Argos 350 Lum | 8
| Cuadro general termo | Sala máquinas
| Cuadro general emex | Sala máquinas
| Cuadro general máquinas aire | Sala máquinas
| Cuadro general alumbrado exterior | Sala máquinas
| Cuadro general enchufes fuerza | Sala máquinas
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| NO |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla 60×60 PLZ 3×36W | Fluorescencia | 17 | 36W - 840 | 4P | Reactancia
| Downlight 2×24W | Bajo consumo | 7 | 24W - 840 | 2P | Reactancia
| Pantalla 60×60 55W | Fluorescencia | 10 | 55 W - 840 | 4P | Reactancia
| Aplique 2×24W | Bajo consumo | 2 | 24W - 840 | 2P | Reactancia
| Aplique cristal 26W - 840 | Bajo consumo | 13 | 26W - 840 | 4P | Reactancia

## 4200 SORIA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | SORIA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 4200
| PROVINCIA: | SORIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| I CUADRO GENERAL | PLANTA BAJA. PASILLO FONDO ( BAJO ESCALERA) |  | NORMALUX 200 Lm | 23
| CUADRO CLIMA | PLANTA PRIMERA. CUARTO MAQUINAS |  | NORMALUX 150 Lm | 29
| CUADRO SERVIDOR | PLANTA PRIMERA.CUARTO SERVIDOR
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | MERLIN GUERIN. COMET | 15 KVA | INICIALMENTE 60. PERO QUIZÁS NO FUNCIONA.
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SÍ. 4 LAMPARAS ALOGENAS 50W 12V. | A TRAVÉS DE BATERIA. |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA LED 44W 60X60 | LED | 8 | 44W NATURE
| LÁMPARA LED DICR GU 10 7W BC 4000K | LED | 165
| PANTALLA FLUORESCENTE 4X 18W |  | 4 | 840
| PANTALLA FLUORESCENTE 3X 18W |  | 50 | 840
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X36W |  | 5 | 840
| PANTALLA FLUORESCENTE 1X56W |  | 23 | 840
| PANTALLA FLUORESCENTE 1x18X |  | 1 | 840
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X56 W |  | 1 | 840
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X18W |  | 1 | 840
| FLUORESCENTE 1x36W |  | 15 |  |  |  | LUMINOSO ENTRADA
| FLUORESCENTE 1x18W |  | 15 |  |  |  | LUMINOSO ENTRADA
| BOMBILLAS NORMALES |  | 4
| FOCOS DONLING 2x18w | halogena bajo consumo | 8

## 4700 VALLADOLID
HOSPITAL DE DIA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | VALLADOLID
| CÓDIGO DE CENTRO: | 4700
| PROVINCIA: | VALLADOLID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL B.T. + CLIMATIZACIÓN | PLANTA 1ª |  | DAISALUX NOVA-N2 100 Lm | 16
| CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN | PLANTA 1ª |  | DAISALUX HYDRA-LD N2 100 Lm | 5
| CUADRO SECUNDARIO GRUPO ELECTRÓGENO | PLANTA 1ª |  | DAISALUX HYDRA N3 160 Lm | 60
| CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA | PLANTA BAJA |  | DAISALUX HYDRA N2 95 Lm | 2
| CUADRO SECUNDARIO PLANTA 1ª | PLANTA 1ª
| CUADRO SECUNDARIO QUIRÓFANO | PLANTA BAJA
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| CYDESA | SIN PLACA DE CARACTERÍSTICAS. 10-15 KVAr |  | RIELLO MULTISENTRY AROS UPS | 15-20 KW | SIN DATOS DE S.A.T.
|  |  |  | EFI-ON 10-15 KVA | SIN SERVICIO | SIN DATOS DE S.A.T.
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | SI | 1 | 250 KVA
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO | NO EXISTEN |  | HIMOINSA | CTA01 | 5 KW (SIN SERVICIO)
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Luminaria empotrable 60x60cm. 2xPL-L 36W/840 | Fluorescencia compacta no integrada | 220 | 840 (I.R.C. 80. T.D.C. 4000K | 2G7 | 2 REACTANCIA 1x36W
| Empotrable circular. 60 mm. Ø | LED TIPO HALÓGENO | 25 | 4000K | GU10
| DOWNLIGHT LED circular. 200 mm. Ø | LED INTEGRADO | 14 | 4000K | NO | ALIMENTADOR 230/24V
| Empotrable tipo Metasol 100mm. Ø | Fluorescencia compacta no integrada | 8 | 4000K | G23 | REACTANCIA 1x18/23W
| Luminaria empotrable línea contínua 1x58W 1xTL-D 58W/840 | Fluorescencia | 30 | 840 (I.R.C. 80. T.D.C. 4000K | G13 | REACTANCIA 1x58W
| Luminaria estanca 2x36W 840 | Fluorescencia | 12 | 840 (I.R.C. 80. T.D.C. 4000K | G14 | REACTANCIA 2x36W
| Luminaria estanca 1x36W 840 | Fluorescencia | 8 | 840 (I.R.C. 80. T.D.C. 4000K | G15 | REACTANCIA 1x36W
| Empotrable tipo DOWNLIGHT PL- 2x26W | Fluorescencia compacta no integrada | 76 | 840 (I.R.C. 80. T.D.C. 4000K | G24d-2 | REACTANCIA 2x26W
| Empotrable tipo DOWNLIGHT PLF- 1x26W | Fluorescencia compacta no integrada | 6 | 840 (I.R.C. 80. T.D.C. 4000K | G24d-4 | REACTANCIA 1x26W

## 4702 MEDINA DEL CAMPO
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MEDINA DEL CAMPO
| CÓDIGO DE CENTRO: | 4702
| PROVINCIA: | VALLADOLID
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO ELÉCTRICO GENERAL BT | ENTRADA PRINCIPAL |  | LEGRAND URA21 70LM/1H | 2
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA 40 W | LED | 14 | 4000
| DOWNLIGHT 20W | LED | 4 | 4000
| ESTANCA 36W | LED | 3 | 4000

## 4900 ZAMORA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: ZAMORA | ZAMORA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 4900
| PROVINCIA: | ZAMORA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | SALA ESPERA CENTRO |  | DUNA LED RF 200 L NO PERMANENTE | 9 | INSTALADA EN 2016
| CUADRO SECUNDARIO | PASILLO REHABILITACIÓN |  | LEGRAND EMPOTRABLE 160 LM LED | 5 | INSTALADA EN 2016
| CUADRO SECUNDARIO / CUADRO EQUIPO RX | SALA RAYOS |  | LEGRAND C3 NO PERMANENTE 100 LM RF 61510 6W | 4 | INSTALADA EN 2016
| CUADRO SECUNDARIO / CUADRO SERVIDOR | SALA SERVIDOR |  | LEGRAND 210 LM REF 617 06 230V | 6 | SIN FECHA INSTALACION
|  |  |  | SIN DATOS | 10 | MODELOS ANTIGUOS
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| SAFT IBERICA TIPO LCM | C.A. 220 / V MON , 50 HZ / CC 24 / BATERIA 20V035 |  | NEWAVE MODELO WHAD 5000 W | 5000 W
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERISTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X55W/840 | FLUORESCENCIA | 24 PANTALLAS ( 48 TUBOS ) | 840 - BLANCO FRIO | 2G11 4-PINS | BALASTRO ELECTRONICO | OFICINA+DESPACHO+SALA ESPERA+HAL
| DOWNLIGHT 2 BOMBILLAS BAJO CONSUMO | FLUORESCENCIA | 15 ( 30 BOMBILLAS ) | 840 - BLANCO FRIO | G24d-1 - 2 PINS | BALASTRO ELECTRONICO | DESPACHO+OFICINA+PASILLO REHABILITACIÓN+RX+SALA ESPERA+RAC+ASEOS
| DOWNLIGHT 2 BOMBILLAS BAJO CONSUMO | FLUORESCENCIA | 15 ( 30 BOMBILLAS ) | 840 - BLANCO FRIO | G24d-3 - 2 PINS | BALASTRO ELECTRONICO
| PANTALLA FLUORESCENTE 3X18W/840 | FLUORESCENCIA | 39 PANTALLAS ( 117 TUBOS ) | 840 - BLANCO FRIO | G13 -2 PINS | CEBADOR | CONSULTAS+CURAS+HALL AULA+CONSULTAS FONDO
| PANTALLA FLUORESCENTE 4X18W/840 | FLUORESCENCIA | 3 PANTALLAS ( 12 TUBOS ) | 840 - BLANCO FRIO | G13 -2 PINS | CEBADOR | ARCHIVO
| PANTALLA FLUORESCENTE 2X58W/840 | FLUORESCENCIA | 12 PANTALLAS ( 24 TUBOS ) | 840 - BLANCO FRIO | G13 -2 PINS | BALASTRO ELECTRONICO | FISIO
| DOWNLIGHT HALOGENAS 1 35 W | HALOGENA/LED | 8 BOMBILLAS | 840 - BLANCO FRIO | GU5.3 | BALASTRO ELECTRONICO | ASESOS 6 + 2 CONSULTA 3
| DOWNLIGHT BAJO CONSUMO | FLUORESCENCIA | 3 BOMBILLAS | 840-BLANCO FRIO | CASQUILLO |  | 2 RX + 1 CUARTO LIMPIEZA
| DOWNLIGHT HALOGENAS 1X220V PAR 38 120 W | HALOGENA | 4 BOMBILLAS | 2700 K - BLANCO CALIDO | CASQUILLO E27 |  | 2 CURAS + 1 CABINA ASEO MASCULINO + ARCHIVO
| PANTALLA FLUORESCENTE 4X18W/840 | FLUORESCENCIA | 2 PANTALLAS ( 8 TUBOS ) | 840 - BLANCO FRIO | G13 -2 PINS | BALASTRO ELECTRONICO | CONSULTA PILAR
| PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE | FLUORESCENCIA | 4 | 840 - BLANCO FRIO | G13 -2 PINS | CEBADOR | FISIO - ZONAS TRATAMIENTO - COBERTOR PLASTICO
| PANTALLA FLUORESCENTE TIPO REGLETA 1X58W / 840 | FLUORESCENCIA | 12 | 840 - BLANCO FRIO | G13 -2 PINS | CEBADOR | FISIO - COBERTOR METALICO
| REGLETA FLUORESCENTE 1X58W/840 | FLUORESCENCIA | 7 | 840 - BLANCO FRIO | G13 -2 PINS | CEBADOR | BAÑOS Y VESTUARIOS ZONA FISIO ( ESPEJO )+ BOTIQUIN
| PANTALLA 2X36W/ 840 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 - BLANCO FRIO | G13 -2 PINS | CEBADOR | RX

## 1000 CÁCERES
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | CÁCERES
| CÓDIGO DE CENTRO: | 1000
| PROVINCIA: | CÁCERES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General | Oficina de entrada |  | Duna Dis (150 lm) | 16
| Cuadro secundario | Hall de espera entrada
| Cuadro secundario | Sala de espera Consulta 2
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
NO TIENE
| 1 unidad LIFASA | MFB 40125
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla Flourescente 2x58W/840 | Fluorescencia | 38 | 840 | 4 pin/Balastro
| Pantalla Flourescente 4x18W/840 | Fluorescencia | 35 | 840 | Biclavillo | Reactancia 2x36 + ceb
| Downlight 1x24W/840 | Fluorescencia | 15 | 840 | 2G10 | Reactancia 1x36 + ceb
| Pantalla Fluorescente 2x58W/840 | Fluorescencia | 6 | 840 | Biclavillo | Reactancia 2x58 + ceb
| Halógenos circ. 5W/840 | Led | 12 | 840 | GU10
| Pantalla led 58W/840 | Led | 4 | 840 | Transf. 220/240 | Transformador

## 1001 PLASENCIA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PLASENCIA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 1001
| PROVINCIA: | CÁCERES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | ENTRADA PRINCIPAL |  | DAIXALUX O SIMILAR | 42
| CUADRO SECUNDARIO | ENTRADA GIMNASIO FISIOTERAPIA
| CUADRO RX | SALA DE RX
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 3X18 | FLUORESCENCIA | 81 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 1X26 | FLUORESCENCIA | 52 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26 | FLUORESCENCIA | 33 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 1X18 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| TUBO FLUORESCENTE 1X58 | FLUORESCENCIA | 11 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| TUBO FLUORESCENTE 1X36 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| TUBO FLUORESCENTE 1X18 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| FLUORESCENTE 2X58 | FLUORESCENCIA | 1 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO + CEBADOR
| LÁMPARA PAR | INCANDESCENCIA | 4 | 840 | ROSCA | BALASTO
| PANTALLA LED 40 W | LED | 18 | BLANCO NEUTRO | CLAVIJA | BALASTO

## 1002 NAVALMORAL DE LA MATA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | NAVALMORAL DE LA MATA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 1002
| PROVINCIA: | CÁCERES
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA 310 lm | 35
| CUADRO SECUNDARIOS ALUMBRADOS |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA 310 lm MONTAJE EMPOTRADO EN TECHO | 35
CUADRO SECUNDARIO CS.CLIMA
CUADRO DE RAYOS
CUADRO SAI
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
|  |  |  | 1 | 5KVA
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO |  |  | NO
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO |  |  | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIAS | 726 MODULAR 60X60 NW DE SIMON | 75
| LUMINARIAS | 726 MODULAR 60X60 NW DE SIMON CON KIT DE EMERGENCIA BATERIA INCORPORADA | 10
| DOWNLIGHT | 725 DE SIMON LED 14W | 46
| DOWNLIGHT | 725 DE SIMON LED 14W IP44 | 36
| DOWNLIGHT | 725 DE SIMON LED 14W REGULABLE | 38
| LUMINARIA | SIMON FUVIA SYSTEM 1,2 m 37W | 4

## 0600 BADAJOZ
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | BADAJOZ
| CÓDIGO DE CENTRO: | 0600
| PROVINCIA: | BADAJOZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | Planta baja |  | Luz de emergencia 5W 200 lm tipo no pernamente | 2 | Normalux o similar
| CUADRO PLANTA BAJA | Planta baja |  | Luz de emergencia 3W 155 lm tipo no permanente | 19 | Dunna o similar
| CUADRO SOTANO | Sotano |  | Luz de emergencia 6 W 225 lm tipo no permanente | 1 | zemper o similar
| CUADRO RAYOS | Sala de Rayos |  | Luz de emergencia 5W + cartel señalizador salida | 3 | Luz tipo no permanente
| CUADRO PRIMERA PLANTA | Primera planta |  | Luz de emergencia 3W 160 lm tipo no pernamente | 3 | Normalux o similar
|  |  |  | Luz de emergencia 3W 70 lm tipo no pernamente | 26 | Normalux o similar
|  |  |  | Luz de emergencia 3W 35 lm tipo no pernamente | 8 | Dunna o similar
|  |  |  | Luz de emergencia 3W 100 lm tipo no pernamente | 2 | Dunna o similar
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| VR-6-110-400 (CIRCUTOR) | 110 KVAR |  | NO EXISTE
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| SI EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI EXISTE | Autonomía propia |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Lámpara LED 8W | LED | 25 | 840 | E14 | Portalámpara LED
| Tubo fluorescente 36W luz día | Fluorescente | 25 | 865 | E27 | Cebador ST-151 GRP P/4-220W 230V
| Lámpara PH master R80 9W | LED | 15 | 840 | E14 | REACTANCIAS 18 W 230 V.
| Lámpara LED 9W | LED | 30 | 840 | E14 | REACTANCIAS 36 W 230 V.
| Downlight LED 18W | LED | 40 | 840 | GX53
BOMBAS
10 | CARACTERÍSTICAS |  | CANTIDAD
| BOMBA 2 CV Trifásica Aguas Fecales con trituradora |  | 2

## 0601 DON BENITO
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | DON BENITO
| CÓDIGO DE CENTRO: | 0601
| PROVINCIA: | BADAJOZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL | HALL ENTRADA CLINICA |  | DALSAGUX NOVA N6 | 34 | SEIS DE ELLAS CON PEGATINA DE SALIDA
| CUADRO DE RAYOS X | APARTADO DE ANEXO X SALA DE RAYOS X
| CUADRO DE BATERIA DE CONDENSADOR | APARTADO ANEXO A OFICINAS
| SAI | ANEXO A OFICINAS DIRECTO DE CUADRO GENERAL
MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO TIENE LAS PROTECCIONES EN CUADRO GENERAL
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| CIRCUTOR OPTINYUM 5 PLP 37,5230 | COMPOSICION 2*6,25 MAS 2*12,5/ 37,50 KVAR |  | NO EXISTE
NORMA EN-61921/IP21
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
|  | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA EMPOTRADA DE 57*57 | FLUORESCENCIA | 27 | 2*55 W/840 | 4PIRIS | ELECTRONICOS
| PANTALLA EMPOTRADA DE 57*57 | FLUORESCENCIA | 6 | 2*36W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | ELECTRONICOS
| PANTALLA EMPOTRADA DE 57*57 | FLUORESCENCIA | 1 | 4*18W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| AROS DICROICOS | INCANDESCENCIA | 3 | 1*50W/840 | CONEXION CEBADOR | TRANSFORMADOR
| LAMPARAS DICROICAS LED | LED | 8 | 1*5W/865 | CONEXION CEBADOR | TRANSFORMADOR
| PROYECTORES HALOGENURUS METALICOS | ALOGENO METALICOS | 11 | 1*160W/840 | CONEXION 2 PIRIS | ARRANCADOR ELECTRONICO
| REGLETA SUPERFICIE | FLUORESCENCIA | 2 | 1*18w/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| REGLETA SUPERFICIE | FLUORESCENCIA | 2 | 1*36W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| LUMINARIA ESPACIOLITA | FLUORESCENCIA | 1 | 2*18W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| LUMINARIA ESPACIOLITA | FLUORESCENCIA | 9 | 2*36W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| LUMINARIA ESPACIOLITA | FLUORESCENCIA | 2 | 2*50W/865 | CONEXION PORTALAMAPARAS | REACTANCIAS
| PLAFONES DONLINE 21 CMS | FLUORESCENCIA | 8 | OSRAM DULUK 1*24W/840 | CONEXION 4 PIRIS | ELECTRONICOS
| PLAFONES DONLINE 21 CMS | FLUORESCENCIA | 19 | OSRAM DULUK 2*26W/840 | CONEXION 4 PIRIS | ELECTRONICOS
| PLAFONES DONLINE 21 CMS | LED | 6 | OSRAM DULUK 1*20W/840 | - | DRIVERS
| DONLED LED 57*57 | LED | 23 | OSRAM DULUK 1*40W/840 | - | DRIVERS
LETRERO LUMINOSO SE CAMBIA A LED /865 ENECEDIDO EN TRES TRAMOS

## 0602 MÉRIDA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | MÉRIDA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 6800
| PROVINCIA: | BADAJOZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro General Protección | Sala Servidores y Cuadro General |  | Legran | 13
| Cuadro Secundario 1/2/3 | Sala Oficinas |  | Normaluz | 11
| Cuadro Rayos X | Sala Rayos X |  | Zemper | 8
|  |  |  | Legrand | 13
|  |  |  | Normaluz | 11
|  |  |  | Zemper | 8
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla superficie Lámp. 1x18 | Fluorescente | 4 | 18 w. 6000 K | T8 | ferromagnetico cebador
| Pantalla compacta 2x36 techo desmontable | Copacta 4 Pin | 2 | 2x36 4000 K | PL-L2G11 | electronico
| Pantalla superficie Lámp. 1x58 | Fluorescente | 16 | 58 6000 K | T8 | ferromagnetico cebador
| Pantalla 2x58 | Fluorescente compacto 4 pin | 57 | 2X58 4000 K | PL-L-2G11 | electronico
| Downlight 20 w. | Led 20 w. | 3 | 26/32 W. 4000 K | PL 2 pin | electronico
| Downlight PL 2x26 w. | Compacta 2 Pin | 6 | 2X26 w. 4000 K | PL 2 pin | ferromagnetico
| Downlight 11/13 w. | Fluorescente 4 pin | 11 | 11/13 W. 3000 K | E27 | electronico
| Downlight dicroica | Halogena 50w. | 1 | 50 W. | GU 10 | ferromagnetico
| Downlight par | Incandescente 80 w. | 3 | 6500 K | T8 | ferromagnetico
| Aro empotrado incandescente | Iincandescente par 80 | 10 | 80 w. 3000 K | F27 | electronico
| Regleta superficie 14 | Fluorescente 14 w. | 1 | Led 6000 K | Tira led | driver
| Regleta superficie 1x36 | Fluorescente 36 w. | 6 | 36 w. 6500 K | T8 | ferromagnetico cebador
| Regleta 1 y 2x18 | Fluorescente 18 w. | 12 | 18 w. 6500 K | T8 | ferromagnetico cebador

## 0603 ZAFRA
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ZAFRA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 0603
| PROVINCIA: | BADAJOZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| Cuadro general | armario entrada |  | Daisalux nova N6 8w. 320 lúmenes | 29 | Nuevas.
| cuadro general | armario entrada |  | daisalux nova N6 8w. 320 lúmenes | 7 | antiguas
| cuadro climatización | armario entrada
| cuadro informática | armario en sala servidor
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| Circuitor optim 3 P&P-31,25-440 | 31,25KAR |  | salicru UPS-10000-NX/3-BM | 10,000VA-7000w | 10 minutos.
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO |  |  | NO | NO | NO
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| Sí existe. 6 bombillas alimentadas por batería común en armario entrada. | Bombillas philips PAR38EC spot10 24v. 120w |  | NO | NO | NO
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla led 60x60 41w | led | 54 | blanco frío |  | fuente alimentación
| Downlight 2x26w | bajo consumo | 4 | blanco frío |  | balastro electrónico
| Downlight 1x26w | bajo consumo | 28 | blanco frío |  | balastro electrónico
| Downlight 18w | led | 44 | blanco frío |  | fuente de alimentación
| Dicroicas 50w | halógenas | 23 | luz cálida |  | transformador
| dicroica 6w | led | 2 | blanco frío |  | directo 220v.
| tubo 18w | fluorescente | 8 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 36w | fluorescente | 12 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 58w | fluorescente | 4 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 35w/840 | fluorescente | 6 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 28w/840 | fluorescente | 2 | blanco frío |  | reactancia y cebador
| tubo 55w PL-P | fluorescente | 40 | blanco frío |  | balastro electrónico
| tubo led 22w | led | 8 | blanco frío |  | directo 220v.
| bombilla led 7w | led | 2 | blanco frío |  | directo 220v.
| bombilla bajo consumo 11w | bajo consumo | 1 | blanco frío |  | directo 220v.
| bombilla incandescente 60w | incandescente | 1 | luz cálida |  | directo 220v.

## 0604 ALMENDRALEJO
PINCHAR PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | ALMENDRALEJO
| CÓDIGO DE CENTRO: | 0604
| PROVINCIA: | BADAJOZ
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO PLANTA | planta baja |  | EMERG.DAISALUX NOVA C3 | 65
| CUADRO PLANTA | entreplanta
| CUADRO CLIMA | planta baja
| CUADRO PROTECCION ASCENSOR | planta baja
| CUADRO RAYOS X | RAYOS X
| CUADRO CGMP | planta baja
| CUADRO SAI | planta baja
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACIÓN BATERIAS
NO EXISTE
NO EXISTE
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 1x18W T8 - HFP | Fluorescencia | 3
| LUM.DOWNLIGHT 715.22 LED SIMON 20W | led | 5
| LUMIN.SIMON 726NW REG. | led | 12
| TIRA LED 4W | led | 120
| LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W REG. | led | 12
| LUMIN.SIMON 726NW | led | 70
| LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W | led | 65
| LUM. DOWNLIGHT LED SIMON 725 14W IP44 | led | 40

## 3100 PAMPLONA
CLICK AQUI PARA VER EL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PAMPLONA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 3100
| CCAA: | NAVARRA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO PLANTA PRIMERA (OFICINAS, LABORATORIO) | PLANTA PRIMERA (Oficce) |  | LEGRAND URA 617-02 70 LM | 12
| CUADRO ORDENADORES (SERVIDOR) | SERVIDOR |  | LEGRAND URA 617-02 100 LM | 12
| CUADRO GENERAL | SALA DE ESPERA |  | LEGRAND URA 6.617.02 110 LM | 22
| CUADRO AIRE ACONDICIONADO | SALA DE MÁQUINAS |  | LEGRAND URA 66.16.01 70 LM LEDD | 16
| CUADRO DE RAYOS | SALA DE RAYOS
| CUADRO REHABILITACIÓN Y OFICINA | SALA REHABILITACIÓN
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| "NO EXISTE" |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANTALLA FLUORESCENTE 2 X 58 | FLUORESCENCIA | 28 | 840 | Biclavillo | Balasto 2x58W + cebador
| PANTALLA FLUORESCENTE 2 X 18 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2 X 18w + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 1 X 58 | FLUORESCENCIA | 2 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 1 X 58w + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 1 X 58 | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 1 X 58W + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENTE 2 X 36 | FLUORESCENCIA | 5 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2 X 36w + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENCIA 4 X 36 | FLUORESCENCIA | 7 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 4 X36w + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENCIA 3 X 18 | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 3 X 18W + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENCIA 4 X 18 | FLUORESCENCIA | 8 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 4X18 W + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENCIA 4 X 58 | FLUORESCENCIA | 4 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 4 X 58W + CEBADOR
| PANTALLA FLUORESCENCIA 4 X 18 | FLUORESCENCIA | 9 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 4 X 18 W ELECTRONICO
| PANTALLA FLUORESCENCIA 2 X 36 4 PINES | FLUORESCENCIA | 24 | 840 | BICLAVILLO | BALASTO 2 X 36W + CEBADOR
| DOW LIGHT 2 X 26 | FLUORESCENCIA | 31 | 840 |  | BALASTO 2X26W ELECTRÓNICO
| DOW LIGTH 1 X 13 | FLUORESCENCIA | 13 | 840 |  | BALASTO 1 X 13W ELECTRÓNICO
| DOW LIGHT 1 X 73 | INCANDESCENCIA | 6 | NO TIENE | E 27 | NO TIENE
| APLIQUE 1 X 23 | FLUORESCENCIA | 12 | 840 | E 27 | NO TIENE
| DICROICA 7 W | LEDD | 5 | CALIDO | BIPIN | BALASTO 220 X 12W ELECTRÓNICO
| DICROICA 13 W | LEDD | 8 | CALIDO | BIPIN | BALASTO 220 X 12W ELECTRÓNICO

## 3101 TUDELA
CLICK AQUI PARA VER EL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | TUDELA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 3101
| CCAA: | NAVARRA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| cuadro general zona nueva | armario pasillo zona nueva |  | legrand 61515 310 lm | 10
| cuadro general zona vieja | armario pasillo zona vieja |  | daisalux nova n3 160 lm | 14
| cuadro secundario fuerza zona vieja | armario pasillo zona vieja |  | daisalux nova n3 330 lm | 16
| cuadro secundario alumbrado zona vieja | armario pasillo zona vieja
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| RTR modelo 5c440080055I001 | 80 Kvar |  | SAFT IBERICA | 3000 VA | 60
|  |  |  | SAFT IBERICA | 1500 VA | 60
(1) Duración en minutos
MEDIA TENSIÓN
5 | PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | no existe
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMIA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| SI (BATERIAS MARCA SAFT) | LAMP INCANDESC CONECTADAS A SAI |  | no existe
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| Pantalla fluorescente 2x18W/840 | fluorescencia | 7 | 840 | biclavillo | reactancia 2x18+cebador
| Pantalla fluorescente 1x18w/840 | fluorescencia | 4 | 840 | biclavillo | reactancia 1x18+cebador
| Pantalla fluorescente 1x58w/840 | fluorescencia | 27 | 840 | biclavillo | reactancia 1x58+cebador
| Pantalla fluorescente 2x58w/840 | fluorescencia | 8 | 840 | biclavillo | reactancia 2x58+cebador
| Pantalla fluorescente 1x36w/840 | fluorescencia | 2 | 840 | biclavillo | reactancia 1x36+cebador
| foco halogeno 50w | halogeno | 20 | 3000 K | GU 5.3 | transformador 12v
| foco halogeno 35w | halogeno | 5 | 3000k | GU 5.3 | transformador 12v
| foco halogeno 20w | halogeno | 14 | 3000 k | GU 5.3 | transformador 12v
| downlight 2x26w 840 4p | fluorescencia | 55 | 4000 k | G24q-3 | reactancia electronica 2x26
| downlight 2x26w 840 2p | fluorescencia | 5 | 4000 K | G24b-3 | reactancia ferromagnetica 2x26
| pantalla 60x60 2x55w | fluorescencia | 30 | 4000k | G24b-3 | reactancia 1x58+cebador
| pantalla 60x60 3x36w | fluorescencia | 26 | 4000k | G24b-3 | reactancia 1x36+cebador
| pantalla 60x60 3x18w | fluorescencia | 3 | 4000 k | biclavillo | reactancia 1x18+cebador
| pantalla 120x60 3x36w | fluorescencia | 11 | 4000 k | biclavillo | reactancia 1x36+cebador
| downlight led 25w | led | 21 | 4000 k |  | driver 25w
| foco empotrado 60w | incandescencia | 8 | 3000 k | E-27

## 3103 PERALTA
CLICK AQUI PARA VER EL LISTADO DE CENTROS
A completar por el director del centro
| CENTRO DE FREMAP: | PERALTA
| CÓDIGO DE CENTRO: | 3103
| CCAA: | NAVARRA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- INVENTARIO EQUIPOS
1 | CUADROS ELÉCTRICOS |  | 2 | LUCES DE EMERGENCIA
| CUADROS ELÉCTRICOS | UBICACIÓN |  | TIPO (1) | Cantidad | Comentarios
| CUADRO GENERAL(ALUMBRADO-FUERZA-AIRE ACONDICIONADO) | OFICINA ADMINISTRACION ENTRADDA |  | LUZNOR L-150 1HORA 130LM | 26
| CUADRO MAQUINA RAYOS-X | SALA RAYOS-X |  | L:FLUO 6W CW G5
:
(1) Características: marca, modelo, potencia, lúmenes.
| BATERIA DE CONDENSADORES |  |  | S.A.I.
3 | MODELO | CARACTERÍSTICAS | 4 | MARCA/MODELO | CARACTERÍSTICAS | (1) DURACION BATERIAS
| NO |  |  | NO EXISTE
(1) Duracion en minutos
MEDIA TENSIÓN
| PARARRAYOS |  | 6 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | Nº DE TRANSFORMADORES | POTENCIA TOTAL
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
GRUPO ELECTRÓGENO
7 | ALUMBRADO REEMPLAZAMIENTO | PANTALLAS CONTECTADAS SAI/AUTONOMÍA PROPIA | 8 | MARCA | MODELO | POTENCIA
| NO EXISTE |  |  | NO EXISTE
|  |  | (1) Tipo de luminaria: Pantalla, bombilla, foco, etc… |  | (3) Color: 830, 840, 865, etc…
| LUMINARIAS: |  | (2) Clase: Incandescencia, LED, fluorescencia, halógena etc… |  | (4) Equipo Auxiliar: cebador, arrancador, balasto, condensador, etc…
9 | TIPO DE LUMINARIA (1) | CARACTERÍSTICAS
| TIPO DE LUMINARIA (1) | Clase (2) | Cantidad | Color (3) | Casquillo | Equipo auxiliar (4) | comentarios
| PANEL 60 X 60 | LED | 37 | 6000K |  | DRIVER 24V
| LAMPARA R-90 | INCANDESCENCIA | 9 |  | E-27
| PANTALLA FLUORESCENTE 4 X 18W | FLUORESCENTE | 21 | 840
| PANTALLA FLUORESCENTE 2 X 58W | FLUORESCENTE | 2 | 840
| DOWNLIGHT 18W | LED | 1 | 6000K |  | DRIVER 24V
| DOWNLIGHT 2 X 26 W | BAJO CONSUMO PL-C | 2 | 840 |  | BALASTO 2 X 26
| PROYECTOR SOTANO 150W | HALOGENO | 1 |  | R7X-S
| APLIQUE EXTERIOR | BAJO CONSUMO | 1 | 840 | E-27
| PORTALAMPARAS ZONA CALDERA | INCANDESCENT | 1 |  | E-27