## Listado de Centros
ANEXO 1 INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CENTROS DE FREMAP Y SUS EQUIPOS
Expediente nº LICT/99/024/2026/0082 - Contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de climatización, con posibilidad de renovación de un número determinado de averías, en los Centros Asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
LOTE 1 | CATALUÑA |  |  | LOCALIZACIÓN E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL LOTE 1 |  |  |  |  | Nº visitas mínimas a realizar al año
| Localidad | Provincia | Código Centro | Dirección | pinchar aquí | Potencia >70 Kw | superficie m2 | calderas
| BARCELONA | BARCELONA | 08/00 | Balmes 89 | 08 00 BARCELONA'!A1 | Superior | 1599 | no | 12
| BADALONA | BARCELONA | 08/01 | Prim, 81-85 | 08 01 BADALONA'!A1 | Inferior | 242 | no | 2
| SANT ANDREU | BARCELONA | 08/02 | Carretera 22 (Galerias Comerciales) | 08 02 SANT ANDREU'!A1 | Inferior | 195.92 | no | 2
| HOSPITALET | BARCELONA | 08/03 | Av. Josep Tarradellas i Joan, 229-231 | 08 03 HOSPITALET'!A1 | Superior | 984 | no | 12
| ROCAFORT | BARCELONA | 08/04 | Rocafort 252-258 | 08 04 ROCAFORT'!A1 | Superior | 2250 | calderas | 12
| SABADELL | BARCELONA | 08/05 | Plaza Tauli 4 | 08 05 SABADELL'!A1 | Superior | 1016.8 | no | 12
| MARTORELL | BARCELONA | 08/06 | Gomis 29 | 08 06 MARTORELL'!A1 | Superior | 1465 | no | 12
| GRANOLLERS | BARCELONA | 08/07 | Avda Sant Esteve 35 | 08 07 GRANOLLERS'!A1 | Superior | 717.19 | no | 12
| BARCELONA PUERTO | BARCELONA | 08/08 | P.I. Zona Franca, Calle A, s/n. | 08 08 BARCELONA PUERTO'!A1 | Superior | 1046 | no | 12
| SANT MARTI | BARCELONA | 08/09 | Mallorca 603-609 | 08 09 SANT MARTI'!A1 | Superior | 1250 | no | 12
| MATARO | BARCELONA | 08/10 | Ronda Paisos Catalans 45-49 | 08 10 MATARO'!A1 | Superior | 662 | no | 12
| POLINYA | BARCELONA | 08/11 | Romani 1 | 08 11 POLINYÀ'!A1 | Inferior | 164.45 | no | 2
| SANT BOI | BARCELONA | 08/12 | Plaça de la Bobila 4-5 | 08 12 SANT BOI'!A1 | Superior | 831.99 | no | 12
| CORNELLA | BARCELONA | 08/13 | Destraleta 2 Bloque B | 08 13 CORNELLÀ'!A1 | Inferior | 186 | no | 2
| SAN ADRIAN DEL BESOS | BARCELONA | 08/14 | Valls D'Andorra 23 | 08 14 SANT ADRIÀ DEL BESÓS'!A1 | Superior | 1275 | no | 12
| DIAGONAL MAR | BARCELONA | 08/19 | Fluvia 37 | 08 19 DIAGONAL MAR'!A1 | Inferior | 207 | no | 2
| RUBI | BARCELONA | 08/22 | Les Basses 41-43 | 08 22 RUBÍ'!A1 | Superior | 710 | no | 12
| TARRAGONA | TARRAGONA | 43/00 | Vidal y Barraquer, 4 Bajos | 43 00 TARRAGONA'!A1 | Superior | 290.6 | no | 12
| TORTOSA UPS | TARRAGONA | 43/02 | Ramón Berenguer IV, 51-53 - Edificio “El Turó” | 43 02 TORTOSA UPS'!A1 | Inferior | 217 | no | 2
| TORTOSA CENT. REHAB | TARRAGONA | 43/02 | Rierol de Caputxins 18-20 Local 1 | 43 02 TORTOSA REHAB'!A1 | Inferior | 213 | no | 2
| REUS | TARRAGONA | 43/03 | Carrer Maria Aurèlia Capmany, 6 – 8 | 43 03 REUS'!A1 | Inferior | 500 | no | 2
| LLEIDA CAPITAL | LLEIDA | 25/00 | Avenida de Barcelona, 17 | 25 00 LLEIDA'!A1 | Superior | 744 | no | 12
| GUISSONA | LLEIDA | 25/01 | Rambla dels Segadors nº 57 | 25 01 GUISSONA'!A1 | Inferior | 274.48 | no | 2
| GIRONA CAPITAL | GIRONA | 17/00 | Emilio Grahit, 2 | 17 00 GIRONA'!A1 | Superior | 1292 | no | 12
| TOTAL |  |  | 24 CENTROS |  |  |  |  | 198

## 08 00 BARCELONA
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Balmes 89 | [7 empty] | LOCALIDAD: | BARCELONA |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 76,82 Kw
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (Kw) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (Kw) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | VRV RXYQ16M | VRV | --- | TERRADO | OFICINAS | 45 | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXSQ125M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 10.3 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | AOG20RZNL | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.5 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXSQ100M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 8.2 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RS50BV | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.5 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXSQ32M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 3.2 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | PANASONI | CV2403KE | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.4 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXSQ25M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 2.5 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | MU09RV | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.2 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXSQ20M | CASSETTE | --- | PLANTA BAJA | OFICINAS | 1.9 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | GENERAL | ASG20RGN-W | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.5 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | RS50BV | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.5 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | PANASONIC | CV2403KE | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.4 | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-09RV | PARED | --- | PLANTA 1ª | OFICINAS | 2.2 | R-22
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 01 BADALONA
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Prim, 81-85 | [7 empty] | LOCALIDAD: | BADALONA |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 15 Kw
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | ACHBZ-501 | CENTRIFUGO | --- | VESTUARIOS | VESTUARIOS | 14,5 FRIG/15,3 KCAL | R-407C
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CIATESA | ISM95 | CENTRIFUGO | --- | VESTUARIOS | VESTUARIOS | 14,5 FRIG/15,3 KCAL | R-407C
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | DAITSU | HSCD 501 UT | CENTRIFUGO | --- | ARCHIVO | ARCHIVO | 16,6 FRIG | R-410A
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | SPLIT PARED |  | 1 | MITSUBISHI | MSZ- HJ35VA | --- | --- | FISIO | FISIO | 2709 FRIG/H 3096 KCAL/H | R-410A

## 08 02 SANT ANDREU
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Carretera, 22 (Galerías Comerciales) | [7 empty] | LOCALIDAD: | SANT ANDREU DE LA BARCA |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/02
POTENCIA INSTALADA: |  | 17 Kw
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (Kw) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | SAMSUNG | AQV12SPAN | SPLIT | --- | MÉDICO | OFICINAS | 3.34 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | 1 | SAMSUNG | AQV12SPAN | --- | MÉDICO | OFICINAS | 3.34 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | GENERAL | SIN PLACA | CONDUCTOS | --- | SALA DE ESPERA | OFICINAS | 8 | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | 1 | GENERAL | SIN PLACA | --- | SALA DE ESPERA | OFICINAS | 8 | ---
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 03 HOSPITALET
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Av. Josep Tarradellas i Joan, 229-231 | [7 empty] | LOCALIDAD: | HOSPITALET DE LLOBREGAT |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/03
POTENCIA INSTALADA: |  | 92 Kw
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RXYQ10P7W1B | VRV | --- | SALA TÉCNICA | VARIOS | 28 / 31,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXMQ250MA | VRV | --- | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 28/31,5 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXMQ125P7VEB | VRV | --- | ALMACÉN ADMON | VARIOS | 16/14 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXMQ125P7VEB | VRV | --- | WC VISITAS | SALA ESPERA | 16/14 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXMQ125P7VEB | VRV | --- | WC PASILLOS | VARIOS | 16/14 Kw | R-407C
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (Kw) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAMM1000FA8VE | TÉRMICO | --- | VESTUARIOS | VARIOS |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | INTERCLISA | DESCONOCIDO | AUTÓNOMA | --- | WC ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | 29 | R-407C
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAMM500FA8VE | TÉRMICO | --- | ALMACEN ADMON | VARIOS |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | INTERCLISA | DESCONOCIDO | AUTÓNOMA | --- | WC ADMINISTRACIÓN | JUNTAS/DIRECTOR | 29 | R-407C
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | VAMM500FA8VE | TÉRMICO | --- | PASILLO WC | VARIOS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 04 ROCAFORT
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Rocafort 252 -258 | [7 empty] | LOCALIDAD: | ROCAFORT |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/04
POTENCIA INSTALADA: |  | 198 Kw
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RXS60 | CASSETTE | 6513388 | TECHO | AREA DE GESTIÓN | 5'8 / 7 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FFQ60BV1B | CASSETTE | 6513388 | FALSO TECHO | AREA DE GESTIÓN | 28/31,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 3 | CARRIER | 38YY-018G | CASSETTE | 04API35642 | TECHO | FORMACIÓN | 5'42 / 5'44 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 3 | CARRIER | 40KMC-018 | CASSETTE | 04API35642 | FALSO TECHO | FORMACIÓN | 16/14 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RYN35CVMB | SPLIT | 3804900 | FALSO TECHO | DIRECCIÓN | 3'15 / 3'60 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTYN35CVMB | SPLIT | 3804900 | FALSO TECHO | DIRECCIÓN | 16/14 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | EUW60MAXY | AUTÓNOMA | 5400196 | SALA CALDERAS | VARIOS | 183 Kw | R-134A |  | EVAPORADORA |  | 2 | PANASONIC | CU-UE12PKE | SPLIT | 66716d2513 | TECHO | SALA RACKS / DESPACHO | 16/14 Kw | R-410A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 19/19 M4 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | PASILLO |  |  |  | CONDENSADOR AXIAL |  | 1 | THERMOKEY | VHD1310C/4E | CONDENSADOR AXIAL | UD00190036 | AZOTEA | TODO EL CENTRO | 183 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 19/19 M4 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | SALA REUNIONES |  |  |  | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | FAL-1/2T/FV/F/I/5 | FAN-COIL | --- | PISCINA | PISCINA | 7.94 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 19/19 M4 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | AREA GESTIÓN |  |  |  | FAN-COIL |  | 5 | TECNIVEL | VHS 600/2T/FV | FAN-COIL | --- | GIMNASIO | GIMNASIO | 3.8 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 19/19 M4 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | FISIOTERAPIA |  |  |  | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 440/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 3.57 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BC 25/13 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | DESCANSILLO |  |  |  | FAN-COIL |  | 2 | TECNIVEL | VHS 440/2T/FV | FAN-COIL | --- | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN | 3.57 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 7/7 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | VEST HOMBRES |  |  |  | FAN-COIL |  | 5 | TECNIVEL | VHS 440/2T/FV | FAN-COIL | --- | RECEPCCIÓN | RECEPCCIÓN | 3.57 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | BD 7/7 | CENTRÍFUGO | --- | FALSO TECHO | FINAL ENTRADA |  |  |  | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 440/2T/FV | FAN-COIL | --- | ENTRADA PRINCIPAL | ENTRADA PRINCIPAL | 3.57 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | TDX2 800/200N | HELIOCENTRÍFUGO | --- | TECHO | APORTACIÓN PISCINA |  |  |  | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA JUNTAS | SALA JUNTAS | 2.38 | ---
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | --- | CBM - 320/320N | CENTRÍFUGO | --- | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS |  |  |  | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 2 | CONSULTA 2 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 3 | CONSULTAS 3 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 19 | CONSULTAS 19 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 331/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 21 | SALA ESPERA 21 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 4 | SALA ESPERA 4 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 4 | CONSULTAS 4 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 20 | CONSULTAS 20 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 21 | CONSULTAS 21 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 6 | CONSULTA 6 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 7 | CONSULTA 7 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPEAR RX | SALA ESPEAR RX | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 5 | CONSULTA 5 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | PASILLO CONSUL 6 | PASILLO CONSUL 6 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 8-9 | SALA ESPERA 8-9 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 12 | CONSULTA 12 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 3 | BOX 3 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 8 | CONSULTA 8 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 9 | CONSULTA 9 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 5 | BOX 5 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 220/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX4 | BOX4 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 13 | CONSULTA 13 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 14 | SALA ESPERA 14 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | VEST HOMBRES | VEST HOMBRES | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSUL 15 | CONSUL 15 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 16 | SALA ESPERA 16 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSUL 16 | CONSUL 16 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 330/2T/FV | FAN-COIL | --- | CONSULTA 17 | CONSULTA 17 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-62-D-231 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 3.8 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-62-D-231 | FAN-COIL | --- | PL1 | PL1 | 3.8 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-22-D-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FC-303-C | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 18 | SALA ESPERA 18 | 2.38 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-22-D21 | FAN-COIL | --- | SALA ESPERA 12 | SALA ESPERA 12 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-22-D21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-22-D21 | FAN-COIL | --- | PL1 | PL1 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-4-21/B | FAN-COIL | --- | CONSULTAS 12 | CONSULTAS 12 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-3-21/B | FAN-COIL | --- | PASILLO RESIDUOS | PASILLO RESIDUOS | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | RX | RX | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | ROCA | FCH-2-21 | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | CIAT | MAJ2 430 NCH I 2TG | FAN-COIL | --- | CONSULTA 18 | CONSULTA 18 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | CIAT | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | PASILLO RESIDUOS | PASILLO RESIDUOS | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | AREA GESTIÓN | AREA GESTIÓN | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 6 | BOX 6 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 22/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 2 | BOX 2 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 22/2T/FV | FAN-COIL | --- | BOX 1 | BOX 1 | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | FISIOTERAPIA | FISIOTERAPIA | 2.17 | ---
[11 empty] | FAN-COIL |  | 1 | TECNIVEL | VHS 301/2T/FV | FAN-COIL | --- | SALA PRIVADA | SALA PRIVADA | 2.17 | ---
[11 empty] | CORTINA AIRE ELÉCTRICA |  | 1 | THERMOSCREEN | --- | CORTINA AIRE | --- | ENTRADA PRINCIPAL | ENTRADA PRINCIPAL | 5.8 | ---
[11 empty] | BOMBA |  | 1 | GRUNDFOS | UPS 40-120/2F | BOMBA RECIRC AGUA | P/N 96401944 | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS | 0.46 | ---
[11 empty] | BOMBA |  | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 40-120/F250 | BOMBA RECIRC AGUA | P/N 97924178 | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS | 0.46 | ---
[11 empty] | BOMBA |  | 1 | PRINZE | P65 / 160A | BOMBA CLIMA | --- | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS | 1.5 | ---
[11 empty] | BOMBA |  | 1 | PRINZE | P65 / 160A | BOMBA CLIMA | 3141377 | SALA CALDERAS | SALA CALDERAS | 1.5

## 08 04 ROCAFORT CALDERAS
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
CLIMATIZACIÓN
CALDERAS
CALDERAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | POTENCIA UTIL | GASTO KALORIFICO
CALDERAS |  | 2 | ACV | TER 145-6 | 144 | ---
CALDERAS |  | 1 | ACV | TER-86 | 86 | ---
INTERCAMBIADOR AGUA |  | UNID. | MARCA | MODELO | CAPACIDAD
INTERCAMBIADOR AGUA |  | 1 | ALFALAVAL | CDEW/S | 95,3 LITROS
BOMBAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
BOMBAS |  | 2 | PRINZE | P65/160A
BOMBAS |  | 1 | GRUNDFOS | UPS 40-120/2F
BOMBAS |  | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 40-120/F250
VALVULAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
DETECTOR DE GAS |  | UNID. | MARCA | MODELO
CENTRAL DE REGULACIÓN |  | UNID. | MARCA | MODELO
OTROS |  | UNID. | MARCA | MODELO

## 08 05 SABADELL
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Plaza Taulí, 4 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SABADELL |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/05
POTENCIA INSTALADA: |  | 199,5 Kw
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | REFAC | LNS 2,5 | SPLIT | --- | FALSO TECHO DESP. MED. 1 | DESPACHO AULA | 4,95 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | REFAC | LNS 2,5 | SPLIT | --- | FALSO TECHO DESP. MED. 1 | DESPACHO AULA | 4,95 Kw | R-407C
CONDENSADORA | 1 | REFAC | DBT 50B | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | DESPACHO DIRECCIÓN 3 | 4,5 / 4,55 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | REFAC | DBT 50B | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | DESPACHO DIRECCIÓN 3 | 4,5 / 4,55 Kw | R-407C
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | SUZ-KA35VA | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | DESPACHO DIRECCIÓN 2 | 3 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MF2-KA35VA | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | DESPACHO DIRECCIÓN 2 | 3 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | LG | MM24W246C | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | AULA FORMACIÓIN IZQ. | 2,66 / 3,26 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | LG | AVNC186BLAA | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | AULA FORMACIÓIN IZQ. | 2,66 / 3,26 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | LG | AMMW186C | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | AULA FORMACIÓIN DER. | 1,63 / 2,1 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | LG | AVNC186BLAA | SPLIT | --- | PATIO INTERIOR | AULA FORMACIÓIN DER. | 1,63 / 2,1 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | TX35 | SPLIT | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 3,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | TX35 | SPLIT | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 3,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | TX35 | SPLIT | --- | DESP DIRECTOR | DESP DIRECTOR | 3,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | TX35 | SPLIT | --- | DESP DIRECTOR | DESP DIRECTOR | 3,5 Kw | R-410A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | REFAC | HPLC25 | CONDUCTOS | --- | ARCHIVO | DESPACHOS MEDICOS | 66,9 / 70,62 Kw | R-407C
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | STORK | BLV 15D | CONDUCTOS | --- | PASILLO RHB | REHABILITACIÓN | 34,28 / 35,86 Kw | R-422D
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | STORK | BLV 15D | CONDUCTOS | --- | FALSO TECHO S. JUNTAS | OFICINAS | 34,28 / 35,86 Kw | R-422D
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 50TY084A9 | CONDUCTOS | --- | FALSO TECHO S. JUNTAS | DIRECCIÓN Y OFICINAS | 18,31 / 22,44 Kw | R-422D
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | S&P | --- | CENTRÍFUGO | --- | PASILLO RHB | RX Y WC MEDICO
VENTILADOR CENTRIFUGO | 1 | STOCK | CVC 1006 | CENTRÍFUGO | --- | PASILLO RHB | WC PACIENTES

## 08 06 MARTORELL
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Gomis, 29 | [7 empty] | LOCALIDAD: | MARTORELL |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/06
POTENCIA INSTALADA: |  | 146,6 Kw
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP8K7W1 | VRV | --- | SALA MAQUINAS | Varios | 17 /20 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 3 | DAIKIN | FXYAP63K9 | VRV | --- | SALA FORMACIÓN | SALA FORMACIÓN | 7,1 / 8Kw | R-407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP10K7W1 | VRV | --- | SALA MAQUINAS | Varios | 18,2 / 22 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXYAP63K9 | VRV | --- | SALA REHABILITACIÓN | SALA REHABILITACIÓN | 7,1 / 8 Kw | R-407C
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXYP5K7W1 | VRV | --- | SALA MAQUINAS | Varios | 6,1 / 8 Kw | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYAP50K9 | VRV | --- | ADMISION | ADMISION | 5,6 / 6,3 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 5 | DAIKIN | FXYAP32K9 | VRV | --- | PRUEBAS/CONSULTAS P1 | PRUEBAS/CONSULTAS P1 | 3,6 / 4 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FXYAP40K9 | VRV | --- | SALA DE ESPERA PB | SALA DE ESPERA PB | 4,6 / 5,5 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYAP25K9 | VRV | --- | SALA POLIVALENTE | SALA POLIVALENTE | 3,2 / 3,8 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 7 | DAIKIN | FXYAP20K9 | VRV | --- | CONSULTA CURAS PB | CONSULTA CURAS PB | 2,2 / 2,5 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYAP20K9 | VRV | --- | UNIDAD DE CAMPO P1 | UNIDAD DE CAMPO P1 | 2,2 / 2,5 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 4 | DAIKIN | FXYHP32KVE9 | VRV | --- | UNIDAD DE CAMPO P1 | UNIDAD DE CAMPO P1 | 3,6 / 4 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FXYHP100KVE9 | VRV | --- | UNIDAD DE CAMPO P1 | UNIDAD DE CAMPO P1 | 9,2 / 10 Kw | R-407C
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTKD25KZV1B | VRV | --- | SALA RACKS | SALA RACKS | 3 Kw | R-407C
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | [5 empty] | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 07 GRANOLLERS
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avda. Sant Esteve , 35 | [7 empty] | LOCALIDAD: | GRANOLLERS |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/07
POTENCIA INSTALADA: |  | 146,6 Kw
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RXB25C5V18 | SPLIT | T037533 / T026930 | FALSO TECHO | SALA REUNIONES | 2,8 / 2,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | FTXB35 | SPLIT | T037533 / T026930 | FALSO TECHO | SALA REUNIONES | 2,8 / 2,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | SRK35Z-J-S | SPLIT | --- | SAI | SAI | 3,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | SRK35Z-J-S | SPLIT | --- | SAI | SAI | 3,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | FTX35KN | SPLIT | --- | CONSULTAS | CONSULTAS | 3,5 /3,8 | R-410A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | CCHB 721 | AUTÓNOMA PARTIDA | --- | FALSO TECHO | ENTRADA - OFICINAS | 20,6 Kw | R-422D
[11 empty] | AUTONOMO |  | 2 | HITECSA | ECHB 401 | AUTÓNOMA PARTIDA | --- | FALSO TECHO | REHABILITACIÓN | 12,5 Kw | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | ECHB 401 | AUTÓNOMA PARTIDA | --- | FALSO TECHO | CONSULTAS | 12,5 Kw | R-22
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 08 BARCELONA PUERTO
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | P.I. Zona Franca, Calle A, s/n. | [7 empty] | LOCALIDAD: | BARCELONA PUERTO |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/08
POTENCIA INSTALADA: |  | 186,89 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CLIMAVENETA | HRAN/B0604 | ENFRIADORA | --- | AZOTEA | TODO EDIFICIO | 154 / 171 Kw | R-407C
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | FANCOIL |  | 9 | ECOVENTIL | TEF-400 | FANCOIL | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 8,59 kW | ---
[11 empty] | FANCOIL |  | 3 | CLIMAVENETA | HWD-0031 | FANCOIL | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 8,5 Kw | ---
[11 empty] | FANCOIL |  | 1 | CLIMAVENETA | HWD-0061 | FANCOIL | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 15,8 Kw | ---
[11 empty] | CLIMATIZADOR |  | 1 | VF CLIMA | VA55/H1F1B1V | CLIMATIZADOR | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 26 Kw | ---
[11 empty] | CLIMATIZADOR |  | 1 | VF CLIMA | VA67/H1F1B1V | CLIMATIZADOR | --- | FALSO TECHO | VARIOS | 39 Kw | ---
[11 empty] | CORTINA DE AIRE |  | 1 | CLIMAVENETA | FC30/T3 | COTINA DE AIRE | --- | ENTRADA PUERTO | ENTRADA PUERTO | 1,72Kw | ---

## 08 09 SANT MARTI
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Mallorca 603-609 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SANT MARTI |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/09
POTENCIA INSTALADA: |  | 186,10 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | RSXY10K7W1 | VRV | --- | PATIO RESIDENCIA | VARIOS | 29,1/32,6 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 14 | DAIKIN | FXYA25KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 2,8/3,2 Kw | R-22
CONDENSADORA | 3 | DAIKIN | RSXY8K7W1 | VRV | --- | PATIO RESIDENCIA | VARIOS | 23,3/26,1 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXYA63KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 7,1/8 Kw | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RSXY5K7W1 | VRV | --- | PATIO RESIDENCIA | VARIOS | 14/16,3 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXYA32KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 3,6/4 Kw | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RX25JV1B | VRV | --- | PATIO RESIDENCIA | VARIOS | 46/60 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 4 | DAIKIN | FXYA50KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 5,6/6,3 Kw | R-22
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 5 | DAIKIN | FXYA40KJV1 | VRV | --- | OFICINAS | OFICINAS | 4,5/5 Kw | R-22
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 10 MATARO
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Ronda Paisos Catalans 45-49 | [7 empty] | LOCALIDAD: | MATARO |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/10
POTENCIA INSTALADA: |  | 93,51 / 104,64 KW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | HITECSA | CCBA-171 | UD EXTERIOR | --- | CONSULTA 2 | CONSULTA 2 | 4300/5000 | 410-A |  | EVAPORADORA |  | 1 | HITECSA | CCCBA-171 | CASSETTE | --- | CONSULTA 2 | CONSULTA 2 | 4300/5000 | 410-A
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | SPLZ-100VBA | UD EXTERIOR | --- | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 8600/9600 | 410-A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | SPLZ-100VBA | CASSETTE | --- | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 8600/9600 | 410-A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | TASE 0021 | COMPACTO REMOTO | --- | OFICINAS | OFICINAS | 18318/19178 | R-410
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | TASI 0021 | COMPACTO REMOTO | --- | OFICINAS | OFICINAS | 18318/19178 | R-410
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 38TB-024 | COMPACTO REMOTO | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 5600/6450 | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 40TB-024 | COMPACTO REMOTO | --- | SALA REUNIONES | SALA REUNIONES | 5600/6450 | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 38TB-084 | COMPACTO REMOTO | --- | CONSULTA 1 | CONSULTA 1 | 18500/20900 | R-417
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 40TB-084 | COMPACTO REMOTO | --- | CONSULTA 1 | CONSULTA 1 | 18500/20900 | R-417
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 38TB-060 | COMPACTO REMOTO | --- | CONSULTA 3 | CONSULTA 3 | 13375/14400 | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 40TB-060 | COMPACTO REMOTO | --- | CONSULTA 3 | CONSULTA 3 | 13375/14400 | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 38BZ-060 | COMPACTO REMOTO | --- | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 12332/14482 | R-407
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | CARRIER | 40BZ-060 | COMPACTO REMOTO | --- | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 12332/14482 | R-407
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 11 POLINYÀ
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Romani 1 | [7 empty] | LOCALIDAD: | POLINYA |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/11
POTENCIA INSTALADA: |  | 16,76 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | R-AV-262AH8-PE | SPLIT PARED | 84680143 | FACHADA C/ AMETLLER | OFICINAS | 6,1/6,7 Kw | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | R-AV-262AH8-PE | SPLIT PARED | 84680143 | FACHADA C/ AMETLLER | OFICINAS | 6,1/6,7 Kw | R-22
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | MSH-AXV12WV | SPLIT PARED | T054317 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 1 | 3,3/3,5 Kw | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | MSH-AXV12WV | SPLIT PARED | T054317 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 1 | 3,3/3,5 Kw | R-410
CONDENSADORA | 1 | HAIER | HSU12HK | SPLIT PARED | AA8C0 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 2 | 3,8 Kw | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HAIER | HSU12HK | SPLIT PARED | AA8C0 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 2 | 3,8 Kw | R-410
CONDENSADORA | 1 | HAIER | HSU12HK | SPLIT PARED | AA8C0 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 3 | 3,8 Kw | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | HAIER | HSU12HK | SPLIT PARED | AA8C0 | FACHADA C/ AMETLLER | DESPACHO 3 | 3,8 Kw | R-410
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 12 SANT BOI
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Plaça de la Bóbila 4 - 5 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SANT BOI |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/12
POTENCIA INSTALADA: |  | 96,65 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXH25CVMB9 | SPLIT PARED | 3610972/40 | ARCHIVO OFICINA | SALA SAI | 2,25/1,94 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | FXQQ50m8 | CASSETTE | 84680143 | FALSO TECHO | ADMON | 3,5 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RXYQ14P7W18A | VRV | 2804818 | ARCHIVO | ADMINISTRACIÓN | 34/38 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTKS35CVM138 | SPLIT PARED | --- | FALSO TECHO | SERVIDOR | 3 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | FTK35CVM138 | SPLIT PARED | --- | TECHO ENTRADA | SALA REUNIONES | 3 / 3,1 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | RXN25CVM89 | SPLIT PARED | --- | DESP. DIRECTOR | DESP. DIRECTOR | 2,0 / 2,3 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | FTK35CVM138 | SPLIT PARED | --- | TECHO ENTRADA | SALA REUNIONES | 3 / 3,1 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTK35CVM138 | SPLIT PARED | --- | TECHO ENTRADA | SALA REUNIONES | 3 / 3,1 Kw | R-410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FTK35CVM138 | SPLIT PARED | --- | TECHO ENTRADA | SALA REUNIONES | 3 / 3,1 Kw | R-410A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | CCHBA-761 | AUTÓNOMA | 100520344 | TECHO PASILLO CONSULTA | CONSULTAS 2 | 23Kw /21Kw | R-410A
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | CCHBA-721 | AUTÓNOMA | --- | TECHO PASILLO CONSULTA | CONSULTAS 5 | 18'5 / 20'4 Kw | R-22
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | CCHBA-721 | AUTÓNOMA | --- | ALMACÉN REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | 18'5 / 20'4 Kw | R-22
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 08 13 CORNELLÀ
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Destraleta, 2. Bloque B. | [7 empty] | LOCALIDAD: | CORNELLA DEL LLOBREGAT |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/13
POTENCIA INSTALADA: |  | 32,06 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | PANASONIC | UE12PKE | SPLIT PARED | --- | SERVIDOR | SERVIDOR | 3,66/3 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | PANASONIC | UE12PKE | SPLIT PARED | --- | SERVIDOR | SERVIDOR | 3,66/3 Kw | R-410A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 1 | HITECSA | ACHBA 1001 | AUTÓNOMO PARTIDO | --- | FALSO TECHO LAVABOS | LOCAL | 28Kw /29Kw | R-410A
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINA DE AIRE |  | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | G15-2512 A5 | CORTINA | 1107 | ENTRADA RECEPCIÓN | ENTRADA | --- | ---

## 08 14 SANT ADRIÀ DEL BESÓS
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Valls d'Andorra, 23 | [7 empty] | LOCALIDAD: | SANT ADRIÀ DEL BESÓS |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/14
POTENCIA INSTALADA: |  | 236,90 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | PUHZ-P250YHA3 | INVERTER | --- | BC5-ALTILLO | ADMINISTRACIÓN | 22 / 27 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | PUH2-P250YHA3 | INVERTER | --- | BC5-ALTILLO | ADMINISTRACIÓN | 23.220 Frig./h. | R-410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38TY060 | REVERSIBLE | --- | BC4-ALTILLO | SALA REUNION, SALA DE ESPERA | 14,70 / 17,10 | R-424 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40TY060 | REVERSIBLE | --- | BC4-ALTILLO | SALA REUNION, SALA DE ESPERA | 14.200 Frig./h. | R-424
CONDENSADORA | 3 | CARRIER | 38TY084 | REVERSIBLE | --- | BC6-BC7 -ALTILLO | CONSULTAS MÉDICAS Y REH | 21,30 / 26,10 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 3 | CARRIER | 40TY084 | REVERSIBLE | --- | BC6-BC7 -ALTILLO | CONSULTAS MÉDICAS Y REH | 19.500 Frig./h. | R-22
CONDENSADORA | 1 | LENNOX | FASH020SM1M | INVERTER | --- | BC8 -ALTILLO | CONSULTAS MÉDICAS Y REH | 22'40 / 19,18 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | LENNOX | FASH020SM1M | INVERTER | --- | BC8 -ALTILLO | CONSULTAS MÉDICAS Y REH | 22'4 / 19'8 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38YL12 | REVERSIBLE | --- | BC10 - PROPIO DESPACHO | DESPACHO 1ª PLANTA | 1,3 / 1,7 | R-424 |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 42HQG012 | REVERSIBLE | --- | BC10 - PROPIO DESPACHO | DESPACHO 1ª PLANTA | 2.675 Frig./h. | R-410A
CONDENSADORA | 4 | CARRIER | 38QQX224 | REVERSIBLE | --- | BC9/1 y BC9/2 PROPIA SALA BC1/1 y BC1/2 PROPIA SALA | OFICINA PLANTA 1ª SALA FORM. | 11,09 / 13 | R-22 /R-424 |  | EVAPORADORA |  | 4 | CARRIER | 42HWS024 | REVERSIBLE | --- | BC9/1 y BC9/2 PROPIA SALA BC1/1 y BC1/2 PROPIA SALA | OFICINA PLANTA 1ª SALA FORM. | 12.050 Frig./h. | R-424 / R-22
CONDENSADORA | 2 | CARRIER | 38MHJ209 | REVERSIBLE | --- | BC2/1 Y BC2/2 - PROPIA SALA | SALA 1ª PLANTA Y COFEE | 3,87 / 4,3 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 2 | CARRIER | 42HQG009 | REVERSIBLE | --- | BC2/1 Y BC2/2 - PROPIA SALA | SALA 1ª PLANTA Y COFEE | 4.100 Frig./h. | R-22
CONDENSADORA | 3 | CARRIER | 38MHJ334ATHQ | REVERSIBLE | --- | BC3/1, BC3/2, BC3/3 - PROPIA SALA | 3 DESPACHOS VACÍOS | 7,31 / 8,5 | R-22 |  | EVAPORADORA |  | 3 | CARRIER | 42HQG009 | REVERSIBLE | --- | BC3/1, BC3/2, BC3/3 - PROPIA SALA | 3 DESPACHOS VACÍOS | 7.700 Frig./h. | R-22
CONDENSADORA | 1 | ENDESA | BCEE09 | INVERTER | --- | RACK | RACK | 2,15 / 2,7 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | TXB35B | SPLIT |  | DESPACHO GERENCIA | DESPACHO GERENCIA | 3'5/3'8 | R-410A
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | TXB35B | SPLIT | --- | DESPACHO GERENCIA | DESPACHO GERENCIA | 3'5/3'8 | R-410A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-2OO | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO DIRECCIÓN | --- |  |  |  | CORTINA DE AIRE |  | 1 | MUNDO CLIMA | 158R3 | CORTINA | --- | ENTRADA RECEPCIÓN | ENTRADA | 15.000 cal/h | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-250 | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO DIRECCIÓN | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-250 | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO DIRECCIÓN | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-250 | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO DIRECCIÓN | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-200 | CAJA VENTILACIÓN | --- | PASILLOS OFICINAS | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-200 | CAJA VENTILACIÓN | --- | SALA ESPERA | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-250 | CAJA VENTILACIÓN | --- | DESPACHO | ---
Ventilador | 1 | S&P | ACOUSTIBOX CAB-200 | CAJA VENTILACIÓN | --- | VESTUARIO REHAB. | ---

## 08 19 DIAGONAL MAR
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | C/ FLUVIA, 37 | [7 empty] | LOCALIDAD: | DIAGONAL MAR |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/19
POTENCIA INSTALADA: |  | 27,76 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | MITSUBISHI | MSZ-GE35VA | SPLIT | --- | ARCHIVO | ARCHIVO | 3,5 / 4 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | MITSUBISHI | MSZ-GE35VA | SPLIT | --- | ARCHIVO | ARCHIVO | 3,5 / 4 Kw | R-410A
CONDENSADORA | 1 | PANAONIC | CS 160E96JP | SPLIT | --- | SALA DE ESPERA | OFICINAS DE RECPCIÓN | 14,53 /15,70 Kw | R-427A |  | EVAPORADORA |  | 1 | PANAONIC | CS 160E96JP | SPLIT | --- | SALA DE ESPERA | OFICINAS DE RECPCIÓN | 14,53 /15,70 Kw | R-427A
CONDENSADORA | 1 | PANAONIC | CS 80E96JP | SPLIT | --- | DESPACHO ALTILLO | DESPACHO (ALTILLO) SALA DE REUNIONES (ALTILLO) VESTÍBULO 3 (ALTILLO) | 7,20 / 7,75 Kw | R-422D |  | EVAPORADORA |  | 1 | PANAONIC | CS 80E96JP | SPLIT | --- | DESPACHO ALTILLO | DESPACHO (ALTILLO) SALA DE REUNIONES (ALTILLO) VESTÍBULO 3 (ALTILLO) | 7,20 / 7,75 Kw | R-422D
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | COMPACTA |  | 1 | HITECSA | ACHBA-701 | COMPACTA AIRE- AIRE | --- | Fluvia 37 | SALA DE ESPERA SALA DE PRUEBAS CONSULTA 1 CONSULTA2 RADIOLOGIA ZONA DE CONTROL CABINA | 17,2 / 18,9 Kw | R-410A
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILADOR | 2 | S&P | EDM-100CT | EXTRACTOR | --- | PLANTA BAJA | ASEOS |  |  |  | CORTINA DE AIRE |  | 1 | MUNDO CLIMA | 158R3 | CORTINA | --- | ENTRADA RECEPCIÓN | ENTRADA | 15.000 cal/h

## 08 22 RUBÍ
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Les Basses, 41-43 | [7 empty] | LOCALIDAD: | RUBÍ |  | PROVINCIA: | BARCELONA
CODIGO DE UPS: |  | 08/22
POTENCIA INSTALADA: |  | 73,46 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | SAMSUNG | AQV09VBAN | SPLIT | --- | SAI | SAI | 3,5 Kw | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | SAMSUNG | AQV09VBAN | Split | --- | SAI | SAI | 3,5 Kw | R-410A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTÓNOMA PARTIDA |  | 1 | LENNOX | KFHK30 | COMPACTA AIRE - AIRE | --- | FALSO TECHO / OFICINAS | ZONA SUR | 28,16 Kw | R-407C
[11 empty] | AUTÓNOMA PARTIDA |  | 1 | LENNOX | KFHK24 | COMPACTA AIRE - AIRE | --- | FALSO TECHO / FISIO | ZONA CENTRAL | 22 Kw | R-407C
[11 empty] | AUTÓNOMA PARTIDA |  | 1 | LENNOX | KFHK16 | COMPACTA AIRE - AIRE | --- | FALSO TECHO / CONSULTAS | ZONA NORTE | 15,3 Kw | R-407C
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
Ventilador | 1 | S&P | CAB | EXTRACCIÓN | --- | FALSO TECHO | ASEOS

## 17 00 GIRONA
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Emilio Grahit, 2 | [7 empty] | LOCALIDAD: | GIRONA |  | PROVINCIA: | GIRONA
CODIGO DE UPS: |  | 17/00
POTENCIA INSTALADA: |  | CALOR 95 FRIO 92
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | BOMBA CALOR | 70270193 | SALA MAQUINAS | OFICINAS/REHABILITACIÓN | 33,5/37,5 | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 12 | TOSHIBA | CASSETTE MUP/120 | BOMBA DE CALOR | --- | OFICINAS/REHABILITACIÓN | OFICINAS/REHABILITACIÓN | de 3000 a 6000 c/una | R-410
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | BOMBA CALOR | 70270135 | SALA MAQUINAS | OFICINAS/REHABILITACIÓN | 33,5/37,5 | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 2 | TOSHIBA | SUZUKA INVERTER | BOMBA DE CALOR | --- | SALA MAQUINAS | CONSULTAS/SALA DE ESPERA | 160000 | R-410
CONDENSADORA | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP0801HT8 | BOMBA CALOR | 70370054 | SALA MAQUINAS | SALA CONSULTAS | 22,4/25,0 | R-410 |  | EVAPORADORA |  | 1 | TOSHIBA | SUZUKA INVERTER 200 | BOMBA DE CALOR | --- | SALA MAQUINAS | SALA ESPERA | 15000 | R-410
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | AUTONOMO |  | 2 | ROCA | BCH | BOMBA DE CALOR | --- | REHABILITACIÓN | LABORATORIO/SALA FORMACIÓN | 15000 cada una | R-22
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 25 00 LLEIDA
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Avenida de Barcelona, 17 | [7 empty] | LOCALIDAD: | LLEIDA |  | PROVINCIA: | LLEIDA
CODIGO DE UPS: |  | 25/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 116.15
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | OF.DIRECTOR | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | OF.DIRECTOR | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | PAS. CONSULTAS | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | PAS. CONSULTAS | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | OFICINAS | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | OFICINAS | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | SALA FORMACIÓN | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | SALA FORMACIÓN | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38UQZ-008 | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | REHABILITACIÓN | 17874 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40ALZ008K9 | EXP. DIRECTA |  | FALSO T. DE S. ESPERA | REHABILITACIÓN | 17874 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38GL-028G | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | SALA ESPERA | 6742.4 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40DMC028 | EXP. DIRECTA |  | SALA ESPERA | SALA ESPERA | 6742.4 | R-407C
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 31-036 NHWO | EXP. DIRECTA | --- | CUBIERTA | SALA RACK | 3276.6 | R-407C |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 31-036 NHWI | EXP. DIRECTA |  | SALA RACK | SALA RACK | 3276.6 | R-407C
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 25 01 GUISSONA
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | RAMBLA DELS SEGADORS Nº 57 | [7 empty] | LOCALIDAD: | GUISSONA |  | PROVINCIA: | LLEIDA
CODIGO DE UPS: |  | 25/01
POTENCIA INSTALADA: |  | 65,79 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CONDENSADORA | [10 empty] | EVAPORADORA
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | MUNDOCLIMA | MU-RECO H 3000 | Recuperadores de flujos cruzados |  | Falso techo sala rehabilitación | Todo el centro |  |  |  | AUTONOMO |  | 1 | Mitsubishi Electric | PKZS-35VHAL | Equipo de aire acondiCIÓNado autónomo de condensación |  | Cuarto SAI - RACK | Cuarto del RACK | 3.060 Frig/h - 3.485 Kcal/h | R410a
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
RECUPERADOR DE CALOR | [10 empty] | AUTONOMO
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
EXTRACTOR HELICOIDAL | 5 | SOLER&PALAU | SILENT-100 CRZ | Extracción forzada |  | Aseos / Duchas | Aseos / Duchas
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO
VENTILADOR CENTRIFUGO

## 43 00 TARRAGONA
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Vidal y Barraquer, 4 Bajos | [7 empty] | LOCALIDAD: | TARRAGONA |  | PROVINCIA: | TARRAGONA
CODIGO DE UPS: |  | 43/00
POTENCIA INSTALADA: |  | 68.150 FRIGORÍAS
|  | 79.2442 | kw
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | BC-1 | BSXYP8KIY1 | --- | AZOTEA | --- | 20000FR/22400KCAL | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-1/1 | FXYAP20K | --- | PLANTA BAJA | --- | 1900FR/2200KCAL | ---
CONDENSADORA | 2 | DAIKIN | BC-2 | RSXYP10K7W1 | --- | AZOTEA | --- | 26000FR/29400KCAL | --- |  | EVAPORADORA |  | 6 | DAIKIN | BC-1/2 | FXUA`32K | --- | PLANTA BAJA | --- | 3180FR/3440KCAL | ---
CONDENSADORA | 3 | DAIKIN | BC-3 | BSXYP8 | --- | AZOTEA | --- | 20000FR/22400KCAL | --- |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-1/3 | FXYAP50K | --- | PLANTA BAJA | --- | 5000FR/5400KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-2/1 | FXYAP50K | --- | PLANTA BAJA | --- | 5000FR/5400KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | BC-2/2 | FXYP125KB7V1 | --- | PLANTA BAJA | --- | 12040FR/13760KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-3/1 | FXYAP20K | --- | PLANTA BAJA | --- | 1900FR/2200KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | BC-3/2 | FXYAP25K | --- | PLANTA BAJA | --- | 2400FR/2750KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 2 | DAIKIN | BC-3/3 | FXYAP63K | --- | PLANTA BAJA | --- | 6300FR/6900KCAL | ---
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | AT-1 | RKD25KZV1B / FTKD25K | --- | PLANTA BAJA | --- | 2150FR/ | ---
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | R-1 | VAM 1000 | --- | PLANTA BAJA | ---
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | DAIKIN | R-2 | VAM 800 | --- | PLANTA BAJA | ---
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 43 02 TORTOSA REHAB
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | RIEROL DE CAPUTXINS 18-20 LOCAL 1 | [7 empty] | LOCALIDAD: | TORTOSA |  | PROVINCIA: | TARRAGONA
CODIGO DE UPS: |  | 43/02
POTENCIA INSTALADA: |  | 5,4/5,64 |  | 5,82 w/ 6,6 w
|  | 10,74/11,80 |  | 11,63 w/ 13,72 w
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38BH-012G | BOMBA CALOR | --- | PATIO INT. ED. | SALA REHABILITACIÓN | 5,4/5,64 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40KMC012-7N-IV | CASSETTE | --- | PLACAS DESMONTABLES TECHO | SALA ESPERA | 3,5/3,7 | R410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38YY018G | BOMBA CALOR | --- | PATIO INT. ED. | SALA REHABILITACIÓN | 5,4/5,64 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40KMC018-7N-IV | CASSETTE | --- | PLACAS DESMONTABLES TECHO | SALA REHABILITACIÓN | 5,4/5,64 | R410A
CONDENSADORA | 1 | CARRIER | 38YY2M36 | BOMBA CALOR | --- | PATIO INT. ED. | SALA REHABILITACIÓN | 10,74/11,80 | R-410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40KMC018-7N-IV | CASSETTE | --- | PLACAS DESMONTABLES TECHO | SALA REHABILITACIÓN | 5,4/5,64 | R410A
[11 empty] | EVAPORADORA |  | 1 | CARRIER | 40KMC018-7N-IV | CASSETTE | --- | PLACAS DESMONTABLES TECHO | SALA REHABILITACIÓN | 5,4/5,64 | R410A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | S&P | CAB-250 | --- | --- | FALSO TECHO | EXTRACCIÓN
RECUPERADOR DE CALOR | 1 | S&P | CAB-250 | --- | --- | FALSO TECHO | IMPULSION
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
[11 empty] | CORTINA AIRE |  | 1 | S&P | COR-3,5-1000N | --- | Q2FR1663 | ENTRADA LOCAL | ENTRADA PRINCIPAL | 3.615 | ---

## 43 02 TORTOSA UPS
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | Ramón Berenguer IV, 51-53 - Edificio “El Turó” | [7 empty] | LOCALIDAD: | TORTOSA |  | PROVINCIA: | TARRAGONA
CODIGO DE UPS: |  | 43/02
POTENCIA INSTALADA: |  | 24,1/26,4
27,91 W / 30,7 W
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA | 1 | DAIKIN | RZQ250C7Y1B |  | 2807845 | CUBIERTA EDIFICIO | LOCAL BAJOS | 24,1/26,4 | R410A |  | EVAPORADORA |  | 1 | DAIKIN | FDQ250B8V3B9 | CONDUCTOS |  | FALSO TECHO VESTUARIO | LOCAL | 24/26 | R-410A
CLIMATIZACIÓN
RECUPERADORES DE CALOR Y EQUIPOS AUTONOMOS
RECUPERADORES DE CALOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | EQUIPOS AUTONOMOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS

## 43 03 REUS
CLICK AQUÍ PARA VOLVER AL LISTADO DE CENTROS
IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:
FREMAP
DOMICILIO: |  | C/ Maria Aurèlia Capmany nº 6 - 8, bajos | [7 empty] | LOCALIDAD: | REUS |  | PROVINCIA: | TARRAGONA
CODIGO DE UPS: |  | 43204
POTENCIA INSTALADA: |  | 36,53 kW
CLIMATIZACIÓN
CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS
CONDENSADORAS | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS |  | EVAPORADORAS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CONDENSADORA 1 | 2 | HITECSA | ACHIBA 741 DC | Unidad Compacta bomba de calor |  | Falso techo aseos y duchas | Rehabilitación/Consultas/Oficinas/Pasillos | 16,6 kW / 15,7 kW | R-410A |  | EVAPORADORA 1 |  | 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-SF25VE2 | Equipo autónomo de condensación |  | Pared sala rack | Sala rack | 2,5 kW / 3,2 kW | R-410A
CONDENSADORA 2 | 1 | Mitsubishi Electric | MSZ-SF25VE | Equipo autónomo de condensación |  | Falso techo rehabilitación | Sala rack | 2,5 kW / 3,2 kW | R-410A
CORTINA AIRE | 1 | Mundoclima | MU-EMP12 | Cortina de aire empotrada |  | Falso techo recepción | Entrada Centro Asistencial | Solo Aire
VENTILACIÓN/EXTRACCIÓN | [11 empty] | OTROS VARIOS
VENTILADORES Y EXTRACTORES | [11 empty] | OTROS EQUIPOS NO RESEÑADOS
VENTILADOR/EXTRACTOR | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A |  |  |  | OTROS EQUIPOS |  | UNID. | MARCA | MODELO | TIPO | Nº SERIE | UBICACIÓN | SERVICIO A | POTENCIA (FRIG/KCAL) | TIPO GAS
CAJA ventilación centrifugo | 2 | S&P | ILB/4-250 | Extracción Aire |  | Falso techo Rehabilitación Falso techo Sala de curas 1 | Rehabilitación / Todas las consultas / Almacenes |  |  |  | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR
Caja ventilación con filtro | 2 | S&P | IFL-250 G7 | Extracción Aire |  | Falso techo Rehabilitación Falso techo Sala de curas 2 | Rehabilitación / Todas las consultas / Almacenes |  |  |  | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR
Extractor | 6 | S&P | SILENT-100 | Extracción Aire aseos y duchas |  | Aseos / duchas | Aseos / duchas |  |  |  | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR
[11 empty] | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR | INDICAR