## Table 1
DOTACION MINIMA DE HERRAMIENTAS PARA HOSPITAL VIGO | Entrega 1er día
Juego de llaves fijas con carraca (2 juegos completos 0 -24 minimo -bahco) | X
Juego de llaves allen inox (una unidad por operario)-bahco | X
Juego de llaves torx completo (una unidad por operario)-bahco
Juego de llaves fijas completa con carraca vasculante wera o similar ,Juego de llaves combinadas con carraca Joker (Ejemplo Wera 0502 231 001 6003) | X
Imán estensible localizador material, 1 por tecnico
Maleta gama profesional de llaves y vasos con carracas completa -bahco o similar 2 unidad para taller | X
Cinturón porta herramientas toughbuilt ct114 o similar (unidad por operario) | X
Martillo bola(una unidad por operario) bahco o similar -bahco | X
Martillo nylon por operario -bahco
Juego destornilladores electrico aislado 1000 voltios -bahco o similar ,una unidad por operario | X
Juego destornilladores torx por operario -bahco o similar ,una unidad por operario | X
Juego destornilladores estrella/planos(una unidad por operario)-bahco o similar una unidad por operario
Destornilladores de caña larga 30 a 40 cm - planos y estrella 3 de cada formato- para taller
Juego destornilladores precision - bahco | X
Juego destornillador puntas antiinviolables
3- Bosh GO Profesional (1 unidad por operario) | X
3-Adaptadores llaves 0614 176 500 ( 1 unidad por operario)
Tijera electricista , bahco o similar (1 unidad por operario) | X
Navaja electricista- (1 unidad por operario) | X
1 Linterna cabeza de led bateria (1 unidad por operario) | X
1 Tijera de chapa
1-Cizalla grande - 600mm
1-Cizalla pequeña - 210mm
1- Cortador de cristal
1- Viselador de cristal
1-Juego de limas completo para metal,bahco
1-Juego de formones completo -bahco
1- Juego de 8 sargentos de acero con cierre automatico de varias medidas
2- Pistolas de silicona profesional | X
2- Pistolas silicona caliente profesional
1-Juego de gubias completo -bahco
1 Grapadora electrica profesional
1-Juego de colchon de elevacion , AMOBAG-L150MM
1- Nivel imantado 50 cm-bahco
1- Nivel imantado 100 cm-bahco | X
1- Nivel de 1500 mm
1- Nivel imantado 15 cm-bahco
1- Cepillo electrico madera virutex-
1- Cepillo madera manual virutex -medio
1- Cepillo madera manual virutex -pequeño
1- Martillo para formones -bahco
1- Medidor laser bosch | X
1- Compresor electrico de 8bares , 10 litros | X
1- Pistola limpieza para compresor
1- Pistola gama profesional para dar presion a neumaticos con el compresor y medidad. | X
1- Dectector cables electricos y tuberias para localizacion bosch | X
1- Nivel láser bosch con puntal medicion
Flexómetro de 5 mts (una unidad por operario) | X
2 - Alicates de presion grande bahco
2 - Alicates de presion medio, bahco | X
2 - Alicates de presion pequeño , bahco
Llave inglesa pequeña bahco 9070 (una unidad por operario)-
Llave inglesa mediana bahco 9071 (una unidad por operario)- bahco | X
Llave inglesa grande bahco 9073 (una unidad por operario)-
Llave pico de loro mediano con bloqueo de apertura máximo- "bahco ref. 8224" - (una unidad por operario) | X
Llave pico loro grande con bloqueo de apertura máximo-"bahco ref .8225 - (una unidad por operario)
Llave grifa pequeña aluminio (una unidad por operario) "Llave stilson" de 14"
Llave grifa mediana aluminio (una unidad por operario) "Llave stilson" de 18" | X
Llave grifa grande aluminio (una unidad por operario) "Llave stilson" de 24"
Llave de cinta de goma 6" - Bahco BE66152A
Desatascador de aire comprimido(una unidad por operario) | X
1- Desatascador manual fregaderos | X
1- Desatascador wc manual | X
Alicate universal electrico 1000 v (una unidad por operario)-bahco | X
Alicate de corte diagonal electrico, 1000 v (una unidad por operario)-bahco | X
Alicate de puntas planas largo electrico, 1000 v-(una unidad por operario)-bahco | X
1 - Guia pasacables 25m con alma de acero | X
1 - Guia pasacables 50m de fibra de vidrio con soporte
Linterna portátil imantadas a bateria (1 unidad por operario) "wurth LINTERNA LED ERGOPOWER COMPACT 0827940240" | X
1- Escalera industrial telescopica de 3 tramos para 7 metros , waku o similar
1- Escalera industrial telescopica 4 por 4 waku o similar
1- Escalera industrial telescopica 5 por 5 waku o similar | X
1- Escalera industrial tipo banko
1- troqueladora de juntas desde media pulgada a dos pulgadas
1- Escalera 4 peldaños, paso ancho y fabricada en aluminio de gama profesional.
1- Juego de abocardadores para aire acondicinado / frio inductrial -
1- Báscula digital para carga refrigerante
1- Esmeril eléctrico 2 muelas bosch o similar
2- Unidades taladro percutor a bateria de 18 v dewalt o similar | X
1- Unidades de taladro atornillador a bateria de 18 v , dewalt o similar
1- MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V- dewalt o similar
1- RADIAL ANGULAR A BATERÍA EWS 18-A 125MM, dewalt o similar
1 sierra caladora a vateria de 18 voltios , dewalt o similar | X
Hojas de sierra calar metal y madera
Brocas sds plus de 6 a 24 , 4 unidades de cada
1 Sierra ingletadora , dewalt o similar
1 Multi-herramienta oscilante completa con todos los accesorios dewalt o similar
1 Remachadora de tuercas
1 Remachadora de remaches
2 Escuadras carpintero - metal distintos tamaños
2- Sargento escuadra para creacion de angulo
1 Extractor tornillos
2 Útiles para elevadores de puertas
1 Juegos de machos entre 3 mm y 12 mm
1- Carraca porta machos y bandeador ,bahco
4- Palancas para aperturas de arquetas metalicas de diferentes medidas
2- Pata de cabra
2 Juegos de brocas conicas bahco
2 Juegos de brocas metal , bahco
2 Juegos brocas perforacion piedra , bahco
2 Juegos brocas madera , bahco
1 Afilador de brocas y cuchillos
2 Arcos de sierras metal en aluminio
2 Serrucho madera
2 Serruchos para escayola.
4 Puntales telescopicos estensibles stanley de disnintas medidas
1 Pistola cinta empaquetado
1 Pistola para cinta embridar
1 Carretilla transporte -CARRO 3-MOTION WURTH | X
1 Carretilla CARRO PLEGABLE PARA MONTADOR wurh | X
MOCHILA HERRAMIENTAS TROLLEY- wurth o similar 1 unidad por cada técnico | X
1 Máquina soldar (INVERTER MMA/TIG ESI 160)
1 Pantalla electrónica soldadura
1 Equipo de soldadura oxibutano con soplete metálico - FGR-750 con botellas
1-Juego varillas de plata
1- Bomba de vacio para circuitos climatizacion
2-Soldadores estaño para circuitos eléctricos / electrónicos
1-Lupa aumentos para soldadura
2- Gafa lupa para soldar circuitos electrónicos
1- Lupa para mesa de trabajo
1- Lupa estensible para maleta de tecnico , 1 por tecnico
1-Decapador electrico de aire , PISTOLA DE CALOR HLG 2000
2-Soplete Castrolin + botella MAPP-USA
15- Cajas ordenacion material diverso | X
1-Aspirador de polvo / agua 30 litros marca karcher o similar con todos sus elementos. con toma de corriente para equipos auxiliares. | X
1- Aspiradora filtro HEPA. VP930 o similar
1-Elevador de puertas EP70P virutex o similar
1-Camara de inspeccion arquetas - VEVOR Pantalla de 9" con IP68 Impermeable Batería de 4500 mAh 12 LED Tarjeta SD de 16GB para Tubería de Alcantarillado Drenaje de Plomería
1-Cámara endoscópica VEVOR con luz, boroscopio de triple lente con cable semirrígido de 49,2 pies, - cámara de inspección de 1080P con pantalla de 5", 8 + 2 luces LED, cámara tipo serpiente impermeable IP67(tarjeta de 32 GB)
1-Hidrolimpiadora Karcher 160 bares gama profesional | X
1- Ratón cónico desatascor para utilización con hidrolavadora (kit de limpieza y desatasque karcher) | X
1- Grimpador de cables informaticos
1- Comprobador de estado de linea informatica fluke o similar
1- Etiquetadora gama profesional electronica dymo con conexion a pc y repuestos de etiquetas varios
1- Pizarra escritura blanca veleda y rotuladores
Cuter Ergonómico con sistema de bloqueo. Gama profesional.(unidad por operario) | X
1- Conjunto de marcadores (gramiles/granetes) y punzones para metal y madera.
1- Juego cortafrios (20cm, 25cm, 40 cm), 2 unidades de cada
1- Tenaza para terminales fast-on | X
1- Tenaza para terminales punteras electricas | X
1- Tenaza para terminales - manguitos electricos | X
1- Mascara facial para tratamientos y gases , marca 3M o similar | X
2- Calibre digital - pie de rey | X
1- Estuche de coronas bimetales multiusos con sus husillos correspondientes
1- Estuche de coronas para INOX con usillos para diametros de hasta 76 mm (desde 16- hasta 76mm)
1- Juego de brocas de cobalto para INOX desde 0-mm hasta 13mm | X
6 Conos señalizacion y 2 barandillas plasticas con cinta de señalizacion | X
1- Juego de llaves de tubo des 6 hasta 24mm (bahco)
1- Paleta de albañileria "catalana"
1 - Paleta albañileria plana
1- Llana de albañieria
1- Cubo albañilería
1- Martillo pico albañileria
1- Juego de cinceles para albañilería con protector de manos.
1- Juego de espatulas
2- Minicortatubos de cobre de 12 a 22mm (cortavientos)
2- Cortatubos de cobre de 12 a 63mm
2- Cortutubos de inox dametro 8 a 54 mm
3- Alargaderas enrrollables electricas de 15 metros cada una
1- Alargadera de 30 metros | X
2- Alargaderas de 15 metros
2- Extractores de rodamientos mecánicos de distintos tamaños (Grandes/Pequeños)
2- Tijeras modista largas
1- Tijeras de seguridad "Leatherman Raptor"
4 - Alicates knipex 13 96 200
1- Grimpadora Knipex 97 53 14 o similar
1 - Juego llaves dinamometricas - Par 25Nm
1- Juego de destornilladores dinamometricos - Par 6Nm
1 - Equipo medidor de aislamiento kyoritsu KEW 3552BT | X
1- Equipo de medición eléctrica de areas quirúrgicas (kainos MXTRA) etc., con todos los componentes necesarios programa y conexion a pc para quitar informes. Equipo sometido a calibración. | X
1- Equipo certificador instalaciones eléctricas"HT GSC60" con todos los elementos necesarios y software de comunicación. Equipo sometido a calibración | X
1- Equipo maleta técnica para medición de analisis combustiones para calderas "testo 330-2 LL" o similar con capacidad para realizar medidas de: O2 (%), CO2 (%), CO (ppm), SO2 (mg/m3.N), NO (ppm), NO2. Con software de tratamiento de datos e informes. Equipo sometido a calibración | X
1- Comprobador de aislamiento "fluke 1577" o similar. Equipo sometido a calibración. | X
1- Multimetro fluke 175. Equipo sometido a calibración.
1- Multimetro fluke 116. Equipo sometido a calibración.
2- Pinza amperimetrica "fluke 325" o sumilar. Equipo sometido a calibración. | X
1- Pinza medicion corrientes de fugas de verdadero valor eficaz - fluke 368FC o sililar. Equipo sometido a calibración.
1-Registrador energía eléctrica fluke 1734 con todos los componenetes necesarios. Equipo sometido a calibración.
3- Comprobador tensión y polo - Fluke T150 | X
1-Pinza Hioki CM4001
1-Pinza Hioki CM4371-50
1 - Mini Pinza amperimetrica UNI-T "UT256"
3 - Busca Polos Kyoritsu 5711 KEW-5711
1- Pinza Kyoritsu Kew 2300R Pinza amperimétrica a mordazas para la tamaño TRMS de corriente AC/DC
1- Fluke intellitone pro 200
1- Comprobador continuidad Southwire PRO 40040S
1- Secuenciador fases Kyoritsu Kew 8035
1-Set de analizador de calidad ambiental "testo 400" con todos los elementos necesarios. (Sonda tª/Hª, velocidad aire, sonda CO, ...)- " Necesario 2 - sondas de Tº/Hª. Equipo sometido a calibración. | X
1- Set detector de fugas de gas refrigerante "testo 316-3" o similar con todos los elementos necesarios. Equipo sometido a calibración. | X
1- Set medidor de presión de linea - Testo Smart PROBES 0563 0002 31 o superior Equipo sometido a calibración | X
2- Medidores de calidad ambiental en interiores MEDIDOR DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR MODELO "TESTO 175H1". Equipo sometido a calibración.
1- Termometro laser "fluke 62" con todos los componentes necesarios. Equipo sometido a calibración. | X
1- Cámara termografica - "Hikmicro m20"
1- Set termometro profesional "Testo 735-2" o superior con al menos 4 sondas de temperatura con impresora. Equipo sometido a calibración. - 2 sondas con abrazadera. Referencia ejemplo "0602 4592" - 1 sondas de tª inmersión. Referencia ejemplo: "0602 0593) - 1 sonda de tª superficie/Ambiente. Ejemplo referencia "0609 1973" - 1 sonda de contacto con velcro. Ejemplo ref. "0628 0020"
1 - Higrometro "Laser Line - Dampmaster"
1-Carta pinturas actualizada de casa comercial indicada por FREMAP
1 - Carta de colores digital ColourPin PRO NCS
1 - Turbina de aire caliente pintado/retoque marca "sagola" modelo: 40000318
6 -Walkie talkie kenwood protalk o similar - Con tecnologia PMR446 | X
2-Disco duros portatiles de 1tb con USB 3.0 para almacenaje de copias de seguridad
8-Tarjetas micro SD con USB 3.0 de 128 gb de la firma samsung o similar.
2- Lectores múltiples tarjetas para leer todos los formatos del mercado y tecnologia USB3.0
1- Gato elevador hidraulico tipo coche de hasta 2 Toneladas
2- Gato elevador hidraulico tipo pistón de hasta 2 Toneladas
1- Prensa radial para tubos de INOX con mordazas para INOX de la marca filpress con medidas entre 1/4" y 2", de la marca rems o similar
1- Soldador tubos ppr: 16-63mm
1- Escariadores tubo multicapa.
1- Pertiga con cabezal para limpieza de chimenea de 15 m de altura y 600mm de diametro
1- Remachadora eléctrica para remache-tuerca de hasta 12mm
1- Deshumificador 50 L o mayor con ruedas y y sistema deshumicación por ciclo de frio ( compresor/evaporador)
1- Satlink ST-5155 H.265 - Medidor combinado DVB-S/S2/T/T2/C (10 bits)
1- Sacabocados para diametros de 1/2" a 2 " de martillo
1- Alicates sacabocados
1- Remachadora ojales
3- Cargadores de pilas universal de gama profesional
1- Cargador de baterias 12v-12A
1- Arrancador de vehiculos 12v-900 (Ejemplo Performtools XL) | X
2- Manta/escudo soldadura (Fibra de vidrio)
1- Guillotina encuadernación
1- Encuadernadora
1- Polipasto manual 1000kg
1- 1 Inflador ruedas 12 V a bateria
1- Bomba achique 14m3/h (Ejemplo: Grundfos Unilift CC7-A1 220-240/50 10m SCH) | X
1- Bomba transvase o presión (Ejemplo: Grundfos Scala 2 o similar) | X
2 - Latiguillos inox de 3 m conexión 1 1/4" hembra | X
* ESTA LISTADO NO ES EXCLUYENTE , POR LO QUE SE DOTARA DE TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA PRESTACION DE SERVICIO